## PLANTA
Obra : CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO
Ubicación : PROVINCIA VALVERDE |  | ZONA I
No | P A R T I D A S | CANTIDAD | U | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA POTABILIZADORA DE 100 LPS FILTRACION RAPIDA |  |  |  | 0
0
I | MOVIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA
1 | PRELIMINARE |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 1 | UN |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXPLANACION MATERIAL CON EQUIPO | 5775.58 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 4321.2 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICOS EN CAPAS DE 0.20 M | 493.59 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIS= 10 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 12003.98 | M3 |  | 0
2.5 | DEMOLICION EN ESTRUCTURA EXISTENTE
2.5.1 | LOSA DE FONDO 0.20 M | 233.78 | M3 |  | 0
2.5.2 | MUROS 0.25 H= 3.50 M | 91.19 | M3 |  | 0
2.5.3 | BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL FILTRO D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 471.21 | M3 |  | 0
2.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.6.1 | EXTRACCION DE MATERIAL EN PROCESO DE DEMOLICION DE LA LOSA DE FONDO 0.30 M A= 254.85 M2 | 84.11 | M3 |  | 0
2.6.2 | BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 109.34 | M3 |  | 0
2.6.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENAR AREA INTERVENIDA | 105.14 | M3 |  | 0
2.6.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 84.11 | M3 |  | 0
2.6.5 | HORMIGON DE NIVELACION FC'= 180 KG/CM2 | 53.08 | M3 |  | 0
II | REGISTRO ENTRADA A LA PLANTA EN HA P/VALVULAS 16" PLATILLADA COMPLETA
1 | PRELIMINARE | 0 |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 41.56 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 26.16 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 19.25 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC' = 240 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | LOSA DE FONDO 0.20 - 0.77 QQ/M3 | 0.72 | M3 |  | 0
3.2 | MURO 0.15 - 2.18 QQ/M3 | 4.7 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.13 QQ/M3 | 0.3 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | PAÑETE INTERIOR | 27.72 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 34.21 | M2 |  | 0
4.3 | CANTOS | 32.43 | ML |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE:
5.1 | ESCALERA TIPO GATO L= 3.55 GPR | 1 | U |  | 0
5.2 | TAPA METALICA (1.00 X 1.00) | 1 | U |  | 0
5.3 | NIPLE DE 16" X 2' ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.4 | VALVULA DE COMPUERTA DE 16" H.F DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS, NIPLES, JUNTA DE CERA, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
6 | LINEA DE ENTRADA A LA PLANTA
6.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | UN |  | 0
6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
6.2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 99 | M3 |  | 0
6.2.2 | ASIENTO DE ARENA | 6.6 | M3 |  | 0
6.2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 87.78 | M3 |  | 0
6.2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 14.59 | M3 |  | 0
6.3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
6.3.1 | DE 20" PVC SDR-26 C/J.G | 58.3 | M |  | 0
6.4 | COLOCACION DE TUBERIA
6.4.1 | DE 20" PVC SDR-26 C/J.G | 58.3 | M |  | 0
6.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.5 | CODO DE 20"X 45 ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
6.6 | JUNTA MECANICA TIPO DESSER 20" | 4 | U |  | 0
III | PLANTA |  |  |  | 0
1 | CANAL DE MEZCLA RAPIDA | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
1.1 | HORMIGON ARMADO EN: FCʹ= 280 KG/CM2 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | LOSA DE FONDO CANAL 0.15- 1.35 QQ/M3 | 0.66 | M3 |  | 0
0
1.2 | HORMIGON SIMPLE PARA RELLENO SALTO HIDRAULICO Y ESQUINA F'C=180KG/CM2 | 0.45 | M3 |  | 0
0
1.3 | TERMINACION SUPERFICIE; |  |  |  | 0
1.3.1 | FINO DE FONDO PULIDO | 4.4 | M2 |  | 0
1.3.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 9.98 | M2 |  | 0
1.3.3 | CANTOS | 11.92 | M |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
1.4 | INSTALACIONES ENTRADA Y MEZCLA RAPIDA |  |  |  | 0
1.4.1 | TUBERIA 16" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6.71 | M |  | 0
1.4.2 | NIPLE 16'' X 3' ACERO ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
1.4.3 | DIFUSOR DE SULFATO 1 1/2 PVC SDR 26 | 1 | U |  | 0
2 | FLOCULADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS | 0 |  |  | 0
0
2.1 | HORMIGON ARMADO FC= 280 KG/CM2 EN: | 0 |  |  | 0
2.1.1 | LOSA FONDO 0.30 - 1.13 QQ/M3 | 152.46 | M3 |  | 0
2.1.2 | LOSA INTERMEDIA 0.15 - 1.64 QQ/M3 | 14.75 | M3 |  | 0
2.1.3 | MURO 0.30 - 2.05 QQ/M | 353.56 | M3 |  | 0
2.1.4 | MURO 0.20 - 3.08 QQ/M3 | 6.73 | M3 |  | 0
2.1.5 | MURO 0.15 - 3.00 QQ/M3 | 28.27 | M3 |  | 0
2.1.6 | COLUMNA SOPORTE EN FILTRO 24 uds. R=0.10 - 8.85qq/m3 | 0.53 | M3 |  | 0
2.1.7 | LOSA DE PASARELA 0.15 - 1.64 QQ/M3 | 21.96 | M3 |  | 0
2.1.8 | MURO 0.15 - 3.00 QQ/M3 | 29.28 | M3 |  | 0
2.1.9 | EN TORTA DE NIVELACION FCʹ =140 KG/CM2 e=0.10 MTS | 50.82 | M3 |  | 0
0
2.2 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.2.1 | FINO DE FONDO | 294.42 | M2 |  | 0
2.2.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 1614.65 | M2 |  | 0
2.2.3 | PAÑETE EXTERIOR | 374.36 | M2 |  | 0
2.2.4 | CANTOS Y MOCHETAS | 439.07 | M |  | 0
2.2.5 | PINTURA EXTERIOR EN PLANTA | 374.36 | M2 |  | 0
0
2.3 | APLICACION DE
2.3.1 | ADITIVOS | 544.05 | M3 |  | 0
2.3.2 | IMPERMEABILIZANTE P/H.A. | 308 | GL |  | 0
2.4 | SUM. E INST. BANDAS DE GOMA HIDROFÍLICA EXTENSIBLE P/CONSTRUCCIÓN IMPERMEABLE, 5MM X 20 MM | 899.31 | M |  | 0
2.5 | VIBRADO | 544.05 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION EN LOS FLOCULADORES | 0
3.1 | PLACAS POLIPROPILENO REFORZADO (PPR)1" (0.0254M) COLOCADAS CON PERFILES DE MATERIAL GRP 3" X 3" Y FIJADAS CON PERNOS HILTIN INOXIDABLES SEPARADOS A 0.50 DE CENTRO A CENTRO (INC. DESPERDICIO) | 3169.56 | P2 |  | 0
3.2 | NIPLE 8 X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGUE) | 1 | U |  | 0
3.3 | HORMIGON SIMPLE FC' =140 KG/CM2 | 1.3 | M3 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION
3.4.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.5.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø8" DESAGUE FONDO CON VASTAGO FIJO H= 3.50 M | 2 | U |  | 0
3.6 | COMPUERTA TIPO CHANNEL ACERO INOXIDABLE
3.6.1 | ENTRADA (0.50 X 0.50 ) | 2 | U |  | 0
3.6.2 | EN SALIDA ( 0.45 X 0.95 ) | 2 | U |  | 0
3.6.3 | EN CANALETA FILTRACION DIRECTA (0.40X0.90) | 1 | U |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION EN SEDIMENTADORES | 0
4.1 | TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 C/J.G. C/ORIFICIOS (VER DETALLE EN PLANOS) | 50.09 | M |  | 0
4.2 | PANELES LAMELARES (0.6MM >= e ≤1MM) DE PVC (INC. ESTRUCTURA SOPORTE) | 2803.06 | P3 |  | 0
4.3 | TUBERIA 16" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA EN FONDO TOLVAS | 33 | M |  | 0
4.4 | NIPLE 6" X 3' ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA EN DESAGUE DE FONDO | 20 | U |  | 0
4.5 | HORMIGON SIMPLE EN TOLVAS FCʹ =180 KG/CM2 | 92.07 | M3 |  | 0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
4.6.1 | VALVULA DE MARIPOSA Ø16" DESAGUE DE FONDO CON VASTAGO FIJO H= 3.60 M | 6 | U |  | 0
4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA TIPO CHANNEL ACERO INOXIDABLE
4.7.1 | EN ETRADA ( 0.55 X 0.85 ) | 3 | U |  | 0
5 | REGISTRO CANAL DE DESAGUE SEDIMENTADOR VALVULAS DE COMPUERTA DE 16" PLATILLADA COMPLETA
5.1 | HORMIGON ARMADO EN: FC' = 240 KG/CM2 |  |  |  | 0
5.1.1 | LOSA DE FONDO 0.20 - 0.77 QQ/M3 | 0.37 | M3 |  | 0
5.1.2 | MURO 0.15 - 2.18 QQ/M3 | 2.43 | M3 |  | 0
5.1.3 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.13 QQ/M3 | 0.37 | M3 |  | 0
5.2 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.2.1 | PAÑETE INTERIOR | 10.73 | M2 |  | 0
5.2.2 | PAÑETE EXTERIOR | 14.42 | M2 |  | 0
5.2.3 | CANTOS | 11.77 | ML |  | 0
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE:
5.3.1 | ESCALERA TIPO GATO L= 3.25 GPR | 1 | U |  | 0
5.3.2 | TAPA METALICA (1.00 X 1.00) | 1 | U |  | 0
5.3.3 | NIPLE DE 16" X 2' ACERO | 2 | U |  | 0
5.3.4 | VALVULA DE COMPUERTA DE 16" H.F DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS, NIPLES, JUNTA DE CERA, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACION EN FILTROS
6.1 | TOBERAS EN POLIPROPILENO | 613.48 | P2 |  | 0
6.2 | PISO MONOLITICO | 613.48 | P2 |  | 0
6.3 | TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 C/J.G. C/ORIFICIOS (VER DETALLE EN PLANOS) | 22.44 | M |  | 0
6.4 | HORMIGON SIMPLE FCʹ =180 KG/CM2 | 2.17 | M3 |  | 0
6.5 | CANAL DISTRIBUCION FILTRO
6.5.1 | NIPLE 6 X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
6.6 | CANAL DRENAJE FILTRO | 0
6.6.1 | NIPLE 6 X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
6.7 | MATERIAL FILTRANTE
6.7.1 | SUMINISTRO ARENA PARA FILTRO 0.60 + 10% REACOMODO | 50.18 | M3 |  | 0
6.7.2 | COLOCACION ARENA ARENA | 50.18 | M3 |  | 0
6.7.3 | ENVASADO | 50.18 | M3 |  | 0
6.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER
6.8.1 | DE Ø12" TUBERIA DE ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA ENTRADA AGUA RETROLAVADO FILTRO | 6 | U |  | 0
6.8.2 | DE Ø8" DE ACERO ENTRADA DE AIRE RETROLAVADO FILTRO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
6.8.3 | DE Ø6" TUBERIA ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVASALIDA AGUA TRATADA | 6 | U |  | 0
6.8.4 | DE Ø6" TUBERIA ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVAVALVULA DESAGUE INTERCONECCION FILTROS | 6 | U |  | 0
6.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA Y MARIPOSA
6.9.1 | DE MARIPOSA Ø16" SALIDA AGUA FILTRADA CON VASTAGO FIJO H= 2.75 M | 6 | U |  | 0
6.9.2 | DE MARIPOSA Ø6" DESAGUE DE FONDO FILTRO CON VASTAGO FIJO H= 3.10 M | 6 | U |  | 0
6.9.3 | DE MARIPOSA Ø6" DESAGUE DE FONDO CANAL INTERCONECION DE FILTRO | 6 | U |  | 0
6.9.4 | DE MARIPOSA Ø12'' ENTRADA DE AGUA DE FILTRO CON VASTAGO FIJO H=1.80 M | 6 | U |  | 0
6.9.5 | COMPUERTA TIPO MURAL ACERO INOXIDABLE DE 0.40 X 0.40 PARA DESAGUE RETROLAVADO DE FILTRO CON VASTAGO FIJO H=4.00 M (VER PLANO) | 6 | U |  | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO MURAL ACERO INOXIDABLE
6.10.1 | ENTRADA A FILTRO ( 0.40 X 0.40 ) CON VASTAGO H= 1.80 M | 6 | U |  | 0
6.10.2 | DESAGUE RETROLAVADO FILTRO ( 0.40 X 0.40 ) CON VASTAGO H= 2.80 M | 6 | U |  | 0
7 | REGISTROS DE INTERCONEXION RETROLAVADO DE FILTROS (ALIVIADERO) Y CANAL DEL SEDIMENTADORES
7.1 | HORMIGON ARMADO EN FC'=280 KG/CM2
7.1.1 | LOSA DE FONDO 0.20 - 0.77 QQ/M3 | 2.27 | M3 |  | 0
7.1.2 | LOSA INTERMEDIA 0.15 - 1.64 QQ/M3 | 1.38 | M3 |  | 0
7.1.3 | MURO 0.20 - 3.08 QQ/M3 | 7.68 | M3 |  | 0
7.2 | TERMINACION DE SUPERFICIE
7.2.1 | PAÑETE INTERIOR | 82.8 | M2 |  | 0
7.2.2 | PAÑETE EXTERIOR | 51.95 | M2 |  | 0
7.2.3 | CANTOS | 21.23 | M |  | 0
7.3 | SUMINISTRO E IINSTALACION DE
7.3.1 | TAPA METALICA (1.00 X 1.00 ) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
7.3.2 | PARRILLA GRP (1.00 X 1.00 ) | 1 | U |  | 0
7.3.3 | ESCALERA TIPO GATO L= 3.55 GPR | 1 | U |  | 0
0
8 | DESAGUE GENERAL DE LA PLANTA (SUMINISTRO Y COLOCACION)
8.1 | TUBERIA 16" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA DESAGUE | 20.13 | M |  | 0
8.2 | TUBERIA 12" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 43.04 | M |  | 0
8.3 | TUBERIA 6" PVC SDR 32.5 C/J.G. P/DESAGUE | 29.66 | M |  | 0
8.4 | CODO 12" X 90 ACERO ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
8.5 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIAS
8.5.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 73.69 | M3 |  | 0
8.5.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 63.29 | M3 |  | 0
8.5.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 12.48 | M3 |  | 0
8.6 | SALIDA DE AGUA RETROLAVADO FILTROS
8.6.1 | CONSTRUCCION DE REGISTROS SALIDA DE AGUA RETROLAVADO DE FILTROS ( 5 U ) ( VER ESPECIFICACIONES Y DETALLE EN LOS PLANOS)
8.6.1.1 | REGISTROS | 5 | U |  | 0
8.6.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE INTERCONEXION
8.6.2.1 | REPLANTEO | 473 | M |  | 0
8.6.2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.6.2.2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 525.03 | M3 |  | 0
8.6.2.2.2 | ASIENTO DE ARENA | 40.21 | M3 |  | 0
8.6.2.2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 460.58 | M3 |  | 0
8.6.2.2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 83.79 | M3 |  | 0
8.6.2.3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
8.6.2.3.1 | DE 12" PVC SDR-32.5 C/J.G | 491.92 | M |  | 0
8.6.2.4 | COLOCACION DE TUBERIA
8.6.2.4.1 | DE 12" PVC SDR-32.5 C/J.G | 491.92 | M |  | 0
8.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLA DE MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA | 1 | U |  | 0
0
9 | TECHADO EN METAL BOMBA RETROLAVADO Y SOPLADORES EN ALUZIN
9.1 | HORMIGON ARMADO EN FC'=280 KG/CM2
9.1.1 | COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 12 U (0.60 X 0.30 X 0.40 ) 7.06 QQ/M3 | 0.95 | M3 |  | 0
9.2 | VIGAS Y CORREAS |  |  |  | 0
9.2.1 | SUMINISTROY COLOCACION DE COLUMNAS W 6 X 8.50 LB/PIE | 841.5 | LB |  | 0
9.2.2 | SUMINISTROY COLOCACION DE VIGAS W 6 X 8.50 LB/PIE | 1963.5 | LB |  | 0
9.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREAS TUBOS 2"X4" | 1320 | LB |  | 0
0
9.3 | CONEXIONES |  |  |  | 0
9.3.1 | TORNILLOS DE | 79 | U |  | 0
9.3.2 | PLANCHUELAS | 1 | U |  | 0
9.3.3 | EQUIPO DE CORTE | 1 | U |  | 0
9.3.4 | EQUIPO DE SOLDADURA | 1 | U |  | 0
9.3.5 | PLOMERO SOLDADOR | 1 | U |  | 0
9.3.6 | AYUDANTE DE SOLDADOR | 1 | U |  | 0
0
9.4 | TECHUMBRE (TECHO ALUZINC) |  |  |  | 0
9.4.1 | ALUZINC C-22 (TIPO INCA) | 1460.84 | P2 |  | 0
9.4.2 | CABALLETES C-29 | 73.24 | P |  | 0
9.4.3 | CAÑOS C-29 | 104.63 | P |  | 0
9.4.4 | BAJANTES (TUBO DE 4" SDR-21 H=2.40) | 11 | U |  | 0
9.4.5 | MANO DE OBRA | 1 | P |  | 0
0
9.5 | CONEXIONES |  |  |  | 0
9.5.1 | TORNILLOS #10 X 2 1/2 CON GOMA AISLANTE | 550 | U |  | 0
9.5.2 | SELLANTES ENTRE PLANCHAS | 127.6 | P |  | 0
0
9.6 | VARIOS |  |  |  | 0
9.6.1 | USO DE GRUA | 9 | DIA |  | 0
9.7 | PINTURAS
9.7.1 | BASE (OXIDO ROJO) | 118.8 | M2 |  | 0
9.7.2 | AMERLOCK 400 | 118.8 | M2 |  | 0
10 | PARRILAS EN GRP Y BARANDAS |  |  |  | 0
10.1 | DE 1/2" H.G. HIERRO GALVANIZADO H=1.00 M | 266.02 | M |  | 0
10.2 | TAPA 1.00 X 1.00 ALUMINIO | 6 | U |  | 0
10.3 | PARRILLA EN GRP | 20.08 | M2 |  | 0
11 | RAMPA Y ANDAMIOS P/VACIADO | 1 | P.A. |  | 0
12 | ACERA PERIMETRAL 0.80 | 92 | M2 |  | 0
13 | PUESTA EN MARCHA PLANTA TRATAMIENTO | 1 | U |  | 0
14 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
15 | SISTEMA DE LIMPIEZA |  |  |  | 0
15.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC SDR-26 Y PIEZAS ESPECIALES (10.50 M) | 1 | U |  | 0
15.2 | SUMINISTRO BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL (ADEMAS DEBEN CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PLANOS). | 1 | U |  | 0
15.3 | SUMINISTRO MANGUERA DE 1 1/2" DE 100 PIES, FLEXIBLE, CUBIERTA DE GOMA, SIMILAR A LA CONTRA INCENDIO SIN COSTURA, NI UNION | 1 | U |  | 0
15.4 | SUMINISTRO TANQUE HIDRONEUMATICO (75 GALONES ) DE FIBRA DE VIDRIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES REQUERIDA EN PLANOS | 1 | U |  | 0
15.5 | MANO DE OBRA (INCLUYE INSTALACION COMPLETA: BOMBA, TANQUE HIDRONEUMATICO, TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y MANGUERA) | 1 | U |  | 0
IV | CASA DE QUÍMICOS
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 21.1 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 7.17 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 16.25 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2 | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.25 - 0.95 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 3.91 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA Z1 ( 1.70 X 1.70 X 0.40 ) 0.87 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 1.28 | M3 |  | 0
3.3 | ZAPATA DE COLUMNA Z2 (1.50 X 1.50 X 0.40 ) 0.88 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 4.95 | M3 |  | 0
3.4 | ZAPATA DE COLUMNA Z3 (1.20 X 1.20 X 0.40 ) 0.90 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 1.9 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNAS C-1 (0.40 X 0.40) 6.09 QQ/M3 | 1.24 | M3 |  | 0
3.6 | COLUMNAS C-2 (0.35 X 0.35) 6.11 QQ/M3 | 7.6 | M3 |  | 0
3.7 | COLUMNAS C-2 (0.25 X 0.25) 3.34 QQ/M3 | 0.43 | M3 |  | 0
3.8 | VIGA (0.15 X 0.22) 9.93 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0
3.9 | VIGA (0.20 X 0.50) 6.93 QQ/M3 | 0.99 | M3 |  | 0
3.1 | VIGA (0.25 X 0.50) 5.25 QQ/M3 | 8.89 | M3 |  | 0
3.11 | LOSA EN TINA 0.20 - 0.92 QQ/M3 | 1.44 | M3 |  | 0
3.12 | PASARELA EN TINA 0.15 - 1.65 QQ/M3 | 0.83 | M3 |  | 0
3.13 | MURO EN TINA 0.20 - 3.16 QQ/M3 | 5.12 | M3 |  | 0
3.14 | LOSA ENTREPISO 0.15 - 1.14 QQ/M3 | 8.95 | M3 |  | 0
3.15 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.29 QQ/M3 | 10.84 | M3 |  | 0
3.16 | LOSA DE PISO 0.10 FC'=210 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA | 6.75 | M3 |  | 0
3.17 | CALZADA 0.10 FC'=180 KG/CM2 | 1.65 | M3 |  | 0
4 | CONSTRUCCION ESCALERA H.A. C/BARANDAS H.G. 1 1/2"
4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | PA |  | 0
4.2 | H.A. EN ZAPATA - 0.79 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 0.18 | M3 |  | 0
4.3 | H.A. EN RAMPA 0.15 - 4.65 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 1.97 | M3 |  | 0
4.4 | H.S. EN ESCALONES H=0.18; A=0.90 FC'= 180 KG/CM2 | 0.23 | M3 |  | 0
4.5 | TERMINACION DE ESCALERA | 17.31 | M2 |  | 0
4.6 | BARANDAS DE H.G. 1 1/2'' | 9.9 | M |  | 0
5 | MUROS BLOQUES
5.1 | MUROS BLOQUES 0.15 | 233.15 | M2 |  | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
6.1 | PAÑETE INTERIOR | 137.57 | M2 |  | 0
6.2 | PAÑETE EXTERIOR | 137.57 | M2 |  | 0
6.3 | PAÑETE TECHO | 131 | M2 |  | 0
6.4 | FINO TECHO | 88.5 | M2 |  | 0
6.5 | CANTOS | 219.23 | ML |  | 0
6.6 | ANTEPECHO | 51.48 | ML |  | 0
6.7 | FINO EN LOSA ALREDEDOR TINA | 6.17 | M2 |  | 0
6.8 | PAÑETE INTERIOR PULIDO MUROS TINA | 15.84 | M2 |  | 0
6.9 | FINO FONDO PULIDO TINA | 4.95 | M2 |  | 0
6.1 | REVESTIDO FIBRA DE VIDRIO TINA | 24.75 | M2 |  | 0
6.11 | PISO BALDOSA DE GRANITO | 141.47 | M2 |  | 0
6.12 | SELLADOR DE TECHO POPÙLAR(DOS MANOS) INC. LOSA ESCALERA | 75.89 | M2 |  | 0
7 | PORTAJES
7.1 | PUERTA POLIMETAL | 5 | U |  | 0
7.2 | PUERTA ENROLLABLE 3.00X2.10 | 3.59 | M2 |  | 0
8 | VENTANAS
8.1 | VENTANA ALUMINIO | 258.62 | P2 |  | 0
9 | TARIMA DE MADERA P/ SULFATO 2.00X1.00X0.20 | 3 | U |  | 0
10 | DOSIFICADORES DE SULFATO (INC. INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ACCESORIOS) | 2 | U |  | 0
11 | DIFUSOR DE SULFATO | 1 | U |  | 0
12 | AGITADORES MECANICOS 11/2 HP (INC. BREAKERS) | 2 | U |  | 0
13 | MONTACARGAS COMPLETO (SUM Y COL) | 1 | U |  | 0
14 | BOMBA 2H.P. (INC. SUM. Y COLOC.Y ACCESORIOS) | 1 | U |  | 0
15 | DESAGUE TINA | 1 | PA |  | 0
16 | INSTALACIONES SANITARIAS
16.1 | LAVAMANO 19"X17", BCO. CON MEZCLADORA SAYCO COMPLETO | 1 | U |  | 0
16.2 | INODORO CORRIENTE, BCO., TAPA | 1 | U |  | 0
16.3 | PILETAS/ AZULEJOS | 1 | U |  | 0
16.4 | DUCHA: (AGUA FRIA SOLAMENTE) C/LLAVE NIBCO | 1 | U |  | 0
16.5 | DESAGÜE DE PISO 2", INSTALADO (TUB. MATRIZ 4"): | 1 | U |  | 0
16.6 | FREG. A. INOX. DOBLE, H.G., MANGUERA Y MESCLADORA SAYCO | 1 | U |  | 0
16.7 | CÁMARA DE INSPECCIÓN | 3 | U |  | 0
16.8 | TUBO 4"X19', PVC SDR-41 | 2 | TUBO |  | 0
16.9 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIA DE ARRASTRE INC. EL BOTE | 1 | PA |  | 0
16.1 | MANO DE OBRA PLOMERO | 3 | DIA |  | 0
17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.1 | SALIDAS CENITALES 110V | 15 | U |  | 0
17.2 | LAMPARA MERCURIO 175W 110V | 2 | U |  | 0
17.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 120V | 13 | U |  | 0
17.4 | SALIDA TOMACORRIENTE 240V | 2 | U |  | 0
17.5 | SALIDA INTERRUCTOR SENCILLO | 6 | U |  | 0
17.6 | PANEL DE DISTRIB. DE 6/12 ESPACIO C/BREAKERS | 2 | U |  | 0
17.7 | ILUMINACION INTERIOR EN CANALES DE DESAGUE PLANTA | 15 | UD |  | 0
18 | GABINETES Y MESETAS
18.1 | GABINETE PISO PINO (TODO COSTO) | 15.86 | PL |  | 0
18.2 | TOPE MARMOLITE, SÁNCHEZ 547-8920 (TODO COSTO) | 39.05 | P2 |  | 0
18.3 | TRAMSPORTE DE MARMOLITE | 1 | U |  | 0
19 | EQUIPOS DE LABORATORIO
19.1 | TURBIDIMETRO NEFELOMETRICO HACH MODELO 2100 P. | 1 | U |  | 0
19.2 | EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PB-900 (PROGRAMABLE) (CUBICAR C/FACTURA) | 1 | U |  | 0
19.3 | BALANZA DE SEMIPRECISION DE 2610 GRS. M. OHAUS | 1 | U |  | 0
19.4 | COMPARADOR DE CLORO LIBRE Y COMBINADO | 2 | U |  | 0
19.5 | TERMÓMETRO DE VIDRIO DE 20 @ 110 · C | 2 | U |  | 0
19.6 | JARRA 2000ML CUADRADA MARCA PYREX | 6 | U |  | 0
19.7 | MATRAZ AFORADO DE 100 ML VIDRIO | 2 | U |  | 0
19.8 | MANÓMETRO MANUAL | 1 | U |  | 0
19.9 | COMPUTADORA - MEMORIA RAM 16 GB. DISCO DURO 500 GB. PROCESADOR I7 ÚLTIMA GENERACIÓN 3.20 GHZ. TARJETA DE VIDEO 4K. MONITOR LED, 24 PULGADAS, UPS PARA PROTECCION ELECTRICA | 1 | U |  | 0
19.1 | COLORÍMETRO DE CLORO DIGITAL | 1 | U |  | 0
20 | INSTALACION DE TINACO PARA PREPARACION DE CAL (CASA DE QUIMICO)
20.1 | SUMINISTRO TINACO DE 265 GLS PVC | 1 | U |  | 0
20.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø1/2" PVC SCH-40, L=17.37 MTS Y PIEZAS, SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
20.3 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TINACO, TUBERIAS Y PIEZAS. | 1 | U |  | 0
20.4 | SUMINISTRO DE AGITADORES (MIXERS), MOTOR 3/4" HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - REDUCTOR A 300 RPM, FRECUENCIA 60 HZ, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U |  | 0
20.5 | MANO DE OBRA INSTALACION DE AGITADORES | 1 | U |  | 0
20.6 | CONSTRUCCION DE TOLVA Y ESTRUCTURA METALICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U |  | 0
20.7 | TARIMA DE MADERA PARA SACOS DE CAL (2.10X1.40X0.20)M | 1 | U |  | 0
20.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS TIPO DIAFRAGMA RANGO APLICACIÓN 500-2000 GPD, 5 PIES TDH, DE 1/2" HP, 230 V, 60 HZ MONOFASICA, APLICACION EN LINEA. PARA APLICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO CON CONCENTRACION DE 1 A 3% (SEGUN ESPECIFICACIONES REQUERIDA EN PLANOS) | 1 | U |  | 0
21 | MOBILIARIO
21.1 | BANQUETAS DE PINO | 3 | U |  | 0
21.2 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL LAMINADO | 1 | U |  | 0
21.3 | SILLON SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO | 1 | U |  | 0
22 | UTENSILIOS P/ LIMPIEZA
22.1 | PALA DE CINSTRUCCION | 2 | U |  | 0
22.2 | CEPILLO DE ALAMBRE | 4 | U |  | 0
22.3 | ESPATULA DE ACERO | 4 | U |  | 0
22.4 | COLADORES C/PALOS 3.00ML | 2 | U |  | 0
22.5 | MACHETES | 2 | U |  | 0
22.6 | AZADAS | 2 | U |  | 0
22.7 | MANGUERA DE ALTA PRESION 11/2" | 286 | PIE |  | 0
22.8 | CUBOS P/ LIMPIEZA | 2 | U |  | 0
22.9 | SUAPER | 2 | U |  | 0
22.1 | DETERGENTE | 1 | PA |  | 0
22.11 | ESCOBILLONES | 2 | U |  | 0
22.12 | RASTRILLOS DE HOJAS (HOJALATA) | 2 | U |  | 0
22.13 | RASTRILLOS DE HF(C/ DIENTES) | 2 | U |  | 0
V | CASETA DE CLORO Y CLORADOR | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO A MANO | 10.46 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 1.34 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 10.95 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=180 KG/CM2 EN :
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.45-0.60 QQ/M3 | 2.2 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA 0.90X0.90 | 1.61 | M3 |  | 0
3.3 | COLUMNA 0.30X0.30 - 3.95 | 2.17 | M3 |  | 0
3.4 | LOSA DE TECHO 0.15 - 0.97 QQ/M3 | 3.93 | M3 |  | 0
4 | MURO BLOCKS
4.1 | MURO DE BLOCK 6" | 62.99 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE :
5.1 | PAÑETE | 126.02 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE TECHO | 26.15 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE VIGAS Y COLUMNA | 26.14 | M2 |  | 0
5.4 | FINO DE TECHO | 26.15 | M2 |  | 0
5.5 | PINTURA ACRÍLICA | 186.8 | M2 |  | 0
5.6 | PISO H.S. | 17.26 | M2 |  | 0
5.7 | CANTOS | 102.7 | M |  | 0
5.8 | SELLADOR DE TECHO POPÙLAR(DOS MANOS) | 26.15 | M2 |  | 0
6 | ACERA PERIMETRAL 0.80 | 17.96 | M2 |  | 0
7 | VIGA METALICA W12X30 | 660 | LBS |  | 0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | ENTRADA ELÉCTRICA | 1 | PA |  | 0
8.2 | SALIDA CENTRALES | 2 | U |  | 0
8.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 1 | U |  | 0
8.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | 2 | U |  | 0
8.5 | ALIMENTACION ELECTRICA EXTERNA | 1 | PA |  | 0
9 | PUERTA METALICA (1.00X2.10)M,(BARRAS CUADRADAS Ø1/2"XØ1/2") (INCLUYE SUMINISTRO, M. DE OBRA, PINTURA, TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
10 | TARIMA PARA COLOCAR SULFATO | 1 | U |  | 0
11 | SUMINISTRO DE BOMBA ROMPEDORA DE PRESION DE 150PSI, CON MOTOR ACOPLADO DE 3HP, MARCA GOULDS, JRS 7 | 1 | U |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. (LLENO) ( INCL. TRANSPORTE) | 2 | U |  | 0
13 | MISCELANEOS DE MATERIALES PARA INSTALACION | 1 | P.A. |  | 0
14 | MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CLORADOR | 1 | U |  | 0
15 | CONSTRUCCION DE REGISTRO (EN PUNTO DE APLICACION DE CLORO) | 1 | U |  | 0
16 | LOGO Y LETRERO | 3 | U |  | 0
17 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
18 | SISTEMA DE PRECLORACION DESDE CASETA DE CLORACION 2,000 LIBRAS |  |  |  | 0
0
18.1 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1 1/2" | 2 | U |  | 0
18.2 | VALVULA TIPO GLOBO DE Ø1" | 2 | U |  | 0
18.3 | TUBERIA DE Ø1 1/2" PVC SCH-40 | 40 | M |  | 0
18.4 | CODO DE Ø1 1/2" X 90 PVC | 4 | U |  | 0
18.5 | TEE DE Ø1 1/2" PVC | 4 | U |  | 0
18.6 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA | 1 | U |  | 0
18.7 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | U |  | 0
VI | CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES)
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MAT. NO CLASIFICADO A MANO | 17.7 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO | 7.62 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C\CAMION | 12.09 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO: FC' = 180 KG/CM2
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.30- 0.66 QQ/M3 | 7.17 | M3 |  | 0
3.2 | DINTELES 0.15X0.20 - 3.00 QQ/M3 | 0.46 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.71 QQ/M3 | 6.85 | M3 |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | BLOQUES DE 6" B.N.P. DOS LINEA | 22.07 | M2 |  | 0
4.2 | BLOQUES DE 6" S.N.P. | 137.25 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | PAÑETE EN TECHO | 68.53 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE INTERIOR | 137.25 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE EXTERIOR Y VUELOS | 148.51 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS | 61.36 | M2 |  | 0
5.5 | PISO MOSAICOS CORRIENTES | 48.57 | M2 |  | 0
5.6 | FINO DE TECHO | 68.53 | M2 |  | 0
5.7 | ZOCALOS | 43.79 | ML |  | 0
5.8 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 38.83 | M2 |  | 0
5.9 | PINTURA | 321.53 | M2 |  | 0
5.1 | ANTEPECHO | 7.19 | M2 |  | 0
5.11 | SELLADOR DE TECHO POPÙLAR(DOS MANOS) | 68.53 | M2 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA
6.1 | PILETA BAÑERA | 1 | U |  | 0
6.2 | INODORO COMPLETO | 1 | U |  | 0
6.3 | LAVAMANOS COMPLETO | 1 | U |  | 0
6.4 | BARRA PARA CORTINA | 1 | U |  | 0
6.5 | DUCHA | 1 | U |  | 0
6.6 | DESAGUE DE PISO | 1 | U |  | 0
6.7 | FREG. A. INOX. DOBLE, H.G. | 1 | U |  | 0
6.8 | CAMARA DE INSPECCION | 3 | U |  | 0
6.9 | TRAMPA DE GRASA | 1 | U |  | 0
6.1 | CAMARA SEPTICA | 1 | U |  | 0
6.11 | POZO FILTRANTE | 1 | U |  | 0
6.12 | TUBERIAS Y PIEZAS INC MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | SALIDAS CENITALES | 8 | U |  | 0
7.2 | TOMACORRIENTES 110 V EN DOBLE | 16 | U |  | 0
7.3 | INTERRUPTORES SENCILLO | 3 | U |  | 0
7.4 | INTERRUPTORES DOBLE | 3 | U |  | 0
7.5 | CAJA DE BREAKER | 1 | U |  | 0
7.6 | ENTRADA GENERAL | 1 | PA |  | 0
8 | PORTAJE
8.1 | PUERTA EVERDOR COMPLETA | 5 | U |  | 0
8.2 | PUERTA EVERDOR COMPLETA EN BAÑO | 1 | U |  | 0
9 | VENTANA
9.1 | VENTANA AA REFORZADA (ESPESOR .04 MM) | 132.44 | P2 |  | 0
10 | INSTALACION DE:
10.1 | GABINETE DE PARED | 11.57 | PIE |  | 0
10.2 | GABINETE DE PISO | 11.57 | PIE |  | 0
10.3 | TOPE MARMOLITE | 27.06 | p2 |  | 0
10.4 | TRAMSPORTE DE MARMOLITE | 1 | U |  | 0
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO |  | MES |  | 0
2 | FABRICACION E INSTALACION DE VALLA (16' X 10') IMPRESION FULL COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL PROYECTO, ESTRUCTUDRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.5" X 1.5" Y SOPORTES EN TUBOS CUDADRADOS DE 4" X 4" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITEBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS ===> |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL ===> |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL ===> |  |  |  | 0