## LISTADO PARTIDAS
Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS
Ubicacion : PROVINCIA DE AZUA |  | Zona: | II
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO HACIA OBRA DE TOMA
I | TRAMO I L= 6 KM
1 | DIEZ PUNTOS CRITICOS (L= 10 M CADA PUNTO)
1.1 | CORTE DE MATERIAL C/RETRO DE 80 HP O SIMILAR | 165 | M3 |  | 0
1.2 | TRANSPORTE MATERIAL DE CORTE C/EQUIPO PARA 10 PUNTOS A INTERVENIR (10 X 5 X 0.30) M DISTANCIA DE 5 KM | 226.88 | M3 |  | 0
1.3 | REGADO Y NIVELADO C/EQUIPO DE 80 HP O SIMILAR EN ALTA PENDIENTE | 206.25 | M3 |  | 0
1.4 | COMPACTACION DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M EN ALTA PENDIENTE | 237.09 | M3 |  | 0
1.5 | CUNETEO EN LOS 10 PUNTOS CRITICOS C/EQUIPO DE 80 HP | 110 | M |  | 0
II | TRAMO II L= 6 KM
1 | CINCO PUNTOS CRITICOS ( LONGITUD TOTAL DE LOS PUNTO L= 500 M )
1.1 | CORTE DE MATERIAL C/RETRO DE 80 HP O SIMILAR | 825 | M3 |  | 0
1.2 | TRANSPORTE MATERIAL DE CORTE C/EQUIPO PARA 5 PUNTOS CRITICOS A INTERVENIR (100 X 5 X 0.30) M DISTANCIA 5 KM | 1134.38 | M3 |  | 0
1.3 | REGADO Y NIVELADO C/EQUIPO DE 80 HP O SIMILAR EN ALTA PENDIENTE | 1031.25 | M3 |  | 0
1.4 | COMPACTACION DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M EN ALTA PENDIENTE | 1185.43 | M3 |  | 0
1.5 | CUNETEO EN LOS 5 PUNTOS CRITICOS C/EQUIPO DE 80 HP | 1100 | M |  | 0
2 | TRAMO II L= 5,5 KM
2.1 | USO DE EQUIPO DE 80 HP O SIMILAR PARA CORTE DE VEGETACION EN TODA LA LONGITUD | 105 | M3 |  | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | OBRA DE TOMA (DIQUE CAUCASIANO)
1 | CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA CASETA DE MATERIALES ( 6.00 X 12.00 ) EN AREA DE OBRA DE TOMA |  |  |  | 0
1.1 | DESBROCE DE CAPA VEGETAL | 72 | M2 |  | 0
1.2 | EXPLANACION A MANO ALTURA PROMEDIO DE 0.60 M | 43.2 | M3 |  | 0
0
2 | PRELIMINARES
2.1 | REPLANTEO Y CONTRO TOPOGRAFICO | 1 | UN |  | 0
2.2 | CASETA PARA MATERIALES EN OBRA DE TOMA ( 3.66 X 9.76 ) M | 1 | UD |  | 0
3 | DESVIO DE RIO |  |  |  | 0
3.1 | PRIMER DESVIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE SACO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) | 33 | M3 |  | 0
3.2 | SEGUNDO DESVIO (TRASLADO DE LOS MUROS DE SACO) (SOLO MANO DE OBRA) | 33 | M3 |  | 0
3.3 | EXTRACCION DE LOS LOS MUROS DE SACO DEL RIO (SOLO MANO DE OBRA) | 33 | M3 |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA CUENCO Y DESARENADOR ( V= 330.14 M3 ) |  |  |  | 0
4.1 | EXCAVACION MATERIAL SUELTO EN PRESENCIA DE AGUA A MANO 70% | 254.21 | M3 |  | 0
4.1 | EXCAVACION ROCA EN PRESENCIA DE AGUA A MANO 30% | 108.95 | M3 |  | 0
4.2 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 211.74 | M3 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION C/COMPACTADOR EN CAPAS DE 0.30 M D= 5 KM | 22.2 | M3 |  | 0
4.4 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 171.74 | M3 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
5 | HORMIGON ARMADO EN F'C 240 KG/CM2 EN SITU C/LIGADORA (INCLUYE ADITIVO Y VIBRADO) |  |  |  | 0
5.1 | ZAPATA DE MURO DEL CUENCO 0.50 - 1.34 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | 13.98 | M3 |  | 0
5.2 | ZAPATA DE MURO DEL CUENCO Y DESARENADOR 0.50 - 1.34 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | 28.75 | M3 |  | 0
5.3 | LOSA DE FONDO AGUAS ARRIBA DEL CUENCO 0.20 - 1.73 QQ/M3 | 2.85 | M3 |  | 0
5.4 | CUENCO AMORTIGUADOR 2.01 qq/m³ | 20.2 | M3 |  | 0
5.5 | MURO DE H.A. EN CUENCO 0.30 - 1.65 QQ/M3 | 14.55 | M3 |  | 0
5.6 | MURO DE H.A. EN CUENCO Y DESARENADOR 0.30 - 1.65 QQ/M3 | 43.13 | M3 |  | 0
5.7 | LOSA DE FONDO EN DESARENADOR 0.25 - 1.92 QQ/M3 | 4.86 | M3 |  | 0
5.8 | LOSA DE FONDO EN REGISTRO 0.20 - 1.73 QQ/M3 | 1.39 | M3 |  | 0
5.9 | MURO DESARENADOR 0.25 - 2.08 QQ/M3 | 9.55 | M3 |  | 0
5.1 | VIGA INTERNA (PANTALLA) (0.20 X 0.50)M - 3.25 QQ/M3 | 0.35 | M3 |  | 0
5.11 | LOSA DE TECHO 0.15 - 0.92 QQ/M3 | 8.62 | M3 |  | 0
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.1 | FINO DE FONDO | 50.24 | M2 |  | 0
6.2 | FINO DE TECHO | 51.63 | M2 |  | 0
6.3 | PAÑETE EXTERIOR | 347.64 | M2 |  | 0
6.4 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 236.4 | M2 |  | 0
6.5 | CANTOS Y MOCHETAS | 130.04 | M |  | 0
0
7 | IMPERMEABILIZANTE EN MEZCLA | 83.14 | GL |  | 0
8 | JUNTA HIDRIFILICA DE 9" | 290.4 | M |  | 0
0
9 | CONSTRUCCION MURO DE GAVION | 5.01 | M3 |  | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN OBRA DE TOMA
10.1 | COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE (0.60 X 0.60) CON VASTAGO H=2.17M ESTACIONARIO Y CIERRE HERMETICO (INCLUYE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" PARA LOS MARCOS, HOJA DE 1/4", VASTAGO DE 1 1/8" DE ACERO CORROLE, VOLANTA DE 16" Y MECANISMO DE H.F) (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) | 1 | U |  | 0
10.2 | COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE (0.40 X 0.60) CON VASTAGO H=2.17 M ESTACIONARIO Y CIERRE HERMETICO (INCLUYE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" PARA LOS MARCOS, HOJA DE 1/4", VASTAGO DE 1 1/8" DE ACERO CORROLE, VOLANTA DE 16" Y MECANISMO DE H.F) (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) | 1 | U |  | 0
10.3 | MANO DE OBRA INSTALACION DE LAS COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE | 2 | U |  | 0
10.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE HIERRO FUNDIDO 0.80 M | 4 | U |  | 0
10.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE H.G. (0.40 X 0.25 X 0.40 ) H= 4.60 M (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) | 3 | U |  | 0
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Ø12'' H.F PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
10.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA Ø6'' H.F PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
10.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA O PARRILLA DE HIERRO NEGRO DE 1/4" SEPARADAS A 2.50 CM, ANGULARES L 2" X 2" X 1/4", MARCO REJILLA DE 1/4 (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) L= 4.55 M | 1 | U |  | 0
10.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Ø12'' ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 66 | M |  | 0
10.1 | REBOSE EN TUBERIA DE Ø12'' ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3.63 | M |  | 0
10.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIA CAÑA EN TUBERIA DE Ø16'' ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5.01 | M |  | 0
10.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO Ø12'' X 90º SCH-40 ACERO PARA REBOSE | 2 | U |  | 0
10.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE 12" X 3' SCH-40 ACERO P/DESAGUE | 3 | U |  | 0
10.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE 6" X 3' SCH-40 ACERO P/SALIDA | 1 | U |  | 0
10.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLORONAS DE 2" PVC SDR-21 C/J.G. L= 0.35 M | 18 | U |  | 0
10.16 | ANCLAJES DE H.A. FC'= 210 KG/CM2 - 0.51 QQ/M3 PARA TUBERIA DE DESAGUE Ø12 ACERO (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION CON CAMION DE 5 TON A 12 KM Y CON ANIMALES A 2 KM) | 11 | U |  | 0
10.17 | ANCLAJES DE H.S PARA SOPORTAR VALVULAS DE DESAGUE Y SALIDA | 2 | U |  | 0
0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS DE DESAGUE DE 12" ACERO SCH-30 ( 60 ML ) |  |  |  | 0
11.1 | EXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA DE AGUA A MANO | 73.26 | M3 |  | 0
11.2 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30 M | 61.47 | M3 |  | 0
11.3 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 16.21 | M3 |  | 0
12 | RAMPA Y ANDAMIOS PARA VACIADO | 1 | P.A. |  | 0
13 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES, TUBERIAS, VALVULAS Y PIEZAS
13.1 | CON CAMION DE 5 TON A UNA L= 12 KM
13.1.1 | ARENA | 173.29 | M3 |  | 0
13.1.2 | GRAVA | 190.1 | M3 |  | 0
13.1.3 | CEMENTO | 2966.33 | FD |  | 0
13.1.4 | ACERO | 307.88 | QQ |  | 0
13.2 | CON CAMION DE 5 TON A UNA L= 12 KM
13.2.1 | TUBERIA DE 16" ACERO | 10.95 | M |  | 0
13.2.2 | TUBERIA DE DESAGUE Ø12'' ACERO SCH-30 | 20.13 | M |  | 0
13.2.3 | TUBERIA DE 2" PVC | 9.56 | M |  | 0
13.3 | VALVULAS Y PIEZAS | 1 | U |  | 0
14 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES, TUBERIAS, VALVULAS Y PIEZAS
0
14.1 | CON ANIMALES L= 2 KM
14.1.1 | ARENA | 190.62 | M3 |  | 0
14.1.2 | GRAVA | 209.11 | M3 |  | 0
14.1.3 | CEMENTO | 3262.96 | FD |  | 0
14.1.4 | ACERO | 338.67 | QQ |  | 0
0
14.2 | CON ANIMALES L= 2 KM EN LONGITUDES DE 1.00 M SE TRANSPORTARAN
14.2.1 | TUBERIA DE 16" ACERO | 9.5 | M |  | 0
14.2.2 | TUBERIA DE DESAGUE Ø12'' ACERO SCH-80 | 66 | M |  | 0
14.2.3 | TUBERIA DE 2" PVC | 6.93 | M |  | 0
14.3 | VALVULAS Y PIEZAS | 1 | U |  | 0
15 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE EN OBRA DE TOMA DE 4", (INC. TRANSPORTE) | 140.8 | HR |  | 0
16 | USO DE EQUIPO PARA CORTAR TUBOS DE ACERO A UN METRO DE LONGITUD, PARA TRANSPORTAR CON ANIMALES A OBRA DE TOMA
16.1 | TUBERIA DE 16" ACERO SCH-80 L= 7.55 M | 0.5 | DIA |  | 0
16.2 | TUBERIA DE DESAGUE Ø12'' ACERO SCH-80 ' L= 60 M | 1 | DIA |  | 0
17 | USO DE EQUIPO PARA SOLDAR TUBOS DE ACERO QUE SE CORTARON A UN METRO DE LONGITUD, PARA TRANSPORTAR CON ANIMALES A OBRA DE TOMA
17.1 | TUBERIA DE 16" ACERO SCH-80 | 0.5 | DIA |  | 0
17.2 | TUBERIA DE DESAGUE Ø12'' ACERO SCH-80 | 1 | DIA |  | 0
0
18 | LIMPIEZA FINAL OBRA DE TOMA | 120.59 | M2 |  | 0
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA, (POLIETILENO Y ACERO) HASTA TUBERIA DE PVC EXISTENTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTRO TOPOGRAFICO | 3558.5 | ML |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
2 | PROTECCION (TRAMO CRITICO) EN TODA LA FALDA DE LA LOMA L= 3,000 M |  |  |  | 0
2.1 | ESTACAS ENTERRADAS A 0.50 M Y UNA DISTANCIA ENTRE AMBAS DE 6 M CADA UNA | 314 | U |  | 0
2.2 | VIENTOS DE APOYO CON ESTACAS A CADA 20 M PARA CONECTARCE CON LAS ESTACAS PRINCIPALES | 95 | U |  | 0
2.3 | SOGAS DE NYLON DE 1" DE ESPESOR, 200 M ROLLO, PARA PONER DOS LINEAS EN LOS PUNTALES Y EN LOS VIENTOS | 21 | ROLLOS |  | 0
2.4 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA (DESDE EL NUDO 72 HASTA EL 75) L= 1,290 ML |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL EN ALTA PENDIENTE A MANO | 1149.39 | M3 |  | 0
3.2 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 1069.29 | M3 |  | 0
3.3 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 100.13 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA | 165 | ML |  | 0
4.2 | TUBERIA DE Ø 6" POLIETILENO ( DR-9) DIAMETRO EXTERIOR Y 5.064" DIAMETRO INTERIOR, PRESION DE TRABAJO 252 PSI DE UNA RESINA PE 4710 | 3393.5 | ML |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
5.1 | DE 6" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 165 | ML |  | 0
5.2 | TUBERIA DE Ø 6" POLIETILENO ( DR-9) DIAMETRO EXTERIOR Y 5.064" DIAMETRO INTERIOR, PRESION DE TRABAJO 252 PSI DE UNA RESINA PE 4710 | 3393.5 | ML |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS EN POLIETILENO |  |  |  | 0
6.1 | CODO DE 6" X 70º POLIETILENO | 3 | U |  | 0
6.2 | CODO DE 6" X 60º POLIETILENO | 7 | U |  | 0
6.3 | CODO DE 6" X 45º POLIETILENO | 20 | U |  | 0
6.4 | CODO DE 6" X 40º POLIETILENO | 9 | U |  | 0
6.5 | CODO DE 6" X 30º POLIETILENO | 3 | U |  | 0
6.6 | CODO DE 6" X 20º POLIETILENO | 10 | U |  | 0
6.7 | BRIDAS Y CONTRA BRIDAS DE 6" | 2 | U |  | 0
7 | ANCLAJES DE H.A. FC'= 210 KG/CM2 - 0.51 QQ/M3 C/6.00M P/TUBERIAS DE 6" ACERO (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION CON CAMION DE 5 TON A 12 KM Y CON ANIMALES A 2 KM) | 30 | UD |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
8.1 | VALVULA DE DESAGUE DE Ø 4" 200 PSI PLATILLADA COMPLETA | 6 | UD |  | 0
8.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø 1 1/2" 200 PSI COMPLETA | 4 | UD |  | 0
8.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE EN TUBERIA SOTERRADAS (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO) DISTANCIA CON CAMION A 6 KM Y ANIMALES A 3 KM | 1 | UD |  | 0
8.4 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE EN TUBERIA SUPERFICIAL (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES) DISTANCIA CON CAMION A 6 KM Y ANIMALES A 3 KM | 3 | UD |  | 0
8.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGUE EN TUBERIA SOTERRADAS (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO) | 1 | UD |  | 0
8.6 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGUE EN TUBERIA SUPERFICIAL (VER SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS) | 4 | UD |  | 0
0
9 | CRUCES AEREOS PARA TUBERIA DE POLIETILENO ( 7 U ) L= 45 M ( VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
9.1 | REPLANTEO | 346.5 | M |  | 0
9.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø 6" POLIETILENO ( DR-9) DIAMETRO EXTERIOR Y 5.064" DIAMETRO INTERIOR, PRESION DE TRABAJO 252 PSI | 346.5 | M |  | 0
9.3 | ANCLAJES DE H.A. FC'= 210 KG/CM2 P/TUBERIAS DE 6" POLIETILENO AEREA (VER SEGUN ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION CON CAMION DE 5 TON A 6 KM Y A MULOS A 3 KM ) | 15 | UD |  | 0
9.4 | CODO DE 6" X 45° POLIETILENO | 31 | UD |  | 0
9.5 | CABLE ESTRUCTURAL DE 1 Ø 1" (6 X 25 X 1 ) O ( 6 X 36 ) | 1136.52 | PIE |  | 0
9.6 | PENDOLAS Ø 1/2" A 1.20 M ( ALTURA MAYOR 1.95 Y LA MENOR 0.20 ) M O 6X19 DE 1/2" GALBANIZADO | 1378.37 | PIE |  | 0
9.7 | PLACA DE ANCLAJE 8" X 8" X 3/8" A36 | 1 | UD |  | 0
9.8 | CLIP O MORDAZAS DE UNA 1" (GRAPA) | 608 | UD |  | 0
9.9 | CLIP O MORDAZAS DE 1/2" (GRAPA) | 608 | UD |  | 0
9.1 | ABRAZADERAS GALBANIZADAS EN TUBERIA DE 6" | 285 | UD |  | 0
0
10 | EQUIPOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LOS CRUCES (INCLUYE PULIDORA, PLANTA ELECTRICA, DISCOS DE CORTE Y DE PLACA) | 1 | UD |  | 0
0
11 | MANO DE OBRA DE INSTALACION PARA EL CRUCE | 1 | UD |  | 0
12 | SEGURIDAD INDUSTRIAL
12.1 | SOGAS DE NYLON DE 1" DE ESPESOR, 200 M ROLLO. | 1 | ROLLO |  | 0
12.2 | KIT ANTICAIDAS | 11 | U |  | 0
12.3 | CASCO ESTANDAR | 11 | U |  | 0
12.4 | CHALECO REFLECTOR | 11 | U |  | 0
13 | CONSTRUCCION DE UN COLGANTE
13.1 | COLGANTE TEJIDO CON SOGAS DE 1" (INCLUYE TENSORES LATERALES PARA EVITAR MOVIMIENTO) | 3 | ROLLO |  | 0
13.2 | TABLONES DE 1" X 3" DE 12' | 22 | U |  | 0
13.3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
14 | PERSONAL PARA MOVER EL COLGANTE DE UN CRUCE HASTA EL SIGUIENTE Y COLOCARLO ( SEIS VECES) (MANO DE OBRA OBREROS) | 1 | U |  | 0
15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESINCRUSTANTE MAGNETICO ( 6 U ) (INCLUYE REGISTRO Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES CON CAMION A 6 KM Y 3 KM CON ANIMALES) (VER DETALLE EN PLANOS) | 7 | U |  | 0
16 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUB. 6" | 3905 | ML |  | 0
0
17 | TROCHA EN TRAYECTORIA DE LINEA DE POLIETILENO,(DIFICIL ACCESO Y ALTAS PENDIENTES) | 6600 | M2 |  | 0
18 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBERIAS
18.1 | CON CAMION DE 5.785 TON A CARGA TOTAL O SIMILAR A 12 KM OBRA DE TOMA
18.1.1 | DE 6" ACERO | 165 | ML |  | 0
18.1.2 | DE Ø 6" POLIETILENO | 550 | ML |  | 0
18.2 | CON ANIMALES 2 KM OBRA DE TOMA
18.2.1 | DE 6" ACERO | 165 | ML |  | 0
18.2.2 | DE Ø 6" POLIETILENO | 550 | ML |  | 0
18.3 | CON CAMION DE 5 TON A CARGA TOTAL O SIMILAR A 6 KM
18.3.1 | DE Ø 6" POLIETILENO | 3190 | ML |  | 0
18.4 | CON ANIMALES 3 KM
18.4.1 | DE Ø 6" POLIETILENO | 3190 | ML |  | 0
19 | USO DE EQUIPO PARA CORTAR TUBOS DE ACERO A UN METRO DE LONGITUD PARA SER TRANSPORTADOS CON ANIMALES
19.1 | DE 6" ACERO L= 150 M | 1 | M |  | 0
20 | USO DE EQUIPO PARA SOLDAR TUBOS DE ACERO QUE SE CORTARON A LA MITAD PARA SER TRANSPORTADO CON ANIMALES
20.1 | DE 6" ACERO L= 150 M | 150 | M |  | 0
21 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | U |  | 0
22 | DESMONTE DE LA PROTECCION COLOCADA EN TODA LA FALDA DE LA LOMA (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 3000 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LINEA DE ADUCCION EN TUBERIA DE 6" Y 3" PVC EXISTENTE
1 | EXTRACCION DE TUBERIA DE PVC
1.1 | DE 3" | 599.5 | ML |  | 0
2 | PRELIMINARES
2.1 | REPLANTEO Y CONTRO TOPOGRAFICO | 599.5 | ML |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA EXPUESTA A LA INTEMPERIE LONGITUDES (255+255+35) M |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL EN ALTA PENDIENTE | 389.68 | M3 |  | 0
3.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO CON CAMION D= 6 KM) | 35.97 | M3 |  | 0
3.3 | RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 333.4 | M3 |  | 0
3.4 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 67.53 | M3 |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE 3" PVC SDR-26 C/J.G. | 599.5 | ML |  | 0
5 | CORTE EN TUBERIAS
5.1 | DE 3" PVC SDR-26 C/J.G. | 7 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS TIPO MECANICA DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 7 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESINCRUSTANTE MAGNETICO ( 12 U ) (INCLUYE REGISTRO Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES CON CAMION A 6 KM Y 3 KM CON ANIMALES) (VER DETALLE EN PLANOS)
7.1 | EN TUBERIA DE 6" | 2 | U |  | 0
7.2 | EN TUBERIA DE 3" | 11 | U |  | 0
8 | CAMARA ROMPEDORA DE PRESION ( VER DETALLES EN PLANO) (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, TERMINACION DE SUPERFICIE, VALVULAS, PIEZAS, TUBERIAS, TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES CON CAMION A 6 KM Y 3 KM CON ANIMALES Y JUNTA DRESSER) | 2 | U |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 6" 200 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | UD |  | 0
9.2 | VALVULA DE DESAGUE DE Ø 3" 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | UD |  | 0
9.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø 1 1/2" 200 PSI COMPLETA | 1 | UD |  | 0
9.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø 1/2" 200 PSI COMPLETA | 2 | UD |  | 0
9.5 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE EN TUBERIA SOTERRADAS (VER DETALLE EN PLANOS) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO CON CAMION A 6 KM Y 3 KM CON ANIMALES) | 3 | UD |  | 0
9.6 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE COMPUERTA Y DESAGUE EN TUBERIA SOTERRADAS (VER DETALLE EN PLANOS) | 2 | UD |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA
I | PLANTA DE TRATAMIENTO
1 | DESMONTE
1.1 | DE VÁLVULA 06" EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
2 | CORTE
2.1 | EN TUBERÍA Ø6" EN ACERO, PARA COLOCAR VÁLVULA | 2 | UD |  | 0
3 | CHEQUEO Y LIMPIEZA DESAGÜE DE LA CÁMARA DE ENTRADA Ø4" | 1 | UD |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
4.1 | DE TAPA METÁLICA (0.70 X 0.70) EN REGISTRO DE ENTRADA | 1 | UD |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
5.1 | DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE (0.40 X 0.50), FILTRACIÓN DIRECTA ESTACIONARIO Y CIERRE HERMETICO (INCLUYE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" PARA LOS MARCOS, HOJA DE 1/4", VASTAGO DE 1 1/8" DE ACERO CORROLE, VOLANTA DE 16" Y MECANISMO DE H.F) H= 1.45 M | 2 | UD |  | 0
5.2 | DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE (0.45 X 0.50), ENTRADA SEDIMENTADOR ESTACIONARIO Y CIERRE HERMETICO (INCLUYE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" PARA LOS MARCOS, HOJA DE 1/4", VASTAGO DE 1 1/8" DE ACERO CORROLE, VOLANTA DE 16" Y MECANISMO DE H.F) H= 1.50 M | 2 | UD |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
6.1 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø6" H.F. PLATILLADA COMPLETA ENTRADA A LOS SEDIMENTADORES DE 150 PSI | 3 | UD |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN JUNTAS
7.1 | TIPO MECANICA DRESSER DE Ø6" DE 150 PSI | 4 | UD |  | 0
0
II | SEDIMENTADORES (2.03 X 15.0) |  |  |  | 0
1 | DESMONTE
1.1 | DE VÁLVULA Ø 6" EXISTENTE | 2 | UD |  | 0
0
2 | CONSTRUCIÓN
2.1 | DE ESCALERA H.G EN REGISTRO H= 2.0 M. | 1 | U |  | 0
0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
3.1 | DE TAPA DE ACERO AL CARBON EN REGISTRO DE DESAGÜE (0.70 X 0.70) | 2 | UD |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
4.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI | 2 | UD |  | 0
0
III | FILTROS (4.90 X 15.00) |  |  |  | 0
1 | EXTRACCIÓN
1.1 | DE ARENA | 161.7 | M3 |  | 0
1.2 | DE GRAVA | 80.85 | M3 |  | 0
1.3 | EXTRACIÓN Y BOTE DE MALEZA | 1 | P.A. |  | 0
2 | BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO CON CAMION D= 5 KM (ARENA Y GRAVA) | 242 | M3 |  | 0
3 | DESMONTE
3.1 | DESMONTE DE VÁLVULA 06" EXISTENTE EN DESAGÜE Y BY-PÀSS | 6 | UD |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
4.1 | DE COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (0.44 X 0.53), EN LA ENTRADA DE FILTROS Y CIERRE HERMETICO (INCLUYE ANGULAR DE 2" X 2" X 1/4" PARA LOS MARCOS, HOJA DE 1/4", VASTAGO DE 1 1/8" DE ACERO CORROLE, VOLANTA DE 16" Y MECANISMO DE H.F) H= 1.45 M | 2 | UD |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
5.1 | DE COMPUERTA DE Ø6" H.F, PLATILLADA COMPLETA EN DESAGÜE Y BY-PÀSS DE 150 PSI | 6 | UD |  | 0
5.2 | DE COMPUERTA DE Ø6" PLATILLADA COMPLETA DE H.F. DE 150 PSI | 1 | UD |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
6.1 | TAPA METÁLICA EN REGISTRO BY-PASS (1.00 X1.00) | 2 | UD |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA
7.1 | TIPO MECANICA DRESSER DE Ø6" DE 150 PSI | 2 | UD |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE
8.1 | CONEXIÓN TUBO DE Ø6 SALIDA DE CÁMARA HACIA EL TANQUE REGULADOR (5 MTS) | 1 | UD |  | 0
8.2 | NIPLE PLATILLADO Ø6", ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD |  | 0
8.3 | CHEQUEO Y RECOLOCACION DE COLECTORES DE Ø4 Y Ø6 | 2 | UD |  | 0
8.4 | SELLAR MUROS EN TUBERÍA 06", DESAGÜE SUPERFICIAL DE FILTROS (HUECO Ø6") | 6 | UD |  | 0
8.5 | PERFORACIÓN TANQUE H.A. PARA NIPLE Ø6" | 1 | UD |  | 0
0
9 | SUMINISTRO DE
9.1 | GRAVA E= 0.50 | 80.85 | M3 |  | 0
9.2 | ARENA | 165 | M3 |  | 0
9.3 | ENSACADO DE ARENA Y GRAVA | 245.85 | M3 |  | 0
10 | COLOCACION DE
10.1 | GRAVA E= 0.50 | 80.85 | M3 |  | 0
10.2 | ARENA | 165 | M3 |  | 0
11 | VERJADO EN MALLA CICLÓNICA |  |  |  | 0
11.1 | REPARACIÓN DE VERJADO EN MALLA CICLÓNICA(PALOMETAS. ALAMBRES, PLANCHUELAS, PINTURA Y MANO DE OBRA) | 16.5 | ML |  | 0
11.2 | REPARACIÓN DE PUERTA EN MALLA CICLÓNICA (PLANCHUELAS, COPAS, CANDADO, BISAGRA Y MANO DE OBRA) | 2 | UD |  | 0
11.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN MALLA CICLÓNICA 5.00 M | 1 | UD |  | 0
0
IV | CASA PARA SUSTANCIA QUIMICA DESINCRUSTANTE (SEAQUEST) EN MAMPOSTERIA (3.00 M X 3.00 M)
1 | REPLANTEO | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 8.22 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 1.98 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 7.48 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO FC'=210 KG/C2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.79 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 1.96 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA DINTEL (0.20X0.15) - 3.64 QQ/M3 | 0.17 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO, E= 0.12MTS, 1.15 QQ/M3 | 2.92 | M3 |  | 0
3.4 | COLUMNAS (0.20 X 0.20M), 5.89 QQ/M3 | 0.89 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS: |  |  |  | 0
4.1 | MURO DE BLOCK DE Ø6" | 52.42 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | FINO DE TECHO | 11.98 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 41.29 | M2 |  | 0
5.3 | PANETE INTERIOR | 61.01 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS Y MOCHETAS | 49.61 | M.L. |  | 0
5.5 | ZABALETA | 19.8 | M.L. |  | 0
5.6 | ANTEPECHO | 25.08 | M.L. |  | 0
5.7 | PINTURA GENERAL DE LA CASETA | 141.24 | M2 |  | 0
5.8 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1.1 | UD |  | 0
0
6 | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 0
6.1 | CERAMICA EN MUROS | 1.47 | M2 |  | 0
6.2 | TOPE MESETA | 12.16 | P2 |  | 0
6.3 | PISO HS PULIDO | 15.84 | M2 |  | 0
6.4 | ACERA PERIMETRAL, A= 0.80MTS | 30.86 | M2 |  | 0
0
7 | OTROS |  |  |  | 0
7.1 | PUERTA POLIMETAL (INC INSTALACION Y LLAVIN TIPO PALANCA) | 1.1 | UD |  | 0
7.2 | VENTANAS ALUMINIO | 35.51 | P2 |  | 0
7.3 | GABINETES DE PARED | 5.7 | PL |  | 0
7.4 | GABINETES DE PISO | 5.7 | PL |  | 0
0
8 | BOMBAS DOSIFICADORAS TIPO DIAFRAGMA, RANGO DE APLICACIÓN DE 100 A 200 GPD, 5 PIE DE TDH, 230 V, 1/4 HP, 60 Hz, MONOFASICA DE APLICACIÓN DIRECTA (INCLUYE MATERIALES Y MONTAJE PARA APLICACIÓN PRODUCTO SEA QUEST SEGÚN DETALLE EN PLANO) | 1 | UD |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION TINACOS DE 500 GL PARA APLICACIÓN PRODUCTO SEA QUEST (INCLUYE BASE, MATERIALES, TUBERIAS Y MANO DE OBRA) | 2 | UD |  | 0
0
10 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR Y CASETA DE CLORACION |  |  |  | 0
1 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO (10.00 X 10.00) MTS |  |  |  | 0
1.1 | MANTENIMIENTO DE VÁLVULA Ø6" (JUNTA DE GOMAS, TORNILLOS, ENGRASAR Y MANO DE OBRA) | 2 | UD |  | 0
1.2 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA H.G EN REGISTRO H =3.00 M | 1 | UD |  | 0
1.3 | LIMPIEZA DEL ÁREA CIRCUNDANTE | 32.3 | M2 |  | 0
2 | BAJAR TUBERÍA Ø6" EN DESAGÜE DE TANQUE: |  |  |  | 0
2.1 | ABRIR HUECO EN MURO PARA NIPLE Ø8" EN ACERO | 1 | UD |  | 0
2.2 | TERMINACIÓN Y SELLADO DE HUECO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | 1 | UD |  | 0
2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE Ø8", PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULA Ø8" DE H.F. PLATILLADO COMPLETA DE 150 PSI | 1 | UD |  | 0
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS Ø8", TIPO DRESSER | 2 | UD |  | 0
2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO Ø8" X 90º ACERO | 2 | UD |  | 0
2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø8", PVC, SDR-26 | 39.6 | ML |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL A MANO | 35.64 | M3 |  | 0
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 2.97 | M3 |  | 0
3.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 MTS. | 31.03 | M3 |  | 0
3.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 5.53 | M3 |  | 0
0
4 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO (1.00 X1.00) CON TAPA DE ACERO AL CARBON | 1 | UD |  | 0
5 | PINTURA GENERAL DE LA PLANTA (AZUL, ACRÍLICA) | 275 | M2 |  | 0
6 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 2 | UD |  | 0
0
7 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | UD |  | 0
0
8 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
8.1 | FINO DE TECHO EN DEPOSITO REGULADOR | 128.3 | M2 |  | 0
8.2 | PINTURA EN DEPOSITO ( AZUL ACRILICA) | 34.06 | M2 |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA DE (0.80 X 0.80) EN REGISTRO SALIDA DEPOSITO REGULADOR | 1 | UD |  | 0
10 | CASETA DE CLORACION
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO DIRECTO A LINEA CON RANGO DE APLICACIÓN DE 0 -50 LB/DIA, (INC. CABEZAL PARA MONTAR EN CILINDRO, DOS REGULADOR DE FLUJO, 25' DE MANGUERA DE 3/8" X 25' NEGRA, INYECTOR DIFUSOR, ARANDELAS DE PLOMO Y LLAVE PARA MONTAR CABEZAL). | 1 | UD |  | 0
10.2 | CILINDRO DE CLORO-GAS CON CAPACIDAD DE 150 LBS ( LLENO) | 2 | UD |  | 0
10.3 | TARIMA DE MADERA DE (1.40 X 0.70 X 0.20), PARA COLOCACION DE CILINDRO ( VER PLANO) | 1 | UD |  | 0
10.4 | PINTURA GENERAL DE LA CASETA DE CLORACION (AZUL, ACRÍLICA) | 39.6 | M2 |  | 0
10.5 | PINTURA DE PUERTA METATALICA | 1 | UD |  | 0
10.6 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CASA DE CLORO, CASETA DE QUIMICO Y ELECTROBOMA
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | POSTE H.A.V DE 500 DAM - 35' | 8 | UD |  | 0
1.2 | POSTE ELECTRICO METALICO DE H.G, 4'', 20 PIES | 1 | UD |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | UD |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT-106 | 1 | UD |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT-102 | 5 | UD |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA H.A-100B | 9 | UD |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA PR-101 | 8 | UD |  | 0
1.8 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15KVA, 7,200/240-480v,1Ø, SUMERGIDO EN ACEITE. | 1 | UD |  | 0
1.9 | APARTARRAYOS DE 9 KVA | 1 | UD |  | 0
1.1 | CUT-OUT-200 AMP, 15 KVA | 1 | UD |  | 0
1.11 | CONDUCTOR ELECTRICO AAA/C #2/0 | 793.76 | PIE |  | 0
1.12 | MANO DE OBRA | 1 | UN |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | LAMPARA TIPO COBRA CON BRAZO | 2 | UD |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA PANEL BOAR UBICADO EN EL NICHO PARA PANEL, COMPUESTO POR;2 CONDUCTORES T.H.W NO.4 (FASE), 2 CONDUCTOR T.H.W NO.6 (NEUTRO Y TIERRA), TUBERIA PVC DE 1 1/2' Y TUBERIA IMC DE 1 1/2' | 18.7 | MTS |  | 0
2.3 | MEDICION ELECTRICA | 1 | UD |  | 0
2.4 | MAIN BREAKER ENGLOUSE, 80/3 AMP | 1 | UD |  | 0
2.5 | PANEL ELECTRICO DE 14/24C 125 AMP | 1 | UD |  | 0
2.6 | BREAKER DOBLE DE 20/2 AMP T.H.Q.L | 6 | UD |  | 0
2.7 | CONDUCTOR DE VINIL 10/2 | 198.44 | PIE |  | 0
3 | CASETA DE CLORO
3.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOAR EN NICHO PARA PANEL HASTA CASETA DE CLORACION EXISTENTE, COMPUESTO POR; 4 CONDUCTORES ELECTRICO NO.10, (2 FASE, 1 TIERRA Y 1 NEUTRO) TUBERIA PVC DE 3/4, TUBERIA EMT 3/4 Y REGISTRO METALICO 6'' X 6'' | 17 | MTS |  | 0
3.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER DE 4/8 AMP EN CASETA DE CLORO HASTA BOMBA DE 1/2HP, COMPUESTO POR; 4 CONDUCTORES T.H.W NO.12 (2 FASE, 1 TIERRA, 1 NEUTRO), TUBERIA L.T 1/2'' | 7 | MTS |  | 0
3.3 | PANEL DE BREAKER 4/8 CIRCUITOS CON DOS BREAKER DE 15 AMP. | 1 | UD |  | 0
4 | CASETA DE QUIMICO
4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOAR EN NICHO PARA PANEL HASTA CASETA DE QUIMICO, COMPUESTO POR; 3 CONDUCTORES ELECTRICO NO.10, (2 FASE, 1 TIERRA) TUBERIA PVC DE 3/4, 1 TUBERIA EMT 3/4 Y REGISTRO METALICO 6'' X 6'' | 12 | MTS |  | 0
4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER EN CASETA DE QUIMICO HASTA BOMBA DE 1/4HP, COMPUESTO POR; 3 CONDUCTORES T.H.W NO.12 (2 FASE, 1 TIERRA), TUBERIA L.T 1/2'' | 6.6 | MTS |  | 0
4.3 | PANEL DE BREAKER 6/12 CIRCUITOS CON 4 BREAKER DE 15 AMP. | 1 | UD |  | 0
4.4 | SALIDAS CENITAL PVC | 6 | UD |  | 0
4.5 | SALIDA DE T.C SENCILLO 110V PVC | 3 | UD |  | 0
4.6 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC | 1 | UD |  | 0
4.7 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN PVC | 1 | UD |  | 0
5 | ELECTROBOMBA
5.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 1/2HP, 1 FASE, 240 VOLT. | 1 | UD |  | 0
5.2 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 1/4HP, 1 FASE, 240 VOLT. | 2 | UD |  | 0
5.3 | ARRANCADOR DIRECTO A LINEA | 3 | UD |  | 0
5.4 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | LINEA MATRIZ
1 | REPLANTEO | 391.05 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 316.76 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 27.38 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 268.15 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 58.32 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | DE 6" PVC SDR-26 C/J.G. + 3% DE PERDIDAS | 402.79 | ML |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" PVC SDR-26 C/J.G. + 3% DE PERDIDAS | 402.79 | ML |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO DE 6" X 60º ACERO | 2 | UD |  | 0
5.2 | CODO DE 6" X 50º ACERO | 1 | UD |  | 0
5.3 | CODO DE 6" X 25º ACERO | 1 | UD |  | 0
5.4 | TEE DE 6" X 6" ACERO | 2 | UD |  | 0
5.5 | TEE DE 6" X 3" ACERO | 1 | UD |  | 0
5.6 | REDUCCION DE 6" X 4" ACERO | 3 | UD |  | 0
5.7 | REDUCCION DE 6" X 3" ACERO | 1 | UD |  | 0
5.8 | CRUZ 6" X 6" ACERO | 1 | UD |  | 0
5.9 | ANCLAJES DE H.S P/PIEZAS | 12 | UD |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS |  |  |  | 0
6.1 | TIPO MECANICA DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 18 | UD |  | 0
6.2 | TIPO MECANICA DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 3 | UD |  | 0
6.3 | TIPO MECANICA DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 2 | UD |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 6" H.F. DE 150 PSI COMPLETA | 2 | UD |  | 0
7.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULAS | 2 | UD |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
8.1 | HIDRANTE DE Ø 6" COMPLETO | 1 | UD |  | 0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUB. 6" | 391.05 | ML |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | RED DE DISTRIBUCION DE LA SIEMBRA
1 | REPLANTEO | 3784.17 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 2465.24 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 227.05 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 2107.9 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 446.69 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | DE 4" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDAS | 553.29 | ML |  | 0
3.2 | DE 3" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDAS | 3230.88 | ML |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | DE 4" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDAS | 553.29 | ML |  | 0
4.2 | DE 3" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% DE PERDIDAS | 3230.88 | ML |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO DE 6" X 40º ACERO | 1 | UD |  | 0
5.2 | CODO DE 4" X 45 ACERO | 1 | UD |  | 0
5.3 | CODO DE 3" X 90 ACERO | 6 | UD |  | 0
5.4 | CODO DE 3" X 45 ACERO | 28 | UD |  | 0
5.5 | CRUZ DE 4" X 4" ACERO | 1 | UD |  | 0
5.6 | CRUZ DE 4" X 3" ACERO | 2 | UD |  | 0
5.7 | CRUZ DE 3" X 3" ACERO | 1 | UD |  | 0
5.8 | TEE 6' X 3'" ACERO | 1 | UD |  | 0
5.9 | TEE 4" X 4'" ACERO | 6 | UD |  | 0
5.1 | TEE 4" X 3" ACERO | 9 | UD |  | 0
5.11 | TEE 3" X 3" ACERO | 14 | UD |  | 0
5.12 | REDUCCION DE 4" X 3" ACERO | 8 | UD |  | 0
5.13 | TAPON DE 3 PVC | 12 | UD |  | 0
5.14 | ANCLAJES DE H.S P/PIEZAS (SEGUN DETALLE) FC'= 180 KG/CM2 | 78 | UD |  | 0
5.15 | ANCLAJES DE H.S P/TAPON FC'= 180 KG/CM2 | 12 | UD |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS |  |  |  | 0
6.1 | TIPO MECANICA DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 4 | UD |  | 0
6.2 | TIPO MECANICA DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 53 | UD |  | 0
6.3 | TIPO MECANICA DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 138 | UD |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" 150 PSI COMPLETA | 1 | UD |  | 0
7.2 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" 150 PSI COMPLETA | 3 | UD |  | 0
7.3 | CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULAS | 4 | UD |  | 0
0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | EN TUBERIA 4" PVC | 542.44 | ML |  | 0
8.2 | EN TUBERIA 3"PVC | 3167.53 | ML |  | 0
9 | ACOMETIDAS
9.1 | RURALES EN POLIETILENO DE Ø 3" ( 195 UD )
9.1.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 214.5 | UD |  | 0
9.1.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 2574 | ML |  | 0
9.1.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 429 | UD |  | 0
9.1.4 | CODO DE Ø1/2" X90" HG | 429 | UD |  | 0
9.1.5 | TUBERIA DE 1/2 HG PARA BASTONES | 321.75 | ML |  | 0
9.1.6 | NIPLE DE 1/2 HG | 214.5 | UD |  | 0
9.1.7 | COUPLING DE 1/2 HG | 214.5 | UD |  | 0
9.1.8 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" | 214.5 | UD |  | 0
9.1.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 214.5 | UD |  | 0
9.1.10 | PEDESTAL DE HS (0.80 X 0.15) FC'= 180 KG/CM2 | 214.5 | UD |  | 0
9.1.11 | VALVULA CHECK DE 1/2" METALICA | 214.5 | UD |  | 0
9.1.12 | EXCAVACION MATERIAL A MANO Y RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 643.5 | M3 |  | 0
9.1.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 214.5 | UD |  | 0
9.2 | ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO DE Ø 3" ( 90 UD )
9.2.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 99 | UD |  | 0
9.2.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 594 | ML |  | 0
9.2.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 99 | UD |  | 0
9.2.4 | ADATADOR HEMBRA Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 198 | UD |  | 0
9.2.5 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" | 99 | UD |  | 0
9.2.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO DE Ø 10" | 99 | UD |  | 0
9.2.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 99 | ML |  | 0
9.2.8 | ANCLAJE DE H.S. SEGÚN DETALLE FC'= 180 KG/CM2 | 99 | UD |  | 0
9.2.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 99 | UD |  | 0
9.2.10 | TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC | 99 | UD |  | 0
9.2.11 | VALVULA CHECK DE 1/2" METALICA | 99 | UD |  | 0
9.2.12 | EXCAVACION MATERIAL A MANO Y RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 196.02 | M3 |  | 0
9.2.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 99 | UD |  | 0
10 | CRUCES
10.1 | DE ALCANTARILLA DE 3" ACERO L= 7.00 M
10.1.1 | REPLANTEO | 1.1 | U |  | 0
10.1.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 3" ACERO SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 7.7 | M |  | 0
10.1.3 | SUMINISTRO DE CODOS DE 3" X 45º ACERO SCH- 80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4.4 | U |  | 0
10.1.4 | SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 3" TIPO MECANICA DE 150 PSI | 2.2 | U |  | 0
10.1.5 | ANCLAJES DE H.S. PARA CODOS FC'= 180 KG/CM2 | 4.4 | U |  | 0
10.1.6 | EXCAVACION A MANO | 5.01 | M3 |  | 0
10.1.7 | RELLENO A MANO | 5.24 | M3 |  | 0
10.1.8 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 0.32 | M3 |  | 0
10.1.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE OBREROS Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 10' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INC. ALQUILER DE SOLAR CON CASA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES) |  | UD |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS ( LEY 07-2007 ) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA INAPA | 10% |  |  | 0
| ESTUDIOS | 2% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0