## PTAR Rep. Yuna Palmarito
Obra: REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONAO
Provincia: MONSEÑOR NOUEL |  |  |  | Zona : V
No | P A R T I D A S | CANTIDAD | UNID | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
I | GENERALES
1 | Desyerbe y limpieza en área exterior y talud de lagunas | 3636.5 | M² |  | 0
2 | Demolición de caseta de operador | 1 | Ud |  | 0
3 | Demolición de caseta de cloro | 1 | Ud |  | 0
4 | Demolición de desarenador existente (incluye sobre ancho en la excavación y rampa) | 1 | Ud |  | 0
5 | Bote de malezas y escombros producto de la demolición de estructuras existentes. | 35 | Viaje |  | 0
6 | Uso de retropala en la sobre excavación del desarenador, rampa y tapado de canal de tierra existente | 18 | Hr |  | 0
7 | Control topográfico (lagunas y desarenador) | 6 | Visita |  | 0
8 | Bomba de achique 4" (2 ud) p/manejo de agua | 24 | Hr |  | 0
II | CONSTRUCCIÓN NUEVO DESARENADOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (CONSTRUIDO EN EL LUGAR DEL DESARENADOR EXISTENTE)
2.1 | Suministro material de mina para la sobre excavación del desarenador (sujeto a la aprobación del supervisor) | 99.44 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 79.55 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=240KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muros (0.60 x 0.25) m, 0.63 qq/m³ | 0.63 | M³ |  | 0
3.2 | Losa fondo 0.20 m- 0.76 qq/m³ | 2.86 | M³ |  | 0
3.3 | Losa fondo 0.15 m- 1.40 qq/m³ | 0.39 | M³ |  | 0
3.4 | Muros 0.20 m - 2.73 qq/m³ | 9.78 | M³ |  | 0
3.5 | Losa pasarelas 0.12 m- 0.78 qq/m³ | 0.17 | M³ |  | 0
4 | Hormigón simpe en fondo F´c=140 kg/cm² (incluye vaciado) | 0.22 | M³ |  | 0
5 | TERMINACIÓN SUPERFICIE
5.1 | Fino losa fondo pulido | 14.48 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 47.84 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 43.43 | M² |  | 0
5.4 | Cantos | 64.49 | M² |  | 0
6 | Suministro e instalación bandas de goma hidrofilia extensible p/construcción impermeable, 5mm x 20mm | 29.9 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
7.1 | Rejillas (1.25 x 0.80) c/ barras 1/2" en acero inoxidable @0.02m | 2 | Ud |  | 0
7.2 | Compuerta (0.80x0.45 m) c/ vástago en H.G. 11/2" - H=1.20m - en acero inoxidable | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Canasta de malla en acero inoxidable, orificios ø1/4" y bandeja de acero inoxidable E=1/8" (0.40 x 0.80 m) | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Tubería Ø12'' PVC SDR-32.5 C/ J.G ( entrada ) | 9.9 | M |  | 0
7.5 | Tubería Ø16'' PVC SDR-32.5 C/ J.G ( salida ) | 9.9 | M |  | 0
7.6 | Tubería Ø8'' PVC SDR-41 (desagüe) | 17.11 | M |  | 0
7.7 | Niple 16" x 3´ acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Niple 12" x 3´ acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Niple 8" x 3´ acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.1 | Codo 8" x 45º PVC | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Yee 8" x 8" PVC | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Válvula compuerta ø8''hf platillada competa (Incluye Válvula, tornillos, juntas de goma, niple platillado en un extremo y juntas Dresser) | 2 | Ud |  | 0
7.13 | Caja telescópica (H.F.) | 2 | Ud |  | 0
7.14 | Mano de obra instalaciones (incluye compuertas y rejilla) | 1 | P.A. |  | 0
8 | Movimiento de tierra p/tubería (incluye excavación, reposición de material compactado, asiento de arena y bote de material sobrante) | 1 | P.A |  | 0
III | LAGUNAS DE AIREACIÓN Y FACULTATIVAS
1 | LIMPIEZA DE LAGUNAS
1.1 | Uso de c/equipo tipo (cat-416) o equivalente para extracción de lodos | 10 | Días |  | 0
1.2 | Personal | 10 | Días |  | 0
1.3 | Bote de material inservible c/camión (dist.=5.0km) | 5 | Días |  | 0
2 | REHABILITACIÓN LAGUNA DE AIREACIÓN
2.1 | Reparación de encache existente | 245.1 | M² |  | 0
2.2 | Encache a reconstruir | 140.86 | M² |  | 0
2.3 | Resane suelo cemento en fondo de laguna aireada | 502 | M² |  | 0
2.4 | Reparación de barandas ø1 1/2" en pasarelas a aireadores (incluye puntos de soldadura y pintura) | 75.6 | M |  | 0
2.5 | Reparación de cantos y resane en losas de pasarelas a aireadores ( cantos=166 m y resane 14.0 m²) | 1 | PA |  | 0
3 | REHABILITACIÓN LAGUNA FACULTATIVA
3.1 | Demolición de suelo cemento en fondo | 1192.43 | M² |  | 0
3.2 | Excavación material compacto en fondo de laguna | 645.42 | M³ |  | 0
3.3 | Bote de material excavado y escombros | 857.97 | M³ |  | 0
3.4 | Nivelado y compactado de fondo | 1119.85 | M² |  | 0
3.5 | Suelo cemento en fondo e=0.07m, usar 1.5 fda./m³ | 78.39 | M³ |  | 0
3.6 | Construcción de encache en talud | 190.6 | M² |  | 0
3.7 | Reparación de encache existente | 115.3 | M² |  | 0
4 | REPARACIÓN EN BERMA
4.1 | Demolición y bote H.S. tramo berma | 8.63 | M³ |  | 0
4.2 | Relleno de reposición compactado | 8.63 | M³ |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de hormigón simple 210 kg/cm², e=0.10m, (2.80 x 2.10) m | 0.59 | M³ |  | 0
IV | CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA ( ESTANQUE DE RETENCIÓN DE LODOS )
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Uso de equipos para construcción de rampa (incluye eliminar rampa al terminar los trabajos) | 16 | Hr |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Extracción de material y maleza en excavación existente c/equipo | 103.34 | M³ |  | 0
2.2 | Bote de material extraído | 124.01 | M³ |  | 0
2.3 | Nivelación y compactación de fondo | 29.51 | M² |  | 0
3 | Encachado talud de laguna | 71.47 | M² |  | 0
4 | Suelo cemento en fondo e=0.07, usar 1.5 fda./m³ | 29.51 | M² |  | 0
5 | REGISTROS
5.1 | Registros prefabricados 1.00 a 1.50 m | 3 | Ud |  | 0
6 | TUBERÍA DE 8" PVC SDR-41 DESDE REGISTRO F A ESTANQUE DE RETENCIÓN
6.1 | Replanteo y control topográfico | 165.26 | M |  | 0
6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
6.2.1 | Excavación material compacto a mano | 134.24 | M³ |  | 0
6.2.2 | Asiento de arena | 11.19 | M³ |  | 0
6.2.2 | Relleno compactado c/ compactador mecánico en capas de 0.20 m | 112.31 | M³ |  | 0
6.2.3 | Bote de material c/camión a 5 km (inc. Esparcimiento en botadero) | 26.32 | M³ |  | 0
6.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
6.3.1 | De 8" PVC SDR-41 C/J.G | 153.62 | M |  | 0
6.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
6.4.1 | De 8" PVC SDR-41 C/J.G | 153.62 | M |  | 0
7 | TUBERÍA DE 8" PVC SDR-41 DESDE ESTANQUE DE RETENCIÓN A DESARENADOR
7.1 | Replanteo y control topográfico | 11.58 | M |  | 0
7.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
7.2.1 | Excavación material compacto a mano | 10.42 | M³ |  | 0
7.2.2 | Asiento de arena | 0.87 | M³ |  | 0
7.2.3 | Relleno compactado c/ compactador mecánico en capas de 0.20 m | 8.72 | M³ |  | 0
7.2.4 | Bote de material c/camión a 5 km (inc. Esparcimiento en botadero) | 2.13 | M³ |  | 0
7.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
7.3.1 | De 8" PVC SDR-41 C/J.G. | 11.58 | M |  | 0
7.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
7.4.1 | De 8" PVC SDR-41 C/J.G. | 11.58 | M |  | 0
7.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS
7.5.1 | Yee 8" x 8" PVC | 1 | Ud |  | 0
7.5.2 | Codo de 8" x 45º PVC | 1 | Ud |  | 0
V | SISTEMA DE DESINFECCCIÓN ( EN CASETA EXISTENTE )
1 | Suministro de tinaco de 150 gl | 1 | Ud |  | 0
2 | Suministro de perfil de acero 4"x 6" | 10.5 | P |  | 0
3 | Suministro de tubería de ø3/4" PVC SCH-40 | 163 | M |  | 0
4 | Suministro Tee 3/4"x 3/4" PVC | 1 | Ud |  | 0
5 | Suministro Codo de 3/4"x90º PVC | 6 | Ud |  | 0
6 | Suministro de válvula de bola de 3/4" H.G. | 1 | Ud |  | 0
7 | Base de H.S. para tinaco (1.00 x 1.00 x 0.35) m | 1 | Ud |  | 0
8 | Base de H.S. para bomba (0.50 x 0.50 x 0.10) m | 1 | Ud |  | 0
9 | Tarima de madera para sacos de sal (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
10 | Mano de obra de instalación de tinaco, tuberías y piezas | 1 | P.A. |  | 0
VI | CASA DE OPERADOR (1 HABITACIÓN)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | P.A |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación | 12.9254 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno compactado | 6.4827 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material | 7.7312 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c180 KG/CM²
3.1 | Zapata de muro de blocks 6" - 0.71 qq/m³ | 3.11 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muro de blocks 4" - 0.94 qq/m³ | 0.28 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata de columna 0.83 qq/m³ | 0.2 | M³ |  | 0
3.4 | Columna C1 (0.15 x 0.45) 2.75 qq/m³, 210 kg/cm² | 0.2 | M³ |  | 0
3.5 | Dinteles (0.15x0.30) m - 2.27 qq/m³, 210 kg/cm² | 0.55 | M³ |  | 0
3.6 | Losa de techo 0.10 m - 1.35 qq/m³ | 4.3 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOCKS
4.1 | Blocks 6'' BNP | 16.6 | M² |  | 0
4.2 | Blocks 4'' BNP | 2.44 | M² |  | 0
4.3 | Blocks 6'' SNP | 64.69 | M² |  | 0
4.4 | Blocks 4'' SNP | 12.22 | M² |  | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
6.1 | Pañete interior | 84.64 | M² |  | 0
6.2 | Pañete exterior | 47.06 | M² |  | 0
6.3 | Pañete en techo | 43.01 | M² |  | 0
6.5 | Antepecho | 28.62 | M |  | 0
6.6 | Acera perimetral 0.80m | 18 | M² |  | 0
6.7 | Cantos y mochetas | 102.11 | M |  | 0
6.8 | Pintura acrílica (incluye base blanca) | 174.71 | M² |  | 0
6.10 | Zócalos | 27.6 | M |  | 0
6.11 | Piso de granito | 32.05 | M² |  | 0
7 | REVESTIMIENTO EN PAREDES
7.1 | Cerámica criolla en baño (incluye todos las paredes del baño h= 1.50 m) | 13.39 | M² |  | 0
8 | INSTALACIÓN SANITARIA
8.1 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Lavadero | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Fregadero de dos boca | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
8.7 | Séptico (1.90 x1.10) m | 1 | Ud |  | 0
8.8 | Trampa de grasa (1.20 x 1.20) m | 1 | Ud |  | 0
8.9 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
8.1 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
8.11 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
8.12 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
8.13 | Muro bañera (incluye cerámicas) | 1 | Ud |  | 0
8.14 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 | Salidas cenitales | 6 | Ud |  | 0
9.2 | Salidas tomacorriente 120 V, doble | 11 | Ud |  | 0
9.3 | Salidas interruptor sencillo | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Salidas interruptor doble | 2 | Ud |  | 0
9.5 | Salida panel de breaker 4/8 circuitos | 1 | Ud |  | 0
0
10 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
10.1 | Puertas polimetal (incluye suministro, instalación y llavín) | 4 | Ud |  | 0
10.2 | Ventanas de aluminio | 63.73 | P² |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  |  | 0
1.1 | Poste de H-A-V 35-500-DAN | 2 | Ud |  | 0
1.2 | Poste de H-A-V 30-300-DAN | 7 | Ud |  | 0
1.3 | Alambre AAAC # 1/0 | 450 | P |  | 0
1.4 | Estructura MT-303 | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura MT-307 | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura HA-100B | 2 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura PR-101 | 2 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura PR-202 | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura PR-204 (seccionador fusible) | 1 | Ud |  | 0
1.1 | Estructura PO-110 | 2 | Ud |  | 0
1.11 | Transformador tipo poste de 15 KVA,7200/120-240V, sumergido en aceite. | 3 | Ud |  | 0
1.12 | Cut-out de 100 AMP | 3 | Ud |  | 0
1.13 | Pararrayos 9KV | 3 | Ud |  | 0
1.14 | Hoyo para postes | 9 | Ud |  | 0
1.15 | Hoyo para vientos | 2 | Ud |  | 0
1.16 | Instalación de postes | 9 | Ud |  | 0
1.17 | Poda arboles y bote ramas | 1 | Ud |  | 0
1.18 | Mano de obra primaria ( 20% ) | 1 | P.A. |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
2.1 | Condulet Ø2'' | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Tubo EMT Ø2'' X 10' | 2 | Ud |  | 0
2.3 | Tubo PVC Ø2''x19' SDR-26 | 2 | Ud |  | 0
2.4 | Tubo PVC Ø1½''x19' SDR-26 | 24 | Ud |  | 0
2.5 | Tubo PVC Ø1''x19' SDR-26 | 36 | Ud |  | 0
2.6 | Tubo PVC Ø¾''x19' SDR-26 | 32 | Ud |  | 0
2.7 | Coupling EMT Ø2" | 1 | Ud |  | 0
2.8 | Curva EMT Ø2'' reforzada | 1 | Ud |  | 0
2.9 | Curva PVC Ø2'' reforzada | 2 | Ud |  | 0
2.1 | Curva PVC Ø1½'' reforzada | 8 | Ud |  | 0
2.11 | Curva PVC Ø1'' reforzada | 14 | Ud |  | 0
2.12 | Curva PVC Ø¾'' reforzada | 4 | Ud |  | 0
2.13 | Alambre THW #1/0 ST (fases) | 180 | P |  | 0
2.14 | Alambre THW #2 ST (neutro) | 60 | P |  | 0
2.15 | Alambre THW #4 ST (tierra) | 60 | P |  | 0
2.16 | Alambre THW #4 ST (fases de aireadores No.1,2,3,4) | 2200 | P |  | 0
2.17 | Alambre THW #8 ST(neutro de aireadores No.1,2,3,4) | 750 | P |  | 0
2.18 | Alambre THW #8 ST (fases bomba 1 H.P.) | 1200 | P |  | 0
2.19 | Alambre THW #12 ST ( neutro bomba 1 H.P.) | 600 | P |  | 0
2.2 | Alambre THW #4/4 de goma | 80 | P |  | 0
2.21 | Alambre VINYL #8/2 | 1000 | P |  | 0
2.22 | Lámpara 175 W , 240 V cabeza de cobra compuesta | 7 | Ud |  | 0
2.23 | Registros eléctricos hormigón (0.60 x 0.60 x 0.60)m con tapa | 9 | Ud |  | 0
2.24 | Registros eléctricos en PVC 8'' x 8" x 4" | 7 | Ud |  | 0
2.25 | Registros metálico 8'' x 8" x 4" Nema 3R | 7 | Ud |  | 0
2.26 | Base y soporte aireador flotante en hormigón y tubo HG 2'' x 5'' | 6 | Ud |  | 0
2.27 | Excavación y tapado de zanja a mano (0.10 x0.60 x 204.5) m | 74 | M³ |  | 0
2.28 | Materiales varios (tape, abrazaderas) | 1 | Ud |  | 0
2.29 | Mano de obra secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
3 | EQUIPAMIENTO
3.1 | Suministro de aireadores flotantes de 10 H.P. | 4 | Ud |  | 0
3.2 | Centro de control de motores (CCM) con barra 175 amperes, 240V, trifásico, equipado con arrancadores combinados para 10 H.P. Y 2 breakers 20/3 amperes | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Main breakers 150/3 amperes | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Panel de breakers 2/4 circuito | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Mano obra instalación aireador flotantes y dispositivos eléctricos | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Suministro e instalación de bomba dosificadora de cal 1/2 H.P. | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Suministro e instalación de agitador de cal de 1H.P.. | 1 | Ud |  | 0
| SUB- TOTAL B |  |  |  | 0
C | ÁREA EXTERIOR GENERAL
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS L=396.85 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
Ud
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapatas a mano | 156.66 | M³ |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 77.93 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material con camión in situ | 102.35 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m³, F᾽c=180 kg/cm² | 36.75 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m³ F᾽c=180 kg/cm² | 9.21 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³, F᾽c=210 kg/cm² | 14.21 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 X 0.20) m - 3.22 qq/m³, F᾽c=210 kg/cm² | 11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³, F᾽c=210 kg/cm² | 15.55 | M³ |  | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m-F᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M³ |  | 0
4 | MUROS
4.1 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 951.73 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m BNP | 146.42 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete en vigas y columnas | 397.05 | M² |  | 0
5.2 | Cantos | 2320.95 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 397.05 | M² |  | 0
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 397.05 | M² |  | 0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 388.85 | M |  | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts según detalle) tira de foam 1/2" | 26 | Ud |  | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2" x3/16" | 52 | Ud |  | 0
10 | Puerta corrediza Long=4.0 m | 1 | P.A |  | 0
2 | PARQUEOS
2.1 | Suministro material de mina e=25% (sujeto a la aprobación del supervisor) | 41.28 | M³E |  | 0
2.2 | Regado, nivelado y compactado de material | 33.02 | M³ |  | 0
3 | ORNAMENTACIÓN
3.1 | Grama (sembrada) | 2802.8 | M² |  | 0
3.2 | Tú y yo (sembrada) | 45 | Ud |  | 0
3.3 | Tierra negra (suministro y colocación) | 2802.8 | M² |  | 0
3.4 | Mantenimiento y riego de pantas | 15 | Días |  | 0
| SUB- TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS
1 | Campamento (incluye alquiler de casa o solar, construcción de almacén 20´x15´) |  | Meses |  | 0
2 | valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1½" x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
| SUB- TOTAL D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS honorarios profesionales (ley 07/2007 | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Operación y mantenimiento del INAPA | 10% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Estudios ( sociales, ambientales, geotécnicos, topográficos, de calidad, etc. | 3% |  |  | 0
| Medidas de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Transporte de postes | 1 | PA |  | 0
| Interconexión con la EDENORTE (1 ud) | 1 | PA |  | 0
| Tramitación de planos (1 ud) | 1 | PA |  | 0
| Transporte de equipos pesados (2 ud) ida y vuelta | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO (RD$) |  |  |  | 0