## PRESUP. 4 POZOS
Obra: EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACUEDUCTOS DE ANGELINA-LAS GUARANAS Y LA MATA
Ubicacion : SANCHEZ RAMIREZ |  | ZONA : III
PART. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UND. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | EQUIPAMIENTO POZO No.2, LAS GUARANAS VIEJO
1 | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZOS
1.1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. 480V., 3 FASES, 180 RPM PROTECCION WP-1 (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
1.2 | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 1 | UD |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA TIPO TR-306 (COMPLETA, INCLUYE LOS TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA SEGÚN PLANOS) | 1 | UDS |  | 0
2.2 | CABLE AAAC, No.1/0 | 50 | PIES |  | 0
2.3 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION PRIMARIA | 1 | U |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
3.1 | CABLES THW, AWG No.2/0 | 300 | PIES |  | 0
3.2 | CABLES THW, AWG No.2 | 100 | PIES |  | 0
3.3 | TUBERIA IMC, DE 3" | 2 | UD |  | 0
3.4 | CONDULET DE 3" | 1 | UD |  | 0
3.5 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3" | 3 | PIES |  | 0
3.6 | CURVAS IMC DE 3" | 1 | UDS |  | 0
3.7 | ARRANCADOR MAGNETICO PARA 75H.P.TIPO AUTOTRANSFORMADOR, 3 FASES, 480V, CON SU BREAKER, EN CAJA NEMA 3R, MONITOR DE FASES, OVER LOAD, LUCES PILOTO START-STOP | 1 | UD |  | 0
3.8 | GRAPA CALIENTE #2 | 3 | UDS |  | 0
3.9 | TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 2" | 15 | PIES |  | 0
3.1 | TERMINALES RECTOS PARA LIQUIT TIGHT DE 2" | 2 | UDS |  | 0
3.11 | LAMPARA TIPO COBRA 250 W, 240 V | 1 | UD |  | 0
3.12 | TRANFORMADOR SECO 3 KVA,240-480V | 1 | UD |  | 0
3.13 | ALAMBRE DUPLEX NO.10 | 40 | PIES |  | 0
3.15 | ALAMBRE NO.12 | 90 | PIES |  | 0
3.16 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
4 | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA |  |  |  | 0
4.1 | CHECK VALV. HORIZONTAL DE 8", 200 PSI EN H.F. PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.2 | NIPLES PLATILLADOS EN AMBOS EXTREMOS, DE 8"X15" EN ACERO | 2 | UDS |  | 0
4.3 | VALVULA DE COMPUERTA DE 8" DE H.F. , VASTAGO ASCENDENTE, 200 PSI | 1 | UD |  | 0
4.4 | VALVULA DE COMPUERTA DE 6" DE H.FVASTAGO ASCENDENTE PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.5 | VALVULA DE AIRE (VENTOSA) DE 2" COMPLETA | 1 | UD |  | 0
4.6 | VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL DE Ø8" EN H.F. , 200PSI, PLATILLADO (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
4.7 | MEDIDOR DE CAUDAL DE Ø8", EN H.F., 200 PSI, PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.8 | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA TODO COSTO | 1 | UD |  | 0
0
5 | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
5.1 | ENTRADA GENERAL (PANEL 4/8 CIRCUITOS) | 1 | UD |  | 0
5.2 | SALIDA CENITALES | 4 | UD |  | 0
5.3 | INTERRUPTOR SENCILLO | 4 | UD |  | 0
5.4 | TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE | 3 | UD |  | 0
5.5 | MANO DE OBRA REORDENAMIENTO ELECTRICO | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | EQUIPAMIENTO POZO No. 3, LAS GUARANAS VIEJO
1 | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZOS
1.1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. 480V., 3 FASES, 180 RPM PROTECCION WP-1 (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
1.2 | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA TIPO TR-306 (COMPLETA, INCLUYE LOS TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA SEGÚN PLANOS) | 1 | UDS |  | 0
2.2 | CABLE AAAC, No.1/0 | 50 | PIES |  | 0
2.3 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION PRIMARIA | 1 | U |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
3.1 | CABLES THW, AWG No.2/0 | 300 | PIES |  | 0
3.2 | CABLES THW, AWG No.2 | 100 | PIES |  | 0
3.3 | TUBERIA IMC, DE 3" | 2 | UD |  | 0
3.4 | CONDULET DE 3" | 1 | UD |  | 0
3.5 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3" | 3 | PIES |  | 0
3.6 | CURVAS IMC DE 3" | 1 | UDS |  | 0
3.7 | ARRANCADOR MAGNETICO PARA 75H.P.TIPO AUTOTRANSFORMADOR, 3 FASES, 480V, CON SU BREAKER, EN CAJA NEMA 3R, MONITOR DE FASES, OVER LOAD, LUCES PILOTO START-STOP | 1 | UD |  | 0
3.8 | GRAPA CALIENTE #2 | 3 | UDS |  | 0
3.9 | TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 2" | 15 | PIES |  | 0
3.1 | TERMINALES RECTOS PARA LIQUIT TIGHT DE 2" | 2 | UDS |  | 0
3.11 | LAMPARA TIPO COBRA 250 W, 240 V | 1 | UD |  | 0
3.12 | TRANFORMADOR SECO 3 KVA,240-480V | 1 | UD |  | 0
3.13 | SUM Y COLOC. ALAMBRE DUPLEX NO.10 | 40 | PIES |  | 0
3.15 | ALAMBRE NO.12 | 90 | PIES |  | 0
3.16 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
4 | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA |  |  |  | 0
4.1 | CHECK VALV. HORIZONTAL 8", 200 PSI H.F. PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.2 | NIPLES PLATILLADOS AMBOS EXTREMOS, 8"X15" ACERO | 2 | UDS |  | 0
4.3 | VALVULA COMPUERTA 8" H.F, VASTAGO ASCENDENTE, 200 PSI | 1 | UD |  | 0
4.4 | VALVULA COMPUERTA6" H.F VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.5 | VALVULA AIRE (VENTOSA) 2" COMPLETA | 1 | UD |  | 0
4.6 | VALVULA LIMITADORA CAUDAL Ø8" H.F., 200PSI, PLATILLADO (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
4.7 | MEDIDOR CAUDAL Ø8", H.F., 200 PSI, PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.8 | CONSTRUCCION DESCARGA TODO COSTO | 1 | UD |  | 0
0
5 | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
5.1 | ENTRADA GENERAL (PANEL 4/8 CIRCUITOS) | 1 | UD |  | 0
5.2 | SALIDA CENITALES | 4 | UD |  | 0
5.3 | INTERRUPTOR SENCILLO | 4 | UD |  | 0
5.4 | TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE | 3 | UD |  | 0
5.5 | MANO DE OBRA REORDENAMIENTO ELECTRICO | 0.2 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | EQUIPAMIENTO POZO No. 2, LAS GUARANAS NUEVO
1 | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZOS
1.1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. 480V., 3 FASES, 180 RPM PROTECCION WP-1 (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
1.2 | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA TIPO TR-306 (COMPLETA, INCLUYE LOS TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA SEGÚN PLANOS) | 1 | UDS |  | 0
2.2 | CABLE AAAC, No.1/0 | 50 | PIES |  | 0
2.3 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION PRIMARIA | 1 | U |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
3.1 | CABLES THW, AWG No.2/0 | 300 | PIES |  | 0
3.2 | CABLES THW, AWG No.2 | 100 | PIES |  | 0
3.3 | TUBERIA IMC, DE 3" | 2 | UD |  | 0
3.4 | CONDULET DE 3" | 1 | UD |  | 0
3.5 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3" | 3 | PIES |  | 0
3.6 | CURVAS IMC DE 3" | 1 | UDS |  | 0
3.7 | ARRANCADOR MAGNETICO PARA 75H.P.TIPO AUTOTRANSFORMADOR, 3 FASES, 480V, CON SU BREAKER, EN CAJA NEMA 3R, MONITOR DE FASES, OVER LOAD, LUCES PILOTO START-STOP | 1 | UD |  | 0
3.8 | GRAPA CALIENTE #2 | 3 | UDS |  | 0
3.9 | TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 2" | 15 | PIES |  | 0
3.1 | TERMINALES RECTOS PARA LIQUIT TIGHT DE 2" | 2 | UDS |  | 0
3.11 | LAMPARA TIPO COBRA 250 W, 240 V | 1 | UD |  | 0
3.12 | TRANFORMADOR SECO 3 KVA,240-480V | 1 | UD |  | 0
3.13 | SUM Y COLOC. ALAMBRE DUPLEX NO.10 | 40 | PIES |  | 0
3.15 | ALAMBRE NO.12 | 90 | PIES |  | 0
3.16 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
4 | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA |  |  |  | 0
4.1 | CHECK VALV. HORIZONTAL 8", 200 PSI H.F. PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.2 | NIPLES PLATILLADOS AMBOS EXTREMOS, 8"X15" ACERO | 2 | UDS |  | 0
4.3 | VALVULA COMPUERTA 8" H.F, VASTAGO ASCENDENTE, 200 PSI | 1 | UD |  | 0
4.4 | VALVULA COMPUERTA6" H.F VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.5 | VALVULA AIRE (VENTOSA) 2" COMPLETA | 1 | UD |  | 0
4.6 | VALVULA LIMITADORA CAUDAL Ø8" H.F., 200PSI, PLATILLADO (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
4.7 | MEDIDOR CAUDAL Ø8", H.F., 200 PSI, PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.8 | CONSTRUCCION DESCARGA TODO COSTO | 1 | UD |  | 0
0
5 | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
5.1 | ENTRADA GENERAL (PANEL 4/8 CIRCUITOS) | 1 | UD |  | 0
5.2 | SALIDA CENITALES | 4 | UD |  | 0
5.3 | INTERRUPTOR SENCILLO | 4 | UD |  | 0
5.4 | TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE | 3 | UD |  | 0
5.5 | MANO DE OBRA REORDENAMIENTO ELECTRICO | 0.2 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | EQUIPAMIENTO POZO No. 6, LAS GUARANAS NUEVO
1 | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZOS
1.1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. 480V., 3 FASES, 180 RPM PROTECCION WP-1 (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
1.2 | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA TIPO TR-306 (COMPLETA, INCLUYE LOS TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA SEGÚN PLANOS) | 1 | UDS |  | 0
2.2 | POSTES DE H.A.V. 500-12 | 3 | U |  | 0
2.3 | POSTES DE H.A.V. 300-10 | 3 | U |  | 0
2.4 | ESTRUCTURA MT-301 | 1 | U |  | 0
2.5 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U |  | 0
2.6 | ESTRUCTURA MT-322 | 2 | U |  | 0
2.7 | ESTRUCTURA HA-100B | 1 | U |  | 0
2.8 | ESTRUCTURA HA-105 | 1 | U |  | 0
2.9 | CABLE AAAC, No.1/0 | 50 | PIES |  | 0
2.1 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION PRIMARIA | 1 | U |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
3.1 | CABLES THW, AWG No.2/0 | 300 | PIES |  | 0
3.2 | CABLES THW, AWG No.2 | 100 | PIES |  | 0
3.3 | TUBERIA IMC, DE 3" | 2 | UD |  | 0
3.4 | CONDULET DE 3" | 1 | UD |  | 0
3.5 | TUBERIA ELECTRICA PVC DE 3" | 3 | PIES |  | 0
3.6 | CURVAS IMC DE 3" | 1 | UDS |  | 0
3.7 | ARRANCADOR MAGNETICO PARA 75H.P.TIPO AUTOTRANSFORMADOR, 3 FASES, 480V, CON SU BREAKER, EN CAJA NEMA 3R, MONITOR DE FASES, OVER LOAD, LUCES PILOTO START-STOP | 1 | UD |  | 0
3.8 | GRAPA CALIENTE #2 | 3 | UDS |  | 0
3.9 | TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 2" | 15 | PIES |  | 0
3.1 | TERMINALES RECTOS PARA LIQUIT TIGHT DE 2" | 2 | UDS |  | 0
3.11 | LAMPARA TIPO COBRA 250 W, 240 V | 1 | UD |  | 0
3.12 | TRANFORMADOR SECO 3 KVA,240-480V | 1 | UD |  | 0
3.13 | SUM Y COLOC. ALAMBRE DUPLEX NO.10 | 40 | PIES |  | 0
3.15 | ALAMBRE NO.12 | 90 | PIES |  | 0
3.16 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
4 | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA |  |  |  | 0
4.1 | CHECK VALV. HORIZONTAL 8", 200 PSI H.F. PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.2 | NIPLES PLATILLADOS AMBOS EXTREMOS, 8"X15" ACERO | 2 | UDS |  | 0
4.3 | VALVULA COMPUERTA 8" H.F, VASTAGO ASCENDENTE, 200 PSI | 1 | UD |  | 0
4.4 | VALVULA COMPUERTA6" H.F VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.5 | VALVULA AIRE (VENTOSA) 2" COMPLETA | 1 | UD |  | 0
4.6 | VALVULA LIMITADORA CAUDAL Ø8" H.F., 200PSI, PLATILLADO (CUBICAR CONTRA FACTURA) | 1 | UD |  | 0
4.7 | MEDIDOR CAUDAL Ø8", H.F., 200 PSI, PLATILLADO | 1 | UD |  | 0
4.8 | CONSTRUCCION DESCARGA TODO COSTO | 1 | UD |  | 0
0
5 | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
5.1 | ENTRADA GENERAL (PANEL 4/8 CIRCUITOS) | 1 | UD |  | 0
5.2 | SALIDA CENITALES | 4 | UD |  | 0
5.3 | INTERRUPTOR SENCILLO | 4 | UD |  | 0
5.4 | TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE | 3 | UD |  | 0
5.5 | MANO DE OBRA REORDENAMIENTO ELECTRICO | 0.2 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS EN TUBERIAS EXISTENTES
1 | LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø16" PVC
1.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø3" H.F, 150 PSI COMPLETA | 13 | UD |  | 0
1.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø3" H.F, 150 PSI COMPLETA | 3 | UD |  | 0
1.3 | VALVULA DE DESAGUE DE Ø4" H.F, COMPLETA 150 PSI | 3 | UD |  | 0
0
2 | LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" PVC
2.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø2" H.F, 150 PSI COMPLETA COMPLETA | 6 | UD |  | 0
2.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø2" H.F, 150 PSI COMPLETA | 2 | UD |  | 0
2.3 | VALVULA DE DESAGUE DE Ø3" H.F, COMPLETA 150 PSI | 2 | UD |  | 0
3 | LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" PVC
3.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø2" H.F, 150 PSI COMPLETA | 6 | UD |  | 0
3.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø2" H.F, 150 PSI COMPLETA | 2 | UD |  | 0
3.3 | VALVULA DE DESAGUE DE Ø3" H.F, COMPLETA 150 PSI | 2 | UD |  | 0
4 | LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" PVC PARA ABASTECER CUCA, LOS LIMONES Y CAOBETE.
4.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø1 1/2" H.F, 150 PSI COMPLETA | 5 | UD |  | 0
4.2 | VALVULA DE DESAGUE DE Ø3" H.F, COMPLETA 150 PSI | 2 | UD |  | 0
5 | CONSTRUCCION REGISTROS |  |  |  | 0
5.1 | REGISTRO PARA VALVULA DE DESAGUE SEGÚN DISENO | 9 | UD |  | 0
5.2 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE SEGÚN DISENO | 37 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS | 156 | M |  | 0
0
1.2 | REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS |  |  |  | 0
1.2.1 | ACERAS A=0.80M | 124.8 | M2 |  | 0
1.2.2 | CONTENES | 156 | M |  | 0
0
1.3 | ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO |  |  |  | 0
1.3.1 | CORTE DE ASFALTO CON DISCO 6" | 736 | M |  | 0
1.3.2 | REMOCION DE CARPETA ASFALTICA 6" | 736 | M2 |  | 0
1.3.3 | BOTE MATERIAL ASFALTICO EXTRAIDO CON CAMION D=5 KM | 151.4246 | M3 |  | 0
1.3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=15 KM | 176.64 | M3 |  | 0
1.3.5 | COMPACTACION MATERIAL DE BASE | 147.2 | M3 |  | 0
1.3.6 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA 4" | 736 | M2 |  | 0
1.3.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO DIST APROX. 45 KM | 4206.24 | M3* KM |  | 0
1.4 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. CONO PARA AVISOS, CINTA PLASTICA, LETRERO) | 736 | M |  | 0
1.5 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 39 | U |  | 0
1.6 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.6.1 | SUMINISTRO TUBERIAS DE 16 PVC SDR 21 C/JG | 5 | M |  | 0
1.6.2 | SUMINISTRO TUBERIAS DE 12 PVC SDR 26 C/JG | 5 | M |  | 0
1.6.3 | SUMINISTRO TUBERIAS DE 12 PVC SDR 21 C/JG | 5 | M |  | 0
1.6.4 | SUMINISTRO TUBERIAS DE 8 PVC SDR 26 C/JG | 5 | M |  | 0
1.6.5 | SUMINISTRO TUBERIAS DE 8 PVC SDR 21 C/JG | 5 | M |  | 0
1.6.6 | SUMINISTRO JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 16" 150 PSI | 10 | U |  | 0
1.6.7 | SUMINISTRO JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 12" 150 PSI | 20 | U |  | 0
1.6.8 | SUMINISTRO JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 8" 150 PSI | 20 | U |  | 0
1.6.9 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 12 | DIA |  | 0
1.6.10 | PEON (2H) | 12 | DIA |  | 0
1.6.11 | USO BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 40 | HR |  | 0
1.6.12 | USO BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 40 | HR |  | 0
1.6.13 | USO BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 40 | HR |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
0
3 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES C/BAÑO MOVIL) | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| AFORO Y LIMPIEZA DE POZOS |  |  |  | 0
0
1 | POZO No.2 LAS GUARANAS VIEJO |  |  |  | 0
1.1 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (RANGO DE CAUDAL ESTIMADO DE AFORO DE 300 GPM A 700 GPM) | 1 | UD |  | 0
1.2 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
1.3 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
1.4 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO DE POZO EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
0
2 | POZO No.3 LAS GUARANAS VIEJO |  |  |  | 0
2.1 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (RANGO DE CAUDAL ESTIMADO DE AFORO DE 300 GPM A 700 GPM) | 1 | UD |  | 0
2.2 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
2.3 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
2.4 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO DE POZO EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
0
3 | POZO No. 2, LAS GUARANAS NUEVO |  |  |  | 0
3.1 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (RANGO DE CAUDAL ESTIMADO DE AFORO DE 300 GPM A 700 GPM) | 1 | UD |  | 0
3.2 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
3.3 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
3.4 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO DE POZO EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
4 | POZO No. 6, LAS GUARANAS NUEVO |  |  |  | 0
4.1 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (RANGO DE CAUDAL ESTIMADO DE AFORO DE 300 GPM A 700 GPM) | 1 | UD |  | 0
4.2 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD |  | 0
4.3 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD |  | 0
4.4 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO DE POZO EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
| SUB TOTAL POZOS |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS POZOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (NORMA 07/07) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS POZOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0