## LISTADO CANTIDAD MODIFICADO
Obra : CONSTRUCCION SISTEMAS DE BOMBEO AC. VILLEGAS - LAS ROSAS
Ubicación : SAN CRISTOBAL |  |  | ZONA IV
Part. | Descripción | Cantidad | Unid. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
I | SISTEMA DE BOMBEO EN AREA DEPOSITO REGULADOR
A | CONSTRUCCION DE CASETA (4.40 M X 3.40 M) P/EQUIPO BOMBA EN AREA DEPOSITO REGULADOR
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 7.19 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 2 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DIST= 5KM | 6.23 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN F'C=210 KG/CM2 | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.67 QQ/M3 | 2.09 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA COLUMNA 1.25X1.25X0.35 - 0.85QQ/M3 | 1.09 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA INFERIOR POR DEBAJO NIVEL DE PISO 0.20X0.20 - 3.95 QQ/M3 | 0.63 | M3 |  | 0
3.4 | COLUMNAS 0.35X0.35 - 5.38 QQ/M3 | 0.83 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA V1 0.20X0.40 3.94 QQ/M3 | 0.33 | M3 |  | 0
3.6 | DINTEL DE 0.20X0.30 2.45 QQ/M3 | 7.9 | ML |  | 0
3.7 | DINTEL DI 0.20X0.20 2.32 QQ/M3 | 7.9 | ML |  | 0
3.8 | LOSA DE TECHO 0.12 1.20 QQ/M3 | 3.09 | M3 |  | 0
4 | MURO BLOCK
4.1 | MURO BLOCK 8" (B.N.P.) | 6.92 | M2 |  | 0
4.2 | MURO BLOCK 8" (S.N.P.) | 37.56 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR (INC. TECHO) | 98.55 | M2 |  | 0
5.2 | FINO LOSA DE TECHO | 25.76 | M2 |  | 0
5.3 | CANTOS Y MOCHETAS | 74.4 | M |  | 0
5.4 | PINTURA (INC. BASE) | 98.55 | M2 |  | 0
5.5 | PISO HORMIGON PULIDO C/MALLA ELECTROSOLDADA DE (10 X 10 CM) | 14.96 | M2 |  | 0
5.6 | ZABALETA | 20.4 | M |  | 0
5.7 | ANTEPECHO EN BLOCK DE 0.15 M | 19.8 | M |  | 0
5.8 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 25.76 | M2 |  | 0
6 | PORTAJE
6.1 | PUERTA METALICA POSTERIOR (2.10M X 1.50 M),2 HOJAS CON BARRA DE 1/2" | 33.89 | P2 |  | 0
6.2 | VENTANA SALOMONICA AA (1.00x1.20) M | 64.56 | P2 |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
7.2 | SALIDAS CENTRALES | 4 | U |  | 0
7.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 2 | U |  | 0
7.4 | TOMACORRIENTES DOBLES 110 V | 3 | U |  | 0
8 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1.1 | CONDULET EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
1.2 | TUBERIA PVC Ø2" x 20' | 4 | U |  | 0
1.3 | CURVA PVC Ø 2" | 2 | U |  | 0
1.4 | TUBERIA IMC Ø2 x 10' | 2 | U |  | 0
1.5 | TERMINAL RECTO IMC- Ø 2" | 2 | U |  | 0
1.6 | CURVA IMC Ø2" | 1 | U |  | 0
1.7 | COUPLING IMC Ø2" | 1 | U |  | 0
1.8 | CONDUCTOR # 2 DE 7 HILOS TRENSADO | 75 | P |  | 0
1.9 | PANEL BOARD, 100 AMPS, CON MAIN BRAKER 60/3, INCLUYE 2 BRAKER 35/3 A, Y 1 BREAKER 15/2 | 1 | U |  | 0
1.1 | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø 3/4" | 60 | P |  | 0
1.11 | TERMINAL RECTO LIQUIT TIGHT Ø 3/4" | 2 | U |  | 0
1.12 | TERMINAL CURVO LIQUIT TIGHT Ø 3/4" | 2 | U |  | 0
1.13 | CONDUCTOR THW # 4 | 350 | P |  | 0
1.14 | CONDUCTOR THW # 6 | 150 | P |  | 0
1.15 | CONDUCTOR THW # 8 | 500 | P |  | 0
1.16 | CONDUCTOR THW # 10 | 200 | P |  | 0
1.17 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA | 1 | U |  | 0
1.18 | TAPE PLASTICO | 2 | U |  | 0
1.19 | TAPE GOMA | 1 | U |  | 0
1.2 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
2 | EQUIPAMIENTO
2.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA EN LINEA CON MOTOR DE EJE VERTICAL, 121GPM Y TDH DE 132 PIES, CON MOTOR DE 10HP A 460VOLT. | 2 | U |  | 0
2.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 2 | U |  | 0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TIPO VDF | 2 | U |  | 0
2.4 | NIPLE DE 4" X 12" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 8 | U |  | 0
2.5 | NIPLE DE 3" X 12" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
2.6 | NIPLE DE 4" X 28" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
2.7 | NIPLE DE 4" X 16" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
2.8 | JUNTA DRESSER 4" 250 PSI | 4 | U |  | 0
2.9 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" HF 250 PSI, PLATILLADA | 4 | U |  | 0
2.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE 3" HF 250 PSI, PLATILLADA | 1 | U |  | 0
2.11 | VALVULA CHEK HORIZONTAL DE 4" 250 PSI, CON REGULADOR DE CAUDAL INTEGRADO | 2 | U |  | 0
2.12 | VALVULA DE DE AIRE 1" A 250 PSI | 4 | U |  | 0
2.13 | TEE DE 4" X 4" EN ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
2.14 | TEE DE 4" X 3" EN ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
2.15 | INTERRUPTOR DE BAJA PRESION | 2 | U |  | 0
2.16 | MEDIDOR DE CAUDAL DE 4" | 1 | U |  | 0
2.17 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 4 | U |  | 0
2.18 | TUBO DE 4" X 10 PIES EN ACERO S/COSTURA SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
2.19 | CODO DE 4" X 90° ACERO SCH-80 PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
2.2 | CODO DE 4" X 45° ACERO SCH-80 PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
2.21 | CODO DE 4" X 45° ACERO SCH-80, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
2.22 | REDUCCION DE 6" A 4" EN ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
2.23 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | U |  | 0
2.24 | BASE PARA BOMBAS EN H.A. (SEGUN DETALLE) | 2 | U |  | 0
2.25 | ANCLAJES SOPORTES DE VALVULAS Y CHEK EN H. A. (SEGUN DETALLE) | 6 | U |  | 0
2.26 | CONSTRUCCION DE DESCARGA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | SISTEMA DE BOMBEO PARA ZONA ALTA EN REDES DE DISTRIBUCION
A | CISTERNA CAP. 25M3 Y CASETA DE BOMBA
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 66.38 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 28.62 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (DIST.=5.00 KM) | 45.31 | M3 |  | 0
0
3 | CISTERNA |  |  |  | 0
3.1 | HORMIGON ARMADO (F'C=210 KG/CM2) |  |  |  | 0
3.1.1 | LOSA DE FUNDACION (INCLUYE ZAPATA DE MURO) E=0.35 - 1.68 QQ/M3 | 5.68 | M3 |  | 0
3.1.2 | MURO 0.20 - 4.18 QQ/M3 | 6.8 | M3 |  | 0
3.1.3 | LOSA DE TECHO E=0.15 - 1.12 QQ/M3 | 1.85 | M3 |  | 0
0
3.2 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
3.2.1 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 13.6 | ML |  | 0
0
3.3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.3.1 | FINO DE FONDO PULIDO | 10.56 | M2 |  | 0
3.3.2 | PANETE INTERIOR PULIDO | 32 | M2 |  | 0
3.3.3 | PANETE EXTERIOR | 28.8 | M2 |  | 0
3.3.4 | CANTOS | 20.8 | ML |  | 0
3.3.5 | FINO DE TECHO | 12.96 | M2 |  | 0
3.3.6 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 12.96 | M2 |  | 0
3.3.7 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 14.4 | M2 |  | 0
0
3.4 | SUM. Y COLOC. TAPA ALUMINIO 1.00 X 1.00 (INC. MARCO Y CANDADO) | 1 | U |  | 0
0
4 | CASETA DE BOMBA |  |  |  | 0
4.1 | HORMIGON ARMADO (F'C=210 KG/CM2) |  |  |  | 0
4.1.1 | LOSA DE TECHO E=0.12 - 2.31 QQ/M3 | 0.37 | M3 |  | 0
0
4.2 | MURO DE BLOCK 6" (S.N.P) | 7.9 | M2 |  | 0
0
4.3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.3.1 | PANETE EXTERIOR E INTERIOR (INC. TECHO) | 24.49 | M2 |  | 0
4.3.2 | CANTOS | 8.72 | ML |  | 0
4.3.3 | FINO DE TECHO | 3.11 | M2 |  | 0
4.3.4 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 3.11 | M2 |  | 0
4.3.5 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 24.49 | M2 |  | 0
0
4.4 | PUERTA EN HIERROS (2.00X1.68) (EN BARRAS Ø3/4" C/TUBO 2"X 1"Y MARCO EN TUBOS 2"X 2") | 1 | U |  | 0
0
5 | AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
5.1 | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL |  |  |  | 0
5.1.1 | VERJA PERIMETRAL EN MURO DE BLOCK 6" C/COLUMNAS 0.25 X 0.25 CADA 3.00 MTS Y VIGA DE AMARRE 0.20 X 0.25 (H=2.60M, SNT) | 31.6 | ML |  | 0
5.1.2 | PUERTA EN MALLA CICLONICA 4.00 ,MTS | 1 | U |  | 0
0
5.2 | ACERA PERIMETRAL 0.60 M | 10.08 | M2 |  | 0
5.3 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 55.17 | M2 |  | 0
0
5.4 | LOGO Y LETRERO INAPA | 1 | U |  | 0
0
5.5 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION Y EQUIPO DE BOMBEO
1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL SECCION NEGATIVA EN LINEA DE 12 GPM CONTRA 197 PIES DE TDH ACCIONADA POR MOTOR DE 1.5 HP, 220 V, MONOFASICO, 60 HZ A 3500 RPM, INCLUYE ARRANCADOR TIPO VDF, CON TODAS SUS PROTECCIONES Y MEDICIONES. | 1 | U |  | 0
2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0 | 0 | #REF!
3 | NIPLE Ø2'' x 12'' H.G., ROSCADO | 3 | U |  | 0
4 | VALV. DE AIRE COMPLETA DE Ø11/2'', 125 PSI | 1 | U |  | 0
5 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA, INC. MANOMETRO SUMERGIDO EN GLISERINA (0-150 PSI) | 1 | U |  | 0
6 | UNION UNIVERSAL DE Ø2" EN HG, 125 PSI | 1 | U |  | 0
7 | CHECK VERTICAL Ø2" DE H.G., 125 PSI | 1 | U |  | 0
8 | VALVULA DE BOLA DE 2" H.G., 125 PSI | 1 | U |  | 0
9 | TEE PLATILLADA DE 2" X 2" EN H.G. | 1 | U |  | 0
10 | TANQUE HIDRONEUMATICO DE 40 GALONES DE FIBRA DE VIDRIO PREGARGADO CO RANGO DE TRABAJO 85-100 PSI | 1 | U |  | 0
11 | CODO DE 2" X 90 EN H.G | 2 | U |  | 0
12 | CONDUCTOR THWN #10 | 120 | P |  | 0
13 | CONDUCTOR THWN #12 | 60 | P |  | 0
14 | TUBERIA PVC SDR-26 C/J.G Ø3/4" X 19' | 4 | U |  | 0
15 | TUBERIA L.T. Ø1/2" | 30 | P |  | 0
16 | MANO DE OBRA, PLOMERO Y ELECTRICISTA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | INTERCONEXION DE CISTERNA CON LINEA DE IMPULSION EXISTENTE TUB. Ø4" PVC SDR-26
1 | REPLANTEO | 20 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 13.2 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA | 1.2 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.30 M | 11.25 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DIST= 5 KM | 2.34 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO TUBERIA Ø4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA | 20.4 | ML |  | 0
4 | COLOCACION TUBERIA Ø4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA | 20.4 | ML |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4" X90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" 150 PSI | 8 | U |  | 0
5.3 | NIPLE Ø4" (0.90M) PVC SDR-26 | 1 | U |  | 0
5.4 | MANO DE OBRA D/EMPALME DE TUBERIA Ø4" EXISTENTE (INC. CORTE DE TUBERIA, MOV. DE TIERRA ADICIONAL) | 2 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | REEMPLAZO DE DESCARGA EQUIPO DE BOMBEO EN LA TOMA |  |  |  | 0
0
A | ELECTRIFICACION Y DESCARGAS |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA |  |  |  | 0
1.1 | CABLES THW, AWG No.1/0 | 100 | PIES |  | 0
1.2 | CABLES THW, AWG No.4 | 60 | PIES |  | 0
1.3 | TUBERIA LIQUIT TIGHT DE 2" | 30 | PIES |  | 0
1.4 | TERMINALES RECTOS PARA LIQUIT TIGHT DE 2" | 4 | UDS |  | 0
1.5 | TERMINALES CURVO PARA LIQUIT TIGHT DE 2" | 2 | UDS |  | 0
1.6 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACION SECUNDARIA (INC. MICELANEO PARA FIJACION DE TUBERIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS) | 1 | UDS |  | 0
0
2 | CONSTRUCCION DESCARGA |  |  |  | 0
2.1 | CHECK VALVULA HORIZONTAL DE 8", 200 PSI EN H.F. PLATILLADO (COMPLETA) | 2 | UD |  | 0
2.2 | NIPLES PLATILLADOS EN AMBOS EXTREMOS, DE 8"X15" EN ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | UDS |  | 0
2.3 | NIPLES PLATILLADOS EN UN EXTREMOS, DE 8"X15" EN ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | UDS |  | 0
2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" 200 PSI | 2 | UDS |  | 0
2.5 | REDUCCION DE 8" A 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UDS |  | 0
2.6 | TEE EN ACERO DE 8"X8" SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UDS |  | 0
2.7 | CODO EN ACERO 8"X45 SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UDS |  | 0
2.8 | VALVULA DE COMPUERTA DE 8" DE H.F.VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADO 200 PSI (INC. TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA) | 2 | UD |  | 0
2.9 | VALVULA DE COMPUERTA DE 6" DE H.F.VASTAGO ASCENDENTE PLATILLADO 200 PSI (INC. TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA) | 2 | UD |  | 0
2.1 | VALVULA DE AIRE 200 PSI (VENTOSA) DE 2" COMPLETA (INC. TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA) | 2 | UD |  | 0
2.11 | INSTALACION MANOMETRICA, IC. MANOMETRO SUMERGIDO EN GLISERINA, 3", DE 0 @ 300 PSI | 2 | UD |  | 0
2.12 | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LA DESCARGA, INCLUYE EQUIPOS Y MATERIALES MENORES PARA CONFECCION DE LA DESCARGA | 1 | UD |  | 0
0
3 | DESMONTE DE DESCARGA EXISTENTE | 2 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DEL INAPA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPO (IDA Y VUELTA) | 1 | U
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0