## Pta Pot 130 lps e Interc. DR
Obra : REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000 ACUEDUCTO MONTE PLATA
Ubicación : PROVINCIA MONTE PLATA |  | ZONA IV
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
0
A | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
0
1 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO Y A DEPOSITO REGULADOR (L=450 m, ANCHO PROM. 5m) |  |  |  | 0
0
1.1 | Movimiento de Tierra |  |  |  | 0
1.1.1 | Corte de capa vegetal e=0.20 m | 450 | M² |  | 0
1.1.2 | Suministro material de mina | 117 | M³E |  | 0
1.1.3 | Regado, nivelado y compactado de material | 117 | M³E |  | 0
1.1.4 | Conformación de cuneta | 970 | M |  | 0
1.1.5 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 585 | M³E |  | 0
0
1.2 | Limpieza General del Área |  |  |  | 0
1.2.1 | Desyerbo y destronque en área general de la planta (con equipos) | 8215.16 | M² |  | 0
1.2.2 | Bote de material | 4 | Viaje |  | 0
0
| SUBTOTAL A |  |  |  | 0
B | TERMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA 130 LPS. |  |  |  | 0
0
1 | ENTRADA GENERAL PLANTA |  |  |  | 0
1.1 | Suministro y Colocación Piezas Especiales con Protección Anticorrosiva |  |  |  | 0
1.1.1 | Tubería Ø16"acero | 18.3 | M |  | 0
1.1.2 | Codo Ø16"x 90 acero | 2 | Ud |  | 0
1.1.3 | Codo Ø16" x 45º acero | 6 | Ud |  | 0
1.1.4 | Juntas mecánicas tipo desser Ø16" 150 psi | 1 | Ud |  | 0
1.1.5 | Válvula compuerta Ø16" h.f. platilllada completa | 1 | Ud |  | 0
1.1.6 | Registro p/válvula Ø16 , con tapa (1.30x1.30)m (inc. candado 70 mm ) | 1 | Ud |  | 0
0
1.2 | Movimiento de Tierra para Tuberías |  |  |  | 0
1.2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 25.62 | M³C |  | 0
1.2.2 | Relleno compactado | 20.23 | M³E |  | 0
1.2.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 6.47 | M³E |  | 0
0
2 | CANALETA PARSHALL |  |  |  | 0
2.1 | Suministro y colocación de canaleta tipo Parschall de GRP, ancho de Garganta (W)= 1´(0.30 m) | 1 | Ud |  | 0
0
3 | CANAL ENTRADA FLOCULADORES |  |  |  | 0
3.1 | Terminación de Superficie: |  |  |  | 0
3.1.1 | Fino losa fondo | 12.7 | M² |  | 0
3.1.2 | Cantos | 7.38 | M |  | 0
4 | FLOCULADORES |  |  |  | 0
4.1 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
4.1.1 | Resane pañete interior pulido | 676.57 | M² |  | 0
4.1.2 | Fino losa fondo | 539.64 | M² |  | 0
4.1.3 | Cantos | 170 | M |  | 0
0
4.2 | Suministro y Colocación de: |  |  |  | 0
4.2.1 | Placas Floculadores de Polipropileno espesor 0,0127 m (½") con con Perfiles de GRP de 3"x 3" con Tornillos Hiltii Inoxidables Separados a 0,50 m centro a centro. | 6417 | P² |  | 0
4.2.2 | Compuerta tipo chanel de acero inoxidable AISI 304 de 0.35 x 0.95 m, marco de 2" en tolas de 1/4" y vástago estacionario (Entrada) | 2 | Ud |  | 0
4.2.3 | Compuerta tipo chanel de acero inoxidable AISI 304 de 0.45 x 0.50 m, marco de 2" en tolas de 1/4" y vástago estacionario (Filtración directa) | 2 | Ud |  | 0
0
5 | CANALETA SALIDA FLOCULADORES |  |  |  | 0
5.1 | Terminación de Superficie: |  |  |  | 0
5.1.1 | Rensane de pañete interior pulido | 8.88 | M² |  | 0
5.1.2 | Fino losa fondo | 1.92 | M² |  | 0
5.1.3 | Cantos | 3.62 | M |  | 0
0
6 | CANAL SECCION VARIABLE |  |  |  | 0
6.1 | Terminación de Superficie: |  |  |  | 0
6.1.1 | Rensane de pañete interior pulido | 8.88 | M² |  | 0
6.1.2 | Fino losa fondo | 1.92 | M² |  | 0
6.1.3 | Cantos | 3.62 | M |  | 0
6.2 | Suministro y Colocación de: |  |  |  | 0
6.2.1 | Compuertas de 0.55 x 0.82 m acero inoxidable con vástago de h =3.00 m | 4 | Ud |  | 0
0
| SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
7.1 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
7.1.1 | Fino losa fondo | 183.19 | M² |  | 0
7.1.2 | Cantos | 139.76 | M |  | 0
0
7.2 | Hormigón ciclópeo en tolvas para desagüe lodos | 107.5 | M³ |  | 0
0
7.3 | Suministro y Colocación de: |  |  |  | 0
7.3.1 | Módulos lamelares decantek 80, en pvc, e=1mm, perfilaría en prfv y tornillería en acero inoxidable (inc. base e instalación) | 4672.28 | P² |  | 0
7.3.2 | Tubería 4" pvc sdr-26 (perforada), l=2.77 m | 40 | Ud |  | 0
7.3.3 | Válvula de mariposa ø16" h.f. completa, vástago h=6.50 m | 8 | Ud |  | 0
7.3.4 | Base h.s. p/válvulas | 8 | Ud |  | 0
7.3.5 | Compuertas entrada de 0.50 x 0.50 m con marcos más de 2"en tolas de 1/4" Reforzadas acero inoxidable AISI 304, espesor tola ¼". Vástago en Hg 1½" | 4 | Ud |  | 0 | ·
7.3.6 | Canaletas Recolección Agua Sedimentada de 0.30 x 0.34 m en GRP con Ocho (8) Vertedores Triangulares de ángulo de inclinación interna de 60°, a ambos lados de canaleta. | 24 | Ud |  | 0 | ·
[5 empty] | 0 | ·
8 | CANALETA DISTRIBUCION DE AGUA A SEDIMENTADORES |  |  |  | 0 | ·
8.1 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
8.1.1 | Cantos | 8.08 | M |  | 0
9 | CANALETA CONDUCCION AGUA DECANTADA |  |  |  | 0
9.1 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
9.1.1 | Resane pañete interior pulido | 44.23 | M² |  | 0
9.1.2 | Fino losa fondo | 6.14 | M² |  | 0
9.1.3 | Cantos | 68.16 | M |  | 0
0
10 | CANAL DE AGUA SEDIMENTADA Y DISTRIBUCIÓN A LOS FILTROS |  |  |  | 0
10.1 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
10.1.1 | Cantos | 27.5 | M |  | 0
0
11 | ALIVIADERO DE FILTROS |  |  |  | 0
11.1 | Terminación de Superficie: |  |  |  | 0
11.1.1 | Fino losa fondo |  | M² |  | 0
11.1.2 | Cantos |  | M |  | 0
11.2 | Suministro y Colocación de
11.2.1 | Rejillas de hierro galvanizado (H.G) de 1.50 m x 1.15 m. barras 1/4" x 1", separadas Ø 0.10 m. | 2 | Ud
12 | FILTROS |  |  |  | 0
12.1 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
12.1.1 | Cantos | 134.6 | M |  | 0
0
12.2 | Suministro y Colocación de: |  |  |  | 0
12.2.1 | Válvula de mariposa 8" h.f. completa vástago h=6.50 m (desagüe) | 10 | Ud |  | 0
12.2.2 | Válvula de mariposa 16" h.f. completa vástago h=4.81 m (desagüe retrolavado) | 10 | Ud |  | 0
12.2.3 | Compuertas salida Agua filtro de 0.40 x 0.40 m, marcos más de 2"en tolas de 1/4" Reforzadas fabricación acero inoxidable AISI 304, espesor tola ¼". de vástago estacionario h= 4.00m, (acero inoxidable) entrada filtro | 10 | Ud |  | 0
12.2.4 | Compuerta metálicaVálvula de Mariposa Ø8" para desagüe Fondo Filtros, especificaciones AWWA E504, cuerpo en Hierro Fundido (ASTM A126), disco de Hierro Fundido con borde en Acero, de vástago estacionario h=4.50m, (acero inoxidable) salida filtro | 10 | Ud |  | 0
12.2.5 | Compuertas tipo Channel de 0.80 x 0.50 m (2 U), marcos de 2"en tolas de 1/4", acero Inoxidable AISI 304, espesor tola ¼", ástago en A.I. 1½" p/elevar carga hidráulica del lavado | 2 | Ud |  | 0
12.2.6 | Tuberías H. G. Ø4" para distribución de aire en los filtros con orificios Ø1/2" separados a 15 cm de centro a centro, iniciando en muro falso fondo filtros | 38 | M |  | 0
12.2.7 | Toberas Polipropileno Inyectado, espesor de Ranura 0.50 para Retrolavado con Agua y Aire. | 603.13 | P² |  | 0
0
12.3 | Hormigón ciclópeo rampa entrada filtro | 18.84 | M³ |  | 0
0
12.4 | Suministro Material de Filtro |  |  |  | 0
12.4.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 52 | M³ |  | 0
12.4.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 7 | M³ |  | 0
12.4.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ |  | 0
12.4.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ |  | 0
12.4.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ |  | 0
12.4.6 | Grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m + 15% reacomodo | 12.88 | M³ |  | 0
12.4.7 | Envasado arena y capa torpedo | 59 | M³ |  | 0
0
12.5 | Colocación Material de Filtro |  |  |  | 0
12.5.1 | Arena e=0.80 m + 10% reacomodo | 52 | M³ |  | 0
12.5.2 | Capa torpedo e=0.10 m + 15% reacomodo | 7 | M³ |  | 0
12.5.3 | Grava 1/8" @ 1/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ |  | 0
12.5.4 | Grava 1/4" @ 3/4" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ |  | 0
12.5.5 | Grava 3/4" @ 11/2" e=0.05 m + 15% reacomodo | 3.22 | M³ |  | 0
12.5.6 | Grava 11/2" @ 21/2" e=0.20 m + 15% reacomodo | 12.88 | M³ |  | 0
0
13 | CANALETA EN FILTRO |  |  |  | 0
13.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²) |  |  |  | 0
13.1.1 | Losa de fondo 0.20 (3.44 qq/m³) | 1.26 | M³ |  | 0
13.1.2 | Muros 0.20 (3.44 qq/m³) | 2.29 | M³ |  | 0
0
13.2 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
13.2.1 | Pañete interior pulido | 104.41 | M² |  | 0
13.2.2 | Fino losa fondo | 9.8 | M² |  | 0
13.2.3 | Cantos | 184.4 | M |  | 0
0
14 | CANAL DESAGÜE RETROLAVADO |  |  |  | 0
14.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²) |  |  |  | 0
14.1.1 | Muros 0.30 (2.38 qq/m³) | 1.32 | M³ |  | 0
0
14.2 | Terminación de Superficie : |  |  |  | 0
14.2.1 | Fino losa fondo | 11.43 | M² |  | 0
14.2.2 | Cantos | 13.96 | M |  | 0
0
15 | CANAL DESAGÜE DE FILTROS |  |  |  | 0
15.1 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
15.1.1 | Fino losa fondo | 7.7 | M² |  | 0
15.1.2 | Cantos | 5.4 | M² |  | 0
0
16 | CANAL DE INTERCONEXION ENTRE FILTROS |  |  |  | 0
16.1 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
16.1.1 | Pañete interior pulido |  |  |  | 0
16.1.2 | Fino losa fondo | 105.23 | M² |  | 0
16.1.3 | Cantos | 12.75 | M² |  | 0
|  | 7.96 | M |  | 0
17 | CÁMARA DE SALIDA |  |  |  | 0
17.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²) |  |  |  | 0
17.1.1 | Muros 0.30 (1.18 qq/m³) | 46.31 | M³ |  | 0
0
17.2 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
17.2.1 | Pañete interior pulido | 13.96 | M² |  | 0
17.2.2 | Fino losa fondo | 3.36 | M² |  | 0
17.2.3 | Cantos | 7.96 | M |  | 0
0
17.3 | Instalaciones |  |  |  | 0
17.3.1 | Vertedor de control (0.80 x 0.30) m | 2 | Ud |  | 0
0
17.4 | Instalaciones (Suministro y Colocación) |  |  |  | 0
17.1.1 | Tubería ø20" acero | 98.43 | M |  | 0
17.1.2 | Codo Ø20" x 90º acero | 1 | Ud |  | 0
17.1.3 | Codo Ø20" x 45º acero | 2 | Ud |  | 0
17.1.4 | Tee Ø20" x Ø20" acero | 1 | Ud |  | 0
17.1.5 | Anclajes de hormigón simple para piezas | 4 | Ud |  | 0
17.1.6 | Válvula compuerta 20 h.f. platillada completa | 2 | Ud |  | 0
17.1.7 | Registro de 1.50 x 1.50 m con tapa metálica p/válvula (Incluye pintura) | 2 | Ud |  | 0
0
17.5 | Movimiento de Tierra p/Tuberías |  |  |  | 0
17.5.1 | Excavación en roca c/compresor | 177.17 | M³ |  | 0
17.5.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 18.98 | M³ |  | 0
17.5.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 189.83 | M³ |  | 0
0
18 | CANAL PRINCIPAL DE DESAGÜE |  |  |  | 0
18.1 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
18.1.1 | Fino losa fondo | 194.2 | M² |  | 0
18.1.2 | Cantos | 167.8 | M |  | 0
0
18.2 | Suministro y Colocación de |  |  |  | 0
18.2.1 | Tubería Ø20" pvc (sdr-32.5) | 96.5 | M |  | 0
18.2.2 | Tubería Ø20" acero | 67.1 | M |  | 0
18.2.3 | Codo Ø20"x 90º acero | 2 | Ud |  | 0
18.2.4 | Tee Ø20" x 20" acero | 1 | Ud |  | 0
18.2.5 | Junta dresser Ø20" | 1 | Ud |  | 0
18.2.6 | Anclajes hs p/piezas acero | 3 | Ud |  | 0
18.2.7 | Registros c/tapa metálica (0.80x0.80) m | 2 | Ud |  | 0
18.2.8 | Registros c/tapa metálica (1.00x1.00) m | 2 | Ud |  | 0
18.2.9 | Registros c/rejilla (1.10x1.50)m | 2 | Ud |  | 0
18.2.10 | Escaleras tipo gato de h.g. h=3.00 m | 12 | m |  | 0
0
18.3 | Movimiento de Tierra p/Tuberías |  |  |  | 0
18.3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 281.94 | M³ |  | 0
18.3.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 276.32 | M³ |  | 0
18.3.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 54.74 | M³ |  | 0
0
19 | REGISTROS CANAL DE DESAGÜE
19.1 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
19.1.1 | Fino losa fondo | 1 | M² |  | 0
19.1.2 | Cantos | 9.6 | M |  | 0
19.2 | Siministro e instalación de
19.2.1 | Tapas de aluminio de 1.00m x 1.00 m | 4 | Ud |  | 0
19.2.2 | Escalera tipo gato con 7 barras de Ø 3/4" Separadas @ 0.30 m (L=0.90 m) | 3.6 | M |  | 0
20 | PASARELAS |  |  |  | 0
20.1 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
20.1.1 | Fino pasarela | 194.21 | M² |  | 0
0
20.2 | Barandas h=1.00 m; 11/2" h.g. | 202.6 | M |  | 0
20.3 | Registro h.a. c/tapas aluminio (0.80x0.80)m | 14 | Ud |  | 0
20.4 | Registro h.a. c/tapas aluminio (1.00x1.00)m | 2 | Ud |  | 0
20.5 | Escalera extensible metálica h = 20´ | 1 | Ud |  | 0
0
21 | Terminación Exterior Planta |  |  |  | 0
21.1 | Acera perimetral de 0.80 m | 95.52 | M² |  | 0
21.2 | Cantos | 81.7 | M |  | 0
21.3 | Pintura (inc. base blanca) | 318.31 | M² |  | 0
21.4 | Letrero y logo de inapa | 1 | Ud |  | 0
0
22 | Aplicación de: |  |  |  | 0
22.1 | Juntas hidrofílica de 9" | 1072.6 | M |  | 0
0
23 | CASA DE QUÍMICOS |  |  |  | 0
23.1 | Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²) |  |  |  | 0
23.1.1 | Losa techo 0.12 (1.88 qq/m³) | 16.78 | M³ |  | 0
0
23.2 | Mampostería |  |  |  | 0
23.2.1 | Muros bloques 0.10 | 15.84 | M² |  | 0
0
23.3 | Terminación de Superficie |  |  |  | 0
23.3.1 | Pañete exterior | 307.45 | M² |  | 0
23.3.2 | Fino techo | 114.64 | M² |  | 0
23.3.3 | Cantos | 159.92 | M |  | 0
23.3.4 | Pañete interior pulido | 21.51 | M² |  | 0
23.3.5 | Fino losa fondo | 5.45 | M² |  | 0
23.3.6 | Revestido fibra de vidrio tina | 21.51 | M² |  | 0
23.3.7 | Piso de mosaicos | 110.62 | M² |  | 0
23.3.8 | Pintura (inc. base blanca) | 845.31 | M² |  | 0
23.3.9 | Pañete interior pulido | 329.3 | M² |  | 0
23.3.10 | Pañete techo | 208.56 | M² |  | 0
23.3.11 | Antepecho | 9.46 | M² |  | 0
0
23.4 | Escalera Acceso a Tina |  |  |  | 0
23.4.1 | Rampa de escalera 0.10 (2.47qq/m³), f'c=280 kg/cm² | 0.75 | M³ |  | 0
23.4.2 | Escalones de Hormigón Simple | 0.31 | Ud |  | 0
23.4.3 | Fino | 8.85 | M² |  | 0
23.4.4 | Pañete interior pulido | 14.21 | M² |  | 0
23.4.5 | Cantos | 31.82 | M |  | 0
23.4.6 | Pasamanos | 11.32 | M |  | 0
0
23.5 | Escalera Acceso a Tina |  |  |  | 0
23.5.1 | Rampa de escalera 0.10 (2.47qq/m³), f'c=280 kg/cm² | 0.28 | M³ |  | 0
23.5.2 | Escalones de Hormigón Simple | 0.18 | Ud |  | 0
23.5.3 | Fino | 1.58 | Ud |  | 0
23.5.4 | Pañete interior pulido | 0.18 | M² |  | 0
23.5.5 | Cantos | 8.49 | M |  | 0
23.5.6 | Pasamanos | 4.68 | M |  | 0
0
23.6 | Portajes |  |  |  | 0
23.6.1 | Puerta metálica (2.00 x 2.10) m | 1 | Ud |  | 0
23.6.2 | Puerta EVERLAST (Inc instalación) | 5 | Ud |  | 0
0
23.7 | Ventanas |  |  |  | 0
23.7.1 | Ventana aluminio | 81.78 | P² |  | 0
0
23.8 | Escalera interior caracol; d=2.00 m, h=2.50 m | 1 | Ud |  | 0
23.9 | Tarima de madera p/sulfato ( 2.10x1.40x0.20 ) | 4 | Ud |  | 0
23.1 | Bomba dosificadores doctec 40p, pistón 1 hp 90 gph, 100 psi pp | 2 | Ud |  | 0
23.11 | Agitadores de sulfato, 1hp, 60 hp 370 w brida - 13m turbina 120 | 2 | Ud |  | 0
23.12 | Bomba 1" hp (inc.sum.col. y accesorios) | 1 | Ud |  | 0
0
23.14 | ELEVADOR DE SULFATO (Estructura Metálica en Elevador) |  |  |  | 0
23.14.1 | Tola de 4" x 82" x 3/16" | 1 | Ud |  | 0
23.14.2 | Cortes de tola | 36 | Ud |  | 0
23.14.3 | Tubo de 2" h.g. espesor grueso | 6 | Ud |  | 0
23.14.4 | Tubo de 2 1/2" h.g. espesor grueso | 1 | Ud |  | 0
23.14.5 | Barra cuadradas 3/4" x 3/4" | 6 | Ud |  | 0
23.14.6 | Barra cuadradas 1/2" x 1/2" | 3 | Ud |  | 0
23.14.7 | Angulares 2" x 2" x 1/4" | 8 | Ud |  | 0
23.14.8 | Angulares 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" | 7 | Ud |  | 0
23.14.9 | Planchas de malla desplegable 3/4" | 5 | Ud |  | 0
23.14.10 | Cable de acero cap. 18,960 lb | 40 | Pie |  | 0
23.14.11 | Grapas p/ cable de 1/2" | 16 | Ud |  | 0
23.14.12 | Grillete de 2 ton. | 1 | Ud |  | 0
23.14.13 | Guardacabo p/ cable de 1/2" | 8 | Ud |  | 0
23.14.14 | Planchuelas de 3" x 3/8" | 2 | Ud |  | 0
23.14.15 | Perfil " i ", con ojal de sujeción | 5 | P |  | 0
23.14.16 | Spring industrial de 4" p/ soporte | 4 | Ud |  | 0
23.14.17 | Mano obra estructura metálica y soldadura | 1 | Ud |  | 0
23.14.18 | Suministro y colocación de diferencial capacidad 1 tonelada (cubicar con factura) | 1 | Ud |  | 0
0
23.15 | Desagüe tina p/sulfato |  |  |  | 0
23.15.1 | Tubería Ø3" PVC (SDR-26) | 12.2 | M |  | 0
23.15.2 | Codo Ø3" x 90º PVC | 6 | Ud |  | 0
23.15.3 | Tee Ø3" x Ø3" PVC | 2 | Ud |  | 0
23.15.4 | Válvula compuerta Ø3" HF platillada completa. | 2 | Ud |  | 0
0
23.16 | Instalaciones Sanitarias |  |  |  | 0
23.16.1 | Lavamanos completo | 1 | Ud |  | 0
23.16.2 | Inodoro y accesorios | 1 | Ud |  | 0
23.16.3 | Piletas/azulejos | 1 | Ud |  | 0
23.16.4 | Ducha (c/llave a empotrar) | 1 | Ud |  | 0
23.16.5 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
23.16.6 | Fregadero doble inoxidable | 1 | Ud |  | 0
23.16.7 | Motor de 2 HP | 1 | Ud |  | 0
23.16.8 | Ventilación en ø3" PVC (2.00 ud) | 11.58 | M |  | 0
23.16.9 | Bajante de descarga en ø 4" PVC (5.00 u) | 28.95 | M |  | 0
23.16.10 | Tubería descarga ø 4" PVC (SDR-32.5) (25u) | 144.75 | M |  | 0
23.16.11 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
23.16.12 | Cámara séptica | 1 | Ud |  | 0
23.16.13 | Trampa de grasa | 1 | Ud |  | 0
23.16.14 | Pozo filtrante ø8" encamisado en ø6" pvc | 1 | Ud |  | 0
0
23.17 | Instalaciones Eléctricas |  |  |  | 0
23.17.1 | Panel de distribución de 6/12 espacios c/breakers | 2 | Ud |  | 0
23.17.2 | Panel de distribución de 2 polos | 1 | Ud |  | 0
23.17.3 | Salida cenitales 110 volt. | 12 | Ud |  | 0
23.17.4 | Salida interruptor sencillo | 8 | Ud |  | 0
23.17.5 | Salida tomacorriente doble 120v) | 9 | Ud |  | 0
23.17.6 | Salida tomacorriente 240v | 1 | Ud |  | 0
23.17.7 | Luminarias mercurio 175w | 12 | Ud |  | 0
23.17.8 | Mano obra electricista | 1 | Ud |  | 0
0
23.18 | Gabinetes y Mesetas |  |  |  | 0
23.18.1 | Gabinete de pared (en pino tratado y playwood) (suministro e instalación) | 5.81 | M |  | 0
23.18.2 | Gabinete de piso (en pino, incluye: bisagra y pintado) (suministro e instalación) | 5.81 | M |  | 0
23.18.3 | Meseta de marmolite | 4.36 | M² |  | 0
0
23.19 | Equipo de Laboratorio |  |  |  | 0
23.19.1 | Turbidimetro nefelómetro t/mach.mod. 2100 p. | 1 | Ud |  | 0
23.19.2 | Equipo de prueba de jarras | 1 | Ud |  | 0
23.19.3 | Balanza de semiprecision de 2610 grs. m. chaus | 1 | Ud |  | 0
23.19.4 | Comparador de cloro libre y combinado | 2 | Ud |  | 0
23.19.5 | Termómetro de vidrio de 20 @ 110 · c | 2 | Ud |  | 0
23.19.6 | Jarra 2000 m marca pyrex | 12 | Ud |  | 0
23.19.7 | Matraz aforado de 100 m vidrio | 2 | Ud |  | 0
23.19.8 | Manómetro manual | 1 | Ud |  | 0
0
23.2 | Mobiliario |  |  |  | 0
23.20.1 | Banquetas de pino | 3 | Ud |  | 0
23.20.2 | Escritorio secretarial de metal laminado | 1 | Ud |  | 0
23.20.3 | Sillón secretarial sistema neumático | 1 | Ud |  | 0
0
23.21 | Utensilios para Limpieza |  |  |  | 0
23.21.1 | Pala de construcción | 2 | Ud |  | 0
23.21.2 | Cepillo de alambre | 4 | Ud |  | 0
23.21.3 | Espátula de acero | 4 | Ud |  | 0
23.21.4 | Coladores c/palos 3.00m | 2 | Ud |  | 0
23.21.5 | Machetes | 2 | Ud |  | 0
23.21.6 | Azadas | 2 | Ud |  | 0
23.21.7 | Manguera de alta presión 11/2" | 260 | P |  | 0
23.21.8 | Cubos p/limpieza | 2 | Ud |  | 0
23.21.9 | Swaper | 2 | Ud |  | 0
23.21.10 | Detergente | 1 | PA |  | 0
23.21.11 | Escobillones | 2 | Ud |  | 0
23.21.12 | Rastrillos p/hojas (hojalata) | 2 | Ud |  | 0
23.21.13 | Rastrillos de hf(c/dientes) | 2 | Ud |  | 0
0
24 | Puesta en marcha y operación de la planta | 1 | P.A |  | 0
25 | Andamios y rampa para vaciado | 1 | Ud |  | 0
26 | Aplicación de impermeabilizante en tinas |  | M² |  | 0
| SUBTOTAL B |  |  |  | 0
0
C | TERMINACIÓN DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 3,780 m³ H.A. SUPERFICIAL |  |  |  | 0
0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
1.1 | Relleno compactado p/explanación | 176.4 | M³ |  | 0
1.2 | Relleno compactado p/excavación | 276.49 | M³ |  | 0
1.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 458.61 | M³ |  | 0
0
2 | HORMIGON ARMADO (F'C=280KG/CM2) |  |  |  | 0
2.1 | Muros 0.35 (4.83 qq/m³) | 0.74 | M³ |  | 0
2.2 | Muros 0.30 (4.83 qq/m³) | 3.5 | M³ |  | 0
2.3 | Cúpula de techo 0.10 (3.26 qq/m³) | 60.77 | M³ |  | 0
3 | INSTALACIONES DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
3.1 | Tubería Ø12" pvc(sdr- 32.5) p/desagüe | 42.15 | M |  | 0
3.2 | Tubería de Ø20" acero (aérea) | 9 | M |  | 0
3.3 | Tubería de Ø20" acero(soterrada) | 39.8 | M |  | 0
3.4 | Tubería de Ø12" acero (aérea) | 7.4 | M |  | 0
3.5 | Tubería de Ø12" acero (soterrada) | 34.4 | M |  | 0
3.6 | Codo Ø20" x 90º acero | 2 | Ud |  | 0
3.7 | Codo Ø12" x 90º acero | 3 | Ud |  | 0
3.8 | Tee Ø20" x 20" acero | 2 | Ud |  | 0
3.9 | Tee Ø12" x Ø12" acero | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Niple Ø20" x 3 acero | 1 | Ud |  | 0
3.11 | Niple Ø12" x Ø3" acero | 2 | Ud |  | 0
3.12 | Junta dresser Ø20" | 1 | Ud |  | 0
3.13 | Junta dresser Ø12" | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Anclajes p/piezas de Ø20". | 4 | Ud |  | 0
3.15 | Anclajes p/piezas de Ø12". | 4 | Ud |  | 0
3.16 | Válvula de compuerta de Ø20" h.f. platillada completa | 2 | Ud |  | 0
3.17 | Válvula de compuerta de Ø12" h.f. platillada completa | 2 | Ud |  | 0
3.18 | Registro p/ válvula de Ø20" (2.50x2.50x2.17)m | 2 | Ud |  | 0
3.19 | Registro p/ válvula de Ø12" (2.10x2.10x1.87)m | 2 | Ud |  | 0
3.2 | Registro de techo y ventilación | 1 | Ud |  | 0
3.21 | Tapa metálica (1.20x1.20)m p/registros | 1 | Ud |  | 0
3.22 | Mano de obra plomero y soldador | 1 | Ud |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERÍA SOTERRADA |  |  |  | 0
4.1 | Excavación material no clasificado | 133.26 | M³ |  | 0
4.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 105.77 | M³ |  | 0
4.3 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 25.86 | M³ |  | 0
0
5 | ESCALERAS: |  |  |  | 0
5.1 | Escalera 3/4 h.g. externa c/protección h=8.00 m | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Escalera 3/4 h.g. interna h=7.80 m | 1 | Ud |  | 0
0
6 | Acera perimetral de 1.00 m | 80.74 | M² |  | 0
0
7 | CANALETA ENCACHADA (L= 62.00 M) |  |  |  | 0
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
7.1.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 65.72 | M³ |  | 0
7.1.2 | Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero) | 78.86 | M³ |  | 0
7.1.3 | Encache de piedras | 186 | M² |  | 0
0
8 | Andamiaje interior y exterior (inc. extracción de puntales) | 430 | M² |  | 0
9 | Logo de inapa | 1 | Ud |  | 0
10 | Limpieza general | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL C |  |  |  | 0
0
D | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
1 | Condulet EMT Ø1-1/2" | 1 | Ud |  | 0
2 | Coupling EMT Ø1-1/2" | 1 | Ud |  | 0
3 | Tubería EMT Ø1-1/2" x 10 | 2 | Ud |  | 0
4 | Curva EMT Ø1-1/2" | 1 | Ud |  | 0
5 | Tubería pvc de 1-1/2" | 250 | M |  | 0
6 | Tubería liquit tight Ø 1/2" | 40 | P |  | 0
7 | Conector recto liquit tight Ø1/2" | 4 | Ud |  | 0
8 | Conector curvo liquit tight Ø1/2" | 4 | Ud |  | 0
9 | Conductor thw #4 | 1000 | P |  | 0
10 | Conductor thw #8 | 3000 | P |  | 0
11 | Conductor thw #12 | 500 | P |  | 0
12 | Lámpara de hps, 250 watts, 240 v | 11 | Ud |  | 0
13 | Refletor de 400 watts, metal half light | 6 | Ud |  | 0
14 | Diferencial de 1/2 toneladas, con arrancador de inversión de giro | 1 | Ud |  | 0
15 | Registro de hormigón 0.5 x 0.5 x 0.7 | 10 | Ud |  | 0
16 | Entrada de alimentador principal | 1 | Ud |  | 0
17 | Lámpara fluorescente de 4 tubo | 21 | Ud |  | 0
18 | Panel de distribución de 16 circuitos | 1 | Ud |  | 0
19 | Salida de luces cenitales | 21 | Ud |  | 0
20 | Salida de tomacorrientes 220 v | 5 | Ud |  | 0
21 | Salida de tomacorrientes 120 v | 22 | Ud |  | 0
22 | Salida de reflectores | 6 | Ud |  | 0
23 | Salida de interruptores | 7 | Ud |  | 0
24 | Postes de hormigón armado de 30 | 11 | Ud |  | 0
25 | Hoyos para postes | 11 | Ud |  | 0
26 | Hoyos p/vientos | 11 | Ud |  | 0
27 | Excavación para soterrar los conductores 250 x0.5 x 0.7 | 87.5 | M³ |  | 0
28 | Mano de obra eléctrica (inc. materiales menores) | 0.2 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL D |  |  |  | 0
0
E | CASETA DE CLORO Y CLORADOR |  |  |  | 0
0
1 | TRABAJOS PELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1 | Excavación en material clasificado a mano |  | Ud |  | 0
2 | Relleno de reposición |  | Ud |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO (f'c=210 kg/cm²) |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro 0.81 qq/m³ | 0.47 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre (0.15 x 0.15) 4.57 qq/m³ | 0.14 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de techo 0.10 - 1.04 qq/m³ | 0.53 | M³ |  | 0
0
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Muro block calados | 4 | M² |  | 0
4.2 | Muro de blocks 6" | 21.6 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior pulido | 20.85 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 21.61 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en techo | 4.84 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 8.41 | M² |  | 0
5.5 | Pintura (inc. base blanca) | 49.33 | M² |  | 0
5.6 | Piso hormigón simple pulido | 4.97 | M² |  | 0
5.7 | Cantos | 38.1 | M |  | 0
5.8 | Antepecho | 11.6 | M |  | 0
5.9 | Zabaleta | 11.6 | M |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | Puerta everlast | 1 | Ud |  | 0
0
7 | Acera exterior de 0.60 m | 7.44 | M² |  | 0
0
8 | INTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | Entrada eléctrica | 1 | PA |  | 0
8.2 | Salida eléctrica | 3 | Ud |  | 0
8.3 | Interruptores sencillos | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Tomacorrientes sencillos | 2 | Ud |  | 0
0
9 | Logo y letrero de inapa | 1 | Ud |  | 0
0
10 | SISTEMA DE CLORACIÓN : | 0 |  |  | 0
10.1 | Dosificador de cloro aplicación al vacío | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Bomba rompedora de presión | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Arrancador magnético 230 voltios | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Cilindro de gas cloro lleno ( instalado ) | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Accesorios | 1 | PA |  | 0
10.6 | Registro de aplicación | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
0
11 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL E |  |  |  | 0
F | CASA PARA GENERADOR |  |  |  | 0
0
1 | TRABAJOS PELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1 | Excavación en material clasificado a mano | 6.78 | M³ |  | 0
2 | Relleno de reposición | 3.7724 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (f'c=210 kg/cm²) |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro de 0.60x0.25 (0.71 qq/m³) | 1.35 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas de 1.00 x 1.00 m ( 0.41 qq/m³) | 0.3 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre (0.15 x 0.15) 4.57 qq/m³ | 1.596 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de techo 0.10 - 1.04 qq/m³ | 2.706 | M³ |  | 0
0
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Muro de blocks 6" | 30.51 | M² |  | 0
4.2 | Muro block calados | 4.5 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior pulido | 30.51 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 30.51 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en techo | 18.04 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 18.04 | M² |  | 0
5.5 | Pintura (inc. base blanca) | 79.06 | M² |  | 0
5.6 | Piso hormigón simple pulido | 18.04 | M² |  | 0
5.7 | Cantos | 38.1 | M |  | 0
5.8 | Antepecho | 17 | M |  | 0
5.9 | Zabaleta | 17 | M |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | Puerta everlast | 1 | Ud |  | 0
0
7 | Acera exterior de 0.60 m | 13.6 | M² |  | 0
0
8 | INTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | Entrada eléctrica | 1 | PA |  | 0
8.2 | Salida eléctrica | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Interruptores sencillos | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Tomacorrientes sencillos | 1 | Ud |  | 0
9 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL F |  |  |  | 0
G | CASA DE OPERADOR |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 14.68 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano | 9.66 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material in situ | 5.8 | M³ |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros 0.87 qq/m³ | 4.26 | M³ |  | 0
3.2 | Viga a nivel de piso 0.20 x 0.20 - 3.92 qq/m3 | 1.14 | M³ |  | 0
3.3 | Viga dintel d1 0.20 x 0.30 - 2.95 qq/m3 | 0.6 | M³ |  | 0
3.4 | Columna c1 (0.20 x 0.40) - 2.94 qq/m³ | 0.55 | M³ |  | 0
3.5 | Columna ca (0.20 x 0.20) - 3.93 qq/m³ | 0.27 | M³ |  | 0
3.6 | Losa de techo 0.12 - 1.22 qq/m³ | 4.4 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de piso pulido 0.10 con malla electrosoldada d2.3 x d2.3 x 20 x 20 | 2.92 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | Bloques de 8" b.n.p. | 11.36 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 8" s.n.p. | 65.68 | M² |  | 0
4.3 | Bloques de 6" s.n.p. | 2.8 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete en techo | 29.2 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 78.23 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior y vuelos | 84.74 | M² |  | 0
5.4 | Cantos y mocheta | 130.4 | M |  | 0
5.5 | Antepecho | 24.1 | M |  | 0
5.6 | Fino de techo | 36.03 | M² |  | 0
5.7 | Pintura base blanca blanca | 227.83 | M² |  | 0
5.8 | Acrilica azul turquesa en vigas y columnas | 227.83 | M² |  | 0
5.9 | Cerámica criolla en baño (inc. todos las paredes del baño ) | 17.28 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica criolla en piso, inc. bañera | 3.6 | M² |  | 0
5.11 | Acera perimetral 0.80 m | 19.28 | M² |  | 0
0
6 | INSTALACIONES SANITARIA |  |  |  | 0
6.1 | Pileta para bañera | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Lavamanos blanco para empotrar incluye mezcladora | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Fregadero de acero inoxidable doble, inc. mezcladora | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Cámara de inspección, según detalle | 3 | Ud |  | 0
6.1 | Trampa de grasa,según detalle | 1 | Ud |  | 0
| Cámara de séptica, según detalle | 1 | Ud |  | 0
6.11 | Tuberías de agua potable ø 1/2" pvc-sch-40 | 7.2 | M |  | 0
| Tuberías de agua potable ø 3/4" pvc-sch-40 | 9.75 | M |  | 0
6.12 | Suministro e instalacion tinaco 150gls | 1 | Ud |  | 0
6.13 | Mano de obra plomería en general, inc. movimiento de tierra | 1 | Ud |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | Entrada general (panel de breaker 8/16 c.) incluye breakers | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Salidas cenitales | 9 | Ud |  | 0
7.3 | Salida tomacorrientes 120 v en doble | 7 | Ud |  | 0
7.4 | Salida interruptor sencillo | 3 | Ud |  | 0
7.5 | Salida interruptor doble | 2 | Ud |  | 0
0
8 | PORTAJE |  |  |  | 0
8.1 | Suministro y colocacion puerta everlast (0.70 - 1.10 x 2.10 m, incluye marco y llavín) | 4 | Ud |  | 0
9 | VENTANA |  |  |  | 0
9.1 | Ventana de aluminio | 81.35 | P² |  | 0
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
H | ÁREA EXTERIOR DE LA PLANTA
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS EN PLANTA
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1.1 | Excavación zapatas a mano | 71.38 | M³ |  | 0
1.1.2 | Reposición material compactado | 35.48 | M³ |  | 0
1.1.3 | Bote de material con camión in situ | 46.67 | M³ |  | 0
0
1.2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
1.2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m³, f᾽c=180 kg/cm² | 16.67 | M³ |  | 0
1.2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m³ f᾽c=180 kg/cm² | 4.26 | M³ |  | 0
1.2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 6.66 | M³ |  | 0
1.2.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 5 | M³ |  | 0
1.2.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 7.08 | M³ |  | 0
1.2.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 X 0.20) m F᾽c=210 kg/cm² | 1.323 | M3 |  | 0
0
1.3 | MUROS |  |  |  | 0
1.3.1 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts bnp | 65.92 | M² |  | 0
1.3.2 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts snp violinado | 428.48 | M² |  | 0
0
1.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 198.25 | M² |  | 0
1.4.2 | Cantos | 1196.6 | m |  | 0
0
1.5 | PINTURA |  |  |  | 0
1.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 198.25 | M² |  | 0
1.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 198.25 | M² |  | 0
0
1.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 185 | M |  | 0
0
1.7 | Puerta corrediza Long = 4.0 m | 1 | Ud |  | 0
0
2 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS EN DEPóSITO REGULADOR A CONSTRUIRLE TECHO DE H. A.
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1.1 | Excavación zapatas a mano | 53.1803 | M³ |  | 0
2.1.2 | Reposición material compactado | 26.418 | M³ |  | 0
2.1.3 | Bote de material con camión in situ | 34.7909 | M³ |  | 0
0
2.2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
2.2.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m³, f᾽c=180 kg/cm² | 12.4763 | M³ |  | 0
2.2.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m³ f᾽c=180 kg/cm² | 3.12 | M³ |  | 0
2.2.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 4.864 | M³ |  | 0
2.2.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 3.732 | M³ |  | 0
2.2.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m³, f᾽c=210 kg/cm² | 5.28 | M³ |  | 0
1.2.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza (0.20 X 0.20) m F᾽c=210 kg/cm² | 1.323 | M3 |  | 0
0
2.3 | MUROS |  |  |  | 0
2.3.1 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts bnp | 48.88 | M² |  | 0
2.3.2 | Block 6" con Ø 3/8"@0.60mts snp violinado | 317.72 | M² |  | 0
0
2.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.4.1 | Pañete en vigas y columnas | 146.6 | M² |  | 0
2.4.2 | Cantos | 882.4 | M² |  | 0
0
2.5 | PINTURA |  |  |  | 0
2.5.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 146.6 | M² |  | 0
2.5.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 146.6 | M² |  | 0
0
2.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 136 | M |  | 0
0
2.7 | Puerta corrediza Long = 4.0 m | 1 | Ud |  | 0
0
3 | Logo y letrero de inapa | 1 | Ud |  | 0
4 | Embellecimiento con Gravilla | 1745 | M² |  | 0
5 | Limpieza Cotinua y final | 1 | P.A.
| SUB-TOTAL H |  |  |  | 0
I | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 8' x 4' impresión full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | Campamento (incluye alquiler de solar, caseta para materiales y baño móvil) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 3% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0