## ESTIM. CON VINC MAYO 2022
Obra: | AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.
Ubicación: PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  |  | ZONA: III
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE PLANTA POTABILIZADORA DE 200 LPS HASTA ESTACION DE BOMBEO)
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 1588.82 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=1,370.00 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 1521.94 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 837.07 | M² |  | 0
2.3 | Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 54.41 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 3320.63 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 258.19 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la Supervisión) | 200.9 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2468.73 | M³C |  | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 1265.78 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø24" PVC (SDR-26) c/J. G. + 7% pérdida por campana | 1700.04 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø24" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1588.82 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø24" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1588.82 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: | 15 | % |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 4 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 6 | Ud |  | 0
9 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
9.1 | Imprimación sencilla | 837.07 | M² |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 837.07 | M² |  | 0
9.3 | Transporte de asfalto, Distancia =69 km apróx. | 2887.89 | M³E/KM |  | 0
0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 1588.82 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1588.82 | M |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR 1,518 M³ (CONVERSION DE FILTROS EN DEPOSITO REGULADOR Y ESTACION DE BOMBEO)
B-1 | ESTACION DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Iluminación provisional dentro del deposito (Alambrado, rosetas, y demás accesorios. Incluye mano de obra) | 1 | PA |  | 0
2 | LIMPIEZA Y REMOCION DE ESCOMBROS
2.1 | Limpieza y desbroce de maleza a mano en área exterior del deposito | 455 | M² |  | 0
2.2 | Limpieza y remoción de sedimentos y basura en interior de las cámaras | 12 | Día |  | 0
2.3 | Limpieza y remoción de escombros en registros de entrada y salida del deposito | 2 | Día |  | 0
2.4 | Remoción de sedimentos adheridos a las paredes y fondo del deposito (Incluye alquiler de bomba a presión, mano de obra y limpieza) | 15 | Día |  | 0
2.5 | Bote de material con camión (dist. 5km, incluye carguío y esparcimiento en botadero) (Sujeto aprobación de la supervisión) | 178.56 | M³ |  | 0
3 | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA FISICA
3.1 | Aplicación de inhibidor de corrosión (Incluye limpieza previa de oxido con productos químicos para tales fines) | 401.75 | M² |  | 0
3.2 | Demolición de muros H.A. para huecos de puertas (Dim. Aprox.: 1.20mx1.50m) para interconexión de cámaras en interior del deposito (Incluye alquiler de taladro demoledor, mano de obra y bote de escombros) | 10 | Ud |  | 0
3.3 | Confección de hueco en cámaras 1.50mx1.20m (e=0.35m) (Incluye: repello, terminación de pañete corte de varillas y confección de cantos) | 10 | Ud |  | 0
3.4 | Corte de estructura de escalera no reutilizable en interior de deposito (2U) | 1 | PA |  | 0
3.5 | Bote de escombros de demolición con camión (dist. 5km, incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 7.56 | M³ |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | Fraguachado losa de techo (Incluye piqueteo y aplicación de aditivo para pañete) | 892.78 | M² |  | 0
4.2 | Pañete en losa de techo en interior del Depósito (incluye plataforma para trabajar doble altura) | 892.78 | M² |  | 0
4.3 | Fino techo, con aditivo impermeabilizante | 892.78 | M² |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de Lona Asfáltica (4mm) en techo del Depósito | 892.78 | M² |  | 0
4.5 | Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario para superficies húmedas, color blanco (Incluye muros, columnas y vigas) | 833.58 | M² |  | 0
4.6 | Pintura acrílica caseta (inc. Base) | 46.34 | M² |  | 0
4.7 | Pintura acrílica exterior | 385.35 | M² |  | 0
5 | DESMONTAR VALVULA COMPUERTA AVERIADA EN LINEAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL DEPOSITO | 4 | Ud |  | 0
6 | SUMINISTRO E INTALACION DE:
6.1 | Tubería acero Ø20" SCH-40 (Incluye mano de obra, movimiento de tierra, bote de escombros, grúa y prueba de estanqueidad) (Sujeto aprobación de la supervisión) | 60 | ML |  | 0
6.2 | Válvulas de Compuerta Ø24" H.F. platillada (completa) | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Válvulas de Compuerta Ø20" H.F. platillada (completa) | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Válvulas de Compuerta Ø16" H.F. platillada (completa) | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Escalera interior acero inoxidable L=1.80m, (según diseño) | 5 | Ud |  | 0
6.6 | Ventilación de techo en tubería acero Ø12" SCH-30 (según diseño) | 3 | Ud |  | 0
6.7 | Tapa registro acceso para registros 1mx1m metálica | 3 | Ud |  | 0
6.8 | Tapa metálica para registro acceso en techo tanque (1mx1m) | 5 | Ud |  | 0
7 | LOGO DE INAPA | 2 | UD |  | 0
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A. |  | 0
9 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=155.00 M
9.1 | PRELIMINARES
9.1.1 | Demolición de restos de verja anterior deteriorada no recuperable (Incluye muros, zabaleta estructural y demás) | 1 | PA |  | 0
9.1.2 | Bote de material resultante de demolición con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (Sujeto aprobación de la supervisión) | 28.74 | M³ |  | 0
9.1.3 | Replanteo verja | 155 | M |  | 0
9.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
9.2.1 | Excavación zapatas a mano | 62.65 | M³ |  | 0
9.2.2 | Reposición material compactado | 25.23 | M³ |  | 0
9.2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 44.9 | M³ |  | 0
9.3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
9.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 13.77 | M³ |  | 0
9.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 f᾽c=210 kg/cm² | 4.28 | M³ |  | 0
9.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 3.24 | M³ |  | 0
9.3.4 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 6.04 | M³ |  | 0
9.3.5 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40m- 2.32 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 1.51 | M³ |  | 0
9.4 | MUROS
9.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60m BNP | 85.2 | M² |  | 0
9.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinado | 227.2 | M² |  | 0
9.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
9.5.1 | Fraguache | 148.9 | M² |  | 0
9.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 148.9 | M² |  | 0
9.5.3 | Cantos | 892 | M |  | 0
9.6 | PINTURA
9.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 148.9 | M² |  | 0
9.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 148.9 | M² |  | 0
9.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
9.7.1 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. Incluye soporte metalicos para alambre trinchera con angulares de 1½"x 3/16" + planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura, cada 2 m (según diseño) | 151 | M |  | 0
9.7.2 | Puerta corrediza Long=4.0 m (incluye angular del riel, rodamientos y demás accesorios de instalación), según diseño | 1 | Ud |  | 0
9.7.3 | Embellecimiento area exterior con grava | 658.6 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B-1 |  |  |  | 0
B-2 | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (5 EQUIPOS DE BOMBEO)
1.1 | Postes en H.A,V 40´ 800 daN | 2 | Ud |  | 0
1.2 | Estructura MT-301 | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura MT-323 | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura PR-101 | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura EQ-MT | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura P3B-110 | 2 | Ud |  | 0
1.7 | Transformador pad mounted de 500 KVA a 12,470-7200 / 480/240 V., 3Ø, sumergido en aceite. | 1 | U |  | 0
1.8 | Cono de alivio exterior | 3 | Ud |  | 0
1.9 | Elbow conector No.1/0 | 3 | Ud |  | 0
1.1 | Cut-out de 200 AMP ABB | 3 | UD |  | 0
1.11 | Pararrayos 9 KV | 3 | UD |  | 0
1.12 | Alambre AAAC No. 1/0 | 900 | Pies |  | 0
1.13 | Mano de Obra Eléctrica Primaria (20%) | 1 | Ud |  | 0
1.14 | Instalación de Postes | 2 | Ud |  | 0
1.15 | Hoyo para Postes | 2 | Ud |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (5 EQUIPOS DE BOMBEO)
2.1 | Alimentador eléctrico desde medidor de energia en alta tension hasta transformador tipo pad mounted compuesto por: 3 conductores eléctricos URD No.2 al 33% concentrico en tuberías IMC Y PVC de Ø3'', conectores y soporte de tubería. | 35 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde transformador tipo pad mounted hasta pane board, compuesto por 6 conductores eléctricos No. 250 MCM (f), 1 conductor eléctrico THW No. 4/0 (n) y 1 conductor eléctrico HDB No.4/0 a 7 hilos trenzados (t) en tubería PVC de Ø4", incluye accesorios. | 8 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancadores soft start de electrobombas, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2/0 (f) y 1 conductor eléctrico THW No.2 (t) en tubería EMT de Ø3" incluye accesorios. | 10 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde arrancadores soft start de electrobombas hasta motor electrico de electrobombas, compuesto por 3 conductores eléctricos THW No. 2/0 (f) y 1 conductor eléctrico THW No.2 (t) en tuberías IMC y L.T. de Ø3" incluye accesorios. | 20 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco y panel de distribucion 4/8 circuitos, compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 10 en tubería EMT de Ø3/4" incluye accesorios. | 8 | M |  | 0
2.6 | Panel board con main breaker de 800/3 amp, 6 breakers 200/3 amp, y 1 breaker15/2 amp, enclosure NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
2.7 | Transformador seco de 3 KVA | 1 | Ud |  | 0
2.8 | Panel de distribucion 4/8 circuitos | 1 | Ud |  | 0
2.9 | Mano de Obra Eléctrica Secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
3 | EQUIPO DE BOMBEO (EQUIPOS No.1, No.2 y No.3)
3.1 | Suministro de electrobomba turbina de eje vertical de 920 GPM vs 260' TDH y 6 pies, 12" de colunna mas tazones con motor eléctrico de 100 HP para interperie, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,700 RPM. | 3 | Ud |  | 0
3.1 | Suministro de electrobomba turbina de eje vertical de 1200 GPM vs 220' TDH y 6 pies, 12" de colunna mas tazones con motor eléctrico de 100 HP para interperie, 460 VOLTS, 3Ø'', 1,700 RPM. | 2 | Ud |  | 0
3.2 | Instalación de electrobomba (inc. grúa) | 5 | Ud |  | 0
3.3 | Arrancador tipo suave para 100 HP, NEMA 3R | 5 | Ud |  | 0
3.4 | Niples plantillados en un extremo Ø8'' x 12'' | 5 | Ud |  | 0
3.5 | Yee de Ø8'' a Ø12'' (inc. 2 codos de Φ8" x 45 grados y 2 reduccion de Φ8" a Φ12") | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Instalación manométrica completa | 5 | Ud |  | 0
3.7 | Junta tipo dresser de Ø8'' | 5 | Ud |  | 0
3.8 | Válvula check platillada de Ø8'' a 250 PSI | 5 | Ud |  | 0
3.9 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø8'' platillada 250 PSI. | 5 | Ud |  | 0
3.1 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 250 PSI, en descarga libre | 2 | Ud |  | 0
3.11 | Reduccion de Ø12'' a Ø6'' Acero | 1 | Ud |  | 0
3.12 | Tuberia de desague de Ø6'' Acero SCH-40 | 4 | M |  | 0
3.13 | Tuberia para descarga de Ø8'' Acero SCH-40 | 10 | M |  | 0
3.14 | Tuberia para maniford de Ø12'' Acero SCH-40 | 4 | M |  | 0
3.15 | Construccion de maniford de Ø12'' x Ø8'' (inc. 3 codos de Φ8" x 45 grados) Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
3.16 | Tee platillada Ø12'' x Ø12'' x 6" en acero | 1 | Ud |  | 0
3.17 | Niples plantillados Acero en un extremo Ø6'' x 12'' para descarga libre | 2 | Ud |  | 0
3.18 | Soportes en H.A. para descargas | 8 | Ud |  | 0
3.19 | Construcción de descarga de Ø8" | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Pintura de óxido azul para descargas | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B-2 |  |  |  | 0
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | LÍNEA DE IMPULSION (DESDE ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE DE 1,518 M3 HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 2,000 M3)
1 | REPLANTEO | 3278.72 | M |  | 0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=2,810 M)
2.1 | Corte de asfalto e=2", ambos lados | 5620 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta asfáltica | 2529 | M² |  | 0
2.3 | Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 164.39 | M³ |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 3901.68 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 368.85 | M³ |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 606.96 | M³E |  | 0
3.3 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3107 | M³C |  | 0
3.4 | Bote material c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 1600.31 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.. + 4% pérdida por campana | 3409.87 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.. | 3278.72 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.. | 3278.72 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: | 15 | % |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø2" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 8 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta Dresser) | 7 | Ud |  | 0
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 15 | Ud |  | 0
9 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
9.1 | Imprimación sencilla | 2529 | M² |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 2529 | M² |  | 0
9.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 69 km apróx. | 8725.05 | M³E/KM |  | 0
0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 3278.72 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 3278.72 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A SUPERFICIAL 2,000 M3
D-1 | CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR
1 | INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA DE CAMPO | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Corte de material compacto con equipo. | 279.57 | M³C |  | 0
2.2 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 275.57 | M³E |  | 0
2.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 15.2 | M³E |  | 0
2.4 | Regado, nivelado y perfilado con equipo | 15.2 | M³ |  | 0
2.5 | Compactado y mojado con equipo | 14.44 | M³C |  | 0
3 | CONSTRUCCION DE CUNETA ENCACHADA, e=0.20 m L= 49.92 m
3.1 | Conformación de cunetas | 99.84 | M |  | 0
3.2 | Encache con e=0.20m. | 149.76 | M² |  | 0
D-2 | DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 2,000 M3, CIRCULAR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza de Área (Corte y Desbrose a Mano) | 900 | M2 |  | 0
1.2 | Replanteo y Control topográfico | 4 | Visita |  | 0
1.3 | Explanación de terreno c/equipo (incluye el corte para conformación de taludes) | 15609.34 | M³N |  | 0
1.4 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 20292.14 | M³E |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: ( 837.79 M3) |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo para fundación | 837.85 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado de material c/compactador mecánico | 71.67 | M³c |  | 0
2.3 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 995.94 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽c=280 KG/CM² (CON LIGADORA Y BOMBA PARA VACIADO) EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros 2.46 qq/m³ | 82.03 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata columna C1, 3.28 qq/m³ | 2.4 | M3 |  | 0
3.3 | Losa de fondo, e=0.20 m - 0.78 qq/m³ | 35.49 | M3 |  | 0
3.4 | Muro Circular 0.35 m - 2.98 qq/m3 Perimetral | 167.9 | M3 |  | 0
3.5 | Columna C1 (0.60x0.60) m - 4.71 qq/m3 Central | 3.15 | M3 |  | 0
3.6 | Columna C2 (4 ud) (0.50x0.50) m - 4.15 qq/m3 Perimetral | 8.83 | M3 |  | 0
3.7 | Viga V1 (0.30x0.50) m - 3.16 qq/m3 | 5.03 | M3 |  | 0
3.8 | Losa de Techo 0.15 m - 1.80 qq/m3 | 38.95 | M3 |  | 0
3.9 | Zabaleta H.A. ( 0.60 x 0.60) m - 1.89 qq/m3 | 2.45 | M3 |  | 0
3.1 | Hormigón ciclópeo, e= 0.05m para nivelación fundación, F'c=140Kg/Cm². | 11.75 | M3 |  | 0
6 | ENCOFRADO METÁLICO A TODO COSTO PARA MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (VER DETALLE) | 457.18 | M² |  | 0
7 | ALQUILER ANDAMIOS (incluye armado y desintalación) | 1 | PA |  | 0
8 | APLICACIÓN DE:
8.1 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 367 | GLS |  | 0
8.2 | Junta hidrofilica de Bentonita Hidroexpansiva | 140.85 | M |  | 0
9 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
9.1 | Fraguache | 954.84 | M² |  | 0
9.2 | Pañete exterior | 405.96 | M² |  | 0
9.3 | Pañete interior pulido | 548.88 | M² |  | 0
9.4 | Fino losa de fondo, pulido | 157.57 | M² |  | 0
9.5 | Fino techo | 260.45 | M² |  | 0
9.6 | Cantos | 73.4 | M |  | 0
9.7 | Pintura Base Blanca en exterior | 405.96 | M² |  | 0
9.8 | Pintura Acrílica Azul en exterior | 405.96 | M² |  | 0
10 | INSTALACIÓN DE:
10.1 | Escalera exterior H.N. c/protección anticaída H 7.10m (según detalle de diseño) | 1 | U |  | 0
10.2 | Escalera interior acero inoxidable H = 7.00 m (Según detalle de diseño) | 1 | U |  | 0
10.3 | Barandas en Techo en Tubos Ø3/4" Galvanizado | 8.92 | M |  | 0
10.4 | Tapa metálica para acceso en techo depósito (0.80m x 0.80m) (según detalle diseño) | 1 | U |  | 0
10.5 | Ventilación de Techo (Ver Detalle) | 1 | U |  | 0
11 | INSTALACIONES ENTRADA, SALIDA, DESAGUE, REBOSE Y BY-PASS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) PIEZAS ESPECIALES ACERO SCH-40 C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
11.1 | Tubería de Ø12" SCH-40 | 89 | M |  | 0
11.2 | Yee 12"x12" | 2 | Ud |  | 0
11.3 | Tee 12"x12" | 2 | Ud |  | 0
11.4 | Codo 12" x 90º | 10 | Ud |  | 0
11.5 | Codo 12" x 45º | 2 | Ud |  | 0
11.6 | Niple de Ø12"x36" | 5 | Ud |  | 0
11.7 | Válvula de Compuerta Platillada ø12" H.F 200 PSI completa | 4 | Ud |  | 0
11.8 | Registro H.A. P/Válvula (1.60 x1.50x 3.10) M | 1 | Ud |  | 0
11.9 | Registro H.A. P/Vávula (2.90 x2.40x 1.77 )M | 1 | Ud |  | 0
11.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍAS (63.07 M3)
11.10.1 | Excavación material compacto c/equipo | 63.07 | M³N |  | 0
11.10.2 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico | 56.24 | M³c |  | 0
11.10.3 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 8.2 | M³E |  | 0
12 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 42.22 | M2 |  | 0
13 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS
13.1 | Replanteo | 200 | M |  | 0
13.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
13.2.1 | Excavación Zapatas a Mano | 80.06 | M³N |  | 0
13.2.2 | Reposición Material Compactado | 32.1 | M3 |  | 0
13.2.3 | Bote de Material con Camión en Situ | 57.55 | M³E |  | 0
13.3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=210/CM2 EN:
13.3.1 | Zapata de Muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3 | 18.68 | M3 |  | 0
13.3.2 | Zapata de Columnaas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 | 4.5 | M3 |  | 0
13.3.3 | Columna de Amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3 | 3.6 | M3 |  | 0
13.3.4 | Viga de Amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, | 7.44 | M3 |  | 0
13.3.5 | Viga apoyo del Riel Puerta Corrediza L=8.40 m - 2.32 qq/m3 | 1.51 | M3 |  | 0
13.4 | MUROS
13.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP | 111.6 | M² |  | 0
13.4.1 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 297.6 | M² |  | 0
13.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
13.5.1 | Fraguache en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
13.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
13.5.3 | Cantos | 1104 | M |  | 0
13.6 | PINTURA
13.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
13.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
13.6 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. Incluye soporte metalicos para alambre trinchera con angulares de 1½"x 3/16" + planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura, cada 2 m (según diseño) | 196 | M |  | 0
13.7 | PUERTA CORREDIZA L=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) (según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
14 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
15 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 432.71 | M² |  | 0
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPOSITO REGULADOR 2,000 M3 HASTA COMUNIDAD KM3-KM5)
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 6279.25 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=1,370.00 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 12558.5 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 5337.36 | M² |  | 0
2.3 | Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 346.93 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 7472.31 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 706.41 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 1428.09 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 5950.38 | M³C |  | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 3330.5 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por campana | 6530.42 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6279.25 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6279.25 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS Y REGISTROS PARA VALVULAS: | 15 | % |  | 0
8 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
8.1 | Imprimación sencilla | 5337.36 | M² |  | 0
8.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 5337.36 | M² |  | 0
8.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 69km apróx. | 18413.89 | M³E/KM |  | 0
0
9 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
9.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
91.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 170 | HR |  | 0
9.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS
9.2.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 400 | M |  | 0
9.2.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 400 | M |  | 0
9.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 40 | M |  | 0
9.2.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 40 | M |  | 0
9.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 40 | M |  | 0
9.3 | SUMINISTRO DE:
9.3.1 | Coupling Ø1/2" PVC | 400 | Ud |  | 0
9.3.2 | CouplingOUPLING 3/4" PVC | 400 | Ud |  | 0
9.3.3 | Coupling 1" PVC | 40 | Ud |  | 0
9.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 40 | Ud |  | 0
9.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 80 | Ud |  | 0
9.4 | MANO DE OBRA
9.4.1 | Maestro plomero (1H) | 30 | Días |  | 0
9.4.2 | Peon (2H) | 30 | Días |  | 0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 6279.25 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 6279.25 | M |  | 0
| SUB TOTAL E |  |  |  | 0
F | LÍNEA DE IMPULSIÓN (DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO DE 1,518 M3 EXISTENTE HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M3)
1 | REPLANTEO | 2538.66 | M |  | 0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=880.56 M)
2.1 | Corte de asfalto e=2", ambos lados | 1761.12 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta asfáltica | 792.47 | M² |  | 0
2.3 | Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 51.51 | M³ |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 3021.01 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 285.6 | M³ |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 190.19 | M³E |  | 0
3.3 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 2405.7 | M³C |  | 0
3.4 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 959.33 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.. + 4% pérdida por campana | 2640.21 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.. | 2538.66 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.. | 2538.66 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: | 15 | % |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS : |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Compuerta de Ø2" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 6 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 5 | Ud |  | 0
8.3 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 11 | Ud |  | 0
9 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
9.1 | Imprimación sencilla | 792.47 | M² |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 792.47 | M² |  | 0
9.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 69 km apróx. | 2734.02 | M³E/Km |  | 0
0
10 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 2538.66 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 2538.66 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M3 H.A.
G-1 | CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO REGULADOR DE 1,300 M3
1 | INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA DE CAMPO | 1 | PA |  | 0
2 | DESMONTE Y CORTE DE CAPA VEGETAL | 1 | PA |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Corte de material compacto con equipo. | 51.66 | M³C |  | 0
3.2 | Bote material c/equipo D=5 Km | 67.16 | M³E |  | 0
3.3 | RELLENO PARA CONFORMAR RASANTE Y BASE DEL CAMINO
3.3.1 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 5 | M³ |  | 0
3.3.2 | Regado, nivelado y perfilado con equipo | 5 | M³ |  | 0
3.3.3 | Compactado y mojado con equipo | 4.75 | M³C |  | 0
4 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ENCACHADA, e=0.20 m, L= 17 m
4.2 | Conformación de cunetas | 34 | M |  | 0
4.4 | Encache con e=0.20 m | 42.84 | M² |  | 0
G-2 | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. CON CAPACIDAD. 1,300 M³ SUPERFICIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza de Área (Corte y Desbrose a Mano) | 750 | M² |  | 0
1.2 | Replanteo y Control topográfico | 4 | Visita |  | 0
1.3 | Explanación de terreno c/equipo (incluye el corte para conformación de taludes) | 1897.49 | M³N |  | 0
1.4 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 2466.74 | M³E |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material compacto c/equipo para fundación | 81.61 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado de material c/compactador mecánico | 24.48 | M³c |  | 0
2.3 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 74.27 | M³E |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO F'c=280 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muros, e=0.60 m - 2.51 qq/m³ ( Incluye Zapata columna C2 ) | 64.84 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata columna C1, e=0.60 m - 1.70 qq/m³ | 2.4 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de fondo, e=0.20 m - 2.12 qq/m³ | 36.77 | M³ |  | 0
3.4 | Columna central C1, (0.55m x 0.55m ) - 5.27 qq/m³ | 2.3 | M³ |  | 0
3.5 | Columna C2, (0.45m x 0.45m) - 5.72 qq/m³ | 6.16 | M³ |  | 0
3.6 | Zabaleta (Ruedo) H.S., e=0.65 m | 35.33 | M³ |  | 0
3.7 | Muros, e=0.35 m - 3.17 qq/m³ | 133.71 | M³ |  | 0
3.8 | Vigas, (0.30m x 0.50m ) - 3.43 qq/m³ | 4.7 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo, e=0.15 m - 1.80 qq/m³ | 30.16 | M³ |  | 0
3.1 | Ventilación de techo. Incluye Rejilla malla metálica | 0.03 | M³ |  | 0
3.11 | Hormigón ciclópeo, e= 0.05 m para nivelación fundación, F'c=140Kg/cm². | 11.75 | M³ |  | 0
4 | ENCOFRADO METÁLICO A TODO COSTO PARA MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (VER DETALLE) | 339.29 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 1494.01 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 1154.72 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 339.29 | M² |  | 0
5.4 | Fino losa de fondo, pulido | 183.85 | M² |  | 0
5.5 | Fino techo | 201.06 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 191.71 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta interior | 50.27 | M |  | 0
5.8 | Pintura acrílica exterior (inc. pintura base) | 339.29 | M² |  | 0
6 | SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE:
6.1 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 281.03 | M³ |  | 0
6.2 | Junta hidrofilica de Bentonita Hidroexpansiva | 201.06 | M |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ENTRADA, SALIDA, DESAGÜE, REBOSE Y BY-PASS EN ACERO SCH-40, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.
7.1 | Niple pasamuro Ø12" x 16", platillado en un extremo. | 3 | Ud |  | 0
7.2 | Niple pasamuro Ø8" x 16", platillado en un extremo. | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Niple Ø12" x 24", platillado en un extremo. | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Niple Ø12" x 6", platillado en un extremo. | 4 | Ud |  | 0
7.5 | Codo Ø12" x 90º, platillado en un extremo. | 4 | Ud |  | 0
7.6 | Codo Ø8" x 90º, platillado en un extremo. | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Codo Ø12" x 90º. | 2 | Ud |  | 0
7.8 | Codo Ø8" x 90º. | 2 | Ud |  | 0
7.9 | Tee Ø12" x Ø12". | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Tee Ø8" x Ø8". | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Cruz Ø12" x Ø12". | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Junta mecanica tipo Dresser Ø12" | 3 | Ud |  | 0
7.13 | Junta mecanica tipo Dresser Ø8" | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Válvula de Compuerta Ø12" H.F., platillada. | 3 | Ud |  | 0
7.15 | Válvula de Compuerta Ø8" H.F., platillada. | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Tubería acero Ø12" SCH-40. | 15 | M |  | 0
7.17 | Tubería acero Ø8" SCH-40. | 15 | M |  | 0
7.18 | Tornillo acero Ø7/8" X 4" c/tuerca y arandela de presión. | 160 | Ud |  | 0
7.19 | Tornillo acero Ø3/4" X 3" c/tuerca y arandela de presión. | 48 | Ud |  | 0
7.2 | Junta de goma para platillo Ø12" | 8 | Ud |  | 0
7.21 | Junta de goma para platillo Ø8" | 3 | Ud |  | 0
7.22 | Registro para válvulas By-Pass. | 1 | Ud |  | 0
7.23 | Registro para válvulas desagüe y rebose #2. | 2 | Ud |  | 0
7.24 | Apoyo en H.S. de VC Ø12" H.F | 3 | Ud |  | 0
7.25 | Alquiler equipo y mano de obra soldadura | 1 | P.A. |  | 0
8 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍAS | 1 | P.A. |  | 0
9 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 38 | M² |  | 0
10 | ESCALERAS:
10.1 | Interior Acero Inox. (VER DETALLE PLANO) h=6,60m | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Exterior H.G. (VER DETALLE PLANO) h=5,75m | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox.. | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ventilación de Techo (Ver Detalle) | 1 | U |  | 0
11 | ALQUILER DE ANDAMIOS (incluye armado y desintalación) | 1 | PA |  | 0
12 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
13 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 350 | M² |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1 | Ud |  | 0
15 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS
15.1 | Replanteo | 200 | M |  | 0
15.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
15.2.1 | Excavación Zapatas a Mano | 80.06 | M³N |  | 0
15.2.2 | Reposición Material Compactado | 32.1 | M³ |  | 0
15.2.3 | Bote de Material con Camión en Situ | 57.55 | M³E |  | 0
15.3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210/CM2 EN:
15.3.1 | Zapata de Muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3 | 18.68 | M³ |  | 0
15.3.2 | Zapata de Columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qq/m3 | 4.5 | M³ |  | 0
15.3.3 | Columna de Amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3 | 3.6 | M³ |  | 0
15.3.4 | Viga de Amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3 | 7.44 | M³ |  | 0
15.3.5 | Viga apoyo del Riel Puerta Corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3 | 1.51 | M³ |  | 0
15.4 | MUROS
15.4.1 | Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP | 111.6 | M² |  | 0
15.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 297.6 | M² |  | 0
15.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
15.5.1 | Fraguache en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
15.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
15.5.3 | Cantos | 1104 | M |  | 0
15.6 | PINTURA
15.6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
15.6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 185.2 | M² |  | 0
15.7 | ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA. Incluye soporte metalicos para alambre trinchera con angulares de 1½"x 3/16" + planchuela de anclaje y mano de obra de soldadura, cada 2 m (según diseño) | 196 | M |  | 0
15.8 | PUERTA CORREDIZA L=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación) (según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
H | LÍNEA DE CONDUCCIÓN (DESDE DEPOSITO REGULADOR 1,300 M3 HASTA TUBERIA DE Ø24")
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 1302.68 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 1550.19 | M³N |  | 0
2.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 146.55 | M³S |  | 0
2.3 | Suministro de material de mina a 15 km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 296.27 | M³E |  | 0
2.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 1234.46 | M³C |  | 0
2.5 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 690.93 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por campana | 1354.79 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1302.68 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1302.68 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS Y REGISTROS PARA VALVULAS: | 15 | % |  | 0
7 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 1302.68 | M |  | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1302.68 | M |  | 0
| SUB TOTAL H |  |  |  | 0
I | RED DE DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 30043.9 | M |  | 0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=1,370.00 M)
2.1 | Corte de Asfalto e=2" (2 lados) | 60087.8 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 21218.19 | M² |  | 0
2.3 | Bote material asfaltico c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 1379.18 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 24178.13 | M³N |  | 0
3.2 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 2752.46 | M³S |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina a 15 Km (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión) | 4774.59 | M³E |  | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 19894.13 | M³C |  | 0
3.5 | Bote material sobrante c/camión Dist=5Km (Incluye esparcimiento en botadero) | 10129.59 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. + 4% pérdida por campana | 6342.75 | M |  | 0
4.2 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana | 3843.96 | M |  | 0
4.3 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 8012.24 | M |  | 0
4.4 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 12544.73 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6158.01 | M |  | 0
5.2 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3732 | M |  | 0
5.3 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 7855.14 | M |  | 0
5.4 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 12298.75 | M |  | 0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. | 6158.01 | M |  | 0
6.2 | De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. | 3732 | M |  | 0
6.3 | De Ø4" PVC (SDR-26) c/J. G. | 7855.14 | M |  | 0
6.4 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 12298.75 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS Y REGISTROS PARA VALVULAS: | 15 | % |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS EN POLIETILENO DE Ø3"
8.1 | Acometidas Urbanas | 835 | Ud |  | 0
8.2 | Acometidas Rurales | 415 | Ud |  | 0
9 | DEMOLICIÓN DE:
9.1 | Acera de 1.00 m (2,675M) | 125 | M³ |  | 0
9.2 | Contén | 87.5 | M³ |  | 0
9.3 | Bote de material demolido c/camión | 276.25 | M³E |  | 0
10 | REPOSICIÓN DE:
10.1 | Acera de 1.00m | 1250 | M² |  | 0
10.2 | Contén | 1250 | M |  | 0
11 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA
11.1 | Imprimación sencilla | 21218.19 | M² |  | 0
11.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 21218.19 | M² |  | 0
11.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 69 km apróx. | 73202.76 | M³E/KM |  | 0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad) | 30043.9 | M |  | 0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 30043.9 | M |  | 0
| SUB TOTAL I |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 16" x 10" | 6 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO. Incluye alquiler del solar con o sin casa y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Completivo Transporte de Postes | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0