## LISTADO DE PARTIDAS
Obra: REDES DISTRIBUCIÓN EL RODEO
Ubicación: PROV. BAHORUCO |  | ZONA: VIII
PART. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UD | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 5387.72 | M |  | 0
0
2 | CORTE, REMOCION Y BOTE DE ASFALTO (L=1,898.40M) |  |  |  | 0 | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO e=2" | 1357.72 | M |  | 0 | 0
2.2 | REMOCION DE ASFALTICO 2" | 441.259 | M2 |  | 0 | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 26.4755 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION |  |  |  | 0
3.1.1 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 70% | 2571.36 | M3 |  | 0
3.1.2 | MATERIAL ROCA CON EQUIPO 30% | 1102.01 | M3 |  | 0
0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA | 377.14 | M3 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA SUPERVISION) D=10 KM | 1322.41 | M3 |  | 0
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30M | 3103.13 | M3 |  | 0
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2006.71 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 4038.96 | M |  | 0
4.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 1456.52 | M |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 4038.96 | M |  | 0
5.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 1456.52 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 3" X 80 ACERO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.2 | CODO 3" X 55 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | CODO 3" X 50 ACERO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | CODO 3" X 45 ACERO(SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 13 | U |  | 0
6.5 | CODO 3" X 35 ACERO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
6.6 | CODO 3" X 25 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.7 | CODO 3" X 30 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.8 | CODO 3" X 20 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.9 | CODO 3" X 15 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.1 | CODO 4" X 45 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | U |  | 0
6.11 | CODO 4" X 25 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.12 | CODO 4" X 15 ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.15 | TEE 4" X 4" ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.16 | TEE 3" X 3" ACERO (SCH-80)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 23 | U |  | 0
6.17 | REDUCCION 4"@ 3" ACERO(SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.18 | CRUZ 4" X 3" ACERO(SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.19 | JUNTA TAPON DE 3" ACERO(SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
0
7 | ANCLAJE |  |  |  | 0
7.1 | ANCLAJE H.S. PARA PIEZAS DE 3" Y 4"(SEGUN DETALLE) | 57 | U |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
8.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4'' 150PSI | 37 | U |  | 0
8.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3'' 150PSI | 71 | U |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA PLATILLADA COMPLETAS DE 3" 150 PSI | 8 | U |  | 0
9.2 | CAJAS TELESCOPICAS | 8 | U |  | 0
10 | CRUCES |  |  |  | 0
10.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=10.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (2 UD) |  |  |  | 0
10.1.1 | REPLANTEO | 2 | U |  | 0
10.1.2 | SUM. TUBERIA DE Ø3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | M |  | 0
10.1.3 | CODO 3"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
10.1.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" | 4 | U |  | 0
10.1.5 | ANCLAJE DE H.S. | 4 | U |  | 0
10.1.6 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR |  | 0
10.1.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 2.87 | M2 |  | 0
10.1.8 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
0
0
11 | ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO ( 113 U ) |  |  |  | 0
11.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA O CLAMP) | 113 | U |  | 0
11.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) | 1356 | M |  | 0
11.3 | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" H.G. ROSCADO A MANGUERA | 226 | U |  | 0
11.4 | CODO 1/2 x 90 H.G. | 226 | U |  | 0
11.5 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø1/2¨ (BASTONES) | 169.5 | M |  | 0
11.6 | NIPLE 1/2¨ H.G. | 113 | U |  | 0
11.7 | COUPLING 1/2" H.G. | 113 | U |  | 0
11.8 | LLAVE DE CHORRO Ø1/2¨ X 90 H.G. | 113 | U |  | 0
11.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 113 | U |  | 0
11.1 | PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15) | 113 | U |  | 0
11.11 | CHECK DE 1/2" BRONCE | 113 | U |  | 0
11.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 223.74 | M3 |  | 0
11.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 102.8264 | U |  | 0
0
12 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (L=1,898.40M) |  |  |  | 0
12.1 | EXCAVACCION DE MATERIAL COMPACTO C/ EQUIPO E=0.20 | 258.99 | M3 |  | 0
12.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE D=20KM (SUJETO A APROBACION DEL SUPERVISOR) | 310.788 | M3 |  | 0
12.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 295.2486 | M3 |  | 0
12.4 | IMPRIMACION | 1294.93 | M2 |  | 0
12.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=2" | 1553.92 | M2 |  | 0
12.6 | TRAMSPORTE DE ASFALTO CALIENTE 40KM | 3189.31 | M3/KM |  | 0
0
13 | HIDRANTE EN TUBERIA Ø3" | 1 | U |  | 0
0
14 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA Ø3" | 5387.72 | M |  | 0
0
15 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 5387.72 | M |  | 0
0
16 | LIMPIEZA CONTINUA | 5387.72 | M |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.2 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS
1.2.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
1.2.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
1.2.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
1.2.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 10 | M |  | 0
1.2.1.5 | DE Ø3" PVC (SCH-40) | 10 | M |  | 0
0
1.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.2.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 50 | U |  | 0
1.2.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 50 | U |  | 0
1.2.2.3 | COUPLING 1" PVC | 50 | U |  | 0
1.2.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 20 | U |  | 0 | 0
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" ACERO | 20 | U |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 | EQUIPOS | 0 |  |  |  | 0
1.2.3.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 40 | HR |  | 0 | 0
0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8´X16´IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA , NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA, ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X1 1/2 Y SOPORTE DE TUBO CUADRADO 4" X 4" | 1 | U |  | 0 | 0
3 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ETC) | 3% |  |  | 0
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 0
INTERCONEXION CON EDENORTE (CUB. CON FACTURA)
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
TOTAL EJECUTAR EN RD$
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 0