## AC. LOS LIMONES
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto : 43-18
Obra: REPOSICION LINEA DE IMPULSION Ø12" Y COLOCACION LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES-EL COPEY.
Ubicación : PROV. MONTE CRISTI |  |  |  | ZONA: I
PART. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UD | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE IMPULSION DESDE CISTERNA 600 M3 HASTA DEPOSITO REGULADOR 900 M3
1 | REPLANTEO | 8736.4 | M | 5 | 43682
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL CLASIFICADO (V=9,696.96 M3)
2.1.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO (50%) | 4848.48 | M3 | 154.52 | 749187.13
2.1.2 | MATERIAL GRANULAR (30%) | 2909.09 | M3 | 91.39 | 265861.74
2.1.3 | TOSCA BLANDA (15%) | 1454.54 | M3 | 240.83 | 350296.87
2.1.4 | ROCA DURA CON RETRO MARTILLO (5%) | 484.85 | M3 | 1211.81 | 587546.08
2.1.5 | ASIENTO DE ARENA | 742.56 | M3 | 950 | 705432
2.1.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 7900.84 | M3 | 152.44 | 1204404.05
2.1.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 2155.35 | M3 | 165 | 355632.75
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 4% POR PERDIDA | 1527.14 | M | 4284.79 | 6543474.2
3.2 | DE Ø12" H.D K=9 (HIERRO DUCTIL) DN300, C40 | 7268 | M | 5538.4 | 40253091.2
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø12" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 4% POR PERDIDA | 1527.14 | M | 49.08 | 74952.03
4.2 | DE Ø12" H.D K=9 (HIERRO DUCTIL) DN300, C40 | 7268 | M | 285.13 | 2072324.84
5 | PRUEBA HIDROSTATICA
5.1 | DE Ø12" PVC (SDR-21) C/J.G | 1527.14 | M | 53.28 | 81366.02
5.2 | DE Ø12" H.D K=9 (HIERRO DUCTIL) DN300, C40 | 7268 | M | 53.28 | 387239.04
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
6.1 | CODO Ø12" X 45º H.D | 5 | U | 54636.21 | 273181.05
6.2 | CODO Ø12" X 22.5º H.D | 6 | U | 46691.59 | 280149.54
6.3 | CODO Ø12" X 11.25º H.D | 7 | U | 46691.59 | 326841.13
6.4 | CODO Ø12" X 90º ACERO SCH-40 | 3 | U | 13157.67 | 39473.01
6.5 | CODO Ø12" X 45º ACERO SCH-40 | 4 | U | 10325.67 | 41302.68
6.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø12" | 7 | U | 4144.31 | 29010.17
7 | ANCLAJES H.A P/PIEZAS | 25 | U | 7000 | 175000
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS:
8.1 | DE AIRE Ø1 1/2" H.F.150 PSI | 3 | U | 21216.4 | 63649.2
8.2 | DE AIRE Ø1 1/2" H.F.300 PSI | 3 | U | 21216.4 | 63649.2
8.3 | DE AIRE Ø1 1/2" H.F.350 PSI | 1 | U | 28910.01 | 28910.01
8.4 | DE DESAGUE Ø3'' H.F.150 PSI | 2 | U | 20236.8 | 40473.6
8.5 | DE DESAGUE Ø3'' H.F.300 PSI | 2 | U | 22361 | 44722
8.6 | DE DESAGUE Ø3'' H.F.350 PSI | 1 | U | 22361 | 22361
8.7 | CAJAS TELESCOPICAS P/VALVULAS | 5 | U | 2500 | 12500
8.8 | REGISTRO PARA VALVULAS DE AIRE | 7 | U | 6000 | 42000
9 | MANEJO DE TRANSITO | 8736.4 | M | 50.15 | 438130.46
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 55595843
B | LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECER LOS SECTORES CAPEY, BARRIO CAMBOYA, EL GUAYO, LAS AGUITAS Y EL MANANTIAL.
1 | REPLANTEO | 4000 | M | 5 | 20000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 2628 | M3 | 154.52 | 406078.56
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 240 | M3 | 950 | 228000
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 2241.81 | M3 | 152.44 | 341741.52
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 463.43 | M3 | 165 | 76465.95
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2856 | M | 405.68 | 1158622.08
3.2 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1224 | M | 252.73 | 309341.52
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2856 | M | 28.31 | 80853.36
4.2 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1224 | M | 24.54 | 30036.96
5 | PRUEBA HIDROSTATICA
5.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2856 | M | 10.01 | 28588.56
5.2 | DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1224 | M | 7.63 | 9339.12
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES | 0.1 | % | 1467963.6 | 146796.36
7 | ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO ( 20U )
7.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 20 | M | 230.1 | 4602
7.2 | TUBERIA DE POLIETILENODE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=12.00 M (PROMEDIO) | 240 | U | 28.32 | 6796.8
7.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 40 | U | 53.1 | 2124
7.4 | CODO Ø1/2" X 90 H.G | 40 | U | 23.6 | 944
7.5 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø1/2" (BASTONES) | 30 | M | 265.5 | 7965
7.6 | NIPLE Ø1/2" H.G | 20 | U | 35.4 | 708
7.7 | COUPLING 1/2" H.G | 20 | U | 17.7 | 354
7.8 | LLAVE DE CHORRO Ø1/2" BRONCE | 20 | U | 230 | 4600
7.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 20 | PA | 15 | 300
7.1 | PEDESTAL H.S (O.80 X 0.15) | 20 | U | 200 | 4000
7.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 70 | M3 | 310.39 | 21727.3
7.12 | MANO DE OBRA | 20 | U | 200 | 4000
7 | MANEJO DE TRANSITO | 4000 | M | 50.15 | 200600
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 3094585.09
C | SUMINISTRO E INSTALACION DE:
1 | MACROMEDIDORES DE Ø12" | 2 | U | 458380.7 | 916761.4
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 916761.4
D | ESTACION DE BOMBEO
1 | REMOZAMIENTO DE CASETA BOMBEO (INC. PINTURA, PUERTA METALICA Y LOGO) | 1 | PA | 30000 | 30000
2 | DESMONTE EQUIPOS DE BOMBEOS EXISTENTES (INC. DESMONTE DE VALVULAS, DE CHECK VERTICAL, DE BOMBAS,EQUIPOS DE CORTE, SOLDADOR) | 2 | U | 150000 | 300000
3 | SUMINISTRO DE NUEVOS EQUIPOS DE BOMBEOS ( INC.ELECTOBOMBA TURBINA EJE VERTICAL 546 GPM, 752 TDH, MOTOR 150 HP,ARRANCADORES, INSTALACION SECUNDARIA) | 2 | U | 2761728.52 | 5523457.04
4 | SUMINISTRO DE GRUA PARA DESMONTE E INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS DE BOMBEOS | 2 | U | 45000 | 90000
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 5943457.04
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO | 1 | U | 25000 | 25000
2 | LETRERO | 1 | U | 20988 | 20988
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 45988
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 64679873.13
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 64679873.13
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 6467987.313
| TRANSPORTE | 4.5% |  |  | 2910594.2909
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 2587194.9252
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 2587194.9252
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 3233993.6565
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 646798.7313
| CODIA | 0.1% |  |  | 64679.8731
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 1164237.7163
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 6467987.313
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 6467987.313
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 32598656.0575
| TOTAL A EJECUTAR RD$ |  |  |  | 97278529.1875
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 97278529.1875