## CUBICACION 1
CUBICACION NO. 1
[8 empty] | FECHA PREPARACION | TOTAL CUB. #1 |  | PORCENTAJE EJECUTADO | PORCENTAJE RESTANTE
[8 empty] | 2022-03-10 | 3629704.6778 |  | 30.74% | 69.26%
Obra: REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVERGÉ - LA COLONIA - VENGAN A VER
|  | Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA |  |  | ZONA: VIII
|  | Nº | DESCRIPCIÒN | CANTIDAD | UD | P. U. (RD$) | VALOR (RD$) | CANTIDAD | UD | P. U. (RD$) | VALOR (RD$) | PORCENTAJE EJECUTADO
|  | A | MUNICIPIO DUVERGÉ
|  | I | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL)
403143 |  | 1 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÒSITO
770144 | 7701441.1Limpieza del área exterior | 1.1 | Limpieza del área exterior | 45 | M2 | 25.15 | 1131.75 | 45 | M2 | 25.15 | 1131.75 | 100%
978105 | 9781051.2Nivelación con equipo | 1.2 | Nivelación con equipo | 45 | M2 | 632.63 | 28468.35 |  |  |  | 0 | 0%
372463 | 3724631.3Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60) | 1.3 | Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60) | 10.8 | M3 | 1635.46 | 17662.97 |  |  |  | 0 | 0%
771716 | 7717161.4Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 1.4 | Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 10.26 | M3 | 2615.64 | 26836.47 |  |  |  | 0 | 0%
411755 | 4117551.5Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 1.5 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 10.8 | M3 | 97.46 | 1052.57 | 10.8 | M3 | 97.46 | 1052.568 | 100%
289245 | 2892451.6Embellecimiento con gravilla | 1.6 | Embellecimiento con gravilla | 45 | M2 | 10.5289 | 473.8 |  |  |  | 0 | 0%
830230 | [10 empty] | 0
525164 |  | 2 | DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO: | [7 empty] | 0
480484 | 4804842.1Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 apertura) | 2.1 | Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 apertura) | 1 | Ud | 15350 | 15350 | 1 | Ud | 15350 | 15350 | 100%
607776 | 6077762.2Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 2.2 | Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 575.23 | P² | 40.33 | 23199.03 | 575.23 | P² | 40.33 | 23199.0259 | 100%
670423 | 6704232.3Rotura de concreto en fondo | 2.3 | Rotura de concreto en fondo | 1 | Ud | 1047.57 | 1047.57 |  |  |  | 0 | 0%
444495 | 4444952.4Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 2.4 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 3 | Viaje | 851.18 | 2553.54 | 3 | Viaje | 851.18 | 2553.54 | 100%
545121 | [10 empty] | 0
951386 |  | 3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO) | [7 empty] | 0
655817 | 6558173.1Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) | 3.1 | Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) | 32.08 | M3 | 156.39 | 5016.99 | 32.08 | M3 | 156.39 | 5016.9912 | 100%
290900 | 2909003.2Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3 | Viaje | 733.9 | 2201.7 | 3 | Viaje | 733.9 | 2201.7 | 100%
667822 | [10 empty] | 0
560255 |  | 4 | SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN | [7 empty] | 0
940686 | 9406864.1Suministro y colocación arena lavada e=0.15 m +20% esponjamiento (53.46X0.15) | 4.1 | Suministro y colocación arena lavada e=0.15 m +20% esponjamiento (53.46X0.15) | 8.02 | M3 | 474.48 | 3805.33 |  |  |  | 0 | 0%
813642 | 8136424.2Suministro material de base (caliche) e=0.60 m + 20% esponjamiento (53.46X0.20) m | 4.2 | Suministro material de base (caliche) e=0.60 m + 20% esponjamiento (53.46X0.20) m | 38.49 | M3 | 1067.52 | 41088.84 |  |  |  | 0 | 0%
458467 | 4584674.3Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² | 4.3 | Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² | 3.34 | M3 | 2157.7 | 7206.72 |  |  |  | 0 | 0%
229989 | 2299894.4Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 4.4 | Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 36.57 | M3 | 74.1 | 2709.84 |  |  |  | 0 | 0%
919755 | [10 empty] | 0
530261 |  | 5 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÓSITO | [7 empty] | 0
257860 | 2578605.1Suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 5.1 | Suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 11001.28 | Lb | 94.56 | 1040281.04 | 5500.64 | Lb | 94.56 | 520140.5184 | 50%
131987 | 1319875.2Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frio | 5.2 | Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frio | 5 | Ud | 1796.37 | 8981.85 | 5 | Ud | 1796.37 | 8981.85 | 100%
690325 | 6903255.3Resane hormigón simple en bordillo exterior Depósito (39.00m x 0.30m = 11.70m2) | 5.3 | Resane hormigón simple en bordillo exterior Depósito (39.00m x 0.30m = 11.70m2) | 1 | Ud | 2397.87 | 2397.87 |  |  |  | 0 | 0%
863390 | [10 empty] | 0
782037 |  | 6 | REPARACIÒN EN TUBERÍA DE DESAGÜE | [7 empty] | 0
416930 | 4169306.1Desmonte tubería de ø6" acero | 6.1 | Desmonte tubería de ø6" acero | 10 | M | 36.67 | 366.7 |  |  |  | 0 | 0%
198438 | 1984386.2Suministro tubería acero sin costura ø6" SCH-40 | 6.2 | Suministro tubería acero sin costura ø6" SCH-40 | 10 | M | 3260.79 | 32607.9 |  |  |  | 0 | 0%
957013 | 9570136.3Colocación tubería acero sin costura ø6" SCH-40 | 6.3 | Colocación tubería acero sin costura ø6" SCH-40 | 10 | M | 26.01 | 260.1 |  |  |  | 0 | 0%
988657 | 9886576.4Suministro y colocación codo ø6" x 90º acero SCH-40 | 6.4 | Suministro y colocación codo ø6" x 90º acero SCH-40 | 2 | Ud | 4664.65 | 9329.3 |  |  |  | 0 | 0%
328573 | 3285736.5Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 6.5 | Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 4.79 | M2 | 39.74 | 190.35 |  |  |  | 0 | 0%
590028 | 5900287Construcción escalera interior y exterior de depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50m, apoyo cada 1.40m, (h=7.20m) (incluye instalación) | 7 | Construcción escalera interior y exterior de depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50m, apoyo cada 1.40m, (h=7.20m) (incluye instalación) | 2 | Ud | 184677.69 | 369355.38 |  |  |  | 0 | 0%
420906 | 4209068Tapa (0.70x0.70)m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" (incluye: suministro y colocación) | 8 | Tapa (0.70x0.70)m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" (incluye: suministro y colocación) | 1 | Ud | 2811.08 | 2811.08 |  |  |  | 0 | 0%
454490 | 4544909Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cms², ancho=1.00 m | 9 | Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cms², ancho=1.00 m | 25.92 | M2 | 298.15 | 7728.05 |  |  |  | 0 | 0%
151749 | [10 empty] | 0
653042 |  | 10 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING | [7 empty] | 0
731168 | 73116810.1Cilindro interior | 10.1 | Cilindro interior | 186.61 | M2 | 413 | 77069.93 |  |  |  | 0 | 0%
489062 | 48906210.2Cilindro exterior | 10.2 | Cilindro exterior | 186.61 | M2 | 413 | 77069.93 |  |  |  | 0 | 0%
630606 | 63060610.3Cúpula interior | 10.3 | Cúpula interior | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
425636 | 42563610.4Cúpula exterior | 10.4 | Cúpula exterior | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
505072 | 50507210.5Fondo | 10.5 | Fondo | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
320066 | 32006610.6Tubería ø6" | 10.6 | Tubería ø6" | 4.79 | M2 | 3260.79 | 15619.18 |  |  |  | 0 | 0%
514443 | [10 empty] | 0
975358 |  | 11 | TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÓSITO | [7 empty] | 0
433539 | 43353911.1Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 11.1 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 186.61 | M2 | 454.71 | 84853.43 |  |  |  | 0 | 0%
120616 | 12061611.2Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 11.2 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 53.46 | M2 | 454.71 | 24308.8 |  |  |  | 0 | 0%
762330 | 76233011.3Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 11.3 | Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 53.46 | M2 | 454.71 | 24308.8 |  |  |  | 0 | 0%
967452 | [10 empty] | 0
777005 |  | 12 | PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) | [7 empty] | 0
585573 | 58557312.1Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 12.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 298.32 | M2 | 361.6 | 107872.51 |  |  |  | 0 | 0%
819450 | [10 empty] | 0
217607 |  | 13 | MISCELÁNEOS | [7 empty] | 0
505334 | 50533413.1Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 13.1 | Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 1 | Ud | 4484 | 4484 | 0.2 | Ud | 4484 | 896.8 | 20%
690064 | 69006413.2Ventilador | 13.2 | Ventilador | 1 | Ud | 2419 | 2419 | 0.2 | Ud | 2419 | 483.8 | 20%
598029 | 59802913.3Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 13.3 | Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 15 | Día | 25800 | 387000 | 3 | Día | 25800 | 77400 | 20%
481662 | 48166213.4Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 13.4 | Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 1 | Ud | 1184.12 | 1184.12 |  |  |  | 0 | 0%
384477 | 38447713.5Logo y letrero de INAPA en depósito | 13.5 | Logo y letrero de INAPA en depósito | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 100%
538493 | [10 empty] | 0
104444 |  |  | SUBTOTAL FASE I |  |  |  | 2545623.71 | SUBTOTAL FASE I |  |  | 677490.5235 | 24.05%
999199 | [10 empty] | 0
394520 |  | II | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL) | [7 empty] | 0
641249 | [10 empty] | 0
963718 |  | 1 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÒSITO | [7 empty] | 0
296183 | 2961831.1Limpieza del área exterior | 1.1 | Limpieza del área exterior | 45 | M2 | 25.15 | 1131.75 | 45 | M2 | 25.15 | 1131.75 | 100%
759255 | 7592551.2Nivelación con equipo | 1.2 | Nivelación con equipo | 45 | M2 | 632.63 | 28468.35 |  |  |  | 0 | 0%
813775 | 8137751.3Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D.= km, (53.46x0.60) | 1.3 | Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D.= km, (53.46x0.60) | 10.8 | M3 | 1635.46 | 17662.97 |  |  |  | 0 | 0%
258651 | 2586511.4Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 1.4 | Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 10.26 | M3 | 2615.64 | 26836.47 |  |  |  | 0 | 0%
588514 | 5885141.5Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 1.5 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 10.8 | M3 | 97.46 | 1052.57 | 10.8 | M3 | 97.46 | 1052.568 | 100%
189576 | 1895761.6Embellecimiento con gravilla | 1.6 | Embellecimiento con gravilla | 45 | M2 | 10.5289 | 473.8 |  |  |  | 0 | 0%
624864 | [10 empty] | 0
210566 |  | 2 | DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO: | [7 empty] | 0
655092 | 6550922.1Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura) | 2.1 | Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura) | 1 | Ud | 15350 | 15350 | 1 | Ud | 15350 | 15350 | 100%
628255 | 6282552.2Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 2.2 | Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 575.23 | P² | 40.33 | 23199.03 | 575.23 | P² | 40.33 | 23199.03 | 100%
131421 | 1314212.3Rotura de concreto en fondo | 2.3 | Rotura de concreto en fondo | 1 | Ud | 1047.57 | 1047.57 |  |  |  | 0 | 0%
565545 | 5655452.4Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 2.4 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 3 | Viaje | 851.18 | 2553.54 | 3 | Viaje | 851.18 | 2553.54 | 100%
901619 | [10 empty] | 0
910470 |  | 3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO) | [7 empty] | 0
311001 | 3110013.1Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m | 3.1 | Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m | 32.08 | M3 | 156.39 | 5016.99 | 32.08 | M3 | 156.39 | 5016.9912 | 100%
629886 | 6298863.2Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3 | Viaje | 733.9 | 2201.7 | 3 | Viaje | 733.9 | 2201.7 | 100%
576694 | [10 empty] | 0
978033 |  | 4 | SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN | [7 empty] | 0
148419 | 1484194.1Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15) | 4.1 | Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15) | 8.02 | M3 | 474.48 | 3805.33 | 8.02 | M3 | 474.48 | 3805.3296 | 100%
550543 | 5505434.2Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20) | 4.2 | Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20) | 38.49 | M3 | 1067.52 | 41088.84 | 38.49 | M3 | 1067.52 | 41088.8448 | 100%
711685 | 7116854.3Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² | 4.3 | Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² | 3.21 | M3 | 2157.7 | 6926.22 |  |  |  | 0 | 0%
279934 | 2799344.4Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 4.4 | Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 36.57 | M3 | 74.1 | 2709.84 | 36.57 | M3 | 74.1 | 2709.837 | 100%
388937 | [10 empty] | 0
562263 |  | 5 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÒSITO | [7 empty] | 0
425170 | 4251705.1Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 5.1 | Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 11001.28 | Lb | 94.56 | 1040281.04 | 5500.64 | Lb | 94.56 | 520140.5184 | 50%
633805 | 6338055.2Cartabones refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20') rolado en frio | 5.2 | Cartabones refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20') rolado en frio | 5 | Ud | 1738.76 | 8693.8 | 5 | Ud | 1738.76 | 8693.8 | 100%
531306 | 5313065.3Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70 m2) | 5.3 | Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70 m2) | 1 | Ud | 2397.87 | 2397.87 |  |  |  | 0 | 0%
448180 | [10 empty] | 0
347159 |  | 6 | REPARACIÒN EN TUBERIA DE DESAGÜE EN INTERIOR | [7 empty] | 0
535396 | 5353966.1Desmonte tubería de ø6" acero | 6.1 | Desmonte tubería de ø6" acero | 10 | M | 36.67 | 366.7 |  |  |  | 0 | 0%
203378 | 2033786.2Suministro tubería acero sin costura ø6" sch-40 | 6.2 | Suministro tubería acero sin costura ø6" sch-40 | 10 | M | 3260.79 | 32607.9 |  |  |  | 0 | 0%
997568 | 9975686.3Colocación tubería acero sin costura ø6" sch-40 | 6.3 | Colocación tubería acero sin costura ø6" sch-40 | 10 | M | 26.01 | 260.1 |  |  |  | 0 | 0%
979699 | 9796996.4Suministro y colocación Codo ø6" x 90 acero sch-40 | 6.4 | Suministro y colocación Codo ø6" x 90 acero sch-40 | 2 | Ud | 4664.65 | 9329.3 |  |  |  | 0 | 0%
649067 | 6490676.5Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 6.5 | Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 4.79 | M2 | 39.74 | 190.35 |  |  |  | 0 | 0%
818353 | 8183537Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación) | 7 | Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación) | 2 | Ud | 184677.69 | 369355.38 |  |  |  | 0 | 0%
347309 | 3473098Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación) | 8 | Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación) | 1 | Ud | 2811.08 | 2811.08 |  |  |  | 0 | 0%
629054 | 6290549Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m | 9 | Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m | 25.92 | M2 | 298.15 | 7728.05 |  |  |  | 0 | 0%
662560 | [10 empty] | 0
353803 |  | 10 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO), EN: | [7 empty] | 0
815761 | 81576110.1Cilindro interior | 10.1 | Cilindro interior | 186.61 | M2 | 413 | 77069.93 |  |  |  | 0 | 0%
494288 | 49428810.2Cilindro exterior | 10.2 | Cilindro exterior | 186.61 | M2 | 413 | 77069.93 |  |  |  | 0 | 0%
385032 | 38503210.3Cúpula interior | 10.3 | Cúpula interior | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
635244 | 63524410.4Cúpula exterior | 10.4 | Cúpula exterior | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
303878 | 30387810.5Fondo | 10.5 | Fondo | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
712215 | 71221510.6Tubería ø6" | 10.6 | Tubería ø6" | 4.79 | M2 | 3260.79 | 15619.18 |  |  |  | 0 | 0%
920805 | [10 empty] | 0
243205 |  | 11 | TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÓSITO | [7 empty] | 0
152501 | 15250111.1Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 11.1 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 186.61 | M2 | 454.71 | 84853.43 |  |  |  | 0 | 0%
821230 | 82123011.2Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 11.2 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 53.46 | M2 | 454.71 | 24308.8 |  |  |  | 0 | 0%
982980 | 98298011.3Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 11.3 | Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 53.46 | M2 | 454.71 | 24308.8 |  |  |  | 0 | 0%
909437 | [10 empty] | 0
521398 |  | 12 | PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) | [7 empty] | 0
317014 | 31701412.1Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 12.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 298.32 | M2 | 361.6 | 107872.51 |  |  |  | 0 | 0%
908767 | [10 empty] | 0
115194 |  | 13 | MISCELÁNEOS | [7 empty] | 0
819517 | 81951713.1Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 13.1 | Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 1 | Ud | 4484 | 4484 | 0.2 | Ud | 4484 | 896.8 | 20%
634140 | 63414013.2Ventilador | 13.2 | Ventilador | 1 | Ud | 2419 | 2419 | 0.2 | Ud | 2419 | 483.8 | 20%
519699 | 51969913.3Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 13.3 | Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 15 | Día | 25800 | 387000 | 3 | Día | 25800 | 77400 | 20%
546235 | 54623513.4Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 13.4 | Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 1 | Ud | 1184.12 | 1184.12 |  |  |  | 0 | 0%
195427 | 19542713.5Logo y letrero de INAPA en depósito | 13.5 | Logo y letrero de INAPA en depósito | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 100%
379910 | [10 empty] | 0
731206 |  |  | SUBTOTAL FASE II |  |  |  | 2545055.16 | SUBTOTAL FASE II |  |  | 724806.489 | 31.19%
423117 | [10 empty] | 0
345668 |  |  | SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 5090678.87 | SUBTOTAL FASE A |  |  | 1402297.0125 | 27.62%
280758 | [10 empty] | 0
667316 |  | B | DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA | [7 empty] | 0
609405 | [10 empty] | 0
855178 |  | I | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL) | [7 empty] | 0
510662 | [10 empty] | 0
302499 |  | 1 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÒSITO | [7 empty] | 0
869567 | 8695671.1Limpieza del área exterior | 1.1 | Limpieza del área exterior | 650 | M2 | 51.59 | 33533.5 | 650 | M2 | 51.59 | 33533.5 | 100%
633182 | 6331821.2Nivelación con equipo | 1.2 | Nivelación con equipo | 650 | M2 | 82.34 | 53521 |  |  |  | 0 | 0%
387076 | 3870761.3Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60) | 1.3 | Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60) | 156 | M3 | 479.95 | 74872.2 |  |  |  | 0 | 0%
157758 | 1577581.4Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 1.4 | Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 148.2 | M3 | 197.74 | 29305.07 |  |  |  | 0 | 0%
349458 | 3494581.5Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 1.5 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 156 | M3 | 95.41 | 14883.96 | 156 | M3 | 95.41 | 14883.96 | 100%
262224 | 2622241.6Embellecimiento con gravilla | 1.6 | Embellecimiento con gravilla | 650 | M2 | 0.69302 | 450.46 |  |  |  | 0 | 0%
490886 | [10 empty] | 0
834902 |  | 2 | DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO: | [7 empty] | 0
772807 | 7728072.1Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura) | 2.1 | Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura) | 1 | Ud | 15350 | 15350 | 1 | Ud | 15350 | 15350 | 100%
418612 | 4186122.2Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 2.2 | Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 575.23 | P² | 40.33 | 23199.03 | 575.23 | P² | 40.33 | 23199.0259 | 100%
799891 | 7998912.3Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 2.3 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 3 | Viaje | 733.9 | 2201.7 | 3 | Viaje | 733.9 | 2201.7 | 100%
304192 | [10 empty] | 0
328290 |  | 3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO) | [7 empty] | 0
780126 | 7801263.1Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m | 3.1 | Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m | 32.08 | M3 | 156.39 | 5016.99 | 32.08 | M3 | 156.39 | 5016.9912 | 100%
816234 | 8162343.2Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3 | Viaje | 9818 | 29454 | 3 | Viaje | 9818 | 29454 | 100%
386463 | [10 empty] | 0
757819 |  | 4 | SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN | [7 empty] | 0
511192 | 5111924.1Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15) | 4.1 | Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15) | 8.02 | M3 | 474.48 | 3805.33 | 8.02 | M3 | 474.48 | 3805.3296 | 100%
448319 | 4483194.2Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20) | 4.2 | Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20) | 25.66 | M3 | 1047.08 | 26868.07 | 25.66 | M3 | 1047.08 | 26868.0728 | 100%
559287 | 559287Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² o asfáltico. Incluye RC2, e=2"=0.05M |  | Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² o asfáltico. Incluye RC2, e=2"=0.05M | 3.21 | M3 | 2157.7 | 6926.22 |  |  |  | 0 | 0%
413756 | 4137564.3Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 4.3 | Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 35.03 | M3 | 74.32 | 2603.43 | 35.03 | M3 | 74.32 | 2603.4296 | 100%
965529 | [10 empty] | 0
862010 |  | 5 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÒSITO | [7 empty] | 0
839521 | 8395215.1Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 5.1 | Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 11001.28 | LB | 94.56 | 1040281.04 | 5500.64 | LB | 94.56 | 520140.5184 | 50%
349597 | 3495975.2Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frio | 5.2 | Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frio | 5 | Ud | 1796.37 | 8981.85 | 5 | Ud | 1796.37 | 8981.85 | 100%
316288 | 3162885.3Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70m2) | 5.3 | Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70m2) | 1 | U | 2397.87 | 2397.87 |  |  |  | 0 | 0%
711349 |  | 6 | REPARACION EN TUBERIA DE DESAGÜE | [7 empty] | 0
293837 | 2938376.1Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 6.1 | Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 4.79 | M2 | 39.74 | 190.35 |  |  |  | 0 | 0%
702869 | [10 empty] | 0
443621 | 4436217Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación) | 7 | Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación) | 2 | Ud | 184677.69 | 369355.38 |  |  |  | 0 | 0%
669782 | 6697828Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación) | 8 | Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación) | 1 | Ud | 2811.08 | 2811.08 |  |  |  | 0 | 0%
227843 | 2278439Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m | 9 | Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m | 25.92 | M2 | 298.15 | 7728.05 |  |  |  | 0 | 0%
894304 | [10 empty] | 0
610475 |  | 10 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING, EN: | [7 empty] | 0
796046 | 79604610.1Cilindro interior | 10.1 | Cilindro interior | 186.61 | M2 | 413 | 77069.93 |  |  |  | 0 | 0%
881637 | 88163710.2Cilindro exterior | 10.2 | Cilindro exterior | 186.61 | M2 | 413 | 77069.93 |  |  |  | 0 | 0%
663262 | 66326210.3Cúpula interior | 10.3 | Cúpula interior | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
768016 | 76801610.4Cúpula exterior | 10.4 | Cúpula exterior | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
721013 | 72101310.5Fondo | 10.5 | Fondo | 53.46 | M2 | 413 | 22078.98 |  |  |  | 0 | 0%
313037 | [10 empty] | 0
318128 |  | 11 | TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÒSITO | [7 empty] | 0
129536 | 12953611.1Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 11.1 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 186.61 | M2 | 455.92 | 85079.23 |  |  |  | 0 | 0%
660193 | 66019311.2Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 11.2 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 53.46 | M2 | 455.92 | 24373.48 |  |  |  | 0 | 0%
320953 | 32095311.3Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 11.3 | Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 53.46 | M2 | 455.92 | 24373.48 |  |  |  | 0 | 0%
868114 | [10 empty] | 0
982554 |  | 12 | PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) | [7 empty] | 0
100758 | 10075812.1Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 12.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 298.32 | M2 | 348.04 | 103827.29 |  |  |  | 0 | 0%
157878 | [10 empty] | 0
752614 |  | 13 | MISCELÁNEOS | [7 empty] | 0
532942 | 53294213.1Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 13.1 | Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 2 | Ud | 4484 | 8968 | 0.4 | Ud | 4484 | 1793.6 | 20%
951144 | 95114413.2Ventilador | 13.2 | Ventilador | 1 | Ud | 2419 | 2419 | 0.2 | Ud | 2419 | 483.8 | 20%
642950 | 64295013.3Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 13.3 | Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 15 | Día | 25800 | 387000 | 3 | Día | 25800 | 77400 | 20%
228602 | 22860215.3Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 15.3 | Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 1 | Ud | 1184.12 | 1184.12 |  |  |  | 0 | 0%
576480 | 57648015.4Logo y letrero de INAPA en depósito | 15.4 | Logo y letrero de INAPA en depósito | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 100%
991590 | [10 empty] | 0
719691 |  |  | SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 2630419.96 | SUBTOTAL FASE B |  |  | 784797.7575 | 36.39%
119648 | [10 empty] | 0
704966 |  | Z | VARIOS | [7 empty] | 0
673049 | 6730491Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 1 | Ud | 19081.98 | 19081.98 | 100%
184588
968686 | 9686862Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) | 2 | Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) | 5 | Mes | 38078.62 | 190393.1 | 1.25 | Mes | 38078.62 | 47598.275 | 25%
|  |  | SUBTOTAL FASE Z |  |  |  | 209475.08 | SUBTOTAL FASE Z |  |  | 66680.255 | 62.5%
|  |  | SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 7930573.91 | SUBTOTAL GENERAL |  |  | 2253775.025 | 42.17%
|  |  | SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 7930573.91
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS
|  |  | Honorarios profesionales | 10% |  |  | 793057.39 |  | 10% |  | 225377.5025
|  |  | Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 396528.7 |  | 5% |  | 112688.7513
|  |  | Gastos administrativos | 3% |  |  | 237917.22 |  | 3% |  | 67613.2508
|  |  | Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 317222.96 |  | 4% |  | 90151.001
|  |  | Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 356875.83 |  | 4.5% |  | 10141.9876
|  |  | Ley 6-86 | 1% |  |  | 79305.74 |  | 1% |  | 22537.7503
|  |  | ITBIS de honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 142750.33 |  | 18% |  | 405679.5045
|  |  | Mantenimiento y operación de sistema INAPA | 10% |  |  | 793057.39 |  | 10% |  | 225377.5025
|  |  | Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, | 3% |  |  | 237917.22 |  | 3% |  | 67613.2508
|  |  | de calidad, etc.) | 1.5% |  |  | 118958.61 |  | 1.5% |  | 33806.6254
|  |  | Medida de compensación ambiental | 0.1% |  |  | 7930.57 |  | 0.1% |  | 2253.775
|  |  | CODIA | 5% |  |  | 396528.7 |  | 5% |  | 112688.7513
|  |  | TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3878050.66 | SUBTOTAL GATOS INDIRECTOS |  |  | 1375929.6528
|  |  | TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 11808624.57 | TOTAL GENERAL CUB. 1 |  |  | 3629704.6778
|  |  | Preparado por: | Aprobado por:
|  |  | Ing. José Montes de Oca | Ing. Luis Nelson Mateo Pérez