## PRESUPUESTO ACT. BASE + EQUIL.
PRESUPUESTO BASE
Obra : CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY NUEVO, MUNICIPIO RAMON SANTANA
Ubicacion: | PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | Zona: | VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
I | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1 | POSTE H.A. 35´ 500 DAN | 1 | UD | 28500 | 28500
2 | CONDUCTOR AAC NO.- 1/0 | 70 | PIES | 17.11 | 1197.7
3 | ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) | 1 | UD | 2322.19 | 2322.19
4 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | UD | 2481 | 4962
5 | ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 1 | UD | 2134.8 | 2134.8
6 | TRANSFORMADOR 15 KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE | 1 | UD | 26205.44 | 26205.44
7 | CUT-OUT 200A, 15KV | 1 | UD | 4068.64 | 4068.64
8 | APARTARRAYO 9KV | 1 | UD | 2004.82 | 2004.82
9 | MEDICI0N ELECTRICA | 1 | UD | 3000 | 3000
10 | MANO DE OBRA (20%) | 0.3 | % | 45895.59 | 13768.68
11 | HOYO PARA POSTES | 1 | UD | 1357.54 | 1357.54
12 | HOYO PARA VIENTOS | 1 | UD | 1357.54 | 1357.54
13 | INSTALACION DE POSTES | 1 | UD | 1500 | 1500
II | ELECTRICACION SECUNDARIA.
1 | ALAMBRE THW No.4 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO | 140 | PIES | 48.38 | 6773.2
2 | ALAMBRE THW No.8 DESDE MEDICION ELECTRICO A PANEL. | 150 | PIES | 19.71 | 2956.5
3 | ALAMBRE THW No.6 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO | 70 | PIES | 30.34 | 2123.8
4 | ALAMBRE VINIL 10/3 DESDE PANEL A BOMBA SUMERGIBLE | 300 | PIES | 40.12 | 12036
5 | TUBO IMC DE 2" X 10 | 2 | UD | 2115.96 | 4231.92
6 | TUBO PVC DE 1 X 19 DESDE MEDIDOR HASTA NICHO DE CONTROLES | 2 | UD | 200.6 | 401.2
7 | TUBO PVC DE 3/4" X 19 DESDE PANEL HASTA EQUIPO DE BOMBEO | 2 | UD | 100.3 | 200.6
8 | TUBERIA LT 3/4" | 6 | PIES | 26.85 | 161.1
9 | CONECTOR PVC DE 1 | 2 | UD | 9.85 | 19.7
10 | CONECTOR RECTO LT 3/4 | 4 | UD | 92.23 | 368.92
11 | CONECTOR RECTO IMC 2" | 2 | UD | 165 | 330
12 | ABRAZADERA EMT 2 | 4 | UD | 32 | 128
13 | CURVA PVC 1" | 2 | UD | 15.5 | 31
14 | CURVA PVC 3/4" | 3 | UD | 13.25 | 39.75
15 | CONDULET IMC DE 2" | 1 | UD | 305.27 | 305.27
16 | TAPE DE VINIL SUPER | 1 | UD | 292.64 | 292.64
17 | TAPE DE GOMA SUPER | 1 | UD | 820.1 | 820.1
18 | ESTRUCTURA AP-104 | 1 | UD | 6572.8 | 6572.8
19 | MAIN BREAKER DE 40/2 AMPS. ENCLOSURE. | 1 | UD | 8500 | 8500
20 | MANO DE OBRA (30%) | 0.3 | % | 31219.7 | 9365.91
III | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP, 50 GPM, 200¨TDH, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA. | 1 | UD | 130508 | 130508
2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y ARRANCADOR | 1 | UD | 25000 | 25000
3 | CABEZAL CUELLO DE GANZO 3" | 1 | UD | 6490 | 6490
4 | NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | UD | 1711 | 1711
| NIPLE DE 2 X 2 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | UD | 796.5 | 796.5
5 | NIPLE DE 3" X 6" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS | 1 | UD | 5605 | 5605
6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | UD | 708 | 1416
7 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" 150 PSI PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE | 1 | UD | 15163 | 15163
8 | VALVULA DE DE AIRE Ø1" 150 PSI | 1 | UD | 7670 | 7670
9 | VALVULA CHECK HORIZONTAL, Ø3" 150 PSI PLATILLADA | 1 | UD | 10856 | 10856
9 | VALVULA DE Ø2¨ DE COMPUERTA 150 PSI | 1 | UD | 8850 | 8850
10 | TEE 3 X 2 PLATILLADA SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION | 1 | UD | 2301 | 2301
11 | ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION | 1 | UD | 3363 | 3363
12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | UD | 1416 | 1416
13 | MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3" | 1 | UD | 15000 | 15000
14 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | UD | 1500 | 1500
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 385683.26
B | LINEA DE IMPULSION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 60 | ML | 4.23 | 253.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA 40% | 15.84 | M3 | 424.74 | 6727.88
2.2 | EXCAVACION C/EQUIPO 60 % | 23.76 | M3 | 126.47 | 3004.93
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 3.6 | M3 | 963.13 | 3467.27
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (CONSIDERAR 30 % DE LA EXCAVACION) D=12 KM | 15.44 | M3 | 466 | 7195.04
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M | 33.74 | M3 | 128.82 | 4346.39
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM | 22.47 | M3 | 127.14 | 2856.84
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS:
3.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 61.2 | ML | 374.12 | 22896.14
4 | COLOCACION DE TUBERIAS:
4.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 61.2 | ML | 32.27 | 1974.92
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:
5.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. | 60 | ML | 9.15 | 549
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA
6.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø1/2" COMPLETA DE 150 PSI | 1 | UD | 7895.14 | 7895.14
6.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | UD | 3096.92 | 3096.92
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 64264.27
C | DEPOSITO REGULADOR 50 M3 ELEVADO A 10 M
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | VISITA | 15000 | 15000
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 40 % | 30 | M3 | 424.74 | 12742.2
3.2 | EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60% | 45 | M3 | 126.47 | 5691.15
3.3 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M | 21.38 | M3 | 128.82 | 2754.17
3.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 2.21 | M3 | 127.14 | 280.98
4 | HORMIGON ARMADO EN F'C =280 KG/CM2
4.1 | ZAPATA DE FUNDACION 0.85 QQ/M3 | 25.89 | M3 | 8935.64 | 231343.72
4.2 | COLUMNA 0.40 X 0.50 - 4.81 QQ/M3 | 12.55 | M3 | 20757.89 | 260511.52
4.3 | LOSA DE FONDO 0.20, 6.97 QQ/M3 | 5.87 | M3 | 26288.21 | 154311.79
4.4 | VIGA EN MURO 0.30 X 0.40; 5.02 QQ/M3 | 2 | M3 | 22054.38 | 44108.76
4.5 | VIGA EN MURO 0.30 X 0.45; 5.02 QQ/M3 | 12.47 | M3 | 23180.28 | 289058.09
4.6 | MURO INFERIOR 0.20 - 3.68 QQ/M3 | 4.41 | M3 | 20812.4 | 91782.68
4.7 | CUPULA DE TECHO 0.10; 3.35 QQ/M3 | 2.3 | M3 | 19952.21 | 45890.08
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE :
5.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 108.92 | M2 | 309.4 | 33699.85
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 382.7 | M2 | 271.89 | 104052.3
5.3 | FINO LOSA DE FONDO PULIDO | 21.24 | M2 | 486.83 | 10340.27
5.4 | FINO LOSA DE TECHO | 32.68 | M2 | 426.48 | 13937.37
5.5 | CANTOS | 474.95 | ML | 74.03 | 35160.55
5.6 | PINTURA ACRILICA | 382.7 | M2 | 116.82 | 44707.01
5.7 | LOGO Y LETRERO INAPA (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1 | U | 5000 | 5000
0
6 | APLICACIÓN DE:
6.1 | ADITIVO | 65.5 | M3 | 50.96 | 3337.88
6.2 | JUNTAS HIDROFILICAS | 57.48 | ML | 580 | 33338.4
7 | ESCALERAS
7.1 | EXTERIOR METALICA EN FORMA DE EXPIRAL H= 10.00 MTS (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 40000 | 40000
7.2 | INTERIOR METALICA ESCALERA H=5.00 MTS (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 15000 | 15000
8 | ANDAMIAJES | 1 | UD | 15000 | 15000
0
9 | ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGUE |  |  |  | 0
9.1 | TUB. Ø4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 17.45 | ML | 2297.13 | 40084.92
9.2 | TUB. Ø3" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 76.82 | ML | 1905.41 | 146373.6
9.3 | TUB. Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 10 | ML | 179.44 | 1794.4
9.4 | CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1416 | 2832
9.5 | CODO 4" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1121 | 2242
9.6 | CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | UD | 1121 | 6726
9.7 | CODO 3" X 60 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1003 | 2006
9.8 | CODO 3" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1003 | 3009
9.9 | MANGA 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 1003 | 1003
9.1 | MANGA 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | UD | 767 | 3835
9.11 | ABRAZADERA METALICAS P/TUB. | 16 | UD | 120 | 1920
9.12 | ANCLAJE H. S PARA PIEZAS ( 0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE | 5 | UD | 223.496 | 1117.48
9.13 | TEE 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 1298 | 1298
9.14 | TEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1121 | 3363
9.15 | YEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 1593 | 1593
9.16 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 1 | UD | 826 | 826
9.17 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | UD | 708 | 1416
9.18 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 1 | UD | 15930 | 15930
9.19 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 3 | UD | 11210 | 33630
9.2 | REGISTRO Y VENTILACION | 1 | UD | 5000 | 5000
9.21 | TAPA METALICA 0.80 X 0.80 | 1 | UD | 5699.99 | 5699.99
9.22 | REGISTROS PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) | 4 | UD | 25299.12 | 101196.48
9.23 | MANO DE OBRA INSTALACIONES | 1 | UD | 20000 | 20000
0
10 | VERJA PERIMETRAL MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOQUES CALADOS (SEGÚN DETALLE) |  |  |  | 0
10.1 | CONSTRUCCION VERJA (C/3 LINEAS DE BLOCK BAJO NIVEL DE SUELO) EN MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO - BLOQUES VIOLINADOS (TODO COSTO, INC. MOV DE TIERRA) | 54 | ML | 5451.11 | 294359.94
10.2 | COLUMNA C2 0.25 X 0.25, 4.10 QQ/M3, F¨C =180 K/CM2,( INC. ZAPATA F¨C =180 K/CM2) | 20 | UD | 6963.06 | 139261.2
10.3 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00 ML | 1 | UD | 24973.15 | 24973.15
11 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 182.25 | M2 | 80.45 | 14662.01
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE BOTE) | 1 | UD | 6536.31 | 6536.31
13 | SISTEMA DE CLORACION EN LINEA
13.1 | SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA DIRECTO A LINEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO | 1 | UD | 7288.14 | 7288.14
13.2 | REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE ( 1.00 X 1.00) PARA SISTEMA DE CLORACCION, SEGÚN DETALLE DE DISEÑO | 1 | UD | 22631.07 | 22631.07
13.3 | REDUCION DE Ø 3" X 2" PVC C/J.G | 2 | UD | 383.5 | 767
13.4 | MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR | 1 | UD | 1454.36 | 1454.36
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 2421877.82
D | RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 305 | ML | 4.23 | 1290.15
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 40 % | 79.3 | M3 | 424.74 | 33681.88
2.2 | EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60 % | 118.95 | M3 | 126.47 | 15043.61
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 18.3 | M3 | 963.13 | 17625.28
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA SUPERVISION) D=12 KM | 257.73 | M3 | 466 | 120102.18
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M | 169.62 | M3 | 128.82 | 21850.45
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 245.83 | M3 | 127.14 | 31254.83
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS:
3.2 | DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 311.1 | ML | 179.44 | 55823.78
4 | COLOCACION DE TUBERIAS:
4.2 | DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 311.1 | ML | 27.98 | 8704.58
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:
5.2 | DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. | 305 | ML | 7.6 | 2318
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:
6.1 | CODO DE Ø3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 1352.66 | 4057.98
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 3" | 2 | UD | 927.16 | 1854.32
6.3 | TAPON DE Ø3" PVC C/J.G | 1 | UD | 478.94 | 478.94
6.4 | ANCLAJE H. S PARA PIEZAS ( 0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE | 4 | UD | 670.488 | 2681.95
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 1 | UD | 17088.28 | 17088.28
7.2 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 1 | UD | 12136.63 | 12136.63
7.3 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE Ø3" | 1 | UD | 3096.92 | 3096.92
7.4 | REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE Ø4" (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 25299.12 | 25299.12
8 | ACOMETIDAS
8.1 | ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE Ø3" (50 UD )
8.1.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø3" ( ABRAZADERA) | 50 | UD | 230.1 | 11505
8.1.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 600 | ML | 31.86 | 19116
8.1.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 100 | UD | 56.64 | 5664
8.1.4 | CODO DE Ø1/2" X90" HG | 100 | UD | 29.5 | 2950
8.1.5 | TUBERIA DE 1/2 HG PARA BASTONES | 75 | ML | 232.46 | 17434.5
8.1.6 | NIPLE DE 1/2 HG | 50 | UD | 29.5 | 1475
8.1.7 | COUPLING DE 1/2 HG | 50 | UD | 23.6 | 1180
8.1.8 | LLAVE DE CHORRO DE Ø 1/2" | 50 | UD | 236 | 11800
8.1.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 50 | UD | 18.76 | 938
8.1.10 | VALVULA CHECK 1/2" BRONCE | 50 | UD | 348.1 | 17405
8.1.11 | PEDESTAL DE H.S ( 0.15 M3) | 50 | UD | 150 | 7500
8.1.12 | EXCAVACION CLASIFICADA ROCA 40% Y TIERRA 60 % (INC. TAPADO) | 99 | M3 | 424.74 | 42049.26
8.1.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 50 | UD | 250 | 12500
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 525905.64
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD | 42500 | 42500
2 | CAMPAMENTO | 1 | UD | 31818 | 31818
| SUB - TOTAL FASE Z |  |  |  | 74318
| SUB - TOTAL GENERAL PRES. BASE |  |  |  | 3472048.99
PRESUPUESTO EQUILIBRIO ECONOMICO
A | ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
I | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1 | POSTE H.A. 35´ 500 DAN | 1 | UD | 10000 | 10000
2 | CONDUCTOR AAC NO.- 1/0 | 70 | PIES | 20.83 | 1458.1
3 | ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) | 1 | UD | 3796.69 | 3796.69
4 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | UD | 6120.66 | 12241.32
5 | ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 1 | UD | 3474.45 | 3474.45
6 | TRANSFORMADOR 15 KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE | 1 | UD | 22944.56 | 22944.56
7 | CUT-OUT 200A, 15KV | 1 | UD | 2832.18 | 2832.18
8 | APARTARRAYO 9KV | 1 | UD | 1845.43 | 1845.43
9 | MEDICI0N ELECTRICA | 1 | UD | 32000 | 32000
10 | MANO DE OBRA (20%) | 0.3 | % | 77592.73 | 23277.82
11 | HOYO PARA POSTES | 1 | UD | 547.96 | 547.96
12 | HOYO PARA VIENTOS | 1 | UD | 547.96 | 547.96
13 | INSTALACION DE POSTES | 1 | UD | 2000 | 2000
II | ELECTRICACION SECUNDARIA.
1 | ALAMBRE THW No.4 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO | 140 | PIES | 33.97 | 4755.8
2 | ALAMBRE THW No.8 DESDE MEDICION ELECTRICO A PANEL. | 150 | PIES | 12.45 | 1867.5
3 | ALAMBRE THW No.6 DESDE TRANSFORMADOR A MEDICION ELECTRICO | 70 | PIES | 21.88 | 1531.6
4 | ALAMBRE VINIL 10/3 DESDE PANEL A BOMBA SUMERGIBLE | 300 | PIES | 59.28 | 17784
5 | TUBO IMC DE 2" X 10 | 2 | UD | 1734.04 | 3468.08
6 | TUBO PVC DE 1 X 19 DESDE MEDIDOR HASTA NICHO DE CONTROLES | 2 | UD | 179.4 | 358.8
7 | TUBO PVC DE 3/4" X 19 DESDE PANEL HASTA EQUIPO DE BOMBEO | 2 | UD | 164.95 | 329.9
8 | TUBERIA LT 3/4" | 6 | PIES | 9.4 | 56.4
9 | CONECTOR PVC DE 1 | 2 | UD | 15.15 | 30.3
10 | CONECTOR RECTO LT 3/4 | 4 | UD | 27.67 | 110.68
11 | CONECTOR RECTO IMC 2" | 2 | UD | 412.8 | 825.6
12 | ABRAZADERA EMT 2 | 4 | UD | 13 | 52
13 | CURVA PVC 1" | 2 | UD | 22.5 | 45
14 | CURVA PVC 3/4" | 3 | UD | 11.75 | 35.25
15 | CONDULET IMC DE 2" | 1 | UD | 225.73 | 225.73
16 | TAPE DE VINIL SUPER | 1 | UD | 232.36 | 232.36
17 | TAPE DE GOMA SUPER | 1 | UD | 641.33 | 641.33
18 | ESTRUCTURA AP-104 | 1 | UD | 3036.4 | 3036.4
19 | MAIN BREAKER DE 40/2 AMPS. ENCLOSURE. | 1 | UD | 10000 | 10000
20 | MANO DE OBRA (30%) | 0.3 | % | 57459.541 | 17237.86
III | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP, 50 GPM, 200¨TDH, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA. | 1 | UD | 76263.41 | 76263.41
2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y ARRANCADOR | 1 | UD | 5000 | 5000
3 | CABEZAL CUELLO DE GANZO 3" | 1 | UD | 4720 | 4720
4 | NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | UD | 354 | 354
| NIPLE DE 2 X 2 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | UD | 796.5 | 796.5
5 | NIPLE DE 3" X 6" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS | 1 | UD | 280.25 | 280.25
6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | UD | 413 | 826
7 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" 150 PSI PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE | 1 | UD | 3127 | 3127
8 | VALVULA DE DE AIRE Ø1" 150 PSI | 1 | UD | 4720 | 4720
9 | VALVULA CHECK HORIZONTAL, Ø3" 150 PSI PLATILLADA | 1 | UD | 8614 | 8614
9 | VALVULA DE Ø2¨ DE COMPUERTA 150 PSI | 1 | UD | 7080 | 7080
10 | TEE 3 X 2 PLATILLADA SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION | 1 | UD | 500 | 500
11 | ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION | 1 | UD | 12685 | 12685
12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | UD | 2384 | 2384
13 | MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3" | 1 | UD | 10000 | 10000
14 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | UD | 2000 | 2000
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 318941.22
B | LINEA DE IMPULSION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 60 | ML | 15.75 | 945
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA 40% | 15.84 | M3 | 1120.55 | 17749.51
2.2 | EXCAVACION C/EQUIPO 60 % | 23.76 | M3 | 86.86 | 2063.79
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 3.6 | M3 | 712.87 | 2566.33
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (CONSIDERAR 30 % DE LA EXCAVACION) D=12 KM | 15.44 | M3 | 281.12 | 4340.49
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M | 33.74 | M3 | 82.34 | 2778.15
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM | 22.47 | M3 | 124.43 | 2795.94
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS:
3.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 61.2 | ML | 361.6 | 22129.92
4 | COLOCACION DE TUBERIAS:
4.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 61.2 | ML | 6.78 | 414.94
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:
5.1 | DE Ø4" PVC SDR-21 CON J.G. | 60 | ML | 22.87 | 1372.2
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA
6.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø1/2" COMPLETA DE 150 PSI | 1 | UD | 3179 | 3179
6.2 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA | 1 | UD | 2642.19 | 2642.19
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 62977.46
C | DEPOSITO REGULADOR 50 M3 ELEVADO A 10 M
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | VISITA |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 40 % | 0.63 | M3 | 1120.55 | 705.95
3.2 | EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60% | 18.95 | M3 | 86.86 | 1646
3.3 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M | 19.31 | M3 | 82.34 | 1589.99
3.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 0.21 | M3 | 124.4045 | 26.12
4 | HORMIGON ARMADO EN F'C =280 KG/CM2
4.1 | ZAPATA DE FUNDACION 0.85 QQ/M3
4.2 | COLUMNA 0.40 X 0.50 - 4.81 QQ/M3 | 9.19 | M3 | 13609.16 | 125068.18
4.3 | LOSA DE FONDO 0.20, 6.97 QQ/M3 | 2.21 | M3 | 15996.679 | 35352.66
4.4 | VIGA EN MURO 0.30 X 0.40; 5.02 QQ/M3 | 2 | M3 | 14442.4 | 28884.8
4.5 | VIGA EN MURO 0.30 X 0.45; 5.02 QQ/M3 | 6.54 | M3 | 13776 | 90095.04
4.6 | MURO INFERIOR 0.20 - 3.68 QQ/M3 | 4.41 | M3 | 14116.15 | 62252.22
4.7 | CUPULA DE TECHO 0.10; 3.35 QQ/M3 | 2.3 | M3 | 19961.12 | 45910.58
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE :
5.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 108.92 | M2 | 174 | 18952.08
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 382.7 | M2 | 226.36 | 86627.97
5.3 | FINO LOSA DE FONDO PULIDO | 21.24 | M2 | 253.57 | 5385.83
5.4 | FINO LOSA DE TECHO | 32.68 | M2 | 306.06 | 10002.04
5.5 | CANTOS | 474.95 | ML | 82.81 | 39330.61
5.6 | PINTURA ACRILICA | 382.7 | M2 | 102.23 | 39123.42
5.7 | LOGO Y LETRERO INAPA (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1 | U | 5500 | 5500
0
6 | APLICACIÓN DE:
6.1 | ADITIVO | 65.5 | M3 | 146.04 | 9565.62
6.2 | JUNTAS HIDROFILICAS | 57.48 | ML | 370 | 21267.6
7 | ESCALERAS
7.1 | EXTERIOR METALICA EN FORMA DE EXPIRAL H= 10.00 MTS (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 30000 | 30000
7.2 | INTERIOR METALICA ESCALERA H=5.00 MTS (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 15000 | 15000
8 | ANDAMIAJES | 1 | UD | 70000 | 70000
0
9 | ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGUE |  |  |  | 0
9.1 | TUB. Ø4" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 17.45 | ML | 2890.8 | 50444.46
9.2 | TUB. Ø3" ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 76.82 | ML | 1248.04 | 95874.43
9.3 | TUB. Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 10 | ML | 272.22 | 2722.2
9.4 | CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 885 | 1770
9.5 | CODO 4" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 826 | 1652
9.6 | CODO 3" X 90 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | UD | 649 | 3894
9.7 | CODO 3" X 60 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 708 | 1416
9.8 | CODO 3" X 45 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 708 | 2124
9.9 | MANGA 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 4633.4 | 4633.4
9.1 | MANGA 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | UD | 2183 | 10915
9.11 | ABRAZADERA METALICAS P/TUB. | 16 | UD | 330 | 5280
9.12 | ANCLAJE H. S PARA PIEZAS ( 0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE | 5 | UD | 157.14 | 785.7
9.13 | TEE 4 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 767.01 | 767.01
9.14 | TEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | UD | 590 | 1770
9.15 | YEE 3 X 3 ACERO SCH-80 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD | 354 | 354
9.16 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 1 | UD | 590 | 590
9.17 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | UD | 413 | 826
9.18 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 1 | UD | 10620.14 | 10620.14
9.19 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" 150 PSI H.F. PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 3 | UD | 7080 | 21240
9.2 | REGISTRO Y VENTILACION | 1 | UD | 5500 | 5500
9.21 | TAPA METALICA 0.80 X 0.80 | 1 | UD | 1710 | 1710
9.22 | REGISTROS PARA VALVULAS (SEGUN DETALLE) | 4 | UD | 13700.89 | 54803.56
9.23 | MANO DE OBRA INSTALACIONES | 1 | UD | 40000.01 | 40000.01
0
10 | VERJA PERIMETRAL MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOQUES CALADOS (SEGÚN DETALLE) |  |  |  | 0
11 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 182.25 | M2 | 25.35 | 4620.04
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE BOTE) | 1 | UD | 6405.63 | 6405.63
13 | SISTEMA DE CLORACION EN LINEA
13.1 | SUMINISTRO DE CLORADOR POR PASTILLA DIRECTO A LINEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO | 1 | UD | 2461.86 | 2461.86
13.2 | REGISTRO EN BLOCK DE 6" DE ( 1.00 X 1.00) PARA SISTEMA DE CLORACCION, SEGÚN DETALLE DE DISEÑO | 1 | UD | 1841.2249 | 1841.22
13.3 | REDUCION DE Ø 3" X 2" PVC C/J.G | 2 | UD | 2741.502 | 5483
13.4 | MANO DE OBRA INSTALACION CLORADOR | 1 | UD | 2060.19 | 2060.19
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 1084850.56
D | RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 23.89 | ML | 15.74 | 376.03
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION C/MARTILLO EN ROCA DUREZA MEDIA (INC EXTRACCION) 40 % | 6.21 | M3 | 1530.55 | 9504.72
2.2 | EXCAVACION TIERRA C/EQUIPO 60 % | 9.32 | M3 | 96.86 | 902.74
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 1.43 | M3 | 912.87 | 1305.4
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA SUPERVISION) D=12 KM | 257.73 | M3 | 281.12 | 72453.06
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON C/MECANICO EN CAPA DE 0.20 M | 89.62 | M3 | 82.34 | 7379.31
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 215.64 | M3 | 124.42 | 26829.93
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS:
3.2 | DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 29.99 | ML | 272.22 | 8163.88
4 | COLOCACION DE TUBERIAS:
4.2 | DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 29.99 | ML | 5.859 | 175.71
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIAS:
5.2 | DE Ø3" PVC SDR-26 CON J.G. | 305 | ML | 21.36 | 6514.8
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES:
6.1 | CODO DE Ø3" X 90 ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD | 1560.84 | 3121.68
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 3"
6.3 | TAPON DE Ø3" PVC C/J.G
6.4 | ANCLAJE H. S PARA PIEZAS ( 0.15 M3/UD) SEGÚN DETALLE | 4 | UD | 671.45 | 2685.8
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 1 | UD | 14419.48 | 14419.48
7.2 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" HF 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA (INC. VALVULA, 2 JUNTAS GOMA, 2 JUEGOS TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLES PLATILLADOS) | 1 | UD | 9819.49 | 9819.49
7.3 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE Ø3" | 1 | UD | 4642.25 | 4642.25
7.4 | REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE Ø4" (SEGUN DETALLE) | 1 | UD | 18740.89 | 18740.89
8 | ACOMETIDAS
8.1 | ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO DE Ø3" (50 UD )
8.1.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø3" ( ABRAZADERA) | 32 | UD | 240.4 | 7692.8
8.1.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 528 | ML | 34.22 | 18068.16
8.1.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 82 | UD | 63.66 | 5220.12
8.1.4 | CODO DE Ø1/2" X90" HG | 100 | UD | 80.21 | 8021
8.1.5 | TUBERIA DE 1/2 HG PARA BASTONES | 75 | ML | 439.54 | 32965.5
8.1.6 | NIPLE DE 1/2 HG | 50 | UD | 61.86 | 3093
8.1.7 | COUPLING DE 1/2 HG | 50 | UD | 37.7015 | 1885.08
8.1.8 | LLAVE DE CHORRO DE Ø 1/2" | 50 | UD | 99.5 | 4975
8.1.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 50 | UD | 50.17 | 2508.5
8.1.10 | VALVULA CHECK 1/2" BRONCE | 50 | UD | 92.67 | 4633.5
8.1.11 | PEDESTAL DE H.S ( 0.15 M3) | 50 | UD | 328.79 | 16439.5
8.1.12 | EXCAVACION CLASIFICADA ROCA 40% Y TIERRA 60 % (INC. TAPADO) | 99 | M3 | 1284.599 | 127175.3
8.1.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 41 | UD | 731.98 | 30011.18
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 449723.81
| SUB - TOTAL GENERAL PRES. EQUILIBRIO ECONOMICO |  |  |  | 1916493.05
| SUB - TOTAL PRESUPUESTO BASE |  |  |  | 3472048.99
| SUB - TOTAL GENERAL PRES. EQUILIBRIO ECONOMICO +SUB - TOTAL PRESUPUESTO BASE |  |  |  | 5388542.04
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 538854.21
| TRANSPORTE | 2.5% |  |  | 134713.55
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 269427.1
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 53885.42
| SEGURO POLIZA Y FIANZA | 4% |  |  | 215541.68
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 215541.68
| ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 96993.76
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 538854.2
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 538854.2
| CODIA | 0.1% |  |  | 5388.54
| COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPOS A OBRA (IDA Y VUELTA) | 1 | UD | 37051.72 | 37051.72
| TRANSPORTE DE POSTES HASTA OBRA | 1 | UD | 10000 | 10000
| ESTUDIO GEOTECNICO, GEOFISICO Y RECOMENDACIONES PARA LAS CIMENTACIONES DEL DEPOSITO REGULADOR, ELEVADO A 10 M (INCLUYE MOVILIZACION GENERAL DE EQUIPOS Y PERSONAL, 2 SONDEOS (PROFUNDIDAD PROMEDIABLES 12 M, CON EQUIPO LIGERO), EMPLAZAMIENTOS, SUMINISTRO DE AGUA, ENSAYOS DE LOS MATERIALES E INFORME TECNICO. CON UN TOTAL DE METROS SONDEADOS: 24 MTS | 1 | UD | 77400 | 77400
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS PRES. BASE + EQUL. ECON |  |  |  | 2732506.06
AFORO Y LIMPIEZA DE POZO BATEY NUEVO
1 | LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZOS EXISTENTE | 1 | UD | 8500 | 8500
2 | PRUEBA DE AFORO (24 HORAS) (CAUDAL MAXIMO ESTIMADO DE AFORO 300 GPM) | 1 | UD | 65000 | 65000
3 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, (INC. MUESTRA, TRASLADO AL LABORATORIO Y RESULTADOS) | 1 | UD | 4500 | 4500
4 | INFORME FINAL INCLUYE RECOMENDACIONES | 1 | UD | 7500 | 7500
| SUB-TOTAL AFORO DE POZO EXISTENTE |  |  |  | 85500
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 8550
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 4275
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 855
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 1539
| TRANSPORTE | 2.5% |  |  | 2137.5
| CODIA | 0.1% |  |  | 85.5
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS AFORO. |  |  |  | 17442
| TOTAL GENERAL AFORO DE POZO EXISTENTE + PRES. BASE + EQ. EC. |  |  |  | 8223990.1
NOTA: | LAS PARTIDAS QUE APARECEN EN EL PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO SIN PRECIOS Y SOMBREADA CON COLOR, SON LAS PARTIDAS QUE YA FUERON EJECUTADAS.
ESTOS PRECIOS FUERON ACTUALIZADO EN FUNCION DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRAS Y EQUIPOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, AL IGUAL QUE LA ULTIMA RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRABAJO.