## ALCANT. OPCION 1 (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JUAN DE LA MAGUANA (OPCION 1) | REUBICACIÓN COLECTORA LAS MATAS DE FARFÁN
Ubicación : PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | ZONA: II
Partida | Descripcion | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | MONTO RD$
A | MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 470 | M | 44.18 | 20764.6
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 915.42 | ML | 74.85 | 68519.19
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 470 | M2 | 40.65 | 19105.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 32.9 | M3 | 165 | 5428.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 825 | M3 | 185.42 | 152971.5 | 2484.79
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 470 | M2 | 21.67 | 10184.9 | 10184.9
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 47 | M3 | 1068.36 | 50212.92 | 106.97
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 900.01 | M3 | 651.18 | 586068.51 | 2740.06
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 720.01 | M3 | 183.68 | 132251.44 | 2192.05
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 990 | M3 | 165 | 163350 | 2981.75
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 915.42 | M | 2755.86 | 2522769.36 | 880.21
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 195.2 | M | 1219.23 | 237993.7 | 189.51
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 915.42 | M | 88.72 | 81216.06
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 195.2 | M | 79.28 | 15475.46
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | 6 | UD | 3500 | 21000
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 6 | UD | 38384.66 | 230307.96
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 470 | M | 50.15 | 23570.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 4346190.1
B | PROYECTO PERPETUO SOCORRO (KM 3)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 375 | M | 44.18 | 16567.5
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 750 | ML | 74.85 | 56137.5
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 375 | M2 | 40.65 | 15243.75
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 26.25 | M3 | 165 | 4331.25
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 562.5 | M3 | 185.42 | 104298.75 | 562.5
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 375 | M2 | 21.67 | 8126.25 | 8126.25
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.5 | M3 | 1068.36 | 40063.5 | 37.5
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 609.01 | M3 | 651.18 | 396575.13 | 609.01
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 487.21 | M3 | 183.68 | 89490.73 | 487.21
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 338.63 | M3 | 165 | 55873.95 | 90.35
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 1219.23 | 470927.59
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 79.28 | 30621.9
0
6 | REGISTRO |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 4 | UD | 3500 | 14000
6.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.50 A 2.00 MT. | 4 | UD | 43909.93 | 175639.72
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 375 | M | 50.15 | 18806.25
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 1501703.77
C | CENTRO DE LA CIUDAD ( C/ WENCESLAO RAMIREZ ENTRE LAS AV.DR. CABRAL Y SAN JUAN BAUTISTA).
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 50 | M | 44.18 | 2209
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 100 | ML | 74.85 | 7485
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 50 | M2 | 40.65 | 2032.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 3.5 | M3 | 165 | 577.5
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 75 | M3 | 185.42 | 13906.5 | 75
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 50 | M2 | 21.67 | 1083.5 | 1083.5
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 5 | M3 | 1068.36 | 5341.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 81.2 | M3 | 651.18 | 52875.82 | 81.2
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 64.96 | M3 | 183.68 | 11931.85 | 64.96
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 90 | M3 | 165 | 14850 | 90
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 1219.23 | 62790.35
0
4 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 79.28 | 4082.92
0
5 | REGISTRO |  |  |  | 0
5.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 2 | UD | 3500 | 7000
5.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.00 a 1.50 MT. | 1 | UD | 38384.66 | 38384.66
0
6 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 50 | M | 50.15 | 2507.5
7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 2000 | 2000
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 229058.9
D | TRAMO CALLE DUVERGE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 597 | M | 44.18 | 26375.46
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1194 | ML | 74.85 | 89370.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 597 | M2 | 40.65 | 24268.05
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.79 | M3 | 165 | 6895.35
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1440.26 | M3 | 185.42 | 267053.01
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 597 | M2 | 21.67 | 12936.99 | 12936.99
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 44.77 | M3 | 1068.36 | 47830.48
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 1651.66 | M3 | 651.18 | 1075527.96
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1307.56 | M3 | 183.68 | 240172.62
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 1728.32 | M3 | 165 | 285172.8
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC SDR-32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 614.91 | M | 1219.23 | 749716.72
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 614.91 | M | 79.28 | 48750.06
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 PREFABRICADO | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 10 | UD | 297.19 | 2971.9
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 597 | M | 50.15 | 29939.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 2978197.21
E | CALLE ENRRIQUILLO ( Ø12"PVC SDR-32.5, L=597.00 ML)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 587 | M | 44.18 | 25933.66
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1174 | ML | 74.85 | 87873.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 587 | M2 | 40.65 | 23861.55
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.09 | M3 | 165 | 6779.85
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1819.69 | M3 | 185.42 | 337406.92
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 587 | M2 | 21.67 | 12720.29 | 12720.29
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 49.5 | M3 | 1068.36 | 52883.82
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 2073.22 | M3 | 651.18 | 1350039.4
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1641.3 | M3 | 183.68 | 301473.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 2183.63 | M3 | 165 | 360298.95
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 605.59 | M | 2755.86 | 1668921.26
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 605.59 | M | 117.05 | 70884.31
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 PREFABRICADOS | 2 | U | 57479.49 | 114958.98
6.2 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
6.3 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 7 | UD | 297.19 | 2080.33
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 587 | M | 50.15 | 29438.05
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 4462585
F | TRAMO DE CALLE PROYECTO 6 (ENTRE LAS CALLES DUVERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 332.5 | M3 | 185.42 | 61652.15
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 386.16 | M3 | 651.18 | 251459.67
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 305.71 | M3 | 126.55 | 38687.6
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 399 | M3 | 150 | 59850
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 103.83 | 10694.49
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 | 1 | U | 60479.49 | 60479.49
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 652206.79
G | TRAMO DE CALLE PROYECTO 2 (ENTRE LAS CALLES DUBERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 241.25 | M3 | 185.42 | 44732.58
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 276.66 | M3 | 651.18 | 180155.46
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 219.02 | M3 | 126.55 | 27716.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 289.5 | M3 | 150 | 43425
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 79.28 | 8165.84
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 1 | U | 1004.25 | 1004.25
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 1 | U | 297.19 | 297.19
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 529066.3
H | TRAMO DE CALLE 30 DE MAYO
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 481.96 | M3 | 185.42 | 89365.02
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 14.45 | M3 | 1068.36 | 15437.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 546.11 | M3 | 651.18 | 355615.91
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 432.34 | M3 | 126.55 | 54712.63
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 578.34 | M3 | 150 | 86751
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | DE TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 175.1 | ML | 2755.86 | 482551.09
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 175.1 | ML | 88.72 | 15534.87
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 1189943.93
I | CALLE 12 DE JULIO (DESDE LA CALLE DUARTE HASTA LA CALLE MONSEÑOR DE MARIÑO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 158 | M | 44.18 | 6980.44
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 316 | ML | 74.85 | 23652.6
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 158 | M2 | 40.65 | 6422.7
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 11.06 | M3 | 165 | 1824.9
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 409 | M3 | 185.42 | 75836.78
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 158 | M2 | 21.67 | 3423.86 | 3423.86
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 13.51 | M3 | 1068.36 | 14433.54
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 475.31 | M3 | 651.18 | 309512.37
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 396.09 | M3 | 126.55 | 50125.19
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 507.73 | M3 | 150 | 76159.5
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 164.32 | M | 2755.86 | 452842.92
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 164.32 | M | 88.72 | 14578.47
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 3 | UD | 1004.25 | 3012.75
6.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 4 | UD | 297.19 | 1188.76
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 1049009.78
J | RED COLECTORA URB. VILLA ALEJANDRA, PARTE A.
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 378.15 | ML | 40 | 15126
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 756.3 | M3 | 185.42 | 140233.15 |  | 756.3
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 378.15 | M2 | 21.67 | 8194.51
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.82 | M3 | 1061.58 | 40148.96
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 402.55 | M3 | 651.18 | 262132.51 | 402.55
2.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 670.92 | M3 | 183.68 | 123234.59 | 670.92
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5KM) | 585.52 | M3 | 165 | 96610.8
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 1219.23 | 474877.89 | 474877.89 | 42 | 378.15
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 90.38 | 35202.11 | 35202.11
0
5 | REGISTROS PREFABRICADOS: |  |  |  |  | 0
5.1 | DE 1 A 1.50 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 12 | UD | 38384.66 | 460615.92 | 460615.92 | 2643.84
5.2 | DE 1.51 A 2.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 6 | UD | 43909.93 | 263459.58 | 263459.58 | 2938.84
5.3 | DE 2.50 A 3.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 2 | UD | 54185.61 | 108371.22 | 108371.22 | 3478.25
0
6 | CAIDAS EN PVC |  |  |  |  | 0
6.1 | DE 1.00 A 2.00 MTS PVC | 2 | UD | 7566.03 | 15132.06 | 15132.06
7 | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 378.15 | ML | 50.15 | 18964.22 | 18964.22
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 2067303.52
K | SECTOR SANTOME
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3610 | M | 44.18 | 159489.8
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 7220 | ML | 74.85 | 540417
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 3610 | M2 | 40.65 | 146746.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 252.7 | M3 | 165 | 41695.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 5415 | M3 | 154.52 | 836725.8 | 5415
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 3610 | M2 | 21.67 | 78228.7 | 78228.7
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 361 | M3 | 1068.36 | 385677.96 | 361
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 3376.93 | M3 | 651.18 | 2198989.28
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 4690.18 | M3 | 183.68 | 861492.26 | 4690.18 | 3376.9296
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 4246.71 | M3 | 165 | 700707.15 | 4246.71
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 3718.3 | M | 1219.23 | 4533462.91 | 3718.3
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 3718.3 | M | 79.28 | 294786.82
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 60 | UD | 38384.66 | 2303079.6
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 3610 | M | 50.15 | 181041.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 25000 | 25000
| SUB-TOTAL K |  |  |  | 13287540.78
L | SECTOR CORBANO NORTE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 12457.8 | M | 44.18 | 550385.6
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 24915.6 | ML | 74.85 | 1864932.66
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 12457.8 | M2 | 40.65 | 506409.57
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 872.05 | M3 | 165 | 143888.25
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 21110.7 | M3 | 154.52 | 3262025.36 | 15050.7 | 6060 | 21110.7
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 12457.8 | M2 | 21.67 | 269960.53 | 269960.53
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 1245.78 | M3 | 1068.36 | 1330941.52 | 1003.38 | 242.4 | 1245.78
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 11036.84 | M3 | 651.18 | 7186969.47 |  |  | 11036.83
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 18394.73 | M3 | 183.68 | 3378744.01 | 13722.22 | 5640.648 | 18394.72
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 16503.37 | M3 | 165 | 2723056.05 |  |  | 16503.37
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 2520.96 | M | 2755.86 | 6947412.83 | 2520.96
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 10334.81 | M | 1219.23 | 12600510.4 | 10334.81
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 2520.96 | M | 88.72 | 223659.57
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 10334.81 | M | 79.28 | 819343.74
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 208 | UD | 38384.66 | 7984009.28
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 12457.8 | M | 50.15 | 624758.67
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL L |  |  |  | 50462007.51
M | SECTOR CORBANO SUR
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 4593.67 | M | 44.18 | 202948.34 | 4593.67
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 9187.34 | ML | 74.85 | 687672.4
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 4593.67 | M2 | 40.65 | 186732.69
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 321.56 | M3 | 165 | 53057.4
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 11484.18 | M3 | 154.52 | 1774535.49 | 11484.18
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 4593.67 | M2 | 21.67 | 99544.83 | 99544.83
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 459.37 | M3 | 1068.36 | 490772.53 | 459.37
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 4053.78 | M3 | 651.18 | 2639740.46 | 4053.78
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 10134.46 | M3 | 183.68 | 1861497.61 | 10134.46
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 6484.2 | M3 | 165 | 1069893 | 6484.2
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 4259.3 | 6004974.11 | 1342.71
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 1984.58 | M | 2755.86 | 5469224.64 | 1908.25
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 1382.99 | M | 1219.23 | 1686182.9 | 1342.71
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 90.38 | 127422.24
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 1984.58 | M | 88.72 | 176071.94
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 1382.99 | M | 79.28 | 109643.45
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO
6.1 | DE 1.00 A 1.50 MT. | 180 | UD | 38384.66 | 6909238.8
6.2 | DE 1.50 A 2.00 MT. | 80 | UD | 43909.93 | 3512794.4
6.3 | DE 2.00 A 2.50 MT. | 55 | UD | 49374.49 | 2715596.95
6.4 | DE 2.50 A 3.00 MT. | 27 | UD | 54185.61 | 1463011.47
6.5 | DE 3.00 A 3.50 MT. | 15 | UD | 60479.49 | 907192.35
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 4593.67 | M | 50.15 | 230372.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL M |  |  |  | 38423120.55
N | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
7 | ACOMETIDA 8 X 6 PVC SDR-32.5 (80 U)
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 463.2 | ML | 44.18 | 20464.18
7.2 | SUMINISTRO TUB.6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 661.37 | 306346.58
7.3 | COLOCACIÓN TUB. 6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 62.3 | 28857.36
7.4 | SUMINISTRO YEE 8" X 6" PVC C/J.G. | 80 | U | 4500 | 360000
7.5 | SUMINISTRO CODO 6" X 45º PVC | 80 | U | 694 | 55520
7.6 | SUMINISTRO TAPÓN (H) 6" PVC | 80 | U | 500 | 40000
7.7 | CEMENTO SOLVENTE | 80 | PA | 75 | 6000
7.8 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 375.2 | M3 | 315.59 | 118409.37
7.9 | ASIENTO DE ARENA | 26.4 | M3 | 1000 | 26400
7.1 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 331.2 | M3 | 122.26 | 40492.51
7.11 | BOTE CON CAMION D=5 KM (INCL. TRANSPORTE INTERNO DENTRO DEL RECINTO) | 52.8 | M3 | 363.3 | 19182.24
7.12 | MANO DE OBRA PROMEDIO | 80 | P.A | 300 | 24000
7 | ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES (1029U) |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5957.91 | M | 44.18 | 263220.46
7.2 | SUMINISTRO Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 336.59 | 2005372.93
7.3 | COLOCACION Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 28.31 | 168668.43
7.4 | SUMINISTRO YEE Ø8" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 4795 | 4934055
7.5 | SUMINISTRO YEE Ø4" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 300 | 308700
7.6 | SUMINISTRO CODO Ø4" X 45 PVC | 2058 | UD | 163.7 | 336894.6
7.7 | SUMINISTRO TAPON (H) Ø4" PVC | 2058 | UD | 95.49 | 196518.42
7.8 | CEMENTO SOLVENTE | 1029 | UD | 75 | 77175
7.9 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3951.36 | M3 | 154.52 | 610564.15
7.1 | ASIENTO DE ARENA | 380.73 | M3 | 1068.36 | 406756.7
7.11 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 3395.7 | M3 | 183.68 | 623722.18
7.12 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 668.85 | M3 | 165 | 110360.25
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1029 | UD | 250 | 257250
| SUB-TOTAL N |  |  |  | 11344930.36
Ñ | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA
1 | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA 15LPS | 1 | U | 50000000 | 50000000
| SUB-TOTAL Ñ |  |  |  | 50000000
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1.1 | DEMOLICION:
1.1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 2500 | M | 65 | 162500
1.1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION | 630 | M3 | 165 | 103950
0
1.1.2 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 2000 | M2 | 638.45 | 1276900
1.1.2.2 | CONTENES | 2500 | M | 685.25 | 1713125
0
1.2 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.2.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
1.2.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 400 | M | 32.06 | 12824
1.2.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 200 | M | 42.59 | 8518
1.2.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 200 | M | 63.21 | 12642
1.2.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 100 | M | 130.67 | 13067
1.2.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 252.73 | 5054.6
1.2.1.5 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 405.68 | 8113.6
1.2.2 | SUMINISTRO DE:
1.2.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 800 | U | 4.55 | 3640
1.2.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 400 | U | 5.46 | 2184
1.2.2.3 | COUPLING 1" PVC | 400 | U | 10.9 | 4360
1.2.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 200 | U | 25.48 | 5096
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 40 | U | 1272.97 | 50918.8
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 40 | U | 1356.41 | 54256.4
|  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
1.2.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 120 | HR | 247.13 | 29655.6
1.2.3.2 | PEON (2H) | 120 | HR | 164.75 | 19770
|  | 0 |  |  | 0
2 | BOMBA DE ACHIQUE | 0 |  |  | 0
2.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 160 | HR | 388.1 | 62096
2.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 80 | HR | 588.75 | 47100
2.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 60 | HR | 879.38 | 52762.8
0
3 | REPOSICION DE ASFALTO
3.1 | PREPARACION DE BASE |  |  |  | 0
3.1.1 | EXTRACCION Y RECOLOCACION DE MATERIAL DE BASE | 190.28 | M3E | 1164.6 | 221600.09
0
3.2 | ASFALTADO | 0 |  |  | 0
3.2.1 | RIEGO DE ADHERENCIA | 22978.47 | M2 | 30.04 | 690273.24 | 23198.47
3.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO | 1148.92 | M3C | 11345.7 | 13035301.64 | 1159.92
3.3.3 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 215422.5 | M3EXKM | 22.72 | 4894399.2
4 | CAMPAMENTO (INC. OFICINAS, FACILIDADES Y BANOS) | 12 | MES | 40500 | 486000
5 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 3 | U | 42316.79 | 126950.37
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 23103058.34
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625922.84
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625922.84
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 20562592.28
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 8225036.91
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 8225036.91
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 8225036.91
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 10281296.14
| ESTUDIOS Y DISENOS | 5% |  |  | 10281296.14
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 2056259.23
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 3701266.61
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 20562592.28
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  |  | 20562592.28
| COMPRA DE TERRENO P/PLANTA | 1 | U |  | 800000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 113483005.69
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 319108928.53
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| ING. MARIA ISABEL MORALES | ING. RAMONA MONTAS
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR: : | VISTO BUENO :
| ING. CLAUDIA DE LEON | ING. LEONARDO PEREZ
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## Estimado
Obra : CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO)
Ubicacion: PROVINCIA SANTIAGO |  | Zona : V
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS (3,8 KM)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 15 | Visitas |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Corte material no clasificado c/equipo | 5284.8 | M³N |  | 0
2.2 | Bote de material c/camion dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 6341.76 | M³E |  | 0
2.3 | Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km | 7459.2 | M³ |  | 0
2.4 | Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km | 4972.8 | M³ |  | 0
2.5 | Imprimación simple | 24864 | M² |  | 0
2.6 | Suministro y colocación de asfalto e=3" ( incl. Riego de Adherencia) | 24864 | M² |  | 0
2.7 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 37296 | M³/KM |  | 0
3 | ACERAS Y CONTENES
3.1 | Construcción de aceras | 9712.18 | M² |  | 0
3.2 | Construcción de contenes | 7769.74 | M |  | 0
3.3 | Barandas de protección | 7769.74 | M |  | 0
4 | CICLOVÍA
4.1 | Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km | 2160 | M³ |  | 0
4.2 | Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km | 3240 | M³ |  | 0
4.3 | Imprimación simple | 10800 | M² |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de asfalto e=2" ( incl. Riego de Adherencia) | 10800 | M² |  | 0
4.5 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 10800 | M³/KM |  | 0
4.6 | Construcción de acera | 8640 | M² |  | 0
4.7 | Construcción de contenes | 7200 | M |  | 0
5 | Control y Manejo de Tránsito ( incluye uso de letreros, uso de de conos refractarios y hombres con banderolas) | 3800 | M |  | 0
6 | Senalización, Manejo de Tránsito y Seguridad en la Vía | 3800 | M |  | 0
7 | Limpieza continua y final | 3800 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | ILUMINACION VÍAS Y AREA DE RECREACIÓN (3,680 M, AMBOS LADOS) |  |  |  | 0
1 | ILUMINACIÓN EXTERNA
1.1 | Postes de aluminio, 35´ 500 dam (para trafo) | 10 | Ud |  | 0
1.2 | Postes de aluminio, 30´ 300 dam | 174 | Ud |  | 0
1.3 | Alambre AAAC No. 1/0 | 3300 | Pies |  | 0
1.4 | Estructura MT-105 | 10 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura F1-BT | 100 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura F2-BT | 84 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura TR- 105 (con transformador de distribución tipo poste sumergido en aceite, potencia 15 kva, voltaje 7.2-120/240 v., Ø1) | 10 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura AP-101 (con lámparas Led tipo Cobra de 200 W, 240 V. | 239 | Ud |  | 0
1.9 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre triplex no. 2 | 31200 | Pies |  | 0
1.1 | Hoyos para postes | 10 | Ud |  | 0
1.11 | Instalación de postes | 184 | Ud |  | 0
1.12 | Base de hormigon simple con pernos para instalación de postes | 174 | Ud |  | 0
1.13 | Mano de obra (20%) (desde partida 1.3 hasta partida 1.7) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL B |  |  |  | 0
C | ENCACHE CAÑADAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS PARA INTERCEPTAR CANAL PRINCIPAL: CANTIDAD DE CAÑADAS A INTERCEPTAR 5, LONGITUD DE ENCACHE 50 M EN CADA UNA, SECCIÓN TRAPEZOIDAL PROMEDIO B=3M B=6 H=1.5M. COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø60” H.A PARA ALCANTARILLAS LONGITUD 200 M
I | ENCACHE
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y Control topográfico | 250 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA. |  |  |  | 0
2.1 | Excavacion de material no clasificado con equipo | 1687.5 | M3N |  | 0
2.2 | Conformación de talud | 750 | M³C |  | 0
2.3 | Suministro material de mina | 150 | M³C |  | 0
2.4 | Relleno compactado con caliche y equipo mecánico | 142.5 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2025 | M³E |  | 0
0
3 | REVESTIMIENTO EN TALUD: |  |  |  | 0
3.1 | Encaches laterales y fondo 20 cm | 1750 | M² |  | 0
0
II | TUBERÍA Ø36” H.A PARA ALCANTARILLAS LONGITUD 200M |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo y control topográfico | 200 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 595.2 | M³N |  | 0 | 0
2.2 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) | 148.8 | M³N |  | 0 | 0
2.3 | Regularización de fondo zanja | 220 | M2 |  | 0 | 0
2.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 582.07 | M³C |  | 0 | 0
2.5 | Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 194.32 | M³E |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | De 60" H.A. Clase II | 200 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0 | 0
4.2 | De 60" H.A. Clase II | 200 | M |  | 0 | 0
0
5 | CABEZAL DE DESCARGA | 12 | Ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y PAISAJISMO
D.1 | ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, PARQUES DE EJERCICIOS Y PAISAJISMO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
2 | ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES (SEGÚN DISEÑO) (2 UD)
2.1 | Suministro y colocación de arena, e=0.15m | 153.01 | M³ |  | 0
2.2 | Piso de hormigón estampado en accesos internos, e=0.15m | 26.86 | M³ |  | 0
2.3 | Rueda giratoria | 2 | Ud |  | 0
2.4 | Balancín | 7 | Ud |  | 0
2.5 | Tobogán | 4 | Ud |  | 0
2.6 | Columpio triple | 4 | Ud |  | 0
2.7 | Barra escaladora o Juego de Pasamanos | 5 | Ud |  | 0
2.8 | Módulo de juegos múltiples | 2 | Ud |  | 0
2.9 | Tobogán con centro de juegos con deslizador | 2 | Ud |  | 0
3 | ÁREA DE SENDEROS
3.1 | Camino de hormigón para peatones, Ancho=1.20m | 7874.05 | M² |  | 0
4 | EMBELLECIMIENTO Y JARDINERÍA GENERAL (INCLUYE SUMINISTRO, SEMBRADO Y MANTENIMIENTO POR 2 MESES)
4.1 | Grama | 93497.71 | M² |  | 0
4.2 | Grava | 1949.12 | M² |  | 0
4.3 | Árbol Mara | 15 | Ud |  | 0
4.4 | Árbol Caoba | 50 | Ud |  | 0
4.5 | Árbol Almácigo | 15 | Ud |  | 0
4.6 | Árbol Avellano | 50 | Ud |  | 0
4.7 | Árbol Caimito cimarrón | 10 | Ud |  | 0
4.8 | Árbol Roble criollo | 10 | Ud |  | 0
4.9 | Árbol Roblillo | 20 | Ud |  | 0
6.1 | Árbol Samán | 10 | Ud |  | 0
6.11 | Árbol Frijolito | 50 | Ud |  | 0
6.12 | Árbol Penda | 25 | Ud |  | 0
6.13 | Árbol Grigrí | 30 | Ud |  | 0
6.14 | Árbol Guayacán | 50 | Ud |  | 0
6.15 | Árbol Ceiba | 5 | Ud |  | 0
6.16 | Árbol Caracolí | 25 | Ud |  | 0
6.17 | Árbol Campeche | 25 | Ud |  | 0
6.18 | Árbol Copey | 25 | Ud |  | 0
6.19 | Árbol Juan Primero | 25 | Ud |  | 0
6.2 | Árbol Caya amarilla | 10 | Ud |  | 0
6.21 | Árbol Higuero | 25 | Ud |  | 0
6.22 | Palma Real | 50 | Ud |  | 0
6.23 | Palma Cana | 50 | Ud |  | 0
6.24 | Palma Guano | 50 | Ud |  | 0
6.25 | Guáyiga | 150 | Ud |  | 0
6.26 | Arrayán | 150 | Ud |  | 0
6.27 | Busunuco | 250 | Ud |  | 0
6.28 | Alelí | 150 | Ud |  | 0
6.29 | Saúco amarillo | 250 | Ud |  | 0
6.3 | Doña Sanica | 1500 | Ud |  | 0
6.31 | Oreja de Elefante | 500 | Ud |  | 0
6.32 | Costilla de Adán | 500 | Ud |  | 0
6.33 | Uva de playa | 100 | Ud |  | 0
6.34 | Tierra negra con abono | 750 | M³ |  | 0
6.35 | Requilete en áreas verdes | 2597.16 | Ud |  | 0
6.36 | Tuberías y piezas de agua potable para regado de áreas verdes | 1 | P.A. |  | 0
5 | Suministro y colocación de banco de hormigón (Según diseño) | 23 | Ud |  | 0
6 | Suministro y colocación de zafacones triples de reciclaje | 7 | Ud |  | 0
7 | Limpieza final y continua | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.1 |  |  |  | 0
D.2 | CANCHA MIXTA Y GRADERÍAS (2 UD)
I | CANCHA MIXTA DE 32.00 M X 19.00 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 64.06 | M³N |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina | 22.74 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 120.16 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 53.44 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN: | 0
3.1 | Zapata de muros bordillo (0.45m x 0.20m) | 22.96 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata columnas soporte (0.80m x 1.70m x 0.50m) | 4.08 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas soporte | 3.12 | M³ |  | 0
0
4 | BLOQUES DE HORMIGÓN EN: | 0
4.1 | Bordillo de 0.15 m (B.N.P.) | 132.6 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | 0
5.1 | Pañete en exterior | 19.2 | M² |  | 0
5.2 | Pañete liso en columnas | 32.68 | M² |  | 0
5.3 | Fraguache | 32.68 | M² |  | 0
5.4 | Cantos en general | 94.88 | M |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE PISOS | 0
6.1 | De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10 m) | 1216 | M² |  | 0
0
7 | MISCELANEOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 0
7.1 | Tablero de fibra de vidrio para basketball (incluye aro y malla) | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10' y Tubo de 3" x 2") | 4 | Ud |  | 0
7.3 | Malla de volleyball | 2 | Ud |  | 0
0
8 | PINTURA | 0
8.1 | Pintura acrílica en columnas | 32.68 | M² |  | 0
8.2 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color rojo positivo | 408 | M² |  | 0
8.3 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color verde | 136.42 | M² |  | 0
8.4 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color azul | 151.12 | M² |  | 0
8.3 | Señalización en cancha con líneas 5 cm, color blanco | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | GRADERÍA EN CANCHA MIXTA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 0.4 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 24.2 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 9.42 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 19.22 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muro de 6" (0.45m x 0.25m) | 10.12 | M³ |  | 0
3.2 | Viga V1 | 1.7 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de asiento e=0.13 m | 25.98 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES
4.1 | Bloque de muro de 6" B.N.P. | 50.54 | M² |  | 0
4.2 | Bloque de muro de 6" S.N.P. | 113.78 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete en muros | 176 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas | 16.7 | M² |  | 0
5.3 | Pañete pulido en asientos | 252 | M² |  | 0
5.4 | Fraguache | 252 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 979.36 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Pintura de base en muros | 313.8 | M² |  | 0
6.2 | Pintura acrílica en muros | 313.8 | M² |  | 0
7 | MISCELANEOS
7.1 | Barandas de H.G. sobre muros de bloques | 20.4 | M |  | 0
7.2 | Escalones de cemento | 6 | M |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.2 |  |  |  | 0
D.3 | CANCHA DE VOLEYBALL Y GRADERÍAS (2 UD)
I | CANCHA VOLEYBALL DE 32.00 M X 19.00 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 64.06 | M³N |  | 0
2.2 | Suministro de material de mina | 22.74 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 120.16 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 53.44 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C 210 KG/CM² EN: | 0
3.1 | Zapata de muros bordillo (0.45m x 0.20m) | 22.96 | M³ |  | 0
0
4 | BLOQUES DE HORMIGÓN EN: | 0
4.1 | Bordillo de 0.15 m (B.N.P.) | 132.6 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | 0
5.1 | Pañete en exterior | 19.2 | M² |  | 0
5.2 | Pañete liso en columnas | 32.68 | M² |  | 0
5.3 | Fraguache | 32.68 | M² |  | 0
5.4 | Cantos en general | 94.88 | M |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE PISOS | 0
6.1 | De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10 m) | 1216 | M² |  | 0
0
7 | MISCELANEOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 0
7.1 | Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10' y Tubo de 3" x 2") | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Malla de volleyball | 2 | Ud |  | 0
0
8 | PINTURA | 0
8.1 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color rojo positivo | 408 | M² |  | 0
8.2 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color verde | 892 | M² |  | 0
8.3 | Señalización en cancha con líneas 5 cm, color blanco | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | GRADERÍA EN CANCHA VOLEYBALL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 24.2 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 9.42 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 19.22 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muro de 6" (0.45m x 0.25m) | 10.12 | M³ |  | 0
3.2 | Viga V1 | 1.7 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de asiento e=0.13 m | 25.98 | M³ |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES
4.1 | Bloque de muro de 6" B.N.P. | 50.54 | M² |  | 0
4.2 | Bloque de muro de 6" S.N.P. | 113.78 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete en muros | 176 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas | 16.7 | M² |  | 0
5.3 | Pañete pulido en asientos | 252 | M² |  | 0
5.4 | Fraguache | 252 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 979.36 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Pintura de base en muros | 313.8 | M² |  | 0
6.2 | Pintura acrílica en muros | 313.8 | M² |  | 0
7 | MISCELANEOS
7.1 | Barandas de H.G. sobre muros de bloques | 20.4 | M |  | 0
7.2 | Escalones de cemento | 6 | M |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.3 |  |  |  | 0
D.4 | GAZEBO (4 UD)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de material compacto a mano | 41.26 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 20.63 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 20.63 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de columna (1.00m x 1.00m x 0.30m) - 1.86qq/m³ | 7.2 | M³ |  | 0
3.2 | Columna D=0.40m - 2.11 qq/m³ | 11.61 | M³ |  | 0
3.3 | Viga Canal VT - 2.50 qq/m³ | 37.76 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de fondo e=0.15m - 0.82 qq/m³ | 35.23 | M³ |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Pañete general | 274.56 | M² |  | 0
4.2 | Fraguache | 274.56 | M²
4.3 | Pintura en general | 274.56 | M² |  | 0
4.4 | Capitel decorativo sobre columna de D= 40 cms a base de mezcla cemento-arena 1:3, con un alambron de 1/4″ como refuerzo por temperatura, acabado pulido, incluye: material, mano de obra y herramienten columnas | 24 | Ud |  | 0
4.5 | Basamento decorativo sobre columna de D= 40 cms a base de mezcla cemento-arena 1:3, con un alambron de 1/4″ como refuerzo por temperatura, acabado pulido, incluye: | 24 | Ud |  | 0
4.6 | Cantos | 427.68 | M |  | 0
4.7 | Gotero | 106.92 | M |  | 0
4.8 | Desagüe de techo de Ø3" (Dseño según detalle de diseño.) | 24 | Ud |  | 0
4.9 | Pintura Impermeabilizante en canaleta (3 Manos) | 112.27 | M² |  | 0
5 | SUMINISTRO E INTALACION DE TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA
5.1 | Channell 6" x 2" x 15.10' (vigas) | 48 | Ud |  | 0
5.2 | Channell 4" x 2" x 30' (correas) | 8 | Ud |  | 0
5.3 | HSS 6"x 6" x 3/16' x 0.70' para unión | 4 | Ud |  | 0
5.4 | Cubierta de aluzicn calibre 26 liso (Dseño según detalle de diseño) | 245.76 | M² |  | 0
5.5 | Cubierta en Tejas Plastica (Dseño según detalle de diseño) | 245.76 | M² |  | 0
5.6 | Cubrefalta techo
6 | MISCELANEOS
6.1 | Acera perimetral de 1.00 M | 106.92 | M |  | 0
6.2 | Limpieza final y continual | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.4 |  |  |  | 0
D.5 | ESTACIÓN DE POLICIA (14.10 M X 7.50 M)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Remoción de capa vegetal 330m² e=0.20m | 66 | M³N |  | 0
1.2 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 85.8 | M³C |  | 0
1.3 | Charrancha y replateo | 113 | M² |  | 0
1.4 | Caseta de Materiales 12' x 32' | 35.69 | M² |  | 0
1.5 | Fumigación | 165 | M² |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación en material no clasificado a mano | 29.23 | M³E |  | 0
2.2 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 32.48 | M³C |  | 0
2.3 | Relleno de reposición | 15.06 | M³ |  | 0
2.4 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 15.04 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata para muros - 0.97 qq/m³ | 10.35 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata para muros - 1.02 qq/m³ | 0.42 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata para columnas - 1.83 qq/m³ | 0.8 | M³ |  | 0
3.4 | Columnas de Amarre 0.15m x 0.20m (10ud) - 4.13 qq/m³ | 1.05 | M³ |  | 0
3.5 | Columnas circulares d=0.25m - 4.07 qq/m³ | 0.64 | M³ |  | 0
3.6 | Vigas de Amarre 0.15m x 0.20m x 43.00 a nivel de piso - 4.87 qq/m³ | 1.29 | M³ |  | 0
3.7 | Vigas de Amarre 0.15m x 0.20m a nivel de techo - 4.87 qq/m³ | 1.29 | M³ |  | 0
3.8 | Viga en de carga 0.20m x 0.30m - 4.17 qq/m³ | 0.34 | M³ |  | 0
3.9 | Refuerzo plano 0.20m x 0.30m L=6.50m | 6.5 | M³ |  | 0
3.1 | Dinteles (0.15m x 0.50m) - 2.98 qq/m³ | 2.41 | M³ |  | 0
3.11 | Losa de Techo e=0.12m -1.21 qq/m³ | 13 | M³ |  | 0
3.12 | Viga de carga en arco (0.20m x 0.30m) - 4.69 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.13 | Losa en arco convencional e=0.10m -1.34 qq/m³ | 1.05 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | De 6'' Ø3/8" a 0.40 m B.N.P. | 36.79 | M² |  | 0
4.2 | De 6'' Ø3/8" a 0.80 m S.N.P. | 232.46 | M² |  | 0
4.3 | De 4'' Ø3/8" a 0.80 m S.N.P. | 28.08 | M² |  | 0
4.4 | Antepecho en muros de bloques 6" h=1.00m | 45 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete en muros Interiores | 480.31 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en muros Exteriores | 172.38 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en interior losa de techo | 108.31 | M² |  | 0
5.4 | Fraguache sobre superficies. | 112.55 | M² |  | 0
5.5 | Repello | 60 | M² |  | 0
5.6 | Estrias y/o alto relieve en antepecho frontal | 32 | M |  | 0
5.7 | Mochetas | 145.53 | M |  | 0
5.8 | Cantos en general. | 236.51 | M |  | 0
6 | VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
6.1 | Ventanas corredizas en aluminio y vidrio color plata | 122.13 | P² |  | 0
6.2 | Ventanas salomonica en aluminio y vidrio martillado | 15.49 | P² |  | 0
7 | PUERTAS
7.1 | Puerta comercial en cristal y aluminio (0.90m x 2.10m) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Puerta Polimetal (1.00m x 2.10m) | 5 | Ud |  | 0
7.3 | Puerta Polimetal (0.90m x 2.10m) | 5 | Ud |  | 0
7.4 | Puerta Polimetal (0.80m x 2.10m) | 3 | Ud |  | 0
7.5 | Puerta Polimetal ( 0.70m X 2.10m) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Puerta everdoor (0.60m x 2.10m) | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Puertas en compartimiento de inodoros | 2 | Ud |  | 0
8 | TERMINACIÓN DE PISOS
8.1 | Piso en cerámica porcelanato chino | 85.86 | M² |  | 0
8.2 | Piso de cerámica económica en baños | 9.58 | M² |  | 0
8.3 | Zócalos de piso | 141.96 | M |  | 0
8.4 | Quicios en puertas | 5 | M |  | 0
8.5 | Acera violinada en perimetro edificio | 45.26 | M² |  | 0
8.6 | Torta de H.A. e=0.10m con acero de Ø1/4" | 85.87 | M² |  | 0
8.7 | Piso de H.A. e=0.10m en parqueo con acero de Ø1/4" | 75.26 | M² |  | 0
9 | REVESTIMIENTO DE PARED
9.1 | Cerámica en pared de baños | 84.78 | M² |  | 0
9.2 | Cerámica en cocina | 2.11 | M² |  | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.1 | Inodoro blanco | 4 | Ud |  | 0
10.2 | Lavamanos blanco | 3 | Ud |  | 0
10.3 | Fregadero de acero inoxidable (sencillo) | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 5 | Ud |  | 0
10.5 | Accesorios para Baños | 3 | Ud |  | 0
10.6 | Desagüe de piso en 2" PVC | 8 | Ud |  | 0
10.7 | Ventilacion de 3" PVC | 3 | Ud |  | 0
10.8 | Salidas de Desagüe tuberia PVC 2" | 30 | Ud |  | 0
10.9 | Desagüe de techo Ø 4" PVC | 4 | Ud |  | 0
10.1 | Trampa de Grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m) | 1 | Ud |  | 0
10.11 | Registro Sanitario (0.60m x 0.60m x 0.70m) | 6 | Ud |  | 0
10.12 | Cisterna para 4000 gl (3.6m x 3.00m x 2.00m) | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Cámara Septica (1.70m x 3.40m x 1.60m) | 1 | Ud |  | 0
10.14 | Llave de chorro | 2 | Ud |  | 0
10.15 | Tinaco de 500 gls | 1 | Ud |  | 0
10.16 | Pozo tubular para agua potable | 1 | Ud |  | 0
10.17 | Filtrante en 8" | 1 | Ud |  | 0
10.18 | Bomba Myers para cisterna de 2HP | 1 | Ud |  | 0
10.19 | Tanque hidroneumatico de 120 gls | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Suministro e instalación Plafond en PVC en baños | 9.59 | Ud |  | 0
10.21 | Sistema sanitario para cárceles (prevision fondos) | 1 | P.A. |  | 0
10.22 | Suministro de tuberías y piezas en PVC para aguas residuales | 1 | P.A. |  | 0
10.23 | Suministro de tuberías y piezas en PVC para agua potable | 1 | P.A. |  | 0
10.24 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1 | Salidas de luces cenitales | 23 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas interruptores simples | 10 | Ud |  | 0
11.3 | Salidas interruptores dobles | 2 | Ud |  | 0
11.4 | Salidas para Tomacorriente 120V | 8 | Ud |  | 0
11.5 | Salidas para Tomacorriente 220V | 2 | Ud |  | 0
11.6 | Caja de Breakers (8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.7 | Registros eléctricos | 3 | Ud |  | 0
11.8 | Acometida desde transformador hasta medidor | 1 | Ud |  | 0
11.9 | Salidas para telefonos. | 2 | Ud |  | 0
11.1 | Salidas para red de data y PC | 2 | Ud |  | 0
11.11 | Salidas para abanicos de pared | 4 | Ud |  | 0
11.12 | Abanicos KDK de pared (suministro y colocación) | 4 | Ud |  | 0
11.13 | Tuberías y piezas materiales eléctricos | 1 | P.A. |  | 0
11.14 | Mano de obra electricista | 1 | P.A. |  | 0
12 | TERMINACIÓN DE TECHO
12.1 | Fino en techo | 110.83 | M² |  | 0
12.2 | Zabaleta en techo | 46.1 | M |  | 0
12.3 | Impermeabilizante en techo | 179.86 | M² |  | 0
12.4 | Gotero ranurado | 46.1 | M |  | 0
13 | TERMINACIÓN DE COCINA
13.1 | Gabinte de piso en pino tratado y plywood | 7.28 | Pies |  | 0
13.2 | Gabinte de pared en pino tratado y plywood | 7.28 | Pies |  | 0
13.3 | Muros de apoyo para tope de granito | 1 | P.A. |  | 0
13.4 | Tope de marmolite en cocina | 14.2 | Pies |  | 0
14 | PINTURA EN GENERAL
14.1 | Acrílica en muros interiores | 422.88 | M² |  | 0
14.2 | Acrilica en muros exteriores. | 171 | M² |  | 0
14.3 | Acrílica blanca económica en techo | 108.31 | M² |  | 0
14.4 | Pintura mantenimiento en hierro de cárceles | 1 | P.A. |  | 0
15 | MISCELANEOS
15.1 | Jardinería | 1 | P.A. |  | 0
15.2 | Asta para banderas | 2 | Ud |  | 0
15.3 | Salida para GLP | 1 | P.A. |  | 0
15.4 | Escudos | 1 | P.A. |  | 0
15.5 | Perfiles en fachada frontal | 1 | P.A. |  | 0
15.6 | Carpintería metálica en cárceles (rejas de hierro) | 130.41 | P² |  | 0
15.7 | Limpieza final | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.5 |  |  |  | 0
D.6 | CASETA DE SEGURIDAD (2 UD)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y charrancha | 37.2 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | P.A. |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de Muro (Incluye Zapata C1)- 0.85 qq/m³ | 2.9 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre B.N.P. (0.15m x 0.20m) - 3.71 qq/m³ | 0.64 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a Nivel de Techo (0.15m x 0.20m) - 3.37 qq/m³ | 0.36 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 (0.15m x 0.30m)- 2.99 qq/m³ | 0.22 | M³ |  | 0
3.5 | Viga Dintel D2 - 2.32 qq/m³ | 0.74 | M³ |  | 0
3.6 | Columna (0.30m x0.15m) - 3.03 qq/m³ | 0.24 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12m - 1.34 qq/m³ | 1.62 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | De 6" B.N.P | 9.64 | M² |  | 0
4.2 | De 6" S.N.P | 45.38 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 19.54 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 52.08 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 41.88 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 19.24 | M² |  | 0
5.6 | Cantos | 71.2 | M |  | 0
5.7 | Antepecho | 4.04 | M |  | 0
5.8 | Zabaleta en techo | 20.2 | M |  | 0
5.8 | Gotero de ranurado | 12.04 | M |  | 0
5.8 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 21.16 | M² |  | 0
5.8 | Cerámica baño | 5.68 | M² |  | 0
5.5 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 95.2 | M² |  | 0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada D2.30x D2.30 (pulido) | 10.6 | M² |  | 0
7 | Acera perimetral de 0.80mt | 12.12 | M² |  | 0
8 | PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
8.1 | Premarco en puerta y ventanas | 30.4 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal inc herraje instalacion y llavin tipo (2.10x1.00)mt | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección (2.10x1.0)mt | 2 | Ud |  | 0
9 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 46.5 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 2 | Ud |  | 0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA
10.1 | Lavamanos sencillos | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 2 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 2 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 2 | Ud |  | 0
10.6 | Columna de ventilación de 3" | 2 | Ud |  | 0
10.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.8 | Séptico (1.90x1.10) m | 2 | Ud |  | 0
10.9 | Tinaco 150gls | 2 | Ud |  | 0
10.1 | Pozo Filtrante | 2 | Ud |  | 0
10.11 | Barra de cortina baño | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Tubería 4" PVC (Drenaje Sanitario) (inc. Movimiento de tierra y colocacion) | 1 | P.A. |  | 0
10.13 | Mano de obra instalación | 1 | P.A. |  | 0
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1 | Entrada general (incluye panel de Braeker de 4/8 circuitos) | 2 | Ud |  | 0
11.2 | Salida luces cenitales | 12 | Ud |  | 0
11.3 | Salida tomacorrientes Doble 120 V | 6 | Ud |  | 0
11.4 | Salida interruptor sencillo | 6 | Ud |  | 0
12 | Logo y Letrero de INAPA | 0.5 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.6 |  |  |  | 0
D.7 | CENTRO COMUNAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y charrancha | 220.23 | M² |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material no clasificado a mano | 39.19 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 23.95 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material in situ | 18.29 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de columna Z1 (1.20m x 1.20m) - 2.18 qq/m³ | 4.54 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muros de block de 6" - 0.71 qq/m³ | 10.7 | M³ |  | 0
3.3 | Pedestal (0.45m x 0.45m) - 6.94 qq/m³ | 1.18 | M³ |  | 0
3.4 | Columna de amarre - 2.97 qq/m³ | 1.68 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de amarre (0.15m x 0.20m) - 3.66 qq/m³ | 2.04 | M³ |  | 0
3.6 | Dintel (0.15m x 0.20m) - 5.47 qq/m³ | 0.77 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | De 6” B.N.P. | 40.77 | M² |  | 0
4.2 | De 6" S.N.P. | 221.12 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache interior elementos de hormigón | 37.37 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido | 115.5 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 94.7 | M² |  | 0
5.4 | Pañete en viga y columna | 153.84 | M² |  | 0
6 | ESTRUCTURA METÁLICA
6.1 | Columna metálica W8x31 | 2589.79 | Lb |  | 0
6.2 | Viga metálica W10x26 | 3627.81 | Lb |  | 0
6.3 | Cubierta con plancha de Aluzinc Cal. 26 + Correas en perfiles C8 x 1/16 en H.G. + tillas tensoras en barras HN 1/2" | 212.2 | M² |  | 0
6.4 | Placa base de 4 3/4" x 9 3/4" x 3/8" | 29.52 | Lb |  | 0
6.5 | Placa base de 3 1/2" x 5 5/8" x 1/2" | 74.99 | Lb |  | 0
6.6 | Placa base de 6" x 9 1/2" x 3/8" | 36.34 | Lb |  | 0
6.7 | Placa base de 5 1/2" x 5 1/2" x 3/4" | 88.57 | Lb |  | 0
6.8 | Pernos de Ø5/8" A325 | 192 | Ud |  | 0
6.9 | Pernos de Ø3/4" x 10" Hit-HY200+HIT-Z Acero Inoxidable (Incluye resina epóxica para anclajes) | 72 | Ud |  | 0
6.1 | Tornillos de Ø1/2" A307 | 180 | Ud |  | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | Inodoro | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Lavamanos | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Fregadero acero inoxidable doble | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Trampa de grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Cámara séptica (1.00m x 2.40m x 1.00m) | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Registro de inspección (0.60m x 0.60m x 0.75m) | 4 | Ud |  | 0
7.8 | Tubería de descarga de Ø4" | 10.78 | M |  | 0
7.9 | Tubería de descarga de Ø3" | 3.95 | M |  | 0
7.1 | Tubería de descarga de Ø2" | 15.3 | M |  | 0
7.11 | Tubería Ø2" PVC presión (SCH-40) | 11.34 | M |  | 0
7.12 | Tubería Ø1" PVC presión (SCH-40) | 3 | M |  | 0
7.13 | Tubería Ø3/4" PVC presión (SCH-40) | 15.3 | M |  | 0
7.14 | Tubería Ø1/2" PVC presión (SCH-40) | 9.42 | M |  | 0
7.15 | Llave de paso Ø2" | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Llave de paso Ø1/2" | 1 | Ud |  | 0
7.17 | Llave de chorro de Ø1/2" | 1 | Ud |  | 0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | Salida luces cenitales | 15 | Ud |  | 0
8.2 | Salida interruptor sencillo | 4 | Ud |  | 0
8.3 | Salida interruptor triple | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Tomacorriente doble 120V | 5 | Ud |  | 0
8.5 | Tomacorriente doble 120v sobre meseta | 2 | Ud |  | 0
8.6 | Panel distribución 12 espacios con Breaker | 1 | Ud |  | 0
9 | PISOS Y REVESTIMIENTO
9.1 | Piso de granito (0.30m x 0.30m) fondo gris | 162.24 | M² |  | 0
9.2 | Zócalos de granito (0.07m x 0.30m) fondo gris | 93.43 | M |  | 0
9.3 | Cerámica económica cocina | 6.14 | M² |  | 0
9.4 | Cerámica económica en baños | 64.08 | M² |  | 0
10 | PINTURA
10.1 | Pintura base | 416.31 | M² |  | 0
10.2 | Pintura acrílica interior | 237.7 | M² |  | 0
10.3 | Pintura acrílica exterior | 161.17 | M² |  | 0
11 | PUERTA Y VENTANAS
11.1 | Puerta polimetálica blanca 1.20 x 2.10 | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Puerta polimetálica blanca 1.00 x 2.10 | 3 | Ud |  | 0
11.3 | Puerta polimetálica blanca 0.90 x 2.11 | 2 | Ud |  | 0
11.3 | Ventana salomónica aluminio | 137.92 | P² |  | 0
12 | MISCELÁNEOS
12.1 | Suministro y colocación de particiones de baños en placa fenólicas con perfilería de anclaje en acero inoxidable. | 4 | Ud |  | 0
12.2 | Suministro y colocación de barandas metálica fabricada con perfiles redondo negro de 1 1/2" (incluye pintura anticorrosiva e industrial) | 12.02 | M² |  | 0
12.3 | Acera de entrada y pasillo de cemento para acero a baños | 43.33 | M² |  | 0
12.4 | Escalones de cemento pulido con canto reforzado | 8 | M |  | 0
12.5 | Tope en granito natural para cocina | 2.45 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.7 |  |  |  | 0
D.8 | BAÑOS PÚBLICOS (4 UD)
1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material no clasificado a mano | 58.72 | M³ |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 38.64 | M³ |  | 0
2.3 | Bote de material in situ | 23.2 | M³ |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muros 0.78 qq/m³ | 18.92 | M³ |  | 0
3.3 | Viga a nivel de piso (0.15m x 0.20m) - 3.70 qq/m³ | 4.2 | M³ |  | 0
3.4 | Viga dintel D1 (0.15m x 0.68m) - 2.70 qq/m³ | 5.2 | M³ |  | 0
3.5 | Columna CA (0.15m x 0.30m) - 4.88 qq/m³ | 6.08 | M³ |  | 0
3.6 | Columna C1 (0.15m x 0.40m) - 5.02 qq/m³ | 4.04 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo e=0.12m - 1.22 qq/m³ | 25.72 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de piso e=0.10m con malla electro soldada D2.3xD2.3x20x20, (Inc. Rampa de acceso) | 23.84 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.2 | Bloques de 6" B.N.P. | 56 | M² |  | 0
4.3 | Bloques de 6" S.N.P. | 462 | M² |  | 0
4.4 | Bloques calado | 12.8 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Pañete en techo | 214.2 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 416.8 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior y vuelos | 413 | M² |  | 0
5.4 | Cantos y mocheta | 631.2 | M |  | 0
5.5 | Antepecho | 108.68 | M |  | 0
5.6 | Fino de techo | 250 | M² |  | 0
5.7 | Pintura base blanca | 1044 | M² |  | 0
5.8 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 1044 | M² |  | 0
5.9 | Cerámica criolla en baño (incluye paredes del en area de inodoro y lavamano h= 1.50 m.) | 90 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica criolla en piso, incluye bañera | 214.2 | M² |  | 0
5.11 | Suministro y colocacion de falso techo en plafon, pvc todo costos | 214.2 | M² |  | 0
5.12 | Acera perimetral 0.80 m | 112 | M² |  | 0
5.13 | Escalones huella y contra huella redondeada 0.30m | 18 | M |  | 0
6 | INSTALACIONES SANITARIA
6.1 | Inodoro completo | 24 | Ud |  | 0
6.2 | Lavamanos blanco para empotrar incluye mezcladora | 24 | Ud |  | 0
6.3 | Urinales | 8 | Ud |  | 0
6.4 | Tope en granito natural brasil, todo costo | 30 | M² |  | 0
6.5 | Desagüe de piso | 16 | Ud |  | 0
6.6 | Desagüe de techo | 16 | Ud |  | 0
6.7 | Cámara de inspección, según detalle | 8 | Ud |  | 0
6.8 | Cámara de séptica, según detalle | 4 | Ud |  | 0
6.9 | Zócalo | 140 | M |  | 0
6.1 | Tuberías y piezas para conexión de agua potable, ventilación y drenaje sanitario | 1 | P.A |  | 0
6.11 | Juego accesorios dispensador de papel | 24 | Ud |  | 0
6.12 | Juego accesorios dispensador de jabon | 24 | Ud |  | 0
6.13 | Juego de accesorios de baño cristal y cromado | 8 | Ud |  | 0
6.14 | Mampara de cristal templado para bañera 1.00m x 2.33m x 8mm | 8 | Ud |  | 0
6.15 | Barra de seguridad acero inoxidable ducha/indoro 40cms | 24 | Ud |  | 0
6.16 | Suministro e instalación tinaco 700 gls, inc. piezas, accesorios | 4 | Ud |  | 0
6.17 | Mano de obra plomería en general | 1 | P.A |  | 0
7 | PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
7.1 | Puerta polimetal (1.00m x 2.10m) (Incluye llavín) | 8 | Ud |  | 0
7.2 | Puerta pino tratado (0.55m x 1.50m) (Incluye llavín) | 16 | Ud |  | 0
7.3 | Puerta pino tratado (0.85m x 1.50m) (Incluye llavín) | 8 | Ud |  | 0
8 | VENTANA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
8.1 | Ventana de celosías con palanca | 126.56 | P² |  | 0
9 | Limpieza final, incluye personal y bote | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.8 |  |  |  | 0
D.9 | OFICINA ADMINISTRATIVA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y charrancha | 37.06 | M² |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado a mano | 13.27 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado | 8.11 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material in situ | 6.71 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45m x 0.30m) - 0.67 qq/m³ | 4.73 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre B.N.P. (0.20m x 0.20m) - 6.60 qq/m³ | 1.4 | M³ |  | 0
3.3 | Columna CA (0.15m x 0.30m) - 4.50 qq/m³ | 0.86 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel Di (0.15m x 0.30m) - 4.31 qq/m³ | 1.31 | M³ |  | 0
3.5 | Losa de piso e=0.10m con malla electrosoldada D2.3x2.3x20x20 (Incluye rampa) | 3.61 | M³ |  | 0
3.6 | Losa de techo e=0.12m - 1.80 qq/m³ | 3.96 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | De 6” B.N.P. | 16.08 | M² |  | 0
4.2 | De 6" S.N.P. | 67.65 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 211.65 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 144.23 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 67.42 | M² |  | 0
5.4 | Cantos | 62.2 | M |  | 0
5.5 | Pintura base | 211.65 | M² |  | 0
5.6 | Pintura acrílica | 211.65 | M² |  | 0
5.7 | Antepecho | 27.3 | M |  | 0
5.8 | Fino de techo | 32.99 | M² |  | 0
6 | INSTALACIONES SANITARIAS
6.1 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Lavamanos | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Fregadero acero inoxidable doble | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Trampa de grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m) | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Cámara séptica (1.00m x 2.40m x 1.00m) | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Registro de inspección (0.60m x 0.60m x 0.75m) | 2 | Ud |  | 0
6.8 | Tubería y piezas de agua potable | 1 | P.A. |  | 0
6.9 | Tubería y piezas de agua residuales | 1 | P.A. |  | 0
6.1 | Mano de obra de plomero | 1 | P.A. |  | 0
7 | PISOS
7.1 | Piso de granito (0.30m x 0.30m) fondo gris | 33.59 | M² |  | 0
7.2 | Zócalos de granito (0.07m x 0.30m) fondo gris | 47.76 | M |  | 0
8 | PUERTA Y VENTANAS
8.1 | Puerta polimetálica (1.00m x 2.10m) (Incluye llavín) | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Puerta polimetálica (0.85m x 2.10m) (Incluye llavín) | 3 | Ud |  | 0
8.3 | Puerta polimetálica (0.75m x 2.10m) (Incluye llavín) | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Ventana corrediza de cristal y aluminio (1.20m x 1.00m) | 6 | Ud |  | 0
8.5 | Ventana corrediza de cristal y aluminio (1.00m x 1.00m) | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Ventana corrediza de cristal y aluminio (0.60m x 0.50m) | 1 | Ud |  | 0
9 | MOBILIARIO
9.1 | Escritorio tope melanina con estructura plateada (28" x 48") | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Silla operativa en tela con brazos | 2 | Ud |  | 0
9.3 | Silla de visita en tela negro con brazos | 4 | Ud |  | 0
9.4 | Archivo metálico tipo módulo color aluminio de tres gavetas con ruedas | 2 | Ud |  | 0
10 | MISCELANEOS
10.1 | Suministro y colocación de barandas en acero inoxidable en entrada | 6 | M |  | 0
10.2 | Tope en granito natural para cocina | 1.26 | M² |  | 0
10.3 | Letrero de Oficina Administrativa en acrílico (0.85m x 0.45m) (Suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Logo y Letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.9 |  |  |  | 0
D.10 | ELECTRIFICACIÓN GENERAL
1 | ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE BASKETBALL Y VOLEYBALL
1.1 | Reflector LED de 150 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ, 52,000 LM, IP 65 | 40 | Ud |  | 0
1.2 | Poste H.A.V 30', 300 DAM | 20 | Ud |  | 0
1.3 | Conductor eléctrico de goma No. 6/3 para alimentación de reflectores | 1500 | M |  | 0
1.4 | Salidas Panel de Breakers 2/4 Circuitos para el encendido de reflectores a instalar en poste | 10 | Ud |  | 0
1.5 | Tubería PVC de Ø3/4" x 19' | 110 | Ud |  | 0
1.6 | Instalación de postes | 20 | Ud |  | 0
1.7 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN DE GAZEBOS
2.1 | Reflector LED tipo campana de 80 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ | 12 | Ud |  | 0
2.2 | Salidas eléctricas para tomacorrientes dobles 120V | 24 | Ud |  | 0
2.3 | Salidas eléctricas para reflector LED en tubería EMT | 12 | Ud |  | 0
2.4 | Conductor eléctrico de goma No. 8/3 para alimentación de reflectores | 400 | M |  | 0
2.5 | Tubería PVC de Ø3/4" x 19' | 49 | Ud |  | 0
2.6 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
3 | ELECTRIFICACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS |  |  | 6
3.1 | Salidas cenitales | 24 | Ud |  | 0
3.2 | Salidas para tomacorrientes dobles 120V | 11 | Ud |  | 0
3.3 | Conductor eléctrico THW No.10 | 371.43 | M |  | 0
3.4 | Salidas Panel de Breakers 4/8 circuitos | 4 | Ud |  | 0
3.5 | Salida interruptor sencillo | 11 | Ud |  | 0
3.6 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
4 | ELECTRIFICACIÓN OFICINA ADMINISTRATIVA
4.1 | Salidas cenitales | 8 | Ud |  | 0
4.2 | Salidas para tomacorrientes dobles 120V | 12 | Ud |  | 0
4.3 | Salida interruptor sencillo | 3 | Ud |  | 0
4.4 | Salida interruptor doble | 1 | Ud |  | 0
4.5 | Salida interruptor triple | 1 | Ud |  | 0
4.6 | Salidas para tomacorrientes dobles 120V | 2 | Ud |  | 0
4.7 | Salidas Panel de Breakers 6/12 circuitos | 1 | Ud |  | 0
4.8 | Registro metálico N-1R, 6" X 6" X 4" | 1 | Ud |  | 0
4.9 | Registro metálico N-1R, 12" X 12" X 6" | 1 | Ud |  | 0
4.1 | Conductor eléctrico THW No.8 | 300 | M |  | 0
4.11 | Conductor eléctrico THW No.10 | 300 | M |  | 0
4.12 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
5 | ELECTRIFICACIÓN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
5.1 | Reflector LED de 150 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ, 52,000 LM, IP 65 | 20 | Ud |  | 0
5.2 | Poste H.A.V 30', 300 DAM | 10 | Ud |  | 0
5.3 | Conductor eléctrico de goma No. 6/3 | 950 | M |  | 0
5.4 | Tubería PVC de Ø3/4" x 19' | 90 | Ud |  | 0
5.5 | Instalación de postes | 10 | Ud |  | 0
5.6 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D.12 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 8' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 4 | Ud
2 | Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión | 1 | PA
3 | Limpieza final y continua |  | Meses
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de Calidad, entre otros) | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| Imprevistos | 10% |  |  | 0
| Completivo transporte de postes | 1 | P.A. |  | 0
| Interconexión con EDENORTE | 1 | P.A. |  | 0
| Tramitación de planos electrico | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0

## Análisis Por Hacer organizados (hidden)
Listado de Análisis de Costos del Presupuesto
Partida | Descripción | Unidad | Cantidades | Análisis de Costo
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M | Hecho | No hecho
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | M | Hecho
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | M2 | Hecho
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | M3 | Hecho
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | M3 | Hecho
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | M2 | Hecho
3.3 | ASIENTO DE ARENA | M3 | Hecho
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | M3
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | M3
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | M3
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | M
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | M
5 | COLOCACION TUBERIA:
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
6 | PRUEBAS DE TUBERÍAS
6.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
6.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
7 | CAIDAS
7.1 | DE 1.00M A 2.00M | UD | Hecho
7.2 | DE 2.00 M A 3.00 M | UD | Hecho
7.3 | DE 3.00 M A 4.00 M | UD | Hecho
6 | REGISTROS Y BADENES
6.1 | DEMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 M A 1.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 M A 3.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 3.50 M A 4.00M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 4.50 M A 5.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 5.50 M A 6.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 6.00 M A 6.50 M. | UD | Hecho
7 | BADENES
7.1 | DEMOLICION Y BOTE DE BADÉN EXISTENTE | UD | Hecho
7.2 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | Hecho
7.3 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (L=10M A=2.5M E=0.15) F´C= 280KG/CM2 Y ACERO FY= 4200 210KG/CM2 Ø 3/8" @0.25M | UD | Hecho
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4"PVC SDR- 32.5 (70 U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO YEE 8" x 4" PVC C/J/G | U
7.05 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.06 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.07 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.08 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.09 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.1 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.11 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.12 | MANO DE OBRA | U
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 4" DIRECTO A REGISTRO 6M (20U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.05 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.06 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.07 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.08 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.09 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.1 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.11 | MANO DE OBRA | U
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | M
9 | LIMPIEZA FINAL | U