## LISTA VIAS Y PAISAJISMO
Obra : CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO)
Ubicacion: PROVINCIA SANTIAGO |  | Zona : V
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS (3,8 KM)
1 | Replanteo y Control topográfico | 15 | Visitas |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Corte material no clasificado c/equipo | 5284.8 | M³N |  | 0
2.2 | Bote de material c/camion dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 6341.76 | M³E |  | 0
2.3 | Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km | 7459.2 | M³ |  | 0
2.4 | Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km | 4972.8 | M³ |  | 0
2.5 | Imprimación simple | 24864 | M² |  | 0
2.6 | Suministro y colocación de asfalto e=3" ( incl. Riego de Adherencia) | 24864 | M² |  | 0
2.7 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 37296 | M³/KM |  | 0
0
3 | ACERAS Y CONTENES |  |  |  | 0
3.1 | Construcción de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 9712.18 | M² |  | 0
3.2 | Construcción de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 7769.74 | M |  | 0
3.3 | Barandas de protección | 7769.74 | M |  | 0
0
4 | CICLOVÍA |  |  |  | 0
4.1 | Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km | 2160 | M³ |  | 0
4.2 | Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km | 3240 | M³ |  | 0
4.3 | Imprimación simple | 10800 | M² |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de asfalto e=2" ( incl. Riego de Adherencia) | 10800 | M² |  | 0
4.5 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 10800 | M³/KM |  | 0
4.6 | Construcción de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 8640 | M² |  | 0
4.7 | Construcción de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 7200 | M |  | 0
0
5 | Control y Manejo de Tránsito ( incluye uso de letreros, uso de de conos refractarios y hombres con banderolas) | 3800 | M |  | 0
0
6 | Senalización, manejo de tránsito y seguridad en la vía (Incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces flash con recarga solar, barreras de peligro naranja). | 3800 | M |  | 0
0
7 | Limpieza continua y final | 3800 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | ILUMINACION VÍAS Y AREA DE RECREACIÓN (3,680 M, AMBOS LADOS)
I | ILUMINACIÓN EXTERNA (POSIBLE CAMBIO A ELECTRICIDAD SOTERRADA CON INSTALACION DE TRANSFORMADORES PAD MOUNTED)
1.1 | Postes de aluminio, 35´ 500 dam (para trafo) | 10 | UD |  | 0
1.2 | Postes de aluminio, 30´ 300 dam | 174 | UD |  | 0
1.3 | Alambre AAAC No. 1/0 | 3300 | PIES |  | 0
1.4 | Estructura MT-105 | 10 | UD |  | 0
1.5 | Estructura F1-BT | 100 | UD |  | 0
1.6 | Estructura F2-BT | 84 | UD |  | 0
1.7 | Estructura TR- 105 (con transformador de distribución tipo poste sumergido en aceite, potencia 15 kva, voltaje 7.2-120/240 v., Ø1) | 10 | UD |  | 0
1.8 | Estructura AP-101 (con lámparas Led tipo Cobra de 200 W, 240 V. | 239 | UD |  | 0
1.9 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre triplex no. 2 | 31200 | PIES |  | 0
1.1 | Hoyos para postes | 10 | UD |  | 0
1.11 | Instalación de postes | 184 | UD |  | 0
1.12 | Base de hormigon simple con pernos para instalación de postes | 174 | UD |  | 0
1.13 | Mano de obra (20%) (desde partida 1.3 hasta partida 1.7) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL B |  |  |  | 0
0
C | ENCACHE CAÑADAS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS PARA INTERCEPTAR CANAL PRINCIPAL: CANTIDAD DE CAÑADAS A INTERCEPTAR 5, LONGITUD DE ENCACHE 50 M EN CADA UNA, SECCIÓN TRAPEZOIDAL PROMEDIO B=3M B=6 H=1.5M. COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø60” H.A PARA ALCANTARILLAS LONGITUD 200 M
0
I | ENCACHE |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo y Control topográfico | 250 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA. |  |  |  | 0
2.1 | Excavacion de material no clasificado con equipo | 1687.5 | M3 |  | 0
2.2 | Conformación de talud | 750 | M³C |  | 0
2.3 | Suministro material de mina | 150 | M³C |  | 0
2.4 | Relleno compactado con caliche y equipo mecánico | 142.5 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2025 | M³E |  | 0
0
3 | REVESTIMIENTO EN TALUD: |  |  |  | 0
3.1 | Encaches laterales y fondo 20 cm | 1750 | M² |  | 0
0
0
II | TUBERÍA Ø36” H.A PARA ALCANTARILLAS LONGITUD 200M |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo y control topográfico | 200 | M |  | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 595.2 | M³N |  | 0 | 0
2.2 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) | 148.8 | M³N |  | 0 | 0
2.3 | Regularización de fondo zanja | 220 | M2 |  | 0 | 0
2.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 582.07 | M³C |  | 0 | 0
2.5 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 194.32 | M³E |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | De 60" H.A. Clase II | 200 | Ud |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0 | 0
4.2 | De 60" H.A. Clase II | 200 | M |  | 0 | 0
0
5 | CABEZAL DE DESCARGA | 12 | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | PAISAJISMO |  |  |  | 0
1 | Jardinería general | 1 | P.A. |  | 0
2 | Parques (incluye área de Recreacion de niños y áreas Deportivas) | 3 | Ud |  | 0
2 | Señalización vertical y horizontal en Vias y Ciclovias | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 16' x 8' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 10 | Ud |  | 0
2 | Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión | 1 | PA |  | 0
3 | Limpieza final y continua | 24 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de Calidad, entre otros) | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación Sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| Imprevistos | 10% |  |  | 0
| Completivo transporte de postes | 1 | P.A. |  | 0
| Interconexión con EDENORTE | 1 | P.A. |  | 0
| Tramitación de planos electrico | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0