## LISTADO
Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFÁN
Ubicación: PROVINCIA SAN JUAN |  |  |  | Zona: II
Partida | Descripción | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | Monto RD$
A | CAMPO DE POZOS
I | CONSTRUCCIÓN BASE/PEDESTAL EN HORMIGON ARMADO VISTO PARA INSTALACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO #1, #2, #3 Y #4 PARA AMPLIACIÓN DE REDES ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFAN. (Los cantos del pedestal deben estar biselados 45°)
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Excavación en material no clasificado de consistencia pedregosa (lecho rio), con equipo. | 37.7 | M3N |  | 0
1.2 | Compactado de relleno con equipo mecánico usando material granular extraído de excavación. | 25.33 | M3C |  | 0
1.3 | Bote material sobrante In-situ | 22.24 | M3E |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO VISTO EN ( f'c=210 kg/cm² con fibra de polipropileno, todos los cantos deben estar biselados a 45°): |  |  |  | 0
2.1 | Zapata de pedestal para cubrir y reforzar tubería Ø12" encamisado del pozo, cuantia minima del acero del elemento estructural en cuestion (4 uds.) | 9.72 | M³ |  | 0
2.2 | Pedestal en forma de cuña para reforzar la camisa del pozo en tubería Ø12" hasta una altura de 2.00 metros sobre el nivel del terreno o del piso - 3.41 qq/m³, ( 4 uds.) | 30.72 | M³ |  | 0
2.3 | Losa de hormigon con espesor de 15 cm. en el tope de la cuña para formar la platapforma de operación, cuntia de acero según diseño ( 4 uds.) | 2.6 | M³ |  | 0
2.4 | Escalera de hormigon armado de acceso a la platapforma de operación, cuntia de acero según diseño ( 4 uds.) | 2.67 | M³ |  | 0
0
3 | MISCELANEOS |  |  |  | 0
3.1 | Barandas en perimetro de plataforma en tubos galvanizados de Ø 2" (según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura epoxica industrial) | 32 | Ml |  | 0
3.2 | Baranda en escalera en tubos galvanizados de Ø 2" (según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura epoxica industrial como acabado) | 4 | Ud |  | 0
0
II | EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS |  |  |  | 0
0
1 | EQUIPAMIENTO A POZO # 1 |  |  |  | 0
1.1 | Electrificación primaria |  |  |  | 0
1.1.1 | Postes en H.A 40´ 500 DAM | 15 | Ud |  | 0
1.1.2 | Postes en H.A 40´ 800 DAM | 1 | Ud |  | 0
1.1.3 | Estructura MT-101 | 3 | Ud |  | 0
1.1.4 | Estructura MT-102 | 4 | Ud |  | 0
1.1.5 | Estructura MT-103 | 4 | Ud |  | 0
1.1.6 | Estructura MT-104 | 3 | Ud |  | 0
1.1.7 | Estructura MT-105 | 2 | Ud |  | 0
1.1.8 | Estructura HA-100b | 16 | Ud |  | 0
1.1.9 | Aterrizaje completo (pr-101) | 16 | Ud |  | 0
1.1.10 | Estructura TR-105 (inc. Transformador de 15kva, CUT-OUT y pararrayos) | 1 | Ud |  | 0
1.1.11 | Estructura PR-202 | 1 | Ud |  | 0
1.1.12 | Estructura AP-103 | 1 | Ud |  | 0
1.1.13 | Alambre AAAC no. 1/0 | 4800 | PIES |  | 0
1.1.14 | Instalación de postes | 16 | Ud |  | 0
1.1.15 | Hoyo para postes | 16 | Ud |  | 0
1.1.16 | Hoyo para vientos | 16 | Ud |  | 0
1.1.17 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
1.1.18 | Portacontador para medidor de energía inc. Breakers 80/2 AMPS. | 1 | Ud |  | 0
0
1.2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (ALIMENTADORES A POZO #1) |  |  |  | 0
1.2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta base para medidor eléctrico con main breaker 80/2a compuesto por: 2 conductores eléctricos THW no.4 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.6 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no.4 a 7 hilos trenzados (tierra) en tubería IMC de 11/2 ",conjunto de conectores y soporte de tubería | 5 | M |  | 0
1.2.2 | Alimentador eléctrico desde base para medidor eléctrico con MIAN breaker 80/2a hasta arrancador directo a línea compuerto por: 2 condutores eléctricos THW no.4 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.6 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no. 4 a 7 hilos trenzados (tierra), en tubería IMC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tubería. | 2 | M |  | 0
1.2.3 | Alimentador eléctrico desde arrancador directo a línea hasta motor de electrobomba sumergible compuerto por: 1 conductor eléctrico de goma no.6 a 3 hilos en tuberías IMC Y PVC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tuberías y movimiento de tierra. | 10 | M |  | 0
0
1.3 | EQUIPO DE BOMBEO, POZO #1 |  |  |  | 0
1.3.1 | Electrobomba sumergible de 300 GPM vs 200' tdh,100'de columna más bomba, con motor eléctrico de 10 hp, 240 volts, 1ø'', 60hz, 3,500 rpm | 1 | Ud |  | 0
1.3.2 | Panel arrancador directo a línea para 10 hp @ 240v, 1 fase. Provisto de: breaker 60 AMP, 2 polos, armario nema 3r, para instalar en poste. | 1 | Ud |  | 0
1.3.3 | Cable de goma calibre no.6 a 3 hilos | 200 | P |  | 0
1.3.4 | Cable sumergible vinil, calibre no. 14, 2 hilos con su tierra para electrodos. | 200 | P |  | 0
1.3.5 | Instalación de electrobomba | 1 | Ud |  | 0
1.3.6 | Niples platillados en un extremo ø2'' x 12'' para descarga libre | 2 | Ud |  | 0
1.3.7 | Tee platillada ø3'' x 3" x 2" | 1 | Ud |  | 0
1.3.8 | Válvula de compuerta ø3", platillada, vástago ascendente 150 psi. Para descarga libre. | 1 | Ud |  | 0
1.3.9 | Válvula de compuerta ø2", platillada, vástago ascendente a 150 psi. Para descarga libre. | 1 | Ud |  | 0
1.3.10 | Válvula chek horizontal combinado con limitador de caudal de ø3", platillado a 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
1.3.11 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
1.3.12 | Válvula de aire 1/2'', 150 psi, instalación completa | 1 | Ud |  | 0
1.3.13 | Codo tipo cuello de ganzo de ø3" | 1 | Ud |  | 0
1.3.14 | Codo de ø3" x 45 en acero | 2 | Ud |  | 0
1.3.15 | Codo de ø3" x 90 en acero | 1 | Ud |  | 0
1.3.16 | Camisa inductora de flujo, (ø8" x 20 pies en acero) | 10 | Ud |  | 0
1.3.17 | Anclaje H.A. para tubería de 3" en la descarga | 1 | Ud |  | 0
1.3.18 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
1.3.19 | Mano de obra construcción de descarga de 3" | 1 | Ud |  | 0
1.3.20 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
0
2 | EQUIPAMIENTO A POZOS, #2, #3 Y #4 |  |  |  | 0
0
2.1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1.1 | Postes en H.A 40´ 500 DAM | 26 | Ud |  | 0
2.1.2 | Postes en H.A 40´ 800 DAM | 3 | Ud |  | 0
2.1.3 | Estructura MT-101 | 3 | Ud |  | 0
2.1.4 | Estructura MT-102 | 1 | Ud |  | 0
2.1.5 | Estructura MT-104 | 2 | Ud |  | 0
2.1.6 | Estructura MT-105 | 2 | Ud |  | 0
2.1.7 | Estructura MT-106 | 1 | Ud |  | 0
2.1.8 | Estructura MT-301 | 3 | Ud |  | 0
2.1.9 | Estructura MT-302 | 3 | Ud |  | 0
2.1.10 | Estructura MT-304 | 1 | Ud |  | 0
2.1.11 | Estructura MT-401 | 8 | Ud |  | 0
2.1.12 | Estructura MT-402 | 2 | Ud |  | 0
2.1.13 | Estructura MT-403 | 3 | Ud |  | 0
2.1.14 | Estructura MT-404 | 1 | Ud |  | 0
2.1.15 | Estructura p3b-110 | 21 | Ud |  | 0
2.1.16 | Estructura ha-100b | 20 | Ud |  | 0
2.1.17 | Aterrizaje completo (pr-101) | 29 | Ud |  | 0
2.1.18 | Estructura TR-104 (inc. Transformador de 15kva, CUT-OUT y pararrayo) | 1 | Ud |  | 0
2.1.19 | Estructura TR-105 (inc. Transformador de 15kva , CUT-OUT y pararrayo) | 1 | Ud |  | 0
2.1.20 | Estructura TR-306 (inc. Transformadores de 15kva, CUT-OUT y pararrayos) | 1 | Ud |  | 0
2.1.21 | Estructura PR-202 | 1 | Ud |  | 0
2.1.22 | Estructura PR-208 | 3 | Ud |  | 0
2.1.23 | Estructura AP-103 | 3 | Ud |  | 0
2.1.24 | Alambre AAAC no. 1/0 | 1500 | Ud |  | 0
2.1.25 | Alambre AAAC no. 2/0 | 13000 | Ud |  | 0
2.1.26 | Instalación de postes | 29 | Ud |  | 0
2.1.27 | Hoyo para postes | 29 | Ud |  | 0
2.1.28 | Hoyo para vientos | 20 | Ud |  | 0
2.1.29 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
2.1.30 | Portacontador para medidor de energía inc. Breakers 80/2 AMPS | 2 | Ud |  | 0
2.1.31 | Portacontador para medidor de energía inc. Breakers 70/3 AMPS | 1 | Ud |  | 0
0
2.2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (ALIMENTADORES A POZO #2) |  |  |  | 0
2.2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta base para medidor eléctrico con main breaker 80/2a compuesto por: 2 conductores eléctricos THW no.4 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.6 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no.4 a 7 hilos trenzados (tierra) en tubería IMC de 11/2 ",conjunto de conectores y soporte de tubería | 5 | M |  | 0
2.2.2 | Alimentador eléctrico desde base para medidor eléctrico con MIAN breaker 80/2a hasta arrancador directo a línea compuerto por: 2 condutores eléctricos THW no.4 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.6 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no. 4 a 7 hilos trenzados (tierra), en tubería IMC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tubería. | 2 | M |  | 0
2.2.3 | Alimentador eléctrico desde arrancador directo a línea hasta motor de electrobomba sumergible compuerto por: 1 conductor eléctrico de goma no.6 a 3 hilos en tuberías IMC y PVC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tuberías y movimiento de tierra. | 10 | M |  | 0
0
2.3 | EQUIPOS DE BOMBEO, POZO #2 |  |  |  | 0
2.3.1 | Electrobomba sumergible de 300 GPM vs 200' tdh,100'de columna más bomba, con motor eléctrico de 10 hp, 240 volts, 1ø'', 60hz, 3,500 rpm | 1 | U |  | 0
2.3.2 | Electrobomba sumergible de 300 GPM vs 200' tdh, con motor eléctrico de 10 hp, 240 volts, 1ø'', 60hz, 3,500 rpm | 1 | U |  | 0
2.3.3 | Panel arrancador directo a línea para 10 hp @ 240v, 1 fase. Provisto de: breaker 60 AMP, 2 polos, armario nema 3R, para instalar en poste. | 1 | Ud |  | 0
2.3.4 | Cable de goma calibre no.6 a 3 hilos | 200 | Pies |  | 0
2.3.5 | Cable sumergible vinil, calibre no. 14, 2 hilos con su tierra para electrodos. | 200 | Pies |  | 0
2.3.6 | Instalación de electrobomba | 1 | Ud |  | 0
2.3.7 | Niples platillados en un extremo ø2'' x 12'' para descarga libre | 2 | Ud |  | 0
2.3.8 | Tee platillada ø3'' x 3" x 2" | 1 | Ud |  | 0
2.3.9 | Válvula de compuerta ø3", platillada, vástago ascendente 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
2.3.10 | Válvula de compuerta ø2", platillada, vástago ascendente a 150 psi. Para descarga libre. | 1 | Ud |  | 0
2.3.11 | Válvula chek horizontal combinado con limitador de caudal de ø3", platillado a 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
2.3.12 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
2.3.13 | Válvula de aire 1/2'', 150 psi, instalación completa | 1 | Ud |  | 0
2.3.14 | Codo tipo cuello de ganzo de ø3" | 1 | Ud |  | 0
2.3.15 | Codo de ø3" x 45 en acero | 2 | Ud |  | 0
2.3.16 | Codo de ø3" x 90 en acero | 1 | Ud |  | 0
2.3.17 | Camisa inductora de flujo, (ø8" x 20 pies en acero) | 10 | Ud |  | 0
2.3.18 | Anclaje H.A. para tubería de 3" en la descarga | 1 | Ud |  | 0
2.3.19 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
2.3.20 | Mano de obra construcción de descarga de 3" | 1 | Ud |  | 0
2.3.21 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
0
2.4 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (ALIMENTADORES A POZO #3) |  |  |  | 0
2.4.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta base para medidor eléctrico con main breaker 80/2a compuesto por: 2 conductores eléctricos THW no.4 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.6 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no.4 a 7 hilos trenzados (tierra) en tubería IMC de 11/2 ",conjunto de conectores y soporte de tubería | 5 | M |  | 0
2.4.2 | Alimentador eléctrico desde base para medidor eléctrico con MIAN breaker 80/2a hasta arrancador directo a línea compuerto por: 2 condutores eléctricos THW no.4 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.6 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no. 4 a 7 hilos trenzados (tierra), en tubería IMC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tubería. | 2 | M |  | 0
2.4.3 | Alimentador eléctrico desde arrancador directo a línea hasta motor de electrobomba sumergible compuerto por: 1 conductor eléctrico de goma no.6 a 3 hilos en tuberías IMC y PVC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tuberías y movimiento de tierra. | 10 | M |  | 0
0
2.5 | EQUIPOS DE BOMBEO, POZO #3 |  |  |  | 0
2.5.1 | Electrobomba sumergible de 300 GPM vs 200' tdh,100'de columna más bomba, con motor eléctrico de 10 hp, 240 volts, 1ø'', 60hz, 3,500 rpm | 1 | Ud |  | 0
2.5.2 | Panel arrancador directo a línea para 10 hp @ 240v, 1 fase. Provisto de: breaker 60 AMP, 2 polos, armario nema 3r, para instalar en poste. | 1 | Ud |  | 0
2.5.3 | Cable de goma calibre no.6 a 3 hilos | 150 | Pies |  | 0
2.5.4 | Cable sumergible vinil, calibre no. 14, 2 hilos con su tierra para electrodos. | 150 | Pies |  | 0
2.5.5 | Instalación de electrobomba | 1 | Ud |  | 0
2.5.6 | Niples platillados en un extremo ø2'' x 12'' para descarga libre | 2 | Ud |  | 0
2.5.7 | Tee platillada ø3'' x 3" x 2" | 1 | Ud |  | 0
2.5.8 | Válvula de compuerta ø3", platillada, vástago ascendente 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
2.5.9 | Válvula de compuerta ø2", platillada, vástago ascendente a 150 psi. Para descarga libre. | 1 | Ud |  | 0
2.5.10 | Válvula chek horizontal combinado con limitador de caudal de ø3", platillado a 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
2.5.11 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
2.5.12 | Válvula de aire 1/2'', 150 psi, instalación completa | 1 | Ud |  | 0
2.5.13 | Codo tipo cuello de ganzo de ø3" | 1 | Ud |  | 0
2.5.14 | Codo de ø3" x 45 en acero | 2 | Ud |  | 0
2.5.15 | Codo de ø3" x 90 en acero | 1 | Ud |  | 0
2.5.16 | Camisa inductora de flujo, (ø8" x 20 pies en acero) | 10 | Ud |  | 0
2.5.17 | Anclaje H.A. para tubería de 3" en la descarga | 1 | Ud |  | 0
2.5.18 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
2.5.19 | Mano de obra construcción de descarga de 3" | 1 | Ud |  | 0
2.5.20 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
0
2.6 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (ALIMENTADORES A POZO #4) |  |  |  | 0
2.6.1 | Alimentador eléctrico desde banco de transformadores hasta base para medidor eléctrico con main breaker 70/3a compuesto por: 3 conductores eléctricos THW no.2 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.4 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no.4 a 7 hilos trenzados (tierra) en tubería IMC de 11/2 ",conjunto de conectores y soporte de tubería | 5 | M |  | 0
2.6.2 | Alimentador eléctrico desde base para medidor eléctrico con MIAN breaker 70/3a hasta arrancador directo a línea compuerto por: 3 condutores eléctricos THW no.2 (fases), 1 conductor eléctrico THW no.4 (neutro) y 1 conductor eléctrico HBD no. 4 a 7 hilos trenzados (tierra), en tubería IMC de 1½", conjunto de conectores, soporte de tubería. | 2 | M |  | 0
2.6.3 | Alimentador eléctrico desde arrancador directo a línea hasta motor de electrobomba sumergible compuerto por: 1 conductor eléctrico de goma no.4 a 4 hilos en tuberías IMC y PVC de 2", conjunto de conectores, soporte de tuberías y movimiento de tierra. | 10 | M |  | 0
0
2.7 | EQUIPOS DE BOMBEO, POZO #4 |  |  |  | 0
2.7.1 | Electrobomba sumergible de 300 GPM vs 200' tdh,100'de columna más bomba, con motor eléctrico de 15 hp, 460 volts, 3ø'', 60hz, 3,500 rpm | 1 | Ud |  | 0
2.7.2 | Electrobomba sumergible de 300 GPM vs 200' tdh, con motor eléctrico de 15 hp, 460 volts, 3ø'', 60hz, 3,500 rpm | 1 | Ud |  | 0
2.7.3 | Panel arrancador directo a línea para 15hp @ 460v, 3 fases. Provisto de: - breaker 60 AMP, 3 polos, armario nema 3r, para instalar en poste. | 1 | Ud |  | 0
2.7.4 | Cable de goma calibre no.4 a 4 hilos | 150 | P |  | 0
2.7.5 | Cable sumergible vinil, calibre no. 14, 2 hilos con su tierra para electrodos. | 150 | P |  | 0
2.7.6 | Instalación de electrobomba | 1 | Ud |  | 0
2.7.7 | Niples platillados en un extremo ø2'' x 12'' para descarga libre | 2 | Ud |  | 0
2.7.8 | Tee platillada ø3'' x 3" x 2" | 1 | Ud |  | 0
2.7.9 | Válvula de compuerta ø3", platillada, vástago ascendente 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
2.7.10 | Válvula de compuerta ø2", platillada, vástago ascendente a 150 psi. Para descarga libre. | 1 | Ud |  | 0
2.7.11 | Válvula chek horizontal combinado con limitador de caudal de ø3", platillado a 150 psi. | 1 | Ud |  | 0
2.7.11 | Instalación manométrica completa | 1 | Ud |  | 0
2.7.12 | Válvula de aire 1/2'', 150 psi, instalación completa | 1 | Ud |  | 0
2.7.13 | Codo tipo cuello de ganzo de ø3" | 1 | Ud |  | 0
2.7.14 | Codo de ø3" x 45 en acero | 2 | Ud |  | 0
2.7.15 | Codo de ø3" x 90 en acero | 1 | Ud |  | 0
2.7.16 | Camisa inductora de flujo, (ø8" x 20 pies en acero) | 10 | Ud |  | 0
2.7.17 | Anclaje H.A. para tubería de 3" en la descarga | 1 | Ud |  | 0
2.7.18 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
2.7.19 | Mano de obra construcción de descarga de 3" | 1 | Ud |  | 0
2.7.20 | Mano de obra eléctrica | 1 | Ud |  | 0
SUB-TOTAL FASE A
B | LÍNEA DE IMPULSIÓN |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 2852.91 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compacto (Incluye extracción de material) | 2291.3 | M3N |  | 0
2.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 204.97 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 1947.37 | M3C |  | 0
2.4 | Bote de material c/camión, distancia=5km (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 429.91 | M3E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | Ø8" PVC (SDR-21) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 136.98 | M |  | 0
3.2 | Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 406.12 | M |  | 0
3.3 | Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G. + 2% pérdida por campana | 2372.14 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-21) C/J.G. | 132.99 | M |  | 0
4.2 | Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G. | 394.29 | M |  | 0
4.3 | Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G. | 2325.63 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: |  |  |  | 0
5.1 | Ø8" PVC (SDR-21) C/J.G. tramo sin acometídas | 132.99 | M |  | 0
5.2 | Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G. tramo sin acometídas | 394.29 | M |  | 0
5.3 | Ø4" PVC (SDR-21) C/J.G. tramo sin acometídas | 2325.63 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: |  |  |  | 0
6.1 | Yee Ø 16" X 8" Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Yee Ø 8" X 6" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Yee Ø 6" X 4" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Codo de Ø 8" X 45 Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.5 | Codo de Ø 6" X 55 Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Codo de Ø 6" X 45 Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Codo de Ø 4" X 45° Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Codo de Ø 4" X 55° Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Codo de Ø 4" X 65° Acero SCH-80 | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Codo de Ø 3" X 45° Acero SCH-80 | 9 | Ud |  | 0
6.8 | Reducción 8" x 4", Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Reducción 6" x 4", Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.1 | Junta mecánica tipo dresser de ø 3" 150 psi | 18 | Ud |  | 0
6.11 | Junta mecánica tipo dresser de ø 4" 150 psi | 8 | Ud |  | 0
6.12 | Junta mecánica tipo dresser de ø 6" 150 psi | 6 | Ud |  | 0
6.13 | Junta mecánica tipo dresser de ø 8" 150 psi | 2 | Ud |  | 0
6.14 | Junta mecánica tipo dresser de ø 16" 150 psi | 2 | Ud |  | 0
6.15 | Anclajes H.A. p/piezas, según detalle | 21 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
7.1 | Válvula de aire combinada de Ø2" H.F. 150 PSI, completa a colocar en tubería Ø16"de Coduccion Existente (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Válvula de Aire Simple de Ø1/2" H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø4" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 4 | Ud |  | 0
7.3 | Válvula de Aire Simple de Ø1" H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø6" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Válvula de Desagüe de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa en tubería de Ø4" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Válvula de Desagüe de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa en tubería de Ø6" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Válvula tipo check horizontal de Ø8" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Válvula tipo check horizontal de Ø16" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Registro para Válvula de aire (Según diseño) | 6 | Ud |  | 0
7.9 | Registro para Válvula Check (Según diseño) | 2 | Ud |  | 0
7.1 | Caja telescópica para Válvula (Según diseño) | 3 | Ud |  | 0
0
8 | Limpieza continua y final | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | DEPÓSITO ELEVADO H.A. CAPACIDAD 400 M³ (105,600 GLS) |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Limpieza del área (corte y desbroce c/equipo) | 556.02 | M2 |  | 0
1.2 | Replanteo y control topográfico | 6 | Visitas |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA V=512.11 M³ |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapata del depósito, material no clasificado, c/equipo 60% | 307.27 | M³ |  | 0
2.2 | Excavación zapata del deposito, material roca, c/equipo 40% | 204.84 | M³ |  | 0
2.3 | Compactado de relleno con compactador mecánico, en capa de 0.20M | 243.54 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material (capa vegetal) con camión, distancia 5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 322.29 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽c=280 KG/CM² INDUSTRIAL EN:(usar Hydropel o Integral Waterpeller segun aplique) |  |  |  | 0
3.1 | Anillo de cimentación - 2.05 QQ/M³ (Inc. Zapata columnas) | 245.17 | M³ |  | 0
3.2 | Columna perimetral C1, (0.70m X 1.30m ) - 6.73 QQ/M³ | 87.36 | M³ |  | 0
3.3 | Vigas V1, (0.40m X 0.75m ) - 7.26 QQ/M³ | 40 | M³ |  | 0
3.4 | Vigas V2, (0.40m X 0.75m ) - 4.90 QQ/M³ | 34.2 | M³ |  | 0
3.5 | Vigas V3, (0.40m X 0.75m ) - 7.68 QQ/M³ | 7.48 | M³ |  | 0
3.6 | Viga V4, (0.30m X 0.50m ) - 4.49 QQ/M³ | 5.61 | M³ |  | 0
3.7 | Viga V5, (0.30m X 0.50m ) - 3.12 QQ/M³ | 5.61 | M³ |  | 0
3.8 | Losa circular, fondo de tanque +12.00, e=0.20m - 3.31 QQ/M³ | 15.7 | M³ |  | 0
3.9 | Losa techo tanque (domo) +16.00, e=0.12m - 1.94 QQ/M³ | 27.61 | M³ |  | 0
3.1 | Muro inclinado 135º, e=0.25m - 6.64 QQ/M³ | 11.73 | M³ |  | 0
3.11 | Muro vertical del tanque, e=0.25m - 2.51 QQ/M³ | 20.04 | M³ |  | 0
3.12 | Hormigón ciclópeo, e= 0.10m, f'c=140Kg/Cm². | 20.48 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE (usar Hydropel o Integral Waterpeller segun aplique) |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de adhesivo para concreto lanco CB-999 o similar | 292.49 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido con mortero hidrófugo | 292.49 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior con mortero hidrófugo | 173.67 | M² |  | 0
4.4 | Pañete exterior en vigas y columnas | 836.54 | M² |  | 0
4.5 | Fino losa de fondo, pulido con mortero hidrófugo | 78.54 | M² |  | 0
4.6 | Fino techo, con mezcla hidrófugo | 118.82 | M² |  | 0
4.7 | Cantos | 1386.96 | M |  | 0
4.8 | Zabaleta interior en forma de un cuarto de caña | 31.42 | M |  | 0
4.9 | Pintura acrílica superior exterior incluye base o primer fresh cement | 1010.21 | M² |  | 0
4.1 | Pintura interior con recubrimiento epóxido de grado sanitario para superficies húmedas, color blanco. | 371.03 | M² |  | 0
0
5 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales. | 86.3 | M³ |  | 0
5.2 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. | 86.3 | M³ |  | 0
5.2 | Aditivo impermeabilizante para morteros pañete y fino | 663.53 | M² |  | 0
0
6 | Junta Hidrofílica de Bentonita Hidroexpansiva | 153.28 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y DESAGUE |  |  |  | 0
7.1 | Replanteo de tuberías | 69.23 | M |  | 0
7.2 | Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería | 60.75 | M³ |  | 0
7.3 | Compactación de relleno p/tubería c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 56.51 | M³ |  | 0
7.4 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 5.08 | M³ |  | 0
7.5 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 23.13 | M |  | 0
7.6 | Tubería Ø6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 153.53 | M |  | 0
7.7 | Tubería Ø6" PVC SDR-26 c/junta de goma | 260 | Ml |  | 0
7.8 | Codo Ø8" x 90º Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
7.9 | Codo Ø8" x 45º Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
7.1 | Codo Ø6" x 90º Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 10 | Ud |  | 0
7.11 | Codo Ø6" x 75º Acero-PVC SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Codo Ø6" x 60º Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
7.13 | Codo Ø6" x 60º Acero-PVC SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Codo Ø6" x 45º Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.15 | Codo Ø6" x 25º Acero-PVC SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.16 | Tee Ø6" x 6" Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.17 | Cruz Ø8" x 6" Acero-soldado SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
7.18 | Niples Ø8" x 24 acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.19 | Abrazadera p/tubería | 36 | Ud |  | 0
7.2 | Junta mecánica tipo Dresser Ø8" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.21 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 11 | Ud |  | 0
7.22 | Anclajes H.A. p/piezas (según diseño) | 31 | Ud |  | 0
7.23 | Válvulas de Compuerta Ø6" H.F. platillada (completa) | 5 | Ud |  | 0
7.24 | Registro para válvula compuerta de Ø6" | 5 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Escalera exterior H.N. c/protección anticorrosiva de calidad superior dos manos oxiguard, rust arrest o similar y acabado con pintura epóxica industrial, h=23.32 m (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Escalera interior acero inoxidable, h=3.00 m (según diseño y deben ser usados expanciones de acero inoxidable para su instalacion) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Barandas en techo en tubos Ø3/4" Galvanizado (según diseño y con dos manos de galvo one como primer y dos manos de pintura epoxica industrial) | 3 | M |  | 0
8.4 | Ventilación de techo en tubería acero Ø8" SCH-40 (según diseño y pintado como la escalera exterior) | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
0
9 | ALQUILER, ARMADO Y DESARME ANDAMIOS |  |  |  | 0
9.1 | Alquiler andamios | 4 | Mes |  | 0
9.2 | Armado y desarme andamios | 1 | Ud |  | 0
0
10 | CABEZAL DE DESAGÜE |  |  |  | 0
10.1 | Cabezal de Desagüe (Según Detalle) pintado igual a la baranda del techo | 1 | Ud |  | 0
0
11 | Logo de INAPA y mural artistico sobre superficie exterior | 1 | P.A. |  | 0
0
12 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=95.00 M |  |  |  | 0
0
12.1 | Replanteo | 95 | M |  | 0
0
12.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
12.2.1 | Excavación de material no clasificado a mano | 39.53 | M³ |  | 0
12.2.2 | Reposición de material compactado a mano | 19.17 | M³ |  | 0
12.2.3 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 24.44 | M³ |  | 0
0
12.3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
12.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.87 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 8.57 | M³ |  | 0
12.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 f᾽c=210 kg/cm² | 2.19 | M³ |  | 0
12.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 3.46 | M³ |  | 0
12.3.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 2.57 | M³ |  | 0
12.3.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20)m - 2.45 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 3.64 | M³ |  | 0
12.3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza l=8.40m- 2.32 qq/m3, f᾽c=210 kg/cm² | 1.32 | M³ |  | 0
0
12.4 | MUROS |  |  |  | 0
12.4.1 | Block 6" Ø3/8"@0.60m bnp | 33.28 | M² |  | 0
12.4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m snp violinado | 216.32 | M² |  | 0
0
12.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
12.5.1 | Aplicación de adhesivo lanco CB-999 o similar sobre superficies de concreto | 94.25 | M² |  | 0
12.5.2 | Pañete en vigas y columnas | 94.25 | M² |  | 0
12.5.3 | Cantos | 553.8 | M |  | 0
0
12.6 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 91 | M |  | 0
12.7 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30m según detalle) tira de foam 1/2" | 10.4 | M |  | 0
12.8 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (guia corredera de la puerta) | 16 | Ud |  | 0
12.9 | Puerta corrediza Long=4.0 m (dos manos de anticorrosivo de calidad superior oxiguard o similar y dos manos de pintura epoxica industrial calidad superior) | 1 | Ud |  | 0
12.1 | Grava de embellecimiento | 556.02 | M² |  | 0
0
12.11 | PINTURA |  |  |  | 0
12.11.1 | Primer fresh cement en vigas y columnas | 94.25 | M² |  | 0
12.11.2 | Pintura acrílica calidad superior en vigas y columnas | 94.25 | M² |  | 0
0
13 | Limpieza continua y final | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LÍNEA DE CONDUCCIÓN |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 1656 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de material compacto c/equipo (Incluye extracción de material) | 1622.88 | M3N |  | 0
2.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 132.48 | M3 |  | 0
2.3 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 0.20 m. | 1352.95 | M3C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 337.41 | M3E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
3.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana | 1705.68 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1656 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE: |  |  |  | 0
5.1 | Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometídas | 1656 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: |  |  |  | 0
6.1 | Codo de Ø 8" X 15° Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Codo de Ø 8" X 25° Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Codo de Ø 8" X 30° Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.4 | Codo de Ø 8" X 45° Acero SCH-40 | 18 | Ud |  | 0
6.5 | Codo de Ø 8" X 90° Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Junta mecánica tipo dresser de ø 8" 150 psi | 26 | Ud |  | 0
6.7 | Anclajes H.A. p/piezas, según detalle | 0.7 | M³ |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
7.1 | Válvula de Aire Simple de Ø1" H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø8" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Válvula de Compuerta de Ø8" H.F. 150 PSI, completa en tubería Ø8"de Coducciona a colocar (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Registro para Válvula de aire (Según diseño) | 4 | Ud |  | 0
7.4 | Registro Válvula de Compuerta (Según diseño) | 1 | Ud |  | 0
0
8 | Limpieza continua y final | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR CHICHIGUAO |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 1312.98 | M |  | 0
0
2 | CARPETA ASFÁLTICA (L=582.41 M) |  |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto e=2" | 1164.82 | M |  | 0
2.2 | Extracción de asfalto | 407.69 | M² |  | 0
2.3 | Bote de asfalto c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 27.52 | M³ |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo (Incluye extracción de material) | 943.95 | M³ |  | 0
3.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 86.34 | M³ |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina para relleno | 291.01 | M³ |  | 0
3.4 | Compactacion de relleno c/compactador mecanico en capas de 0.20m de material de mina y de excavacion | 808.36 | M³ |  | 0
3.5 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 453.71 | M³ |  | 0
0
4 | SUMNISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 204 | M |  | 0
4.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 1135.24 | M |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G | 200 | M |  | 0
5.2 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 1112.98 | M |  | 0
0
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
6.1 | De 4" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 200 | M |  | 0
6.2 | De 3" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 1112.98 | M |  | 0
0
7 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1 | Acometida urbanas en tuberia Ø3"de polietileno Ø1/2" incluye caja de registro de polipropileno (El contratista debe suministrar al inapa nombre del propietario o inquilino del inmueble que dará uso a la acometida, asi como la direccion de la misma) | 119 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
8.1 | Codo 3" X 90° PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
8.2 | Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
8.3 | Tee 4" X 4" PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
8.4 | Tee 3" X 3" PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
8.5 | Reducción 4" X 3" PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
8.6 | Cruz 4" X 4" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
8.7 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
8.8 | Anclaje de H.S. para piezas, según detalle | 1.55 | M³ |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
9.1 | Valvula de compuerta de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Caja telescópica para Válvula (Según diseño) | 2 | Ud |  | 0
0
10 | Control y manejo de transito ( incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 1312.98 | M |  | 0
0
11 | Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes recargables color ambar , barreras de peligro naranja | 1312.98 | M |  | 0
0
12 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
12.1 | Acera de 0.80 m | 3.39 | M³ |  | 0
12.2 | Contén | 3.18 | M³ |  | 0
12.3 | Bote de material demolido c/camión d=5km (Incluye carguío y esparcimiento de botadero) | 8.54 | M³ |  | 0
0
13 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
13.1 | Acera de 0.80m hormigon 210 kg/cm² reforzado con fibra de polipropileno | 33.92 | M² |  | 0
13.2 | Contén en hormigon 210 kg/cm² | 42.4 | M |  | 0
0
14 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (L=582.41 M) |  |  |  | 0
14.1 | Riego de imprimación con arena | 81.54 | M² |  | 0
14.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) | 81.54 | M² |  | 0
14.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 50 km apróx. | 302.68 | M³E/km |  | 0
0
15 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 1312.98 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 1052 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo (Incluye extracción de material) | 745.34 | M³ |  | 0
2.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 68.38 | M³ |  | 0
2.3 | Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de supervisión) | 229.88 | M³ |  | 0
2.4 | Compactación de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 638.56 | M³ |  | 0
2.5 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 358.02 | M³ |  | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 1073.04 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 1052 | M |  | 0
0
5 | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS |  |  |  | 0
5.1 | De 3" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 1052 | M |  | 0
0
6 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
6.1 | Acometida urbanas en tuberia Ø3"de polietileno Ø1/2" incluye caja de registro de polipropileno (El contratista debe suministrar al inapa nombre del propietario o inquilino del inmueble que dará uso a la acometida, asi como la direccion de la misma) | 40 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
7.1 | Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 7 | Ud |  | 0
7.5 | Yee 3" X 3" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Tee 3" X 3" PVC SCH-40 | 9 | Ud |  | 0
7.7 | Reduccion 3" X 2" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
7.8 | Cruz 3" X 3" PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
7.9 | Tapon Ø3" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Anclaje de H.S. para piezas, segun detalle | 1.35 | M³ |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: |  |  |  | 0
8.1 | Valvula de compuerta de Ø6" H.F. 150 PSI platillada completa | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Valvula de compuerta de Ø3" H.F. 150 PSI platillada completa | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Valvula de compuerta de Ø2" H.F. 150 PSI platillada completa | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Caja telescópica para Válvula (Según diseño) | 4 | Ud |  | 0
0
9 | Control y manejo de transito ( incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 1312.98 | M |  | 0
0
10 | Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria, luces intermitentes recargables color ambar, barreras de peligro naranja | 1052 | M |  | 0
0
11 | Limpieza continua y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 1052 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES CORBANITOS Y VILLA ESPERANZA |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 5037.35 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo (Incluye extracción de material) | 3674.67 | M³ |  | 0
2.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 334.08 | M³ |  | 0
2.3 | Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de supervisión) | 1131.98 | M³ |  | 0
2.4 | Compactación de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3144.4 | M³ |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1768.3 | M³ |  | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | De 6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana | 468.8 | M |  | 0
3.2 | De 4" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 428.6 | M |  | 0
3.3 | De 3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 4245.24 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | De 6" PVC (SDR-26) C/J.G | 455.15 | M |  | 0
4.2 | De 4" PVC (SDR-26) C/J.G | 420.2 | M |  | 0
4.3 | De 3" PVC (SDR-26) C/J.G | 4162 | M |  | 0
0
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
5.1 | De 6" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 455.15 | M |  | 0
5.2 | De 4" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 420.2 | M |  | 0
5.3 | De 3" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 4162 | M |  | 0
0
6 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
| Acometida urbanas en tuberia Ø3"de polietileno Ø1/2" incluye caja de registro de polipropileno (El contratista debe suministrar al inapa nombre del propietario o inquilino del inmueble que dará uso a la acometida, asi como la direccion de la misma) | 372 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
7.1 | Codo 6" X 30° acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Codo 6" X 15° acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Codo 4" X 45° PVC SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Codo 3" X 90° PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
7.5 | Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 12 | Ud |  | 0
7.6 | Tee 6" X 6" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Tee 6" X 4" acero SCH-41 | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Tee 6" X 3" acero SCH-42 | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Tee 4" X 4" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
7.1 | Tee 3" X 3" PVC SCH-40 | 44 | Ud |  | 0
7.11 | Reduccion 4" X 3" PVC SCH-40 | 9 | Ud |  | 0
7.12 | Cruz 6" X 3" acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.13 | Cruz 4" X 4" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
7.14 | Cruz 3" X 3" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.15 | Tapon 3" PVC SCH-40 | 21 | Ud |  | 0
7.16 | Anclaje de H.S. para piezas, segun detalle | 5.4 | M³ |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
8.1 | Junta mecanica tipo dresser Ø6", 150 PSI | 16 | Ud |  | 0
8.2 | Junta mecanica tipo dresser Ø4", 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Junta mecanica tipo dresser Ø3", 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS: |  |  |  | 0
9.1 | Valvula de compuerta de Ø6" H.F. 150 PSI platillada completa | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Valvula de compuerta de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Registro para valvula compuerta Ø6", según diseño | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Caja telescopica p/valvulas H.F. | 1 | Ud |  | 0
0
10 | Control y manejo de transito ( incluye uso de letreros, uso de de conos refractarios y hombres con banderolas) | 5037.35 | M |  | 0
0
11 | Señalizacion, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria, mechones, barreras de peligro naranja | 5037.35 | M |  | 0
0
12 | Limpieza continua y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 5037.35 | M |  | 0
0
13 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
13.1 | USO BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
13.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 40 | Horas |  | 0
0
13.2 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
13.2.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
13.2.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
13.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 50 | M |  | 0
13.2.4 | De Ø2" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | M |  | 0
13.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | M |  | 0
0
13.3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
13.3.1 | Coupling Ø1/2" PVC | 50 | Ud |  | 0
13.3.2 | Coupling 3/4" PVC | 50 | Ud |  | 0
13.3.3 | Coupling 1" PVC | 25 | Ud |  | 0
13.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 25 | Ud |  | 0
13.3.5 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 25 | Ud |  | 0
0
13.4 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
13.4.1 | Maestro Plomero (1H) | 5 | Días |  | 0
13.4.2 | Peón (2H) | 5 | Días |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES LOS CARTONES E ISIDRO MARTÍNEZ |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 7626.45 | M |  | 0
0
2 | CARPETA ASFÁLTICA (565.00 M) |  |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto e=2" | 1130 | M |  | 0
2.2 | Extracción de asfalto | 395.5 | M² |  | 0
2.3 | Bote de asfalto c/camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 26.7 | M³ |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 5508.23 | M³ |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 502.58 | M³ |  | 0
3.3 | Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de supervisión) | 1697.61 | M³ |  | 0
3.4 | Relleno compactación c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de mina y de excavación | 4715.57 | M³ |  | 0
3.5 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2648.8 | M³ |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana | 351.8 | M |  | 0
4.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 702.42 | M |  | 0
4.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 6728.18 | M |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G | 341.55 | M |  | 0
5.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G | 688.65 | M |  | 0
5.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 6596.25 | M |  | 0
0
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
6.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 341.55 | M |  | 0
6.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 688.65 | M |  | 0
6.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 6596.25 | M |  | 0
0
7 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1 | Acometida urbanas en tuberia Ø3"de polietileno Ø1/2" incluye caja de registro de polipropileno (El contratista debe suministrar al inapa nombre del propietario o inquilino del inmueble que dará uso a la acometida, asi como la direccion de la misma) | 348 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
8.1 | Codo 6" X 90° acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Codo 4" X 45° PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Codo 3" X 90° PVC SCH-40 | 12 | Ud |  | 0
8.4 | Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 23 | Ud |  | 0
8.5 | Tee 6" X 6" acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
8.6 | Tee 6" X 3" acero SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
8.7 | Tee 4" X 4" PVC SCH-40 | 22 | Ud |  | 0
8.8 | Tee 3" X 3" PVC SCH-40 | 40 | Ud |  | 0
8.9 | Reducción 6" X 4" acero SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
8.1 | Reducción 6" X 3" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
8.11 | Reducción 4" X 3" PVC SCH-40 | 27 | Ud |  | 0
8.12 | Cruz 4" X 4" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
8.13 | Cruz 3" X 3" PVC SCH-40 | 10 | Ud |  | 0
8.14 | Tapón 4" PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
8.15 | Tapón 3" PVC SCH-40 | 28 | Ud |  | 0
8.16 | Anclaje de H.S. para piezas, según detalle | 7.95 | M³ |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
9.1 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6", 150 PSI | 10 | Ud |  | 0
9.2 | Junta mecánica tipo Dresser Ø4", 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
9.3 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3", 150 PSI | 4 | Ud |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS: |  |  |  | 0
10.1 | Válvula de compuerta de Ø6" H.F. 150 PSI platillada completa | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Válvula de compuerta de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa | 5 | Ud |  | 0
10.3 | Válvula de compuerta de Ø3" H.F. 150 PSI platillada completa | 3 | Ud |  | 0
10.4 | Caja telescópica para Válvula (Según diseño) | 10 | M³ |  | 0
0
11 | Control y manejo de transito ( incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 7626.45 | M |  | 0
0
12 | Señalización, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria, mechones, barreras de peligro naranja | 7626.45 | M |  | 0
0
13 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
13.1 | Acera de 0.80 m | 1.66 | M³ |  | 0
13.2 | Contén | 1.56 | M³ |  | 0
13.3 | Bote de material demolido c/camión d=5km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 4.19 | M³ |  | 0
0
14 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
14.1 | Acera de 0.80m | 16.64 | M² |  | 0
14.2 | Contén | 20.8 | M |  | 0
0
15 | REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA (565.00 M) |  |  |  | 0
15.1 | Riego de imprimación con arena | 79.1 | M² |  | 0
15.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de adherencia) | 79.1 | M² |  | 0
15.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 50 km apróx. | 197.75 | M³e/KM |  | 0
0
16 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 7626.45 | M |  | 0
0
17 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
17.1 | USO BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
17.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 40 | Hora |  | 0
0
17.2 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
17.2.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
17.2.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
17.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 50 | M |  | 0
17.2.4 | De Ø2" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | M |  | 0
17.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | M |  | 0
0
17.3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
17.3.1 | Coupling Ø1/2" PVC | 50 | Ud |  | 0
17.3.2 | Coupling 3/4" PVC | 50 | Ud |  | 0
17.3.3 | Coupling 1" PVC | 25 | Ud |  | 0
17.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 25 | Ud |  | 0
17.3.5 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 25 | Ud |  | 0
0
17.4 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
17.4.1 | Maestro Plomero (1H) | 5 | Día |  | 0
17.4.2 | Peón (2H) | 5 | Día |  | 0
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 0
I | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTORES MILAGROSA, VILLA CARMEN Y LA GALLERA |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 9259.65 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 6701.48 | M3N |  | 0
2.2 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 610.71 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de supervisión) | 2065.05 | M³ |  | 0
2.4 | Compactación de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 5736.25 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 3223.33 | M³E |  | 0
0
3 | SUMNISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana | 643.7 | M |  | 0
3.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 527.14 | M |  | 0
3.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana | 8280.26 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G | 624.95 | M |  | 0
4.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G | 516.8 | M |  | 0
4.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G | 8117.9 | M |  | 0
0
5 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
5.1 | De Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 624.95 | M |  | 0
5.2 | De Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 516.8 | M |  | 0
5.3 | De Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G con acometidas | 8117.9 | M |  | 0
0
6 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
6.1 | Acometida urbanas en tuberia Ø3"de polietileno Ø1/2" incluye caja de registro de polipropileno (El contratista debe suministrar al inapa nombre del propietario o inquilino del inmueble que dará uso a la acometida, asi como la direccion de la misma) | 659 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
7.1 | Codo 6" X 90° acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.2 | Codo 6" X 75° acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Codo 6" X 30° acero SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
7.4 | Codo 4" X 90° PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Codo 3" X 90° PVC SCH-40 | 14 | Ud |  | 0
7.6 | Codo 3" X 45° PVC SCH-40 | 13 | Ud |  | 0
7.7 | Tee 6" X 6" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Tee 6" X 3" acero SCH-40 | 7 | Ud |  | 0
7.9 | Tee 4" X 4" PVC SCH-40 | 15 | Ud |  | 0
7.1 | Tee 3" X 3" PVC SCH-40 | 50 | Ud |  | 0
7.11 | Tee 12" X 6" acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Reduccion 6" X 4" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.13 | Reduccion 6" X 3" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Reduccion 4" X 3" PVC SCH-40 | 19 | Ud |  | 0
7.15 | Cruz 6" X 4" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Cruz 6" X 3" acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.17 | Cruz 4" X 4" PVC SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
7.18 | Cruz 3" X 3" PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
7.19 | Tapon 3" PVC SCH-40 | 25 | Ud |  | 0
7.2 | Anclaje de H.S. para piezas, segun detalle | 11.55 | M³ |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
8.1 | Juntas mecanica tipo dresser Ø12", 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Juntas mecanica tipo dresser Ø6", 150 PSI | 29 | Ud |  | 0
8.3 | Juntas mecanica tipo dresser Ø4", 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Juntas mecanica tipo dresser Ø3", 150 PSI | 12 | Ud |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS: |  |  |  | 0
9.1 | Valvula de compuerta de Ø6" H.F. 150 PSI platillada completa | 3 | Ud |  | 0
9.2 | Valvula de compuerta de Ø4" H.F. 150 PSI platillada completa | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Caja telescópica para Válvula (Según diseño) | 4 | Ud |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
10.1 | Hidrante Ø4" | 1 | Ud |  | 0
0
11 | Control y manejo de transito (incluye uso de letreros, uso de de conos refractarios y hombres con banderolas) | 9259.65 | M |  | 0
0
12 | Señalizacion, control y seguridad en la obra (incluye pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria, mechones, barreras de peligro naranja | 9259.65 | M |  | 0
0
13 | Limpieza continua y final (obreros, camion y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 9259.65 | M |  | 0
0
14 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
14.1 | USO BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
14.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 40 | Hora |  | 0
0
14.2 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
14.2.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
14.2.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
14.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 50 | M |  | 0
14.2.4 | De Ø2" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | M |  | 0
14.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | M |  | 0
0
14.3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
14.3.1 | Coupling Ø1/2" PVC | 50 | Ud |  | 0
14.3.2 | Coupling 3/4" PVC | 50 | Ud |  | 0
14.3.3 | Coupling 1" PVC | 25 | Ud |  | 0
14.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 25 | Ud |  | 0
14.3.5 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 25 | Ud |  | 0
0
14.4 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
14.4.1 | Maestro Plomero (1H) | 5 | Día |  | 0
14.4.2 | Peón (2H) | 5 | Día |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
J | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LA PIEDRA |  |  |  | 0
0
1 | Replanteo | 5950.2 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=5,956.20 M) |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2", ambos lados | 11912.4 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta Asfáltica | 3871.53 | M² |  | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 255.68 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo (Incluye extracción de material) | 4224.64 | M³N |  | 0
3.2 | Suministro de material de mina | 1288.14 | M³E |  | 0
3.3 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 416.51 | M³ |  | 0
3.4 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 3578.16 | M³C |  | 0
3.5 | Bote de material con camión d=5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 775.78 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 6069.2 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
5.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 5950.2 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 5950.2 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
7.1 | Codo de Ø3" x 45º PVC SCH-40 | 10 | Ud |  | 0
7.2 | Codo de Ø6" x 15º Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Tee de Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
7.4 | Reducción de Ø6" a Ø3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Tapón de Ø3" PVC SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
7.6 | Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Anclaje de H. S. para piezas (Según diseño) | 1.05 | M³ |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI Platillada (Completa), a colocar en tubería de Ø3" (Incluye niples platillados con sus tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 4 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Simple de Ø1/2" H.F. de 150 PSI Plantillada (Completa), a colocar en tubería de Ø3" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 3 | Ud |  | 0
8.3 | Registro para Válvula de Aire (Según diseño) | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Caja telescópica para Válvula (Según diseño) | 4 | Ud |  | 0
0
9 | CRUCE DE CAÑADA EN TUBERÍA DE ACERO DE Ø3" SCH-80 L=8.00M (1 UD) |  |  |  | 0
9.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Suministro de tubería de Ø3" Acero SCH-80 c/protección anticorrosiva (Incluye los brazos) | 11 | M |  | 0
9.3 | Codo de Ø3" x 45° Acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
9.4 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
9.5 | Anclaje p/piezas en H. S. | 0.1 | M³ |  | 0
9.6 | Abrazadera de 3" | 2 | Ud |  | 0
9.7 | Mano de obra colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud |  | 0
0
10 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
10.1 | Acometida urbanas en tuberia Ø3"de polietileno Ø1/2" incluye caja de registro de polipropileno (El contratista debe suministrar al inapa nombre del propietario o inquilino del inmueble que dará uso a la acometida, asi como la direccion de la misma) | 115 | Ud |  | 0
0
11 | DEMOLICIÓN DE: |  |  |  | 0
11.1 | Acera de 0.80 m | 7.36 | M³ |  | 0
11.2 | Contén | 6.9 | M³ |  | 0
11.3 | Bote de material demolido c/camión d=5km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 18.54 | M³ |  | 0
0
12 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
12.1 | Acera de 0.80m | 73.6 | M² |  | 0
12.2 | Contén | 92 | M |  | 0
0
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
13.1 | Riego de imprimación con arena | 3871.53 | M² |  | 0
13.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 3871.53 | M² |  | 0
13.3 | Transporte de asfalto, (m³e/km) Distancia = 60 km apróx. | 11800.42 | M³ |  | 0
0
14 | CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 5956.2 | M |  | 0
0
15 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (Incluye pasarelas, letreros metálicos con base en angulares, postes para cintas refractaria, mechones, barreras de peligro naranja). | 5956.2 | M |  | 0
0
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 5956.2 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 0
K | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Fabricación e Instalación de valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 10 | Ud |  | 0
2 | Campamento (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) | 24 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE K |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4.5% |  |  | 0
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, ambientales, geotécnicos, topográficos, de calidad, entre otros) | 3% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Tramitación de planos eléctricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | Ud |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 0