## PRESUP. ACTUALIZADO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra : MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, SNIP: 14817.
Ubicación : PROVINCIA LA ALTAGRACIA |  |  | Zona VI
Part. | Descripción | Cantidad | Und | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | COLECTOR PRINCIPAL
A-1 | LOSA DE H.A PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCION DE TUBERIA Ø36" H.A EXISTENTE (COLECTORA PRINCIPAL)
1.1 | Losa de Hormigon f'c=210 kg/cm² reforzado con fibra e=0.10m - 1.05 qq/m³ | 36 | M³ |  | 0
0
A-2 | SUSTITUCIÓN TRAMO TUBERIA (CALLE ÚRSULA MOREL ESQ. 27 DE FEBRERO |  |  |  | 0
1 | CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO |  |  |  | 0
1.1 | Corte de asfalto c/disco e=2" | 300 | M |  | 0
1.2 | Rotura y extracción de asfalto e= 2¨ | 157.5 | M² |  | 0
1.3 | Bote carpeta asfaltica distancia de14.1 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 10.4 | M³S |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo (Incl. Extracción de tubería existente) | 315 | M³N |  | 0
2.2 | Regularización zanjas | 157.5 | M² |  | 0
2.3 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 15.75 | M³S |  | 0
2.4 | Suministro de material de mina distancia de 22.4 km | 250 | M³E |  | 0
2.5 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capas de 0.20 | 280.41 | M³C |  | 0
2.6 | Bote de material c/camión distancia de14.1 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 294.97 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
3.1 | De 16" PVC SDR-32.5 c/Espiga de Campana + 5% Perdida por campana | 157.5 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE: |  |  |  | 0
4.1 | De 16" PVC SDR-32.5 c/Espiga de Campana | 150 | M |  | 0
4.2 | Cemento solvente para PVC calidad Superior (rendimiento 18 juntas de 16" por galón) | 2 | Gls. |  | 0
0
5 | REGISTRO |  |  |  | 0
5.1 | Limpieza de registros existentes (3Uds) | 1 | PA |  | 0
0
6 | REPOSICION CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
6.1 | Suministro y colocación de Asfalto 2" (incluye imprimación y riego de adherencia) | 501.6 | M² |  | 0
6.2 | Transporte de asfalto distancia de 14.7 km | 491.17 | KM/M³ |  | 0
0
7 | Señalización, Control y manejo del tránsito ( incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad ) | 1 | Ud |  | 0
8 | Limpieza final y continua | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 250 LPS |  |  |  | 0
I | DESARENADOR |  |  |  | 0
1 | Suministro y colocacion de Rejilla de Desbaste de 1.4 m x 0.95 m barras en acero inoxidable de 3/8" | 2 | Ud |  | 0
2 | Suministro y colocacion de Compuerta tipo Mural en acero inoxidable 0.95 m x 1.5 m | 2 | Ud |  | 0
3 | Poda de arboles proximo al Desarenador (20 M²) | 1 | Ud |  | 0
4 | Limpieza y acondicionamiento Depósito de Arena del Desarenador | 1 | PA |  | 0
5 | Resane de Muros (15.0 M²) | 1 | PA |  | 0
6 | Barandas en material H.G., ø1½" en muros, altura 1.00 m (2 tuberías horizontales separadas a 0.50m centro a centro) tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero esp. ⅜" 11cm x 11cm con 4 pernos ø½". | 40 | M |  | 0
7 | Pintura acrilica en muros exteriores e interiores (sobre nivel de agua) | 10 | M² |  | 0
0
II | LAGUNAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICA |  |  |  | 0
0
1 | Extracción de lodo y agua con bomba de achique Ø6" (6 U) (Inc. Alq. Bomba, diesel, operador, y obrero) | 8 | Día |  | 0
2 | Extracción de maleza c/equipo | 7131.6 | M² |  | 0
3 | Bote de maleza, incluye carguío yesparcimiento en el botadero (distancia promedio de 6-10 km) | 891.45 | M³ |  | 0
4 | Nivelación fondo de lagunas | 7480 | M² |  | 0
5 | Compactación Fondo Laguna (utilizar suelo cemento e=0.10m incluir suministro material de mina) | 7480 | M² |  | 0
6 | Reposición de encache en los taludes | 519.48 | M² |  | 0
7 | Limpieza de maleza y residuos solidos en la berma (incluye bote con camion) | 823.5 | M² |  | 0
8 | Barandas en material H.G., ø1½" en muros, altura 1.00 m (2 tuberías horizontales separadas a 0.50m centro a centro) tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero esp. ⅜" 11cm x 11cm con 4 pernos ø½". | 80 | M |  | 0
0
III | LAGUNAS DE TRATAMIENTO FACULTATIVA |  |  |  | 0
0
1 | Extracción de lodo y agua con bomba de achique Ø6" (6 U) ( Inc. Alq. Bomba, operador, y obrero) | 25 | DIA |  | 0
2 | Extracción de maleza c/equipo | 2708.4 | M² |  | 0
3 | Bote de maleza | 338.55 | M³ |  | 0
4 | Nivelación fondo de lagunas | 18056 | M² |  | 0
5 | Compactación Fondo Laguna (utilizar suelo cemento e=0.10m incluir suministro material de mina) | 18056 | M² |  | 0
6 | Reposición de encache en los taludes | 1205.34 | M² |  | 0
| Limpieza de malezas a mano bermas laterales y centrales (incl. bote de malezas) | 750 | M² |  | 0
0
IV | CASETA DE CONTROL ELECTRICO |  |  |  | 0
1 | Resane de muro (7.0 M²) | 1 | PA |  | 0
2 | Reconstrucción de piso | 1 | PA |  | 0
3 | Suministro y colocación de Puerta de hierro | 1 | UD |  | 0
4 | Pintura interior y exterior (incluye base fresh cement o similar) | 36.16 | M² |  | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICA EN CASETA DE CONTROL ELECTRICO (Luz Cenital. Interruptor sencillo. Tomacorriente Doble) | 1 | PA |  | 0
6 | Logo INAPA | 1 | UD |  | 0
0
V | CASETA DE CLORO |  |  |  | 0
1 | Rapillado de pintura en muros | 80.48 | M² |  | 0
2 | Pintura interior y exterior | 100.6 | M² |  | 0
3 | Reparación de puerta metálica (incluir pintura) |  |  |  | 0
4 | Reposición de tapa de hormigón armado (1.20x0.60)m en registro de entrada | 1 | UD |  | 0
5 | Limpieza de registro | 1 | PA |  | 0
6 | Barandas en material H.G., ø1½" en muros, altura 1.00 m (2 tuberías horizontales separadas a 0.50m centro a centro) tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero esp. ⅜" 11cm x 11cm con 4 pernos ø½". | 12 | M |  | 0
7 | Limpieza de techo con presion de agua | 1 | PA |  | 0
8 | Suministro y colocación Pintura Impermeabilizante en techo | 6 | M² |  | 0
9 | Acera perimetral a=0.60m | 10 | M² |  | 0
10 | Dosificador de Cloro, con rango de aplicación de 0-20 Lbs/día.(incl. inyector) | 1 | UD |  | 0
11 | Suministro e instalación de Tanques de Cloro 150 Lbs | 2 | UD |  | 0
0
12 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
12.1 | Alimentador electrico desde pie de Poste de iluminación hasta lámparas panel led tipo cobra, compuesto por 1 conductor de goma No. 12/3. | 2 | Ud |  | 0
12.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
12.3 | Alimentador electrico desde Panel Board con Main Breaker hasta transformador seco, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.6 (F) y 1 conductor electrico THW No.8 (N), tubería EMT de ø1'', conectores y soporte de tubería. | 2 | Ud |  | 0
12.4 | Instalación Electrica (incl.: Luz Cenital Interruptor sencillo. Tomacorreiente Doble) | 1 | PA |  | 0
12.5 | Logo y letrero de INAPA | 1 | UD |  | 0
0
VI | CAMARA DE CONTACTO |  |  |  | 0
1 | Limpieza de superficie | 1 | PA |  | 0
2 | Pintura interior y exterior (sobre nivel del agua) | 10 | M² |  | 0
0
VII | CASA DEL OPERADOR |  |  |  | 0
1 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
1.1 | Suministro y colocación Pintura Impermeabilizante en techo | 62.3 | M² |  | 0
1.2 | Pintura acrilica superior, incluye primer fresh cement (incluye andamios) | 281.3 | M² |  | 0
1.3 | Acera perimetral A=0.80m (hormigón industrial 210 kg/cm² con fibra de polipropileno) | 13.6 | M² |  | 0
1.4 | Bordillo block de 6" H=0.40m (en acera frontal y lateral derecho) incluye pañete | 7.1 | M² |  | 0
1.5 | Suministro y compactación de material de relleno bajo acera | 3.46 | M³ |  | 0
0
2 | SUMIISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
2.1 | Puerta en Polimetal (incluye llavin de calidad) | 5 | Ud |  | 0
2.2 | Ventana Salomónicas de aluminio | 79.19 | P² |  | 0
2.3 | Gabinete de Pared en MDF hidrófugo | 5.25 | P |  | 0
2.4 | Gabinete de Piso en MDF hidrófugo | 9.84 | P |  | 0
2.5 | Tope de meseta en granito natural | 2.43 | M² |  | 0
0
3 | INSTALACION SANITARIA: |  |  |  | 0
3.1 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
3.3 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Ventilación en baño | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Fregadero dos boca incluye llave | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Desagüe de techo en Ø3" PVC | 2 | Ud |  | 0
3.7 | Cámara de Inspección (0.60m x 0.60m según detalle) | 4 | Ud |  | 0
3.8 | Trampa de grasa (1.0x1.0m según detalle) | 1 | Ud |  | 0
3.9 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
4.1 | Salidas cenitales PVC | 8 | Ud |  | 0
4.2 | Salida tomacorrientes 120V en doble | 16 | Ud |  | 0
4.3 | Salida interruptores sencillo | 3 | Ud |  | 0
4.4 | Salida interruptores doble | 2 | Ud |  | 0
0
5 | Reposición tuberia de Ø4" PVC SDR-41 | 30 | ML |  | 0
6 | Suministro y colocación de Ø3" PVC SDR-26 para abastecimiento de agua potable | 80 | ML |  | 0
7 | Acometidas domiciliarias urbanas de 3" x 1/2" polietileno | 5 | Ud |  | 0
8 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
VIII | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=1,053.89 M |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 1100 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 426.33 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 210.79 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión in situ | 280.2 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.71 qq/M³, F᾽c=180 KG/CM² | 98.78 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08 QQ/M³ F᾽c=180 Kg/cm² | 25.29 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 X 0.20)m- 4.36 QQ/M³, F᾽c=210 KG/CM² | 40.58 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 X 0.20)m-3.22 QQ/M³, F᾽c=210 KG/CM² | 29.59 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 X 0.20)m - 2.45 QQ/M³, F᾽c=210 KG/CM² | 42 | M³ |  | 0
3.6 | Viga apoyo riel Puerta corrediza L=8.40M- 2.32 QQ/M³,F᾽c=240 KG/CM² | 1.32 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" violinado SNP, ø3/8"@0.60mts | 2584.63 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" BNP, ø3/8"@0.60mts | 397.64 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 1094.53 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 1094.53 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 6446.47 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Base y/o primer fresh cement o similar | 1094.53 | M² |  | 0
6.2 | Acrilíca calidad superior en vigas y columnas | 1094.53 | M² |  | 0
0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 1049.89 | M |  | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2" | 162 | M |  | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado en columna adicional según detalle) | 216 | Ud |  | 0
0
10 | Puerta corrediza L=4.0 mts | 1 | Ud |  | 0
0
IX | VIAS Y PARQUEOS |  |  |  | 0
1 | Desyerbe | 2307.5 | M² |  | 0
2 | Corte capa vegetal | 4615 | M² |  | 0
3 | Suministro de material base e=0.10m, distancia de 22.4 km | 553.8 | M³ |  | 0
4 | Regado, nivelado y perfilado | 553.8 | M³ |  | 0
5 | Compactado y mojado de material | 526.11 | M³ |  | 0
6 | Imprimación doble con grava | 4615 | M² |  | 0
7 | Suministro y colocacion de asfalto para carpeta de rodadura | 4615 | M² |  | 0
8 | Transposte de asfalto a 14.7 km | 300.09 | M³ |  | 0
9 | Bote de material sobrante, distancia de 14.1 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 599.95 | M³ |  | 0
10 | Acera 0.80m en entrada y area de parqueos | 16 | M² |  | 0
11 | Contén (entrada) | 20 | M |  | 0
0
X | PLANTACIONES |  |  |  | 0
1 | Barrera natural de Bambú (incl. suministro, siembra y acarreo interno) la altura promedio de las plantas a ser suministrada debe rondar entre 6 y 8 pie | 1650 | U |  | 0
0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | ELECTRIFICACION |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Poste H.A. 40 500´ daN | 13 | U |  | 0
1.2 | Poste H.A. 40 800´ daN | 1 | U |  | 0
1.3 | Estructura MT-307 | 2 | U |  | 0
1.4 | Estructura MT-319 | 11 | U |  | 0
1.5 | Estructura MT-321 | 1 | U |  | 0
1.6 | Estructura HA-100b | 3 | U |  | 0
1.7 | Estructura PR-101 | 14 | U |  | 0
1.8 | Cono de alivio exterior | 3 | U |  | 0
1.9 | Cono de alivio interior | 3 | U |  | 0
1.1 | Transformador tipo PAD MOUNTE de 300 KVA 12,470/7,200-240/480 V | 1 | U |  | 0
1.11 | Cut-out, 100 Amp, 15 KV | 3 | U |  | 0
1.12 | Pararrayo, 9 KV | 3 | U |  | 0
1.13 | Alambre AAAC No.2/0 | 8100 | P |  | 0
1.14 | Hoyos para postes | 14 | U |  | 0
1.15 | Hoyos para viento | 3 | U |  | 0
1.16 | Instalación de postes | 14 | U |  | 0
1.17 | Base para transformador tipo PAD MOUNTED | 1 | U |  | 0
1.18 | Mano de obra | 1 | U |  | 0
0
2 | ALIMENTADORES |  |  |  | 0
2.1 | Alimentador electrico desde medición en alta hasta pie de Poste, compuesto por: 3 conductores eléctricos URD No.2 al 33% C, (F), tubería IMC de ø3'', conectores y soporte de tubería. | 32 | P |  | 0
2.2 | Alimentador electrico desde pie de Poste hasta el transformador PAD MOUND, compuesto por: 3 conductores eléctricos URD No.2 al 33% C, (F) y tubería PVC de ø3'', y conectores | 200 | P |  | 0
2.3 | Alimentador electrico desde transformador PAD MOUNTED hasta Panel Board con Main Breaker en caseta de controles, compuesto por: 6 conductores eléctricos 250 MCM(F), 1 conductor electrico 250 MCM (N) y 1 conductor electrico HDB No.1/0 trenzado (T) en 2 tuberías PVC de ø4'', | 50 | P |  | 0
2.4 | Alimentador electrico desde Panel Board con Main Breaker hasta Centro de Control de Motores con 8 Arrancadores suaves (CCM), compuesto por: 6 conductores eléctricos THW No.4/0, 1 conductor electrico THW No.2, tubería EMT de ø3'', conectores y soporte de tubería. | 15 | P |  | 0
2.5 | Alimentador electrico desde Centro de Control de Motores (CCM) hasta registro electrico compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.2 (F), 1 conductor electrico THW No.6 (N) en tuberías EMT y PVC de ø2'', conectores y soporte de tubería. | 24 | P |  | 0
2.6 | Alimentador electrico desde Registro electrico hasta Registro electrico derivación a laguna (para Aireadores .1, 2, 3 …….,8) compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.2 (F), 1 conductor electrico THW No.6 (N) en tubería PVC de ø2'' | 2000 | P |  | 0
2.7 | Alimentador electrico desde Registro electrico derivación a Laguna hasta Aireadores nos.1, 2, 3 …..,8 compuesto por: 1 conductor de goma No.2/4 . | 800 | P |  | 0
2.8 | Alimentador electrico desde Panel Board hasta pie de Poste de iluminación exterior compuesto por: 1 conductor electrico de vinil No.10/3 | 4500 | P |  | 0
2.9 | Alimentador electrico desde pie de Poste de iluminación hasta lámparas panel led tipo cobra, compuesto por 1 conductor de goma No. 12/3. | 1000 | P |  | 0
2.1 | Alimentador electrico desde Panel Board con Main Breaker hasta transformador seco, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.6 (F) y 1 conductor electrico THW No.8 (N), tubería EMT de ø1'', conectores y soporte de tubería. | 15 | P |  | 0
2.11 | Alimentador electrico desde Transformador seco hasta Panel de Breakers en Casa de Operador, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.6 (F) y 1 conductor electrico THW No.8 (N), tubería PVC de ø1'', conectores y soporte de tubería. | 200 | P |  | 0
2.12 | Movimiento de tierra para tuberías y conductor de vinil (Zanja de 0.3*0.60* 1,300)m | 234 | M³ |  | 0
0
0
3 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS |  |  |  | 0
3.1 | Aireador Flotante, con hélice de acero inoxidable 304 SS sin vibraciones, caudal de oxigeno 40M³/M, tasa de transferencia ±44 kg O2 /h, altura efectiva de tanque 3m, con velocidad de 975 RPM con motor electrico de 30HP, A 60HZ, 460V 3F. | 8 | U |  | 0
3.2 | Panel Board con main breaker de 450/3 amperes, 1 breaker 300/3 amperes, 1 breaker 20/3 amperes y 1 breaker 20/2 amperes, enclosure | 1 | U |  | 0
3.3 | Centro de Control de Motores con ocho (8) Arrancadores Suaves para 30 HP, 3F, a 460V, 60HZ. y un Breaker adicional de 50/3 Amp. | 1 | U |  | 0
3.4 | Transformador seco de 3 KVA | 1 | U |  | 0
3.5 | Panel de Breaker 2/4 circuitos | 1 | U |  | 0
3.6 | Columnas de H.A. para anclaje de Aireadores Flotantes (según detalle) incluye movimiento de tierra | 8 | U |  | 0
3.7 | Generador eléctrico con encapsulado antirruido trifasico de 280 KW, incluye instalación, sistema automatizado de transferencia y platea de soporte en hormigon armado (tanque de combustible de 300 galones incluido) | 1 | U |  | 0
3.8 | Equipo succionador movil para limpieza y mantenimiento de redes recolectoras del sistema (volumen del tanque de residuos 4000 litros, deposito de agua limpia 2000 litros, bomba de alta presión con un flujo de al menos 170 litros por minuto a una presion minima de 25 MPa, manguera de succión diámetro mínimo de 100 mm (4") y longitud de mínimo 8 metros, manguera de alta presión con capacidad de resistir al menos el 80% de la presión de la bomba y una longitud no menor de 60 metros) | 1 | U |  | 0
3.9 | Alambre de Acero de 6MM (Tensor Cable) | 852.8 | PIES |  | 0
3.1 | Gancho Eslinga para Cable (Terminal) | 16 | U |  | 0
3.11 | Acople de acero (embebido en Columna) | 8 | U |  | 0
3.12 | Instalación de equipos aireadores | 1 | PA |  | 0
0
4 | ILUMINACION EXTERIOR. |  |  |  | 0
4.1 | Poste electrico H.A. de 30 pies 300 daN | 18 | U |  | 0
4.2 | Estructura AP-103 ( inc. Lámparas Panel Led para exterior 150W tipo Cabeza de Cobra a 480V, 60 HZ). | 18 | U |  | 0
4.3 | Hoyos para Postes | 18 | U |  | 0
4.4 | Instalación de Postes | 18 | U |  | 0
4.5 | Mano de obra | 1 | U |  | 0
0
5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ATERRIZAJE (MALLA DE TIERRA) |  |  |  | 0
5.1 | Varilla para tierra 5/8" x 10' | 4 | U |  | 0
5.2 | Conductor # 1/0 desnudo | 55 | P |  | 0
5.3 | Conductor # 2 desnudo | 26 | P |  | 0
5.4 | Hoyos para varillas zanja para sistema de aterrizaje | 4 | M³ |  | 0
5.5 | Material para mejorar la conductividad (GEM) | 1 | U |  | 0
5.6 | Fundente | 1 | U |  | 0
5.7 | Mano de obra construcción sistema de aterrizaje | 1 | U |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | ACONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO A PLANTA |  |  |  | 0
1 | Desyerbe (6.0 x 80.0) | 480 | M² |  | 0
2 | Corte capa vegetal a mano (4.50x90.0)M | 480 | M² |  | 0
3 | Suministro de material base e=0.20m, distancia de 22.4 km | 86.4 | M³ |  | 0
4 | Regado, nivelado y perfilado | 86.4 | M³ |  | 0
5 | Compactado y mojado de material | 82.08 | M³ |  | 0
6 | Imprimación doble con grava | 480 | M² |  | 0
7 | Suministro y colocación de asfalto espesor 2" | 480 | M² |  | 0
8 | Transposte de asfalto a 14.7 km | 31.21 | M³ |  | 0
9 | Bote de material sobrante, inc. Esparcimiento en botadero d= 5 km | 93.6 | M³ |  | 0
10 | Cuneteo | 160 | M |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando Obra 20' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4" | 4 | U |  | 0
2 | Zafacon Contenedor con Ruedas BRUTE RUBBERMAID capacidad de 50 galones (protección UV resistentes para trabajo a la intemperie) | 4 | Uds |  | 0
3 | Campamento (incluye alquiler de solar con o sin casa y caseta de materiales) |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 4% |  |  | 0
| Seguro, Póliza y Fianza | 4% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos Transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnico, Topográfico, de Calidad, etc.) | 3% |  |  | 0
| Medida de Compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Diseño y Tramitación de planos eléctricos media tensión | 1 | U |  | 0
| Interconexión con EDESTE | 1 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERÍA