## PRESUPUESTO ACTUALIZADO
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
LISTADO DE PARTIDAS
OBRA: | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, SNIP: 14810
Ubicación: PROVINCIA SAN CRISTÓBAL |  |  |  | ZONA : IV
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | AMPLIACIÓN PLANTA 300 LPS DE CAPACIDAD
I | FLOCULADOR |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de estructura y relleno de hormigón simple y extracción de viguetilla y bote | 1 | PA |  | 0
1.2 | Caseta para materiales | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA PLANTA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto (para fundación) | 105.15 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno reposición compactado | 28.9 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de escombros con camión, distancia 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 89.67 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN (F`c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL) (INCLUYE VIBRADO Y ADITIVO)
3.1 | Losa de fondo 0.20 m -5.07 qq/m3 | 1.33 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de fondo 0.20 m -3.93 qq/m3 | 0.25 | M³ |  | 0
3.3 | Losa de fondo 0.35 m -1.78 qq/m3 | 20.44 | M³ |  | 0
3.4 | Muro 0.15 m -3.15 qq/m3 | 1.66 | M³ |  | 0
3.5 | Muro 0.30 m -2.38 qq/m3 | 89.26 | M³ |  | 0
3.6 | Viga H.A. 0.30x0.50 m -2.49 qq/m3 | 0.41 | M³ |  | 0
3.7 | Hormigón de limpieza F´c=140 kg/cm2 en fondo floculadores | 2.92 | M³ |  | 0
0
4 | JUNTA NEOPRENO de 0.20x.1.10 m | 1 | Ud |  | 0
5 | JUNTA EXPANSIVA :
5.1 | Sellador elástico de poliuretano Sikadur-32, para junta expansiva según detalle | 8.97 | M² |  | 0
5.2 | Poliuretano expansivo (Foam) | 43 | Planchas |  | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : |  |  |  | 0
6.1 | Fino de fondo pulido | 33.95 | M² |  | 0
6.2 | Fraguache | 617.26 | M² |  | 0
6.3 | Pañete interior pulido | 442.43 | M² |  | 0
6.4 | Pañete exterior | 174.83 | M² |  | 0
6.5 | Cantos | 118.85 | M |  | 0
7 | FLOCULADORES (SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DESMONTE) |  |  |  | 0
7.1 | Compuertas de acero inoxidable 304 (0.75x0.90 m) | 2 | Ud |  | 0
7.2 | Picado de muro | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Sellado de hueco con h.s y espoxica | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Suministro y colocacion de codo Ø8"x90, con proteccion anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Compuertas acero inoxidable 304 0.40 mx0.40 m,entrada al floculador nuevo | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Picado de canaleta parscha | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Niple acero ø12" | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Compuertas de acero inoxidable 304 0.37mx0.75m | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Desmonte de compuerta existente | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Compuertas acero inoxidable 304 de filtracion directa 0.54x0.75 m | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Desmonte de compuerta existente | 1 | Ud |  | 0
7.12 | Compuertas acero inoxidable 304 de filtración directa 0.75x0.90 m | 1 | Ud |  | 0
7.13 | Desmonte de compuerta existente | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Placas de material polipropileno reforzado (PPR), espesor 2.50 cm (1"). colocación con angulares GRP fijados con tornillos Hilti ø3/8"x2" inoxidables, separados a 0,50 m centro a centro. Altura según planos de diseño (para nuevo floculador) | 2151 | P2 |  | 0
7.15 | Desmonte de placas y rellenado ranurado existente incluye quitar perfiles | 96 | Placas |  | 0
7.16 | Placas de material polipropileno reforzado (PPR), espesor 2.50 cm (1"). colocación con angulares GRP fijados con tornillos HiltI ø3/8"x2"inoxidables separados a 0,50 m centro a centro. Altura según planos de diseño (para floculador existente) | 4862.67 | P2 |  | 0
7.17 | Partidores de caudal, Suministro y colocacion plachas de acero al carbón e=3/8", (1.00x0.60) m, cubierto con pintura epóxica | 1 | Ud |  | 0
7.18 | Picado de losa canaleta Parshall | 2 | Ud |  | 0
7.19 | Sellado de losa con H.S. y epóxica | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Partidores de caudar, suministro y colocación plachas de acero al carbón e=1/4", (0.90x0.60) m, cubierto con pintura epóxica | 2 | Ud |  | 0
0
8 | CÁMARA DE ENTRADA Y CÁMARA DE SALIDA A NUEVO FLOCULADOR |  |  |  | 0
0
8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
8.1.1 | Tubería 12" acero sch-30 sin costura | 16 | M |  | 0
0
8.2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : |  |  |  | 0
8.2.1 | Fino de fondo pulido | 6.9 | M² |  | 0
8.2.2 | Fraguache | 20.38 | M² |  | 0
8.2.3 | Pañete interior pulido | 11.36 | M² |  | 0
8.2.4 | Pañete exterior | 9.02 | M² |  | 0
8.2.5 | Cantos | 20.4 | M |  | 0
0
9 | REGISTROS DESAGÜE FLOCULADOR (SEGÚN DISEÑO) | 0 |  |  | 0
9.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
9.2 | HORMIGÓN ARMADO F`c=210 KG/CM2 EN:
9.2.1 | Zapata 0.30 m - 2.03 qq/m3 | 0.65 | M³ |  | 0
9.2.2 | Losa de Techo 0.10 m - 1.67 qq/m3 | 0.1 | M³ |  | 0
0
9.3 | MURO DE BLOCK: |  |  |  | 0
9.3.1 | Bloques de 6", 3/8"@0.80 m, BNP | 5.6 | M² |  | 0
0
9.4 | BASE DE GRAVA | 0.28 | M³ |  | 0
0
9.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
9.5.1 | Fraguache | 7.56 | M² |  | 0
9.5.2 | Pañete interior pulido | 5.04 | M² |  | 0
9.5.3 | Pañete exterior | 2.52 | M² |  | 0
9.5.4 | Cantos | 8.2 | M |  | 0
0
9.6 | ESCALERA | 1 | Ud |  | 0
9.7 | TAPA de aluminio, según detalle | 1 | Ud |  | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN |  |  |  | 0
10.1 | Válvulas compuerta ø12" platillada completa, para desagüe fondo del floculador | 3 | Ud |  | 0
10.2 | Desmonte válvulas existente de ø8" | 2 | Ud |  | 0
10.3 | Desmonte de pedestales en valvulas existente | 4 | Ud |  | 0
10.4 | Cambio total de pedestales existentes de valvulas y compuertas | 4 | Ud |  | 0
0
11 | INSTALACIONES, TUBERÍA ENTRADA AIRE RETROLAVADO |  |  |  | 0
11.1 | Suministro y colocacion tuberia 8" pvc sdr - 40 c/j.g | 55 | M |  | 0
11.2 | Abrazadera ø8" | 2 | Ud |  | 0
12 | SEDIMENTADORES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
12.1 | Compuertas (0.72x0.70 m) acero inoxidable 304 | 4 | Ud |  | 0
12.2 | Desmonte de compuerta existente | 4 | Ud |  | 0
12.3 | Paneles Lamelares PVC, espesor lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-10 mm. Colocación con angulares de tola acero inoxidable de 2"x6"x⅜" para soporte módulos con tornillos Hilti separados a 0,50 m de centro a centro cumplimiento normas NSF-361 | 4633 | P3 |  | 0
12.4 | Desmonte de placas existentes | 1 | PA |  | 0
12.5 | Orificios 8" en Losa Canal de Distribución | 19 | Ud |  | 0
13 | FILTROS INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
13.1 | Compuertas de entrada a filtros acero inoxidable 0.50x0.50 m acero inoxidable 304 | 9 | Ud |  | 0
13.2 | Desmonte compuerta de entrada existente | 9 | Ud |  | 0
13.3 | Compuertas de salida a filtros acero inoxidable 0.50x0.50 m acero inoxidable 304 | 9 | Ud |  | 0
13.4 | Desmonte de compuerta existente | 9 | Ud |  | 0
13.5 | Compuertas de desague retrolavado 0.50x0.50 m acero inoxidable 304 | 9 | Ud |  | 0
13.6 | Desmonte de compuerta existente | 9 | Ud |  | 0
13.7 | Toberas en polipropileno inyectado para lavado, con ranuras 0.50 mm en cabezal y diámetro de Ø1" | 1162.08 | P² |  | 0
13.8 | Mantenimiento de valvula mariposa de Ø8", desague fondo del filtro | 8 | Ud |  | 0
0
13.9 | MATERIAL FILTRANTE |  |  |  | 0
14.9.1 | Arena T10=0.47-0.65 MM, CU=1.50-1.70 TS=1.41 MM, TI=0,425 MM Γ= 2,600 KG/M3 CE=0.80, Espesor Lecho=0.80 M | 65 | M³ |  | 0
14.9.2 | Capa Torpedo | 13 | M³ |  | 0
14.9.3 | Antracita | 46 | M³ |  | 0
14.9.4 | Envasado | 65 | M³ |  | 0
14.9.5 | Colocación | 111 | M³ |  | 0
14 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
14.1 | Impermeabilizante SX Pel | 8.68 | Gl |  | 0
14.2 | Junta Hidrofílica (Suministro y colocación según detalle) | 113.6 | M |  | 0
0
15 | MURO DE APOYO INTERMEDIO, losas de blocks 8", con barras Ø3/8" a 0.20 m, ancladas a losas con resina epóxica | 19.2 | M² |  | 0
16 | ÁREA EXTERIOR DE LA PLANTA
16.1 | Mantenimiento a verja perimetral malla ciclónica existente (incluye pintura) ver planos | 1 | Ud |  | 0
17 | LOGO y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
0
II | CASETA DE BOMBAS (SOPLADORES) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | Ud |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material a mano | 14.97 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactado a mano | 10.84 | M3C |  | 0
2.4 | Bote de material c/camión a 5 km | 24.13 | M3E |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO F'c 210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro- 0.86 qq/m3 | 2.12 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columna - C 1 - 2.33 qq/m3 | 2.16 | M3 |  | 0
3.3 | Viga de amarre BNP (0.20x0.20) m - 2.64 qq/m3 | 0.78 | M3 |  | 0
3.4 | Columna (0.30 x 0.30) m - 4.11 qq/m3 | 2.05 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.30x0.30) m -3.78 qq/m3 | 2.08 | M3 |  | 0
3.6 | Losa de techo e=0.15 m - 1.56 qq/m3 | 5.53 | M3 |  | 0
3.7 | Base H.S. P/Sopladores e = 0.15m, (2.00 x 0.70) m | 2 | Ud |  | 0
0
4 | PISO DE H.A. con malla electrosoldada (Inluye pulido) | 25.41 | M² |  | 0
5 | MUROS BLOQUES |  |  |  | 0
5.1 | Block 8" BNP, ø3/8"@0.60 m | 11.7 | M² |  | 0
5.2 | Block 8" SNP, ø3/8"@0.60 m | 53.15 | M² |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
6.1 | Fraguache | 155.12 | M² |  | 0
6.2 | Pañete exterior | 69.11 | M² |  | 0
6.3 | Pañete interior | 54.9 | M² |  | 0
6.4 | Pañete en techo (incluye vuelo) | 31.11 | M² |  | 0
6.5 | Fino losa de techo | 36.86 | M² |  | 0
6.6 | Antepecho | 24.4 | M |  | 0
6.7 | Cantos | 83.1 | M |  | 0
6.8 | Zabaleta en techo | 24.9 | M |  | 0
6.9 | Pintura acrílica (incluye base blanca) | 132.87 | M² |  | 0
0
7 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
7.1 | Puerta doble de tola 2.10 x 2.00 m | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Ventana Salomónicas de aluminio | 25.82 | P2 |  | 0
7.3 | Desagüe de techo en Ø3" PVC | 1 | Ud |  | 0
0
8 | TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
8.1 | Tubería Ø6" Acero SCH-40 con protección anticorrosiva | 10 | M |  | 0
8.2 | Tubería Ø2" PVC SCH-40 para llenado de tina y sistema de limpieza | 5 | M |  | 0
8.3 | Tee Ø6" x Ø6" Acero acero SCH-40 con protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Yee Ø6" x Ø6" Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Codo Ø6" x 90º Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
8.6 | Codo Ø6" x 45º Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
8.7 | Válvula de Compuerta de Ø8" 150 PSI, platillada completa | 3 | Ud |  | 0
8.8 | Piezas en PVC. Incluye Vávula de Paso Ø2" , Codo 2"x90ᵒ, Tee 2"x2" | 1 | PA |  | 0
0
9 | ELÉCTRICA |  |  |  | 0
9.1 | Salidas luces cenitales en PVC | 4 | Ud |  | 0
9.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Salida toma corriente doble 120V PVC | 2 | Ud |  | 0
0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS: |  |  |  | 0
10.1 | Sopladores de Aire de 10 HP | 2 | Ud |  | 0
10.1.1 | Válvula de Compuerta de Ø8" 150 PSI, platillada completa | 4 | Ud |  | 0
10.1.2 | Junta anti-vibración platillada | 2 | Ud |  | 0
10.1.3 | Manómetro de glicerina de 0-20 PSI | 2 | Ud |  | 0
10.1.4 | Tubería Ø8" Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva | 12.2 | M |  | 0
10.1.5 | Codo 8" x 90º Acero SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
10.2 | Bomba de llenado de tina y Sistema de limpieza 2 HP | 2 | Ud |  | 0
10.3 | Bomba de Servicio 1 HP | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Bomba de agua retrolavado de filtros 15HP | 2 | Ud |  | 0
10.5 | Tanque Hidroneumático en fibra, presurizado, capacidad 75 galón | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Manguera de Ø5/8" x 100´ | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Movimiento de tierra p/tuberías | 1 | PA |  | 0
0
11 | LOGO y letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | REHABILITACIÓN CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES) |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE
1.1.1 | Puertas | 6 | Ud |  | 0
1.1.2 | Inodoro,lavamano, barra para cortina, ducha | 1 | Ud |  | 0
1.1.5 | Bañera | 1 | Ud |  | 0
0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.1 | Pintura acrilica interior y exterior incl techo y vuelo | 299 | M2 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
3.1 | Pileta bañera | 1 | Ud |  | 0
3.2 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
3.3 | lavamanos completo | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
3.5 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
3.6 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Fregadero doble niquelado | 1 | Ud |  | 0
0
4 | COCINA |  |  |  | 0
4.1 | Tope de malmolite | 21.09 | P2 |  | 0
0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: |  |  |  | 0
5.1 | Panel de distrib. de 6/12 espacio c/breakers | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Interruptores sencillos | 3 | Ud |  | 0
5.3 | Interruptores doble | 2 | Ud |  | 0
5.4 | Tomacorrientes, 120v, doble | 15 | Ud |  | 0
5.5 | Luces cenitales (incluye rosetas de porcelana) | 8 | Ud |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | Puerta polimetal (suministro, instalación y llavín) | 6 | Ud |  | 0
7 | VENTANA
7.1 | Ventana de aluminio | 80.27 | P2 |  | 0
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresion full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO. Incluye alquiler del solar con o sin casa, baños moviles y caseta de materiales |  | Meses | 2 | 0
3 | LIMPIEZA continua y final de todo el trabajo |  | Meses |  | 0
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Supervisión de inapa | 5% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguro, polizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos transporte | 2% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Mantenimiento y operacion de sistema inapa | 10% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
ING. JOSE MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERIA
III | CASETA DE CLORACION | 0 |  |  | 0
1 | REPLANTEO | 1 | U | 2000 | 2000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 13.72 | M3 | #REF! | #REF!
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | 8.82 | M3 | 123.11 | 1085.83
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO | 5.88 | M3 | #REF! | #REF!
3 | HORMIGON ARMADO ( F´C=210 KG/cM² ) EN :
3.1 | ZAPATA DE MURO ( 0.60 x 0.25 ) - 0.74 QQ/M³ | 1.41 | M3 | #REF! | #REF!
3.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (1.20x1.20),e= 0.35- 0.86 QQ/M³ | 3.02 | M3 | #REF! | #REF!
3.3 | COLUMNAS C1 ( 0.30 x 0.30 ) (2U) - 6.69 QQQ/M³ | 0.66 | M3 | #REF! | #REF!
3.4 | COLUMNAS C2 ( 0.30 x 0.30 ) (4U) - 5..24 QQ/M³ | 1.32 | M3 | #REF! | #REF!
3.5 | VIGA DE AMARRE INFERIOR (0.20 x 0.20 ) - 3.94 QQ/M³ | 0.59 | M3 | #REF! | #REF!
3.6 | VIGA DE AMARRE INTERMEDIA (0.20 x 0.20 ) - 2.87 QQ/M³ | 0.42 | M3 | #REF! | #REF!
3.7 | VIGA V2 DE AMARRE SUPERIOR (0.25 x 0.30 ) - 3.25 QQ/M³ | 1.25 | M3 | #REF! | #REF!
3.8 | VIGA V1 (0.25 x 0.30 ) - 4.46 QQ/M³ | 0.32 | M3 | #REF! | #REF!
3.9 | LOSA DE FONDO 0.15 - 1.01 QQ/M³ (INCL. FROTADO ) | 2.3 | M3 | #REF! | #REF!
3.1 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.22 QQQ/M³ | 2.98 | M3 | #REF! | #REF!
3.11 | HORMIGÓN DE NIVELACIÓN e=0.05 M,( f'c=140 kg/cM² ) | 0.71 | M3 | #REF! | #REF!
3 | MUROS DE BLOCK:
3.1 | MURO DE BLOQUES 8" ( 3/8"@0.60 A CÁMARA LLENA ) | 15.23 | M2 | #REF! | #REF!
3.2 | MURO DE BLOQUES CALADO (TIPO VENTANA ) | 16.8 | M2 | #REF! | #REF!
3.3 | ANTEPECHO | 19.4 | M | #REF! | #REF!
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1 | FRAGUACHE | 54.76 | M2 | #REF! | #REF!
4.2 | PAÑETE INTERIOR | 45.32 | M2 | #REF! | #REF!
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 24.67 | M2 | #REF! | #REF!
4.4 | FINO DE TECHO | 21.89 | M2 | #REF! | #REF!
4.5 | CANTOS | 118 | M | #REF! | #REF!
4.6 | ZABALETA EN TECHO | 18.8 | M | #REF! | #REF!
4.7 | PINTURA ACRILÍCA ( INC. BASE BLANCA ) | 103.59 | M2 | 210.56 | 21811.91
5 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 12 | M2 | #REF! | #REF!
6 | DESAGÜE DE TECHO | 1 | U | 1200 | 1200
7 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO:
7.1 | VIGA W 8x21 H.N., L=30 PIES | 630 | LB | 31.49 | 19838.7
7.2 | ANGULAR 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | LB | 24 | 3060
7.3 | PERNOS ESPANSIVO 3/4"x4" (INC. TUERCA) | 6 | U | 84.22 | 505.32
7.4 | TORNILLO ( A325 ) 3/4"x 1½" (INC. TUERCA) | 8 | U | 39.48 | 315.84
7.5 | TROLEY MECANICO P/DIFERENCIAL DE 3 TON | 1 | U | 11601.76 | 11601.76
7.6 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 16736 | 16736
8 | INSTALCIÓN ELÉCTRICA:
8.1 | SALIDA CENITALES | 2 | U | 1182.16 | 2364.32
8.2 | SALIDA INTERRUPTORE SENCILLO | 1 | U | 1160.35 | 1160.35
8.3 | SALIDA TOMACORRIENTE 120V DOBLE | 2 | U | 1204.14 | 2408.28
8.4 | ENTRADA ELÉCTRICA ( PANEL DE DISTRIBUCCION DE 2/4" CIRCUITOS ) | 1 | U | 3005.17 | 3005.17
9 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO:
9.1 | VIGA W 8x21 H.N., L=30 PIES | 630 | LB | 31.49 | 19838.7
9.2 | ANGULAR 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | LB | 24 | 3060
9.3 | PERNOS ESPANSIVO 3/4"x4" (INC. TUERCA) | 6 | U | 84.22 | 505.32
9.4 | TORNILLO ( A325 ) 3/4"x 1½" (INC. TUERCA) | 8 | U | 39.48 | 315.84
9.5 | TROLEY MECANICO P/DIFERENCIAL DE 3 TON | 1 | U | 11601.76 | 11601.76
9.6 | MANO DE OBRA | 1 | PA | 16736 | 16736
10 | INSTALCIÓN ELÉCTRICA:
10.1 | SALIDA CENITALES | 2 | U | 1182.16 | 2364.32
10.2 | SALIDA INTERRUPTORE SENCILLO | 1 | U | 1160.35 | 1160.35
10.3 | SALIDA TOMACORRIENTE 120V DOBLE | 2 | U | 1204.14 | 2408.28
10.4 | ENTRADA ELÉCTRICA ( PANEL DE DISTRIBUCCION DE 2/4" CIRCUITOS ) | 1 | U | 3005.17 | 3005.17
11 | SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN CON METALBISULFITO LIQUIDO
11.1 | TINACO 150 GLS | 2 | U | 4700 | 9400
11.2 | VÁLVULA DE BOLA PVC Ø3/4" | 1 | U | 340 | 340
11.3 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACIÓN POR SOLUCIÓN CON RANGO DE 0-150 LBS. /DIA (INC. INYECTOR DE CLORO Y REGULADOR DE FLUJO, CABEZAL, ) | 2 | U | 144461.5 | 288923
11.4 | CILINDRO DE CLORO 2,000 LBS, (LLENO) | 2 | U | 561100 | 1122200
11.5 | FILTRO DE CLORO | 1 | U | 33116.7 | 33116.7
11.6 | MANÓMETRO EN GLISERINA | 1 | U | 1003 | 1003
11.7 | VÁLVULA DE GLOBO PVC Ø1" | 5 | U | 802.4 | 4012
11.8 | SOPORTE MAIN FOULD, EN GRP. | 4 | U | 4500 | 18000
11.9 | MAIN FOLD CONDUCCION CLORO GAS, ( TUBERÍA Ø1" PVC SCH-80) | 1 | U | 1396.75 | 1396.75
11.1 | BOMBA DOSIFICADORA ½ H.P TIPO BOOSTER | 2 | U | 49029 | 98058
11.11 | DIFERENCIAL MANUAL DE 3.00 TON (10 PIES ALZADA ) | 1 | U | 15400 | 15400
11.12 | RIEL EN PISO PARA RODAJE DE CILINDROS ( ANGULAR 1/4"x3"x3") H.N, L=40 PIES | 1 | U | 3528 | 3528
11.13 | BALANZA ELECTRÓNICA PARA PESAJE DE CILINDROS | 1 | U | 885000 | 885000
11.14 | RODILLOS DE GOMAS ( PARA APOYO DE CILINDRO ) | 8 | U | 68204 | 545632
11.15 | MANO DE OBRA | 1 | U | 45084.14 | 45084.14
12 | TUBERÍAS Y PIEZAS
12.1 | REPLANTEO | 1 | U | 350 | 350
12.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO A MANO | 14.8 | M3 | #REF! | #REF!
12.3 | ASIENTO DE ARENA | 1.85 | M3 | 1313.13 | 2429.29
12.4 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 10.36 | M3 | 72.1 | 746.96
12.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 5.33 | M3 | 210 | 1119.3
12.6 | TUBERIA Ø3/4" PVC (SCH-40) | 37 | M | 50 | 1850
12.7 | CODO 3/4" x 90º PVC | 7 | U | 17 | 119
12.8 | COLOCACIÓN | 1 | PA | 700 | 700
0
13 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, 185 M |  |  |  | 0
13.1 | REPLANTEO | #REF! | M | #REF! | #REF!
13.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
13.2.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M PRODUCTO DE LA EXCAVACION | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN IN SITU | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.2.4
13.3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
13.3.1 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25)MTS - 0.87 QQ/M3, F᾽c=180 KG/CM² | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.3.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X 0.25)MTS - 2.08QQ/M3 F᾽C=180 KG/CM² | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.3.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)MTS - 4.36 QQ/M3, F᾽c=210 KG/CM² | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.3.4 | VIGA DE AMARRE BNP (0.15 X 0.20)MTS - 3.22 QQ/M3, F᾽c=210 KG/CM² | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.3.5 | VIGA DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)MTS - 2.45 QQ/M3, F᾽c=210 KG/CM² | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.3.6 | VIGA APOYO DEL RIEL PUERTA CORREDIZA L=8.40MTS- 2.32 QQ/M3, F᾽c=240 KG/CM² | #REF! | M3 | #REF! | #REF!
13.4 | MUROS
13.4.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS SNP VIOLINADO | #REF! | M2 | #REF! | #REF!
13.4.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS BNP | #REF! | M2 | #REF! | #REF!
13.4.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
13.4.5 | FRAGUACHE | #REF! | M2 | #REF! | #REF!
13.4.6 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | #REF! | M2 | #REF! | #REF!
13.4.7 | CANTOS | #REF! | ML | #REF! | #REF!
13.5 | PINTURA
13.5.1 | PINTURA BASE BLANCA EN VIGAS Y COLUMNAS | #REF! | M2 | #REF! | #REF!
13.5.2 | ACRILÍCA AZUL TURQUESA EN VIGAS Y COLUMNAS | #REF! | M2 | #REF! | #REF!
13.5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 140 | ML | #REF! | #REF!
13.5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS EXPANSIVA (COLOCADA CADA 30 M SEGÚN DETALLE) TIRA DE FOAM 1/2" | #REF! | ML | #REF! | #REF!
13.5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACACION DE ANGULARES DE 1 1/2"X3/16" | #REF! | U | #REF! | #REF!
13.5.6 | PUERTA CORREDIZA DE CANALETA CON PERFILES Y BARRAS CUADRADAS LONG=4 M | 1 | U | 81545 | 81545
13.5.7 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U | 7500 | 7500
13.5.8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 6500 | 6500
| SUB-TOTAL III |  |  |  | #REF!
IV | CASA DE GENERADOR 0-20KW |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO | 1 | U | 1500 | 1500
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 11.15 | M3 | #REF! | #REF!
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | 3.38 | M3 | 90 | 304.2
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO | 9.32 | M3 | #REF! | #REF!
0
3 | HORMIGON ARMADO EN : FC'= 180 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO (INCLUYE ZAPATA C1) - 0.79 QQ/M3 | 3.17 | M3 | #REF! | #REF!
3.2 | COLUMNA 0.20 X 0.20 4.58 QQ/M3 | 0.48 | M3 | #REF! | #REF!
3.3 | VIGA V1 0.20 X 0.25 6.10 QQ/M3 | 0.42 | M3 | #REF! | #REF!
3.4 | DINTEL 0.15 X 0.20 5.00 QQ/M3 | 0.07 | M3 | #REF! | #REF!
3.5 | LOSA DE TECHO e=0.13 1.06 QQ/M3 | 3.59 | M3 | #REF! | #REF!
3.6 | BASE HORMIGON ARM. PARA PLANTA (3.2 X 1.85) - 0.63 QQ/M3 | 2.96 | M3 | #REF! | #REF!
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" B.N.P | 11.2 | M2 | #REF! | #REF!
4.2 | DE 6" S.N.P | 61.2 | M2 | #REF! | #REF!
4.3 | CALADOS | 4.82 | M2 | #REF! | #REF!
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 80.37 | M2 | #REF! | #REF!
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 49.06 | M2 | #REF! | #REF!
5.3 | FINO LOSA DE TECHO | 27.63 | M2 | #REF! | #REF!
5.4 | PINTURA AZUL MANTENIMIENTO | 111.17 | M2 | #REF! | #REF!
5.5 | PISO HORM. SIMPLE PULIDO | 17.39 | M2 | #REF! | #REF!
5.6 | CANTOS Y MOCHETAS | 129.43 | M | #REF! | #REF!
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | PUERTA METALICA ENROLLABLE | 4.2 | M2 | 5925.2 | 24885.84
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
7.1 | SALIDA PANEL DE DISTRIB. DE 4/8 ESPACIO C/BREAKERS | 1 | U | 2786.5 | 2786.5
7.2 | SALIDAS CENITALES | 2 | U | 1108.42 | 2216.84
7.3 | SALIDAS INTERRUPTORES SENCILLOS | 1 | U | 1195.64 | 1195.64
7.4 | SALIDA TOMACORRIENTES, 120V, DOBLE | 2 | U | 1192.72 | 2385.44
7.5 | LÁMPARA LED 32W, 120V, 60 HZ | 2 | U | 4236.68 | 8473.36
U
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | #REF!
|  | 0 |  |  | 0
V | CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES) |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE
1.1.1 | PUERTAS | 6 | U | #REF! | #REF!
1.1.2 | INODORO,LAVAMANO, BARRA PARA CORTINA, DUCHA | 1 | U | 1300 | 1300
1.1.5 | BAÑERA | 1 | U | 650 | 650
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.8 | PINTURA ACRILICA INCL TECHO Y VUELO | 299 | M2 | #REF! | #REF!
6 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA
6.1 | PILETA BAÑERA | 1 | U | 3500 | 3500
6.2 | INODORO COMPLETO | 1 | U | #REF! | #REF!
6.3 | LAVAMANOS COMPLETO | 1 | U | #REF! | #REF!
6.4 | BARRA PARA CORTINA | 1 | U | 350 | 350
6.5 | DUCHA | 1 | U | 1565 | 1565
6.6 | DESAGÜE DE PISO | 1 | U | 531 | 531
6.7 | FREGADERO SENCILLO NIQUELADO | 1 | U | #REF! | #REF!
0
7 | COCINA |  |  |  | 0
7.1 | TOPE DE MALMOLITE | 21.0896 | P2 | 248.98 | 5250.89
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
8.1 | PANEL DE DISTRIB. DE 6/12 ESPACIO C/BREAKERS | 1 | U | 3250 | 3250
8.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 3 | U | 950.66 | 2851.98
8.4 | INTERRUPTORES DOBLE | 2 | U | 1032.8 | 2065.6
8.5 | TOMACORRIENTES, 120V, DOBLE | 15 | U | 984.16 | 14762.4
8 | LUCES CENITALES (INCLUYE ROSETAS DE PORCELANA) | 8 | U | 912.36 | 7298.88
9 | PORTAJE
9.1 | PUERTA POLIMETAL (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LLAVÍN) | 6 | M2 | 8500 | 51000
10 | VENTANA
10.1 | VENTANA DE ALUMINIO | 80.27 | P2 | 543.33 | 43613.1
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 3000 | 3000
| SUB-TOTAL V |  | U |  | #REF!
VI | CONTRUCCION GARITA PARA VIGILANTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U | 500 | 500
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U | 1500 | 1500
0
2 | HORMIGÓN ARMADO F’C=210KG/CM2 |  |  |  | 0
2.1 | ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.89 QQ/M3) | 1.2 | M3 | #REF! | #REF!
2.2 | COLUMNA C1, 0.30X0.15- (8.42 QQ/M3) | 0.14 | M3 | #REF! | #REF!
2.3 | VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (2.32 QQ/M3) | 0.32 | M3 | #REF! | #REF!
2.4 | VIGA DINTEL 0.15 X 0.20 (2.60 QQ/M3) | 0.2 | M3 | #REF! | #REF!
2.5 | LOSA DE TECHO , E= 0.12 (1.23 QQ/M3) | 0.81 | M3 | #REF! | #REF!
2.6 | LOSA DE VUELO ENCIMA DE PUERTA , E= 0.10 ( 1.12 QQ/M3) | 0.065 | M3 | #REF! | #REF!
2.7 | LOSA DE PISO CON MALLA ELECTOSOLDADA, E= 0.10 | 0.68 | M3 | #REF! | #REF!
3 | MURO DE BLOCKS Y VENTANAS |  |  |  | 0
3.1 | DE BLOQUES DE 6" SNP | 20.39 | M2 | #REF! | #REF!
3.2 | DE BLOQUES DE 4" SNP | 3.18 | M2 | #REF! | #REF!
3.3 | VENTANA DE BLOCK CALADOS | 1.44 | M2 | #REF! | #REF!
3.4 | ANTEPECHO | 1.9 | M | #REF! | #REF!
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | PAÑETE INTERIOR | 22.77 | M2 | #REF! | #REF!
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 25.97 | M2 | #REF! | #REF!
4.3 | PAÑETE DE TECHO | 9.11 | M2 | #REF! | #REF!
4.4 | FINO DE TECHO | 11.31 | M2 | #REF! | #REF!
4.5 | PINTURA ACRILICA GENERAL (INCLUYE BASE BLANCA) | 57.83 | M2 | #REF! | #REF!
4.6 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 16 | M2 | #REF! | #REF!
4.7 | CANTOS | 41 | M | #REF! | #REF!
4.8 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO NATURAL | 5.75 | M2 | #REF! | #REF!
4.9 | ZABALETA | 10 | M | #REF! | #REF!
0
5 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
5.1 | INODORO BLANCO SENCILLO | 1 | U | #REF! | #REF!
5.2 | LAVAMANO BLANCO PEQUEÑO | 1 | U | #REF! | #REF!
5.3 | DESAGUE DE PISO DE Ø2" | 1 | U | 1250 | 1250
5.4 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE | 1 | U | 1200 | 1200
5.5 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES | 1 | U | 1500 | 1500
5.6 | M.O. PLOMERIA GENERAL | 1 | U | 5000 | 5000
5.7 | CAMARA DE INSPECCION 0.70x0.70x0.90 | 1 | U | #REF! | #REF!
5.8 | SEPTICO (1.9 X 1.10 X 1.77) M | 1 | U | #REF! | #REF!
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | PINTURA ACRILICA GENERAL (INCLUYE BASE BLANCA) | 57.83 | M2 | #REF! | #REF!
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
7.1 | SALIDA PANEL DE DISTRIBUCION DE 8-16 CIRCUITO | 1 | U | 7095.07 | 7095.07
7.2 | SALIDAS CENITALES | 6 | U | 1108.42 | 6650.52
7.3 | SALIDAS INTERRUPTORES SENCILLOS | 3 | U | 1195.64 | 3586.92
7.4 | SALIDA TOMACORRIENTES, 120V, DOBLE | 3 | U | 1192.72 | 3578.16
| SUBTOTAL FASE VI |  |  |  | #REF!
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | #REF!
B | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 16" X 10" | 1 | U | 43500 | 43500
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) | 12 | MES | 35500 | 426000
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 469500
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | #REF!
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | #REF!
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | #REF!
| SUPERVISION DE INAPA | 5% |  |  | #REF!
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | #REF!
| SEGURO, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | #REF!
| GASTOSTRANSPORTE | 3% |  |  | #REF!
| LEY 6-86 | 1% |  |  | #REF!
| ITEBIS ( LEY 07-2007) | 18% |  | #REF! | #REF!
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA INAPA | 10% |  |  | #REF!
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO,DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | #REF!
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | #REF!
| CODIA | 0.1% |  |  | #REF!
| COMPLETIVO TRANSPORTE DE POSTES |  |  |  | 96000
| TRAMITACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS | 1 | UD | 20000 | 20000
| INTERCONEXIÓN CON EDESUR | 1 | UD | 35000 | 35000
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | #REF!
| TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | #REF!
| TOTAL GENERAL |  |  |  | #REF!
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | #REF!
| PREPARADO POR: | REVISADO POR:
ARQ. MEYVER PUJOLS C. |  | ING.
ARQ. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRES.
| SOMETIDO POR: | VISTO BUENO:
ING. SONIA RODRIGUEZ |  | ING. JOSE MANUEL AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA
0
0
5 | acera perimetral 0.80 m | 180.08 | M² | #REF! | #REF!
8.4 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIAS (inc. excavación, relleno compactado, asiento de arena, bote material sobrante) | 1 | PA | 1000 | 1000
12.3.6 | VERTEDOR DE SALIDA DEL FILTRO
12.3.6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS EN EL VERTEDOR DE SALIDA DE LOS FILTROS,TIPO CHANNEL, MARCOS DE MAS DE 3" EN TOLAS DE 1/4 (MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE) FABRICACIÓN ACERO INOXIDABLE AISI 304 ALTURA DE OPERACIÓN 2.20 MT, SÓLIDO EN ACERO INOXIDABLE (1.00x 0.40 ) | 1 | U | 502126.85 | 502126.85
12.3.6.2 | PISO MONOLÍTICO PARA INSTALACIÓN DE BOQUILLAS | 231.64 | P2 | 6674.61 | 1546106.66
12.3.7 | TAPA METALICA MATERIAL ALUMINIO GALVANIZADO (0.90X0.90 M), ANGULARES 1"x1"x3/8", Ocho (8) Pernos de Fijacion (TAMAÑO ACORDE A PLANO) | 1 | U | 9200 | 9200
12.3.8 | TAPA METALICA MATERIAL ALUMINIO GALVANIZADO, ANGULARES 1"x1"x3/8", OCHO (8) PERNOS DE FIJACION (TAMAÑO 0.70X0.70M), PARA REGISTRO DE PRODUCCION DE FILTRO | 6 | U | 9200 | 55200