## AMP. ACUEDUCTO MAIMON
Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA
Ubicación: PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL |  | Zona: | V
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LÍNEA DE ADUCCIÓN
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 7185.08 | Ud |  | 0
0
2 | CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 7,303.73 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado | 14370.16 | M |  | 0
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 7185.08 | M2 |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye esparcimiento en lugar de botadero y carguío) | 474.5 | M3E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA (10,130.96 M3) |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 5875.9568 | M3N |  | 0
3.2 | Excavación roca c/equipo | 4255.0032 | M3N |  | 0
3.3 | Asiento de arena | 718.51 | M3 |  | 0
3.4 | Suministro de material de mina para relleno 0.20 D= 20 Km | 5531.5 | M3E |  | 0
3.5 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 8054.47 | M3C |  | 0
3.6 | Bote de material con camión D= 12 km (incluye esparcimiento en lugar de botadero y carguío) material C/camión D= 5 Km, Incluye esparcimiento en lugar de botadero | 8230.94 | M3E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
4.1 | Ø16" ACERO (SCH-30) con protección anticorrisiva en las uniones de soldaduras | 1820 | M |  | 0
4.2 | De Ø16" PVC SDR-21 C/J.G + 5% perdidas | 7544.334 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: |  |  |  | 0
5.1 | Ø16" ACERO (SCH-30) | 1820 | M |  | 0
5.2 | De Ø16" PVC SDR-21 C/J.G | 7185.08 | M |  | 0
0
6 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø16" PVC (SDR-21) y ACERO (SCH-30) | 9005.08 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
7.1 | Codo de 16" x 15º SCH-30 Acero-Acero | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Codo de 16" x 15º SCH-40 Acero-PVC | 6 | Ud |  | 0
7.3 | Codo de 16" x 20º SCH-40 Acero-Acero | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Codo de 16" x 20º SCH-40 Acero-PVC | 3 | Ud |  | 0
7.5 | Codo de 16" x 25º SCH-40 Acero-PVC | 7 | Ud |  | 0
7.6 | Codo de 16" x 30º SCH-40 Acero-Acero | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Codo de 16" x 30º SCH-40 Acero-PVC | 3 | Ud |  | 0
7.8 | Codo de 16" x 35º SCH-40 Acero-PVC | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Codo de 16" x 36º SCH-40 Acero-Acero | 2 | Ud |  | 0
7.1 | Codo de 16" x 45º SCH-40 Acero-Acero | 2 | Ud |  | 0
7.11 | Codo de 16" x 45º SCH-40 Acero-PVC | 5 | Ud |  | 0
7.12 | Codo de 16" x 50º SCH-40 Acero-Acero | 2 | Ud |  | 0
7.13 | Codo de 16" x 57º SCH-40 Acero-Acero | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Codo de 16" x 60º SCH-40 Acero-PVC | 1 | Ud |  | 0
7.15 | Tee de 12" x 12" SCH-40 Acero-Acero | 1 | Ud |  | 0
7.16 | Tee de 16" x 16" SCH-40 Acero-Acero | 2 | Ud |  | 0
7.17 | Reducción de 16" a 12" SCH-40 Acero-Acero | 1 | Ud |  | 0
7.18 | Reducción de 20" a 16" SCH-40 Acero-Acero | 1 | Ud |  | 0
7.19 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 16" de 150 PSI | 49 | Ud |  | 0
7.2 | Anclajes de H.A. para piezas, f'c = 210 kg/cm² (según detalle de diseño) | 48.22 | M³ |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | Válvula de Aire Combinada de Ø2" H.F. 150 PSI, en tubería de Ø16" Acero (Incluye cuerpo de la válvula, niples, tornillos, tuercas, juntas de goma, juntas tipo Dresser, clamp) | 5 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula de Aire Combinada de Ø2" H.F. 175 PSI, en tubería de Ø16" PVC (Incluye cuerpo de la válvula, niples, tornillos, tuercas, juntas de goma, juntas tipo Dresser, clamp) | 12 | Ud |  | 0
8.3 | Válvula de Desagüe Ø4" en tubería de Ø16" PVC H.F. platillada completa 150 PSI (Incluye tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo Dresser) | 10 | Ud |  | 0
8.4 | Válvula Reguladora de Caudal Ø8" en tubería de Ø16" PVC H.F. platillada completa 150 PSI (Incluye tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo Dresser) | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Caja telescópica para Válvula de Desagüe (Según detalle de diseño) | 10 | Ud |  | 0
8.6 | Registro para Válvula de Aire Combinada (Según detalle de diseño) | 17 | Ud |  | 0
8.7 | Registro para Válvula Reguladora de Caudal (Según detalle de diseño) | 2 | Ud |  | 0
0
9 | ANCLAJE DE H.A. F'C = 280 KG/CM² EN TUBERÍA SUPERFICIAL DE Ø16" ACERO EN LA ORILLA DEL RÍO (Anclaje fabricado sobre anclaje existente a reforzar. Incluye excavación, repicado de superficie donde se vaya a vaciar concreto nuevo, limpiar con agua a presión los residuos existentes sobre la superficie, conexión con pernos a anclar 10 cm con resina epoxica RE-500 o equivalente, aplicar adherente epóxico Tipo sikadur 32 ó equivalente entre el concreto existente y el nuevo, Acero Ø1/2" - 1.40 qq/m³) | 364 | Ud |  | 0
0
10 | CRUCES: |  |  |  | 0
0
10.1 | PUENTE Ø 16" ACERO SCH-30 =42.00 M (INCLUYE 2M DE BRAZOS) |  |  |  | 0
10.1.1 | Replanteo | 3 | Ud |  | 0
10.1.2 | Válvula de Aire Combinada de Ø2" H.F. 150 PSI, en tubería de Ø16" Acero (Incluye cuerpo de la válvula, niples, tornillos, tuercas, juntas de goma, juntas tipo Dresser, clamp) | 3 | Ud |  | 0
10.1.3 | Suministro de Tubería de Ø16" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 42 | M |  | 0
10.1.4 | Suministro de Codo de Ø16" x 45º Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 12 | Ud |  | 0
10.1.5 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø16" 150 PSI | 6 | Ud |  | 0
10.1.6 | Anclaje de H. A., f'c = 210 kg/cm² - 0.59 qq/m³ p/piezas (Según detalle de diseño) | 17.28 | M3 |  | 0
10.1.7 | Pintura antioxidante calidad superior dos manos | 160.87 | M2 |  | 0
10.1.8 | Pintura epoxica industrial mantenimiento calidad superior dos manos | 160.87 | M2 |  | 0
10.1.9 | Abrazadera (Suministro y colocación) (Incluye pernos y resina epoxica) | 12 | Ud |  | 0
10.1.10 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 3 | Ud |  | 0
0
10.2 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø16" ACERO SCH-30 L=54.00 M |  |  |  | 0
10.2.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
10.2.2 | Válvula de Aire Combinada de Ø2" H.F. 150 PSI, en tubería de Ø16" Acero (Incluye cuerpo de la válvula, niples, tornillos, tuercas, juntas de goma, juntas tipo Dresser, clamp) | 1 | Ud |  | 0
10.2.3 | Suministro de Tubería de Ø16" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 56 | M |  | 0
10.2.4 | Suministro de Codo de Ø16" x 45º Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
10.2.5 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø16" 150 PSI | 146.76 | Ud |  | 0
10.2.6 | Anclaje de H. A., f'c = 210 kg/cm² - 0.59 qq/m³ p/piezas (Según detalle de diseño) | 147.76 | M3 |  | 0
10.2.7 | Pintura antioxidante calidad superior dos manos | 148.76 | M2 |  | 0
10.2.8 | Pintura epoxica industrial mantenimiento calidad superior dos manos | 148.76 | M2 |  | 0
10.2.9 | Abrazadera (Suministro y colocación) (Incluye pernos y resina epoxica) | 4 | Ud |  | 0
10.2.10 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud |  | 0
0
10.3 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø16" ACERO SCH-30 L=28.65 M (AUTOPISTA DUARTE) |  |  |  | 0
10.3.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
10.3.2 | Acondicionamiento de acceso para la realización del los trabajos | 4 | Ud |  | 0
10.3.3 | Suministro de Tubería de Ø16" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva (Incluye brazos) | 30.65 | Ud |  | 0
10.3.4 | Suministrode Codo de Ø16" x 45º Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 8 | Ud |  | 0
10.3.5 | Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø16" 150 PSI | 8 | M3 |  | 0
10.3.6 | Suministro de Zeta Ø16" x 3.00m | 2 | M3 |  | 0
10.3.7 | Apoyo metálico para tubería (Incluye suministro e instalación de anclaje con sus expansiones) | 10 | M3 |  | 0
10.3.8 | Rotura y reposición de canaleta pluvia | 1 | Ud |  | 0
10.3.9 | Desinstalación, Suministro e instalación de defensa vial (Barandas) | 15 | M |  | 0
10.3.10 | Pintura antioxidante calidad superior dos manos | 39.13 | M2 |  | 0
10.3.11 | Pintura epoxica industrial mantenimiento calidad superior dos manos | 39.13 | M2 |  | 0
10.3.12 | Abrazadera (Suministro y colocación) (Incluye pernos y resina epoxica) | 4 | Ud |  | 0
10.3.13 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud |  | 0
0
11 | REPOSICION DE ASFALTO |  |  |  | 0
10.1 | Riego de adherencia | 7185.08 | M2 |  | 0
10.2 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 gls/m² | 7185.08 | M2 |  | 0
10.3 | Colocación carpeta asfáltica con espesor=2" | 7185.08 | M3C |  | 0
10.4 | Transporte asfalto D= 30 km | 16002.6102 | KmxM3E |  | 0
0
11 | SEÑALIZACION, CONTROL, MANEJO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, luces intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja, torre de iluminacion don se requiera en horras nocturnas y hombres con banderolas) | 7185.08 | M |  | 0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 7185.08 | M |  | 0
| SUB - TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4" | 5 | Ud |  | 0
2 | Estacione de vigilancia con camaras IP, con sim card y alimentadas con un paneles fotovoltaico. | 4 | Ud |  | 0
3 | Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales, baños portatiles y un furgon con dos escritorio con sus sillones y A/A para la supervisión) | 12 | Meses |  | 0
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativo | 3% |  |  | 0
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR (RD$) |  |  |  | 0