## L.P. Alc. S. Tenares (Lot3)
Obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE TENARES (LOTE #3)
SNIP No. 15082
Ubicación: PROVINCIA HERMANAS MIRABAL |  |  |  | ZONA: III
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | PU RD$ | VALOR RD$
A | REDES COLECTORAS Ø8" & Ø16"
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 3854.84 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación en material compactado c/equipo | 12394.74 | M³n |  | 0
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 12000.92 | M² |  | 0
2.3 | Suministro y colocación asiento de arena | 367.56 | M³s |  | 0
2.4 | Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto aprobacion de la supervision) | 2800.46 | M³e |  | 0
2.5 | Compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 11668.57 | M³C |  | 0
2.6 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2866.18 | M³e |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS (CON ESPIGA Y CAMPANA) |  |  |  | 0
3.1 | De Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% de pérdida por campana | 3213.07 | M |  | 0
3.2 | De Ø16" PVC SDR-32.5 + 5% de pérdida por campana | 713.13 | M |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS ACERO SCH-40 |  |  |  | 0
4.1 | De Ø16" | 56.18 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÌAS |  |  |  | 0
5.1 | De Ø8" PVC SDR-32.5 | 3119.49 | M |  | 0
5.2 | De Ø16" PVC SDR-32.5 | 679.17 | M |  | 0
5.3 | De Ø16" ACERO SCH-40 | 56.18 | M |  | 0
6 | REGISTROS PREFABRICADOS H.A. D=1.20 M
5.1 | De 1.00 a 1.50 m | 1 | Ud |  | 0
5.2 | De 1.51 a 2.00 m | 3 | Ud |  | 0
5.3 | De 2.01 a 2.50 m | 6 | Ud |  | 0
5.4 | De 2.51 a 3.00 m | 4 | Ud |  | 0
5.5 | De 3.01 a 3.50 m | 1 | Ud |  | 0
5.6 | De 3.51 a 4.00 m | 2 | Ud |  | 0
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
7.1 | De Ø8"x4" PVC SDR-32.5 | 225 | Ud |  | 0
0
8 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES ( SUJETO A VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN )
8.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS
8.1.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 50 | M |  | 0
8.1.2 | De Ø¾" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
8.1.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 15 | M |  | 0
8.1.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
8.1.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/JG | 10 | M |  | 0
8.2 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES:
8.2.1 | Coupling Ø½" PVC | 25 | Ud |  | 0
8.2.2 | Coupling Ø¾" PVC | 50 | Ud |  | 0
8.2.3 | Coupling Ø1" PVC | 15 | Ud |  | 0
8.2.4 | Coupling Ø2" PVC | 15 | Ud |  | 0
8.2.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 20 | Ud |  | 0
8.3 | MANO DE OBRA
8.3.1 | Maestro plomero (1H) | 30 | Días |  | 0
8.3.2 | Peón (2H) | 30 | Días |  | 0
8.3.3 | Uso de Bomba AchiqueØ3" (5.5 HP) | 25 | Hr |  | 0
9 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE:
9.1 | Demolición y remoción de Aceras c/equipo | 135 | M² |  | 0
9.2 | Demolición y remoción de Contenes c/equipo | 135 | M |  | 0
9.3 | Demolición y remoción de Badenes c/equipo | 22.5 | M³ |  | 0
9.4 | Bote de escombros c/camión dist. 10 kms (incluye esparcir en botadero) | 229.32 | M³e |  | 0
9.5 | Reposición de Aceras en H.S. f´c=210kg/cm² | 135 | M² |  | 0
9.6 | Reposición de Contenes en H.S. f´c=210kg/cm² | 135 | M |  | 0
9.7 | Reposición de Badenes en H.A. f´c=210kg/cm² ( Ver diseño en planos) | 22.5 | M³ |  | 0
10 | CARPETA ASFÁLTICA
10.1 | Corte con disco de Carpeta Asfaltica 2" (ambos lados) | 7709.68 | M |  | 0
10.2 | Extracción c/equipo de Carpeta Asfaltica 2" | 4625.81 | M² |  | 0
10.3 | Bote c/ camion de Carpeta Asfaltica 2" (incluye esparcimiento en botadero) | 300.68 | M³ |  | 0
10.4 | Imprimación Sencilla | 4625.81 | M² |  | 0
10.5 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego Adherencia) | 6499 | M² |  | 0
10.6 | Transporte de Asfalto distancia aprox.= 57 km | 17138.63 | M³/Km |  | 0
11 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye letreros con base, conos refractorios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola, chalecos y casco de seguridad). | 3854.84 | M |  | 0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. Incluye obreros, camión y herramientas menores | 3854.84 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 35 LPS COMPLETA
I | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO (L = 85 ML)
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | Corte de material no clasificado c/equipo | 102 | M³ |  | 0
1.2 | Bote de material sobrante, d= 5 km ( inc. esparcir en botadero) | 132.6 | M³ |  | 0
1.3 | Suministro de material de mina distancia aproximada 15 km (Sujeto aprobacion de la supervision) | 127.5 | M³ |  | 0
1.4 | Regado, nivelado y perfilado c/motoniveladora | 127.5 | M³ |  | 0
1.5 | Compactación y mojado de material c/rodillo | 102 | M³ |  | 0
2 | CARPETA ASFÁLTICA
2.1 | Imprimación Sencilla | 510 | M² |  | 0
2.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego Adherencia) | 637.5 | M² |  | 0
2.3 | Transporte de Asfalto distancia aprox.= 57 km | 1919.78 | M³/Km |  | 0
II | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO ÁREA PERIFÉRICA
1.1 | Replanteo y Control Topográfico | 3 | Mes |  | 0
1.2 | Limpieza y Desbroce de Malezas | 43586.3 | M² |  | 0
1.3 | Corte de capa vegetal e=0.20 (area 28,675.12 m2) | 5735.02 | M3 |  | 0
1.4 | Bote de material y malezas c/camión dist.=10km (Incluye carguio y esparcimiento de material en botadero) | 10288.64 | M3 |  | 0
0
III | DESARENADOR |  |  |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1 | Excavación material compacto c/equipo (para fundación) | 85 | M³n |  | 0
1.2 | Relleno reposición compactado capas de 0.20 m | 42.5 | M³c |  | 0
1.3 | Suministro material de mina (distancia aproximada 15 km) (Sujeto a aprobación de la Supervisión) | 51 | M3e |  | 0
1.4 | Bote de escombros con camión, distancia 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 110.5 | M3e |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F`c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
2.1 | Losa de Fondo e=0.30 m -1.80 qq/m3 | 10.79 | M³ |  | 0
2.2 | Losa Superior e=0.15 m -2.08 qq/m3 | 0.22 | M³ |  | 0
2.3 | Muros 0.25 m -2.35 qq/m3 | 10.47 | M³ |  | 0
2.4 | Muros 0.20 m -2.84 qq/m3 | 1.81 | M³ |  | 0
2.6 | Hormigón de limpieza F´c=140kg/cm2, e=0.05 m | 1.8 | M³ |  | 0
2.7 | Junta Hidrofilica (suministro y colocación según detalle) | 29.27 | M |  | 0
0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : |  |  |  | 0
3.1 | Fraguache | 70.42 | M² |  | 0
3.2 | Fino de fondo pulido | 18.67 | M² |  | 0
3.3 | Fino losa de techo | 1.45 | M² |  | 0
3.4 | Pañete interior pulido | 61.65 | M² |  | 0
3.5 | Pañete exterior | 8.77 | M² |  | 0
3.5 | Zabaleta interiores (losas y muros) | 88 | M |  | 0
3.6 | Cantos | 88.75 | M |  | 0
0
4 | INSTALACIONES EN INTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
4.1 | Compuerta tipo Channel (0.90m x 1.0 m), marco de más de 2" en tolas de 1/4", materiales Standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 espesor tola ¼". Vástago en HG 1½" (entrada) | 2 | Ud |  | 0
4.2 | Rejillas acero inoxidable con barra de 1/2" separadas a 1.34 cm | 2 | Ud |  | 0
4.3 | Bandeja de acero inoxidable e=1/8" | 2 | Ud |  | 0
0
5 | INSTALACIONES HACIA TAMIZADO DE FINOS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | 0 |  |  | 0
5.1 | Válvula de compuerta 8" HF complet. Incluye 2 Niples platillado, 2 Juntas de Goma, tornillos y Juntas tipo Dresser) | 2 | Ud |  | 0
5.2 | Caja telescópicas para Válvulas de 8" | 2 | Ud |  | 0
5.3 | Tubería 8" acero SCH-40 sin costura con recubrimiento anticorrosivo | 4 | M |  | 0
5.4 | Codo 8' x 45 acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 3 | Ud |  | 0
5.5 | Yee 8'' x 8" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento anticorrosivo | 2 | Ud |  | 0
5.6 | Movimiento de tierra para tuberías (inc. Excavación, relleno compactado, asiento de arena, bote material sobrante) | 1 | PA |  | 0
0
IV | CÁMARA TAMIZADO DE ARENAS | 0 |  |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1 | Excavación material compacto c/equipo (para fundación) | 11 | M³N |  | 0
1.2 | Relleno reposición compactado | 4.4 | M³C |  | 0
1.3 | Suministro material de mina (distancia aproximada 15 km) (Sujeto a aprobación de la supervisión) | 5.28 | M³E |  | 0
1.4 | Bote de material con camión, distancia 5km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 14.3 | M³E |  | 0
0
2 | HORMIGON ARMADO F`c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
2.1 | Losa de Fondo e=0.25 m -1.76 qq/m3 | 0.64 | M³ |  | 0
2.2 | Muros 0.20 m -2.34 qq/m3 | 3.02 | M³ |  | 0
2.3 | Anclaje soporte de perfil (0.40X0.40X0.50) m -0.97 qq/m3 F´c=210 kg/cm2 | 0.16 | M³ |  | 0
2.4 | Base para Anclaje e=0.25 m -0.97 qq/m3, F´c=210 kg/cm2 | 0.5 | M³ |  | 0
2.5 | Hormigón de Limpieza F´c=140 kg/cm2, e=0.05 m | 0.13 | M³ |  | 0
2.6 | Junta Hidrofílica (Suministro y colocación según detalle) | 6.4 | M |  | 0
0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
3.1 | Fraguache | 20.08 | M² |  | 0
3.2 | Fino de Fondo pulido | 1.44 | M² |  | 0
3.3 | Pañete interior pulido | 15.6 | M² |  | 0
3.4 | Pañete exterior | 4.48 | M² |  | 0
3.5 | Cantos | 11.2 | M |  | 0
0
4 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
4.1 | Cesta para Sólidos en acero inoxidable (0.80x0.80x0.40) m, abertura de la malla 0.50 mm, marcos angulares de 2" | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Cable de acero de 3/8" | 20.99 | P |  | 0
4.3 | Escalera (barras corrugadas de Ø3/4") | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Polea Diferencial de 500 lb | 1 | Ud |  | 0
4.5 | Perfil H, 3" tipo Portico | 1 | Ud |  | 0
4.6 | Plancha de Tola de ¼" soldada | 2 | Ud |  | 0
4.7 | Pernos expansivos de Ø¾"x8" (Grado 60) | 8 | Ud |  | 0
0
V | LAGUNAS DE TRATAMIENTO FACULTATIVA Y ANAEROBICA |  |  |  | 0
0
1 | LAGUNA ANAERÓBICA |  |  |  | 0
0
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1.1 | Excavación en material compactado con equipo (conformación laguna) | 17340.54 | M³ |  | 0
1.1.2 | Colocación, extendido y compactación de material con equipos en fondo laguna (e=0.10M) y talud interior (e=0.05 M) | 328.7 | M³ |  | 0
1.1.3 | Bote de material c/camión d=5.0 Km (incluye esparcimiento en botadero) | 22115.39 | M³ |  | 0
0
1.2 | REVESTIMIENTO FONDO Y TALUD |  |  |  | 0
1.2.1 | Hormigón Armado FC=210 Kg/Cm2 con Malla Electrosoldada (2.5x2.5)(100x100) en Fondo de laguna (ver detalle) e=0.20 m | 2878.47 | M2 |  | 0
1.2.2 | Hormigón Armado FC=210 Kg/Cm2 con Malla Electrosoldada (2.5x2.5)(100x100) en Taludes laterales (ver detalle) e=0.10 m | 2232.9 | M2 |  | 0
0
1.3 | VERTEDOR DE SALIDA LAGUNA L=15.30 M | 2 | Ud |  | 0
0
2 | TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN |  |  |  | 0
0
2.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 418.11 | M |  | 0
0
2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2.1 | Excavación material en material compacto c/equipo | 629.04 | M³n |  | 0
2.2.2 | Regularización de fondo de zanja | 495.79 | M2 |  | 0
2.2.3 | Asiento de arena | 45.25 | M³ |  | 0
2.2.4 | Relleno compactado con equipos en capas de 0.20 m | 491.73 | M³c |  | 0
2.2.5 | Bote de material c/camión d=5.0 Km (incluye esparcimiento en botadero) | 164.78 | M³e |  | 0
0
2.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
2.3.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G + 6% pérdida por campana | 221.92 | M |  | 0
2.3.2 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G + 5% pérdida por campana | 187.86 | M |  | 0
2.3.2 | De Ø8" PVC SDR-26 C/J.G + 3% pérdida por campana | 30.74 | M |  | 0
0
2.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
2.4.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G | 209.36 | M |  | 0
2.4.2 | De Ø16" PVC SDR-26 C/J.G | 178.91 | M |  | 0
2.4.2 | De Ø8" PVC SDR-26 C/J.G | 29.84 | M |  | 0
3 | LAGUNA FACULTATIVA |  |  |  | 0
3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1.1 | Excavación en material compactado con equipo (conformación laguna) | 29713.5 | M³ |  | 0
3.1.2 | Colocación, extendido y compactación de material con equipos en fondo laguna (e=0.10M) y talud interior (e=0.05 M) | 1040.25 | M³ |  | 0
3.1.3 | Bote de material c/camión d=5.0 Km (incluye esparcimiento en botadero) | 37275.23 | M³ |  | 0
0
3.2 | REVESTIMIENTO FONDO Y TALUD |  |  |  | 0
3.2.1 | Hormigón Armado FC=210 Kg/Cm2 con Malla Electrosoldada (2.5x2.5)(100x100) en Fondo de laguna (ver detalle) e=0.20 m | 9838.5 | M2 |  | 0
3.2.2 | Hormigón Armado FC=210 Kg/Cm2 con Malla Electrosoldada (2.5x2.5)(100x100) en Taludes laterales (ver detalle) e=0.10 m | 2576.72 | M2 |  | 0
0
1.3 | VERTEDOR DE SALIDA LAGUNA L=15.30 M | 2 | Ud |  | 0
0
VI | EMISARIO |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 248.4 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material en material compacto c/equipo | 412.34 | M³ |  | 0
2.2 | Regularización de fondo de zanja | 310.5 | M2 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 29.81 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado con equipos en capas de 0.20 m | 315.58 | M³ |  | 0
2.5 | Bote de material c/camión d=5.0 Km (incluye esparcimiento en botadero) | 116.12 | M³ |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G + 6% pérdida por campana | 263.3 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G | 248.4 | M |  | 0
0
5 | CONSTRUCCION CABEZAL H.A. (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
0
6 | REGISTRO H.A PROF. 3.0 M (Inc. Base y Borde superior en H.A y Tapa de polycarbonato ) Según diseño | 17 | Ud |  | 0
0
VII | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | PA |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO ( F´c=210 KG/CM² ) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de Muro ( 0.60 x 0.25 ) - 0.64 qq/m³ | 1.02 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas (1.0x1.0), e= 0.25- 1.28 qq/m³ | 2 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas C1 ( 0.20 x 0.20 ) - 4.69 qqq/m³ | 0.69 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre superior (0.30 x 0.20 ) - 3.20 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de amarre inferior (0.15 x 0.20 ) - 4.90 qq/m³ | 0.29 | M³ |  | 0
3.6 | Viga de amarre intermedia (0.25 x 0.15 ) - 3.11 qq/m³ | 0.33 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo e=0.12 - 1.81 qq/m³ | 1.44 | M³ |  | 0
3.8 | Piso de hormigón pulido H=0.12m (malla electrosoldada D2.30x D2.30) | 0.72 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK: |  |  |  | 0
4.1 | Muro de 6" 3/8"@0.60 BNP | 3.52 | M2 |  | 0
4.2 | Muro de 6" 3/8"@0.60 SNP | 12.76 | M2 |  | 0
4.3 | Muro de bloque Calado tipo Ventana | 8.8 | M2 |  | 0
4.4 | Antepecho | 14 | M |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 32.68 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 33.11 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 25.48 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 12 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 74.64 | M |  | 0
5.6 | Zabaleta en techo | 14 | M |  | 0
5.7 | Pintura acrílica (incluye Base blanca) | 76.19 | M2 |  | 0
5.8 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
0
6 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 11.2 | M2 |  | 0
0
7 | PUERTA DE POLIMETAL o similar (1.0x2.10) m | 1 | Ud |  | 0
0
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
8.1 | Salida Cenital | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Salida Interruptor Doble | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Salida tomacorriente 120V doble | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Entrada General (Panel de distribución 2/4" circuitos) | 1 | Ud |  | 0
0
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN CON METALBISULFITO LIQUIDO |  |  |  | 0
9.1 | Tinaco 150 Gl | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Dosificador de Cloro aplicación por solución con rango de 0-50 Lb /dia (inc. Inyector de cloro) | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Cilindro de Cloro 150 Lbs, (lleno) | 5 | Ud |  | 0
9.4 | Manifold | 1 | Ud |  | 0
9.5 | Tanque Metalbisulfito de 1200 Kg (lleno) | 1 | Ud |  | 0
9.6 | Manómetro en gliserina | 1 | Ud |  | 0
9.7 | Válvula reductora de presión | 5 | Ud |  | 0
9.8 | Soporte para Dosificador de Cloro | 1 | Ud |  | 0
9.9 | Bomba dosificadora 1/4" HP tipo Booster (incl. mano de obra) | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Tarima de madera | 2 | Ud |  | 0
9.1 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
0
10 | TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
10.1 | Movimiento de tierra (incluye excavación material, asiento de arena , relleno compactado y bote de material) | 1 | PA |  | 0
10.2 | Tubería ø1" PVC (SCH-40) (suministro y colocación) | 14 | M |  | 0
10.3 | Codo 1" x 90º PVC | 4 | Ud |  | 0
0
VIII | CÁMARA DE CONTACTO |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 215.83 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado | 143.33 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camion D=5km (incluye esparcimiento en botadero) | 94.25 | M3N |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO ( F'c=280 KG/CM² ) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de nivelación e=0.05 m, F´c=140 kg/cm² ) | 1.84 | M3 |  | 0
3.2 | Losa de fondo e=0.25 m - 2.22 qq/m³ | 11.02 | M3 |  | 0
3.3 | Muros 0.30m - 2.0 qq/m³ | 25.3 | M3 |  | 0
3.4 | Muros 0.20m - 2.56 qq/m³ | 5.38 | M3 |  | 0
3.6 | Hormigón ciclópeo (interior cámara) | 5.94 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 283.6 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 136.79 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 7.8 | M2 |  | 0
4.5 | Cantos | 74 | M |  | 0
3.5 | Zabaleta interiores (losas y muros) | 30 | M |  | 0
4.6 | Fino de fondo pulido | 17.99 | M2 |  | 0
4.7 | Junta hidrofílica (suministro y colocación según detalle) | 26 | M |  | 0
0
5 | ESCALERA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE H=2 M | 1 | Ud |  | 0
0
IX | GARITA DE VIGILANTE |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) | 1 | PA |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F´c=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro ( incl. Zapata. C1), 0.85 qq/m3 | 1.45 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de Amarre Bajo Nivel Piso (0.15 x 0.20) m - 3.71 qq/m3 | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de Amarre Nivel de Techo (0.15 x 0.20) m - 3.37 qq/m3 | 0.18 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 (0.15 x 0.30) m - 2.99 qq/m3 | 0.11 | M³ |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3 | 0.37 | M³ |  | 0
3.6 | Columna (0.30x0.15) m - 3.03 qq/m3 | 0.12 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo e=0.12 m - 1.34 qq/m3 | 0.81 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60m BNP | 4.82 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.60m SNP | 22.69 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 9.77 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 10.58 | M² |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M² |  | 0
5.1 | Pintura general acrílica (incluye pintura base blanca) | 44.14 | M² |  | 0
0
6 | PISO DE HORMIGÓN c/ malla electrosoldada D2.30x D2.30 (pulido) (e=0.10m) | 5.3 | M² |  | 0
0
7 | ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M | 6.06 | M² |  | 0
0
8 | PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
8.1 | Premarco en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal 2.10m x1.0m (incluye herraje, instalación y llavín) | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección (2.10x1.0) m | 1 | Ud |  | 0
0
9 | VENTANAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P² |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.8 | Tinaco 150 gl | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Barra cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
10.11 | Abastecimiento de agua potable y conexion drenaje sanitario | 1 | PA |  | 0
0
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
11.1 | Panel de Distribución 4/8 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas Luces Cenitales | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salidas Tomacorrientes Doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salidas Interruptor Sencillo | 3 | Ud |  | 0
0
X | ELECTRIFICACIÓN DE LA PLANTA |  |  |  | 0
0
1 | PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Postes en H.A.V, 40´, 500 DAN | 1 | Ud |  | 0
1.2 | Alambre AAAC No. 1/0 | 40 | P |  | 0
1.3 | Estructura MT-105 | 2 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura HA-100B | 1 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura PR-101 | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura PR-204 | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura TR-105 (transformadores de 15 KVA) | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Hoyo para Postes | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Hoyo para Vientos | 1 | Ud |  | 0
2 | Mano de Obra Eléctrica Primaria | 1 | Ud |  | 0
0
2 | SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde Transformador hasta medidor de energia con Main Breaker, compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 2 (F) y 1 conductor electrico THW No.4 (N) en tubería EMT de Ø11/2", incluye accesorios. | 6 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde medidor de energia con main breaker hasta panel de breakers 4/8 circuitos (en Garita), compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 2 (F) y 1 conductor electrico THW No.4 (N) en tuberías EMT y PVC de Ø11/2", incluye accesorios. | 26 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde panel de breakers 4/8 circuitos (en Garita) hasta panel de breakers 2/4 circuitos (Casa de Cloro), compuesto por 2 conductores eléctricos THW No. 10 (Fy N) en tuberías EMT y PVC de Ø3/4", incluye accesorios. | 106 | M |  | 0
2.4 | Medidor de energia con main breaker 80/2 amperes. | 1 | Ud |  | 0
2.5 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6)m | 7 | Ud |  | 0
2.6 | Excavacion y tapado de zanja a mano (0.6 X 0.60 X 120M) | 44 | M3 |  | 0
2.7 | Sistema de aterrizaje (inc. Varilla de tierra y cable de cobre desnudo No.2) | 1 | Ud |  | 0
2.8 | Mano de Obra Eléctrica Secundaria | 1 | Ud |  | 0
0
3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR |  |  |  | 0
3.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 DAN | 21 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de Lámpara tipo LED de 250 W, 220 V. (Estructura AP-101) | 22 | Ud |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 8/3 en tuberia ¾" PVC | 1000 | M |  | 0
3.4 | Suministro e instalacion de Registro metalico 6" x 6" x 4", NEMA 1R | 21 | Ud |  | 0
3.5 | Instalación de Postes | 21 | Ud |  | 0
3.6 | Hoyo para Postes | 21 | Ud |  | 0
0
XI | ÁREAS PERIMETRALES A LA PLANTA DEPURADORA |  |  |  | 0
0
1 | VIAS Y PARQUEOS |  |  |  | 0
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1.1 | Suministro material de Base D=15Km | 1535.17 | M3e |  | 0
1.1.2 | Relleno compactado capas 0.20m | 1458.41 | M3c |  | 0
1.1.3 | Imprimación Simple | 6396.55 | M2 |  | 0
1.1.4 | Carpeta Asfaltica de 2" (incluye Riego de Imprimación) | 6396.55 | M2 |  | 0
1.1.5 | Transporte de Asfalto, Distancia aprox. de 61.0 km | 19509.48 | M³/KM |  | 0
0
2 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
2.1 | Aceras A=0.80 m | 1308.05 | M2 |  | 0
2.2 | Contenes | 1635.06 | M |  | 0
0
XII | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L= 868 M |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo | 868 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 426.33 | M³n |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 210.79 | M³c |  | 0
2.3 | Bote de material c/camion D=5km (incluye esparcimiento en botadero) | 280.2 | M³e |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25)m - 0.71 qq/M³, F᾽c=180 KG/CM² | 98.78 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08 qq/m³ F᾽c=180 Kg/cm² | 25.29 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 X 0.20)m- 4.36 qq/m³, F᾽c=210 KG/CM² | 40.58 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 X 0.20)m-3.22 qq/m³, F᾽c=210 KG/CM² | 29.59 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 X 0.20)m - 2.45 qq/m³, F᾽c=210 KG/CM² | 42 | M³ |  | 0
3.6 | Viga apoyo riel Puerta corrediza L=8.40M- 2.32 qq/m³,F᾽c=240 KG/CM² | 1.32 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" violinado SNP, ø3/8"@0.60mts | 2584.63 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" BNP, ø3/8"@0.60mts | 397.64 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 1094.53 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 1094.53 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 6446.47 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Base y/o primer fresh cement o similar | 1094.53 | M² |  | 0
6.2 | Acrilíca calidad superior en vigas y columnas | 1094.53 | M² |  | 0
0
7 | ALAMBRE GALVANIZADO tipo trinchera. Suministro y colocación | 860 | M |  | 0
8 | JUNTA EXPANSIVA (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2" | 162 | M |  | 0
9 | ANGULARES DE 1½"x 3/16" (colocado en columna adicional según detalle). Suministro y colocación | 216 | Ud |  | 0
0
10 | PUERTA CORREDIZA L=4.0 M | 1 | Ud |  | 0
0
XIII | PAISAJISMO |  |  |  | 0
1 | Barrera natural de Bambú. Inclluye suministro, siembra y acarreo interno (la altura promedio de las plantas a ser suministrada debe rondar entre 6 y 8 pie) | 1440 | Ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
1 | EQUIPAMIENTO
| Equipo succionador movil para limpieza y mantenimiento de redes recolectoras del sistema (volumen del tanque de residuos 4000 litros, depósito de agua limpia 2000 litros, bomba de alta presión con un flujo de al menos 170 litros por minuto a una presión mínima de 25 MPa, manguera de succión diámetro mínimo de 100 mm (Ø4") y longitud de mínimo 8 metros, manguera de alta presión con capacidad de resistir al menos el 80% de la presión de la bomba y una longitud no menor de 60 metros) | 1 | Ud |  | 0
2 | PUESTA EN MARCHA (cubicar desglosado) | 1 | P.A |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS |  |  |  | 0
1 | VALLA anunciando obra 20' x 10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 16" x 10" | 2 | Ud |  | 0
2 | ALQUILER DE TORRE para iluminación nocturna para seguridad y/o ejecucion de trabajos | 190 | Dias |  | 0
3 | ZAFACÓN CONTENEDOR con Ruedas tipo BRUTE RUBBERMAID o similar, capacidad de 50 galones (protección UV resistentes para trabajo a la intemperie) | 4 | Ud |  | 0
4 | CAMPAMENTO (incluye alquiler del solar o casa y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0