## PRESUPUESTO-2021 PARA IMPRI lis
Obra: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS CEJAS - MATANCITA
Ubicación:PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  |  | Zona : III
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LÍNEA DE CONDUCCIÓN A EMPALMAR A TUBERÍA Ø6" PVC EXISTENTE
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo para tubería | 40 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 40 M. |  |  |  | 0
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2" | 80 | M |  | 0
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 30 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material asfáltico con camión d= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2.03 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 35.2 | M³ |  | 0
3.2 | Asiento de arena (incluye transporte interno) | 3.2 | M³ |  | 0
3.3 | Compactado de relleno c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 29.53 | M³C |  | 0
3.4 | Bote de material con camión d= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 6.8 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE: |  |  |  | 0
4.1 | Tubería Ø6" PVC SDR - 26 c/junta goma + 3% de pérdida | 41.2 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.1 | Tubería Ø6" PVC SDR - 26 c/junta goma | 40 | M |  | 0
0
6 | PRUEBAS HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE |  |  |  | 0
6.1 | Tubería Ø6" PVC SDR - 26 c/junta goma | 40 | M |  | 0
0
7 | RESPOCIÓN DE ASFALTO |  |  |  | 0
7.1 | Extracción de material compacto c/equipo | 6 | M³ |  | 0
7.2 | Bote de material con camión d= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 7.5 | M³E |  | 0
7.3 | Suministro material de base D= 25 km | 7.5 | M³E |  | 0
7.4 | Compactado de relleno c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 7.13 | M³C |  | 0
7.5 | Riego adherencia | 30 | M² |  | 0
7.6 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 galones/m² | 30 | M² |  | 0
7.7 | Colocación carpeta asfáltica 2" | 30 | M² |  | 0
7.8 | Transporte de asfalto desde las américa santo domingo distancia aproximada 120 km | 267.26 | M3/KM |  | 0
0
8 | Señalización, control, seguridad y manejo de tránsito (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de de conos refractarios, luces intermitentes color ambar, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 40 | M |  | 0
9 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 40 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | CISTERNA DE 150 M³ SOTERRADA DE HORMIGÓN ARMADO Y CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TPOGRAFICO | 3 | Visita |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, INCLUYE EXPLANACIÓN, ZAPATA Y MURO |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 278.47 | M³ |  | 0
2.2 | Compactado de relleno c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 54 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión d= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 269.36 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 280 KG/CM² INDUSTRIAL EN: |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo 0.20 m -1.88 qq/m³ | 7.32 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de muro 1.22 qq/m³ | 12.18 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata columna C2 0.35 m- 1.95 qq/m³ | 0.42 | M³ |  | 0
3.4 | Columna C2 0.35 x 0.35 m - 5.71 qq/m³ | 3.14 | M³ |  | 0
3.5 | Muros 0.30 m -2.31 qq/m³ | 28.16 | M³ |  | 0
3.6 | Viga 0.25 x 0.50 m - 5.60 qq/m³ | 1.78 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.15 m - 1.26 qq/m³ | 8.45 | M³ |  | 0
3.8 | Muros de block de ø 6" en tapa cisterna | 0.76 | M² |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fino pulido losa de fondo | 57.01 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 107.21 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 108.73 | M² |  | 0
4.4 | Cantos | 58.6 | M |  | 0
4.5 | Fino losa de techo | 70.2 | M² |  | 0
0
5 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M REFORZADA CON FIBRA DE POLIPROPILENO | 24.16 | M² |  | 0
0
6 | INSTALACIÓN, ENTRADA, SALIDA, DESAGÜE, REBOSE Y BY-PASS |  |  |  | 0
6.1 | Tubería Ø4" acero SCH-80 c/protección anticorrosiva Oxiguard o similar dos manos y dos manos de pintura epoxica industrial mantenimiento | 37.5 | M |  | 0
6.2 | Codo Ø4" x 90° acero SCH-80 c/protección anticorrosiva Oxiguard o similar dos manos y dos manos de pintura epoxica industrial mantenimiento | 4 | Ud |  | 0
6.3 | Tee Ø4" x 4" acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
6.4 | Válvulas de compuerta Ø4" H.F.. 150 psi, platillada completa | 4 | Ud |  | 0
6.5 | Registro p/válvulas según detalle | 4 | Ud |  | 0
6.6 | Niple Ø4" x 18" acero SCH-80 c/protección anticorrosiva platillado en un extremo | 4 | Ud |  | 0
6.7 | Ventilación en tubería Ø4" acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Anclajes H.S. F'c= 180 kg/cm², p/piezas | 1 | M³ |  | 0
0
7 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA |  |  |  | 0
7.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 27.3 | M³ |  | 0
7.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico, en capa de 0.20 mts. | 25.6 | M³C |  | 0
7.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 2.69 | M³E |  | 0
0
8 | INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | Escalera interior en acero inoxidable 3/4". según detalle | 2.2 | M |  | 0
8.2 | Escalera exterior 3/4" h.g. según detalle | 2.5 | M |  | 0
8.4 | Suministro y colocación tapa metálica de (0.80 x 0.80) m. | 1 | Ud |  | 0
0
9 | OTROS |  |  |  | 0
9.2 | Junta expansiva de bentonita | 60.4 | M |  | 0
9.3 | Impermeabilizante en fino y pañete | 5 | Gls |  | 0
0
10 | CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
10.1 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
10.1.1 | Muros de block de Ø6" snp violinado | 41.92 | M² |  | 0
0
10.2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
10.2.1 | Pañete interior, inc. techo | 55.1 | M² |  | 0
10.2.2 | Pañete exterior | 41.92 | M² |  | 0
10.2.3 | fino losa de techo | 13.18 | M² |  | 0
10.2.4 | Cantos | 48.04 | M |  | 0
10.2.5 | Pintura base blanca | 97.02 | M² |  | 0
10.2.6 | Pintura acrílica exterior (incluye techo) | 97.02 | M² |  | 0
0
10.3 | PORTAJE |  |  |  | 0
10.3.1 | Suministro y colocación de puerta polimetal (inc. marco y llavín) (2.10 x 1.00 ) | 1 | Ud |  | 0
10.3.2 | Suministro y colocación de ventana de aluminio | 12.91 | P² |  | 0
0
10.4 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
0
11 | ÁREA PERIFÉRICA |  |  |  | 0
0
11.1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, SEGÚN DETALLE |  |  |  | 0
0
11.1.1 | Replanteo para verja | 65 | M |  | 0
0
11.1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
11.1.2.1 | Excavación zapatas a mano | 24.97 | M³ |  | 0
11.1.2.2 | Reposición material compactado a mano | 12.4 | M³C |  | 0
11.1.2.3 | Bote de material con camión in situ | 16.34 | M³E |  | 0
0
11.1.3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
11.1.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m³ | 5.78 | M³ |  | 0
11.1.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x .25) m - 2.08 qq/m³ | 1.53 | M³ |  | 0
11.1.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³ | 2.43 | M³ |  | 0
11.1.3.4 | Viga de amarre bnp (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³ | 1.74 | M³ |  | 0
11.1.3.5 | Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³ | 2.47 | M³ |  | 0
11.1.3.6 | Viga para riel puerta corrediza (0.20 x 0.20) m | 1.32 | M³ |  | 0
0
11.1.4 | MUROS |  |  |  | 0
11.1.4.1 | Block 6" con 3/8"@0.60m SNP violinado | 144.04 | M² |  | 0
11.1.4.2 | Block 6" con 3/8"@0.60m BNP | 22.16 | M² |  | 0
0
11.1.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
11.1.5.1 | Pañete en vigas y columnas | 70.57 | M² |  | 0
11.1.5.2 | Cantos | 428.6 | M |  | 0
0
11.1.6 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1.6.1 | Base fresh cement en vigas y columnas | 70.57 | M² |  | 0
11.1.6.2 | Pintura acrílica superior azul turquesa en vigas y columnas | 70.57 | M² |  | 0
0
11.1.7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 65 | M |  | 0
0
11.1.8 | Suministro y colocación puerta corrediza L= 4.00 m, (acabado dos manos de pintura anticorrosiva calidad superior y dos manos de pintura epoxica industrial) incluye un motor electrico con dos controles y conexión a una botonera en la garita del vigilante) | 1 | Ud |  | 0
0
11.1.9 | ÁREA EXTERIOR CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
11.1.9.1 | Embellecimiento con gravilla | 105.5 | M² |  | 0
0
11.1.10 | Limpieza final | 1 | Ud |  | 0
| SUB - TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Postes de h.a v - 40', 500 dam | 2 | Ud |  | 0
1.2 | Conductor aaa/c # 1/0 | 50 | Pies |  | 0
1.3 | Estructura tr-105 incl. cut- out y apartarayos, transformador 25kva, tipo poste sumergido en aceite. | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura mt-105 | 2 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura pr-101 | 2 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura ha-100b | 2 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura peb-110 (cimentación) | 2 | Ud |  | 0
1.8 | Medición eléctrica, incluye main breaker 125/2 | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Hoyos para postes | 2 | Ud |  | 0
1.1 | Hoyos para vientos | 2 | Ud |  | 0
1.11 | Instalación de postes | 2 | Ud |  | 0
1.12 | Mano de obra eléctrica primaria | 1 | Ud |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | Panel board, con barra de 150 Amp, incluye 2 breakers de 60/2 Amp y 1 breaker de 20/2 Amp | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Estructura ap-103, incl. lámpara tipo cabeza de cobra 250w, 220/240v, 60hz | 1 | Ud |  | 0
2.3 | Panel de breaker 4/8 circuitos. (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Panel de control con dos arrancadores variadores de frecuencia (VDF) para 10 hp | 1 | Ud |  | 0
2.5 | Registro eléctrico metálico de 6"x6"x4" | 1 | Ud |  | 0
2.6 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
2.7 | Alimentador eléctrico desde banco de transformador hasta medición eléctrica con main breaker, compuesto por: 2 conductores eléctricos thw no.1/0 (fases) y 1 conductor eléctrico THW No.2 (N), tubería IMC de 2'', conectores y soporte de tubería. | 4 | M |  | 0
2.8 | Alimentador eléctrico desde medición eléctrica con main breaker hasta panel board, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.1/0 (fases) y 1 conductor eléctrico THW No.2 (N), tuberías IMC y PVC de 2'', conectores y soporte de tubería con movimiento de tierra. | 10 | M |  | 0
2.9 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancadores directo a línea, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.6 (fases) y 1 conductor eléctrico THW No.8 (neutro) en tubería EMT de 11/2''. | 2 | M |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde arrancadores directo a línea hasta electrobombas centrifugas, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No. 6 y 1 conductor THW No.8, tuberías EMT y L.T. de 1 1/2'', soporte y conectores | 12 | M |  | 0
2.11 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta panel de servicio 4/8 circuitos, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.8 y 1 conductor THW No.10 en tubería EMT de 3/4''. | 2 | M |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS BOMBEO |  |  |  | 0
3.1 | Electrobomba centrífuga de eje horizontal con succión negativa, 161 GPM, 103' de TDH, motor 10 HP, 3ø, 240 V, 60 Hz, 3,500 RPM, | 2 | Ud |  | 0
3.2 | Instalación electrobomba | 2 | Ud |  | 0
3.3 | Union universal Ø2" | 1 | Ud |  | 0
3.4 | Niple Ø2" x 12" platillado en un extremos | 4 | Ud |  | 0
3.5 | Niple Ø2" x 12" roscado en ambos extremos | 8 | Ud |  | 0
3.6 | Suministro y colocación de válvula de compuerta de Ø2" roscada, 200 PSI | 4 | Ud |  | 0
3.7 | Válvula check horizontal Ø2" H.F., 200 PSI | 2 | Ud |  | 0
3.8 | Válvula check vertical Ø2" , 200 PSI | 2 | Ud |  | 0
3.9 | Válvula de aire de 1" (completa) | 2 | Ud |  | 0
3.1 | Instalación manométrica completa incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-250 PSI | 2 | Ud |  | 0
3.11 | Tee roscada de Ø2" x Ø2" | 2 | Ud |  | 0
3.12 | Codo roscado de Ø2" x 90° acero | 3 | Ud |  | 0
3.13 | Zeta de Ø2" x 2.00 m. acero | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Base para electrobomba | 2 | Ud |  | 0
0
4 | ELECTRIFICACIÓN CASETA DE BOMBAS |  |  |  | 0
4.1 | Salida cenital en tubería PVC | 2 | UD |  | 0
4.2 | Salida interruptor sencillo en tubería PVC | 1 | UD |  | 0
4.3 | Salida tomacorriente, 120V, dobles en tubería PVC | 2 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE CISTERNA, HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 150 M3 |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo para tubería | 2740 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 2,740 M |  |  |  | 0
2.1 | Corte con disco de carpeta asfáltica 2" | 5480 | M |  | 0
2.2 | Extracción carpeta asfáltica 2" | 1918 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material asfáltico con camión d= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 129.47 | M³E |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 2411.2 | M³ |  | 0
3.2 | Asiento de arena (incluye transporte interno) | 219.2 | M³ |  | 0
3.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 2022.53 | M³C |  | 0
3.4 | Bote de material con camión d= 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 466.4 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De 6" PVC SDR-21 c/ j.g. + 3 de pérdida por campana | 2822.2 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De 6" PVC SDR-21 c/ j.g. | 2740 | M |  | 0
0
6 | PRUEBAS HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE |  |  |  | 0
6.1 | De 6" PVC SDR-21 c/ j.g. | 2740 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN ACERO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
7.1 | Tee Ø 6" x 6" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Codo de Ø 6" x 70º acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Codo de Ø 6" x 45º acero SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
7.4 | Codo de Ø 6" x 20º acero SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
7.5 | Reducción de Ø 6" x 4" acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Niple de Ø 6" x 12" acero SCH 40 platillado en un extremo | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Juntas mecánicas tipo Dresser de ø6" 150 PSI | 8 | Ud |  | 0
7.8 | Juntas mecánicas tipo Dresser de ø4" 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Anclajes de H.S. F'c= 180 kg/cm², para piezas segun detalle | 1.5 | M³ |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
8.1 | De aire combinada de 1" h.f. platillada completa 150 psi | 3 | Ud |  | 0
8.2 | De desagüe de 2" H.F. platillada completa 150 PSI | 5 | Ud |  | 0
8.3 | Cajas telescópicas para válvula de desagüe, según detalle | 5 | Ud |  | 0
8.4 | Registro para válvulas de aire, según detalle | 3 | Ud |  | 0
0
7 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN ACERO L= 10.00 M, INCLUYE BRAZO ( 4 UD) |  |  |  | 0
7.1 | Replanteo | 4 | Ud |  | 0
7.2 | Excavadora de material húmedo con equipo | 37.44 | M³ |  | 0
7.3 | Suministro material de mina para relleno distancia aproximada de mina d=35 km | 44.93 | M³E |  | 0
7.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m. c/material producto de la excavación | 42.68 | M³C |  | 0
7.5 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 44.93 | M³E |  | 0
7.6 | Tubo de Ø 6" acero SCH-40 c/ protección anticorrosiva, incluye brazo | 40 | M |  | 0
7.7 | Codo Ø6'' x 45° acero SCH-40 c/ protección anticorrosiva | 16 | Ud |  | 0
7.8 | Junta Dresser de Ø 6" 150 PSI | 8 | Ud |  | 0
7.9 | Anclaje de H.A.. según detalle | 8 | Ud |  | 0
7.10 | Mano de obra (inluye equipos, materiales, herramientas y personal) | 4 | Ud |  | 0
0
9 | RESPOSICIÓN DE ASFALTO |  |  |  | 0
9.1 | Extracción de material compacto c/equipo | 383.6 | M³ |  | 0
9.2 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 479.5 | M³E |  | 0
9.3 | Suministro material de base d = 25 km | 479.5 | M³ |  | 0
9.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 455.53 | M³C |  | 0
9.5 | Riego adherencia | 1918 | M² |  | 0
9.6 | Riego de imprimación con gravilla 0.30 galones/m² | 1918 | M² |  | 0
9.7 | Colocación carpeta asfáltica 2" | 1918 | M² |  | 0
9.8 | Transporte de asfalto desde las américa santo domingo distancia aproximada 120 km | 17087.08 | M3/KM |  | 0
0
10 | Señalización, control, seguridad y manejo de tránsito (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de de conos refractarios, mechones, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 2740 | M |  | 0
11 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 2740 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | DEPÓSITO REGULADOR H.A. CAP. 200 M3 ELEVADO A 15 M |  |  |  | 0
0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
1.2 | Alquiler de andamiajes, inc, transporte y armado | 1 | Mes |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado c/equipo para conformar explanación | 382.5 | M³ |  | 0
2.2 | Excavación a mano para estructura | 4.9 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m. c/material producto de la excavación | 132.43 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 305.96 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN F'C =280 KG/CM² |  |  |  | 0
3.1 | Zapatas (cimentación) - 1.31 qq/m³ | 73.1 | M³ |  | 0
3.2 | Torta de h.s. espesor 0.05 m, f'c= 180 kg/m² | 6.97 | M³ |  | 0
3.3 | Columna 0.60 x 0.90 m - 8.23 qq/m³ | 69.82 | M³ |  | 0
3.4 | V- anillo inferior - 0.30 x 0.40 m - 3.60 qq/m³ | 3.13 | M³ |  | 0
3.5 | V-riostras - 0.30 x 0.60 - 3.82 qq/m³ | 25.43 | M³ |  | 0
3.6 | V-riostras - 0.40 x 0.70 - 3.82 qq/m³ | 37.79 | M³ |  | 0
3.7 | Va- h.a anillo superior - 0.30 x 0.40 m - 3.82 qq/m³ | 3.13 | M³ |  | 0
3.8 | Muros cúpula inferior - 3.68 qq/m³ | 12.39 | M³ |  | 0
3.9 | Muros pared W20 -2.37 qq/m³ | 14.25 | M³ |  | 0
3.1 | Cúpula superior 0.10 m - 3.10 qq/m³ | 7.32 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : |  |  |  | 0
4.1 | Pañete interior pulido, inc. techo | 194.8 | M² |  | 0
4.2 | Pañete exterior | 204.25 | M² |  | 0
4.3 | Pañete en columna | 360 | M² |  | 0
4.4 | Pañete en viga | 86.4 | M² |  | 0
4.5 | Fino de fondo pulido | 60.85 | M² |  | 0
4.6 | Fino de techo | 61 | M² |  | 0
4.7 | Cantos | 1970.08 | M |  | 0
4.8 | Pintura base (blanca) c/andamio | 650.65 | M² |  | 0
4.9 | Pintura acrílica c/andamio | 650.65 | M² |  | 0
4.1 | Junta expansiva de bentonita | 61.5 | M |  | 0
0
5 | ESCALERA EXTERIOR |  |  |  | 0
5.1 | Construcción de escalera tipo túnel h= 21.00 m, (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Escalera interior acero inoxidable, h=2.70 m (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
0
6 | ENTRADA, SALIDA, REBOSE, BY-PASS Y DESAGÜE |  |  |  | 0
6.1 | Tub. Ø4" acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 80.15 | M |  | 0
6.2 | Tub. Ø4" PVC SDR-26 c/j.g. | 45.63 | M |  | 0
6.3 | Codo 4" x 90 acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 6 | Ud |  | 0
6.4 | Codo 4" x 45 acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 6 | Ud |  | 0
6.5 | Manga 6" x 3" acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Codo 6" x 90 acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 2 | Ud |  | 0
6.7 | Anclajes H.S.. F'c= 180 kg/cm², p/piezas | 1.5 | M³ |  | 0
6.8 | Tee 4" x 4" acero SCH-80 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0
6.9 | Tee Ø4" x 4" PVC | 6 | Ud |  | 0
6.1 | Juntas mecánicas tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
6.11 | Valvula de compuerta de Ø4" H.F. completa 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
6.12 | Registros para válvulas, según detalle | 3 | Ud |  | 0
6.13 | Mano de obra, incluye personal, equipos y materiales | 1 | Ud |  | 0
0
7 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
7.1 | Replanteo para tuberia | 47 | M |  | 0
7.2 | Excavación material compacto c/equipo | 36.66 | M³ |  | 0
7.3 | Asiento de arena (incluye transporte interno) | 3.29 | M³ |  | 0
7.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 31.26 | M³C |  | 0
7.5 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 6.48 | M³E |  | 0
0
8 | ÁREA PERIFÉRICA |  |  |  | 0
0
8.1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, SEGÚN DETALLE |  |  |  | 0
8.1.1 | Replanteo para verja | 80.58 | M |  | 0
0
8.1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
8.1.2.1 | Excavación zapatas a mano | 30.92 | M³ |  | 0
8.1.2.2 | Reposición material compactado a mano | 15.39 | M³C |  | 0
8.1.2.3 | Bote de material con camión in situ | 20.19 | M³E |  | 0
0
8.1.3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
8.1.3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m³ | 7.18 | M³ |  | 0
8.1.3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x .25) m - 2.08 qq/m³ | 1.89 | M³ |  | 0
8.1.3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m³ | 2.94 | M³ |  | 0
8.1.3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m³ | 2.16 | M³ |  | 0
8.1.3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m³ | 3.06 | M³ |  | 0
8.1.3.6 | Riga para riel puerta corrediza (0.20 x 0.20) m | 1.32 | M³ |  | 0
0
8.1.4 | MUROS |  |  |  | 0
8.1.4.1 | Block 6" con 3/8"@0.60 m SNP violinado | 180.39 | M² |  | 0
8.1.4.2 | Block 6" con 3/8"@0.60 m BNP | 27.75 | M² |  | 0
0
8.1.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
8.1.5.1 | Pañete en vigas y columnas | 86.58 | M² |  | 0
8.1.5.2 | Cantos | 524.14 | M |  | 0
0
8.1.6 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1.6.1 | Base fresh cement en vigas y columnas | 86.58 | M² |  | 0
8.1.6.2 | Pintura acrílica superior azul en vigas y columnas | 86.58 | M² |  | 0
0
8.1.7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 80.58 | M |  | 0
8.1.8 | Suministro y colocación puerta corrediza L= 4.00 m, (acabado dos manos de pintura anticorrosiva calidad superior y dos manos de pintura epoxica industrial) incluye un motor electrico con dos controles y conexión a una botonera en la garita del vigilante) | 1 | Ud |  | 0
0
8.1.9 | ÁREA EXTERIOR CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0
8.1.9.1 | Embellecimiento con gravilla | 105.5 | M² |  | 0
0
8.1.10 | LIMPIEZA FINAL | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | LÍNEA MATRIZ DE Ø 6" PVC |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Replanteo para tubería | 50 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 44 | M³ |  | 0
2.2 | Asiento de arena (incluye transporte interno) | 4 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico, en capa de 0.20 m | 36.91 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 8.51 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De 6" PVC SDR-26 c/ j.g. + 3 de pérdida por campana | 51 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De 6" pvc (sdr-26) c/ j.g. | 50 | M |  | 0
0
5 | PRUEBAS HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE |  |  |  | 0
5.1 | De 6" PVC SDR-26 c/ j.g. | 50 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | Tee 4" x 4" acero SCH-80 sin costura c/ protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Codo de 4" (de 50º a 90º) acero SCH 80 sin costura c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Codo de 4" (de 10º a 45º) acero SCH 80 sin costura c/protección anticorrosiva. | 5 | Ud |  | 0
6.4 | Juntas mecánicas tipo Dresser de Ø4" 150 PSI | 6 | Ud |  | 0
6.5 | Anclajes H.S. F'c= 180 kg/cm² para piezas, según detalle | 1.05 | M³ |  | 0
0
7 | Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la vía, ( incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios, mechones, barreras de peligro naranja y hombres con banderolas) | 50 | M |  | 0
8 | Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente | 50 | M |  | 0
| SUB -TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 20'x 10' impresión full color conteniendo logo de iINAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4" | 4 | Ud |  | 0
2 | Campamento. Incluye alquiler de casa con o sin solar y caseta de materiales, dos baños portatiles para sitio de obra | 12 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Transporte | 4% |  |  | 0
| Seguros, póliza y finanza | 4% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervisión de obra | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 1.8% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación de sistema de inapa | 10% |  |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnicos, topográficos, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0