## LISTADO DE PARTIDAS
Obra: CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS
Provincia: MONTE PLANTA-SANTO DOMINGO |  |  | Zona : IV
Partida | Descripción | Cant. | UD | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | OBRA DE TOMA
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 6 | VISITAS |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | DESVIO DE RÍO |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | MUROS DE SACOS PRIMER DESVÍO (INCLUYE MANO DE OBRA) | 150 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.2 | MUROS DE SACOS SEGUNDO DESVÍO (INCLUYE MANO DE OBRA) | 150 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR LA SUPERVISIÓN) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | EXCAVACIÓN ROCA C/MARTILLO (INC. EXTRACCIÓN MATERIAL EXCAVADO) | 1548.07 | M³ |  | 0 | 0 | 0 |  | 1680
3.2 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | 896.65 | M³ |  | 0 | 0 | 0 |  | 487.1496
3.3 | RELLENO DE MATERIAL C/COMPATADOR MECÁNICO | 747.21 | M³ |  | 0 | 0 | 0 |  | 2167.1496
3.4 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 1041.12 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | DIQUE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | HORMIGÓN ARMADO EN: F´c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL (fibra de polipropileno incluida en el hormigon) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ZAPATA DE MURO DIQUE e= 0.50 CM 1.95 QQ/M3 | 16.13 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | MURO DE DIQUE e= 0.40 CM 1.89 QQ/M3 | 25.8 | M³ |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | DIQUE 0.91 QQ/M3 | 539.26 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 896.65
5 | TOMA LATERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | HORMIGÓN ARMADO EN: F´c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | LOSA DE FONDO DE e=0.40 CM 1.98 QQ/M3 | 13.71 | M³ |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | LOSA DE FONDO DE e=0.35 CM 2.08 QQ/M3 | 19.27 | M³ |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | LOSA DE FONDO DE e=0.20 CM 3.43 QQ/M3 | 2.29 | M³ |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | MUROS e= 0.40 CM 1.98 QQ/M3 | 60.26 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 7.1
5.1.5 | MUROS e= 0.30 CM 3.31 QQ/M3 | 43.69 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 6.04
5.1.6 | MUROS e= 0.25 CM 2.87 | 2.97 | M³ |  | 0 | 0 | 0
5.1.7 | MUROS e= 0.20 CM 3.06 QQ/M3 | 1.95 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 1.945
5.1.8 | LOSA DE TECHO e= 0.15 CM 2.64 QQ/M3 | 5.84 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | PAÑETE EXTERIOR PULIDO | 655.04 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | CANTOS | 134.1 | M |  | 0 | 0 | 0
6.3 | FINO LOSA DE TECHO | 38.46 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | COMPUERTA 1.20 X 1.00 TIPO CANAL ACERO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MANUAL | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
7.2 | COMPUERTA 2.00 X 1.20 TIPO CANAL ACERO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MANUAL | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
7.3 | REJILLA DE 2.50 X 1.30 M, SEPARACION 1" ACERO NEGRO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" | 30 | DIAS |  | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
B | ESTACIÓN DE BOMBEO (CANAL DE CAPTACIÓN, CÁRCAMO Y CASETA) |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
I | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 4 | VISITA |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIÓN ROCA CON MARTILLO | 508.07 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.2 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 711.31 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL PARA RELLENO, DISTANCIA APROXIMADA 20 KM | 60.25 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.4 | RELLENO DE MATERIAL C/COMPATADOR MECÁNICO | 50.21 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
II | CANAL DE CAPTACIÓN Y DESCANTADOR DE ARENA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | HORMIGÓN ARMADO EN: F´c=280 KG/CM2 INDUSTRIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | LOSA DE FONDO 0,40 - 2,80 QQ/M3 | 15.45 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 27.872
1.2 | MUROS 0.40 - 2,47 QQ/M3 | 44.58 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.3 | MUROS 0.30 - 2,37QQ/M3 | 13.93 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.4 | LOSA PARA PASARELA 0.15 - 2,30 QQ/M3 | 1.39 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | FINO LOSA DE FONDO | 20.72 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2 | PAÑETE INTERIOR | 201.51 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.3 | PAÑETE EXTERIOR | 34.19 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.4 | CANTOS | 83.1 | M |  | 0 | 0 | 0
2.5 | FINO DE TECHO | 9.24 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | IMPERMEABILIZANTE | 256.43 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | JUNTA DE GOMA HIDROFÍLICA DE 9¨ | 75.36 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE (1.10M X 1.50M) CON VOLANTA DE H= 4.93 M | 4 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
II | CÁRCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F´c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ZAPATA DE MURO 0.40 - 1,29 QQ/M3 | 12.25 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 20.89
1.2 | LOSA DE FONDO 0.20 - 3,47QQ/M3 | 8.64 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.3 | MUROS 0.30 - 2.84 QQ/M3 | 41.53 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 19.344
1.4 | MUROS 0.20 - 1,61 QQ/M3 (PANTALLAS DE H.A.) | 3.75 | M³ |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.64
1.5 | VIGA V2 (0.60 X 0.30 ) - 3,13 QQ/M3 | 2.92 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.6 | LOSA ESTRUCTURAL APOYO BOMBAS 0,20 - 3.47 QQ/ M³ | 5.75 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.7 | LOSA DE TECHO e=0.15MTS - 2,32 QQ/M³ | 2.3 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | FINO LOSA DE FONDO | 42.3 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2 | PAÑETE INTERIOR | 218.66 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.3 | CANTOS | 73.8 | M |  | 0 | 0 | 0
2.4 | FINO DE TECHO | 15.34 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | IMPERMEABILIZANTE | 276.3 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | JUNTA DE GOMA HIDROFILICA DE 9¨ | 50.4 | M |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | BOMBA DE ACHIQUE Ø4" | 28 | DIAS |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
III | CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F´c=280 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | VIGA AMARRE V1 ( 0.15 X 0.30 ) 3,32 QQ/M3 | 1.08 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.2 | VIGA V2 (0.60 X 0.30 ) - 3,13 QQ/M3 | 2.18 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.3 | VIGA DINTEL V3 ( 0.30 X 0.60 ) 2,30 QQ/M3 | 0.76 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.4 | COLUMNA ( 0,30 X 0,30 ) - 5,16 QQ-M3 | 3.53 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.5 | ALERO DE H.A 0.10 2,36 QQ/M3 | 0.15 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.6 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1,93QQ/M3 | 4.99 | M³ |  | 0 | 0 | 0
1.7 | APOYOS EN HORMIGÓN SIMPLE (0.50 X 0.50 X 0.20 )MTS | 0.3 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MURO DE BLOCK |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | DE 6" @ 3/8" > 0.40 CÁMARA LLENA | 69.31 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2 | VENTANAS LOUVER FIJAS EN ACERO CON PROTECCION EN PINTURA ANTICOROSIVA DE CALIDAD SUPERIOR (FONDO Y ACABADO) CONSTRUIDAS EN PLANCHUELLAS DE 3" x 1/4" ANCLADAS ADECUADAMENTE AL MURO | 5.88 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.3 | ANTEPECHO H.S. | 0.97 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | PISO PULIDO EN H.S. | 21.36 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.2 | PAÑETE INTERIOR | 124.62 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PAÑETE EXTERIOR | 101.04 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.4 | CANTOS | 46.81 | M |  | 0 | 0 | 0
3.5 | FINO DE TECHO | 30.6 | M² |  | 0 | 0 | 0
3.6 | ZABALETA DE TECHO | 22 | M |  | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) | 256.26 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PORTAJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" ( 2.70 x 2.00) M (VER DETALLE) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0 | 1.68
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
C | CASETA DE GENERADOR |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | REPLANTEO | 1 | P.A |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL A MANO | 12.96 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 5.23 | M³ |  | 0 | 0 | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL IN SITU | 7.07 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO 210 KG/CM2 : |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ZAPATA MURO 0.25 1.41 QQ/M3 | 3.27 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.2 | COLUMNA ( 0.20 x 0.20 ) 4.29 QQ/M3 | 0.82 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.3 | VIGA BNP ( 0.20 x 0.20 ) 3.25 QQ/M3 | 0.86 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.4 | VIGA DE AMARRE ( 0.20 x 0.20 ) 3.79 QQ/M3 | 0.89 | M³ |  | 0 | 0 | 0
3.5 | LOSA DE TECHO 0.12 1.22 QQ/M3 | 3.48 | M³ |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | PISO PULIDO EN H.S. | 19.08 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | MURO DE BLOQUES |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | DE 6'' B.N.P | 8.56 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.2 | DE 6'' S.N.P | 51.67 | M² |  | 0 | 0 | 0
5.3 | CALADOS | 6 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | PAÑETE EXTERIOR | 117 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | PAÑETE INTERIOR | 135.9 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.3 | PAÑETE EN TECHO ( INCLUYE VUELO ) | 19.08 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.4 | FINO LOSA DE TECHO | 42.56 | M² |  | 0 | 0 | 0
6.5 | CANTOS | 38.5 | M |  | 0 | 0 | 0
6.6 | PINTURA ACRÍLICA (INCLUYE BASE BLANCA) | 271.98 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | PUERTA DOBLE DE TOLA DE 1/4" ( 2.70 x 2.00) M (VER DETALLE) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | SALIDA CENITALES EN EMT | 2 | U |  | 0 | 0 | 0
8.2 | SALIDA INTERRUPTORE SENCILLO EN EMT | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
8.3 | SALIDA TOMACORRIENTE 120V DOBLE EN EMT | 2 | U |  | 0 | 0 | 0
8.4 | ENTRADA ELÉCTRICA ( PANEL DE DISTRIBUCCIÓN DE 2/4" CIRCUITOS ) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
D | CASETA DE GENERADOR EXISTENTE A CONVERTIR EN GARITA |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | MUROS |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | DE BLOCK DE 8" SNP | 4.8 | M² |  | 0 | 0 | 0
1.2 | DE BLOCK DE 4" SNP | 7.62 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | PAÑETE EXTERIOR | 64.68 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.2 | PAÑETE INTERIOR | 59.88 | M² |  | 0 | 0 | 0
2.3 | CANTOS | 19.6 | M |  | 0 | 0 | 0
2.4 | PINTURA ACRILICA ACRÍLICA | 124.56 | M² |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | PUERTAS EN POLIMETAL (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LLAVÍN) | 2 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | INODORO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.2 | LAVAMANO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.3 | DESAGÜE DE PISO Ø2" | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.4 | CÁMARA DE INSPECCIÓN (0.70 X 0.70) M | 2 | U |  | 0 | 0 | 0
4.5 | SÉPTICO (1.90 X 1.10) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.6 | ZANJA DE INFILTRACIÓN EN TUBERÍA DE Ø3" PVC, (SEGÚN DETALLE DE PLANO) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.7 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍA DE Ø4" PVC | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
4.8 | TUBERÍAS Y PIEZAS | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.9 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TINACO 150GLS | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
E | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO A CÁRCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | POSTES EN H.A,V 40´ 800 DAM | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.2 | POSTES EN H.A,V 40´ 500 DAM | 2 | U |  | 0 | 0 | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-302 | 1 | U |  | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U |  | 0 | #REF! | #REF!
1.5 | ESTRUCTURA MT-316 | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.6 | ESTRUCTURA PR-101 | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
1.7 | ESTRUCTURA PR-203 | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.8 | ESTRUCTURA PR-208 (INC. CUT-OUT Y PARARRAYO) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.9 | ESTRUCTURA PO-110 | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | U |  | 0 | #REF! | #REF!
1.11 | ESTRUCTURA MT-SS1 | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.12 | ESTRUCTURA MT-EQM | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.13 | ESTRUCRURA AP-103 | 2 | U |  | 0 | #REF! | #REF!
1.14 | ESTRUCRURA F1-BT | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.15 | ALAMBRE AAAC No. 2/0 | 1600 | P |  | 0 | 0 | 0
1.16 | TRANSFORMADORES TIPO PAD MOUNTED 225 KVA, TRIFÁSICO, 12470-7200/240-480 V, 60 HZ, SUMERGIDO EN ACEITE, FRENTE MUERTO RADIAL | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.17 | CONO DE ALÍVIO EXTERIOR, 15 KV. | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
1.18 | ELBOW CONECTOR, 15 KV, No. 2/0 | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
1.19 | MEDICIÓN EN ALTA TENSIÓN | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.2 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.21 | REMOVER ESTRUCTURA MT-F6 | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
1.22 | INSTALACIÓN DE POSTES | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
1.23 | HOYO PARA POSTES | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
1.24 | HOYO PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL 1 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE MEDICIÓN EN ALTA TENSIÓN HASTA TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES URD No. 2 A 33 % CONCENTRICO EN TUBERIA IMC Y PVC DE 3" | 16 | M |  | 0 | 0 | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED HASTA MAIN BREAKER, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERÍA IMC DE 2" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.3 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANSFER SWICH, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERÍA EMT DE 2" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.4 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TRANSFER SWITCH HASTA PANEL BOARD, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERÍA EMT DE 2" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.5 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TRANSFER SWICH HASTA MAIN BREAKER DEL GENERADOR, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERIA EMT DE 2" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.6 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE MAIN BREAKER DEL GENERADOR HASTA GENERADOR, COMPUESTO POR 6 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASES), 1 CONDUCTOR THW No. 2/0 (NEUTRO) Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO (TIERRA) EN TUBERÍA EMT DE 2" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.7 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA ARRANCADORES SUAVE EN ESTACION DE BOMBEO, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 2 (TIERRA) EN TUBERÍA PVC DE 2" | 40 | M |  | 0 | 0 | 0
2.8 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE ARRANCADORES SUAVE HASTA ELECTROBOMBAS COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 2/0 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 2 (TIERRA) EN TUBERÍA PVC DE 2" | 18 | M |  | 0 | 0 | 0
2.9 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANSFORMADOR SECO SUAVE COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 10 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 10 (NEUTRO) EN TUBERÍA L.T. DE 3/4" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE CIRCUITOS 6/12 COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW No. 8 (FASE) Y 1 CONDUCTOR THW No. 10 (NEUTRO) EN TUBERÍA L.T. DE 3/4" | 5 | M |  | 0 | 0 | 0
2.11 | MAIN BREAKER 350 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
2.12 | PANEL BOAR CON BARRA PARA 500 AMP. INC. 1 MAIN BREAKER 350/3 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, 3 BREAKERS 200/3 AMP., 1 BREAKER 50/3 AMP. Y 1 BREAKER 20/2 AMP. | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
2.13 | TRANSFORMADOR SECO DE 15 KVA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
2.14 | PANEL DE DISTRIBUCIÓN, (6/12C) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
2.15 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| , |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPO DE BOMBEO (GUANUMA Y LOS BOTADOS) |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA TIPO TURBINA DE EJE VERTICAL DE 800 GPM VS 330' TDH, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 100 HP, 460 VOLTS, 3Ø'', 3,500 RPM. | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.2 | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.3 | ARRANCADOR TIPO SOFT-START | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.4 | NIPLES PLANTILLADOS EN UN EXTREMO Ø6'' X 12'' | 9 | U |  | 0 | 0 | 0
3.5 | JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø6" | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.6 | JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø12" | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.7 | VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK) DE Ø6'' PLATILLADO 250 PSI | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.8 | TEE PLATILLADA Ø12'' X 6'', ACERO | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.9 | TEE PLATILLADA Ø6'' X 4'', ACERO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.1 | VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO ASCENDENTE Ø6'' PLATILLADA 250 PSI. | 4 | U |  | 0 | 0 | 0
3.11 | VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO ASCENDENTE Ø4'' PLATILLADA 250 PSI. | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.12 | VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE Ø6'' PLATILLADA, BERMAD MODELO 735. | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.13 | VÁLVULA DE AIRE 2'', 250 PSI, INSTALACIÓN COMPLETA | 4 | U |  | 0 | 0 | 0
3.14 | INSTALACIÓN MANOMÉTRICA COMPLETA | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.15 | REDUCCIÓN COPA DE Ø12'' A 6'' | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.16 | CODO DE Ø6" X 45 EN ACERO | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.17 | CODO DE Ø6" X 90 EN ACERO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.18 | CODO DE Ø4" X 90 EN ACERO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.19 | ANCLAJES PARA VÁLVULAS Y CHECK | 6 | U |  | 0 | 0 | 0
3.2 | BASE PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 3 | U |  | 0 | 0 | 0
3.21 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE 6" | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.22 | CONSTRUCCIÓN DE MANIFORD DE 12", EN ACERO | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
3.23 | PINTURA DE OXIDO AZUL PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GENERADOR ELÉCTRICO |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | SUMINISTRO GENERADOR 180 KW, 480/220 V, 3Ø, ENCAPSULADO (COMPRA PREVIA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA DEL INAPA) | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.2 | TRÁILER PARA GENERADOR | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.3 | INSTALACIÓN GENERADOR | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.4 | TRANSFER SWICH MANUAL 500/3 AMP. 277/480 V, 60 HZ. NEMA 1R | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.5 | MAIN BREAKER 350/3 AMP, ENCLOUSURE | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
4.6 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA | 1 | U |  | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL FASE E |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
F | INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CABLEADO A REALIZAR EN OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO GUANUMA - LOS BOTADOS (INCLUIDO ACCESO Y AREA CIRCUNDANTE) |  |  |  | 0
1 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (Deben ser aprobada por Departamento Teecnologia del INAPA) |  |  |  | 0 | F | VARIOS
1.1 | CAMARA DOMO 4 MPX EN: |  |  |  | 0 | 1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 20' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 4 | U | 64567 | 258268
1.1.1 | COLOCADAS EN LOS LUGARES ESTRATEGICOS PARA LA SEGURIDAD | 8 | U |  | 0 | 2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES Y BAÑOS PORTATILES) | 10 | MESES | 56879 | 568790
1.2 | CAMARA BULLET 4 MPX EN: |  |  |  | 0
1.2.1 | COLOCADAS EN LOS LUGARES ESTRATEGICOS PARA LA SEGURIDAD (INCLUIDO POSTES METALICOS) | 10 | U |  | 0 |  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | #REF!
2 | OTROS EQUIPOS PARA INSTALACIÓN |  |  |  | 0 |  | SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | #REF!
2.1 | DVR NVR 18 CANALES IP | 1 | U |  | 0 |  | TRANSPORTE | 4% |  |  | #REF!
2.2 | CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 CERTIFICADO | 6 | U |  | 0 |  | DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | #REF!
2.3 | GABINETE ABATIBLE DE 9U | 2 | U |  | 0 |  | LEY 6-86 | 1% |  |  | #REF!
2.4 | PATCH PANEL LLENO 24 PORT CAT 6 | 1 | U |  | 0 |  | ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 1.8% |  |  | #REF!
2.5 | BANDEJA U2 FRONTAL PARA GABINETE | 2 | U |  | 0 |  | MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | #REF!
2.6 | ACCESORIOS REDES VARIOS | 1 | U |  | 0 |  | CODIA (SEGÚN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | #REF!
2.7 | DISCO DURO 2 TERA B. PULPURA SULVILANCE | 2 | U |  | 0 |  | IMPREVISTOS | 5% |  |  | #REF!
2.8 | PROTECTOR CONTRA RAYOS | 28 | U |  | 0 |  | ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | #REF!
2.9 | MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION | 1 | U |  | 0 |  | MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | #REF!
2.1 | SWITCH POE 24 PORT GIGABIT SMART TP-LINK | 1 | U |  | 0 |  | TRAMITACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS | 1 | P.A | 45000 | 45000
2.11 | TUBO IMC DE 3/4" | 40 | U |  | 0 |  | INTERCONEXIÓN CON DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 1 | P.A | 60000 | 60000
2.12 | TUBO IMC DE 1" | 8 | U |  | 0 |  | TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | #REF!
2.12 | TUBO PVC SCH-40 DE 1½" | 50 | U |  | 0
2.13 | COUPLING PARA TUBOS EMT DE ¾" | 60 | U |  | 0
2.14 | COUPLING PARA TUBOS EMT DE 1" | 15 | U |  | 0 |  | TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | #REF!
2.15 | REGISTRO OCTAGONAL DE ¾" | 14 | U |  | 0
2.16 | REGISTRO NEMA 10"x8"x6" | 6 | U |  | 0
2.17 | OTRAS PIEZAS (ABRAZADERAS, BARRAS Y OTROS) | 1 | U |  | 0
0
3 | SOLUCIÓN RADIO ENLACE |  |  |  | 0
3.1 | EQUIPOS ENLACE PUNTO A PUNTO | 3 | U |  | 0
3.2 | TORRE DE TRANSMISIÓN DE 20' | 2 | U |  | 0 |  | PREPARADO POR : | REVISADO POR :
0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
0
G | VARIOS |  |  |  | 0
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES Y BAÑOS PORTATILES) | 10 | MESES |  | 0
3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE INAPA | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| CODIA (SEGÚN MEMO No. 0972/2018 DJ) | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| TRAMITACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS | 1 | P.A |  | 0
| INTERCONEXIÓN CON EDESUR | 1 | P.A |  | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0