## LISTA DE PARTIDAS
Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA VAGUADA ABRIL 2017
Ubicación: PROVINCIA BARAHONA |  |  |  | Zona: VIII
Partida | Descripción | Cantidad | Und | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE IMPULSION DESDE EL POZO NUEVO HASTA LINEA DE IMPULSION EXISTENTE (PROX. A POZO No. 3)
1 | REPLANTEO | 253 | M
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 204.93 | M3
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 17.71 | M3
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 MTS | 173.48 | M3
2.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO | 216.85 | M3
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) | 37.73 | M3
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | 260.59 | M
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA | 260.59 | M
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO Ø6" X 20º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD
5.2 | CODO Ø6" X 45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | UD
5.3 | YEE Ø6" X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION EPOXICA ANTICORROSIVA SUGUN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO | 1 | UD
5.4 | REDUCCION Ø6" X 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | UD
5.5 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" | 11 | UD
5.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 4" | 1 | UD
5.7 | VALVULA DE AIRE COMBINADA DE Ø1" H.F. 150 PSI | 1 | UD
6 | MANO DE OBRA ADICIONAL P/EMPALME A TUBERIA EXIST. (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA Y CORTES) | 1 | U
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | POZO No. 1 A EXISTENTE
1 | TUBERIA LT Ø2" | 30 | P
2 | CONECTOR RECTO L.T. Ø2" | 6 | U
3 | LAMPARA TIPO COBRA CON BRAZO | 1 | U
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO, DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR HASTA MEDICION ELECTRICA, COMPUESTO POR : 3 CONDUCTORES ELECTRICO THW#2 (FASE), 2 CONDUCTORES ELECTRICO THW#4 (NEUTRO Y TIERRA), CONDULET IMC Ø2", TUBERIA IMC DE Ø2", CONECTOR RECTO IMC Ø2". | 4 | M
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO, DESDE MEDICION ELECTRICA HASTA PANELES DE CONTROL , COMPUESTO POR : 3 CONDUCTORES ELECTRICO THW#2 (FASE), 2 CONDUCTORES ELECTRICO THW#4 (NEUTRO Y TIERRA), TUBERIA IMC DE Ø2", CONECTOR RECTO IMC Ø2" CONECTOR MACHO HEMBRA , CURVA PVC DE Ø2" ,TUBERIA PVC DE Ø2", TUBERIA EMT DE Ø2", CONECTOR RECTO EMT DE Ø2". | 12 | M
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ARRANCADOR HASTA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPUESTO POR: ALAMBRE DE GOMA 8/4ELECTRODO DE NIVEL , ALAMBRE DE GOMA 12/2 | 75 | M
7 | VERJA PERIMETRAL MALLA CICLONICA
7.1 | LIMPIEZA DE MALEZA EN AREA CIRCUNDANTE | 1 | P.A
7.2 | VERJA MALLA CICLONICA, C/TRES LINEA DE BLOCK DE 6", (INC. ZAPATA DE MURO, ZAPATA C1 Y LOMO DE PERRO | 40 | M
7.3 | COLUMNAS C1 P/VERJA | 10 | UD
7.4 | COLUMNA C2 P/VERJA (INC. ZAPATA) | 3 | UD
7.5 | PUERTA MALLA CICLONICA DE 4.00 M | 1 | UD
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | POZO No. 2 A EQUIPAR
I | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA
1 | POSTE H.A. 40´ 800 DAN | 1 | U
2 | ESTRUCTURA HA-100B (VIENTO COMPLETO) | 1 | U
3 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | U
4 | ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 1 | U
5 | TRANSFORMADOR 25 KVA, 7200/277-480V, TIPO POSTE | 2 | U
6 | PERCHA PARA TRANSFORMADORES | 1 | U
7 | CUT-OUT 200A, 15KV | 2 | U
8 | APARTARRAYO 9KV | 2 | U
9 | MANO DE OBRA (20 %) | 0.2 | %
10 | HOYO PARA POSTES | 1 | U
11 | HOYO PARA VIENTOS | 1 | P
12 | INSTALACION DE POSTES | 1 | U
13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE LINEA BIFASISCA EXISTENETE HASTA BANCO DE TRANSFORMADORES COMPUESTA POR 2 CONDUCTORES ELECTRICOS AAA/C #1/0 JUMPER AEREOPARA INTERCONECCION | 5 | M
II | ELECTRICACION SECUNDARIA CARCAMO DE BOMBEO
1 | TAPE DE VINIL SUPER | 1 | U
2 | TAPE DE GOMA SUPER | 1 | U
3 | LAMPARA DE HPS, 250 WATT, 240V, TIPO COBRA | 1 | U
4 | MAIN BREAKER DE 125/3 AMPS. ENCLOSURE NEMA 3R | 1 | U
5 | MANO DE OBRA (30%) | 0.3 | %
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO, DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR HASTA PANEL ELECTRICO EN NICHO DE CONTROLES, COMPUESTO POR : 3 CONDUCTORES ELECTRICO THW#2 (FASE), 2 CONDUCTORES ELECTRICO THW#4 (NEUTRO Y TIERRA), CONDULET IMC Ø2", TUBERIA IMC DE Ø2", CONECTOR RECTO IMC Ø2", CONECTOR MACHO HEMBRA PVC DE Ø2", CURVA PVC DE Ø2" TUBERIA PVC DE Ø2", TUBERIA EMT DE Ø2", CONECTOR RECTO EMT DE Ø2". | 20 | M
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ARRANCADOR HASTA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPUESTO POR: ALAMBRE DE GOMA 6/4ELECTRODO DE NIVEL , ALAMBRE DE GOMA 12/2 | 92 | M
8 | NICHO PARA PANELES (SEGUN DETALLE PLANOS) | 1 | U
9 | VERJA PERIMETRAL MALLA CICLONICA
9.1 | LIMPIEZA DE MALEZA EN AREA CIRCUNDANTE | 1 | P.A
9.2 | VERJA MALLA CICLONICA, C/TRES LINEA DE BLOCK DE 6", (INC. ZAPATA DE MURO, ZAPATA C1 Y LOMO DE PERRO | 20 | M
9.3 | COLUMNAS C1 P/VERJA | 4 | UD
9.4 | COLUMNA C2 P/VERJA (INC. ZAPATA) | 3 | UD
9.5 | PUERTA MALLA CICLONICA DE 4.00 M | 1 | UD
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 150 GPM, TDH 357', 20 HP, EQUIPADO CON ARRANCADOR DIRECTO A LINEA NEMA 3R, 3Ø, 60HZ A 460 VOLT | 1 | U
a- EL SUMINISTRO DEL EQUIPO DE BOMBEO REQUIERE APROBACION DEL INAPA
b- EL MISMO SERA SUMINISTRADO AL PROYECTO LUEGO DE PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL AFORO REALIZADO AL POZO
2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 1 | U
3 | CABEZAL CUELLO DE GANZO 3" | 1 | U
4 | NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO | 2 | U
5 | NIPLE DE 2" X 6" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS | 1 | U
6 | NIPLE DE 2" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U
7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 200 PSI | 1 | U
8 | VALVULA DE COMPUERTA 2" A 200 PSI, PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE (INC. JUNTA GOMA Y TORNILLOS) 200PSI | 1 | U
9 | VALVULA DE COMPUERTA 3" A 200 PSI, PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE (INC. JUNTA GOMA Y TORNILLOS) 200 PSI | 1 | U
10 | VALVULA DE DE AIRE 1" A 200 PSI | 1 | U
11 | CHECK HORIZONTAL, CON VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL INTEGRADA DE Ø3" A 200 PSI, PLATILLADO | 1 | U
12 | TEE DE 3" X 2" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADA | 1 | U
13 | REDUCCION DE 4" A 3" SCH-40 CON PROTECCION ANTICORESION PARA SOLDAR | 1 | U
14 | ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION | 1 | U
15 | ANCLAJE HORMIGON ARMADO | 1 | PA
16 | TANQUE HIDRONEUMATICO PARA 75 GALONES | 1 | U
17 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | U
18 | MANO DE OBRAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 3" Y DESMANTELACION DE DESCARGA EXISTENTE. | 1 | U
19 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | U
20 | TUBERIA DE COLUMNA PARA LA DESCARGA DE Ø4" ACERO
20.1 | SUMINISTRO TUBERIA Ø4" ACERO SIN COSTURA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 76 | M
20.2 | MANO DE OBRA COLUMNA PARA LA DESCARGA | 1 | U
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | CASETA PARA GENERADOR DE 30 KW
1 | MISCELANEOS
1.1 | DEMOLICION CASETA DE BOMBEO EXISTENTE | 1 | U
1.2 | REPLANTEO | 1 | U
1.3 | MOV. DE TIERRA | 1 | P.A
2 | HORMIGON ARMADO EN :
2.1 | ZAPATA DE MURO - 0.79 QQ/M3 (F'C=180 KG/CM2) | 2.06 | M3
2.2 | VIGA PERIMETRAL 0.20 X 0.20 - 4.46 QQ/M3 (F'C=210 KG/CM2) | 0.56 | M3
2.3 | DINTEL 0.20 X 0.20 4.46 QQ/M3 (F'C=210 KG/CM2) | 0.15 | M3
2.4 | LOSA DE TECHO e=0.12 1.21 QQ/M3 (F'C=210 KG/CM2) | 1.77 | M3
2.5 | BASE P/PLANTA :2.50X1.50X0.50 -0.75 QQ/M3 (F'C=210 KG/CM2) | 1.88 | M3
3 | MURO DE BLOQUES:
3.1 | DE 8" BNP | 13.9 | M2
3.2 | DE 8" SNP | 31.96 | M2
3.3 | CALADOS | 2.4 | M2
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | PAÑETE INTERIOR (INC. TECHO) | 47.76 | M2
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 37.14 | M2
4.3 | FINO LOSA DE TECHO | 18.2 | M2
4.4 | CANTOS Y MOCHETAS | 73.1 | M
4.5 | PINTURA (INC. BASE BLANCA) | 84.9 | M2
4.6 | PISO H.S. PULIDO | 6.9 | M2
4.7 | ARENA BAJO BASE DE H.A. P/ REDUCIR VIBRACION | 0.37 | M3
5 | ACERA EXT. DE 0.80 DE ANCHO | 11.7 | M2
6 | PORTAJE
6.1 | PUERTA METALICA EN BARRAS CUADRADAS DE 1/2" Y PERFILES DE 1/2" (DOS HOJAS) | 1 | U
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | PA
7.2 | SALIDAS CENITALES | 3 | U
7.3 | INTERRUPTORES SENCILLOS | 3 | U
7.4 | TOMACORRIENTES SENCILLOS | 2 | U
8 | TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE (0.75 x 1.10)M P/ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 150 GLS
8.1 | MURO DE BLOQUES:
8.1.1 | DE 4" SNP | 0.37 | M2
8.2 | TERMINACION SE SUPERFICIE:
8.2.1 | PAÑETE EXTERIOR | 0.37 | M2
8.2.2 | CANTOS | 3.7 | M2
8.2.3 | PINTURA ACRILICA EN BASE H..A (INC. BASE BLANCA) | 0.37 | M2
8.3 | INSTALACIONES PARA DESPOSITO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS) | 1 | U
8.4 | SUMINISTRO DESPOSITO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR EXISTENTE EN H.N. DE 150GLS (CUADRADO 0.60X0.60X1.70) LLENO | 1 | U
9 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | REHABLITACION DEPOSITO REGULADOR DE 400M3
1 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEPOSITO REGULADOR
1.1 | LIMPIEZA DEL AREA CIRCUNDANTE | 365 | M2
1.2 | FINO LOSA DE TECHO | 28.81 | M2
1.3 | PINTURA DEPOSITO Y CASETA DE CLORACION (INCLUYE RAPILLADO) | 134.94 | M2
1.4 | DESMONTE DE VALVULAS EXISTENTES PARA SUSTITUCION | 4 | U
1.5 | SUMINUSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 3 | U
1.6 | SUMINUSTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 1 | U
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA ( 1.15 X 1.15), INC. CANDADO | 1 | U
1.8 | REGISTRO PARA VALVULA DE 4" (1.50X1.50X1.40)M | 1 | U
1.9 | LETRERO Y LOGO EN DEPOSITO REGULADOR | 1 | U
1.1 | LOGO CASETA DE CLORO | 1 | UD
2 | LIMPIEZA Y DESBROSE CAMINO DE ACCESO | 681.6 | M2
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRES DE PUAS (CALIBRE 16) CON 6 CUERDAS Y CON POSTE DE MADERA COLOCADOS A 2.00 M | 227.2 | M2
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
G | SUSTITUCION TRAMO DE TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION HACIA LA COMUNIDAD EL NARANJAL (DE Ø6" PVC A Ø6" ACERO) Y SUSTITUCION VALVULA EN RED D E DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 12 | M
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 9.72 | M3
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 MTS | 8.23 | M3
2.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D APROX. 10 KM (SUJETO APROBACION DE SUPERVISOR) | 3.13 | M3
1.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D= 5 KM) | 1.79 | M3
1.5 | EXTRACCION DE TUBERIA EXISTENTES | 12 | M
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS
3.1 | DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA, CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA, CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M
5 | REMOCION TUBERIA EXISTENTE 6" PVC SUPERFICIAL | 12 | ML
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 6" | 2 | UD
7 | ANCLAJE HORMIGON SIMPLE | 3 | U
8 | SUSTITUCION VALVULA EN RED DE DISTRIBUCION
8.1 | DESMONTE DE VALVULA EXISTENTE 6" | 1 | U
8.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 HF (INC. 2 NIPLE PLATILLADOS, TORNILLOS Y JUNTAS DE GOMA Y 2 JUNTAS DRESSER) | 1 | U
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA | 20 | M2
2 | CASETA DE MATERIALES 12' X 32' | 1 | U
3 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U
4 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4%
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10%
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4%
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5%
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4%
| LEY 6-86 | 1%
| CODIA | 0.1%
| ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18%
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10%
| IMPREVISTOS | 10%
| INTERCONEXION CON EDESUR | 1 | UD
| COMPLETIVO TRANSPORTE DE POSTES HASTA OBRA | 1 | UD
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
E | AFORO DE POZO (1 UNIDAD)
1 | AFORO (24 HORAS) DE BAJO CAUDAL< 300 GPM | 1 | UD
2 | LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO EXISTENTE | 1 | UD
| TOTAL FASE E |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS PARA POZOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4%
| TRANSPORTE | 4%
| LEY 6-86 | 1%
| ITBIS ( LEY 07-2007) | 18%
| CODIA | 0.1%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE POZOS |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL AFORO DE POZO |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR ===> |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR ===> |  |  |  | 0