## LISTA PARTIDAS
Obra : CONSTRUCCION SUBCOLECTORAS Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SALCEDO
Ubicación : PROV. HERMANAS MIRABAL |  | ZONA : III
Partida | Descripcion | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | PRELIMINARES
1 | ACONDICIONAMIENTO CAÑADA 1 |  |  |  | 0
1.1 | USO DE EQUIPO 128 HP O SIMILAR PARA LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRA CAÑADA | 24 | HR |  | 0
1.2 | BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE C/CAMION DIST. 5 KM | 41.8 | M3
2 | CONSTRUCCION CANALETA DE H.A
2.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
2.2 | HORMIGON ARMADO EN: FC' = 210 KG/CM2
2.2.1 | LOSA DE FONDO 0.15 - 0.91 QQ/M3 | 5.08 | M3 |  | 0
2.2.2 | MUROS 0.15 - 1.24 QQ/M3 | 13.06 | M3 |  | 0
2.2.3 | ESCALONES 0.15 - 0.38 QQ/M3 | 0.06 | M3 |  | 0
2.3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
2.3.1 | FINO DE FONDO | 19.35 | M2 |  | 0
2.3.2 | PAÑETE INTERIOR | 87.08 | M2 |  | 0
2.4 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
3 | ACONDICIONAMIENTO CAÑADA 2 |  |  |  | 0
3.1 | USO DE EQUIPO 128 HP O SIMILAR PARA LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE TIERRA CAÑADA | 24 | HR |  | 0
3.2 | BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE C/CAMION DIST. 5 KM | 56.96 | M3 |  | 0
4 | CONSTRUCCION CANALETA DE H.A
4.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
4.2 | HORMIGON ARMADO EN: FC' = 210 KG/CM2
4.2.1 | LOSA DE FONDO 0.15 - 0.91 QQ/M3 | 6.92 | M3 |  | 0
4.2.2 | MUROS 0.15 - 1.24 QQ/M3 | 17.8 | M3 |  | 0
4.2.3 | ESCALONES 0.15 - 0.38 QQ/M3 | 0.03 | M3 |  | 0
4.3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.3.1 | FINO DE FONDO | 26.37 | M2 |  | 0
4.3.2 | PAÑETE INTERIOR | 118.67 | M2 |  | 0
4.4 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL A |  |  |  | 0
B | SUBOLECTORA 1
0
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 44.1 | ML |  | 0
1.2 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CON EQUIPO 128 HP O SIMILAR EN AREA TRAZADO LINEAS SUBCOLECTORA | 16 | HR |  | 0
1.3 | BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE C/CAMION DIST.5KM | 211.68 | M3 |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD CON EQUIPO | 70.42 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJAS | 38.81 | M2 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 76.61 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 63.84 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 84.5 | M3 |  | 0
0
3 | ENTIBADO PAREDES LATERALES CONTINUO | 165.69 | M2 |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | Ø12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 44.1 | M |  | 0
0
6 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
6.1 | Ø12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 44.1 | M |  | 0
0
7 | CONSTRUCCION ANCLAJES PARA TUBERIA TIPO 1 SEGÚN DETALLE DE PLANO (0.80MX0.80M, F´C= 210 Kg/cm2, V=1.13 M3, qq=2.00 QQ/M3) | 7 | U |  | 0
0
8 | CONSTRUCCION REGISTRO SEGUN DETALLE DE DISEÑO |  |  |  | 0
8.1 | REGISTRO HA H= 1.80 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
8.2 | REGISTRO HA H= 1.85 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
8.3 | REGISTRO HA H= 2.04 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
9 | LETREROS, SENALIZACION Y SEGURIDAD (INC USO CINTAS PRECAUCION Y POSTES) | 44.1 | M |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 44.1 | M |  | 0
| TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | SUBOLECTORA 2
0
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 59.69 | ML |  | 0
1.2 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CON EQUIPO 128 HP O SIMILAR EN AREA TRAZADO LINEAS SUBCOLECTORA | 16 | HR |  | 0
1.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 286.51 | M3 |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD CON EQUIPO | 81.09 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJAS | 50.74 | M2 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 87.48 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 72.9 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 97.31 | M3 |  | 0
0
3 | ENTIBADO PAREDES LATERALES CONTINUO | 190.8 | M2 |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | Ø12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 59.69 | M |  | 0
0
6 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
6.1 | Ø12" ACERO SCH 30 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 59.69 | M |  | 0
0
7 | CONSTRUCCION ANCLAJES PARA TUBERIA TIPO 1 SEGÚN DETALLE DE PLANO (0.80MX0.80M, F´C= 210 Kg/cm2, V=1.13 M3, qq=2.00 QQ/M3) | 7 | U |  | 0
8 | CONSTRUCCION REGISTRO SEGUN DETALLE DE DISEÑO |  |  |  | 0
8.1 | REGISTRO HA H= 1.50 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
8.2 | REGISTRO HA H= 1.80 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
9 | LETREROS, SENALIZACION Y SEGURIDAD (INC USO CINTAS PRECAUCION Y POSTES) | 59.69 | M |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 59.69 | M |  | 0
| TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | SUBOLECTORA SAN MIGUEL I
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 62.8 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL CON EQUIPO | 104.47 | M3 |  | 0
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJAS | 47.1 | M2 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 116.77 | M3 |  | 0
3.5 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 97.31 | M3 |  | 0
3.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 125.36 | M3 |  | 0
0
4 | ENTIBADO PAREDES LATERALES CONTINUO | 278.59 | M2 |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | Ø8" ACERO SCH 40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 62.8 | M |  | 0
0
6 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
6.1 | Ø8" ACERO SCH 40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 62.8 | M |  | 0
0
7 | CONSTRUCCION ANCLAJES PARA TUBERIA TIPO 1 SEGÚN DETALLE DE PLANO (0.80MX0.80M, F´C= 210 Kg/cm2, V=1.13 M3, qq=2.00 QQ/M3) | 7 | U |  | 0
8 | CONSTRUCCION REGISTRO SEGUN DETALLE DE DISEÑO |  |  |  | 0
8.1 | REGISTRO HA H= 1.20 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
8.2 | REGISTRO HA H= 2.65 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
8.3 | REGISTRO HA H= 2.80 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
9 | LETREROS, SENALIZACION Y SEGURIDAD | 62.8 | M |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 62.8 | M |  | 0
| TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | SUBOLECTORA SAN MIGUEL II (PLUVIAL)
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 86.4 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL CON EQUIPO | 217 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJAS | 103.68 | M2 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 227.41 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 189.51 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 260.4 | M3 |  | 0
0
3 | ENTIBADO PAREDES LATERALES CONTINUO | 361.67 | M2 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | Ø20" ACERO SCH 20 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 86.4 | M |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | Ø20" ACERO SCH 20 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 86.4 | M |  | 0
0
6 | CONSTRUCCION ANCLAJES PARA TUBERIA TIPO 2 SEGÚN DETALLE DE PLANO (1.50MX0.80M, F´C= 210 Kg/cm2, V=2.00 M3, qq=1.73 QQ/M3) | 13 | U |  | 0
7 | CONSTRUCCION REGISTRO SEGUN DETALLE DE DISEÑO |  |  |  | 0
7.1 | REGISTRO HA H= 1.55 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
7.2 | REGISTRO HA H= 2.00 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
7.3 | REGISTRO HA H= 2.60 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
7.4 | REGISTRO HA H= 2.87 M F´C= 210 Kg/cm2 | 1 | U |  | 0
8 | CONSTRUCCION CABEZAL HA
8.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
8.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
8.2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 12.3 | M3 |  | 0
8.2.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 4.16 | M3 |  | 0
8.2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 3.33 | M3 |  | 0
8.2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 10.76 | M3 |  | 0
0
8.3 | HORMIGON ARMADO EN: FC' = 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
8.3.1 | RAMPA 0.15 - 0.98 QQ/M3 | 2.36 | M3 |  | 0
8.3.2 | ESCALONES 0.15 - 0.38 QQ/M3 | 1.92 | M3 |  | 0
8.3.3 | DENTELLON 0.15 - 1.67 QQ/M3 | 0.76 | M3 |  | 0
8.3.4 | ALERONES 0.15 - 1.80 QQ/M3 | 3.46 | M3 |  | 0
8.4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
8.4.1 | PAÑETE | 6.5 | M2 |  | 0
8.4.2 | CANTOS | 51.3 | M |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
10 | LETREROS, SENALIZACION Y SEGURIDAD | 86.4 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 86.4 | M |  | 0
| TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | TRABAJOS DE REHABILITACION EN COLECTOR
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 2 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 10 KM | 270 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 225 | M3 |  | 0
0
3 | REPARACION DE REGISTROS EXISTENTE |  |  |  | 0
3.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO, INCLUYE EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS Y ESCOMBROS (1 HOMBRE) | 2 | DIA |  | 0
3.2 | SUMINISTRO ANILLO SUPERIOR - CONO H=0.60 M | 4 | U |  | 0
3.3 | REMOCION ELEMENTOS EXISTENTES-ANILLO SUPERIOR- CONO H=0.60 M | 4 | U |  | 0
3.4 | SUSTITUCION TAPAS GRP O POLIETILENO PARA REGISTROS EXISTENTES D=0.80 M | 4 | U |  | 0
3.5 | JUNTAS | 4 | U |  | 0
3.6 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
3.6.1 | CAPATAZ | 2 | DIA |  | 0
3.6.2 | OBREROS 4H | 4 | DIA |  | 0
4 | LETREROS, SENALIZACION, SEGURIDAD Y PROTECCION OBRAS EXISTENTES | 200 | ML |  | 0
| TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO
I | DESARENADOR
1 | LIMPEZA Y EXTRACION DE MALEZAS |  |  |  | 0
1.1 | PEONES ( 4 ) | 4 | DIAS |  | 0
1.2 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
0
2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 6 | M3 |  | 0
3 | BANDEJA HIERRO NEGRO E=1/8" (0.80 X 0.40) C/ORIFICIOS DE 1/4" Y TORNILLOS . Ø14MM PARA SUJETAR BANDEJA SEGÚN DETALLES | 1 | U |  | 0
4 | REUBICACION REJILLA DE DESBASTE. SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
0
II | CONSTRUCCION DE LAGUNA (ESTANQUE DE RETENCION DE LODOS) SEGÚN DETALLE PLANOS |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA DE AGUA | 103.34 | M3 |  | 0
2.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 124.01 | M3E |  | 0
2.3 | NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO | 29.51 | m2 |  | 0
0
3 | AFINE DE TALUD | 71.47 | M2 |  | 0
4 | ENCACHE TALUD DE LAGUNA | 71.47 | m2 |  | 0
5 | SUELO CEMENTO AL 5 % EN FONDO e=0.07 | 29.51 | m2 |  | 0
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | REGISTROS PREFABRICADOS 1.00 A 1.50 MTS SEGUN DISENO | 3 | U |  | 0
0
6.2 | TUBERIA DE 8" PVC SDR-41 |  |  |  | 0
6.2.1 | REPLANTEO | 165.26 | ML |  | 0
6.2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 134.24 | M3 |  | 0
6.2.3 | ASIENTO DE ARENA | 11.19 | M3 |  | 0
6.2.4 | COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 112.31 | M3 |  | 0
6.2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 26.32 | M3 |  | 0
6.2.6 | SUMINISTRO DE TUBERIA 8" PVC SDR-41 | 153.62 | ML |  | 0
6.2.7 | COLOCACION DE TUBERIA 8" PVC SDR-41 | 153.62 | ML |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE EN DESARENADOR 0.80M X 0.30 M, E=1/8" (INCLUYE REGLA DE MEDICION DE ACERO INOXIDABLE L=0.30M) SEGÚN ESPECIFICACIONES | 1 | U |  | 0
0
8 | REPARACIONES EN LOS PAÑETES, FINOS Y CANTOS |  |  |  | 0
8.1 | REPIQUE | 45 | M2 |  | 0
8.2 | PANETE | 15 | M2
8.3 | FINO TECHO | 15 | M2
8.4 | FINO FONDO | 15 | M2
8.5 | CANTOS | 10 | M
0
9 | PINTURA GENERAL EN DESARENADOR | 98.65 | M2 |  | 0
0
III | TRABAJOS EN LAGUNA DE AIREACION EXISTENTES |  |  |  | 0
0
1 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN REGISTROS DE ENTRADA |  |  |  | 0
1.1 | PEONES ( 4 ) | 5 | DIAS |  | 0
1.2 | HERRAMIENTAS MENORES | 1 | U |  | 0
2 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LAGUNA A CONVERTIR (INCLUYE VACIADO Y EXTRACCION DE LODOS) |  |  |  | 0
2.1 | USO DE BOMBA EXTRACCION DE LODOS | 10 | DIAS |  | 0
2.2 | PERSONAL 8H | 10 | DIAS |  | 0
3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST.5KM | 18 | M3 |  | 0
4 | DESMONTE DE AIREADORES EXISTENTES | 4 | U |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIREADORES SUPERFICIALES TIPO CONO DE MOTOR 15 HP, CADA UNO INCLUYE ANCLAJE PARA COLOCACIÓN EN PLATAFORMAS FIJA DE HORMIGÓN, MOTORREDUCTOR (56 RPM O SIMILAR), MANGÓN DE ACOPLAMIENTO (EN ACERO), VÁSTAGO (EN ACERO), ROTOR O ASPAS (EN ACERO), CAPACIDAD NOMINAL DE OXIGENACIÓN ALREDEDOR DE 25 KGO2/H. (A COLOCAR EN PASARELAS EXISTENTES SEGÚN ESPECIFICACIONES DISENO.) | 4 | U |  | 0
6 | ELECTRIFICACION SISTEMA DE AIREACION (SEGÚN PLANOS) |  |  |  | 0
6.1 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR HASTA AGITADORES COMPUESTO POR: | 530 | ML |  | 0
3 CONDUCTORES # 6 THHN
1 CONDUCTORES # 8 THHN
6.2 | TUBERIA 3" PVC SDR 26 (INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA) | 15 | ML
6.3 | TUBERIA 2" PVC SDR 26 (INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA) | 445 | ML
6.4 | REGISTROS EN BLOQUES 0.50 X 0.50 (SEGÚN DETALLES) | 12 | U
6.5 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA 4 UD DE MOTORES DE 15, HP 480 V, ARRANQUE DIRECTO A LINEA, CON BOTONERA MARCHA PARO Y LUZ INDICADORA MARCHA PARO | 1 | U
IV | TRABAJOS EN LAGUNA FACULTATIVA EXISTENTE |  |  |  | 0
0
1 | LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS ESTRUCTURA DE ENTRADA Y RECOLECCION |  |  |  | 0
1.1 | PEONES ( 10 ) | 5 | DIAS |  | 0
2.1 | BOTE MATERIAL C/ CAMION (DIST. MIN. 5.0 KM) | 6 | M3 |  | 0
0
V | CONVERSION LAGUNA FACULTATIVA No.2 EN LAGUNA DE MADURACION |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LAGUNA A CONVERTIR (INCLUYE VACIADO, EXTRACCION DE LODOS) |  |  |  | 0
1.1.1 | USO DE BOMBA EXTRACCION DE LODOS | 10 | DIAS |  | 0
1.1.2 | PERSONAL 8H | 10 | DIAS |  | 0
0
1.2 | DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (VERTEDOR DE SALIDA, REGISTROS) |  |  |  | 0
1.2.1 | DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (BLOQUES) EN REGISTROS Y VERTEDOR | 12.28 | M3
1.2.2 | DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (HORMIGON ARMADO EN REGISTROS Y VERTEDOR) | 5.2 | M3
1.3 | BOTE CON CAMION MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D=5 KM | 21 | M3 |  | 0
1.4 | AISLAR SISTEMA DE INTERCONEXION TUBERIAS LAGUNA FACULTATIVA A LAGUNA MADURACION DE ACABADO SEGÚN DISENO (SELLADO TUBERIA EN SALIDA REGISTRO Y EN ENCACHE TALUD LAGUNA) | 1 | U |  | 0
2 | MAMPARAS |  |  |  | 0
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 94.33 | M3 |  | 0
2.1.2 | COMPACTADOR MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 0.20 M C/COMPACTADOR MECANICO | 34.14 | M3 |  | 0
2.1.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (DIST. MIN. 5.0 KM) | 72.23 | M3 |  | 0
2.1.4 | SUM., COLOC. Y COMPACTADO DE MATERIAL SATURADO CON GRAVILLA EN FONDO ZAPATA DE MUROS E=0.10 | 16.17 | M3 |  | 0
2.1.5 | SUM. Y COLOCACION DE GRAVA EN FONDO ZAPATA DE MUROS E=0.10 | 16.17 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON EN: F'C=210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS DE BLOCK DE 8" (1.00 X 0.25), Ø3/8" @ 0.25 | 40.43 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNA (0.20X0.20) - 4.58QQ/M3 | 10.34 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA (0.15 X 0.15)M - 4Ø3/8" + Ø3/8"@0.25 | 3.62 | M3 |  | 0
0
4 | BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | DE 8 BNP Ø3/8@0.60 CAMARA LLENA Y SERPENTINAS (2Ø3/8 C/3 LINEAS DE BLOCK) | 89.84 | M2 |  | 0
4.2 | DE 8 SNP Ø3/8@0.60 CAMARA LLENA Y SERPENTINAS (2Ø3/8 C/3 LINEAS DE BLOCK) | 786.1 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PANETE | 1984.53 | M2 |  | 0
5.2 | CANTOS | 1355.6 | ML |  | 0
0
6 | VERTEDOR DE ENTRADA (VR2) L=8.00M SEGÚN PLANO | 1 | U |  | 0
0
7 | REGISTROS SEGÚN DETALLE DE PLANOS |  |  |  | 0
7.1 | MEDIDA INT. 0.80 X 0.80 X 2.00M EN BLOCK 8" CAMARAS LLENAS, LOSA DE FONDO Y TECHO H.A. F'C=210 KG/CM2 e=0.10, Ø3/8" @ 0.20 | 1 | U |  | 0
7.2 | MEDIDA INT. 0.80 X 0.80 X 1.05M EN BLOCK 8" CAMARAS LLENAS, LOSA DE FONDO Y TECHO H.A. F'C=210 KG/CM2 e=0.10, Ø3/8" @ 0.20 | 1 | U |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 20 PVC SDR 32.5 CON JUNTA GOMA - TUBERIA DE INTERCONEXION ENTRE LAGUNA FACULTATIVA 2 Y LAGUNA MADURACION (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA) | 52.8 | ML |  | 0
VI | AREA PERIFERICA |  |  |  | 0
0
1 | PINTURA
1.1 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE Y LIMPIEZA DE PARED) | 313.2 | M2 |  | 0
1.2 | PINTURA BARANDAS | 240 | ML
1.3 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN CASETA GENERADOR (TIPO EMULSION ACRILICA) | 16 | M2 |  | 0
2 | LOGO Y LETRERO INAPA |  |  |  | 0
2.1 | LOGO INAPA | 4 | U |  | 0
2.2 | LETRERO IDENTIFICACION UNIDADES | 2 | U |  | 0
3 | RECONSTRUCCION CABEZAL DE DESCARGA EN H.A SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE G |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO LA OBRA 10''x16''IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA , NOMBRE DEL PROYECTO Y CONTRATISTA .ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTE EN TUBOS CUADRADOS 4X4 | 4 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INC. ALQUILER SOLAR CON O SIN VIVIENDA, ALMACEN DE MATERIALES Y ALQUILER 2 U BANOS MOVILES) | 1 | U |  | 0
3 | ACHIQUE CON BOMBA 5.5 HP | 160 | HR |  | 0
4 | REPOSICION CERCA ALAMBRE DE PUAS 10 LINEAS (CON POSTES MADERA C/ 2.00 M) | 20 | ML |  | 0
5 | SEÑALIZACION DE AVISO PROHIBICION ENTRADAS A LA PLANTA | 1 | U |  | 0
6 | SUMINISTROS DE UTENSILIOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA | 1 | U |  | 0
TRAJE PARA LLUVIA -- 1.00 U
PALA MANUAL -- 1.00 U
RASTRILLO -- 1.00 U
MACHETE -- 1.00 U
ESCOBA -- 1.00 U
GUANTES -- 1.00 U
MASCARA -- 1.00 U
BOTAS -- 1.00 U
| TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
0
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS ( LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0
Note on F7: DIVISION COSTOS Digitado por: ROBERT RUIZ AGUIAR