## LISTA PARTIDAS %
Obra: RECONSTRUCCION CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA
Ubicación: DISTRITO NACIONAL |  |  |  | ZONA: IV
Partida | Descripción | Cantidad | Und. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | PRIMER NIVEL CAFETERIA PARA EMPLEADOS
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICION
1.1.1 | DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO EXISTENTE | 1 | U |  | 0
1.1.2 | MUROS DE BLOQUES 0.15 | 70.98 | M2 |  | 0
1.1.3 | COLUMNAS HORMIGON ARMADO | 0.9 | M3 |  | 0
1.2 | DESMONTE
1.2.1 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (INODORO, LAVAMANOS, FREGADEROS) (INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS CORRESPONDIENTES) | 1 | U |  | 0
1.2.2 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS | 1 | U |  | 0
2 | REPLANTEO, (INCL. MUROS, PEDESTALES PARA COLUMNAS METALICAS, PERGOLADO) | 1 | U |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA, (INCLUYE MUROS Y COLUMNAS, PEDESTALES
3.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO A MANO | 49.23 | M3 |  | 0
3.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 22.37 | M3 |  | 0
3.3 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO CON CAMION, INCLUYE CARGUIO, (INCLUIR MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELADO) | 1 | U |  | 0
4 | HORMIGON ARMADO EN: F'C=210KG/CM2
4.1 | ZAPATA DE MUROS BLOCK 4"e=0.25 - 0.77 QQ/M3 | 0.97 | M3 |  | 0
4.2 | ZAPATA DE MUROS BLOCK 6" e=0.25 - 0.84 QQ/M3 | 5.71 | M3 |  | 0
4.3 | ZAPATA DE MUROS BLOCK 8" e=0.25 - 0.65 QQ/M3 | 3.89 | M3 |  | 0
4.4 | ZAPATA DE PEDESTALES DE e=0.40 - 0.98 QQ/M3 | 10.2 | M3 |  | 0
4.5 | PEDESTALES DE 0.45X0.45X0.50-7.70 QQ/M3 | 1.5 | M3 |  | 0
4.6 | VIGA DINTEL DE (0.20X0.30) - 2.66 QQ/M3 | 0.56 | M3 |  | 0
4.7 | VIGA DINTEL DE (0.15X0.30) - 2.66 QQ/M3 | 1.21 | M3 |  | 0
5 | MUROS DE BLOQUES:
5.1 | BLOCKS DE 4'' (S.N.P) | 9.21 | M2 |  | 0
5.2 | BLOCKS DE 4'' (B.N.P) | 3.38 | M2 |  | 0
5.3 | BLOCKS DE 6" (S.N.P.) | 179.31 | M2 |  | 0
5.4 | BLOCKS DE 6" (B.N.P.) | 24.35 | M2 |  | 0
5.5 | BLOCKS DE 8'' (S.N.P) | 58.7 | M2 |  | 0
5.6 | BLOCKS DE 8'' (B.N.P) | 9.8 | M2 |  | 0
7 | TERMINACION DE SUPERFICIE
7.1 | PAÑETE DE MURO INTERIOR | 299.13 | M2 |  | 0
7.2 | PAÑETE EXTERIOR EN MURO | 87.23 | M2 |  | 0
7.3 | CANTOS | 222.06 | M |  | 0
7.4 | PINTURA ACRILICA SATINADA MURO INTERIOR (MUROS NUEVOS) | 299.13 | M2 |  | 0
7.5 | PINTURA ACRILICA MATE MUROS EXTERIORES | 130.01 | M2 |  | 0
7.6 | PINTURA DE BASE EN MUROS | 377.56 | M2 |  | 0
8 | PISOS (SEGUN ESPECIFICACIONES)
8.1 | EN COCINA Y COMEDOR (PORCELANATO RECTANGULAR TIPO TABLONCILLO DE MADERA) | 213.59 | M2 |  | 0
8.2 | ZOCALOS EN COCINA Y COMEDOR | 86.65 | ML |  | 0
8.3 | EN TERRAZA ABIERTA Y TECHADA (PORCELANATO RECTANGULAR TIPO TABLONCILLO) | 80 | M2 |  | 0
8.4 | ZOCALOS EN TERRAZA | 32.54 | M |  | 0
8.5 | CERAMICA CON TEXTURA ANTIDESLIZANTES, PARA BAÑO | 22.74 | M2 |  | 0
9 | REVESTIMIENTO EN PARED DE COCINA, COMEDOR Y BAÑOS (SEGUN ESPECIFICACIONES)
9.1 | CERAMICAS PARED BAÑO | 88.55 | M2 |  | 0
9.2 | CERAMICAS PARED COMEDOR Y COCINA | 20.01 | M2 |  | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS SEGUN ESPECIFICACIONES
10.1 | PUERTA EN PINO TRATADO DE 2.10X1.80 CON PAÑO DE VIDRIO FIJO (INCL.TRANSPORTE Y LLAVIN) | 3 | U |  | 0
10.2 | PUERTA PARA BAÑOS EN PINO TRATADO DE 0.90x2.10 ( INC. CERRAJERIA, LLAVIN TRANSPORTE ) | 2 | U |  | 0
10.3 | PUERTA BATIENTE DOBLE EN PINO TRATADO, CON VISOR DE 0.30X0.40 DE 1.21x2.10 CON PAÑO DE VIDRIO FIJO (INCL.TRANSPORTE) | 1 | U |  | 0
10.5 | PUERTA TOLA 1/8'' DE ESPESOR DE1.40X2.10 MT CON PESTILLOS (INCL.TRANSPORTE) | 1 | U |  | 0
10.6 | PUERTA TOLA 1/8'' DE ESPESOR DE1.55X2.10 MT CON PESTILLOS (INCL.TRANSPORTE) | 1 | U |  | 0
10.7 | PUERTA EN PINO TRATADO PARA CUBICULO DE BAÑO DE 0.90X1.20 (INCL.TRANSPORTE) | 3 | U |  | 0
10.8 | PUERTA EN PINO TRATADO PARA VERTEDERO DE LIMPIEZA DE (0.40X1.80) C/CERRADURA (INCL.TRANSPORTE) | 1 | U |  | 0
10.9 | PUERTA PINO DE 0.70X2.10 (INCL.TRANSPORTE Y LLAVIN) | 1 | U |  | 0
10.1 | PUERTA CON RIEL EN BARRA DE HIERRO DE 0.70X2.10, PARA PROTECCION DE PUERTA DE MANTENIMIENTO (INCL.TRANSPORTE) | 1 | U |  | 0
11 | SUM. E INSTALACION DE VENTANAS Y CRISTALES FIJOS
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES FIJOS Y VENTANAS CORREDIZAS ALUMINIO VISTO C/VIDRIO LISO 3/16 CLARO (INC. INSTALACION Y TRANSPORTE) (SEGUN DETALLE) | 225.89 | P2 |  | 0
11.2 | VIDRIO LISO 3/8 CLARO, MARCO FIJO EN ALUMINIO VISTO, (SEGUN DETALLE) (INC. INSTALACION Y TRANSPORTE) | 69.39 | P2 |  | 0
12 | VENTANAS SALOMONICA DE ALUMINIO A-A, PARA BAÑOS, COLOR BLANCO (SEGUN DETALLE) (INC. INSTALACION Y TRANSPORTE) | 7.53 | P2 |  | 0
13 | PLAFOND 2'' X 2'' PVC BISELADO COLOR BLANCO | 233.96 | M2 |  | 0
14 | TERRAZA
14.1 | TECHADA EN PANELES TROQUELADOS DE (0.60X2.34) EN PVC, CON REVESTIMIENTO EN MADERA (SEGÚN DETALLE) | 8 | U |  | 0
15 | COCINA (GABINETES, DESPENSA,TOPES) SEGÚN ESPECIFICACIONES
15.1 | MODULOS AEREOS | 14 | pie |  | 0
15.2 | MODULOS BAJOS | 14 | pie |  | 0
15.3 | DESPENSA ANCHO 1.40, ALTURA 2.10, CON DOS DIVISIONES INTERIORES | 1 | U |  | 0
15.4 | TOPE DE MESETA DE COCINA EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS QUINTANA (SEGÚN DETALLE) | 2.04 | M2 |  | 0
15.5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE GAS (SEGUN DETALLE DISENO) | 1 | U |  | 0
16 | COMEDOR PARA 134 PERSONAS
16.1 | TOPE DE MESETA EN COMEDOR - GRANITO PULIDO COLOR GRIS QUINTANA (INC.RESPALDO O FALDA) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 6.29 | M2 |  | 0
16.2 | BARANDAS, PASAMANO EN TUBO ORNAMENTAL ACERO INOXIDABLE DE Ø2" COLUMNAS O PARALES EN TUBO ORNAMENTAL ACERO INOXIDABLE Ø11/2",TRAVESAÑOS EN TUBO ORNAMENTAL DE Ø1/2", ACESORIOS COMPLEMENTARIOS EN ACERO INOXIDABLE FULL, (LONGITUD=10M, ALTURA= 1.00M ) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 16.5 | M |  | 0
17 | RAMPA DE ENTRADA A CAFETERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
17.1 | BARANDAS, PASAMANO Y BARRAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TUBO ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL Ø2" , Ø11/2", Ø1/2" ( ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS EN ACERO INOXIDABLE FULL, LONGITUD=10M, ALTURA= 1.00M (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 10 | M |  | 0
18 | BAÑOS (MESETA Y ACCESORIOS)
18.1 | TOPE DE MESETA DE GRANITO NEGRO GALAXIA BAÑO DAMAS (INCL.RESPALDO O FALDON) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1.84 | M2 |  | 0
18.2 | TOPES MESETA DE GRANITO NEGRO GALAXIA, BAÑO CABALLEROS (INCL. RESPALDO O FALDON) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 1.17 | M2 |  | 0
18.3 | ESPEJO 6 mm DE (1.85X1.30) M CANTEADO Y SUSPENDIDO EN LA PARED (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
18.4 | ESPEJO 6 mm DE (1.00X2.10) M CANTEADO Y SUSPENDIDO EN PARED (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
18.5 | ESPEJO 6 mm DE (1.46X1.30) M, CANTEADO Y SUSPENDIDO EN PARED (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
18.6 | DISPENSADOR DE PAPEL SUSPENDIDO EN PARED EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURA CON LLAVE, VISOR FRONTAL DE CARGA | 3 | U |  | 0
18.7 | SECADORA DE MANO ALTA VELOCIDAD, OPTICO : DISPARO Y PARADA AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE FILTRO PARA POLVO INCORPORADO, SECADO POR CORTINA DE AIRE CALIENTE : 10 SEGUNDOS , VELOCIDAD DEL AIRE 400KM/HORA | 2 | U |  | 0
18.8 | DISPENSADOR DE JABON ESPUMA EN ACERO INOXIDABLE CON DEPOSITO RELLENABLE, ANTIVANDALICO, CERRADURA CON LLAVE Y DEPOSITO DE 1.1 LT, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA CON VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSION | 2 | U |  | 0
18.9 | ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON PEDAL, CAP. 12L CIERRE LENTO | 5 | U |  | 0
18.10 | GANCHOS PORTA CARTERA PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE | 2 | U |  | 0
18.11 | TOPE TIPO PATA DE CHIVO P/PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE | 2 | U |  | 0
19 | ACCESORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
19.1 | BARRA APOYA BRAZOS SUPERIOR, (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 4 | U |  | 0
19.2 | BARRA APOYA BRAZOS INFERIOR, (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 4 | U |  | 0
20 | PATIO ESPAÑOL,
20.1 | ACERA PERIMETRAL DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA CON FIBRA MONFILAMENTADA, RAYADO EN FRESCO, AREA ESCALERA METALICA, AREA DE SEGURIDAD MILITAR Y AREA FRONTAL ESCUELA DE FONTANERIA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 443.32 | M2 |  | 0
20.2 | CORTINAS DE EXTERIOR PERMA VINIL (INCL. TRANSPORTE E INSTALACION)
20.2.1 | DE (4.06X3.33) M | 3 | U |  | 0
20.2.2 | DE (3.19X3.33) M | 2 | U |  | 0
20.2.3 | DE (4.03X3.33) M | 3 | U |  | 0
21 | AREA DE JARDIN
21.1 | GRAMA VERDE (INC. TIERRA NEGRA) | 290 | M2 |  | 0
21.2 | GRAVILLA BLANCA CALCAREA 3/4" | 18 | M2 |  | 0
22 | CONSTRUCCION CASETA DE LOS EBANISTAS (SEGÚN DETALLES) | 1 | U |  | 0
0
23 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | SUMINISTRO Y COLOCACION INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL
1 | INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA FLUXOMETRO DE INODORO), SEGUN ESPECIFICACIONES | 3 | U |  | 0
2 | SUM. Y COL. LAVAMANOS PORCELANA PARA SOBREPONER, TIPO TAZA, DIAMETRO 40.00 CM APROX. h=14 CM, (INCLUYE TAPON CERAMICA CON VALVULA FAB EN LATON, SIFON MINIMALISTA Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO) SEGÚN ESPECIFICACIONES | 4 | U |  | 0
3 | URINAL GRANDE, REDONDEADA, SIN TAPA, INC. VALVULA FLUXOMETRO (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 2 | U |  | 0
4 | FREGADERO DOBLE ACERO INOXIDABLE (INC. MEZCLADORA) SEGÚN ESPECIFICACIONES | 1 | U |  | 0
5 | TRAMPA DE GRASA (SEGÚN DETALLE) | 1 | U |  | 0
6 | REJILLA PARA DESAGUE DE PISO EN TUBERIA DE 2" | 3 | U |  | 0
7 | SIFON DE 2" PVC | 5 | U |  | 0
8 | CAJA DE INSPECCION (SEGÚN DETALLE) | 4 | U |  | 0
9 | TUBERIA DE Ø4",PVC SDR-32.5 | 35.14 | M |  | 0
10 | TUBERIA DE Ø3" PVC SDR-32.5 | 10.08 | M |  | 0
11 | TUBERIA DE Ø2" PVC SDR-21 | 18.16 | M |  | 0
12 | TEE 1/2'' PVC | 12 | U |  | 0
13 | YEE 2'' X 2'' PVC | 5 | U |  | 0
14 | YEE 3'' X 2'' PVC | 2 | U |  | 0
15 | YEE 4'' X 4'' PVC | 2 | U |  | 0
16 | YEE 4'' X 3'' PVC | 1 | U |  | 0
17 | YEE 4'' X 2'' PVC | 2 | U |  | 0
18 | RED 4'' X 3'' PVC | 1 | U |  | 0
19 | RED 1X1/2 PVC | 1 | U |  | 0
20 | CODOS 4'' X 90° PVC | 2 | U |  | 0
21 | CODOS 4'' X 45° PVC | 4 | U |  | 0
22 | CODOS 3'' X 90° PVC | 2 | U |  | 0
23 | CODOS 2'' X 45° PVC | 8 | U |  | 0
24 | CODOS 2'' X 90° PVC | 19 | U |  | 0
25 | VENTILACION DE Ø3" PVC SDR 26 | 13.2 | M |  | 0
26 | REJILLA P/DESAGUES EN VERTEDERO EN TUB Ø2" | 1 | U |  | 0
27 | REJILLA P/DESAGUES EN VERTEDERO EN TUB Ø3" | 1 | U |  | 0
28 | SIFON DE Ø2" PVC | 3 | U |  | 0
29 | TUBERIA Ø1/2" PVC SCH-40 | 40.89 | M |  | 0
30 | TUBERIA Ø1" PVC SCH-40 | 27.38 | M |  | 0
31 | CODO 1/2"X90 PVC | 29 | U |  | 0
32 | VALVULAS DE PASO DE 1" BRONCE | 2 | U |  | 0
33 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | OFICINAS COMERCIALES EN SEGUNDO NIVEL
1 | HORMIGON ARMADO EN: F'C=210 KG/CM2
1.1 | VIGA DINTEL (0.20X0.30) - 2.66 QQ/M3 | 0.56 | M3 |  | 0
1.2 | VIGA DINTEL (0.15X0.30) - 3.56 QQ/M3 | 1.21 | M3 |  | 0
2 | MUROS DE BLOQUES:
2.1 | BLOCKS DE 4'' (S.N.P) | 10.85 | M2 |  | 0
2.2 | BLOCKS DE 6" (S.N.P.) | 258.57 | M2 |  | 0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE
3.1 | PAÑETE EXTERIOR | 283.66 | M2 |  | 0
3.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 319.69 | M2 |  | 0
3.3 | CANTOS | 226.04 | ML |  | 0
3.4 | PINTURA ACRILICA EN EXTERIORES | 283.66 | M2 |  | 0
3.5 | PINTURA SATINADA EN INTERIOR | 319.69 | M2 |  | 0
3.6 | PINTURA BASE EN PARED | 603.35 | M2 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS (SEGUN ESPECIFICACIONES)
4.1 | CERAMICA CON TEXTURA ANTIDESLIZANTES, PARA BAÑO | 22.74 | M2 |  | 0
4.2 | PORCELANATO INTERIOR 0.60 X 0.60 | 192.89 | M2 |  | 0
4.3 | ZOCALOS | 71.84 | ML |  | 0
5 | REVESTIMIENTO EN PARED DE COCINA Y BAÑOS
5.1 | CERAMICAS PARED BAÑO | 88.55 | M2 |  | 0
6 | PLAFOND
6.1 | PLAFOND 2'' X 2'' PVC BISELADO COLOR BLANCO | 215.63 | M2 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS
7.1 | VENTANAS CORREDIZAS EN 2 CUERPOS ( ALUMINIO VISTO) C/VIDRIO LISO 3/16'' CLARO | 291.75 | P2 |  | 0
7.2 | VENTANAS CORREDIZAS ALUMINIO VISTO) C/VIDRIO LISO 3/8'' CLARO (SEGUN DETALLE) | 65.02 | P2 |  | 0
7.3 | VENTANA UN CUERPO FIJO A MURO DE 1.25X1.70 MTS | 24.51 | P2 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA C/VIDRIO LISO 1/4 CLARO 1.00X2.10 MT 1 CUERPO, C/PAÑO FIJO 1.00X0.40 MT SOBRE PUERTA, (INC. CIERRE DE BOTELLA PEQUEÑO PLATA Y CERRADURA P40), SEGÚN ESPECIFICACIONES (INC. TRANSPORTE), | 1 | U |  | 0
7.5 | PUERTA EN PINO TRATADO COLOR CAOBA DE 0.90X2.10 M P/BAÑO (INC. PINTURA, TRANSPORTE Y LLAVIN) | 2 | U |  | 0
7.6 | PUERTA EN PINO TRATADO PARA CUBICULO DE BAÑO DE 0.90X1.80M (INC. PINTURA, TRANSPORTE Y LLAVIN) | 3 | U |  | 0
8 | VENTANAS SALOMONICAS DE ALUMINIO
8.1 | VENTANAS SALOMONICAS DE ALUMINIO A-A (0.50x0.50)-2.00-U COLOR BLANCO | 5.38 | P2 |  | 0
8.2 | VENTANAS SALOMONICAS DE ALUMINIO A-A (0.40x0.50)-1.00-U COLOR BLANCO | 2.15 | P2 |  | 0
9 | TOCADOR Y ACCESORIOS EN BAÑOS (SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DETALLES)
9.1 | TOCADOR DE GRANITO NEGRO GALAXIA, BAÑO DAMAS (INCL.RESPALDO O FALDON) | 1.84 | M2 |  | 0
9.2 | TOCADOR DE GRANITO NEGRO GALAXIA, BAÑO CABALLEROS (INCL.RESPALDO O FALDON) | 1.17 | M2 |  | 0
9.3 | ESPEJO DE 1.85X1.30 CANTEADO FIJO EN MURO (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
9.4 | ESPEJO DE 1.00X2.10 CANTEADO FIJO EN MURO (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
9.5 | ESPEJO DE 1.46X1.30, CANTEADO Y SUSPENDIDO EN PARED (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
9.6 | DISPENSADOR DE PAPEL ROLLO EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURA CON LLAVE, VISOR FRONTAL DE CARGA | 3 | U |  | 0
9.7 | SECADOR DE MANO OPTICO, ALTA VELOCIDAD, EN ACERO INOXIDABLE, FILTRO PARA POLVO Y PARTICULAS INCORPORADOS, SECADOR POR CORTINA DE AIRE CALIENT: (10 SEGUNDOS, VELOCIDAD DEL AIRE 400KM/HRA). | 2 | U |  | 0
9.8 | DISPENSADOR DE JABON ESPUMA EN ACERO INOXIDABLE CON DEPOSITO RELLENABLE, ANTIVANDALICO, CERRADURA CON LLAVE Y DEPOSITO DE 1.1 LT, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA CON VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSION | 2 | U |  | 0
9.9 | ZAFACON CON PEDAL, ACERO INOX CAP. 12 LT. CIERRE LENTO | 5 | U |  | 0
9.10 | GANCHOS DE SUSPENSION EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA ROPA Y CARTERA EN PUERTA DE BAÑO | 2 | U |  | 0
9.11 | PATA DE CABRA EN ACERO INOXIDABLE P/FIJAR PUERTAS | 2 | U |  | 0
12 | ACCESORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SEGÚN ESPECIFICACIONES)
12.1 | BARRA SUPERIOR FIJA A MURO PARA SOPORTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.90CM ACERO INOXIDABLE DE BAÑO | 4 | U |  | 0
12.2 | BARRA INFERIOR FIJA A MURO PARA SOPORTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0.90CM ACERO INOXIDABLE DE BAÑO | 4 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | SUMINISTRO Y COLOCACION INSTALACIONES SANITARIAS SEGUNDO NIVEL
1 | INODORO FLUXOMETRO (INCL. VALVULA FLUXOMETRO DE INODORO), SEGUN ESPECIFICACIONES | 3 | U |  | 0
2 | SUM. Y COL. LAVAMANOS PORCELANA PARA SOBREPONER, TIPO TAZA, DIAMETRO 40.00 CM APROX. h=14 CM, (INCLUYE TAPON CERAMICA CON VALVULA FAB EN LATON, SIFON MINIMALISTA Y LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO) SEGÚN ESPECIFICACIONES | 4 | U |  | 0
3 | URINAL GRANDE, REDONDEADA, SIN TAPA, INC. VALVULA FLUXOMETRO (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 2 | U |  | 0
4 | SIFON DE 4" PVC | 5 | U |  | 0
5 | TUBERIA DE 4",PVC SDR-32.5 | 8.28 | M |  | 0
6 | TUBERIA DE 2".PVC SDR-21 | 21.5 | M |  | 0
7 | TEE 1/2 PVC | 11 | U |  | 0
8 | YEE 2X2PVC | 6 | U |  | 0
9 | YEE 4X4 PVC | 3 | U |  | 0
10 | YEE 4X3 PVC | 1 | U |  | 0
11 | YEE 4X2 PVC | 5 | U |  | 0
12 | CODOS 4X90 PVC | 5 | U |  | 0
13 | CODOS 4X45 PVC | 1 | U |  | 0
14 | CODOS 2X45 PVC | 7 | U |  | 0
15 | CODOS 2X90 PVC | 7 | U |  | 0
16 | REJILLA PARA DESAGUES EN VERTEDERO EN TUB DE 2" | 2 | U |  | 0
17 | REJILLA PARA DESAGUES EN VERTEDERO EN TUB DE 3" | 1 | U |  | 0
18 | SIFON DE 2" PVC | 5 | U |  | 0
19 | TUBERIA DE 1/2" SCDH-40 | 16.48 | M |  | 0
20 | CODO 1/2"X90 PVC | 20 | U |  | 0
21 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | JARDINERIA
1 | EMBELLECIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR
1.1 | JARDIN VERTICAL EN MURO CON PLANTAS ORNAMENTALES ARTIFICIALES, (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U |  | 0
1.2 | JARDIN EXTERIOR PLANTAS NATURALES ( SEGUN ESPECIFICACIONES) | 1 | U |  | 0
1.3 | SUM. Y COLOC. PAVIGRAMA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 41.31 | M2 |  | 0
1.4 | JARDINERAS DE INTERIOR REVESTIDAS EN PIEDRA LAJA IRREGULAR, SEGUN ESPECIFICACIONES | 1 | U |  | 0
2 | CONSTRUCCION RAMPA ENTRADA SEGÚN DETALLE
2.1 | RAMPA DE ENTRADA A COMEDOR TERMINADA | 1 | U |  | 0
2.2 | RAMPA DE ENTRADA A COCINA TERMINADA | 1 | U |  | 0
| TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | PERGOLA DE MADERA, CON CUBIERTA EN ALUZINC TRANSLUCIDO
1 | MADERA (PINO TRATADO CEPILLADO)
1.1 | PARAL 2''X12''X16' | 22 | U |  | 0
1.2 | PARAL 2''X12''X14' | 21 | U |  | 0
1.3 | PARAL 2''X8''X12' | 3 | U |  | 0
1.4 | TORNILLO TIRAFONDO EXAGONAL 3/8X4'' | 200 | U |  | 0
1.5 | COLUMNAS DE 8''X8''X12' | 6 | U |  | 0
1.6 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
2 | CUBIERTA TECHO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TECHO DAMPALON, LUCERNARIO POLICARBONATO TRANSLUCIDO. TODO COSTO (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 856.93 | P2 |  | 0
| TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | ESTRUCTURA TECHO EN METAL DECK, CALIBRE-22 DE 2"
1 | ESTRUCTURA, (INCL DESPERDICIO)
1.1 | W8x15 | 10807.72 | LB |  | 0
1.2 | W12x26 | 10549.18 | LB |  | 0
1.3 | W16x36 | 9964.5 | LB |  | 0
1.4 | W8x31 | 8436.75 | LB |  | 0
1.5 | L3"X3"X1/4" | 99.15 | LB |  | 0
1.6 | L3"X3"X1/2" | 20.37 | LB |  | 0
1.7 | L3" 1/2X3" 1/2"X1/4 | 1300.47 | LB |  | 0
1.8 | C12X20.7 | 1273.81 | LB |  | 0
1.9 | HSS 6X6X1/4" | 1754.37 | LB |  | 0
1.1 | TUBO 1 1/2 | 1279.53 | LB |  | 0
1.11 | TUBO 1 STD | 78.75 | LB |  | 0
1.12 | HSS ROUND 10X0.250 | 1091.14 | LB |  | 0
1.13 | PLACAS (INCL.25% DE DESPERDICIO) | 2976.3 | LB |  | 0
1.14 | TORNILLOS (5/8", 3/4, TUERCAS, ETC.) | 1 | U |  | 0
1.15 | PERNOS DE PLACA BASE 3/4''X 2 | 80 | U |  | 0
1.16 | CUBIERTA Y ENTREPISO
1.16.1 | METALDECK CALIBRE 22 , INC. HORMIGON 210KG/CM2, MALLA ELECT. 2.2-100X100, CONECTORES CORTANTE (CHANNEL C4X4.5@12"), MANO DE OBRA (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 422.21 | M2 |  | 0
1.17 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN ESCALERA
1.17.1 | ESTRUCTURA EN TUBO DE 1 1/2" A36 | 800.01 | LBS |  | 0
1.17.2 | CUBIERTA TECHO EN ESCALERA (SEGUN DETALLE PLANOS)
1.17.2.1 | DAMPALON, POLICARBONATO TRANSLUCIDO (INC TORNILLOS Y MANO DE OBRA) | 250.21 | P2 |  | 0
| TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | ELECTRIFICACION
1 | ELECTRIFICACION, SUMINISTRO E INSTALACION
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA OJO DE BUEY, PANEL LED CIRCULAR DE 3 WATTS, 3 1/2" A 4" DE DIAMETRO, 120 VOLT, 240 A 270 LUMENES, VIDA UTIL EST. 50,000 HRS. | 13 | U |  | 0
1.2 | SALIDAS LUMINARIAS DE TECHO, PANEL LED 2X2 PARA PLAFOND ( LAMP. INCLUIDAS ) (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 34 | U |  | 0
1.3 | SALIDAS TOMA-CORRIENTES, 120 V, DOBLES | 19 | U |  | 0
1.4 | SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLOS | 5 | U |  | 0
1.5 | SALIDAS INTERRUPTOR DOBLES | 3 | U |  | 0
1.6 | SALIDAS INTERRUPTOR TRIPLES | 2 | U |  | 0
1.7 | SALIDAS PARA TELEFONOS | 1 | U |  | 0
1.8 | SALIDAS DE TELECABLE PARA TELEVISOR | 2 | U |  | 0
1.9 | SALIDA LUCES DE PARED, INC LAMPARAS SEGÚN ESPECIFICACIONES | 5 | U |  | 0
1.10 | ALIMENTADOR DESDE PANEL PRINCIPAL HASTA PANEL ELECTRICO DE CAFETERIA, COMPUESTO POR 3 CONDUCTOR THW NO. 2 , DOS CONDUCTORES THW NO.4 (NEUTRO Y TIERRA) Y TUBERIA IMC 2" X 10 PIES | 150 | P |  | 0
1.11 | PANEL DE BREAKER DE 24 CIRCUITO TRIFASICO, INCLUYE, 3 BREAKER DE 40/2 AMPS, 2 BREAKER DE 30/2 AMPS. 6 BREAKER DE 15/2 AMP, Y 4 BREAKER DE 20/2 AMPS. | 1 | U |  | 0
1.12 | REGISTRO METALICO N-1R DE 10´´ X 10´´ X 6´´ | 9 | U |  | 0
1.13 | REGISTRO METALICO PARA EXTERIOR NEMA 3R DE 14X14X6" | 4 | U |  | 0
1.14 | TUBERIA PVC SDR-26 1´´ X 19´´ (SUM. Y COLOC.) | 10 | M |  | 0
1.15 | TUBERIA PVC SDR-26 2´´ X 19´´ (SUM. Y COLOC.) | 10 | M |  | 0
1.16 | TUBERIA PVC SDR-26 3´´ X 19´´ (SUM. Y COLOC.) | 10 | M |  | 0
1.17 | TUBERIA PVC 3/4´´ (SUM. Y COLOC.) | 5 | M |  | 0
1.18 | ZANJA PARA TUBERIA 0.50X0.40X10 (INC. TAPADO) | 2 | M3 |  | 0
1.19 | ABANICO DE TECHO 3 ASPAS METALICAS DE 56´´ SIN LAMP. A 120 VOLT, 60 HZ. ( INC. INSTALACION ) | 2 | U |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
2.1 | SUMINISTRO A/A, 230 VOLT. 60 HZ, EFIC.16-18 REF. R-410A DE 5.0 TON (TIPO MANEJADORA) | 3 | U |  | 0
2.2 | ACCESORIOS PARA A/A (DUCTOS, REJILLAS DE SUMINISTRO Y RETORNO, TUBERIAS DE COBRE, TERMOSTATO, ECT.) | 1 | U |  | 0
2.3 | GAS R-410 A (TANQUE DE 25 LBS.) | 3 | U |  | 0
2.4 | FILTRO SECADOR 3/8" SOLDABLE | 3 | U |  | 0
2.5 | TUBO VASCOSEL 7/8" | 25 | U |  | 0
2.6 | TUBO VASCOSEL 3/8" | 25 | U |  | 0
2.7 | DUCTO TAPE, 2" X 60 YDS. | 3 | U |  | 0
2.8 | VARILLA DE PLATA | 3 | U |  | 0
2.9 | ALAMBRE THW #8 | 225 | P |  | 0
2.10 | TUBERIA FLEXIBLE 7/8" (ROLLO DE 50 PIES) | 3 | U |  | 0
2.11 | TUBERIA FLEXIBLE 3/8" (ROLLO DE 50 PIES) | 3 | U |  | 0
2.12 | CODO SOLDABLE 7/8" X 90 | 6 | U |  | 0
2.13 | CODO SOLDABLE 3/8" X 90 | 6 | U |  | 0
2.14 | CORREA PANDUIT 12" | 60 | U |  | 0
2.15 | MANO DE OBRA PARA A/A Y PARA ACCESORIOS | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA | 10% |  |  | 0
| COMPLETIVO DE TRANSPORTE TECHO EN DECK Y ALUZINC | 1 | U |  | 0
| REHABILITACION DE ESTRUCTURAS FISICAS EXISTENTES EDIFICIO INAPA SEDE | 20% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0