## PRESUPUESTO
Obra: CONSTRUCCION CASETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO No. 1 Y No. 2, ELECTRIFICACION ESTACION No.2 Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, ACUEDUCTO MULTIPLE LOMA DE GUAYACANES
Ubicación : PROV. VALVERDE |  |  | Zona : I
No. | Descripción | Cant. | Unid. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | CASETA P/GENERADOR 80 KW ESTACION No. 1 |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO (A MANO) | 10.36 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO (A MANO) | 4.37 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL (IN SITU) | 5.69 | M3 |  | 0
2.4 | COLCHON DE ARENA (DEBAJO BASE PLANTA) | 0.25 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO ( FC 210 KG/CM2) EN : |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO (INC. ZAP. C1) 1.44 QQ/M3 | 3.18 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNA (0.20 X 0.20) - 3.53 QQ/M3 (6U) | 0.88 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA DE AMARRE (SUPERIOR) ( 0.20 X 0.20) - 3.09 QQ/M3 | 0.94 | M3 |  | 0
3.4 | VIGA DE AMARRE (INFERIOR) ( 0.20 X 0.20) - 2.91 QQ/M3 | 0.94 | M3 |  | 0
3.5 | DINTEL (0.15 X 0.20) - 3.71 QQ/M3 | 0.18 | M3 |  | 0
3.6 | LOSA DE TECHO e=0.12 - 1.15 QQ/M3 | 4.03 | M3 |  | 0
3.7 | BASE H.A. P/PLANTA (3.30 X 1.50) - 0.33 QQ/M3 | 1.49 | M3 |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" B.N.P. | 8.88 | M2 |  | 0
4.2 | DE 6" S.N.P. | 48.51 | M2 |  | 0
4.3 | CALADOS | 6 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 72.78 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 50.78 | M2 |  | 0
5.3 | FINO LOSA DE TECHO | 29.03 | M2 |  | 0
5.4 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO | 17.55 | M2 |  | 0
5.5 | CANTO Y MOCHETA | 123.8 | M |  | 0
5.6 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 152.59 | M2 |  | 0
5.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO (ACRILICO ELASTOMERICO) | 29.03 | M2 |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | PUERTA DE ALUMINIO ENROLLABLE (CON VENTANITAS DE VENTILACION) (2.70X 2.00)M (INC. INSTALACION) | 1 | U |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | PANEL DE DISTRIBUCION 4 SPACIOS (ENTRADA GENERAL) | 1 | U |  | 0
7.2 | SALIDA CENITAL | 2 | U |  | 0
7.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U |  | 0
7.4 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 120 V. | 2 | U |  | 0
8 | LETRERO Y LOGO DE INAPA | 1 | U |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | ESTRUCTURA DE SOPORTE P/ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS PARA ESTACION DE BOMBEO No. 1
1 | REPLATEO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO (A MANO) | 9.36 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 4.61 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL (IN SITU) | 5.7 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO ( FC 210 KG/CM2) EN :
3.1 | PLATEA DE ZAPATA 0.30 - 1.60 QQ/M3 | 2.16 | M3 |  | 0
3.2 | MURO DE H.A. 0.40 1.42 QQ/M3 | 2.6 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION SE SUPERFICIE:
4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 40.32 | M2 |  | 0
4.2 | CANTO | 22.4 | ML |  | 0
4.3 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE PLANCA) EN BASE H..A | 45.12 | M2 |  | 0
4.4 | PINTURA MANTENIMIENTO (DEPOSITO DE COMBUSTIBLE) | 10.99 | M2 |  | 0
5 | INSTALACIONES:
5.1 | PLANCHUELAS METALICAS DE 1" x ¼" | 9.87 | LB |  | 0
5.2 | TORNILLOS 1"x ¼" | 4 | U |  | 0
5.3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
6 | TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE
6.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
6.3 | HORMIGON ARMADO ( FC 210 KG/CM2) EN :
6.3.1 | LOSA TINA DERRAME DE COMBUSTIBLE 0.15 - 1.05 QQ/M3 | 2.4 | M3 |  | 0
6.4 | MURO DE BLOCK. 6" | 3.28 | M2 |  | 0
6.5 | TERMINACION SE SUPERFICIE TNA DE COMBUSTIBLE:
6.5.1 | PAÑETE EXTERIOR | 6.56 | M2 |  | 0
6.5.2 | CANTO Y MOCHETA | 32.8 | M |  | 0
6.5.3 | FINO DE FONDO | 16 | M2 |  | 0
6.5.4 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 6.56 | M2 |  | 0
6.6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | CASETA P/GENERADOR 40 KW ESTACION No. 2 |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO (A MANO) | 10.36 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO (A MANO) | 4.37 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL (IN SITU) | 5.69 | M3 |  | 0
2.4 | COLCHON DE ARENA (DEBAJO BASE PLANTA) | 0.25 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO ( FC 210 KG/CM2) EN : |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO (INC. ZAP. C1) 1.44 QQ/M3 | 3.18 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNA (0.20 X 0.20) - 3.53 QQ/M3 (6U) | 0.88 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA DE AMARRE (SUPERIOR) ( 0.20 X 0.20) - 3.09 QQ/M3 | 0.94 | M3 |  | 0
3.4 | VIGA DE AMARRE (INFERIOR) ( 0.20 X 0.20) - 2.91 QQ/M3 | 0.94 | M3 |  | 0
3.5 | DINTEL (0.15 X 0.20) - 3.71 QQ/M3 | 0.18 | M3 |  | 0
3.6 | LOSA DE TECHO e=0.12 1.15 QQ/M3 | 4.03 | M3 |  | 0
3.7 | BASE H.A. P/PLANTA (3.30 X 1.50) - 0.33 QQ/M3 | 1.49 | M3 |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" B.N.P. | 8.88 | M2 |  | 0
4.2 | DE 6" S.N.P. | 48.51 | M2 |  | 0
4.3 | CALADOS | 6 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 72.78 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 50.78 | M2 |  | 0
5.3 | FINO LOSA DE TECHO | 29.03 | M2 |  | 0
5.4 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO | 17.55 | M2 |  | 0
5.5 | CANTO Y MOCHETA | 123.8 | M |  | 0
5.6 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 152.59 | M2 |  | 0
5.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO (ACRILICO ELASTOMERICO) | 29.03 | M2 |  | 0
0
6 | PORTAJE |  |  |  | 0
6.1 | PUERTA DE ALUMINIO CON VENTANITAS DE VENTILACION) ENROLLABLE (2.70X2.00)M | 1 | U |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | PANEL DE DISTRIBUCION 4 SPACIOS (ENTRADA GENERAL) | 1 | U |  | 0
7.2 | SALIDA CENITAL | 2 | U |  | 0
7.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U |  | 0
7.4 | SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 120 V. | 2 | U |  | 0
8 | LETRERO Y LOGO DE INAPA | 1 | U |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | ESTRUCTURA DE SOPORTE P/ DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS PARA ESTACION DE BOMBEO No. 2
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO (A MANO) | 9.36 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 4.61 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL (IN SITU) | 5.7 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO ( FC 210 KG/CM2) EN :
3.1 | PLATEA DE ZAPATA 0.30 - 1.60 QQ/M3 | 2.16 | M3 |  | 0
3.2 | MURO DE H.A. 0.40 1.42 QQ/M3 | 2.6 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION SE SUPERFICIE:
4.1 | PAÑETE EXTERIOR | 40.32 | M2 |  | 0
4.2 | CANTO | 22.4 | ML |  | 0
4.3 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE PLANCA) EN BASE H..A | 45.12 | M2 |  | 0
4.4 | PINTURA MANTENIMIENTO (DEPOSITO DE COMBUSTIBLE) | 10.99 | M2 |  | 0
5 | INSTALACIONES:
5.1 | PLANCHUELAS METALICAS DE 1" x ¼" | 9.87 | LB |  | 0
5.2 | TORNILLOS 1"x ¼" | 4 | U |  | 0
5.3 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
6 | TINA P/ DERRAME DE COMBUSTIBLE
6.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
6.3 | HORMIGON ARMADO ( FC 210 KG/CM2) EN :
6.3.1 | LOSA TINA DERRAME DE COMBUSTIBLE 0.15 - 1.05 QQ/M3 | 2.4 | M3 |  | 0
6.4 | MURO DE BLOCK. 6" | 3.28 | M2 |  | 0
6.5 | TERMINACION SE SUPERFICIE TNA DE COMBUSTIBLE:
6.5.1 | PAÑETE EXTERIOR | 6.56 | M2 |  | 0
6.5.2 | CANTO Y MOCHETA | 32.8 | M |  | 0
6.5.3 | FINO DE FONDO | 16 | M2 |  | 0
6.5.4 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 6.56 | M2 |  | 0
6.6 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO N0.2 (DEPOSITO DE 100 M3)
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA ( CARCAMO DE BOMBEO No. 2 )
1.1 | POSTE H.A.V. 40' 500 DAN | 107 | U |  | 0
1.2 | ESTRUCTURA HA-100B | 40 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-301 | 73 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT-302 | 22 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT-303 | 5 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-305 | 2 | U |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA MT-316 | 4 | U |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA PR-101 ( ATERRIZAJE COMPLETO ) | 33 | U |  | 0
1.9 | CUT-OUT 200 AMP | 3 | U |  | 0
1.1 | PARARRAYO 9 KV | 3 | U |  | 0
1.11 | ALAMBRE AAAC # 2/0 | 57000 | P |  | 0
1.12 | ALAMBRE AAAC # 1/0 | 19000 | P |  | 0
1.13 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 12470V-7200V/277V-480VTIPO POSTE | 3 | U |  | 0
1.14 | PERCHA PARA TRANSFORMADOR | 1 | U |  | 0
1.15 | HOYO PARA POSTE | 107 | U |  | 0
1.16 | HOYO PARA VIENTO | 73 | U |  | 0
1.17 | INSTALACION DE POSTES | 107 | U |  | 0
1.18 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | CONDULET EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
2.2 | TUBERIA EMT Ø2 x 10' | 2 | U |  | 0
2.3 | TERMINAL RECTO EMT- Ø 2" | 2 | U |  | 0
2.4 | CURVA EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
2.5 | COUPLING EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
2.6 | TUBERIA PVC Ø2" x 20' | 4 | U |  | 0
2.7 | CURVA PVC Ø 2" | 2 | U |  | 0
2.8 | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø 2" | 20 | P |  | 0
2.9 | TERMINAL RECTO LIQUIT TIGHT Ø 2" | 2 | U |  | 0
2.1 | TERMINAL CURVO LIQUIT TIGHT Ø 2" | 2 | U |  | 0
2.11 | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø 1/2" | 40 | P |  | 0
2.12 | TERMINAL RECTO LIQUIT TIGHT Ø 1/2" | 4 | U |  | 0
2.13 | TERMINAL CURVO LIQUIT TIGHT Ø 1/2" | 4 | U |  | 0
2.14 | CONDUCTOR THW # 6 | 200 | P |  | 0
2.15 | CONDUCTOR THW # 4 | 120 | P |  | 0
2.16 | CONDUCTOR THW # 10 | 100 | P |  | 0
2.17 | CONDUCTOR THW # 8 | 120 | P |  | 0
2.18 | CONDUCTOR VINIL 10/2 | 160 | P |  | 0
2.19 | LAMPARA TIPO SECADOR | 2 | U |  | 0
2.2 | MAIN BREAKER 70/3 AMP, 480 V. | 1 | U |  | 0
2.21 | PANEL BOARD, CON MAIN BRAKER 80/3 A, INCLUYE 2 BRAKER 60/3 A Y 1 BRAKER 15/2 A | 1 | U |  | 0
2.22 | TRANSFORMADOR SECO 3KVA, 480/120-240 VOLT | 1 | U |  | 0
2.24 | TAPE PLASTICO (SUPERIOR CALIDAD) | 2 | U |  | 0
2.25 | TAPE GOMA (SUPERIOR CALIDAD) | 1 | U |  | 0
2.23 | ZANJA TIPO Z1 ( 20.00 M ) | 1 | U |  | 0
2.26 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS BOMBEO |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBA, SUMERGIBLE EN LINEA 70 GPM, 647' DE TDH, MOTOR 20 HP, 3Ø, 460 V, 60 HZ, 3,450 RPM, INCLUYE ARRANCADOR DIRECTO A LINEA DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDORES ELÉCTRICOS (SEGUN ESPECIFICACIONES) | 2 | U |  | 0
3.2 | INSTALACIÓN ELECTROBOMBA | 2 | U |  | 0
3.3 | NIPLE Ø3" x 12" ACERO PLATILLADO EN UN EXTREMO | 7 | U |  | 0
3.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" 150 PSI | 6 | U |  | 0
3.5 | CHECK HORIZONTAL Ø3" H.F., 400 PSI | 2 | U |  | 0
3.6 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. 400 PSI, VÁSTAGO ASCENDENTE Y VOLANTA | 3 | U |  | 0
3.7 | VÁLVULA DE AIRE Ø1" H.F. 400 PSI | 2 | U |  | 0
3.8 | TEE 3" x 3" DE ACERO SCH-80 PLATILLADA EN EXTREMOS | 1 | U |  | 0
3.9 | CODO Ø3" x 90º ACERO PLATILLADO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
3.1 | REDUCCION DE 4" X 3" ACERO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
3.11 | TUBO Ø3" X 10' ACERO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA ( COLUMNA Ø3" ) | 1 | U |  | 0
3.12 | MANO DE OBRA P/CONSTRUCCION DE DESCARGA Ø 3" | 1 | U |  | 0
3.13 | INSTALACIÓN MANOMÉTRICA (INC. MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA A 0- 400 PSI ) | 4 | U |  | 0
3.14 | SOPORTE EN ACERO PARA BOMBAS | 2 | U |  | 0
3.15 | ANCLAJE DE H.S. | 7 | U |  | 0
3.16 | VALVULA Ø3" 400 PSI, ANTICIPADORA CONTRA GOLPE DE ARIETE (ANTIBERMAD MOD. 735.3 O SIMILAR) | 1 | U |  | 0
3.17 | YEE Ø3" x 4" ACERO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
3.18 | CODO Ø3" x 45º ACERO PLATILLADO (SCH-80) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
3.19 | CODO CUELLO DE GANZO DE Ø3" ACERO | 1 | U |  | 0
3.2 | CAMISA INDUCTORA DE FLUJO | 2 | U |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO
4.1 | SUMINISTRO GENERADOR 40 KW, 480/277 V ,3Ø, STANDARD | 1 | U |  | 0
4.2 | INSTALACION GENERADOR | 1 | U |  | 0
4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION TANQUE COMBUSTIBLE 500 GLS ( LLENO EN SITIO ) | 1 | U |  | 0
4.4 | CONSTRUCCION DE SISTEMA ESCAPE DE GASES | 1 | U |  | 0
4.5 | CONSTRUCCION DE SISTEMA ALIMENTACION COMBUSTIBLE | 1 | U |  | 0
4.6 | SUMINISTRO DE TRASNFER SWICH MANUAL 100/3 AMP. | 1 | U |  | 0
4.7 | MAIN BREAKER 60/3 AMP | 1 | U |  | 0
4.8 | CONDUCTOR THW # 4 | 160 | P |  | 0
4.9 | CONDUCTOR THW # 6 | 40 | P |  | 0
4.1 | TUBERIA EMT Ø2" x 10' | 2 | U |  | 0
4.11 | CURVA EMT Ø2" | 1 | U |  | 0
4.12 | TAPE DE GOMA (SUPERIOR CALIDAD) | 1 | U |  | 0
4.13 | TAPE PLASTICO (SUPERIOR CALIDAD) | 1 | U |  | 0
4.14 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | TRAMO LINEA IMPULSION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 530.02 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 429.32 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA ( D=5 KM)(SUJETO A LA APROBACION DEL SUPERVISOR) | 143.53 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 398.69 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D=5 KM) (SUJETO A LA APROBACION DEL SUPERVISOR) | 180.29 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA Y SIN COSTURA | 530.02 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA Y SIN COSTURA | 530.02 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 6" X45 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.2 | CODO 6" X 30 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.3 | CODO 6" X 25 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.4 | CODO 6" X 20 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.5 | CODO 6" X 15 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | U |  | 0
5.6 | CODO 6" X 15 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.7 | ZETA 6" X 5.00 M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" (150 PSI) | 56 | U |  | 0
5.9 | ANCLAJE P/PIEZAS EN HORMIGON ARMADO (SEGUN DETALLE DE DISEÑO) | 29 | U |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE AIRE 1/2" H.F. (350 PSI) COMPLETA | 1 | U |  | 0
6.2 | VALVULA DE AIRE 1/2" H.F. (250 PSI) COMPLETA | 1 | U |  | 0
6.3 | VALVULA DE AIRE 1/2" H.F. (200 PSI) COMPLETA | 1 | U |  | 0
6.4 | VALVULA DE AIRE 1/2" H.F. (150 PSI) COMPLETA | 1 | U |  | 0
6.5 | VALVULA DE DESAGUE 3" H.F. PLATILLADA COMPLETA (350 PSI) | 1 | U |  | 0
6.6 | REGISTRO P/VALVULA SEGÚN DETALLE | 4 | U |  | 0
6.7 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULA DE DESAGUE | 1 | U |  | 0
0
7 | CRUCES |  |  |  | 0
7.1 | DE ALCANTARILLA DE Ø6" ACERO, L=6.00M (6U) |  |  |  | 0
7.1.1 | REPLANTEO | 6 | U |  | 0
7.1.2 | SUMINISTRO TUBERIA Ø6" ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA SIN COSTURA | 36 | M |  | 0
7.1.3 | CODO 6" X 45 ACERO (SCH-40)C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | U |  | 0
7.1.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" (150 PSI) | 12 | U |  | 0
7.1.5 | ANCLAJE P/PIEZAS EN HORMIGON ARMADO (SEGUN DETALLE DE DISEÑO) | 12 | U |  | 0
7.1.6 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 29.16 | M3 |  | 0
7.1.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 27.7 | M3 |  | 0
7.1.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D=5 KM) | 1.75 | M3 |  | 0
7.1.9 | MANO DE OBRA | 6 | U |  | 0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
8.1 | TUBERIA DE 6" ACERO | 530.02 | M |  | 0
9 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA) | 530.02 | M |  | 0
10 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 530.02 | M |  | 0
11 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (AVERIAS)
11.1 | SUMINISTRO TUBERIAS
11.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 20 | M |  | 0
11.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 20 | M |  | 0
11.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 20 | M |  | 0
11.1.4 | DE Ø2" PVC (SDR-21) | 10 | M |  | 0
11.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 6 | M |  | 0
0
11.2 | SUMINISTRO DE PIEZAS:
11.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 40 | U |  | 0
11.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 40 | U |  | 0
11.2.3 | COUPLING 1" PVC | 40 | U |  | 0
11.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 20 | U |  | 0
11.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" (150 PSI) | 12 | U |  | 0
0
11.3 | EQUIPOS | 0
11.3.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 32 | HR |  | 0
0
11.4 | MANO DE OBRA | 0
11.4.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 5 | DIA |  | 0
11.4.2 | PEON (2H) | 5 | DIA |  | 0
0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 530.02 | ML |  | 0
| SUBTOTAL FASE F |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 8' X 4' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CONSTRUCCION CASETA DE MATERIALES) | 4 | MESES |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| ESTUDIOS Y DISEÑO | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPO PESADO (IDA Y VUELTA) | 1 | U |  | 0
| COMPLETIVO TRANSPORTE DE POSTES | 1 | U |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0