## PRES. COMPLETO VV
OBRA : CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE VILLA VASQUEZ
UBICACION: PROVINCIA MONTECRISTI |  |  | ZONA: I
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | RED COLECTORA EL ARROZAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 2150.37 | M |  | 0
1.2 | MANO DE OBRA ENTIBADOS METALICOS EN EXCAVACIONES >2.0 MTS (PROPIEDAD DEI NAPA). (NO CONSIDERAR ALQUILER SOLO ARMADO Y DESARMADO PARA CADA USO.) | 860.15 | M2 |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXC. MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 256.82 | M3 |  | 0
2.2 | EXC. MATERIAL C/EQ. P/PROF. <1.50 M | 1871.79 | M3 |  | 0
2.3 | EXC. MATERIAL SATURADO C/EQ. P/PROF. >1.50 M | 425.6301 | M3 |  | 0
2.4 | REGULARIZACION ZANJAS | 1612.7775 | M2 |  | 0
2.5 | ASIENTO DE ARENA | 235.5 | M3 |  | 0
2.6 | RELENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 2202.83 | M3 |  | 0
2.7 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO+25% DE ESPONJAMIENTO @23 KM | 2753.54 | M3 |  | 0
2.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION ( INCLUYE CARGUIO) D = 5 KM | 3490.34 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø 8'' PVC SDR - 32.5 C/J.G. | 2150.37 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø 8'' PVC SDR - 32.5 C/J.G. | 2150.37 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA A TUBERIA 8" | 2150.37 | M |  | 0
0
6 | REGISTRO PREFABRICADO |  |  |  | 0
6.1 | DE 1.00 A 1.50 M | 33 | U |  | 0
6.2 | DE 1.51 A 2.00 M | 6 | U |  | 0
6.3 | DE 2.00 A 2.50 M | 4 | U |  | 0
6.4 | DE 2.50 A 3.000 M | 2 | U |  | 0
6.5 | DE 3.00 A 3.50 M | 3 | U |  | 0
0
7 | EMPALME A REGISTRO ESTACION DE BOMBEO | 1 | U |  | 0
0
8 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (25 U) |  |  |  | 0
8.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 144.75 | MI |  | 0
8.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 144.75 | M |  | 0
8.3 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 25 | M |  | 0
8.4 | COLOCACION DE TUBERIAS Ø6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 144.75 | M |  | 0
8.5 | COLOCACION DE TUBERIAS Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 25 | M |  | 0
8.6 | SUMINISTRO YEE 8" x 6" PVC | 25 | U |  | 0
8.7 | SUMINISTRO CODO 6" x 45º PVC | 25 | U |  | 0
8.8 | SUMINISTRO YEE 6" x 4" PVC | 25 | U |  | 0
8.9 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | 25 | U |  | 0
8.1 | CEMENTO SOLVENTE | 25 | U |  | 0
8.11 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 117.25 | M3 |  | 0
8.12 | ASIENTO DE ARENA | 8.25 | M3 |  | 0
8.13 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 CON COMPACTADOR | 103.5 | M3 |  | 0
8.14 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 16.5 | M3 |  | 0
8.15 | MANO DE OBRA | 25 | U |  | 0
0
9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4" PVC SDR- 32.5 (150 U) |  |  |  | 0
9.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 868.5 | MI |  | 0
9.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 868.5 | M |  | 0
9.3 | COLOCACION DE TUBERIAS Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 868.5 | M |  | 0
9.4 | SUMINISTRO YEE 8" x 4" PVC | 150 | U |  | 0
9.5 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | 150 | U |  | 0
9.6 | SUMINISTRO YEE 4" x 4" PVC | 150 | U |  | 0
9.7 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | 150 | U |  | 0
9.8 | CEMENTO SOLVENTE | 150 | U |  | 0
9.9 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 576 | M3 |  | 0
9.1 | ASIENTO DE ARENA | 55.5 | M3 |  | 0
9.11 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 CON COMPACTADOR | 495 | M3 |  | 0
9.12 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 97.5 | M3 |  | 0
9.13 | MANO DE OBRA | 150 | U |  | 0
0
10 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA (ESP=2") |  |  |  | 0
10.1 | CORTE DE CAPA ASFALTICA 2'' CON DISCO | 3048 | M |  | 0
10.2 | EXTRACION CARPETA ASFALTICA | 571.2225 | M2 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE PARA RELLENO+20% DE ESPONJAMIENTO | 137.17 | M3 |  | 0
10.4 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 CON COMPACTADOR | 114.31 | M3 |  | 0
10.5 | BOTE DE CARPETA ASFALTICA C/CAMION | 38.56 | M3 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION IMPRIMACION | 1428.0562 | M2 |  | 0
10.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE ESP. 25% | 1428.0562 | M2 |  | 0
10.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO D=5 KM | 4712.5856 | M3/KM |  | 0
0
11 | ROTURA Y REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES |  |  |  | 0
11.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 21.75 | M3 |  | 0
11.2 | REPOSICION DE ACERAS | 108.75 | M2 |  | 0
11.3 | REPOSICION DE CONTENES | 108.75 | ML |  | 0
0
12 | BOMBA DE ACHIQUE 4" (2 UD) | 48 | HR |  | 0
0
13 | CORRECCION AVERIAS |  |  |  | 0
13.1 | TUBERIA 1/2" PVC SCH 40 | 10 | M |  | 0
13.2 | TUBERIA 3/4" PVC SCH 40 | 10 | M |  | 0
13.3 | TUBERIA 1" PVC SCH 40 | 10 | M |  | 0
13.4 | TUBERIA 2" PVC SDR 21 | 10 | M |  | 0
13.5 | TUBERIA 3" PVC SDR 26 | 10 | M |  | 0
13.6 | TUBERIA 4" PVC SDR 26 | 10 | M |  | 0
13.7 | TUBERIA 6" PVC SDR 26 | 4 | M |  | 0
13.8 | COUPLING 1/2" PVC | 20 | U |  | 0
13.9 | COUPLING 3/4" PVC | 20 | U |  | 0
13.1 | COUPLING 1" PVC | 20 | U |  | 0
13.11 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 2" | 20 | U |  | 0
13.12 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" | 20 | U |  | 0
13.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" | 20 | U |  | 0
13.14 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" | 8 | U |  | 0
13.15 | BOMBA DE ACHIQUE 5.5 HP | 16 | HR |  | 0
13.14 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
13.14.1 | PLOMERO 1 H | 6 | DIAS |  | 0
13.14.2 | AYUDANTE 1 H | 6 | DIAS |  | 0
13.14.3 | OBRERO 2 H/DIA | 6 | DIAS |  | 0
0
14 | SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL | 2150.37 | M |  | 0
15 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES INCLUYE: 2 HOMBRES CON BANDEROLAS | 2150.37 | M |  | 0
16 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 2150.37 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | CONEXIONES ACOMETIDAS EN RED COLECTORA VILLA VASQUEZ
B 1 | ACOMETIDAS EN TUBERIA 4" PVC (3,800 UD )
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO A MANO | 11020 | M3 |  | 0
1.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 10032 | M2 |  | 0
1.3 | SUMINISTRO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE) | 1064 | M3 |  | 0
1.4 | COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 988 | M3 |  | 0
1.5 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 CON EQUIPO | 9538 | M3 |  | 0
1.6 | BOTE DE MATERIAL | 1778.4 | M3 |  | 0
1.7 | DEMOLICION ACERAS | 308.864 | M3 |  | 0
1.8 | RECONTRUCCION DE ACERAS H.S. | 3040 | M2 |  | 0
0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS. |  |  |  | 0
2.1 | TUBERIA DE 4''PVC (SDR-32.5) C/JUNTA DE GOMA | 17062 | ML |  | 0
2.2 | CODO DE 4X90 PVC | 3800 | U |  | 0
2.3 | MANO DE OBRA | 3800 | U |  | 0
2.4 | CEMENTO PVC | 1900 | PINTA |  | 0
2.5 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBOS Y PIEZAS | 3800 | U |  | 0
0
3 | REGISTRO DE INSPECCION 0.70 X 0.70 X 0.80 CAMARA LLENA 3/8''@ 0.60 MT | 3800 | U |  | 0
4 | SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL | 3800 | U |  | 0
5 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 3800 | U |  | 0
0
B 2 | ACOMETIDAS EN TUBERIA 6" PVC (41 UD ) |  |  |  | 0
0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO A MANO | 145.96 | M3 |  | 0
1.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 126.28 | M2 |  | 0
1.3 | COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 12.71 | M3 |  | 0
1.8 | SUMINISTRO DE ARENA (INCLUYE TRANSPORTE) | 13.12 | M3 |  | 0
1.4 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 CON EQUIPO | 126.69 | M3 |  | 0
1.5 | BOTE DE MATERIAL | 23.124 | M3 |  | 0
1.12 | DEMOLICION ACERAS | 3.69 | M3 |  | 0
1.13 | RECONTRUCCION DE ACERAS H.S. | 36.9 | M2 |  | 0
0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS. |  |  |  | 0
2.1 | TUBERIA DE 6'' PVC (SDR-32.5) C/JUNTA DE GOMA | 184.09 | ML |  | 0
2.2 | CODO DE 6 X 90 PVC | 41 | U |  | 0
2.3 | MANO DE OBRA | 41 | U |  | 0
2.4 | CEMENTO PVC | 20.5 | PINTA |  | 0
2.5 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBOS Y PIEZAS | 41 | U |  | 0
0
3 | REGISTRO DE INSPECCION 0.70 X 0.70 X 0.80 CAMARA LLENA 3/8'' @ 0.60 MT | 41 | U |  | 0
4 | SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL | 41 | U |  | 0
5 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 41 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | ESTACION DE BOMBEO No. 2 -- EB2
1 | PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO | 1 | U |  | 0
1.2 | CAMPAMENTO E B 2 (INCLUYE AQUILER SOLAR CON CASA Y CONSTRUCCION CASETA DE MATERIALES 20X15) | 3 | MESES |  | 0
1.3 | BOMBEO DE AGUA 6¨ | 528 | HR |  | 0
1.4 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5 | VISITAS |  | 0
1.5 | SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES ALEDAÑAS A LA EB 2 INCLUYE: 2 HOMBRES CON BANDEROLAS, USO DE LETREROS Y USO DE CONOS REFRACTARIOS | 60 | DIAS |  | 0
1.6 | SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL | 1 | U |  | 0
1.7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 60 | DIAS |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO < 2.0MTS | 985.21 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL SATURADO PROF > 2.0 MTS | 156 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO | 375.99 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 488.79 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION | 2263.86 | M3 |  | 0
0
3 | ENTIBADOS PARA EXCAVACIONES H>2.0 MTS |  |  |  | 0
3.1 | ENTIBADOS METALICOS EN EXCAVACIONES (PROPIEDAD DEL INAPA). (NO CONSIDERAR ALQUILER SOLO ARMADO Y DESARMADO PARA CADA USO.) | 85.2 | M2 |  | 0
0
4 | REGISTRO DE ENTRADA |  |  |  | 0
4.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160 KG/CM2 EN FUNDACION E=0.10MTS | 0.28 | M3 |  | 0
4.2 | H.A. EN LOSA DE FONDO E=0.20, 2.76 QQ/M3 (F'c=280KG/CM2) | 0.56 | M3 |  | 0
4.3 | H.A. EN MURO 0.25 - 2.30 QQ/M3 (F'c=280KG/CM2) | 4.12 | M3 |  | 0
4.4 | H.A. EN LOSA DE TECHO 0.15 - 1.45 QQ/M3 (F'c=280KG/CM2) | 0.33 | M3 |  | 0
4.5 | FINO DE FONDO PULIDO | 1.55 | M2 |  | 0
4.6 | PANETE INTERIOR PULIDO | 15.08 | M2 |  | 0
4.7 | SUM. E INST. TAPA DE ALUMINIO TIPO CISTERNA 0.80X0.80 | 1 | U |  | 0
4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION CESTA TRAMPA DE GRUESOS (0.80MX0.80MX0,5M) | 1 | U |  | 0
4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION REJILLA | 1 | U |  | 0
4.1 | SUM. Y COLOC. NIPLE 8" ACERO | 1 | U |  | 0
4.11 | ESCALERA INTERIOR EN BARRAS CUAD. 3/4" H=3.00M (SEGUN DISENO) | 1 | U |  | 0
0
5 | POZO CARCAMO |  |  |  | 0
5.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160 KG/CM2 EN FUNDACION E=0.10MTS | 1.08 | M3 |  | 0
5.2 | H.A. EN LOSA DE FONDO E=0.80M, 0.83 QQ/M3 (F'c=280KG/CM2) | 8.6 | M3 |  | 0
5.3 | H.A. EN MURO 0.30 - 2.39 QQ/M3 (F'c=280KG/CM2) | 13.04 | M3 |  | 0
5.4 | H.A. EN LOSA DE TECHO , 0.15 - 1.51 QQ/M3 (F'c=280KG/CM2) | 0.94 | M3 |  | 0
5.5 | FINO DE FONDO PULIDO | 4.91 | M2 |  | 0
5.6 | PANETE INTERIOR PULIDO | 39.27 | M2 |  | 0
5.7 | SUM. E INST. TAPA DE ALUMINIO TIPO CISTERNA 0.60X0.60 | 2 | U |  | 0
5.8 | SUM. E INST. TAPA H.F. Ø0.60 | 1 | U |  | 0
5.9 | ESCALERA INTERIOR EN BARRAS CUAD. 3/4" H=5.0 M (SEGUN DISENO) | 1 | U |  | 0
5.1 | SUM. Y COLOC. NIPLE 8" ACERO | 2 | U |  | 0
0
6 | REGISTRO DE VALVULAS |  |  |  | 0
6.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160 KG/CM2 EN FUNDACION E=0.10MTS | 0.4 | M3 |  | 0
6.2 | H.A. EN LOSA DE FONDO E=0.20M, 1.38 QQ/M3 - F'C=210KG/M3 | 0.8 | M3 |  | 0
6.3 | H.A. EN LOSA DE TECHO E=0.15M - 1.50 QQ/M3 - F'C=210KG/M3 | 0.52 | M3 |  | 0
6.4 | H.A. VIGA AMARRE NT , 0.20X0.20 M - 3.55QQ/M3 - F'C=210KG/M3 | 1.44 | M3 |  | 0
6.5 | MURO DE BLOCK 8" Y Ø3/8" A 0.20M | 9.48 | M2 |  | 0
6.6 | FINO DE FONDO PULIDO | 2.56 | M2 |  | 0
6.7 | PANETE INTERIOR PULIDO | 10.24 | M2 |  | 0
6.8 | SUM. E INST. TAPA H.F. Ø0.80 | 1 | U |  | 0
6.9 | ESCALERA INTERIOR EN BARRAS CUAD. 3/4" H=1.60 (SEGUN DISENO) | 1 | U |  | 0
0
7 | PORTICO EN PERFIL TIPO H P/SOPORTE |  |  |  | 0
7.1 | PEDESTAL EN H.A. 0.40X0.40X0.50 (INC. ZAPATA, PLACA Y PERNOS) (SEGUN DETALLE) | 2 | U |  | 0
7.2 | SUM. E INST. PERFIL TIPO H 3" ACERO (INC. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA TERMINACION) | 1 | U |  | 0
0
8 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
8.1 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 37.65 | ML |  | 0
8.2 | IMPRIMANTE ASFALTICO P/PROTECCION DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS | 74.6 | M2 |  | 0
8.3 | HIDROFUGO INTEGRAL REPELENTE DE AGUA | 46.58 | GL |  | 0
0
9 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD | 1 | PA |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
10.1 | TUBOS DE 6" PVC SDR-26 C.J.G. (SALIDA INTERCONEXION LINEA IMPULSION) | 10 | ML |  | 0
10.2 | TUBOS DE 8" PVC SDR-32.5 C.J.G. (ENTRADA LINEA COLECTORA) | 8 | ML |  | 0
0
11 | AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
11.1 | CORTE DE CAPA VEGETAL E=0.20 MTS | 14.88 | M3 |  | 0
11.2 | RELLENO COMPACTADO | 14.88 | M3 |  | 0
11.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 18.6 | M3 |  | 0
11.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION | 19.34 | M3 |  | 0
11.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION RIEGO DE ADHERENCIA | 150 | M2 |  | 0
11.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION IMPRIMACION DOBLE | 150 | M2 |  | 0
11.7 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PARQUEO | 1 | U |  | 0
11.8 | SUMINISTRO E INSTALACION PARACHOQUES EN AREA DE PARQUEO | 3 | U |  | 0
11.9 | BADEN EN ENTRADA (4*1.50*0.15) 3/8@0.15 A.D. | 1 | U |  | 0
11.1 | ACERA FRONTAL H=0.60MTS | 6.6 | M2 |  | 0
11.11 | CONTEN (AREA FRONTAL) | 11 | ML |  | 0
11.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION GRAVILLA 1/4"-3/8" | 29.07 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | GARITA DE VIGILANCIA Y CUARTO ELECTRICO E B 2
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 4.55 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO REPOSICION ZAPATAS (INC. SUMINISTRO MATERIAL DE MINA) | 2.11 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO Y COMPACTACION MATERIAL DE MINA EN AREA PISO H.A. | 2.63 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION @5KM | 5.92 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.45X0.25 MTS, F’C=210KG/CM2 ; 0.71 QQ/M3 | 0.63 | M3 |  | 0
3.1 | ZAPATA DE COLUMNAS E=0.25 MTS, F’C=210KG/CM2; 1.57 QQ/M3 | 0.56 | M3 |  | 0
3.2 | DINTELES (0.15X0.15) F’C=210 KG/CM2; 6.80 QQ/M3 | 2.7 | ML |  | 0
3.3 | VIGA AMARRE (0.15X0.15) F’C=210KG/CM2; 5.55 QQ/M3 | 0.28 | M3 |  | 0
3.4 | LOSA DE TECHO Y VUELO E=0.12MTS, F’C=210KG/CM2; 1.03 QQ/M3 | 1.36 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNAS (0.15X0.15) MTS, F’C=210KG/CM2; 6.55 QQ/M3 | 0.29 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | BLOCKS 6" 3/8 @ 0.60 MTS | 28.64 | M2 |  | 0
4.2 | BLOCKS 4" 3/8 @ 0.60 MTS | 3.78 | M2 |  | 0
4.3 | ANTEPECHO (INCL: BLOCK 6"+PAÑETE+PINTURA Y CANTOS) | 12.4 | ML |  | 0
4.4 | BLOCK CALADOS (EN HUECO VENTANA) | 1.44 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE TECHO) | 54.63 | M2 |  | 0
5.2 | CANTOS | 40.5 | ML |  | 0
5.3 | PISO DE H.S PULIDO E=0.10 MTS | 5.88 | M2 |  | 0
5.4 | PINTURA ACRILICA EN GENERAL (INCLUYE BASE) | 54.63 | M2 |  | 0
0
6 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
6.1 | INSTALACION LAVAMANOS SENCILLOS (INCLUYE SUMINISTRO) | 1 | U |  | 0
6.2 | INSTALACION INODORO (INCLUYE SUMINISTRO) | 1 | U |  | 0
6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA Y PIEZAS PARA AGUA SANITARIA | 1 | U |  | 0
6.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA Y PIEZAS PARA AGUA POTABLE | 1 | U |  | 0
6.5 | CAMARA DE INSPECCION BLOCK 4" (0.70X0.70X0.80 MTS), Ø3/8" @0.60 CAMARAS LLENAS. | 1 | U |  | 0
6.6 | DESAGUE PLUVIAL 4" PVC | 1 | U |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | SALIDAS CENITALES | 6 | U |  | 0
7.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.3 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | 1 | U |  | 0
7.4 | SALIDAS TOMACORRIENTES 110V, 120V, DOBLES | 3 | U |  | 0
0
8 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL (0.90 X 2.10 M) INC LLAVIN TIPO PALANCA | 1 | U |  | 0
8.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS CELOCIAS ALUMINIO (0.6X0.60 M) (1U) | 1 | U |  | 0
0
9 | ACERA PERIMETRAL H=0.60MTS | 8.16 | M2 |  | 0
0
10 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U |  | 0
11 | LOGO Y LETREROS DE INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | VERJA PERIMETRAL E B 2
1 | VERJA PERIMETRAL
1.1 | VERJA PERIMETRAL EN MURO DE BLOCK 6" VIOLINADOS (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA, ZAPATA, VIGAS, PANETE, CANTOS Y PINTURA) SEGUN DETALLE PLANOS | 46 | ML |  | 0
1.2 | COLUMNAS | 16 | U |  | 0
1.3 | PUERTA EN MALLA CICLONICA 4M (2 HOJAS) | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | ELECTRIFICACION E B 2
1 | LINEA ELECTRICA PRIMARIA.
1.1 | POSTE H.A.V 40´ DAM 500 | 4 | U |  | 0
1.2 | POSTE H.A 25' CLASE III | 1 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA PR-101 | 1 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA AP-103, INC. LAMPARA TIPO COBRA DE 250W | 2 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-319 | 2 | U |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA PO-110 (CIMENTACION DE POSTE) | 2 | U |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA HA-100A (SIMILAR HA-100B) | 3 | U |  | 0
1.9 | ESTRUCTURA PR-101 | 1 | U |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA MT-322 | 3 | U |  | 0
1.11 | ESTRUCTURA SU-BT | 2 | U |  | 0
1.12 | ESTRUCTURA F1-MT | 1 | U |  | 0
1.13 | ESTRUCTURA FV-BT | 2 | U |  | 0
1.14 | ESTRUCTURA EC-MT | 1 | U |  | 0
1.15 | ESTRUCTURA PR-102 | 1 | U |  | 0
1.16 | ESTRUCTURA HA-106 | 1 | U |  | 0
1.17 | ESTRUCTURA MT-305 | 1 | U |  | 0
1.18 | ESTRUCTURA F1-BT | 1 | U |  | 0
1.19 | ESTRUCTURA TR-306 INCL.TRANSF 15KVA Y CUT OUT. | 1 | U |  | 0
1.2 | ALAMBRE AAA/C NO. 2/0 | 3230 | P |  | 0
1.21 | ESTRUCTURA MT-307 | 3 | U |  | 0
1.22 | HOYOS PARA POSTES Y VIENTO | 10 | U |  | 0
1.23 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
0
2 | PUNTO DE INTERCONEXION |  |  |  | 0
2.1 | POSTE H.A.V 45´ DAM 500 | 1 | U |  | 0
2.2 | ESTRUCTURA MT-301 (34KV) | 2 | U |  | 0
2.3 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | U |  | 0
2.4 | ESTRUCTURA PO-110 (CIMENTACION DE POSTE) | 1 | U |  | 0
2.5 | ESTRUCTURA F2-BT | 1 | U |  | 0
2.6 | ESTRUCTURA F1-BT | 2 | U |  | 0
2.7 | ESTRUCTURA HA-100B | 1 | U |  | 0
2.8 | HOYOS PARA POSTES Y VIENTO | 2 | U |  | 0
0
3 | REUBICAR EN PUNTO DE INTERCONEXION |  |  |  | 0
3.1 | ESTRUCTURA AP-103 | 1 | U |  | 0
3.2 | ESTRUCTURA DT-1 | 1 | U |  | 0
0
4 | RETIRAR EN PUNTO DE INTERCONEXION |  |  |  | 0
4.1 | POSTE MCH-500-35 | 1 | U |  | 0
4.2 | ESTRUCTURA LB-601 | 1 | U |  | 0
4.3 | ESTRUCTURA F1-MT | 1 | U |  | 0
4.4 | ESTRUCTURA AL-BT | 1 | U |  | 0
4.5 | ESTRUCTURA F1-BT | 1 | U |  | 0
4.6 | CDM8-MT | 2 | U |  | 0
4.7 | EA-MT | 4 | U |  | 0
4.8 | A6 | 1 | U |  | 0
4.9 | SF2-MT | 3 | U |  | 0
4.1 | DT-1 EN FRIO | 1 | U |  | 0
0
5 | A RETIRAR |  |  |  | 0
5.1 | POSTE MCH-500-35 | 3 | U |  | 0
5.2 | POSTE MCH-500-35 | 1 | U |  | 0
5.3 | ESTRUCTURA F4-MT | 1 | U |  | 0
5.4 | ESTRUCTURA F2-BT | 1 | U |  | 0
5.5 | ESTRUCTURA HA-100B | 1 | U |  | 0
5.6 | ESTRUCTURA MT-101 | 1 | U |  | 0
5.7 | ESTRUCTURA SU-BT | 2 | U |  | 0
5.8 | ESTRUCTURA HA-100A | 2 | U |  | 0
5.9 | ESTRUCTURA SF1-MT | 2 | U |  | 0
0
6 | REUBICAR |  |  |  | 0
6.1 | ESTRUCTURA DE-BT | 1 | U |  | 0
6.2 | ESTRUCTURA TR-105 | 1 | U |  | 0
6.3 | ESTRUCTURA SF1-MT | 1 | U |  | 0
0
7 | LINEA ELECTRICA SECUNDARIA. |  |  |  | 0
7.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BANCO DE TRANSF. HASTA PANEL DE CONTADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW No.4 (FASE) + 1 CONDUCTOR THW NO.6 (NEUTRO) + 1 CONDUCTOR TRENSADO NO. 2 DE 7 HILOS + TUBERIA IMC DE 3'' + CONDULET IMC DE 3" + CONECTORES IMC + SOPORTES DE TUBERIA. | 5 | M |  | 0
7.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MEDICION ELECTRICA HASTA PIE DE POSTE, COMPUESTO POR; 3 CONDUCTOR THW No.4 (FASE) + 1 CONDUCTOR THW No.6 (NEUTRO) + 1 CONDUCTOR TRENSADO NO.2 DE 7 HILOS + TUBERIA IMC DE 3'' + CONECTORES IMC 3'' + SOPORTE DE TUBERIA. | 5 | M |  | 0
7.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PIE DE POSTE HASTA TRANSFER SWITC, COMPUESTO POR; 3 CONDUCTOR THW No.4 (FASE) + 1 CONDUCTOR THW No.6 (NEUTRO) + 1 CONDUCTOR TRENSADO NO.2 DE 7 HILOS + TUBERIA PVC DE 3'' + CONECTORES IMC Y PVC + TUBERIA IMC 3''+ SOPORTE DE TUBERIA + CANALIZACION DE TUBERIA (ZANJA) | 8 | M |  | 0
7.4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITC HASTA GENERADOR ELECTRICO COMPUESTO POR; 3 CONDUCTOR THW No.4 (FASE) + 1 CONDUCTOR THW No.6 (NEUTRO) + 1 CONDUCTOR TRENSADO NO.2 DE 7 HILOS + TUBERIA PVC DE 3'' + CONECTORES IMC Y PVC 3'' + TUBERIA IMC 3''+ SOPORTE DE TUBERIA + CANALIZACION DE TUBERIA (ZANJA) | 6 | M |  | 0
7.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWITC HASTA PANEL BOARD COMPUESTO POR; 3 CONDUCTOR THW No.4 (FASE) + 1 CONDUCTOR THW No.6 (NEUTRO) + 1 CONDUCTOR TRENSADO NO.2 DE 7 HILOS + CONECTORES EMT 3''+ TUBERIA EMT 3'' + SOPORTE DE TUBERIA | 2 | M |  | 0
7.6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA PANEL ARRANCADOR DUPLEX COMPUESTO POR; 3 CONDUCTOR THW No.6 (FASE) + 1 CONDUCTOR THW No.8 (NEUTRO) + 1 CONDUCTOR THW NO.8 (TIERRA) + CONECTORES EMT 3''+ TUBERIA EMT 3'' + SOPORTE DE TUBERIA | 2.5 | M |  | 0
7.7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ARRANCADOR HASTA ELECTROBOMBA, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES DE GOMA 10/4, TUBERIA PVC 3/4, CURVAS PVC 3/4, CONECTORES PVC, TUBERIA EMT 3/4, CONECTORES EMT 3/4 | 15 | M |  | 0
7.8 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANF. SECO, COMPUESTO POR; 1 CONDUCTOR DE VINIL 10/2, + TUBERIA LT 3/4, CONECTORES LT 3/4 Y SOPORTE DE TUBERIA. | 6 | M |  | 0
7.9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSF. SECO HASTA PANEL SECUNDARIO 4/8, COMPUESTO POR; CONDUCTOR 10/2 DE VINIL + TUBERIA EMT DE 3/4 + CONECTORES EMT 3/4 Y SOPORTE DE TUBERIA. | 6 | M |  | 0
7.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA ESTRUCTURAS AP-103, COMPUESTO POR; CONDUCTOR 10/2 DE VINIL + TUBERIA PVC DE 3/4 + CONECTORES PVC 3/4, CURVAS 3/4 Y SOPORTE DE TUBERIA, TUBERIA EMT 3/4, CONECTOR EMT. | 50 | M |  | 0
7.11 | PANEL BOARD 3F, 480-240V CON BARRA DE 100 AMPS, INCL. 1 MAIN BREAKER DE 70/3 + 1 BREAKER DE 30/3 + 1 BREAKER DE 50/3 + 1 BREAKER DE 30/2 + 1 BREAKER DE 15/2 | 1 | U |  | 0
7.12 | TRANSFORMADOR SECO 3 KVA , 480V/ 120-240 V, 1Ø | 1 | U |  | 0
7.13 | PANEL DE BREAKER DE 8/4C CON BARRA DE 125 AMPS, 120/240V, CON 4 BREAKER DE 15 AMPS. | 1 | U |  | 0
7.14 | PORTA CONTADOR, INCL. BREAKER DE 70/3 ENCLOUSE | 1 | U |  | 0
0
8 | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO |  |  |  | 0
8.1 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 200 GALONES 35 PIES DE TDH,460V 3F, ≈ 5 HP, 60HZ, DE 1740 RPM, NO ATASCABLE PARA AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE SOLIDOS HASTA 3 PULG. | 2 | U |  | 0
8.2 | PANEL ARRANCADORES DUPLEX NEMA 4X, DIRECTO A LINEA PARA ELECTROBOMBA DE 5 HP, EN UNA CAJA PARA DOS BOMBAS, TRIFASICO, CON RELAY MONITOR DE FASE, CONTACTORES MAGNETICOS, ALTERNADOR AUTOMATICO, LUZ PILOTO, ALARMA CON BOTON SILENCIADOR AUDIBLE Y VISIBLE PARA EL NIVEL MAXIMO DEL AGUA, , INCL. 4 SENSOR DE NIVEL (FLOTAS). | 1 | U |  | 0
8.3 | VALVULA DE COMPUERTA PLASTILLADA 4'' A 150PSI | 2 | U |  | 0
8.4 | VALVULA CHECK DE BOLA 4'' A 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.5 | NIPLE DE 4'' X 6 PLATILLADO EN UN EXTREMO | 4 | U |  | 0
8.6 | MANIFOR DE ACERO Ø 6'' X4" CON TEE PLATILLADA EN UN EXTREMO, SALIDA 4" | 1 | U |  | 0
8.7 | CODO ACERO DE 4'' X 90° PARA SOLDAR | 2 | U |  | 0
8.8 | ZETA DE ACERO DE 6'' X 10' | 2 | U |  | 0
8.9 | TUBO GUIA DE 2'' EN ACERO INOX 304, | 2 | U |  | 0
8.1 | TUBERIA DE 4'' EN ACERO PARA LA DESCARGA | 10 | M |  | 0
8.11 | JUNTA DREESER DE 4'' | 2 | U |  | 0
8.12 | CADENA ACERO INOX. 304, DE 3/8" | 30 | M |  | 0
8.13 | SOPORTE DE CADENA ACERO INOX. DE 3 PULGADA FIJO EN LA PARTE ALTA DEL CARCAMO DE BOMBEO, TIPO CANCAMO | 2 | U |  | 0
8.14 | REGISTROS ELECTRICOS BLOCK 6" (0.70X0.70X0.82) MTS (INC. EXC.) | 5 | U |  | 0
8.15 | GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA,3F, DE 20KW, A 480/240V, 60HZ, PARA INTERPERIE. | 1 | U |  | 0
8.16 | MANO DE OBRA (INCL. INSTALACION ELECTROBOMBA Y GENERADOR) | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION BOMBEO No. 2, E B 2 HASTA REGISTRO EXISTENTE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 845 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO EN PRESENCIA DE AGUA | 684.45 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE FONDO DE ZANJA | 591.5 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 59.15 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 CON COMPACTADOR | 579.4 | M3 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO+25% DE ESPONJAMIENTO @23 KM | 724.25 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | 889.785 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINITRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" PVC SDR 26 C/ JUNTA DE GOMA | 870.35 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC SDR 26 C/ JUNTA DE GOMA | 870.35 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTATICA A TUBERIA 6" | 845 | M |  | 0
6 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 845 | M |  | 0
7 | SENALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD | 845 | M |  | 0
0
8 | SUM Y COLOCACION DE PIEZAS |  |  |  | 0
8.1 | CODOS 6X45° SCH-40 ACERO | 10 | UD |  | 0
8.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6 150 PSI | 20 | UD |  | 0
8.3 | VALVULA DE AIRE DE 1" COMPLETA | 1 | UD |  | 0
8.4 | REGISTROS PARA VALVULAS SEGÚN DISENO | 1 | U |  | 0
8.5 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DISENO | 10 | UD |  | 0
0
9 | CONEXION A REGISTRO EXISTENTE | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
H | ESTACION DE BOMBEO EB3
1 | PRELIMINARES
1.1 | LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO | 1 | U |  | 0
1.2 | CAMPAMENTO E B 3 (INCLUYE AQUILER SOLAR CON CASA Y CONSTRUCCION CASETA DE MATERIALES 20X15) | 3 | MESES |  | 0
1.3 | BOMBEO DE AGUA 6¨ | 528 | HR |  | 0
1.4 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (VISITAS A REALIZARSE EN COORDINACION Y CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION) | 4 | VISITAS |  | 0
1.5 | SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES ALEDAÑAS A LA EB 3 INCLUYE: 2 HOMBRES CON BANDEROLAS, USO DE LETREROS Y USO DE CONOS REFRACTARIOS | 60 | DIAS |  | 0
1.6 | SEÑALIZACION, SEGURIDAD Y CONTROL | 1 | U |  | 0
1.7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 60 | DIAS |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE CAPA VEGETAL E=0.20 MTS | 48.3 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL < 2.0MTS | 733 | M3 |  | 0
2.3 | EXCAVACIÓN MATERIAL SATURADO PROF > 2.0 MTS | 156 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO E=0.30MTS | 789.33 | M3 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 23 KM | 1026.13 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5KM (INC. CARGUIO) | 1218.49 | M3 |  | 0
0
3 | ENTIBADOS PARA EXCAVACIONES >2.0 MTS |  |  |  | 0
3.1 | MANO DE OBRA ENTIBADOS METALICOS EN EXCAVACIONES (PROPIEDAD DEI NAPA). (NO CONSIDERAR ALQUILER SOLO ARMADO Y DESARMADO PARA CADA USO.) | 171 | M2 |  | 0
0
4 | CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRUESOS |  |  |  | 0
4.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160 KG/CM2 EN FUNDACION E=0.10MTS | 0.26 | M3 |  | 0
4.2 | INSTALACION REGISTRO PREFABRICADOS HORMIGON ARMADO PARA TRAMPA DE GRUESOS (D=1.40 H= 5.02 ) MTS * | 1 | U |  | 0
4.3 | INSTALACION TAPA HIERRO FUNDIDO ACERROJADA* | 1 | U |  | 0
4.4 | COLOCACION CESTA TRAMPA DE GRUESOS (1MX1MX0,5M) | 1 | U |  | 0
4.5 | PERFORACION REGISTROS P/ CONEXIÓN TUBERIA | 2 | U |  | 0
0
5 | CONSTRUCCION DE DESARENADOR |  |  |  | 0
5.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160 KG/CM2 EN FUNDACION E=0.10MTS | 0.93 | M3 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO, IZAJE E INSTALACION REGISTRO H.A.PREFABRICADO PARA DESARENADOR ( 3.7 X 2.5 X 5.0) E=0.25 F’C=350 KG/CM2 ** (TODO COSTO, INCLUYE TRASPORTE) | 1 | U |  | 0
5.3 | MURO DE RASTRA H.A. (INTERIOR DESARENADOR) E=0.20 MTS F’C=210 KG/CM2 -4.86 QQ/M3 | 1.4 | M3 |  | 0
5.4 | HORMIGON F’C=210 KG/CM2 TOLVAS EN INTERIOR DESARENADOR | 2.9 | M3 |  | 0
5.5 | INSTALACION COMPUERTA MURAL BI-DIMENSIONAL SECCION CUADRADA 300X300, HERMETICA POR LOS 4 LADOS PARA MONTAJE SOBRE EL MURO DE HORMIGON (EN REGISTRO DESARENADOR)* | 1 | U |  | 0
5.6 | COLOCACION CONTENEDOR DE BASURAS MÓVIL* | 1 | U |  | 0
5.7 | PERFORACION REGISTROS P/ CONEXIÓN TUBERIA | 2 | U |  | 0
0
5.8 | MANO DE OBRA APLICACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y DE JUNTAS PARA ESTRUCTURA EN CONTACTO CON QUÍMICOS AGRESIVOS (INTERIOR DESARENADOR, REGISTRO TRAMPA DE GRUESO, REGISTRO CAUDALIMETRO Y OTROS) * A APLICARSE SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DISENO |  |  |  | 0
5.8.1 | SIKA BITUME FOUNDATION SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 17 | LIT |  | 0
5.8.2 | JUNTA BUTYL SEGÚN DETALLE DE PLANO - DESARENADOR, REGISTRO TRAMPA DE GRUESO, REGISTRO CAUDALIMETRO | 96 | ML |  | 0
5.8.3 | SIKADUR 31DW SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 14 | KG |  | 0
5.8.4 | SIKADUR COMBIFLEX SGT-10 (JUNTA DE CONSTRUCCION) SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 87 | ML |  | 0
5.8.5 | SIKADUR EMULPLOX PRIMER (PROTECCION TIPICO QUIMICO) SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 23 | KG |  | 0
5.8.6 | SIKA BETONOL G27O (PROTECCION TIPICO QUIMICO) SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 162 | KG |  | 0
5.8.7 | SIKA ARMATURE BX500 (PROTECCION TIPICO QUIMICO AGRESIVO) SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 31 | M2 |  | 0
5.8.8 | SIKA EPITER TF-130 (PROTECCION TIPICO QUIMICO AGRESIVO) SEGÚN DETALLE DE PLANO - DESARENADOR | 108 | KG |  | 0
5.8.9 | SIKA GROUT 217 SEGÚN DETALLE DE PLANO | 491.81 | KG |  | 0
5.8.10 | SIKA SWELL A + SIKA SWELL S2 (JUNTA HIDROFILICA) SEGÚN DETALLE DE PLANO | 40 | ML |  | 0
0
5.9 | SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y DE JUNTAS PARA ESTRUCTURA DE H.A. EN CONTACTO CON QUÍMICOS AGRESIVOS (INTERIOR DESARENADOR) * A APLICARSE SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DISENO |  |  |  | 0
5.9.1 | SIKADUR 31DW SEGÚN DETALLE DE PLANO- DESARENADOR | 6 | KG |  | 0
0
5.1 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DESARENADOR (LOS OBTURADORES PARA LA PRUEBA SERAN SUMINISTRADOS POR INAPA) SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN ESPECIFICACIONES | 1 | U |  | 0
5.10.1 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DESARENADOR (A REALIZARSE SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN ESPECIFICACIONES) |  |  |  | 0
5.10.2 | TRASLADO DE OBTURADORES DESDE CAMPAMENTO PRINCIPAL VILLA VASQUEZ HASTA CAMPAMENTO DE OBRA. SEGUN LISTA ANEXA | 1 | U |  | 0
5.10.3 | TRASLADO DE OBTURADORES DESDE ESTACION DE BOMBEO HASTA ESTACION DE BOMBEO. SEGÚN LISTA ANEXA | 1 | U |  | 0
5.10.4 | TRASLADO DE OBTURADORES DESDE ESTACION DE BOMBEO HASTA CAMPAMENTO GENERAL VILLA VASQUEZ. EN ESTE TRASLADO SE INCLUYEN EL REGRESO EN LA MISMA CANTIDAD DE TODO LO TRASLADADO A LA OBRA. | 1 | U |  | 0
0
6 | CONSTRUCCION DE POZO DE BOMBEO |  |  |  | 0
6.1 | LASTRE DE HORMIGON BASE CAMARA DE POZO DE BOMBEO (3.30 X 3.30 X 1.10)MT F’C=180 KG/CM2 | 9.32 | M3 |  | 0
6.2 | IZAJE E INSTALACION POZO DE BOMBEO PRE-FABRICADO DE PRFV Ø2.00M X PROF.5.50M. * | 1 | U |  | 0
6.3 | PERFORACION REGISTROS P/ CONEXIÓN TUBERIA | 1 | U |  | 0
0
7 | CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160 KG/CM2 EN FUNDACION E=0.10MTS | 1.02 | M3 |  | 0
7.2 | IZAJE E INSTALACION CÁMARA DE VÁLVULAS DE POLIESTER ARMADO DE ALTURA 1.765M * | 1 | U |  | 0
7.3 | MANO DE OBRA COLOCACION REGISTRO HORMIGON PARA CAUDALIMETRO Y VALVULAS (D=1.40 H=1.20) MTS F’C=210KG/CM2*, INCLUYE LA INSTALACION DE LAS TAPAS HIERRO FUNDIDO ACERROJADA * | 3 | U |  | 0
0
8 | TUBERIA DE LLEGADA DESDE REGISTRO 4R02 / HASTA TRAMPA DE GRUESOS. (CARCAMO EB 3) |  |  |  | 0
7.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 26.01 | M3 |  | 0
7.2 | REGULARIZACION DE FONDO DE ZANJA | 7.65 | M2 |  | 0
7.3 | ASIENTO DE ARENA | 0.77 | M3 |  | 0
7.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 24.57 | M3 |  | 0
7.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 26.79 | M3 |  | 0
7.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM | 26.79 | M3 |  | 0
7.7 | MANO DE OBRA COLOCACION TUBERIA Ø315 MM ( Ø12" ) PVC* | 9 | ML |  | 0
7.8 | CONEXION A REGISTROS: | 1 | U |  | 0
0
9 | TUBERIAS DESCARGAS POZO BOMBEO DESDE DESARENADOR Y CAMARA DE VALVULA HASTA INCIO LINEA DE IMPULSION. |  |  |  | 0
9.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 36 | M3 |  | 0
9.2 | REGULARIZACION DE FONDO DE ZANJA | 18 | M2 |  | 0
9.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 35.22 | M3 |  | 0
9.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 35.22 | M3 |  | 0
9.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM | 46.8 | M3 |  | 0
9.6 | MANO DE OBRA COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS: |  |  |  | 0
9.6.1 | TUBERIA Ø200 MM ( Ø8" ) PEAD * | 24 | ML |  | 0
9.6.2 | CODO 200MM x 90º PEAD* | 2 | U |  | 0
9.6.3 | CODO 200MM x 45º PEAD* | 1 | U |  | 0
9.6.4 | TEE 200MM x 200MM PEAD* | 1 | U |  | 0
9.6.5 | COLLARIN 200MM PEAD* | 15 | U |  | 0
9.6.6 | VALVULA DE DN200 (Ø8") * (EN REGISTRO DE H.A.)* | 2 | U |  | 0
9.6.7 | CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DN150 Ø12" (EN REGISTRO DE H.A)* | 1 | U |  | 0
9.6.8 | CONEXION A REGISTROS: | 1 | U |  | 0
0
10 | TUBERIA DRENAJE CAPA FREATICA DESDE POZO FREATICO / HASTA CANAL BENJAMIN |  |  |  | 0
10.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 22.36 | M3 |  | 0
10.2 | REGULARIZACION DE FONDO DE ZANJA | 20.7 | M2 |  | 0
10.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 20.42 | M3 |  | 0
10.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 20.42 | M3 |  | 0
10.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM | 29.06 | M3 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA POLIETILENO Ø63 MM PN10** | 34.5 | ML |  | 0
10.7 | CONEXION A REGISTROS: | 1 | U |  | 0
0
11 | TUBERIA AGUA POTABLE ( ACOMETIDA ) DESDE TINACO HASTA CAMARA DE VALVULA |  |  |  | 0
11.1 | EXCAVACION NO CLASIFICADO A MANO | 3.15 | M3 |  | 0
11.2 | ASIENTO DE ARENA | 0.63 | M3 |  | 0
11.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 3.15 | M3 |  | 0
11.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 3.15 | M3 |  | 0
11.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM | 4.1 | M3 |  | 0
11.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: |  |  |  | 0
11.6.1 | TUBERIA Ø3/4" PVC SCH-40** | 21 | M |  | 0
11.6.2 | CODO Ø3/4" PVC** | 7 | U |  | 0
11.6.3 | TEE 3/4X 3/4 PVC** | 1 | U |  | 0
11.6.4 | LLAVE CHORRO BRONCE 1/2" (INCLUYE PIEZAS)** | 1 | U |  | 0
0
12 | TUBERIA DE REBOSADERO ( DESDE 3R01 / HASTA CANAL BENJAMIN ) |  |  |  | 0
12.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 13.96 | M3 |  | 0
12.2 | REGULARIZACION DE FONDO DE ZANJA | 11.99 | M2 |  | 0
12.3 | ASIENTO DE ARENA | 1.2 | M3 |  | 0
12.4 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 11.15 | M3 |  | 0
12.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA @23 KM | 11.15 | M3 |  | 0
12.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM | 3.38 | M3 |  | 0
12.7 | MANO DE OBRA COLOCACION TUBERIA Ø315 mm ( Ø12" ) PVC | 14.66 | M |  | 0
12.8 | CONEXION A REGISTROS: | 1 | U |  | 0
0
14 | TRASLADO EQUIPOS Y ELEMENTOS EN EXISTENCIA, A SUMINISTRAR POR INAPA, PARA INSTALAR SEGUN LISTA ANEXA. A REALIZARSE DESDE CAMPAMENTO PRINCIPAL VILLA VASQUEZ HASTA OBRA (NO SE INCLUYE EN ESTA PARTIDA: LOS MOLDES PARA ENTIBADO, NI LOS OBTURADORES) | 21250 | KG |  | 0
0
15 | ELECTRIFICACION GENERAL |  |  |  | 0
15.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR A MAIN BREAKER (3 CABLE ELÉCTRICO AWG- NO.2 FASE), (1 CABLE ELÉCTRICO AWG- NO.4 NEUTRO) ** | 45.7317 | M |  | 0
15.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER A PANEL ELECTRICO (3 CABLE ELÉCTRICO AWG- NO.2), (1 CABLE ELÉCTRICO AWG- NO.4 NEUTRO) ** | 6.0976 | M |  | 0
15.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL ELECTRICO A ELECTROBOMBA (3 CABLE ELÉCTRICO AWG- NO.4 FASE,1 CABLE ELÉCTRICO AWG- NO.6,NEUTRO)** | 68.5976 | M |  | 0
15.4 | GENERADOR DE EMERGENCIA MOVIL 110KV (INCL. ACCESORIOS DE CONEXION Y REMOLQUE)** | 1 | U |  | 0
15.5 | INSTALACION DE GENERADOR DE EMERGENCIA MOVIL 110KV (INCL. ACCESORIOS DE CONEXION Y REMOLQUE)** | 1 | U |  | 0
0
15.6 | CONSTRUCCION REGISTROS ELECTRICOS BLOCK 6" (0.90*0.90*0.65) MTS (INC. EXC., E INSTALACION DE TAPA EXISTENTE EN ALMACEN) | 3 | U |  | 0
0
16 | MANO DE OBRA GENERAL ELECTRIFICACION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR INAPA CON MONTO DE ADQUISICION DE RD$ 1,989,522.70: | 1 | U |  | 0
| 10 ML DUCTOS PVC PARA REDES ELECTRICAS DE 3'' ENTERRADAS (POTENCIA) DESDE BANCO DE TRANSFORMACION A PANEL * |  |  |  | 0
| 5 ML DUCTOS IMC PARA REDES ELECTRICAS DE 3'' (POTENCIA) DESDE BANCO DE TRANSFORMACION HASTA PIE DE POSTE, INC., CURVA PVC DE 3'' Y CONDULET * |  |  |  | 0
| 22 ML DUCTOS PVC PARA REDES ELECTRICAS DE 2'' ENTERRADAS DESDE PANEL A ELECTROBOMBAS * |  |  |  | 0
| 25 ML DUCTOS PVC PARA REDES ELECTRICAS DE 1'' ENTERRADAS PARA COMUNICACIÓN * |  |  |  | 0
| 4 ML BANDEJA METÁLICA TIPO ESCALERA * |  |  |  | 0
| 4 U CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL ESTANCA* |  |  |  | 0
| 400 PIE ALIMENTADOR ELECTRICO DE CABLES DE COMUNICACION CABLE TIPO CM 600 4X6, CABLE DE TIPO CC 600 4X12, CABLE TIPO C 3X14 AWG, CABLE DE TIPO CC 600 1X1.5 * |  |  |  | 0
| 1 U ARMARIO ELÉCTRICO Y DE CONTROL DE 1.80X1.20X0.40 MTS CON CHAPAS PERFORADAS, PUERTAS CON CERROJO DE LLAVE, ILUMINACION POR NEON , VENTILACION INTERNA ASOCIADA A UN TERMOSTATO. INCL. PROGRAMACION Y PANTALLA DE CONTROL* |  |  |  | 0
| 1 U BREAK PRINCIPAL * |  |  |  | 0
| 63 ML RED DE PUESTA A TIERRA* |  |  |  | 0
| 1 U PANEL DE CONTROL EXTERNO PARA LAS BOMBAS Y LOS EQUIPOS DEL POZO DE BOMBEO. DIMENSIONES L=536X H=747 X P=300 MM.* |  |  |  | 0
0
17 | MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR INAPA, CON UN MONTO DE ADQUISICION DE RD$4,171,035.00: | 1 | U |  | 0
| 2 BOMBAS 11.19KW * |  |  |  | 0
| 3 JUNTA DREESER DE 170MM * |  |  |  | 0
| 3 VALVULAS ANTI-RETORNO DE 150MM * |  |  |  | 0
| 3 VALVULAS DE COMPUERTA DE 150MM * |  |  |  | 0
| 3 BOYAS DE NIVEL Y SONDA PIEZOMETRICA * |  |  |  | 0
| 2 U REDUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO Ø150X200* (SALIDA POZO DE BOMBEO) |  |  |  | 0
| 1 U MANÓMETRO, MEMBRANA VALVULA DE CORTE* |  |  |  | 0
| 1 U PÓRTICO MÓVIL CMU 1T CON POLIPASTO MANUAL ( 3.00M ALTURA) |  |  |  | 0
0
18 | IZAJE E INSTALACION REJA AUTOMÁTICA INCLINADA A 75° Y ALT. 5.28 MTS ACERO INOXIDABLE 316L (A INSTALAR EN DESARENADOR) * | 1 | U |  | 0
0
19 | ILUMINACION ESTACION DE BOMBEO EB 3, ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR (MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
19.1 | SALIDA LUMINARIA ESTANCA TCW216 (SUMINISTRO E INSTALACION)** | 1 | U |  | 0
19.2 | CONSTRUCCION DE PEDESTALES PARA POSTES METALICOS LUMINARIA EXT. (0.50X0.50X0.75) MTS, F’C=210 KG/CM2 (INCL. EXCAVACION, REPOSICION MAT. Y TERMINACION) | 2 | U |  | 0
19.3 | MANO DE OBRA ILUMINACION ALUMBRADO (INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR INAPA) (PARA LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS CONSIDERAR UN MONTO DE ADQUISICION DE RD$156,538.80 | 1 | U |  | 0
| 1 SALIDA LUMINARIA ESTANCA TCW216 * |  |  |  | 0
| 2 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO DE SUPERFICIE* |  |  |  | 0
| 2 POSTE DE ALUMBRADO DE 3.50 MTS CON LUMINARIA TCW216 * |  |  |  | 0
| 1 LUMINARIA VIAL CON BRAZO MURAL* |  |  |  | 0
0
19.4 | PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTRICOS (REALIZACION DE PRUEBAS HASTA COMPROBAR LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INSTALADO) | 1 | U |  | 0
0
20 | LINEA DE MEDIA TENSION |  |  |  | 0
20.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ** |  |  |  | 0
20.1.1 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | U |  | 0
20.1.2 | POSTE HAV-500 - 35 | 8 | U |  | 0
20.1.3 | POSTE HA-800- 35 | 1 | U |  | 0
20.1.4 | ESTRUCTURA MT-319 | 1 | U |  | 0
20.1.5 | ESTRUCTURA MT-305 | 2 | U |  | 0
20.1.6 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | U |  | 0
20.1.7 | ESTRUCTURA MT-322 | 4 | U |  | 0
20.1.8 | ESTRUCTURA HA-106 | 3 | U |  | 0
20.1.9 | CONDUCTOR ELECTRICO AAAC 2/0 | 4546 | P |  | 0
20.1.10 | BASE PARA MEDICION TRIFASICA, INCL. BREAKER DE 50 AMP. | 1 | U |  | 0
20.1.11 | ESTRUCTURA HA-108 | 3 | U |  | 0
20.1.12 | ESTRUCTURA MT-316 | 1 | U |  | 0
20.1.13 | ESTRUCTURA PO-110 | 5 | U |  | 0
20.1.14 | ESTRUCTURA PR-101 | 4 | U |  | 0
20.1.15 | ESTRUCTURA TR-306, INCL. TRANF 15 KVA, CUT OUT Y PARARRAYOS | 1 | U |  | 0
20.1.16 | ESTRUCTURA HA-100A | 1 | U |  | 0
20.1.17 | MANO DE OBRA ELECTRICA MEDIA TENSION | 1 | U |  | 0
20.1.18 | JUMPER AEREO E INTERCONEXION | 1 | U |  | 0
20.1.19 | ENDEREZADO DE POSTE | 1 | U |  | 0
20.1.21 | HOYOS PARA POSTES | 9 | U |  | 0
0
20.2 | ESTRUCTURAS EXISTENTES A RETIRAR Y ENTREGAR A DISTRIBUIDORA EDENORTE |  |  |  | 0
20.2.1 | ESTRUCTURA MT-101 | 1 | U |  | 0
20.2.2 | ESTRUCTURA AP-103 | 8 | U |  | 0
20.2.3 | ESTRUCTURA MT-107 | 13 | U |  | 0
20.2.4 | ESTRUCTURA HA-106 | 1 | U |  | 0
20.2.5 | ESTRUCTURA MT-102 | 2 | U |  | 0
20.2.6 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | U |  | 0
20.2.7 | ESTRUCTURA MT-105 | 1 | U |  | 0
20.2.8 | ESTRUCTURA TR-105 | 1 | U |  | 0
20.2.9 | ESTRUCTURA HA-100A | 1 | U |  | 0
0
20.3 | DESINTALACION E INSTALACION |  |  |  | 0
20.3.1 | ESTRUCTURA AP-103 | 6 | U |  | 0
0
20.4 | RETIRADO DE POSTES PARA ENTREGAR A DISTRIBUIDORA EDENORTE |  |  |  | 0
20.4.1 | POSTE MCH-500-35 | 2 | U |  | 0
20.4.2 | RETIRADO DE POSTES (A SER SUSTITUIDO) | 6 | U |  | 0
| SUB-TOTAL H |  |  |  | 0
I | AREA EXTERIOR E B 3
1 | ASFALTO EN VIAS
1.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO H=0.30 MTS | 24.99 | M3 |  | 0
1.2 | COLOCACION Y COMPACTACION MATERIAL DE BASE | 20.83 | M3 |  | 0
1.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE (INC. TRANSPORTE D=5KM) | 27.07 | M3 |  | 0
1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION RIEGO DE ADHERENCIA | 108.29 | M2 |  | 0
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION IMPRIMACION DOBLE | 108.29 | M2 |  | 0
1.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=5 KM | 32.49 | M3 |  | 0
1.7 | BORDILLO | 38.9 | ML |  | 0
1.8 | PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 1 | U |  | 0
0
2 | TERMINACION AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
2.1 | LOSA DE HORMIGON EN AREA DE REGISTROS Y GENERADOR E=0.15 MALLA ELECTROSOLDADA D2.90X2.90X100 F’C=210 KG/CM2 (TERMINACION FROTADA) | 4.65 | M3 |  | 0
2.2 | EMBELLECIMIENTO AREA EXTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACION GRAVILLA 1/4"-3/8") | 159.7 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
J | GARITA DE VIGILANCIA Y CUARTO ELECTRICO E B 3
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 5.64 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 23 KM | 7.4 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 6.17 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL D= 5 KM | 5.9 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
3.1 | HORMIGON LIMPIEZA F’C=160KG/CM2 ZAPATAS E=0.05MTS | 0.52 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS 0.97 QQ/M3 | 2.06 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA AREA EXTERIOR E=0.20 MTS - 0.51 QQ/M3 (TERMINACION FROTADO) | 5.08 | M3 |  | 0
3.4 | DINTELES (0.15X0.20) - 3.82 QQ/M3 | 0.19 | ML |  | 0
3.5 | VIGA AMARRE N.P. (0.20X0.15) - 3.94 QQ/M3 | 0.5 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA AMARRE N.T.(0.32X0.15) - 2.81 QQ/M3 | 0.79 | M3 |  | 0
3.7 | LOSA DE TECHO E=0.12MTS - 1.55 QQ/M3 | 5 | M3 |  | 0
3.8 | COLUMNAS (0.30X0.15)MTS - 3.23 QQ/M3 (6U) | 0.73 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | BLOCKS 6" 3/8 @ 0.60 MTS +2 HORIZ. 3/8" | 35.01 | M2 |  | 0
4.2 | ANTEPECHO (INCL: BLOCK 6"+PAÑETE+PINTURA Y CANTOS) | 14.1 | ML |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE TECHO) | 84.183 | M2 |  | 0
5.2 | CANTOS | 62.88 | ML |  | 0
5.3 | FINO DE LOSA DE TECHO | 8.36 | M2 |  | 0
5.4 | IMPERMEABILIZANTE SELLADOR TECHO TIPO PINTURA | 8.36 | M2 |  | 0
5.5 | ZABALETA | 15.3 | ML |  | 0
5.6 | PINTURA ACRILICA EN GENERAL (INCLUYE BASE) | 84.18 | M2 |  | 0
5.7 | PISO HS PULIDO (AREA INTERIOR GARITA VIGILANCIA Y CUARTO DE EQUIPOS) | 8.3 | M2 |  | 0
0
6 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL (0.80 X 2.10 M) (GARITA VIGILANCIA)** | 2 | U |  | 0
6.2 | INSTALACION DE PUERTAS CORTA FUEGO (1.00 X 2.20 M) (CUARTO ELECTRICO)* | 1 | U |  | 0
6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS CORREDIZAS (1.50X1.20 M) ** | 2 | U |  | 0
6.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS CELOCIAS (0.6X0.60 M) (1U)** | 1 | U |  | 0
6.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION REJILLAS VENTILACION (0.4X0.40 M) (1U)** | 1 | U |  | 0
0
7 | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU INVERTER (SUMINISTRO E INSTALACION)(INCLUYE REJAS DE PROTECCION)** | 1 | U |  | 0
0
8 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
8.1 | INSTALACION LAVAMANOS SENCILLOS (INCLUYE SUMINISTRO)** | 1 | U |  | 0
8.2 | INSTALACION INODORO (INCLUYE SUMINISTRO)** | 1 | U |  | 0
8.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA Y PIEZAS PARA AGUA SANITARIA** | 1 | U |  | 0
8.4 | DESAGUE PLUVIAL 4" PVC | 2 | U |  | 0
8.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA Y PIEZAS PARA AGUA POTABLE** | 1 | U |  | 0
8.6 | TINACO DE 400GLS (SUMINISTRO E INSTALACION)** | 1 | U |  | 0
8.7 | TANQUE HIDRONEUMATICO 42 GLS (SUMINISTRO E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
8.8 | BOMBA 1 HP SIN TANQUE (SUMINISTRO E INSTALACION)** | 1 | U |  | 0
8.9 | CONSTRUCCION NICHO PARA BOMBA 1 HP. SEGÚN DETALLE DE PLANOS | 1 | U |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
9.1 | SALIDAS CENITALES** | 3 | U |  | 0
9.2 | SALIDAS REFLECTOR LED 30W (SUMININISTRO E INSTALACION) (INCLUYE LAMPARA)** | 3 | U |  | 0
9.3 | SALIDA PARA BOMBA** | 1 | U |  | 0
9.4 | TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE** | 4 | U |  | 0
9.5 | INTERRUPTOR DOBLE** | 1 | U |  | 0
9.6 | INTERRUPTOR SENCILLO** | 2 | U |  | 0
9.7 | PANEL DE BREAKER 8/4C 110/220V CON BARRA 125 AMP. COMPUESTO POR 4 BREAKER | 1 | U |  | 0
0
10 | TOMACORRIENTES |  |  |  | 0
10.1 | SALIDA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL III+TT 16 A - 480 V | 1 | U |  | 0
10.2 | SALIDA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL III+TT 32 A - 480 V | 1 | U |  | 0
10.3 | SALIDA TOMACORRIENTE I+N+TT 16 A- 120 V | 2 | U |  | 0
0
11 | LOGO Y LETREROS DE INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL J |  |  |  | 0
K | VERJA PERIMETRAL E B 3
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 72 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 24.88 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA D= 23 KM | 11.62 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO E=0.20 MTS | 9.68 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL D 5 KM | 19.77 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
3.1 | HORMIGON DE LIMPIEZA F’C=160KG/CM2 EN ZAPATAS E=0.05MTS | 1.73 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25) MTS - 0.71 QQ/M3 | 6.95 | M3 |  | 0
3.3 | ZAPATA COLUMNAS C1 (0.45 X 0.60 X 0.25 )MTS - 0.97 QQ/M3 | 1.69 | M3 |  | 0
3.4 | COLUMNAS C2 BNP (0.65X0.95) MTS - 1.01 QQ/M3 (INCLUYE PEDESTAL APOYO TUBO DE1) | 0.81 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNAS C1 AMARRE (0.15X0.30) MTS - 3.40 QQ/M3 | 0.95 | M3 |  | 0
3.6 | CORONA DE MUROS Y COLUMNAS | 1.08 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | BLOCKS 6" 3/8 @ 0.60 MTS +2 HORIZ. 3/8" | 54.18 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE | 74.88 | M2 |  | 0
5.2 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE) | 74.88 | M2 |  | 0
0
6 | MALLA CICLONICA: |  |  |  | 0
6.1 | MANO DE OBRA COLOCACION DE VERJA MALLA CICLONICA * SEGUN DETALLE DE PLANOS, INCLUYE: 1- MALLA CICLONICA 50X50 ALT. 1.75M ZINCADO PLASTIFICADO. 2- POSTES VERTICALES ALT. 2.0 M DIAM. 50MM CON BAYONETA. 3-BARRAS HORIZONTALES DE ESPACIAMIENTO L2.90 M. 4-COLLARES DIAM.50 MM PARA FIJACION BARRA 5-POSTES DE REFUERZO L2.00M 6- 3 LINEAS ALAMBRE DE PUAS DIAM. 1.7MM | 72 | ML |  | 0
6.2 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE ENTRADA DOBLE (ALT. 2.50M X 2.0 M, CON BAYONETAS RECTAS Y POSTES A EMPOTRAR, GALVANIZADO PINTADO VERDE) * | 1 | U |  | 0
0
7 | LOGO Y LETREROS DE INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL K |  |  |  | 0
L | TRABAJOS TERMINACION EN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
1 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1 | EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCION TRAMOS FALTANTES VIAS INTERIORES | 350 | M3 |  | 0
1.2 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | 1474.99 | M2 |  | 0
1.3 | BOTE DE MATERIAL (INCLUYE ESPARCIAMIENTO) D=5KM | 455 | M3 |  | 0
1.4 | COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES SOBRE TERACRO (SIN SUMINISTRO) | 300 | M3 |  | 0
0
2 | ASFALTO EN VIAS |  |  |  | 0
2.1 | CAPA DE BASE - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (E=0.15 MTS) | 1280 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION RIEGO DE ADHERENCIA | 5409 | M2 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DOBLE IMPRIMACION | 5409 | M2 |  | 0
0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  |  | 0
3.1 | CONTENES O BORDILLOS | 1598.38 | ML |  | 0
3.2 | ACERAS H=0.80MTS | 352.52 | M2 |  | 0
3.3 | PINTURA EN BORDILLOS (EXISTENTES Y POR CONSTRUIR) | 2125.38 | ML |  | 0
0
4 | TIERRA VEGETAL Y ÁREAS VERDES |  |  |  | 0
4.1 | RECOLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN ÁREAS VERDES (SIN SUMINISTRO DEBIDO A QUE ESTA ACOPIADA EN EL SITIO) | 5995 | M2 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION PLANTÍO DE SÁBILA (EN TALUD CON TERRACO Y AREAS LLANAS. VER PLANO) | 11050 | U |  | 0
0
5 | VERJA PERIMETRAL |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE EN VERJA MUROS DE BLOQUES (H=0.60MTS) | 350 | M2 |  | 0
5.2 | PINTURA ACRILICA EN MUROS Y COLUMNAS(INCLUYE PINTURA BASE) | 2526.12 | M2 |  | 0
0
6 | CASETA OPERADOR |  |  |  | 0
6.1 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR (UNA MANO) | 147.66 | M2 |  | 0
6.2 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | U |  | 0
| SUBTOTAL FASE L |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO GENERAL OBRA EN VILLA VASQUEZ (INCLUYE ALQUILER DE SOLAR CON CASA Y CONSTRUCCION DE ALMACEN) | 6 | MESES |  | 0
0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 4 | U |  | 0
0
3.2 | TRASLADO DE ENTIBADOS A UTILIZAR DURANTE LA EJECUCION (PARTIDA A REALIZARSE EN COORDINACION Y CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION) |  |  |  | 0
3.2.1 | TRASLADO DE MOLDES PARA ENTIBADO DESDE CAMPAMENTO PRINCIPAL SAN CRISTOBAL (SECTOR LAVAPIE) HASTA CAMPAMENTO DE OBRA. EN ESTE TRASLADO SE INCLUYE: LOS SISTEMAS DE CARRIL DE DESLIZAMIENTOS, CADENAS, EXTENSIONES, EJES, TORNILLOS, Y BOMBA MANUAL PARA ENTIBADOS. ESTA PARTIDA INCLUYE CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO Y/U HOMBRES. SEGUN LISTA ANEXA | 61139.8 | KG |  | 0
3.2.2 | TRASLADO DE MOLDES PARA ENTIBADO DESDE CAMPAMENTO DE OBRA HASTA ALAMCENES INAPA KM 18 AUTOPISTA DUARTE. EN ESTE TRASLADO SE INCLUYE EL REGRESO EN LA MISMA CANTIDAD DE TODO LO TRASLADADO A LA OBRA: LOS SISTEMAS DE CARRIL DE DESLIZAMIENTOS, CADENAS, EXTENSIONES, EJES, TORNILLOS, Y BOMBA MANUAL PARA ENTIBADOS. ESTA PARTIDA INCLUYE CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO Y/U HOMBRES. | 61139.8 | KG |  | 0
3.2.1 | TRASLADO INTERNO EN VILLA VASQUEZ DE MOLDES PARA ENTIBADO. EN ESTE TRASLADO SE INCLUYE: LOS SISTEMAS DE CARRIL DE DESLIZAMIENTOS, CADENAS, EXTENSIONES, EJES, TORNILLOS, Y BOMBA MANUAL PARA ENTIBADOS. ESTA PARTIDA INCLUYE CARGA Y DESCARGA CON EQUIPO Y/U HOMBRES. SEGUN LISTA ANEXA | 48911.84 | KG-KM |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4.5% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | 1 | U |  | 0
| RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DEL CONTRATISTA SOBRE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL INAPA E INSTALADOS POR EL CONTRATISTA. CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO DE ADQUISISION DE RD$11,618,573.45 A CUBICAR EN FUNCION DE LO EJECUTADO SEGÚN LISTA ANEXA. | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
Note on B465: Claudia Sofía De León Rosario: VERIFICAR TAMANO DEL SOLAR