## presupuesto (3)
Obra : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL-JINAMAGAO-AMINA-BORUCO
Ubicación : PROVINCIA VALVERDE |  | ZONA I
No | P A R T I D A S | CANTIDAD | U | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | CARCAMO Y CASETA DE BOMBEO ( 10.3 X 10.3 )
I | CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO (INCLUYE SOBRE ANCHO DE 1.50 M EN LA PARTE DE ABAJO Y 3.00 M EN LA PARTE DE ARRIBA) DE AMBOS LADOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 4 M | 1165.11 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 198 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1456.39 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO FC'= 280 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | HORMIGON POBRE FC'= 180 KG/CM2 | 5.89 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE MURO 0.40 - 0.77 QQ/M3 | 11.67 | M3 |  | 0
3.3 | ZAPATA DE COLUMNA C-2 0.40 - 1.01 QQ/M3 | 5.94 | M3 |  | 0
3.4 | ZAPATA DE COLUMNA C-1 0.40 - 0.97 QQ/M3 | 1.28 | M3 |  | 0
3.5 | LOSA FONDO 0.20 - 1.70 QQ/M3 | 18.74 | M3 |  | 0
3.6 | COLUMNA C1 (0.50 X 0.50 ) 6.26 QQ/M3 | 1.07 | M3 |  | 0
3.7 | COLUMNA C2 (0.40 X 0.40 ) 5.06 QQ/M3 | 4.09 | M3 |  | 0
3.8 | MUROS 0.30 - 3.96 QQ/M3 | 66.69 | M3 |  | 0
3.9 | VIGA (0.30 X 0.40 ) 5.58 QQ/M3 | 2.51 | M3 |  | 0
3.1 | LOSATECHO 0.20 - 2.41 QQ/M3 | 24.59 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | FINO FONDO PULIDO | 110 | M2 |  | 0
4.2 | FINO TECHO | 59.95 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 160.48 | M2 |  | 0
4.4 | PAÑETE EXTERIOR | 176 | M2 |  | 0
4.5 | CANTOS | 40.59 | M |  | 0
0
5 | APLICACION DE |  |  |  | 0
5.1 | ADITIVOS | 118.03 | M3 |  | 0
5.2 | IMPERMEABILIZANTE SX-PEL | 86.9 | GL |  | 0
6 | VIBRADO | 118.03 | M3 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS DE GOMA HIDROFÍLICA EXTENSIBLE P/CONSTRUCCIÓN IMPERMEABLE, 5MM X 20 MM | 135.96 | ML |  | 0
8 | INSTALACIONES |  |  |  | 0
8.1 | ESCALERA ACCESO Ø 3/4" HG @ 0.40 H=3.80 | 1 | U |  | 0
8.2 | TAPA METALICA (1.20 X 1.20 ) | 2 | U |  | 0
II | CASETA DE BOMBEO ( 10.30 X 6.15 ) |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | HORMIGON ARMADO FC'= 280 KG/CM2 |  |  |  | 0
2.1 | COLUMNA C1 (0.50 X 0.50 ) 6.26 QQ/M3 | 1.14 | M3 |  | 0
2.2 | COLUMNA C2 (0.40 X 0.40 ) 5.06 QQ/M3 | 4.38 | M3 |  | 0
2.3 | COLUMNA C3 (0.30 X 0.30 ) 7.68 QQ/M3 | 0.83 | M3 |  | 0
2.4 | VIGA (0.25 X 0.40 ) 3.08 QQ/M3 | 2.73 | M3 |  | 0
2.5 | VIGA (0.30 X 0.48 ) 4.17 QQ/M3 | 4.57 | M3 |  | 0
2.6 | LOSATECHO 0.12 - 1.19 QQ/M3 | 9.38 | M3 |  | 0
3 | VIGA METALICA W (12 X 30 ) | 1320 | LBS |  | 0
4 | MUROS DE
4.1 | BLOCK DE 6" ( 0.15 M ) VIOLINADOS | 110.75 | M2 |  | 0
4.2 | CALADOS | 4.4 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | FINO FONDO PULIDO | 52.69 | M2 |  | 0
5.2 | FINO TECHO | 61.75 | M2 |  | 0
5.3 | FRAGUACHE INTERIOR (COLUMNAS Y VIGAS) | 30.11 | M2 |  | 0
5.4 | FRAGUACHE EXTERIOR (COLUMNAS Y VIGAS) | 42.96 | M2 |  | 0
5.5 | FRAGUACHE EN TECHO | 48.6 | M2 |  | 0
5.6 | PAÑETE INTERIOR PULIDO (COLUMNAS Y VIGAS) | 30.11 | M2 |  | 0
5.7 | PAÑETE EXTERIOR PULIDO (COLUMNAS Y VIGAS) | 42.96 | M2 |  | 0
5.8 | PAÑETE EN TECHO | 48.6 | M2 |  | 0
5.9 | CANTOS | 262.46 | M |  | 0
0
6 | APLICACION DE |  |  |  | 0
6.1 | ADITIVOS | 23.8 | M3 |  | 0
6.2 | IMPERMEABILIZANTE SX-PEL | 14.3 | GL |  | 0
7 | VIBRADO | 23.8 | M3 |  | 0
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | BASE BLANCA | 298.56 | M2 |  | 0
8.2 | AZUL DE MANTENIMIENTO | 298.56 | M2 |  | 0
9 | VENTANAS
9.1 | DE ALUMINIO ( 1.00 X 1.00 ) | 47.34 | PIE2 |  | 0
10 | ELECTRIFICACION | 1 | P.A |  | 0
11 | ANDAMIOS Y RAMPA VACIADO | 1 | U |  | 0
12 | LOGO Y LETRERO | 1 | U |  | 0
13 | LIMPIEZA | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
0
B | CASETA PARA GENERADOR 380 KW |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 1 | P.A |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 22.31 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO DE MATERIAL A MANO | 2.02 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITIO | 25.36 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC'=210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.25 - 0.67 qq/m³ | 2.64 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA 0.30 - 1.12 qq/m³ | 2.85 | M3 |  | 0
3.3 | COLUMNA ( 0.20 X 0.20 ) 8.58 qq/m3 | 1.27 | M3 |  | 0
3.4 | VIGA V-1 ( 0.15 X 0.35 ) 6.28 qq/m³ | 0.54 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA V-2 ( 0.15 X 0.35 ) 4.46 qq/m³ | 0.26 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA V-3 ( 0.20 X 0.40 ) 8.05 qq/m³ | 0.42 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA V-4 ( 0.20 X 0.40 ) 6.11 qq/m³ | 0.77 | M3 |  | 0
3.8 | DINTEL (0.15 x 0.15) 6.43 qq/m³ | 0.08 | M3 |  | 0
3.9 | LOSA DE TECHO 0.15 - 0.93 qq/m³ | 7.02 | M3 |  | 0
3.1 | BASE PARA GENERADOR 0.30 - 1.00 qq/m3 | 2.31 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | BLOCK 6" BNP | 15.31 | M2 |  | 0
4.2 | BLOCK 6" SNP | 91.91 | M2 |  | 0
4.3 | BLOCK VENTANA | 3.44 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 89.78 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 102.1 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE DE TECHO | 33.9 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS | 119.9 | M |  | 0
5.5 | FINO LOSA DE TECHO | 46.82 | M2 |  | 0
5.6 | ANTEPECHO | 27.72 | M |  | 0
5.7 | ARENA BAJO BASE DE H.A. P/ REDUCIR VIBRACION (2.00 X 3.50 X 0.10) | 1.74 | M3 |  | 0
6 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO | 33.9 | M2 |  | 0
7 | ACERA PERIMETRAL 0.60 M | 15.84 | M2 |  | 0
0
8 | APLICACIÓN DE |  |  |  | 0
8.1 | VIBRADO | 15.84 | M3 |  | 0
8.2 | IMPERMEABILIZANTE SX-PEL | 9.9 | GL |  | 0
0
9 | RETARDANTE ADITIVO | 15.84 | M3 |  | 0
10 | PINTURA |  |  |  | 0
10.1 | BASE BLANCA | 272.6 | M2 |  | 0
10.2 | AZUL DE MANTENIMIENTO | 272.6 | M2 |  | 0
0
11 | PUERTAS |  |  |  | 0
11.1 | PUERTA ENRROLLABLE | 9.25 | M2 |  | 0
0
12 | ESTRUCTURA H.A. DE SOPORTE P/DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:
12.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
12.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
12.2.1 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 7.92 | M3 |  | 0
12.2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 2.6 | M3 |  | 0
12.2.3 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 6.39 | M3 |  | 0
12.3 | HORMIGON ARMADO EN:( F'C=180KGS/CM2)
12.3.1 | ZAPATA 0.25 1.24 QQ/M3 | 0.73 | M3 |  | 0
12.3.2 | MURO 0.20 4.75 QQ/M3 | 0.44 | M3 |  | 0
12.4 | MURO BLOQUES DE 6" | 4.74 | M2 |  | 0
12.5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
12.5.1 | PAÑETE | 9.47 | M2 |  | 0
12.5.2 | PINTURA MANTENIMIENTO | 9.47 | M2 |  | 0
12.5.3 | CANTOS | 22.2 | M |  | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO DE 400 KVA | 1 | UD |  | 0
14 | LOGO Y LETRERO | 1 | U |  | 0
15 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
0
C | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO SABANA DE POTRERO
I | ELECTIFICACION
1 | ALIMENTADORES
1.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA CCM PARA EQUIPOS DE SABANA DE POTRERO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.4, (F), 1 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.2 (N), 1 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO.6 TRENZADO DE 7 HILOS (T), TUBERIA EMT DE 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA | 6 | MTS |  | 0
1.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM HASTA ELECTROBOMBA 1 , 2, COMPUESTO POR: 1 CONDUCTOR ELECTRICO DE GOMA 6/4 TRENZADO DE 7 HILOS, TUBERIA LT 2'', SOPORTE Y CONECTORES. | 40 | MTS |  | 0
2 | EQUIPOS ELECTROMECANICOS |  |  |  | 0
2.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO 100 GPM VS. 430' TDH, CON MOTOR DE 20 HP A 3500 RPM, LONGITUD DE COLUMNA 13 PIES, INCLUYE ARRANCADOR AUTOTRANSFORMADOR | 2 | U |  | 0
2.2 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
3 | DESCARGA
3.1 | NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION PLATILLADO EN UN EXTREMO | 6 | U |  | 0
3.2 | NIPLE DE 3" X 12" SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROXION PLATILLADO EN AMBOS EXTREMOS | 2 | U |  | 0
3.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" | 2 | U |  | 0
3.4 | VALVULA DE COMPUERTA 3" PLATILLADA 200 PSI, VASTAGO ASCENDENTE | 2 | U |  | 0
3.5 | VALVULA DE DE AIRE 1" | 2 | U |  | 0
3.6 | VALVULA CHECK HORIZONTAL, Ø3" 200 PSI PLATILLADA COMPLETA | 2 | U |  | 0
3.7 | VALVULA DE 4" DE COMPUERTA, 200 PSI | 2 | U |  | 0
3.8 | TEE 3" X 6" PLASTILLADA | 2 | U |  | 0
3.9 | ZETA DE 3" X 3 M SCH-80 CON PROTECCION ANTICOROSION P/INTERCONECTAR DESCARGA A LINEA DE IMPULSION | 1 | U |  | 0
3.1 | ANCLAJE HORMIGON ARMADO 0.5M X 0.5M | 2 |  |  | 0
3.11 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 2 | U |  | 0
3.12 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 2 | U |  | 0
3.13 | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA MAS TAZONES | 2 | U |  | 0
4.4 | MANO DE OBRAS | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | ESTRUCTURA PR-208, INCL. CUT OUT Y PARARRAYOS. | 1 | U |  | 0
1.2 | TRANFORMADOR DE 150 KVA/480V/240V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 3 |  |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS |  |  |  | 0
2.1 | SUMINISTRO DE MAIN BREAKER 800/3 AMP | 2 | U |  | 0
2.2 | SUMINISTRO DE TRANFER SWICHT DE 1,200/3 AMP MANUAL | 1 | U |  | 0
2.3 | SUMINISTRO DE PANEL BOARD CON BARRA DE 1,000 AMP/240V/480V, INCL. MAIN BREAKER DE 800/3 AMP , 1 BREAKER DE 500/3A, 1 BREAKER DE 30/3A, 1 BREAKER DE 150/3A, 1 BREAKER DE 15/3A, 1 BREAKER DE 60/3A, 1 BREAKER DE 80/3A. (ARRANCADORES SUAVE) | 1 | U |  | 0
2.4 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA ELECTROBOMBA DE 150 HP BARRA DE 500A, 480V, INCL. 3 BREAKER DE 250/3A | 1 | U |  | 0
2.5 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA ELECTROBOMBA DE 7.5 HP CON BARRA DE 50A, 480V, INCL. 2 BREAKER DE 20/3A | 1 | U |  | 0
2.6 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA 2 ELECTROBOMBA DE 15 HP, 2 ELECTROBOMBA DE 10 HP, 2 ELECTROBOMBA 3 HP,CON BARRA 200A, 480V, INCL. 4 BREAKER DE 30/3A, 2 BREAKER DE 10/3 | 1 | U |  | 0
2.7 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA 4 ELECTROBOMBA DE 0.5 HP CON BARRA DE 30A, 480V, INCL. 4 BREAKER DE 15/3A. | 1 | U |  | 0
2.8 | SUMISTRO DE TRANSFORMADOR SECO DE 15KVA, 480V/120/240V | 1 | U |  | 0
2.9 | SUMISTRO DE TRANSFORMADOR SECO DE 10KVA, 480V/120/240V | 1 | U |  | 0
3 | EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  | 0
3.1 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL, CON MOTOR DE 150 HP, 1,500 GPM, 230' DE TDH | 3 | U |  | 0
3.2 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA TIPO BOOSTER, CON MOTOR DE 7.5 HP. | 2 | U |  | 0
3.3 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA PARA RETROLAVADO, CON MOTOR DE 15 HP. | 2 | U |  | 0
3.4 | SUMINISTRO DE SOPLADORES, CON MOTOR DE 10 HP. | 2 | U |  | 0
3.5 | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA CON MOTOR DE 3 HP. | 2 | U |  | 0
12 | AGITADORES MECANICOS MIXERS 1/2 HP (INC. BREAKERS) | 2 | U |  | 0
10 | DOSIFICADORES DE SULFATO (INC. INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) (BOMBAS DOSIFICADORAS) | 2 | U |  | 0
4 | ALIMENTADORES
4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR HASTA MEDICION ELECTRICA, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO URD NO.4/0, POR (F), TUBERIA IMC DE 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA. | 13 | MTS |  | 0
4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PIE DE POSTE HASTA DE MAIN BREAKER, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO URD NO.4/0, POR (F), TUBERIA PVC DE 3'', MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONECTORES | 15 | MTS |  | 0
4.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA MAIN BREAKER DE GENERADOR ELECTRICO,COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO URD NO.4/0,POR (F), TUBERIA EMT DE 3'', TUBERIA PVC 3'' CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA | 25 | MTS |  | 0
4.4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER DE GENERADOR HASTA GENERADOR ELECTRICO,COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO URD NO.4/0, POR (F), TUBERIA LT DE 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA | 5 | MTS |  | 0
4.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANFERS SWTCH HASTA PANEL BOARD COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO URD NO.4/0,POR (F), TUBERIA EMT DE 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA | 6 | MTS |  | 0
4.6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA CCM DE ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL 1 , 2, 3 COMPUESTO POR: 6 CONDUCTOR ELECTRICO DE THW NO. 2/0 (F) , TUBERIA EMT 3'', SOPORTE Y CONECTORES. | 6 | MTS |  | 0
4.7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA CCM DE BOMBA BOOSTER COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 6 (F) , TUBERIA EMT 2'', SOPORTE Y CONECTORES. | 7 | MTS |  | 0
4.8 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA CCM DE BOMBAS DE RETROLAVADO, SOPLADORES Y BOMBA DE SERVICIO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4 (F) , TUBERIA EMT 2'', SOPORTE Y CONECTORES. | 8 | MTS |  | 0
4.9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA CCM DE AGITADORES Y DOSIFICACION, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 6 (F) , TUBERIA EMT 2'', SOPORTE Y CONECTORES. | 9 | MTS |  | 0
4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANSFORMADORES SECO DE 10 Y 15 KVA , COMPUESTO POR: 4 CONDUCTOR ELECTRICO THW NO. 4 (F) Y (N) , TUBERIA EMT 2'', SOPORTE Y CONECTORES. | 10 | MTS |  | 0
4.11 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM HASTA ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL 1 , 2, 3 COMPUESTO POR: 9 CONDUCTOR ELECTRICO DE THW NO. 4/0 (F) , TUBERIA EMT 2'', SOPORTE Y CONECTORES. | 10 | MTS |  | 0
4.12 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM HASTA ELECTROBOMBA BOOSTER, COMPUESTO POR: 6 CONDUCTOR ELECTRICO DE THW NO. 8 (F) , TUBERIA EMT 1'', SOPORTE Y CONECTORES. | 11 | MTS |  | 0
4.13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM HASTA ELECTROBOMBA DE RETROLAVADO, SOPLADOR Y BOMBA DE AGUA, COMPUESTO POR: 18 CONDUCTOR ELECTRICO DE THW NO. 8 (F) , TUBERIA EMT 1'', SOPORTE Y CONECTORES. | 12 | MTS |  | 0
4.14 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM HASTA DOSIFICADORES Y AGITADOR, COMPUESTO POR: 12 CONDUCTOR ELECTRICO DE THW NO. 10 (F) , TUBERIA EMT 3/4'', SOPORTE Y CONECTORES. | 13 | MTS |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | ELECTRIFICACION EXTERIOR | 0
1 | POSTE 30´ CLASE III | 6 | U |  | 0
2 | INSTALACIÓN POSTES | 6 | U |  | 0
3 | HOYO PARA POSTES | 6 | U |  | 0
4 | REGISTRO PVC 4 X 4 | 5 | U |  | 0
5 | CONDUCTOR THW No. 10 | 3542 | P |  | 0
6 | TUBERIA PVC Ø3/4" x 19, SDR-26 | 46 | U |  | 0
7 | REGISTRO PVC 8" X 3" | 4 | U |  | 0
8 | CURVA PVC Ø 3/4" | 4 | U |  | 0
9 | ESTRUCTURA AP-103 (INCLUYE LAMPARA TIPO COBRA DE 175 W) | 7 | U |  | 0
10 | MANAO DE OBRA ILUMINACION EXTERIOR | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | AREA EXTERIOR GENERAL
1 | VERJA MALLA CICLONICA C/3 LINEA DE BLOCK
1.1 | VERJA MALLA CICLONICA | 635.4 | ML |  | 0
1.2 | COLUMNA C1 | 191.4 | UDS |  | 0
1.3 | COLUMNA C2 | 19 | UDS |  | 0
1.4 | PUERTA CORREDIZA 6.50 MTS. | 1 | UDS |  | 0
2 | CONTEN | 183.22 | M |  | 0
3 | BADEM | 7.7 | M |  | 0
4 | RELLENO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
4.1 | MATERIAL DE BASE
4.1.1 | SUMINISTRO DE MATERIAL 0.20M + 1.20 ESPONJAMIENTO (INC. TRANSORTE Y CARGUIO) | 1647.16 | M3 |  | 0
4.1.2 | COLOCACION Y COMPACTADO MATERIAL BASE C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1647.16 | M3 |  | 0
5 | ACONDICIONAMIENTO AREA GENERAL EN PLANTA
5.1 | GRAVILLA PARA EMBELLECIMIENTO | 49.5 | M2 |  | 0
5.2 | PALMA ENANA | 45 | U |  | 0
5.3 | ARBUSTO | 16 | U |  | 0
5.4 | CONSTRUCCION JARDINERA | 40 | M |  | 0
5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA | 110 | M3 |  | 0
6 | PINTURA AMARILLA | 49.5 | M |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO | 12 | MES |  | 0
2 | FABRICACION E INSTALACION DE VALLA (16' X 10') IMPRESION FULL COLOR EN BANNER BLANCO Y NEGRO, CON LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL PROYECTO, ESTRUCTUDRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.5" X 1.5" Y SOPORTES EN TUBOS CUDADRADOS DE 4" X 4" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITEBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INAPA | 10% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS ===> |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL ===> |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL ===> |  |  |  | 0