## TABLA RED COLEC. (2)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
* * * INAPA * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE COSTOS DE OBRAS
ALCANTARILLADO DE CENTRO BOYA - ZONA IV
LONGITUDES
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. (Pulg) | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50 |  |  |  | DIAM | ANCHO ZANJA | VOL TUBO. |  | 42364.29
SECTOR: AVIACION | [18 empty] | 8 | 0.75 | 0.032421
10610R02 | R03 | 78.07 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 2.3 | 103.0524 | 2.5318 | 5.8552 | 108.9076 | 95.4946 | 16.0957 |  |  | 1.65 | 1 |  | 10 | 0.8 | 0.050659
10601R07 | R06 | 39.52 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.19 | 2.14 | 52.6406 | 1.2816 | 2.964 | 55.6046 | 48.7911 | 8.1763 |  |  | 1.665 | 2 |  | 12 | 0.85 | 0.072948
R06 | R05 | 35.44 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.14 | 2.35 | 63.6502 | 1.1493 | 2.658 | 66.3082 | 59.3759 | 8.3188 |  |  | #REF! | 2 |  | 12 | 0.85 | 0.072948
R05 | R04 | 40.37 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.35 | 2.49 | 78.1563 | 1.3092 | 3.0277 | 81.1841 | 73.0048 | 9.8151
R04 | R03 | 56.1 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.49 | 2.37 | 109.0584 | 1.8193 | 4.2075 | 113.2659 | 101.8772 | 13.6665
R03 | R02 | 48.31 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.37 | 2.76 | 99.1321 | 1.5667 | 3.6233 | 102.7554 | 92.6872 | 12.0818 |  |  |  | NUMERO DE REGISTRO |  |  |  | 13
R02 | 106R08 | 79.77 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.76 | 3.3 | 193.3625 | 2.5869 | 5.9827 | 199.3452 | 181.2368 | 21.7301 |  |  |  | P < 1.50 = | 5 | VERDES CLARO
10602R05 | R04 | 61.83 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 2.44 | 85.0781 | 2.0051 | 4.6372 | 89.7153 | 78.9193 | 12.9552 |  |  |  | (1.50 - 2.00) = |  | AZUL CLARO
R04 | R03 | 53.92 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.44 | 2.56 | 107.84 | 1.7486 | 4.044 | 111.884 | 100.7868 | 13.3166 |  |  |  | (2.00 - 2.50) = | 5 | NARANJA
R03 | R02 | 68.72 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.56 | 2.73 | 145.4115 | 2.2285 | 5.154 | 150.5655 | 136.0238 | 17.45 |  |  |  | (2.50 - 3.00) = | 3 | MORADO
R02 | 106R10 | 40.12 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.73 | 3.23 | 95.6461 | 1.3011 | 3.009 | 98.6551 | 89.6278 | 10.8328 |  |  |  | (3.00 - 3.50) = |  | VERDE FUERTE
10603R03 | R02 | 64.72 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.19 | 1.03 | 57.4714 | 2.0988 | 4.854 | 62.3254 | 52.6039 | 11.6657 |  |  |  | (3.50 - 4.00) = |  | ROJO CLARO
R02 | R04 | 79.74 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.03 | 2.44 | 110.6791 | 2.5859 | 5.9805 | 116.6596 | 102.6885 | 16.7653 |  |  |  | (4.00 - 4.50) = |  | AZUL FUERTE
| TUB.8" | 746.63 | 769.0289 | [6 empty] | 55.9972 | 1357.176 | 1213.1177 | 172.8699 |  |  |  | (4.50 - 5.00) = |  | ROJO OSCURO
[11 empty] | -95.4946 |  | 242.6235
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1261.6814 |  | 415.4935 |  |  |  |  | 13
| REPLANTEO | #REF!
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50
SECTOR: SAN FERNANDO
206R25 | R24 | 26.87 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 21.496 | 0.87138 | 2.0152 | 23.5113 | 19.5934 | 4.7014 |  |  |  | NUMERO DE REGISTRO
R24 | R23 | 62.78 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.11 | 52.9863 | 2.0359 | 4.7085 | 57.6948 | 48.4029 | 11.1503 |  |  |  | P < 1.50 = | 9 | VERDES CLARO
R23 | R22 | 60.71 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.11 | 1 | 51.2392 | 1.9688 | 4.5533 | 55.7925 | 46.8069 | 10.7827 |  |  |  | (1.50 - 2.00) = |  | AZUL CLARO
R22 | R21 | 57.77 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 46.216 | 1.8734 | 4.3327 | 50.5488 | 42.1254 | 10.108 |  |  |  | (2.00 - 2.50) = |  | NARANJA
R21 | R20 | 23.95 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 19.16 | 0.77668 | 1.7962 | 20.9563 | 17.4642 | 4.1905 |  |  |  | (2.50 - 3.00) = |  | MORADO
R20 | R19 | 19.41 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 15.528 | 0.62945 | 1.4557 | 16.9838 | 14.1536 | 3.3962 |  |  |  | (3.00 - 3.50) = |  | VERDE FUERTE
R19 | R18 | 44.58 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 0.95 | 34.7724 | 1.4457 | 3.3435 | 38.1159 | 31.6604 | 7.7466 |  |  |  | (3.50 - 4.00) = |  | ROJO CLARO
20624R03 | R02 | 64.48 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 51.584 | 2.091 | 4.836 | 56.42 | 47.0183 | 11.282 |  |  |  | (4.00 - 4.50) = |  | AZUL FUERTE
R02 | 206R21 | 73.37 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 58.696 | 2.3793 | 5.5027 | 64.1988 | 53.5008 | 12.8375 |  |  |  | (4.50 - 5.00) = |  | ROJO OSCURO
| TUB.8" | 433.92 | 446.9376 | [6 empty] | 32.544 | 384.222 | 320.7259 | 76.1953
[11 empty] | -19.5934 |  | 64.1452
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | 364.6286 |  | 140.3404
| REPLANTEO | #REF!
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50
SECTOR: BELLA VISTA
209R12 | R13 | 33.05 | 8 | 0.8 | 0.08 | 5.34 | 4.65 | 132.0678 | 1.0718 | 2.4787 | 134.5465 | 124.4462 | 12.1204 |  |  |  | NUMERO DE REGISTRO
R13 | R14 | 15.47 | 8 | 0.8 | 0.08 | 4.65 | 3.62 | 51.1748 | 0.50168 | 1.1603 | 52.335 | 48.1394 | 5.0347 |  |  |  | P < 1.50 = | 29 | VERDES CLARO
R14 | 20911R02 | 77.66 | 8 | 0.8 | 0.08 | 3.62 | 1.68 | 164.6392 | 2.5185 | 5.8245 | 170.4637 | 154.0147 | 19.7388 |  |  |  | (1.50 - 2.00) = | 2 | AZUL CLARO
20911R03 | 20911R02 | 18.03 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.68 | 19.3282 | 0.5847 | 1.3522 | 20.6804 | 17.8063 | 3.4489 |  |  |  | (2.00 - 2.50) = | 3 | NARANJA
20911R02 | 20912R02 | 20.15 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.68 | 1.6 | 26.4368 | 0.65345 | 1.5112 | 27.9481 | 24.4942 | 4.1446 |  |  |  | (2.50 - 3.00) = | 5 | MORADO
20912R02 | 20912R03 | 52.28 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.6 | 1.43 | 63.3634 | 1.6954 | 3.921 | 67.2844 | 58.5846 | 10.4398 |  |  |  | (3.00 - 3.50) = | 3 | VERDE FUERTE
20909R04 | R02 | 56.49 | 8 | 0.8 | 0.08 | 4.39 | 1.03 | 122.4703 | 1.8319 | 4.2367 | 126.7071 | 114.6065 | 14.5207 |  |  |  | (3.50 - 4.00) = | 2 | ROJO CLARO
R03 | R02 | 26.83 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.89 | 1.03 | 42.0694 | 0.87008 | 2.0122 | 44.0817 | 39.1394 | 5.9308 |  |  |  | (4.00 - 4.50) = | 4 | AZUL FUERTE
20922R03 | R02 | 37.92 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.61 | 1.07 | 40.6502 | 1.2297 | 2.844 | 43.4942 | 37.4495 | 7.2537 |  |  |  | (4.50 - 5.00) = | 1 | ROJO OSCURO
R02 | 209R21 | 42.43 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.07 | 1.81 | 48.8794 | 1.376 | 3.1822 | 52.0616 | 45.1282 | 8.3201
20923R03 | 20923R02 | 31.97 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.11 | 26.9827 | 1.0368 | 2.3977 | 29.3804 | 24.6486 | 5.6782
R02 | 209R22 | 44.8 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.11 | 3.1 | 75.4432 | 1.4528 | 3.36 | 78.8032 | 70.2908 | 10.2148 |  |  |  |  | 49
209R26 | 209R25 | 33.1 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.03 | 1.21 | 29.6576 | 1.0734 | 2.4825 | 32.1401 | 27.155 | 5.9821
209R25 | 209R24 | 43.47 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.21 | 1.04 | 39.123 | 1.4097 | 3.2602 | 42.3832 | 35.8276 | 7.8667
R24 | R23 | 39.94 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.04 | 2.4 | 54.9574 | 1.2952 | 2.9955 | 57.9529 | 50.9791 | 8.3686
20924R03 | R02 | 23.08 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.01 | 1.31 | 21.4182 | 0.74847 | 1.731 | 23.1492 | 19.6363 | 4.2155
R02 | 209ER23 | 37.58 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.31 | 2.4 | 55.7687 | 1.2187 | 2.8185 | 58.5872 | 51.8225 | 8.1176
209R23 | R22 | 7.27 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.4 | 3.1 | 15.994 | 0.23576 | 0.54525 | 16.5392 | 14.9703 | 1.8827
209R22 | 209R21 | 80.07 | 8 | 0.8 | 0.08 | 3.1 | 1.81 | 157.2575 | 2.5966 | 6.0052 | 163.2627 | 146.9278 | 19.6019
20920R02 | 209R21 | 38.89 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.81 | 43.7124 | 1.2612 | 2.9167 | 46.6291 | 40.3286 | 7.5606
R21 | R20 | 73.62 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.81 | 3.76 | 164.0254 | 2.3874 | 5.5215 | 169.5469 | 153.556 | 19.189
R20 | R19 | 6.42 | 8 | 0.8 | 0.08 | 3.76 | 4.35 | 20.8265 | 0.2082 | 0.4815 | 21.308 | 19.5874 | 2.0647
20921R02 | 209R21 | 42.92 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 4.35 | 91.8488 | 1.3919 | 3.219 | 95.0678 | 85.9341 | 10.9605
209R19 | R18 | 70.22 | 8 | 0.8 | 0.08 | 4.35 | 1.45 | 162.9104 | 2.2772 | 5.2665 | 168.1769 | 152.6016 | 18.6904
R18 | R17 | 43.9 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.45 | 1.15 | 45.656 | 1.4236 | 3.2925 | 48.9485 | 42.0207 | 8.3133
R17 | R16 | 45.73 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.15 | 3.49 | 84.8749 | 1.483 | 3.4297 | 88.3046 | 79.2223 | 10.8988
20913R12 | 20913R11 | 63.69 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.06 | 52.4806 | 2.0654 | 4.7767 | 57.2573 | 47.8944 | 11.2355
20919R02 | 20913R11 | 21.79 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.06 | 17.955 | 0.70664 | 1.6342 | 19.5892 | 16.3859 | 3.844
20913R11 | R10 | 19.27 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.06 | 2.17 | 24.8968 | 0.62491 | 1.4452 | 26.3421 | 23.0583 | 3.9405
20918R02 | R10 | 31.39 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.22 | 2.17 | 42.5648 | 1.018 | 2.3542 | 44.9191 | 39.4695 | 6.5395
R10 | R09 | 70.52 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.17 | 1.77 | 111.1395 | 2.2869 | 5.289 | 116.4285 | 103.41 | 15.6223
R09 | R08 | 70.52 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.77 | 2.77 | 128.0643 | 2.2869 | 5.289 | 133.3533 | 119.4885 | 16.6377
20917R02 | R08 | 27.74 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 2.77 | 41.8319 | 0.89959 | 2.0805 | 43.9124 | 38.8857 | 6.032
20916R03 | R02 | 78.03 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 62.424 | 2.5305 | 5.8522 | 68.2763 | 56.8989 | 13.6529
R02 | R08 | 71.01 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 2.77 | 107.0831 | 2.3028 | 5.3258 | 112.4088 | 99.5413 | 15.4411
R08 | R07 | 69.46 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.77 | 1.31 | 113.3587 | 2.2525 | 5.2095 | 118.5682 | 105.5509 | 15.6208
20915R02 | R07 | 46.79 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.25 | 1.31 | 47.913 | 1.5174 | 3.5092 | 51.4222 | 44.0758 | 8.8157
R07 | R06 | 72.84 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.31 | 1.08 | 69.635 | 2.3622 | 5.463 | 75.098 | 63.9092 | 13.4266
R06 | R05 | 70.67 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.08 | 1.26 | 66.1471 | 2.2918 | 5.3003 | 71.4474 | 60.6626 | 12.9418
R05 | R04 | 31.45 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.26 | 1.24 | 31.45 | 1.0199 | 2.3587 | 33.8087 | 28.9086 | 5.8802
R04 | R02 | 25.99 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.24 | 1.36 | 27.0296 | 0.84284 | 1.9492 | 28.9788 | 24.8774 | 4.9217
R02 | R03 | 25.25 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.36 | 1 | 23.836 | 0.81884 | 1.8937 | 25.7298 | 21.8663 | 4.6361
R04 | 20913R03 | 34.57 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.24 | 2.09 | 46.0472 | 1.1211 | 2.5928 | 48.64 | 42.6798 | 7.1522
R03 | R02 | 20.84 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.09 | 2.94 | 41.9301 | 0.67583 | 1.563 | 43.4931 | 39.1915 | 5.1618
R02 | 209R16 | 34.05 | 8 | 0.8 | 0.08 | 2.94 | 3.49 | 87.5766 | 1.1042 | 2.5537 | 90.1303 | 82.1488 | 9.5779
209R16 | 209R15 | 47.58 | 8 | 0.8 | 0.08 | 3.49 | 1.62 | 97.2535 | 1.543 | 3.5685 | 100.822 | 90.925 | 11.8764
209R15 | 209R14 | 21.7 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.62 | 3.62 | 45.4832 | 0.70372 | 1.6275 | 47.1107 | 42.5405 | 5.4842
| TUB.8" | 1998.44 | 2058.3932 | [6 empty] | 149.883 | 3237.5192 | 2871.6867 | 438.999
[11 empty] | -99.5413 |  | 574.3373
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3137.9779 |  | 1013.3364
| REPLANTEO | #REF!
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50
SECTOR: GUATAPANAL
10606R05 | 10606R04 | 19.09 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.04 | 1.27 | 17.6392 | 0.61908 | 1.4317 | 19.0709 | 16.1691 | 3.4822 |  |  |  | NUMERO DE REGISTROS
R04 | R03 | 46.08 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.27 | 1.28 | 47.0016 | 1.4943 | 3.456 | 50.4576 | 43.2319 | 8.6708 |  |  |  | P < 1.50 = | 92 | VERDES CLARO
R03 | R02 | 70.92 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.28 | 1.44 | 77.161 | 2.2999 | 5.319 | 82.48 | 71.118 | 13.6343 |  |  |  | (1.50 - 2.00) = |  | AZUL CLARO
108R03 | 108R02 | 38.87 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.08 | 1.1 | 33.8946 | 1.2605 | 2.9152 | 36.8099 | 31.0024 | 6.969 |  |  |  | (2.00 - 2.50) = |  | NARANJA
R02 | 106R18 | 55.12 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.1 | 1.21 | 50.9309 | 1.7875 | 4.134 | 55.0649 | 46.6862 | 10.0544 |  |  |  | (2.50 - 3.00) = |  | MORADO
106R20 | R19 | 78.1 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.17 | 1.21 | 74.3512 | 2.5327 | 5.8575 | 80.2087 | 68.2275 | 14.3774 |  |  |  | (3.00 - 3.50) = |  | VERDE FUERTE
R19 | R18 | 66.64 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.21 | 1.21 | 64.5075 | 2.1611 | 4.998 | 69.5055 | 59.2291 | 12.3317 |  |  |  | (3.50 - 4.00) = |  | ROJO CLARO
R18 | R17 | 64.18 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.21 | 1.66 | 73.6786 | 2.0813 | 4.8135 | 78.4921 | 68.0175 | 12.5696 |  |  |  | (4.00 - 4.50) = |  | AZUL FUERTE
108R07 | R06 | 49.65 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.12 | 1.12 | 44.4864 | 1.6101 | 3.7237 | 48.2102 | 40.7325 | 8.9732 |  |  |  | (4.50 - 5.00) = |  | ROJO OSCURO
R06 | R05 | 48.38 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.12 | 1.16 | 44.1226 | 1.5689 | 3.6285 | 47.7511 | 40.4259 | 8.7901
R05 | R04 | 56.07 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.16 | 1.16 | 52.033 | 1.8183 | 4.2052 | 56.2382 | 47.7039 | 10.2412
R04 | R03 | 54.43 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.16 | 1.08 | 48.7693 | 1.7651 | 4.0823 | 52.8515 | 44.6539 | 9.8371
108R05 | 1801R02 | 36.6 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.16 | 1 | 31.6224 | 1.1869 | 2.745 | 34.3674 | 28.9137 | 6.5444
10607R02 | 106R20 | 40.48 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.17 | 35.1366 | 1.3127 | 3.036 | 38.1726 | 32.1327 | 7.2479
106R25 | 106R24 | 50.33 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.12 | 1.14 | 45.4983 | 1.6322 | 3.7747 | 49.2731 | 41.6728 | 9.1203
R24 | R23 | 52.3 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.14 | 1.08 | 46.4424 | 1.6961 | 3.9225 | 50.3649 | 42.509 | 9.427
R23 | R22 | 52.3 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.08 | 1.08 | 45.1872 | 1.6961 | 3.9225 | 49.1097 | 41.3166 | 9.3517
R22 | R21 | 50.19 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.08 | 1.08 | 43.3642 | 1.6276 | 3.7642 | 47.1284 | 39.6497 | 8.9744
R21 | R20 | 50.19 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.08 | 1.17 | 45.171 | 1.6276 | 3.7642 | 48.9352 | 41.3662 | 9.0829
108R07 | 10802R02 | 32.41 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.12 | 1 | 27.4837 | 1.051 | 2.4307 | 29.9144 | 25.111 | 5.7641
10608R02 | 106R22 | 34.67 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.08 | 28.8454 | 1.1243 | 2.6002 | 31.4457 | 26.3351 | 6.1328
10803R02 | 108R09 | 29.78 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.07 | 24.6578 | 0.96575 | 2.2335 | 26.8913 | 22.5075 | 5.2606
10609R02 | 106R24 | 26.71 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.14 | 22.8638 | 0.86619 | 2.0032 | 24.867 | 20.8977 | 4.7632
108R11 | 108R10 | 44.05 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.09 | 1.09 | 38.4116 | 1.4285 | 3.3037 | 41.7154 | 35.1339 | 7.8977
R10 | R09 | 44.05 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.09 | 1.07 | 38.0592 | 1.4285 | 3.3037 | 41.363 | 34.7992 | 7.8766
R09 | R08 | 51.16 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.07 | 1.06 | 43.5883 | 1.6591 | 3.837 | 47.4253 | 39.8328 | 9.1111
R08 | R07 | 51.16 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.06 | 1.12 | 44.6115 | 1.6591 | 3.837 | 48.4485 | 40.8048 | 9.1724
106R28 | 106R27 | 74.25 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.16 | 1.15 | 68.607 | 2.4079 | 5.5687 | 74.1757 | 62.8892 | 13.5439
R27 | R26 | 75.05 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.15 | 1.09 | 67.2448 | 2.4338 | 5.6287 | 72.8736 | 61.5704 | 13.5637
R26 | R25 | 49.94 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.09 | 1.12 | 44.147 | 1.6195 | 3.7455 | 47.8925 | 40.4011 | 8.9897
11013R03 | 11013R02 | 69.46 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.1 | 1.1 | 61.1248 | 2.2525 | 5.2095 | 66.3343 | 55.9286 | 12.4868
110R22 | 110R21 | 62.16 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 1.2 | 59.6736 | 2.0158 | 4.662 | 64.3356 | 54.7749 | 11.4728
R21 | R20 | 62.17 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 1.03 | 55.4556 | 2.0161 | 4.6627 | 60.1184 | 50.7675 | 11.221
110R20 | 110R19 | 62.17 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.03 | 1.09 | 52.7202 | 2.0161 | 4.6627 | 57.3829 | 48.1688 | 11.0569
106R31 | 106R30 | 74.48 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.22 | 1.23 | 72.9904 | 2.4153 | 5.586 | 78.5764 | 67.0463 | 13.8361
R30 | R29 | 74.28 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.23 | 1.09 | 68.9318 | 2.4089 | 5.571 | 74.5028 | 63.1968 | 13.5672
R29 | R28 | 74.13 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.09 | 1.16 | 66.717 | 2.404 | 5.5597 | 72.2767 | 61.0974 | 13.4153
106R34 | R33 | 77.65 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.14 | 1.13 | 70.5062 | 2.5181 | 5.8238 | 76.3299 | 64.5887 | 14.0896
R33 | R32 | 78.28 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.13 | 1 | 66.6946 | 2.5386 | 5.871 | 72.5656 | 60.9482 | 13.9408
R32 | R31 | 74.51 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.22 | 66.1649 | 2.4163 | 5.5883 | 71.7531 | 60.5611 | 13.4304
111R15 | 111R14 | 19.89 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.03 | 1.15 | 17.3441 | 0.64502 | 1.4917 | 18.8358 | 15.8641 | 3.5661
R14 | R13 | 49.02 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.15 | 1.15 | 45.0984 | 1.5897 | 3.6765 | 48.7749 | 41.3333 | 8.9299
11207R03 | 1120R02 | 45.76 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.11 | 1.11 | 40.6349 | 1.484 | 3.432 | 44.0669 | 37.1934 | 8.2482
1120R02 | 112R10 | 45.76 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.11 | 1.33 | 44.6618 | 1.484 | 3.432 | 48.0938 | 41.0189 | 8.4898
11208R03 | 11208R2 | 44.94 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.11 | 37.9294 | 1.4574 | 3.3705 | 41.2999 | 34.6484 | 7.9818
11208R2 | 112R12 | 44.94 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.11 | 1.1 | 39.727 | 1.4574 | 3.3705 | 43.0975 | 36.3561 | 8.0896
11209R03 | 11209R02 | 45.11 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.04 | 36.8098 | 1.4629 | 3.3832 | 40.193 | 33.5795 | 7.9362
11209R02 | 112R14 | 45.11 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.04 | 1.14 | 39.3359 | 1.4629 | 3.3832 | 42.7192 | 35.9794 | 8.0877
112R4 | 11206R2 | 49.71 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.33 | 1.15 | 49.3123 | 1.6121 | 3.7283 | 53.0406 | 45.3152 | 9.2704
11206R2 | 11206R03 | 49.71 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.15 | 1.2 | 46.7274 | 1.6121 | 3.7283 | 50.4556 | 42.8596 | 9.1153
10913R03 | 10913R02 | 50.11 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.07 | 1.07 | 42.8942 | 1.625 | 3.7582 | 46.6524 | 39.2057 | 8.9361
10913R02 | 109R22 | 50.11 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.07 | 1.33 | 48.1056 | 1.625 | 3.7582 | 51.8639 | 44.1565 | 9.2488
10914R03 | 10914R02 | 50.13 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.19 | 1.04 | 44.716 | 1.6257 | 3.7597 | 48.4757 | 40.9358 | 9.0479
10914R02 | 109R24 | 50.13 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.04 | 1.16 | 44.1144 | 1.6257 | 3.7597 | 47.8742 | 40.3643 | 9.0118
10915R03 | 10915R02 | 48.32 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.17 | 1.17 | 45.2275 | 1.567 | 3.624 | 48.8515 | 41.4775 | 8.8488
10915R02 | 109R25 | 48.22 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.17 | 1.04 | 42.6265 | 1.5637 | 3.6165 | 46.243 | 39.0096 | 8.6801
10912R02 | 109R22 | 63.18 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.33 | 58.8838 | 2.0489 | 4.7385 | 63.6223 | 53.9931 | 11.555
20209R02 | 202R14 | 70.1 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.01 | 56.3604 | 2.2733 | 5.2575 | 61.6179 | 51.3827 | 12.2822
201R27 | 201R26 | 79.12 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.39 | 1.39 | 87.9814 | 2.5658 | 5.934 | 93.9154 | 81.1448 | 15.3247
201R26 | 201R25 | 79.24 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.39 | 1.32 | 85.8962 | 2.5697 | 5.943 | 91.8392 | 79.1601 | 15.2148
201R25 | 201R24 | 79.85 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.32 | 1.32 | 84.3216 | 2.5895 | 5.9887 | 90.3103 | 77.6455 | 15.1978
201R24 | 201R23 | 78.44 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.32 | 1 | 72.7923 | 2.5438 | 5.883 | 78.6753 | 66.7361 | 14.327
201R23 | 201R22 | 33.28 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.22 | 29.5526 | 1.0792 | 2.496 | 32.0486 | 27.0497 | 5.9987
20116R02 | 201R23 | 54.3 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1 | 43.44 | 1.7609 | 4.0725 | 47.5125 | 39.5951 | 9.5008
20115R02 | 201R21 | 29.17 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.03 | 1.17 | 25.6696 | 0.94596 | 2.1877 | 27.8574 | 23.4875 | 5.2439
202R15 | 202R14 | 28.39 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.01 | 22.8256 | 0.92067 | 2.1292 | 24.9548 | 20.8096 | 4.9742
202R14 | 202R13 | 67.19 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.01 | 1.16 | 58.3209 | 2.1789 | 5.0393 | 63.3602 | 53.3349 | 12.0303
202R13 | 202R12 | 67.04 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.16 | 1.21 | 63.5539 | 2.1741 | 5.028 | 68.5819 | 58.3109 | 12.3253
202R12 | 202R11 | 67.1 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.21 | 1.09 | 61.732 | 2.176 | 5.0325 | 66.7645 | 56.5782 | 12.2236
20208R02 | 202R11 | 33.5 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.09 | 28.006 | 1.0864 | 2.5125 | 30.5185 | 25.5736 | 5.9338
20206R07 | 20206R06 | 25.04 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.09 | 20.9334 | 0.81203 | 1.878 | 22.8114 | 19.1153 | 4.4353
20206R06 | 20206R05 | 24.44 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.09 | 1 | 20.4318 | 0.79257 | 1.833 | 22.2648 | 18.6573 | 4.329
20206R05 | 20206R04 | 31.99 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.29 | 29.3028 | 1.0374 | 2.3992 | 31.7021 | 26.8522 | 5.8199
20206R04 | 20206R03 | 45.36 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.29 | 2.22 | 63.6854 | 1.471 | 3.402 | 67.0874 | 59.1037 | 9.5805
20114R02 | 201R18 | 45.13 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1 | 1.19 | 39.5339 | 1.4635 | 3.3847 | 42.9186 | 36.1668 | 8.1022
| TUB.8" | 3941.27 | 4059.5081 | [6 empty] | 295.5952 | 3924.5811 | 3326.1143 | 718.1601
[11 empty] | -27.0497 |  | 665.2229
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3897.5314 |  | 1383.383
| REPLANTEO | #REF!
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50 |  | NUMERO DE MEJORAMIENTO SOCIAL
SECTOR: MEJORAMIENTO SOCIAL | [16 empty] | P < 1.50 = | 104 | VERDES CLARO |  | 130
Red completa |  | 7298.67 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.45 | 1.7 | 9196.3242 | 236.6912 | 547.4003 | 9743.7245 | 8511.6514 | 1478.4877 |  |  |  | (1.50 - 2.00) = | 25 | AZUL CLARO |  | 43.75
| TUB.8" | 7298.67 | 7517.6301 | [6 empty] | 547.4003 | 9743.7245 | 8511.6514 | 1478.4877 |  |  |  | (2.00 - 2.50) = | 6 | NARANJA |  | 13.5
[11 empty] | -18.6573 |  | 1702.3303 |  |  |  | (2.50 - 3.00) = | 4 | MORADO |  | 11
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | 9725.0671 |  | 3180.8179 |  |  |  | (3.00 - 3.50) = | 1 | VERDE FUERTE |  | 3.25
| REPLANTEO | #REF! | [14 empty] | (3.50 - 4.00) = | 0 | ROJO CLARO |  | 0
[17 empty] | (4.00 - 4.50) = | 0 | AZUL FUERTE |  | 0
[17 empty] | (4.50 - 5.00) = | 0 | ROJO OSCURO |  | 0
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50 | [5 empty] | 0
SECTOR: LOS MAESTROS | [17 empty] | 140 |  |  | 201.5 | 1.4393
Red completa |  | 14799.8 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.55 | 1.8 | 19831.732 | 479.948 | 1109.985 | 20941.717 | 18384.1948 | 3069.0266
Red completa |  | 2068.7 | 12 | 0.85 | 0.085 | 1.55 | 1.8 | 2945.3116 | 150.9449 | 155.1525 | 3100.4641 | 2654.6484 | 534.9788 |  |  |  | NUMERO DE REGISTROS LOS MAESTROS
| TUB.8" | 14799.8 | 15243.794 | [6 empty] | 1109.985 | 20941.717 | 18384.1948 | 3069.0266 |  |  |  | P < 1.50 = | 239 | VERDES CLARO |  | 298.75
[11 empty] | #VALUE! |  | 3676.839 |  |  |  | (1.50 - 2.00) = | 54 | AZUL CLARO |  | 94.5
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | #VALUE! |  | 6745.8656 |  |  |  | (2.00 - 2.50) = | 19 | NARANJA |  | 42.75
| REPLANTEO | #REF! | [14 empty] | (2.50 - 3.00) = | 15 | MORADO |  | 41.25
[17 empty] | (3.00 - 3.50) = | 8 | VERDE FUERTE |  | 26
[17 empty] | (3.50 - 4.00) = | 4 | ROJO CLARO |  | 15
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50 |  | (4.00 - 4.50) = | 1 | AZUL FUERTE |  | 4.25
SECTOR: BUENOS AIRES | [16 empty] | (4.50 - 5.00) = | 2 | ROJO OSCURO |  | 9.5
Red completa |  | 9152.56 | 8 | 0.8 | 0.08 | 1.55 | 1.8 | 12264.4304 | 296.8116 | 686.442 | 12950.8724 | 11369.2378 | 1897.9615 |  |  |  |  | 342 |  |  | 532 | 1.5556
| TUB.8" | 9152.56 | 9427.1368 | [6 empty] | 686.442 | 12950.8724 | 11369.2378 | 1897.9615
[11 empty] | #REF! |  | 2273.8476
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 4171.809 |  |  |  | NUMERO DE REGISTROS BUENOS AIRES
| REPLANTEO | #REF! | [14 empty] | P < 1.50 = | 105 | VERDES CLARO |  | 131.25
[17 empty] | (1.50 - 2.00) = | 7 | AZUL CLARO |  | 12.25
No R1 | No R2 | LONG. | Ø TUB. | ANCHO ZANJA | COEF. ARENA | H1 (tub.) | H2(tub.) | VOL. ROV EXCAV. | VOL. TUBO | VOL. ARENA | VOL. EXCAV. | VOL. RELLENO | VOL. BOTE | EXC.MAT. <1.50 | EXC.MAT. >1.50 |  | (2.00 - 2.50) = | 5 | NARANJA |  | 11.25
SECTOR: LINEA DE IMPULSION | [16 empty] | (2.50 - 3.00) = | 3 | MORADO |  | 8.25
Red completa |  | 3993 | 10 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 1.2 | 3833.28 | 202.3288 | 299.475 | 4132.755 | 3449.4037 | 820.0216 |  |  |  | (3.00 - 3.50) = | 3 | VERDE FUERTE |  | 9.75
| TUB.8" | 3993 | 4112.79 | [6 empty] | 299.475 | 4132.755 | 3449.4037 | 820.0216 |  |  |  | (3.50 - 4.00) = | 2 | ROJO CLARO |  | 7.5
[11 empty] | #REF! |  | 689.8807 |  |  |  | (4.00 - 4.50) = | 1 | AZUL FUERTE |  | 4.25
| TUB.12" | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | 1509.9023 |  |  |  | (4.50 - 5.00) = | 2 | ROJO OSCURO |  | 9.5
| REPLANTEO | #REF! | [14 empty] | P mayor 5.0 = | 2 |  |  | 11 | 5.5
[18 empty] | 130 |  |  | 205 | 1.5769
775
NH
NH
Note on A7: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A27: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A43: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A97: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A180: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A189: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A199: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO
Note on A207: francis.heredia: SOLO TRABAJAR EN LO SOMBREADO EN AMARILLO

## ELCTRIFICACION
Obra : CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTECRISTI (ESTACION DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE IMPULSION)
Ubicación : PROVINCIA MONTE CRISTI |  |  |  | ZONA : I
Partida | Descripcion | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | ESTACION DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 50 | M2 |  | 0
1.2 | CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
2 | MOV.DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | 300 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO CON MATERIAL DE MINA | 177 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 360 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN:
3.1 | LOSA DE FONDO CÁRCAMO LF-0.80 (0.82 QQ/M3) | 32.57 | M3 |  | 0
3.2 | LOSA DE FONDO REGISTRO LF-0.20 (2.80 QQ/M3) | 2.03 | M3 |  | 0
3.3 | MUROS M-30 CÁRCAMO (2.54 QQ/M3) | 17.66 | M3 |  | 0
3.4 | MUROS M-25 REGISTRO (2.44 QQ/M3) | 2.04 | M3 |  | 0
3.5 | LOSA SUPERIOR CÁRCAMO LT-20 (1.26 QQ/M3) | 6.46 | M3 |  | 0
3.6 | ZAPATAS PARA SOPORTES DE ANCLAJE | 0.5 | M3 |  | 0
3.7 | SOPORTES DE ANCLAJE | 0.13 | M3 |  | 0
4 | MURO DE BLOQUES
4.1 | BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.20m TODAS LAS CAMARAS LLENAS | 12.4 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 82.21 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE LOSA SUPERIOR | 32.29 | M2 |  | 0
5.3 | FINO FONDO PULIDO FILTRO | 46.32 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS |  | M |  | 0
5.5 | ZABALETA | 39.82 | M |  | 0
6 | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL |  |  |  | 0
6.1 | VERJA PERIMETRAL EN MURO DE BLOCK 6" VIOLINADOS (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA, ZAPATA, VIGAS, PANETE, CANTOS Y PINTURA) SEGUN DETALLE PLANOS | 130 | ML
6.2 | COLUMNAS | 42 | U
6.3 | PUERTA MALLA CICLONICA L= 4.00 M | 1 | U
7 | GARITA PARA OPERADOR
7.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
7.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
7.3 | HORMIGÓN ARMADO FC=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
7.3.1 | ZAPATA MUROS(0.45 X 0 .25) - 0.74 QQ/M3 | 1.02 | M3 |  | 0
7.3.2 | VIGA DE AMARRE (0.15 X 0.20) - 4.36 QQ/M3 | 0.26 | M3 |  | 0
7.3.3 | LOSA TECHO 0.10 - 1.56 QQ/M3 | 0.73 | M3 |  | 0
0
7.4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
7.4.1 | BLOCK 6" | 17.39 | M2 |  | 0
7.4.2 | BLOCK CALADO | 2.25 | M2 |  | 0
0
7.5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
7.5.1 | PAÑETE INTERIOR (INCLUYE PAÑETE DE TECHO) | 14.36 | M2 |  | 0
7.5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 22.33 | M2 |  | 0
7.5.3 | PAÑETE INTERIOR(INCLUYE PAÑETE DE TECHO) | 14.36 | M2 |  | 0
7.5.4 | FINO DE TECHO | 4.4 | M2 |  | 0
7.5.5 | FRAGUACHE EN TECHO | 3.99 | M2 |  | 0
7.5.6 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 7.2 | M2 |  | 0
7.5.7 | CANTOS Y MOCHETAS | 48.7 | M |  | 0
7.5.8 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 4.4 | M2 |  | 0
7.5.9 | REVESTIMIENTO PARED BAÑO | 8 | M2 |  | 0
7.5.10 | PISOS H.S PULIDO | 2 | M2 |  | 0
7.5.11 | ZABALETA | 7.8 | M |  | 0
0
7.6 | REVESTIMIENTO EN PAREDES |  |  |  | 0
7.6.1 | CERÁMICA CRIOLLA EN BAÑO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BAÑO ) |  |  |  | 0
|  | 1.98 | M2 |  | 0
0
7.7 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  | 0
7.7.1 | INODORO BLANCO SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.7.2 | LAVAMANO BLANCO PEQUEÑO | 1 | U |  | 0
7.7.3 | DESAGUE DE PISO | 1 | U |  | 0
7.7.4 | COLUMNA DE VENTILACION 3" | 1 | U |  | 0
7.7.5 | CAMARA DE INSPECCION | 1 | U |  | 0
7.7.6 | CAMARA SEPTICA | 1 | U |  | 0
7.7.7 | FILTRANTE 4" | 1 | U |  | 0
7.7.8 | SUM. E INSTALACION TINACO 250GLS | 1 | U |  | 0
7.7.9 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUA POTABLE | 1 | U |  | 0
7.7.10 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES | 1 | U |  | 0
7.7.11 | MANO DE OBRA PLOMERIA GENERAL | 1 | U |  | 0
0
7.8 | PINTURA |  |  |  | 0
7.8.1 | PINTURA ACRÍLICA (INC. BASE BLANCA) | 56.69 | M2 |  | 0
0
7.9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
7.9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL (0.90 X 2.10 M) INC LLAVIN TIPO PALANCA | 1 | U |  | 0
7.9.2 | VENTANA DE ALUMINIO 0.60 X0.60 | 1 | U |  | 0
7.1 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 | U |  | 0
7.11 | LOGO Y LETREROS DE INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRICIDAD
1.1 | POSTE H.A.V 35´ DAM 500 | 8 | U |  | 0
1.2 | POSTE H.A.V 35´ DAM 800 | 3 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-316 | 2 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT 307 | 1 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT-305 | 1 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-302 | 4 | U |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA PR-208 | 2 | U |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA HA 100B | 11 | U |  | 0
1.9 | ESTRUCTURA PR-101 | 11 | U |  | 0
1.1 | TRANSFORMADOR 15KV 1SUMERGIDO EN ACEITE 1Ø 1470/7200 - 120-240 VOLTIO, TIPO POSTE. | 3 | U |  | 0
1.11 | PARARRAYOS DE 9 KVA | 3 | U |  | 0
1.12 | CUT-OUT 200 AMP 15 KVA | 3 | U |  | 0
1.13 | CONDUCTOR ELECTRICO AAAC 4/0 | 7220 | P |  | 0
1.14 | MEDICION ENERGIA ELECTRICA | 1 | U |  | 0
1.15 | ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CUT OUT Y PARARRAYOS | 1 | U |  | 0
1.16 | HOYO PARA POSTES | 11 | U |  | 0
1.17 | HOYOS PARA VIENTO | 11 | U |  | 0
1.18 | INSTALACION PRIMARIA | 1 | U |  | 0
2 | ALIMENTADORES
2.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BANCO DE TRANFORMADOR HASTA MEDICION ELECTRICA, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW NO.4, 1 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENSADO, TUBERIA IMC 2'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA IMC. | 3 | M |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MEDICION ELECTRICA HASTA PIE DE POSTE, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW NO.4, 1 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENSADO, TUBERIA IMC 2'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA IMC. | 2 | M |  | 0
2.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PIE DE POSTE HASTA MAIN BREAKER EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTORES THW NO.4, 1 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENSADO, TUBERIA PVC 2'' | 15 | M |  | 0
2.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANSFER SWICHT EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW NO.4, 1 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENSADO, TUBERIA EMT 2'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA EMT. | 2 | M |  | 0
2.4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWICHT HASTA MAIN BREAKER DE GENERADOR ELECTRICO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR THW NO.8, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENZADO, TUBERIA EMT 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA EMT. | 2 | M |  | 0
2.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA GENERADOR ELECTRICO, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR THW NO.8, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENZADO, TUBERIA EMT 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA IMC. | 2.5 | M |  | 0
2.6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWICHT HASTA PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW NO.6, 1 CONDUCTOR THW NO.8, 1 CONDUCTOR NO.2 DE 7 HILOS TRENZADO, TUBERIA EMT 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA EMT. | 2 | M |  | 0
2.7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA PANEL CCM, EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR THW NO.6, 2 CONDUCTORES THW NO.8, TUBERIA EMT 3'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA EMT | 3 | M |  | 0
2.8 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL CCM HASTA ELECTROBOMBA SUMERGIBLES NO ATASCABLES PARA AGUAS RESIDUAL 1-2-3, EN CARCAMO DE BOMBEO, COMPUESTO POR: CONDUCTOR DE GOMA 8/4, TUBERIA PVC Y EMT 1'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA EMT | 730 | P |  | 0
2.9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA TRANSFORMADOR SECO EN CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 1 CONDUCTOR DE VINIL 10/2, TUBERIA L.T 3/4'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA EMT | 10 | P |  | 0
2.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKER DE CASETA DE GENERADOR, COMPUESTO POR: 1 CONDUCTOR DE VINIL 10/2, TUBERIA L.T 3/4'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA L.T | 12 | P |  | 0
2.11 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE BREAKER HASTA LUMINARIA EXTERIOR, COMPUESTO POR: 1 CONDUCTOR DE VINIL 10/2, TUBERIA L.T 3/4'', CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERIA L.T | 330 | P |  | 0
2.12 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL BOARD HASTA PANEL DE BREAKER EN CASETA DE OPERADOR, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTOR THW NO.8, 1 CONDUCTOR THW NO.10, TUBERIA PVC 1''. | 100 | P |  | 0
3 | INSTALACIONES PARA GENERADOR
3.1 | GENERADOR ELECTRICO DIESEL DE EMERGENCIA, PARA INTERPERIE, 3Ø, 20KW, 480/220V | 1 | U |  | 0
3.2 | PANEL BOARD, CON BARRA DE 100A, COMPUESTO POR MAIN BREAKER DE 70/3, 1 BREAKER DE 50/3, 1 BREAKER DE 40/3, 1 BREAKER DE 30/2, 1 BREAKER DE 15/2. | 1 | U |  | 0
3.3 | MAIN BREAKER 30/3 AMP ENCLOUSE NEMA 3 R | 1 | U |  | 0
3.4 | TRANSFORMADOR SECO 5KVA, 480-220-120V | 1 | U |  | 0
3.5 | TRANSFER SWITHC 100/3 | 1 | U |  | 0
3.6 | PANEL DE BREAKER 4/8 CIRCUITOS | 1 | U |  | 0
3.7 | SALIDA CENITAL EN PVC | 4 | U |  | 0
3.8 | SALIDA T.C 110V EN PVC | 4 | U |  | 0
3.9 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN PVC | 2 | U |  | 0
3.1 | CONSTRUCCION BASE PARA GENERADOR SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0
3.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 500 GLS (LLENO) | 1 | U |  | 0
3.12 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA SOPORTE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y TINA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE | 1 | U |  | 0
0
4 | GARITA DE OPERADOR |  |  |  | 0
4.1 | PANEL DE BREAKER 4/8 CIRCUITOS | 1 | U |  | 0
4.2 | SALIDA CENITAL EN PVC | 2 | U |  | 0
4.3 | SALIDA T.C 110V EN PVC | 2 | U |  | 0
4.4 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN PVC | 2 | U |  | 0
5 | ILUMINACION EXTERIOR
5.1 | ESTRUCTURA AP-101, INCL. LAMPARAS TIPO CABEZA DE COBRA 175W, 220V 60HZ | 3 | U |  | 0
5.2 | POSTE ELECTRICO CLASEE lll de 25 PIES | 3 | U |  | 0
5.3 | REGISTRO ELECTRICO H.A 0.65 X 0.83 | 3 | U |  | 0
5.4 | EQUIPOS ELECTROMECANICO CARCAMO
5.4.1 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE NO ATASCABLE PARA AGUAS RESIDUALES DE 400 GPM, 35 PIES DE TDH, 7.5 HP, 480V, 1760 RPM. | 3 | U |  | 0
5.4.2 | Arrancador Triplex PANEL CCM 4X, ARRANCADORES DIRECTO A LINEA, INCL. 5 SENSORES DE NIVEL, (NIVEL BAJO, ENCENDIDO 1, ENCENDIDO 2, ENCENDIDO 3, NIVEL MAXIMO, INCLUYE ALARMA). | 1 | U |  | 0
5.4.3 | Mano de Obra INSTALACION ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0
5.4.4 | VALVULA CHECK HORIZONTAL Bola 4'', A 150psi. | 3 | U |  | 0
5.4.5 | VALVULA DE COMPUERTA PLASTILLADA DE 4'', A 150psi | 3 | U |  | 0
5.4.6 | NIPLE DE 4'' PLATILLADO EN UN EXTREMO | 3 | U |  | 0
5.4.7 | CONSTRUCCION DE MANIFOR DE 6'' EN ACERO | 1 | U |  | 0
5.4.8 | CODO DE 4'' X 90° EN ACERO | 3 | U |  | 0
5.4.9 | CONSTRUCCION DE ZETA 6'' X 10'' EN ACERO | 1 | U |  | 0
5.4.10 | TUBO GUIA EN ACERO INOXIDABLE 3/16 DE 2'' | 3 | U |  | 0
5.4.11 | FLOTADOR DE NIVEL | 3 | U |  | 0
5.4.12 | TUBERIA DE COLUMNA 4'' | 3 | U |  | 0
5.4.13 | TEE DE 6'' X 4'' PLATILLADA EN UN EXTREMO | 1 | U |  | 0
5.4.14 | JUNTA DREESER DE 4'' | 3 | U |  | 0
5.4.15 | CADENA DE ACERO INOXIDABLE 3/8 EN ACERO 3/16 | 15 | M |  | 0
5.4.16 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | LINEA DE IMPULSION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3993 | M |  | 0
0
2 | CORTE DE ASFALTO L=1000 M |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO | 7986 | M |  | 0
2.1 | RETIRO DE CARPETA ASFALTICA | 3993 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL ASFALTICO C/CAMION DIST.5KM | 249.56 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 4132.76 | M3 |  | 0
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 3993 | M2 |  | 0
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 299.48 | M3 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DIST. PROM = 10 KM (SUJETO A APROBACION DE LA SUPERVISION) | 862.35 | M3 |  | 0
3.5 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3449.4 | M3 |  | 0
3.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DISTANCIA DE 5 A 10 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 4959.31 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G + 3% PERD. POR CAMPANA | 4112.79 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | Ø8" PVC SDR-32.5 C/J.G + 3% PERD. POR CAMPANA | 4112.79 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO DE Ø 8" X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
6.2 | CODO DE Ø 8" X 20 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 10 | U |  | 0
6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8 150 PSI | 60 | U |  | 0
6.4 | ANCLAJE H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES SEGUN DETALLE | 5 | M3 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø 1" 150 PSI, COMPLETA | 4 | U |  | 0
7.2 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE SEGUN DETALLE | 4 | U |  | 0
8 | ROTURA Y REPOSICION DE VERJA DE MALLA CICLONICA | 1 | UD |  | 0
9 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA | 160 | M2 |  | 0
10 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 3993 | M |  | 0
11 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 3993 | M |  | 0
12 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 3993 | ML |  | 0
| TOTAL FASE C |  |  |  | 0
H | ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS
I | CONEXION PVC 4" DESDE ACOMETIDAS NUEVAS A VIVIENDAS (3,900 UD ) ETAPA 1 EJECUTADA
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO A MANO | 11310 | M3 |  | 0
1.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 10530 | M2 |  | 0
1.3 | ASIENTO DE ARENA | 4407 | M3 |  | 0
1.4 | RELLENO COMPACTADO | 9360 | M3 |  | 0
1.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 6084 | M3 |  | 0
1.6 | SUMINISTRO DE RELLENO | 9360 | M3 |  | 0
1.7 | TRANSPORTE DE RELLENO AL CAMPAMENTO | 155415 | M3-KM |  | 0
1.8 | SUMINISTRO DE ARENA | 4212 | M3 |  | 0
1.9 | TRANSPORTE DE ARENA AL CAMPAMENTO | 36153 | M3-KM |  | 0
1.1 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBOS Y PIEZAS | 3900 | U |  | 0
1.11 | TRANSPORTE INTERNO DE RELLENO (0-5 KM) | 21989.77 | M3 |  | 0
1.12 | DEMOLICION ACERA | 316.99 | M3 |  | 0
1.13 | RECONTRUCCION DE ACERA H.S. | 3120 | M2 |  | 0
0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS. |  |  |  | 0
2.1 | TUBERIA DE 4''PVC (SDR-32.5) C/JUNTA DE GOMA | 23400 | ML |  | 0
2.2 | CODO DE 4X90 PVC | 3900 | U |  | 0
2.3 | YEE DE 4'' PVC | 3900 | U |  | 0
2.4 | TAPON MACHO DE 4'' | 3900 | U |  | 0
2.5 | MANO DE OBRA | 3900 | U |  | 0
2.6 | CEMENTO PVC | 1950 | PINTA |  | 0
| TOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | CONEXION PVC 6" DESDE ACOMETIDAS NUEVAS A VIVIENDAS (41 UD) ETAPA 1 EJECUTADA
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO A MANO | 128.33 | M3 |  | 0
1.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 142.27 | M2 |  | 0
1.3 | ASIENTO DE ARENA | 47.15 | M3 |  | 0
1.4 | RELLENO COMPACTADO | 85.28 | M3 |  | 0
1.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 160.31 | M3 |  | 0
1.6 | SUMINISTRO DE RELLENO | 85.28 | M3 |  | 0
1.7 | TRANSPORTE DE RELLENO AL CAMPAMENTO | 1960.62 | M3-KM |  | 0
1.8 | SUMINISTRO DE ARENA | 47.15 | M3 |  | 0
1.9 | TRANSPORTE DE ARENA AL CAMPAMENTO | 455.92 | M3-KM |  | 0
1.1 | TRANSPORTE INTERNO DE TUBOS Y PIEZAS | 41 | U |  | 0
1.11 | TRANSPORTE INTERNO DE RELLENO | 132.43 | M3 |  | 0
1.12 | DEMOLICION ACERA | 3.69 | M3 |  | 0
1.13 | RECONTRUCCION DE ACERA H.S. | 36.9 | M2 |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS. | 0 |  |  | 0
2.1 | TUBERIA DE 6'' PVC (SDR-32.5) C/JUNTA DE GOMA | 246 | ML |  | 0
2.2 | CODO DE 6 X 90 PVC | 41 | U |  | 0
2.3 | YEE DE 6'' PVC | 41 | U |  | 0
2.4 | TAPON MACHO DE 6'' | 41 | U |  | 0
2.6 | MANO DE OBRA | 41 | U |  | 0
2.9 | CEMENTO PVC | 20.5 | PINTA |  | 0
| TOTAL FASE II |  |  |  | 0
| TOTAL FASE H |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1.1 | DEMOLICION:
1.1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 290 | M3 |  | 0
1.1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION DIST 5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 406 | M3 |  | 0
0
1.1.2 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 200 | M2 |  | 0
1.1.2.2 | CONTENES | 250 | M |  | 0
0
1.2 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
1.2.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 40 | M |  | 0
1.2.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 20 | M |  | 0
1.2.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 20 | M |  | 0
1.2.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 10 | M |  | 0
1.2.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 2 | M |  | 0
1.2.1.5 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 2 | M |  | 0
1.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.2.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 80 | U |  | 0
1.2.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 40 | U |  | 0
1.2.2.3 | COUPLING 1" PVC | 40 | U |  | 0
1.2.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 20 | U |  | 0
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 4 | U |  | 0
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 4 | U |  | 0
0
2 | BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
2.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 16 | HR |  | 0
2.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 8 | HR |  | 0
2.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 8 | HR |  | 0
0
3 | CARPETA ASFALTICA L=3,993 ML |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 598.95 | M3 |  | 0
3.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION DIST. 5 KM A 10 KM | 748.69 | M3 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M DIST. 5 A 10 KM | 748.69 | M3 |  | 0
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO MATERIAL DE BASE EN CAPAS DE 0.20 CON COMPACTADOR MECANICO | 711.25 | M3 |  | 0
3.5 | IMPRIMACCION SENCILLA | 2994.75 | M2 |  | 0
3.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=4" ( INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA) | 2994.75 | M2 |  | 0
3.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 16471.13 | M3/KM |  | 0
4 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD |  | 0
5 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) |  | MESES |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS ( LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL INAPA | 10% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 2% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0
Note on F4: DIVISION COSTOS Digitado por: ROBERT RUIZ AGUIAR