## PRES. (REVISADO) (2)
Obra: | CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS
Ubicación: PROVINCIA SAMANA |  |  | ZONA | III
Partida | Descripción | Cantidad | Ud | PU (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION (DESDE EMPALME 00.00 HASTA ESTACION DE BOMBEO NO. 1
1 | REPLANTEO | 565.4 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 373.16 M3
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 261.21 | M3 |  | 0
2.1.2 | ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION) | 111.95 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACION DE ZANJA | 480.59 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 33.92 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO | 139.94 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 317.92 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 210.81 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø4" PVC-SDR-26 +2% PERDIDA POR CAMPANA | 576.71 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø4" PVC-SDR-26 +2% PERDIDA POR CAMPANA | 576.71 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4" X 90º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | TEE 6" X 4'' ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.3 | REDUCCION 6'' X 4'' ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.4 | JUNTA DRESSER Ø4'' DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
5.5 | JUNTA DRESSER Ø6'' DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
5.6 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES | 3 | U |  | 0
5.7 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EMPALME (INCLUYE CORTE DE TUBERIA) | 1 | U |  | 0
0
6 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø4'' ACERO L= 6.00 ML (INC 2 ML BRAZOS)(1 UD) |  |  |  | 0
6.1 | REPLANTEO | 6 | ML |  | 0
6.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø4'' ACERO SCH80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | ML |  | 0
6.3 | CODO 4" X 45º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
6.4 | JUNTA DRESSER Ø4'' DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.5 | ANCLAJES H.S. FC'= 180 KG/CM2 | 2 | U |  | 0
6.6 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 3.96 | M3 |  | 0
6.7 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 3.37 | M3 |  | 0
6.8 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 0.7 | M3 |  | 0
6.9 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | U |  | 0
7 | PRUEBA HIDROESTATICA EN: |  |  |  | 0
7.1 | TUBERIAS Ø4'' | 576.71 | M |  | 0
8 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 621.94 | M |  | 0
9 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 621.94 | M |  | 0
10 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 621.94 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ESTACION DE BOMBEO No. 1
I | CISTERNA DE HORMIGON ARMADO 45 M3 No. 1
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 144.08 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 33.9 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 66.23 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: F'C=210KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | LOSA DE FONDO 0.15 - 1.75 QQ/M3 | 2.4 | M3 |  | 0
3.2 | MUROS 0.25 - 2.52 QQ/M3 | 15.6 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QQ/M3 | 4.54 | M3 |  | 0
3.4 | ZAPATA DE MURO 0.93 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 7.28 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA ( 0.20 X 0.20 ) 3.86 QQ/M3 | 2.08 | M3 |  | 0
3.6 | COLUMNA PERIMETRAL C1 0.30X0.30-6.74 QQ/M3 | 0.97 | M3 |  | 0
0
4 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
4.1 | JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM | 24 | M |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 49 | M2 |  | 0
5.2 | FINO DE FONDO PULIDO | 24.01 | M2 |  | 0
5.3 | FINO DE TECHO | 36 | M2 |  | 0
0
6 | INSTALACIONES DE: |  |  |  | 0
6.1 | ESCALERA 3/4" (1.60 M) H.G. | 1 | U |  | 0
6.2 | TAPA METALICA (0.75 X 0.75) | 1 | U |  | 0
II | CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA No. 1 |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
1.1 | VIGA PERIMETRAL 0.25X0.40 - 2.89 QQ/M3 | 4.62 | M3 |  | 0
1.2 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QQ/M3 | 9.5 | M3 |  | 0
1.3 | DINTEL DE VENTANA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3 | 0.57 | M3 |  | 0
1.4 | DINTEL DE PUERTA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0
0
2 | BLOQUES |  |  |  | 0
2.1 | BLOQUES DE 8'' | 82.74 | M2 |  | 0
0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.1 | FINO LOSA DE FONDO | 55 | M2 |  | 0
3.2 | PAÑETE INTERIOR | 103.09 | M2 |  | 0
3.3 | PAÑETE EXTERIOR | 103.69 | M2 |  | 0
3.4 | PINTURA | 243.76 | M2 |  | 0
3.5 | CANTOS | 124.96 | ML |  | 0
3.6 | FINO LOSA DE TECHO | 79.2 | M2 |  | 0
3.7 | ANTEPECHO | 70.4 | ML |  | 0
0
4 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
4.1 | DE 2 HOJAS DE BARRAS DE 1/2'' (1.50 X 2.10) ML | 3.47 | M2 |  | 0
4.2 | VENTANAS DE BLOCK CALADO | 31.54 | M2 |  | 0
0
5 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
5.1 | JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM | 66.22 | ML |  | 0
5.2 | IMPERMEABILIZANTE EN FINO Y PAÑETE | 2.2 | GLS |  | 0
0
6 | GENERALES |  |  |  | 0
6.1 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | U |  | 0
6.2 | ANDAMIOS Y RAMPA P/VACIADO | 1 | U |  | 0
0
7 | ELECTRIFICACION DE CASETA |  |  |  | 0
7.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
7.2 | SALIDA LUZ CENITAL | 2 | U |  | 0
7.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.4 | SALIDA T/C (120V)(DOBLE) | 2 | U |  | 0
0
8 | VERJA MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
8.1 | VERJA MALLA CICLONICA C/3 LINEAS DE BLOCK | 44.4 | ML |  | 0
8.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15 ) 8.15 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | 20 | U |  | 0
8.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.73 QQ/M3 (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA 1.43 QQ/M3) | 6 | U |  | 0
8.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4ML | 1 | U |  | 0
0
9 | ACERA PERIMETRAL (0.80) | 17.28 | M2 |  | 0
III | ELECTRIFICACION A ESTACION DE BOMBEO, No. 1
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | POSTE H.A.V - 500 D, 35' | 2 | U |  | 0
1.2 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 231 | P |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA H.A-100B | 2 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA PR -101 | 1 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA PR -201 | 1 | U |  | 0
1.7 | TRANSF., DE 37.5 KVA,1Ø, 12,470-7,200/120-240 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 1 | U |  | 0
1.8 | CUT-OUT DE 200 AMP | 1 | U |  | 0
1.9 | PARARRAYOS DE 9KV | 1 | U |  | 0
1.1 | EMPALME AEREO | 1 | PA |  | 0
1.11 | HOYOS PARA POSTES | 2 | U |  | 0
1.12 | HOYOS PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0
1.13 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
1.14 | INSTALACION DE POSTES | 2 | U |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | CONDULET IMC Ø2" | 1 | U |  | 0
2.2 | TUBERIA IMC Ø2"X 10' | 2 | U |  | 0
2.3 | COUPLING IMC Ø3" | 2 | U |  | 0
2.4 | CURVA IMC - Ø2" | 1 | U |  | 0
2.5 | TERMINAL RECTO IMC - Ø2" | 2 | U |  | 0
2.6 | TUBERIA PVC Ø2" x 19' | 4 | U |  | 0
2.7 | CURVA PVC Ø2" | 2 | U |  | 0
2.8 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø ¾" | 220 | P |  | 0
2.9 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - LITE Ø¾" | 4 | U |  | 0
2.1 | TERMINAL CURVO LICUIT - LITE Ø¾" | 4 | U |  | 0
2.11 | CONDUCTOR THW # 2/0 | 132 | P |  | 0
2.12 | CONDUCTOR THW # 1/0 | 66 | P |  | 0
2.13 | CONDUCTOR THW # 2 | 121 | P |  | 0
2.14 | PANEL BOARD, EQUIPADO CON MAIN BREAKER 150/2 AMP. TRES BREAKER DE 60/2 AMP. Y UN BREAKER 15/2 AMP. | 1 | U |  | 0
2.15 | TAPE DE GOMA ELECTRICA | 1 | U |  | 0
2.16 | TAPE PLASTICO ELECTRICA SUPER | 2 | U |  | 0
2.17 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
3 | INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE
3.1 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, 40 GPM, 518 PIES TDH DE 10 HP A 230 V, MONOFASICA | 3 | U |  | 0
3.2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0
3.3 | NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 12" | 7 | U |  | 0
3.4 | NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 8" | 4 | U |  | 0
3.5 | JUNTA DRESSER 3" | 6 | U |  | 0
3.6 | CHECK HORIZONTAL DE Ø3" A 300 PSI | 3 | U |  | 0
3.7 | VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI | 4 | U |  | 0
3.8 | VALVULA DE AIRE DE Ø1", 300 PSI | 3 | U |  | 0
3.9 | VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE, Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI | 1 | U |  | 0
3.1 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETAFLOTA ELECTRICA | 3 | U |  | 0
3.11 | SOPORTE EN ACERO | 9 | U |  | 0
3.12 | ANCLAJE EN H.A. | 6 | U |  | 0
3.13 | SOPORTE DE H.S. | 6 | U |  | 0
3.14 | CONSTRUCCION DE DESACARGA DE 3" | 1 | U |  | 0
3.15 | PINTURA PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0
3.16 | TUBERIA DE ACERO, DE 3" SOLDABLE | 12.1 | M |  | 0
3.26 | CAMISA INDUCTORA DE FLUJO | 3 | U |  | 0
3.36 | CODO DE 3" X 90º SCH40 | 4 | U |  | 0
3.46 | CODO DE 3" X 45º SCH40 | 3 | U |  | 0
3.56 | FLOTA MECANICA | 1 | U |  | 0
3.66 | CODO DE 3" CUELLO DE GANZO | 3 | U |  | 0
3.76 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | UN |  | 0
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | ESTACION DE BOMBEO No. 2
I | CISTERNA DE HORMIGON ARMADO 45 M3 No. 2
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 144.08 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 33.9 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 66.23 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: F'C=210KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | LOSA DE FONDO 0.15 - 1.75 QQ/M3 | 2.4 | M3 |  | 0
3.2 | MUROS 0.25 - 2.52 QQ/M3 | 15.6 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QQ/M3 | 4.54 | M3 |  | 0
3.4 | ZAPATA DE MURO 0.93 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 7.28 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA ( 0.20 X 0.20 ) 3.86 QQ/M3 | 2.08 | M3 |  | 0
3.6 | COLUMNA PERIMETRAL C1 0.30X0.30-6.74 QQ/M3 | 0.97 | M3 |  | 0
0
4 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
4.1 | JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM | 24 | M |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 49 | M2 |  | 0
5.2 | FINO DE FONDO PULIDO | 24.01 | M2 |  | 0
5.3 | FINO DE TECHO | 36 | M2 |  | 0
0
6 | INSTALACIONES DE: |  |  |  | 0
6.1 | ESCALERA 3/4" (1.60 M) H.G. | 1 | U |  | 0
6.2 | TAPA METALICA (0.75 X 0.75) | 1 | U |  | 0
II | CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA No 2 |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
1.1 | VIGA PERIMETRAL 0.25X0.40 - 2.89 QQ/M3 | 4.62 | M3 |  | 0
1.2 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QQ/M3 | 9.5 | M3 |  | 0
1.3 | DINTEL DE VENTANA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3 | 0.57 | M3 |  | 0
1.4 | DINTEL DE PUERTA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0
0
2 | BLOQUES |  |  |  | 0
2.1 | BLOQUES DE 8'' | 82.74 | M2 |  | 0
0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.1 | FINO LOSA DE FONDO | 55 | M2 |  | 0
3.2 | PAÑETE INTERIOR | 103.09 | M2 |  | 0
3.3 | PAÑETE EXTERIOR | 103.69 | M2 |  | 0
3.4 | PINTURA | 243.76 | M2 |  | 0
3.5 | CANTOS | 124.96 | ML |  | 0
3.6 | FINO LOSA DE TECHO | 79.2 | M2 |  | 0
3.7 | ANTEPECHO | 70.4 | ML |  | 0
0
4 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
4.1 | DE 2 HOJAS DE BARRAS DE 1/2'' (1.50 X 2.10) ML | 3.47 | M2 |  | 0
4.2 | VENTANAS DE BLOCK CALADO | 31.54 | M2 |  | 0
0
5 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
5.1 | JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM | 66.22 | ML |  | 0
5.2 | IMPERMEABILIZANTE EN FINO Y PAÑETE | 2.2 | GLS |  | 0
0
6 | GENERALES |  |  |  | 0
6.1 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | U |  | 0
6.2 | ANDAMIOS Y RAMPA P/VACIADO | 1 | U |  | 0
0
7 | ELECTRIFICACION DE CASETA |  |  |  | 0
7.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
7.2 | SALIDA LUZ CENITAL | 2 | U |  | 0
7.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.4 | SALIDA T/C (120V)(DOBLE) | 2 | U |  | 0
0
8 | VERJA MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
8.1 | VERJA MALLA CICLONICA C/3 LINEAS DE BLOCK | 44.4 | ML |  | 0
8.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15 ) 8.15 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | 20 | U |  | 0
8.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.73 QQ/M3 (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA 1.43 QQ/M3) | 6 | U |  | 0
8.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4ML | 1 | U |  | 0
0
9 | ACERA PERIMETRAL (0.80) | 17.28 | M2 |  | 0
III | ELECTRIFICACION A ESTACION DE BOMBEO, No. 2
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | POSTE H.A.V - 500 D, 35' | 2 | U |  | 0
1.2 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 231 | P |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | U |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA H.A-100B | 2 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA PR -101 | 1 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA PR -201 | 1 | U |  | 0
1.7 | TRANSF., DE 37.5 KVA,1Ø, 12,470-7,200/120-240 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 1 | U |  | 0
1.8 | CUT-OUT DE 200 AMP | 1 | U |  | 0
1.9 | PARARRAYOS DE 9KV | 1 | U |  | 0
1.1 | EMPALME AEREO | 1 | PA |  | 0
1.11 | HOYOS PARA POSTES | 2 | U |  | 0
1.12 | HOYOS PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0
1.13 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
1.14 | INSTALACION DE POSTES | 2 | U |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | CONDULET IMC Ø2" | 1 | U |  | 0
2.2 | TUBERIA IMC Ø2"X 10' | 2 | U |  | 0
2.3 | COUPLING IMC Ø3" | 2 | U |  | 0
2.4 | CURVA IMC - Ø2" | 1 | U |  | 0
2.5 | TERMINAL RECTO IMC - Ø2" | 2 | U |  | 0
2.6 | TUBERIA PVC Ø2" x 19' | 4 | U |  | 0
2.7 | CURVA PVC Ø2" | 2 | U |  | 0
2.8 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø ¾" | 220 | P |  | 0
2.9 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - LITE Ø¾" | 4 | U |  | 0
2.1 | TERMINAL CURVO LICUIT - LITE Ø¾" | 4 | U |  | 0
2.11 | CONDUCTOR THW # 2/0 | 132 | P |  | 0
2.12 | CONDUCTOR THW # 1/0 | 66 | P |  | 0
2.13 | CONDUCTOR THW # 2 | 121 | P |  | 0
2.14 | PANEL BOARD, EQUIPADO CON MAIN BREAKER 150/2 AMP. TRES BREAKER DE 60/2 AMP. Y UN BREAKER 15/2 AMP. | 1 | U |  | 0
2.15 | TAPE DE GOMA ELECTRICA | 1 | U |  | 0
2.16 | TAPE PLASTICO ELECTRICA SUPER | 2 | U |  | 0
2.17 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | U |  | 0
3 | INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE
3.1 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, 40 GPM, 518 PIES TDH DE 10 HP A 230 V, MONOFASICA | 3 | U |  | 0
3.2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 3 | U |  | 0
3.3 | NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 12" | 7 | U |  | 0
3.4 | NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 8" | 4 | U |  | 0
3.5 | JUNTA DRESSER 3" | 6 | U |  | 0
3.6 | CHECK HORIZONTAL DE Ø3" A 300 PSI | 3 | U |  | 0
3.7 | VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI | 4 | U |  | 0
3.8 | VALVULA DE AIRE DE Ø1", 300 PSI | 3 | U |  | 0
3.9 | VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE, Ø3" H.F. PLATILLADA, 300 PSI | 1 | U |  | 0
3.1 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETAFLOTA ELECTRICA | 3 | U |  | 0
3.11 | SOPORTE EN ACERO | 9 | U |  | 0
3.12 | ANCLAJE EN H.A. | 6 | U |  | 0
3.13 | SOPORTE DE H.S. | 6 | U |  | 0
3.14 | CONSTRUCCION DE DESACARGA DE 3" | 1 | U |  | 0
3.15 | PINTURA PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0
3.16 | TUBERIA DE ACERO, DE 3" SOLDABLE | 12.1 | M |  | 0
3.26 | CAMISA INDUCTORA DE FLUJO | 3 | U |  | 0
3.36 | CODO DE 3" X 90º SCH40 | 4 | U |  | 0
3.46 | CODO DE 3" X 45º SCH40 | 3 | U |  | 0
3.56 | FLOTA MECANICA | 1 | U |  | 0
3.66 | CODO DE 3" CUELLO DE GANZO | 3 | U |  | 0
3.76 | MANO DE OBRA MECANICA | 1 | UN |  | 0
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LINEA DE IMPULSION (TRAMO I - TRAMO II)
1 | REPLANTEO | 5078.25 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 3,351.64 M3
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 2346.15 | M3 |  | 0
2.1.2 | ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION) | 1005.49 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACION DE ZANJA | 4316.51 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 244.97 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO | 1256.86 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 2912.27 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 1764.68 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
3.1 | TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-21) C/J.G (TRAMO I DESDE ESTACION DE BOMBEO NO.1(E0+520) HASTA ESTACION DE BOMBEO NO. 2) (E2+995) + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 2757.15 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø4'' POLIETILENO (TRAMO II DESDE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 2(E2+995) HASTA (E3+840)) | 995.5 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-21) C/J.G (DESDE (E3+900) HASTA DEPOSITO REGULADOR) (E5+150)+ 16 M + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 1407.25 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-21) C/J.G (TRAMO I DESDE ESTACION DE BOMBEO NO.1(E0+520) HASTA ESTACION DE BOMBEO NO. 2) (E2+995) + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 2757.15 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø4'' POLIETILENO (TRAMO II DESDE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 2(E2+995) HASTA (E3+840)) | 995.5 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-21) C/J.G (DESDE (E3+900) HASTA DEPOSITO REGULADOR) (E5+150)+ 16 M + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 1407.25 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4'' X 90º ACERO SCH40 C/PROTECIION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.3 | CODO 4''X45º ACERO SCH40 C/PROTECIION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.4 | TEE 4" X 4" ACERO SCH40 C/PROTECIION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.5 | REDUCCION DE 4" A 3" ACERO SCH40 C/PROTECIION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4'' DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
5.6 | ANCLAJES H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES FC'= 180 KG/CM2 | 10 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA REDUCTORA DE PRESION Ø2'' COMPLETA | 4 | U |  | 0
6.2 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1'' 150 PSI | 4 | U |  | 0
6.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1'' 200 PSI | 4 | U |  | 0
6.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø1'' 250 PSI | 1 | U |  | 0
6.3 | VALVULA DE AIRE Ø1/2'' 200 PSI | 1 | U |  | 0
6.4 | VALVULA DE AIRE Ø1/2'' 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.5 | VALVULA DE DESAGUE Ø4'' 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U |  | 0
6.6 | VALVULA DE DESAGUE Ø4'' 200 PSI PLATILLADA COMPLETA | 4 | U |  | 0
6.7 | VALVULA DE DESAGUE Ø4'' 300 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
6.8 | CAJA TELESCOPICA | 12 | U |  | 0
6.9 | REGISTRO PARA VALVULA DE Ø4'' | 8 | U |  | 0
0
7 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø4'' ACERO L= 6.00 ML (INC 2 ML BRAZOS) (5 UDS) |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO | 30 | ML |  | 0
7.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø4'' ACERO SCH40 | 30 | ML |  | 0
7.2 | CODO 4''X 45º ACERO SCH40 | 20 | U |  | 0
7.3 | JUNTA DRESSER Ø4'' | 10 | U |  | 0
7.4 | ANCLAJES H.S. FC'= 180 KG/CM2 | 10 | U |  | 0
7.5 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 19.8 | M3 |  | 0
7.6 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 16.85 | M3 |  | 0
7.7 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 3.5 | M3 |  | 0
7.8 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 5 | U |  | 0
8 | PRUEBA HIDROESTATICA |  |  |  | 0
8.1 | EN TUBERIAS Ø4'' PVC | 4164.4 | M |  | 0
8.2 | EN TUBERIAS Ø4'' POLIETILENO | 995.5 | M |  | 0
9 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 5586.08 | M |  | 0
10 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 5586.08 | M |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 5586.08 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | DEPOSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 100 M3 SUPERFICIAL
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | UN |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 103.55 | M3 |  | 0
2.2 | EXPLANACION C/TRACTOR | 427.67 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 60.8 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 564.51 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | LOSA DE FONDO 1.75 QQ/M3 | 4.91 | M3 |  | 0
3.2 | LOSA DE TECHO 0.12-1.38 QQ/M3 | 5.24 | M3 |  | 0
3.3 | MURO 0.25-2.17 QQ/M3 | 20.79 | M3 |  | 0
3.4 | ZAPATA DE MURO 0.94 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 13.26 | M3 |  | 0
3.5 | ZAPATA DE COLUMNA C2 0.30X0.30-5.57 QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2 | 0.59 | M3 |  | 0
3.6 | COLUMNA CENTRAL C2 0.30X0.30-6.48 QQ/M3 | 0.3 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA 0.38X0.20-3.14 QQ/M3 | 1.23 | M3 |  | 0
3.8 | COLUMNA PERIMETRAL C1 0.30X0.30-4.93 QQ/M3 | 1.4 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 43.66 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 100.22 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 93.36 | M2 |  | 0
4.4 | FINO LOSA DE TECHO | 50.86 | M2 |  | 0
4.5 | CANTOS | 148.28 | M |  | 0
4.6 | PINTURA ACRILICA | 89.73 | M2 |  | 0
5 | ANDAMIO Y RAMPA P/VACIADO | 1 | U |  | 0
6 | VIBRADO | 48.59 | M3 |  | 0
7 | RETARDANTE | 48.59 | M3 |  | 0
8 | IMPERMEABILIZANTE AQUAPEL | 3.3 | GLS |  | 0
0
10 | ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS |  |  |  | 0
10.1 | CODO 4"X90 ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
10.2 | TEE 4"X3" ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
10.3 | NIPLE 4"X3' ACERO SCH 80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
10.4 | JUNTA DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 3 | U |  | 0
10.5 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (VER DETALLE EN PLANOS) | 4 | U |  | 0
10.6 | REGISTROS P/VALVULAS (VER DETALLE EN PLANOS) | 4 | U |  | 0
10.7 | EXCAVACION MATERIAL A MANO | 30.75 | M3 |  | 0
10.8 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 1.41 | M3 |  | 0
10.9 | RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 27.87 | M3 |  | 0
10.1 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 3.44 | M3 |  | 0
10.11 | TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 24.97 | M |  | 0
10.12 | TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 20.13 | M |  | 0
10.13 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
10.14 | ESCALERAS | 2 | U |  | 0
11 | ACERA PERIMETRAL ( 0.60 M ) | 14.26 | M2 |  | 0
0
12 | VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
12.1 | MALLA CICLONICA C/3 LINEAS BLOQUES | 60.72 | M |  | 0
12.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15 ) 8.15 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | 23 | U |  | 0
12.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.73 QQ/M3 (INCLUYE ZAPATA DE COLUMNA 1.43 QQ/M3) | 5 | U |  | 0
12.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00M | 1 | U |  | 0
13 | JUNTAS HIDROFILICAS DE 25 MM | 67.32 | M |  | 0
0
14 | CANALETA ENCACHADA ,E= 0.20 MTS ( SECCIÓN DE ANCHO BASE MENOR 0.40MTS ,BASE MAYOR 0.80 MTS,PROFUNDIDAD DE 0.80 MTS ) BASE DE GRAVA EN FONDO E= 0.20 MTS,PISO DE H.S.DE 0.10 MTS (VER DETALLE EN PLANOS) | 16.39 | M |  | 0
14 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | LINEA MATRIZ H/RED DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 17.6 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 11.61 M3
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 8.13 | M3 |  | 0
2.1.2 | ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION) | 3.48 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACION DE ZANJA | 14.96 | M2 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 1.06 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO | 4.35 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 9.9 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 1.88 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø4'' PVC (SDR-26) C/J.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 17.95 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø4'' PVC (SDR-26) C/J.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 17.95 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4" X 90º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6 | PRUEBA HIDROESTATICA EN: |  |  |  | 0
6.1 | TUBERIAS Ø4'' | 17.95 | M |  | 0
7 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 17.6 | M |  | 0
8 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 17.6 | M |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 17.6 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | RED DE DISTRIBUCION LOMA ATRAVESADA
1 | REPLANTEO | 6244.96 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 4,599.20 M3
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3219.44 | M3 |  | 0
2.1.2 | ROCA DURA C/MARTILLO (INCLUYE LA EXTRACCION) | 1379.76 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACION DE ZANJA | 5308.22 | M2 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 408.44 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 25% DE ESPONJAMIENTO | 1724.7 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPACTO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3910.31 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE CARGUIO Y EXPARCIMIENTP EN BOTADERO) | 2578.34 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø3'' PVC (SDR-26) C/J.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 2927.56 | M |  | 0
3.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G 2% PERDIDA POR CAMPANA | 3476.04 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø3'' PVC (SDR-26) C/J.G + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 2927.56 | M |  | 0
4.2 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G 2% PERDIDA POR CAMPANA | 3476.04 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 3''X45º ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.2 | TEE 3X3'' ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.3 | REDUCCION 4X3'' ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.4 | TAPON 3'' PVC | 3 | U |  | 0
5.5 | ANCLAJES PARA TAPON | 3 | U |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3'' COMPLETA H.F DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.2 | CAJA TELESCOPICA | 2 | U |  | 0
0
7 | CRUCE DE ALCANTARILLA |  |  |  | 0
7.1 | DE Ø3'' ACERO L= 6.0 ML (INC 2 ML BRAZOS) (2 UDS) |  |  |  | 0
7.1.1 | REPALNTEO | 12 | ML |  | 0
7.1.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø3'' ACERO SCH40 | 12 | ML |  | 0
7.1.3 | CODO 3''X45º ACERO SCH40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
7.1.4 | JUNTA DRESSER Ø3'' DE 150 PSI | 4 | U |  | 0
7.1.5 | ANCLAJES H.S. FC'= 180 KG/CM2 | 4 | U |  | 0
7.1.6 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 7.92 | M3 |  | 0
7.1.7 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 6.75 | M3 |  | 0
7.1.8 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 1.4 | M3 |  | 0
7.1.9 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 2 | U |  | 0
0
7.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø6'' ACERO L= 6.0 ML (INC 2 ML BRAZOS) (2 UDS) |  |  |  | 0
7.2.1 | REPALNTEO | 12 | ML |  | 0
7.2.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø6'' ACERO SCH40 | 12 | ML |  | 0
7.2.3 | CODO 6''X45º ACERO SCH40 | 8 | U |  | 0
7.2.4 | JUNTA DRESSER Ø6'' | 4 | U |  | 0
7.2.5 | ANCLAJES H.S. FC'= 180 KG/CM2 | 4 | U |  | 0
7.2.6 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO | 9.72 | M3 |  | 0
7.2.7 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 9.23 | M3 |  | 0
7.2.8 | BOTE DE MATERIAL EN SITU | 0.58 | M3 |  | 0
7.2.9 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 2 | U |  | 0
8 | PRUEBA HIDROESTATICA EN: |  |  |  | 0
8.1 | TUBERIAS Ø3'' | 2927.56 | M |  | 0
8.2 | TUBERIAS Ø6'' | 3476.04 | M |  | 0
9 | ACOMETIDAS RURALES |  |  |  | 0
9.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 150 | U |  | 0
9.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 12.00 M ( PROMEDIO) | 1800 | M |  | 0
9.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 300 | U |  | 0
9.4 | CODO Ø 1/2" X 90 H.G. | 300 | U |  | 0
9.5 | TUBERIA 1/2" H.G. PARA BASTONE | 225 | M |  | 0
9.6 | NIPLE DE Ø 1/2" H.G. | 150 | U |  | 0
9.7 | COUPLING DE Ø 1/2" H.G. | 150 | U |  | 0
9.8 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" DE BONCE | 150 | U |  | 0
9.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 150 | P.A |  | 0
9.10 | PEDESTAL DE H.S. ( 0.80 X 0.15) | 150 | U |  | 0
9.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 297 | M3 |  | 0
9.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 150 | U |  | 0
9.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 150 | UD |  | 0
10 | ACOMETIDAS URBANAS
10.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 50 | U | 0 | 0
10.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 1/2" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 300 | M | 0 | 0
10.3 | ADATADOR MACHO Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 50 | U | 0 | 0
10.4 | ADATADOR HEMBRA Ø 1/2" ROSCADO A MANGUERA | 100 | U | 0 | 0
10.5 | LLAVE DE PASO DE Ø 1/2" | 50 | U | 0 | 0
10.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO Ø 10" | 50 | U | 0 | 0
10.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 50 | M | 0 | 0
10.8 | ANCLAJE DE H.S. | 50 | U | 0 | 0
10.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 50 | P.A | 0 | 0
9.10 | TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC | 50 | U | 0 | 0
9.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 99 | M3 | 0 | 0
9.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 50 | U |  | 0
9.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 50 | UD |  | 0
11 | ACOMETIDAS URBANAS
11.1 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 3" ( ABRAZADERA) | 1 | U | 0 | 0
11.2 | TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, Ø 3/4" INTERNO L= 6.00 M ( PROMEDIO) | 6 | M | 0 | 0
11.3 | ADATADOR MACHO Ø 3/4" ROSCADO A MANGUERA | 1 | U | 0 | 0
11.4 | ADATADOR HEMBRA Ø 3/4" ROSCADO A MANGUERA | 2 | U | 0 | 0
11.5 | LLAVE DE PASO DE Ø 3/4" | 1 | U | 0 | 0
11.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO Ø 10" | 1 | U | 0 | 0
11.7 | TUBERIA 3/4" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 1 | M | 0 | 0
11.8 | ANCLAJE DE H.S. | 1 | U | 0 | 0
11.9 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1 | P.A | 0 | 0
11.10 | TAPON HEMBRA DE 1/2" PVC | 1 | U | 0 | 0
11.11 | EXCAVACION Y TAPADO | 1.98 | M3 | 0 | 0
11.12 | VALVULA CHECK DE 1/2" DE BRONCE | 1 | U |  | 0
11.13 | MANO DE OBRA PLOMERIA | 1 | UD |  | 0
12 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 6869.46 | M |  | 0
13 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 6869.46 | M |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 6869.46 | M |  | 0
| SUB TOTAL FASE G |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICINA, ALMACEN) |  | MES |  | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 0
| ITBIS | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 2% |  |  | 0
| TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0