## PRESUPUESTO
Obra: CONSTRUCCION LINEAS DE CONDUCCION DE Ø10" EN LA COLONIA Y DE Ø8" DESDE OVIEDO HASTA LOS TRES CHARCOS, DEPOSITOS REGULADORES EN CALETON, LA COLONIA-JUANCHO, ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO
Ubicación: PROVINCIA BARAHONA-PEDERNALES |  |  | ZONA: VIII
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, BARAHONA-PEDERNALES
A | LINEAS DE CONDUCCION DE Ø10" EN LA COLONIA Y Ø8" EN OVIEDO-LOS TRES CHARCOS
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (INCLUYE AGRIMENSOR, CADENERO, AYUDANTES, ESTACION TOTAL, CAMIONETA, AYUDANTE DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES) | 7468.88 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE DE ASFALTO e= 3" | 15490.57 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 6583.5 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 684.68 | M3 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION
3.1.1 | ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) | 2367.25 | M3 |  | 0
3.1.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 5523.59 | M3 |  | 0
3.2 | NIVELACION EN ZANJA | 6348.55 | M2 |  | 0
3.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 649.54 | M3 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA | 2861.1 | M3 |  | 0
3.5 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL | 42916.5 | M3-KM |  | 0
3.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M PRODUCTO DE LA EXCAVACION | 7152.76 | M3 |  | 0
3.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2469.63 | M3 |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | TUBERIA Ø10" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 4% DE PERDIDA POR CAMPANA | 5984.19 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø8" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 1761.09 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA:
5.1 | TUBERIA Ø10" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 5808.88 | M |  | 0
5.2 | TUBERIA Ø8" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 1660 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS)
6.1 | CODO 10"x45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.2 | CODO 10"x25º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
6.3 | CODO 10"x15º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 19 | U |  | 0
6.4 | CODO 8"x90º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.5 | CODO 8"x45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
6.6 | CODO 8"x25º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
6.7 | CODO 8"x15º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 34 | U |  | 0
6.8 | TEE 12"x8" ACERO SCH-40 | 1 | U |  | 0
6.9 | TEE 8"x8" ACERO SCH-40 | 1 | U |  | 0
6.1 | REDUCCION 12"x10" ACERO SCH-40 | 2 | U |  | 0
6.11 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø10" | 46 | U |  | 0
6.12 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø8" | 88 | U |  | 0
6.13 | ANCLAJES DE PARA PIEZAS DE Ø10" (SEGUN DETALLE DISEÑO) | 23 | U |  | 0
6.14 | ANCLAJES DE PARA PIEZAS DE Ø8" (SEGUN DETALLE DISEÑO) | 44 | U |  | 0
6.15 | VALVULA COMBINADA (VAC) Ø3" EN TUBERIA DE Ø16" H.F. 150 PSI | 19 | U |  | 0
6.16 | VALVULA COMBINADA (VAC) Ø 2" EN TUBERIA DE Ø12" H.F. 150 PSI | 35 | U |  | 0
6.17 | VALVULA COMBINADA (VAC) Ø 1" EN TUBERIA DE Ø8" H.F. 150 PSI | 4 | U |  | 0
6.18 | DESAGUE (VD) FONDO Ø4" EN TUB. Ø8" H.F. 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.19 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA Ø4" | 58 | U |  | 0
6.2 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE (SEGUN DETALLE) | 17 | U |  | 0
7 | PRUEBA HIDROSTATICA
7.1 | TUBERIA Ø10" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 5808.88 | M |  | 0
7.2 | TUBERIA Ø8" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 1660 | M |  | 0
8 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA
8.1 | EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 255.4 | M3 |  | 0
8.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 332.02 | M3 |  | 0
8.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M D=20 KM | 332.02 | M3 |  | 0
8.4 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 4980.3 | M3-KM |  | 0
8.5 | COMPACTACION MATERIAL DE BASE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 255.4 | M3 |  | 0
8.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=5" | 1277 | M2 |  | 0
8.7 | RIEGO DE IMPRIMACION | 1277 | M2 |  | 0
8.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO D=130 KM | 10458.63 | KM/M3 |  | 0
9 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO
9.1 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 21176.8 | M |  | 0
9.2 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS METALICOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA). | 21176.8 | M |  | 0
9.3 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 21176.8 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 100 M3 (26,400.0 GLS) Y CASETA DE BOMBEO PARA ABASTECER CALETON
1 | PRELINIMARES
1.1 | REPLANTEO | 320.41 | M2 |  | 0
1.2 | CONSTRUCCION DE CAMINO Y NIVELACION DEL TERRENO | 480.41 | M3 |  | 0
1.3 | DESINTALACION DE DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE | 1 | U |  | 0
1.4 | MOVILIZACION DEL MATERIAL DESMANTELADO D=15 KM | 1 | U |  | 0
1.5 | ALQUILER DE ANDAMIOS METALICOS | 49 | M2 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO EN TOSCA DURA | 54.02 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=20 KM | 16.3 | M3 |  | 0
2.3 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 120482.7 |  |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 16.3 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 64.83 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN F'C=280 KG/CM2: (INDUSTRIAL)
3.1 | ZAPATA DE MURO 1.04 QQ/M3 | 11.93 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA COLUMNA C1, 0.30 - 1.25 QQ/M3 | 0.69 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE FONDO 0.20 - 1.29 QQ/M3 | 6.57 | M3 |  | 0
3.4 | MUROS 0.20 - 3.69 QQ/M3 | 16.87 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNA C35x35 - 3.97 QQ/M3 | 1.53 | M3 |  | 0
3.6 | VIGAS 0.25 x 0.50 - 4.12 QQ/M3 | 1.1 | M3 |  | 0
3.7 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1.42 QQ/M3 | 8.01 | M3 |  | 0
3.8 | HORMIGON DE NIVELACION F'c=150 KG/CM2 | 2.19 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION:
4.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 32.85 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO (INC. IMPERMEABILIZANTE) | 67.5 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 39.5 | M2 |  | 0
4.4 | FINO LOSA DE TECHO | 53.68 | M2 |  | 0
4.5 | CANTOS | 132 | M |  | 0
4.6 | PINTURA MANTENIMIENTO | 81.57 | M2 |  | 0
4.7 | ANDAMIO Y RAMPA P/VACIADO | 1 | PA |  | 0
4.8 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 61.2 | M |  | 0
5 | INSTALACIONES:
5.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 27.95 | M3 |  | 0
5.2 | ASIENTO DE ARENA | 1.28 | M3 |  | 0
5.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 25.34 | M3 |  | 0
5.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 33.54 | M3 |  | 0
5.5 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø4" ACERO SCH-80 | 22.7 | M |  | 0
5.6 | SUMINISTRO DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-26 | 18.3 | M |  | 0
5.7 | CODO 4"X90 ACERO SCH-80 | 5 | U |  | 0
5.8 | TEE 4"X4" ACERO SCH-80 | 3 | U |  | 0
5.9 | NIPLE 4"X3' SCH-80 | 4 | U |  | 0
5.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" | 3 | U |  | 0
5.11 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 4 | U |  | 0
5.12 | REGISTROS P/VALVULAS (SEGUN DETALLE) | 4 | U |  | 0
5.13 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
6 | VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)
6.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA Y 3 LINEAS BLOQUES | 67.9 | M |  | 0
6.2 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 | 4 | U |  | 0
6.3 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | 4 | U |  | 0
6.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00M | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE HORMIGON ARMADO CAPACIDAD PARA 500 M3 PARA ABASTECER LA COLONIA Y JUANCHO
1 | PRELINIMARES
1.1 | REPLANTEO | 400 | M2 |  | 0
1.2 | CORTE DE ARBOLES ADULTOS | 11 | U |  | 0
1.3 | LIMPIEZA, DESMONTE Y CORTE DE CAPA VEGETAL | 80 | M2 |  | 0
1.4 | BOTE DE ESCOMBROS | 96 | M3 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO EN TOSCA DURA | 415.52 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=20 KM | 57.24 | M3 |  | 0
2.3 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 858.6 | M3-KM |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 57.24 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 429.94 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN F'C=280 KG/CM2: (INDUSTRIAL)
3.1 | ZAPATA DE MURO 1.04 QQ/M3 | 15.39 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA COLUMNA C1, 0.30 - 1.25 QQ/M3 | 3.77 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE FONDO 0.20 - 1.29 QQ/M3 | 25.87 | M3 |  | 0
3.4 | MUROS 0.25 - 1.53 QQ/M3 | 16.87 | M3 |  | 0
3.5 | MUROS 0.15 - 2.04 QQ/M4 | 17.87 | M4 |  | 0
3.6 | COLUMNAS C40X40 - 3.90 QQ/M3 | 3.12 | M3 |  | 0
3.7 | VIGAS 0.25 x 0.55 - 3.19 QQ/M3 | 1.36 | M3 |  | 0
3.8 | VIGAS 0.30 x 0.55 - 3.23 QQ/M4 | 1.13 | M3 |  | 0
3.9 | LOSA DE TECHO 0.15 - 1.42 QQ/M3 | 23.36 | M3 |  | 0
3.1 | HORMIGON DE NIVELACION F'c=150 KG/CM2 | 6.47 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION:
4.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 129.35 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO (INC. IMPERMEABILIZANTE) | 185.54 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 131.54 | M2 |  | 0
4.4 | FINO LOSA DE TECHO | 155.76 | M2 |  | 0
4.5 | CANTOS | 82 | M |  | 0
4.6 | PINTURA MANTENIMIENTO | 155.76 | M2 |  | 0
4.7 | ANDAMIO Y RAMPA P/VACIADO | 1 | U |  | 0
4.8 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 54 | M |  | 0
5 | INSTALACIONES:
5.1 | TUB. Ø8" ACERO ACH 40 | 30 | M |  | 0
5.2 | TUB. Ø8" PVC SDR-26 | 20 | M |  | 0
5.3 | TUB. Ø6" PVC SDR-26 | 5 | M |  | 0
5.4 | CODO Ø8" X 90º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.5 | CODO Ø6" X 90º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.6 | TEE Ø6" X Ø6" ACERO SCH 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.7 | NIPLE Ø6" X 3' ACERO SCH 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" | 3 | U |  | 0
5.9 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 4 | U |  | 0
5.1 | REGISTROS P/VALVULAS | 4 | U |  | 0
5.11 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
5.12 | ESCALERA DE EXTERIOR CON PERFILES METALICOS (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | 1 | U |  | 0
6 | VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)
6.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA Y 3 LINEAS BLOQUES | 77 | M |  | 0
6.2 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 | 25 | U |  | 0
6.3 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | 6 | U |  | 0
6.4 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00M | 1 | U |  | 0
7 | TRABAJOS SUPLEMENTARIOS
7.1 | ACERA PERIMETRAL 0.60M | 54.26 | M2 |  | 0
7.2 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 290 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | ESTACION DE BOMBEO EN OVIEDO PARA LOS TRES CHARCOS Y MANUEL GOYA
I | CASETA DE BOMBEO (4.40 M x 3.40 M)
1 | PRELINIMARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 4.56 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=20 KM | 1.02 | M3 |  | 0
2.3 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 61.2 | M3-KM |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 1.02 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 4.25 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO F'c=280 KG/CM2 EN :
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.64 QQ/M3 | 2.2 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA SUPERIOR (0.20 X 0.30) 2.46 QQ/M3 | 0.89 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA INFERIOR POR DEBAJO DE NIVEL DE PISO (0.20 M X 0.20 M) 4.39 QQ/M3 | 0.59 | M3 |  | 0
3.4 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.20 QQ/M3 | 2.4 | M3 |  | 0
3.5 | DINTEL 0.20X0.15-3.89 QQ | 0.21 | M3 |  | 0
4 | MURO BLOCK
4.1 | MURO BLOCK 6" (S.N.P.) | 35.88 | M2 |  | 0
4.2 | MURO BLOCK 6" (B.N.P.) | 7.18 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | PAÑETE EXTERIOR | 52.64 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE INTERIOR | 49.28 | M2 |  | 0
5.3 | FINO LOSA DE TECHO | 16.56 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS | 59.4 | M |  | 0
5.5 | ANTEPECHO DE BLOQUES (UNA LINEA DE BLOCK) | 17.4 | M |  | 0
5.6 | PINTURA | 105.4 | M2 |  | 0
5.7 | PISO HORMIGON PULIDO | 14.96 | M2 |  | 0
5.8 | ZABALETA | 31.2 | M |  | 0
5.9 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 33.12 | M2 |  | 0
6 | PORTAJE
6.1 | PUERTA METALICA POSTERIOR (2.30M X 1.50 M),2 HOJAS CON BARRA DE 1/2" | 22.6 | P2 |  | 0
7 | VENTANAS
7.1 | VENTANA SALOMONICA AA (1.00 M X 1.20 M) | 83.93 | P2 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | ENTRADA GENERAL | 1 | P.A |  | 0
8.2 | SALIDAS CENITALES | 4 | U |  | 0
8.3 | SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLO | 3 | U |  | 0
8.4 | SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLES 120 V | 2 | U |  | 0
9 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
II | EQUIPAMIENTO
1 | EQUIPO DE BOMBEO
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS EN LINEA CON MOTOR VERTICAL, DE 55 GPM, DE 7.5 HP, TDH 255 PIES, 3475 RPM, Ø3¨, 460 VOLTIOS 60 HZ (SEGUN ESPECIFICACIONES) (INCLUYE ARRANCADOR DIRECTO A LINEA) | 2 | U |  | 0
1.2 | NIPLE DE 2" X 12" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 9 | U |  | 0
1.3 | NIPLE DE 2" X 28" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
1.4 | NIPLE DE 2" X 16" EN ACERO SCH-80, PLATILLADO EN AMBOS EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 1 | U |  | 0
1.5 | JUNTA DRESSER 2" 250 PSI | 4 | U |  | 0
1.6 | VALVULA DE COMPUERTA DE 2" HF 250 PSI, PLATILLADA | 5 | U |  | 0
1.7 | VALVULA CHEK HORIZONTAL DE 2" 250 PSI CON REGULADOR DE CAUDAL INTEGRADO | 2 | U |  | 0
1.8 | VALVULA DE AIRE 1" A 250 PSI | 4 | U |  | 0
1.9 | TEE DE 2" X 2" EN ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 4 | U |  | 0
1.1 | INTERRUPTOR DE BAJA PRESION | 2 | U |  | 0
1.11 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 4 | U |  | 0
1.12 | MEDIDOR DE CAUDAL DE 2" | 1 | U |  | 0
1.13 | TUBO DE 2" X 10 PIES EN ACERO | 2 | U |  | 0
1.14 | CODO DE 2" X 90° ACERO SCH-80 PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.15 | CODO DE 2" X 45° ACERO SCH-80 PLATILLADO EN UN EXTREMO, C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.16 | CODO DE 2" X 45° ACERO SCH-80 , C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.17 | REDUCCION DE 4" X 2" ACERO SCH-80 , C/PROTECCION ANTICORROSIVO | 2 | U |  | 0
1.18 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA | 1 | U |  | 0
1.19 | BASE PARA BOMBAS EN H.A. (SEGUN DETALLE) | 2 | U |  | 0
1.2 | ANCLAJES SOPORTES DE VALVULAS Y CHEK EN H. A. (SEGUN DETALLE) | 6 | U |  | 0
1.21 | MANO DE OBRA GENERAL | 1 | U |  | 0
III | ELECTRIFICACION
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | POSTE HAV 40´ 500 DAN | 2 | U |  | 0
1.2 | ESTRUCTURA MT- 307 | 2 | U |  | 0
1.3 | ESTRUCTURA HA- 100 B | 2 | U |  | 0
1.4 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA,12,470-7,200/277-480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | U |  | 0
1.5 | PARARRAYOS 9 KV | 3 | U |  | 0
1.6 | ATERRIZAJE COMPLETO (PR-101) | 2 | U |  | 0
1.7 | ALAMBRE AAAC/NO.2/0 | 450 | P |  | 0
1.8 | HOYO PARA POSTE | 2 | U |  | 0
1.9 | HOYO PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0
1.1 | INSTALACION DE POSTES | 2 | U |  | 0
1.11 | TRASNPORTE DE POSTES | 1 | UD |  | 0
1.12 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | CONDULET EMT Ø2´´ | 1 | U |  | 0
2.2 | TUBERIA IMC Ø2 X 10´ | 2 | U |  | 0
2.3 | TERMINAL RECTO EMT Ø2´´ X 10' | 2 | U |  | 0
2.4 | CURVA EMT Ø2´´ | 1 | U |  | 0
2.5 | COUPLING EMT Ø2´´ | 1 | U |  | 0
2.6 | TUBERIA PVC Ø2´´X 20 | 4 | U |  | 0
2.7 | CURVA PVC Ø2´´ | 2 | U |  | 0
2.8 | TUBERIA LIQUIT TIGHT Ø3/4´´ | 60 | P |  | 0
2.9 | TERMINAL RECTO LIQUIT TIGHT Ø3/4´´ | 2 | U |  | 0
2.1 | TERMINAL CURVO LIQUIT TIGHT Ø3/4´´ | 2 | U |  | 0
2.11 | CONDUCTOR THW # 4 | 300 | P |  | 0
2.12 | CONDUCTOR THW # 6 | 100 | P |  | 0
2.13 | CONDUCTOR THW # 8 | 200 | P |  | 0
2.14 | CONDUCTOR THW # 10 | 200 | P |  | 0
2.15 | MAIN BREAKER 70/3 AMP, ENCLOSURE | 1 | U |  | 0
2.16 | BREAKER 15/2 ENCLOSURE | 1 | U |  | 0
2.17 | TRANSFORMADOR SECO DE 15 KVA, 480/120-240V | 1 | U |  | 0
2.18 | TAPE PLASTICO | 2 | U |  | 0
2.19 | TAPE GOMA | 1 | U |  | 0
2.2 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
3 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON TRES LINEAS DE BLOCK (VER DETALLE EN PLANOS)
3.1 | MALLA CICLONICA | 21 | M |  | 0
3.2 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | 4 | U |  | 0
3.3 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=180 KG/CM2 | 6 | U |  | 0
3.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4.00 M | 1 | U |  | 0
4 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
5 | EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA | 36 | M2 |  | 0
6 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | LINEA DE IMPULSION DE Ø4" PVC (SDR-21 C/JG) A COLOCAR DESDE ESTACION DE BOMBEO DE 45M3 HASTA LOS DEPOSITOS DE LOS TRES CHARCOS Y MANUEL GOYA
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (INCLUYE AGRIMENSOR, CADENERO, AYUDANTES, ESTACION TOTAL, CAMIONETA, AYUDANTE DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES) | 8295 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE DE ASFALTO e= 3" | 800 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO | 340 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 56.13 | M3 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 4,149.02 M3
3.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 6980.25 | M3 |  | 0
3.1.2 | ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) | 775.58 | M3 |  | 0
3.2 | NIVELACION EN ZANJA | 7050.75 | M2 |  | 0
3.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 705.08 | M3 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA | 1676.04 | M3 |  | 0
3.5 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 100562.4 | M3-KM |  | 0
3.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 6983.5 | M3 |  | 0
3.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1837.43 | M3 |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/JG + 2% PERDIDA POR CAMPANA | 8460.9 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA:
5.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/JG | 8295 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS)
6.1 | CODO 4"x90º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.2 | TEE 4"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | YEE 4"x4"ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | ANCLAJES DE PARA PIEZAS DE Ø4" (SEGUN DETALLE DISEÑO) | 4 | U |  | 0
6.5 | VALVULA COMBINADA (VAC) Ø1/2" EN TUBERIA DE Ø4" H.F. 150 PSI | 15 | U |  | 0
6.6 | DESAGUE (VD) FONDO Ø4" EN TUB. Ø4" H.F. 150 PSI | 3 | U |  | 0
6.7 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA Ø4" | 3 | U |  | 0
6.8 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE (SEGUN DETALLE) | 2 | U |  | 0
6.9 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" | 1 | U |  | 0
7 | PRUEBA HIDROSTATICA
7.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-21) C/JG | 8295 | M |  | 0
8 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø4" ACERO SCH-80 L=30.00 M
8.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 30 | M |  | 0
8.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 30 | M |  | 0
8.3 | CODO Ø4"x45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" (150 PSI) | 8 | U |  | 0
8.5 | ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 (SEGÚN DISENO) | 12 | U |  | 0
8.6 | DEMOLICION ALCATARILLA CON EQUIPO | 1 | U |  | 0
8.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 18 | M3 |  | 0
8.8 | REPOSICION DE TBERIA DE HORMIGON DE Ø24 PARA ALCATARILLA | 5 | U |  | 0
8.9 | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 1 | U |  | 0
8.1 | MANO DE OBRA COLOCACION DE TUBERIA | 30 | M |  | 0
9 | CRUCE DE CANAL Ø4" ACERO SCH-80 L=5.00 M
9.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5 | M |  | 0
9.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 5 | M |  | 0
9.3 | CODO Ø4"x45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
9.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" (150 PSI) | 8 | U |  | 0
9.5 | ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 (SEGÚN DISENO) | 2 | U |  | 0
9.6 | MANO DE OBRA COLOCACION DE TUBERIA | 30 | M |  | 0
10 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA
10.1 | EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 68 | M3 |  | 0
10.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 81.6 | M3 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M D=20 KM | 81.6 | M3 |  | 0
10.4 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL | 4896 | M3-KM |  | 0
10.5 | COMPACTACION MATERIAL DE BASE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 68 | M3 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=3" | 340 | M2 |  | 0
10.7 | RIEGO DE IMPRIMACION | 340 | M2 |  | 0
10.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO D=30 KM | 816 | KM/M3 |  | 0
11 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO
11.1 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 8295 | M |  | 0
11.2 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 8295 | M |  | 0
11.3 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 8295 | M |  | 0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | DEPOSITO REGULADOR ELEVADO A 12 M CON CAPACIDAD DE 100 M3 PARA ABASTECER LOS TRES CHARCOS
1 | PRELINIMARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 306.95 | M2 |  | 0
1.2 | ANDAMIAJES | 600 | M2 |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO EN TOSCA DURA | 31.43 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 73.33 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=20 KM | 16.3 | M3 |  | 0
2.4 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 978 | M3-KM |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 16.3 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 106.14 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN F'C=280 KG/CM2: (INDUSTRIAL)
3.1 | ZAPATA DE COLUMNA 0.82 QQ/M3 | 7.35 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNA 0.80 X 0.30 - 4.81 QQ/M3 | 12.57 | M3 |  | 0
3.3 | RIOSTRA RADIALES 0.30 X 0.45; 3.59 QQ/M3 | 4.04 | M3 |  | 0
3.4 | RIOSTRA LATERALES 0.30 X 0.45 3.59 QQ/M3 | 3.5 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA ANULAR DE FONDO 0.30 X 0.4; 3.63 QQ/M3 | 1.81 | M3 |  | 0
3.6 | LOSA DE FONDO 0.20, 6.97 QQ/M3 | 4.08 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA EN MURO 0.25 X 0.20; 5.02 QQ/M3 | 1.46 | M3 |  | 0
3.8 | MURO INCLINADO 0.20; 3.68 QQ/M3 | 2.55 | M3 |  | 0
3.9 | MURO 0.20 - 1.22 QQ/M3 | 13.41 | M3 |  | 0
3.1 | LOSA DE TECHO 0.12; 3.33 QQ/M3 | 3.86 | M3 |  | 0
3.11 | TORTA DE H.S. 0.05 ESPESOR 180 KG/M2 | 1 | M3 |  | 0
4 | TERMINACION:
4.1 | FINO PULIDO LOSA DE FONDO | 32.17 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO (INC. IMPERMEABILIZANTE) | 108.92 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE EXTERIOR | 382.7 | M2 |  | 0
4.4 | FINO LOSA DE TECHO | 32.17 | M2 |  | 0
4.5 | CANTOS | 474.95 | M |  | 0
4.6 | PINTURA MANTENIMIENTO | 382.7 | M2 |  | 0
4.7 | BANDA DE GOMA HIDROFILICA, PREFORMADA, EXPANDIBLE 25 X 20 MM | 61.2 | M |  | 0
4.8 | REGISTRO Y VENTILACION | 1 | U |  | 0
4.9 | ESCALERA DE EXTERIOR CON PERFILES METALICOS (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | 1 | U |  | 0
4.1 | ESCALARE INTERIOR | 1 | U |  | 0
5 | INSTALACIONES:
5.1 | TUBERIA Ø4" ACERO SCH-40 | 60 | M |  | 0
5.2 | CODO 4"X90º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
5.3 | CODO 4"X45º ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.4 | TEE 4"X4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.5 | NIPLE 4"X12" CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" | 2 | U |  | 0
5.7 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 4 | U |  | 0
5.8 | REGISTROS P/VALVULAS DE 1.00 X 1.00 X 1.00 (SEGUN DETALLE) | 4 | U |  | 0
5.9 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 27.95 | M3 |  | 0
5.1 | ASIENTO DE ARENA | 1.28 | M3 |  | 0
5.11 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 25.34 | M3 |  | 0
5.12 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 3.13 | M3 |  | 0
5.13 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
6 | VERJA DE MALLA CICLONICA (VER DETALLE EN PLANOS)
6.1 | VERJA MALLA CICLÓNICA C/3 LINEAS DE BLOCK: | 70 | M |  | 0
6.2 | COLUMNA C2, (0.25 X 0.25) (INC.UYE ZAPATA) | 6 | U |  | 0
6.3 | COLUMNA C1, (0.15 X 0.15) | 22 | U |  | 0
6.4 | PUERTA MALLA CICLÓNICA L=4 .00 M | 1 | U |  | 0
7 | TRABAJOS SUPLEMENTARIOS
7.1 | ACERA PERIMETRAL 0.60M | 13.8 | M2 |  | 0
7.2 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 306.95 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
G | LINEA MATRIZ DE Ø4" (SDR-26 C/JG) LOS TRARCOS Y MANUEL COYA
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (INCLUYE AGRIMENSOR, CADENERO, AYUDANTES, ESTACION TOTAL, CAMIONETA, AYUDANTE DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES) | 560 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE CARPETA ASFALTICA E=5" | 30 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA | 12.75 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1.33 | M3 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION) | 52.36 | M3 |  | 0
3.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 471.24 | M3 |  | 0
3.3 | NIVELACION EN ZANJA | 476 | M2 |  | 0
3.4 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 47.6 | M3 |  | 0
3.5 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA, D=20 KM | 68.07 | M3 |  | 0
3.6 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 4084.2 | M3-KM |  | 0
3.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 534.52 | M3 |  | 0
3.8 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 124.05 | M3 |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 571.2 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA:
5.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 560 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS)
6.1 | CODO Ø4"x15º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø8" | 1 | U |  | 0
6.3 | TAPON Ø4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | CODO 4"x90º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.5 | REDUCCION DE Ø4"XØ3" SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.6 | TEE DE Ø4" X Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
7 | PRUEBA HIDROSTATICA
7.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 560 | M |  | 0
8 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø3" ACERO SCH-20 L=12.00 M
8.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 12 | M |  | 0
8.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 12 | M |  | 0
8.3 | CODO 3"x45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" (150 PSI) | 2 | U |  | 0
8.5 | ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO | 4 | U |  | 0
8.6 | DEMOLICION ALCATARILLA CON EQUIPO | 1 | U |  | 0
8.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 18 | M3 |  | 0
8.8 | REPOSICION DE TBERIA DE HORMIGON DE Ø24 PARA ALCATARILLA | 5 | U |  | 0
8.9 | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 1 | U |  | 0
8.1 | MANO DE OBRA COLOCACION DE TUBERIA | 30 | M |  | 0
9 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA
9.1 | EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 5.1 | M3 |  | 0
9.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 6.12 | M3 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M D=20 KM | 6.12 | M3 |  | 0
9.4 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 367.2 | M3-KM |  | 0
9.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 5.1 | M3 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=3" | 12.75 | M2 |  | 0
9.7 | RIEGO DE IMPRIMACION | 12.75 | M2 |  | 0
9.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 116.03 | M3-KM |  | 0
10 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO
10.1 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 560 | M |  | 0
10.2 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 560 | M |  | 0
10.3 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 560 | M |  | 0
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
H | RED DE DISTRIBICION
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (INCLUYE AGRIMENSOR, CADENERO, AYUDANTES, ESTACION TOTAL, CAMIONETA, AYUDANTE DE OFICINA Y HERRAMIENTAS MENORES) | 3654.36 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFALTICA
2.1 | CORTE CARPETA ASFALTICA E=5" | 7308.72 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA | 3106.21 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE ASFALTO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 323.05 | M3 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO EN TOSCA DURA | 340.26 | M3 |  | 0
3.2 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3062.38 | M3 |  | 0
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 310.62 | M3 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=20 KM | 508.5 | M3 |  | 0
3.5 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL | 30510 | M3-KM |  | 0
3.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20 | 2118.76 | M3 |  | 0
3.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1000.2 | M3 |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | TUBERIA Ø8" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 484.1 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 3248.05 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA:
5.1 | TUBERIA Ø8" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 470 | M |  | 0
5.2 | TUBERIA Ø3" PVC (SDR-26 C/J.G.) | 3184.36 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS)
6.1 | CODO Ø8"x15º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø8" | 1 | U |  | 0
6.3 | TAPON Ø8" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | CODO Ø3"X90º ACERRO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
6.5 | TEE DE Ø3" X Ø3" SCH-80 ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
6.6 | TAPON Ø3" ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 10 | U |  | 0
6.7 | ANCLAJES DE PARA PIEZAS SEGUN DETALLE DISEÑO | 17 | U |  | 0
6.8 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3¨ H.F. 150 PSI | 4 | U |  | 0
6.9 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" | 4 | U |  | 0
7 | PRUEBA HIDROSTATICA
7.1 | TUBERIA Ø4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 470 | M |  | 0
7.2 | TUBERIA Ø3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA | 3184.36 | M |  | 0
8 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø3" ACERO SCH-20 L=8.00 M
8.1 | REPLANTEO | 1 | P.A |  | 0
8.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø3" ACERO SCH-20 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO | 5 | M |  | 0
8.3 | CODO 3"x45º ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" (150 PSI) | 2 | U |  | 0
8.5 | ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO | 4 | U |  | 0
8.6 | DEMOLICION Y REPOSICION DE ALCATARILLA CON EQUIPO | 1 | U |  | 0
8.7 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2 | M3 |  | 0
8.8 | COLOCACION DE TUBERIA | 8 | M |  | 0
9 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA
9.1 | EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 621.24 | M3 |  | 0
9.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 745.49 | M3
9.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M D=20 KM | 745.49 | M3 |  | 0
9.4 | ACARREO MATERIAL DE MINA ADICIONAL D=15 KM | 11182.35 | M3-KM |  | 0
9.5 | COMPACTACION MATERIAL DE BASE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 | 745.49 | M3 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=3" | 3106.21 | M2 |  | 0
9.7 | RIEGO DE IMPRIMACION | 3106.21 | M2 |  | 0
9.8 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 28266.51 | M3-KM |  | 0
10 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO
10.1 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 3654.36 | M |  | 0
10.2 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 3654.36 | M |  | 0
10.3 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 3654.36 | M |  | 0
| SUB-TOTAL H |  |  |  | 0
I | ADECUACIONES EN EL DEPOSITO REGULADOR ELEVADO A 15M EN MANUEL GOYA
1 | VERJA DE MALLA CICLONICA
1.1 | VERJA MALLA CICLÓNICA C/3 LINEAS DE BLOCK: | 70 | M |  | 0
1.2 | COLUMNA C2, (0.25 X 0.25) (INC.UYE ZAPATA) | 6 | U |  | 0
1.3 | COLUMNA C1, (0.15 X 0.15) | 22 | U |  | 0
1.4 | PUERTA MALLA CICLÓNICA L=4 .00 M | 1 | U |  | 0
2 | EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACION
2.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULA DE 3"
2.1.1 | REGISTRO DE BLOCK CON TAPA PARA PROTEGER VALVULA (SEGUN DISEÑO) | 1 | U |  | 0
2.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø3" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INC. ALQUILER DE SOLAR, CONSTRUCCION DE CASA PARA ALMACEN) |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL DE FASE Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGURO, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE INAPA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4.5% |  |  | 0
| LEY 6/86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS, DE CALIDAD, ETC.) | 1.5% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 0.5% |  |  | 0
| INTERCONEXION CON EDESUR | 1 | UD |  | 0
| TRAMITACION Y APROBACION DE PLANOS | 1 | UD |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR (RD$) |  |  |  | 0