## PRES. COMPLETO
Obra: AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS REDES DE DISTRIBUCION MATANZA, PAYA, ARROYO HONDO, LOS TUMBAOS Y QUIJA QUIETA Y CARRETON, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA
Ubicación: PERAVIA |  |  | Zona : IV
Partida | Descripción | Cant. | Unid. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA
1 | REPLANTEO | 9472.24 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0
2.1 | EXCAVACION EN: | 0
2.1.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) | 2725.43 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 6359.32 | M3 |  | 0
0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 8051.4 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) | 625.03 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO CON MATERIAL DE MINA | 1802.22 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 4205.19 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 3103.43 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA | 0
3.1 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1369.94 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 3614.78 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 3245.1 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1242.43 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS | 0
4.1 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1369.94 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 3614.78 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 3245.1 | M |  | 0
4.4 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1242.43 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 8" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | CODO 6" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.3 | CODO 6" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.4 | CODO DE 4" X 90º ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.5 | CODO DE 3" X 90º ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | U |  | 0
5.6 | TEE 8" X 8" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.7 | TEE 8" X 6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.8 | TEE 8" X 4" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.9 | TEE 8" X 3" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.1 | TEE 6"X6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.11 | TEE 6" X 4" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
5.12 | TEE 6" X 3" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 17 | U |  | 0
5.13 | TEE 4" X 4" ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.14 | TEE 4" X 3" ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | U |  | 0
5.15 | TEE 3" X 3" ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
5.16 | REDUCCION 8" X 6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.17 | REDUCCION 8" X 3" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.18 | REDUCCION 6" X 4" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.19 | REDUCCION 6" X 3" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
5.2 | REDUCCION 4" X 3" ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.21 | CRUZ 8" X 6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.22 | CRUZ 8" X 4" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.23 | CRUZ 6" X 6" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.24 | CRUZ 6" X 4" ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.25 | CRUZ 6" X 3" A - 36 ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.26 | CRUZ 4" X 4" A - 36 ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.27 | CRUZ 4" X 3" ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 13 | U |  | 0
5.29 | CRUZ 3" X 3" ACERO A - 36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.3 | TAPON DE 4" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.31 | TAPON DE 3" ACERO SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 14 | U |  | 0
5.32 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 38 | U |  | 0
5.33 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 90 | U |  | 0
5.34 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 26 | U |  | 0
5.35 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 53 | U |  | 0
5.36 | MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) | 60 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN PLANOS)
6.1 | DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 6 | U |  | 0
6.2 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 5 | U |  | 0
6.3 | DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 4 | U |  | 0
6.4 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 8 | U |  | 0
6.5 | DE AIRE DE 1/2" H.F. PLATILLADA COMPLETA CON REJILLA DE PROTECCIÓN | 23 | U |  | 0
6.6 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" | 3 | U |  | 0
6.7 | HIDRANTE Ø4" | 1 | U |  | 0
7 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES
7.1 | HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | 43.85 | M3 |  | 0
8 | CRUCES
8.1 | DE PUENTE Ø8" EN ACERO L=12.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U
8.1.1 | REPLANTEO | 24 | M |  | 0
8.1.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | M |  | 0
8.1.3 | CODO 8" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
8.1.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 4 | U |  | 0
8.1.5 | ANCLAJES H.S. | 4 | U |  | 0
8.1.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 8 | U |  | 0
8.1.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 9.6 | M2 |  | 0
8.1.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 9.6 | M2 |  | 0
8.1.9 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
8.2 | DE ALCANTARILLA Ø6" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 6 U
8.2.1 | REPLANTEO | 36 | M |  | 0
8.2.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 36 | M |  | 0
8.2.3 | CODO 6" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | U |  | 0
8.2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 12 | U |  | 0
8.2.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 12 | U |  | 0
8.2.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 23.76 | M3 |  | 0
8.2.7 | RELLENO COMPACTADO | 22.26 | M3 |  | 0
8.2.8 | BOTE DE MATERIAL | 1.8 | M3 |  | 0
8.2.9 | MANO DE OBRA | 6 | U |  | 0
8.3 | DE ALCANTARILLA Ø4" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 3 U
8.3.1 | REPLANTEO | 18 | M |  | 0
8.3.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 18 | M |  | 0
8.3.3 | CODO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | U |  | 0
8.3.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 6 | U |  | 0
8.3.5 | ANCLAJES H.S. | 6 | U |  | 0
8.3.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 11.88 | M3 |  | 0
8.3.7 | RELLENO COMPACTADO | 11.13 | M3 |  | 0
8.3.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.9 | M3 |  | 0
8.3.9 | MANO DE OBRA | 3 | U |  | 0
8.4 | DE PUENTE Ø3" EN ACERO L=12.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 11 U
8.4.1 | REPLANTEO | 132 | M |  | 0
8.4.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 132 | M |  | 0
8.4.3 | CODO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 44 | U |  | 0
8.4.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 22 | U |  | 0
8.4.5 | ANCLAJES H.S. | 22 | U |  | 0
8.4.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 44 | U |  | 0
8.4.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 52.8 | M2 |  | 0
8.4.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 52.8 | M2 |  | 0
8.4.9 | MANO DE OBRA | 11 | U |  | 0
8.5 | DE ALCANTARILLA Ø3" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 5 U
8.5.1 | REPLANTEO | 30 | M |  | 0
8.5.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 30 | M |  | 0
8.5.3 | CODO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
8.5.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 10 | U |  | 0
8.5.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 10 | U |  | 0
8.5.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 19.8 | M3 |  | 0
8.5.7 | RELLENO COMPACTADO | 18.55 | M3 |  | 0
8.5.8 | BOTE DE MATERIAL | 1.5 | M3 |  | 0
| MANO DE OBRA | 5 | U |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (1,007 U)
9.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 1007 | U |  | 0
9.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 6042 | ML |  | 0
9.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 1007 | U |  | 0
9.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 2014 | U |  | 0
9.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 1007 | U |  | 0
9.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 1007 | U |  | 0
9.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 1007 | U |  | 0
9.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 1007 | ML |  | 0
9.9 | ANCLAJES DE H.S. | 1007 | U |  | 0
9.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1007 | U |  | 0
9.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. | 1007 | U |  | 0
9.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 1510.5 | M3 |  | 0
9.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1007 | U |  | 0
10 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE:
10.1 | Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1369.94 | M |  | 0
10.2 | Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 3614.78 | M |  | 0
10.3 | Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 3245.1 | M |  | 0
10.4 | Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1242.43 | M |  | 0
11 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA | 8611.13 | M |  | 0
12 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 264 | HR |  | 0
13 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
13.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 1007.6 | M2 |  | 0
13.2 | REPOSICION DE ACERAS | 1007.6 | M2 |  | 0
13.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 1007.6 | ML |  | 0
13.4 | REPOSICION DE CONTENES | 1007.6 | ML |  | 0
13.5 | REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" | 251.9 | U |  | 0
13.6 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" | 33 | U |  | 0
13.7 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" | 63.8 | U |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 9472.24 | ML |  | 0
15 | ASFALTO (75% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)
15.1 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" | 14211.45 | ML |  | 0
15.2 | EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" | 4689.78 | M2 |  | 0
15.3 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 281.39 | M2 |  | 0
15.4 | REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO ADHERENCIA) | 4689.78 | M2 |  | 0
15.5 | TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM | 4689.78 | KM-M3 |  | 0
15.6 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE | 1125.54 | M3 |  | 0
15.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 937.96 | M3 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0.3 | 1.5
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA
1 | REPLANTEO | 6347.78 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION EN:
2.1.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) | 1440.3 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3360.71 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 5395.61 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) | 420.75 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 843.37 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 4063.52 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1728.36 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1679.17 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1469.4 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2005.3 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1193.92 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1679.17 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1469.4 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2005.3 | M |  | 0
4.4 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1193.92 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 8" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | CODO 8" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.3 | CODO 6" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.4 | CODO 6" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.5 | CODO DE 4" X 90º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
5.6 | CODO DE 3" X 90º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
5.7 | CRUZ 8" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.8 | TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.9 | TEE 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.1 | TEE 6" X 3" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.11 | REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.12 | REDUCCION 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.13 | REDUCCION 12" X8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.14 | REDUCCION 8" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.15 | REDUCCION 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.16 | REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.17 | YEE 6" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.18 | TAPON DE 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.19 | TAPON DE 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 3 | U |  | 0
5.21 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 14 | U |  | 0
5.22 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 25 | U |  | 0
5.23 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 5 | U |  | 0
5.24 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 3 | U |  | 0
5.25 | MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) | 16 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN PLANOS)
6.1 | DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 2 | U |  | 0
6.2 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
6.3 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" | 3 | U |  | 0
6.4 | HIDRANTE Ø4" | 1 | U |  | 0
7 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES
7.1 | HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | 10.44 | M3 |  | 0
8 | CRUCES
8.1 | DE ALCANTARILLA Ø12" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.2.1 | REPLANTEO | 6 | M |  | 0
8.2.2 | SUM. TUB.12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | M |  | 0
8.2.3 | CODO 12" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø12" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.2.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 2 | U |  | 0
8.2.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 3.96 | M3 |  | 0
8.2.7 | RELLENO COMPACTADO | 3.71 | M3 |  | 0
8.2.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.3 | M3 |  | 0
8.2.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
8.2 | DE ALCANTARILLA Ø8" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U
8.2.1 | REPLANTEO | 12 | M |  | 0
8.2.2 | SUM. TUB. 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M |  | 0
8.2.3 | CODO 8" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
8.2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 4 | U |  | 0
8.2.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 4 | U |  | 0
8.2.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 7.92 | M3 |  | 0
8.2.7 | RELLENO COMPACTADO | 7.42 | M3 |  | 0
8.2.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.6 | M3 |  | 0
8.2.9 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
8.3 | DE ALCANTARILLA Ø4" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.3.1 | REPLANTEO | 6 | M |  | 0
8.3.2 | SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | M |  | 0
8.3.3 | CODO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.3.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.3.5 | ANCLAJES H.S. | 2 | U |  | 0
8.3.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 3.96 | M3 |  | 0
8.3.7 | RELLENO COMPACTADO | 3.71 | M3 |  | 0
8.3.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.3 | M3 |  | 0
8.3.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (242 U )
9.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 242 | U |  | 0
9.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1452 | ML |  | 0
9.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 242 | U |  | 0
9.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 242 | U |  | 0
9.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 242 | U |  | 0
9.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 242 | U |  | 0
9.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 242 | U |  | 0
9.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 24 | ML |  | 0
9.9 | ANCLAJES DE H.S. | 242 | U |  | 0
9.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 242 | U |  | 0
9.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. | 242 | U |  | 0
9.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 363 | M3 |  | 0
9.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 242 | U |  | 0
10 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE:
10.1 | Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1679.17 | M |  | 0
10.2 | Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1469.4 | M |  | 0
10.3 | Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2005.3 | M |  | 0
10.4 | Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1193.92 | M |  | 0
0
11 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA | 6347.78 | M |  | 0
12 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 70 | HR |  | 0
13 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
13.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 242 | M2 |  | 0
13.2 | REPOSICION DE ACERAS | 242 | M2 |  | 0
13.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 242 | ML |  | 0
13.4 | REPOSICION DE CONTENES | 242 | ML |  | 0
13.5 | REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" | 60 | U |  | 0
13.6 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" | 8 | U |  | 0
13.7 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" | 15 | U |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 6982.56 | ML |  | 0
15 | ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)
15.1 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" | 10791.24 | ML |  | 0
15.2 | EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" | 3669.02 | M2 |  | 0
15.3 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 220.15 | M2 |  | 0
15.4 | REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO ADHERENCIA) | 3669.02 | M2 |  | 0
15.5 | TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM | 3669.02 | KM-M3 |  | 0
15.6 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE | 880.57 | M3 |  | 0
15.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 733.8 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | LINEA DE CONDUCCION, LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN ARROYO HONDO, LOS TUMBAO Y QUIJA QUIETA
1 | REPLANTEO | 34345.43 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0
2.1 | EXCAVACION EN: | 0
2.1.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) | 8324.91 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 19424.79 | M3 |  | 0
0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 29777.49 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) | 2164.71 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 6171.13 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 14399.32 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 10596.53 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS | 0
3.1 | TUBERIA Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2093.23 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1761.09 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 29.45 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2702.38 | M |  | 0
3.5 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 14430.92 | M |  | 0
3.6 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 13328.56 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS | 0
4.1 | TUBERIA Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2093.23 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1761.09 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA Ø 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 29.45 | M |  | 0
4.4 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2702.38 | M |  | 0
4.5 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 14430.92 | M |  | 0
4.6 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 13328.56 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 12" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 30 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.2 | CODO 6" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.3 | CODO DE 4" X 90º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.4 | CODO DE 4" X 45º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 13 | U |  | 0
5.5 | CODO DE 3" X 90º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 35 | U |  | 0
5.6 | CODO DE 3" X 45º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 23 | U |  | 0
5.7 | TEE 12" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.8 | TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.9 | TEE 8" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.1 | TEE 8" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.11 | TEE 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.12 | TEE 6" X 3" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.13 | TEE 4" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.14 | TEE 4" X 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 14 | U |  | 0
5.15 | TEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 53 | U |  | 0
5.16 | TEE 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 18 | U |  | 0
5.17 | CRUZ 4" X 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.18 | CRUZ 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
5.19 | CRUZ 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.2 | REDUCCION 12" X8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.21 | REDUCCION 8" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.22 | REDUCCION 8" X 4" ACERO A-36SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.23 | REDUCCION 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.24 | REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | U |  | 0
5.25 | YEE 12" X 6" ACERO A-36 SCH 30 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.26 | YEE 4" X 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.27 | TAPON DE 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.28 | TAPON DE 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 17 | U |  | 0
5.29 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 11 | U |  | 0
5.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 8 | U |  | 0
5.31 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 16 | U |  | 0
5.32 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 25 | U |  | 0
5.33 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
5.34 | MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) | 12 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN PLANOS)
6.1 | DE COMPUERTA DE 12" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
6.2 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 4 | U |  | 0
6.3 | DE COMPUERTA DE 4" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 15 | U |  | 0
6.4 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 4 | U |  | 0
6.5 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" | 23 | U |  | 0
6.6 | HIDRANTE Ø4" | 4 | U |  | 0
7 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES
7.1 | HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | 22.35 | M3 |  | 0
8 | CRUCES
8.1 | DE ALCANTARILLA Ø8" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U
8.2.1 | REPLANTEO | 12 | M |  | 0
8.2.2 | SUM. TUB. 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M |  | 0
8.2.3 | CODO 8" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
8.2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8" DE 150 PSI | 4 | U |  | 0
8.2.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 4 | U |  | 0
8.2.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 7.92 | M3 |  | 0
8.2.7 | RELLENO COMPACTADO | 7.42 | M3 |  | 0
8.2.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.6 | M3 |  | 0
8.2.9 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
8.2 | DE ALCANTARILLA Ø6" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 6 U
8.2.1 | REPLANTEO | 36 | M |  | 0
8.2.2 | SUM. TUB. 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 36 | M |  | 0
8.2.3 | CODO 6" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | U |  | 0
8.2.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" DE 150 PSI | 12 | U |  | 0
8.2.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 1 | U |  | 0
8.2.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 23.76 | M3 |  | 0
8.2.7 | RELLENO COMPACTADO | 22.26 | M3 |  | 0
8.2.8 | BOTE DE MATERIAL | 1.8 | M3 |  | 0
8.2.9 | MANO DE OBRA | 6 | U |  | 0
8.3 | DE ALCANTARILLA Ø4" EN ACERO L=8.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U
8.3.1 | REPLANTEO | 16 | M |  | 0
8.3.2 | SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 16 | M |  | 0
8.3.3 | CODO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
8.3.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 4 | U |  | 0
8.3.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 4 | U |  | 0
8.3.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 7.92 | M3 |  | 0
8.3.7 | RELLENO COMPACTADO | 7.42 | M3 |  | 0
8.3.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.6 | M3 |  | 0
8.3.9 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
8.4 | DE ALCANTARILLA Ø4" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.4.1 | REPLANTEO | 6 | M |  | 0
8.4.2 | SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | M |  | 0
8.4.3 | CODO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.4.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.4.5 | ANCLAJES H.S. | 2 | U |  | 0
8.4.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 3.96 | M3 |  | 0
8.4.7 | RELLENO COMPACTADO | 3.71 | M3 |  | 0
8.4.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.3 | M3 |  | 0
8.4.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
8.5 | DE ALCANTARILLA Ø4" EN ACERO L=4.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.5.1 | REPLANTEO | 4 | M |  | 0
8.5.2 | SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | M |  | 0
8.5.3 | CODO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.5.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.5.5 | ANCLAJES H.S. | 2 | U |  | 0
8.5.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 3.96 | M3 |  | 0
8.5.7 | RELLENO COMPACTADO | 3.71 | M3 |  | 0
8.5.8 | BOTE DE MATERIAL | 0.3 | M3 |  | 0
8.5.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
8.6 | DE PUENTE Ø4" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.6.1 | REPLANTEO | 6 | M |  | 0
8.6.2 | SUM. TUB. 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | M |  | 0
8.6.3 | CODO 4" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.6.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø4" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.6.5 | ANCLAJES H.S. | 2 | U |  | 0
8.6.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 4 | U |  | 0
8.6.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 4.8 | M2 |  | 0
8.6.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 4.8 | M2 |  | 0
8.6.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
8.7 | DE ALCANTARILLA Ø3" EN ACERO L=6.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS)14 U
8.7.1 | REPLANTEO | 84 | M |  | 0
8.7.2 | SUM. TUB. 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 84 | M |  | 0
8.7.3 | CODO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 56 | U |  | 0
8.7.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 28 | U |  | 0
8.7.5 | ANCLAJES P/ PIEZAS | 28 | U |  | 0
8.7.6 | EXCAVACION MAT. CLASIFICADO | 55.44 | M3 |  | 0
8.7.7 | RELLENO COMPACTADO | 51.94 | M3 |  | 0
8.7.8 | BOTE DE MATERIAL | 4.2 | M3 |  | 0
8.7.9 | MANO DE OBRA | 14 | U |  | 0
8.8 | DE PUENTE Ø3" EN ACERO L=20.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.8.1 | REPLANTEO | 84 | M |  | 0
8.8.2 | SUM. TUB. 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | M |  | 0
8.8.3 | CODO 3" X 45' ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.8.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø3" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.8.5 | ANCLAJES H.S. | 2 | U |  | 0
8.8.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 4 | U |  | 0
8.8.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 4.8 | M2 |  | 0
8.8.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 4.8 | M2 |  | 0
8.8.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
9 | REGISTROS PARA VALVULAS
9.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12" (2.10 X 2.10 X 1.60)M (INC. TAPA Ø 0.80 EN ACERO) (VER PLANO MRDB-004 R1) | 1 | U |  | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE ACOMETIDA POLIETILENO URBANA
10.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 1712 | U |  | 0
10.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 10272 | ML |  | 0
10.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 1712 | U |  | 0
10.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 3424 | U |  | 0
10.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 1712 | U |  | 0
10.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 1712 | U |  | 0
10.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 1712 | U |  | 0
10.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 1712 | ML |  | 0
10.9 | ANCLAJES DE H.S. | 1712 | U |  | 0
10.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1712 | U |  | 0
10.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. | 1712 | U |  | 0
10.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 2568 | M3 |  | 0
10.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1712 | U |  | 0
11 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE:
11.1 | Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2093.23 | M |  | 0
11.2 | Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1760.89 | M |  | 0
11.3 | Ø 6" ACERO SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 29.45 | M |  | 0
11.4 | Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 2702.38 | M |  | 0
11.5 | Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 14430.92 | M |  | 0
11.6 | Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 13328.56 | M |  | 0
34012.11
12 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA | 33671.99 | M |  | 0
0
13 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 19 | HR |  | 0
14 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
14.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 1779.15 | M2 |  | 0
14.2 | REPOSICION DE ACERAS | 1779.15 | M2 |  | 0
14.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 1779.15 | ML |  | 0
14.4 | REPOSICION DE CONTENES | 1779.15 | ML |  | 0
14.5 | REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" | 440 | U |  | 0
14.6 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" | 57 | U |  | 0
14.7 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" | 111 | U |  | 0
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 33998.5 | ML |  | 0
16 | ASFALTO (50% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)
16.1 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" | 34653.29 | ML |  | 0
16.2 | EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" | 10915.79 | M2 |  | 0
16.3 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 654.95 | M2 |  | 0
16.4 | REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE IMPRIMACION Y RIEGO ADHERENCIA) | 10915.79 | M2 |  | 0
16.5 | TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM | 10915.79 | KM-M3 |  | 0
16.6 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE | 2619.79 | M3 |  | 0
16.7 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 2183.15 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | RED DE DISTRIBUCION EL CARRETON Y ZONAS ALEDAÑAS PLANTA DE TRATAMIENTO
1 | REPLANTEO | 2948.17 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0
2.1 | EXCAVACION EN: | 0
2.1.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) | 739.29 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 1725 | M3 |  | 0
0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 2505.94 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACRREO INTERNO) | 208.1 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 406.52 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 2063.75 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 862.94 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA | 0
3.1 | TUBERIA Ø 10" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1286.59 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 548.37 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 992.2 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 121 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS | 0
3.1 | TUBERIA Ø 10" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1286.59 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 548.37 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 992.2 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 121 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 10" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | CODO 10" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.3 | CODO DE 4" X 90º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.4 | CODO DE 4" X 45º ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.5 | TEE 10" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.6 | TEE 10" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.7 | TEE 6"X6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.8 | TEE 4" X 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.9 | TEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | U |  | 0
5.1 | CRUZ 6" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.11 | REDUCCION 10" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.12 | REDUCCION 6" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 10" DE 150 PSI | 38 | U |  | 0
5.14 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 15 | U |  | 0
5.15 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 5 | U |  | 0
5.16 | MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) | 40 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN PLANOS)
6.1 | DE COMPUERTA DE 10" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 6 | U |  | 0
6.2 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 5 | U |  | 0
6.3 | DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 4 | U |  | 0
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" | 23 | U |  | 0
7 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES
7.1 | HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | 12.78 | M3 |  | 0
8 | CRUCES
8.1 | DE PUENTE Ø10" EN ACERO L=15.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U
8.1.1 | REPLANTEO | 6 | M |  | 0
8.1.2 | SUM. TUB. 10" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 30 | M |  | 0
8.1.3 | CODO 10" X 45' ACERO A.36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
8.1.4 | JUNTA MECANICA DE 10" (TIPO DRESSER) | 4 | U |  | 0
8.1.5 | ANCLAJES H.S. | 4 | U |  | 0
8.1.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 8 | U |  | 0
8.1.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 9.6 | M2 |  | 0
8.1.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 9.6 | M2 |  | 0
8.1.9 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
8.2 | DE PUENTE Ø6" EN ACERO L=15.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 1 U
8.2.1 | REPLANTEO | 6 | M |  | 0
8.2.2 | SUM. TUB. 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | M |  | 0
8.2.3 | CODO 6" X 45' ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.2.4 | JUNTA MECANICA DE 6" (TIPO DRESSER) | 2 | U |  | 0
8.2.5 | ANCLAJES H.S. | 2 | U |  | 0
8.2.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 4 | U |  | 0
8.2.7 | PINTURA OXIDO ROJO | 4 | M2 |  | 0
8.2.8 | PINTURA MANTENIMIENTO | 4.8 | M2 |  | 0
8.2.9 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE ACOMETIDA POLIETILENO URBANA ( 450 U)
9.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 450 | U |  | 0
9.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 2970 | ML |  | 0
9.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 990 | U |  | 0
9.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 450 | U |  | 0
9.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 450 | U |  | 0
9.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 450 | U |  | 0
9.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 450 | U |  | 0
9.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 450 | ML |  | 0
9.9 | ANCLAJES DE H.S. | 450 | U |  | 0
9.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 450 | U |  | 0
9.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC C/J.G. | 450 | U |  | 0
9.12 | EXCAVACION Y TAPADO | 742.5 | M3 |  | 0
9.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 450 | U |  | 0
10 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE:
10.1 | Ø 10" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1286.59 | M |  | 0
10.2 | Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 548.37 | M |  | 0
10.3 | Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 992.2 | M |  | 0
10.4 | Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 121 | M |  | 0
0
11 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN VIA | 2948.17 | M |  | 0
12 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 176 | HR |  | 0
13 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
13.1 | REPARACION ACOMETIDAS EXISTENTES DE 1/2" | 220 | U |  | 0
13.2 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 3" | 27 | U |  | 0
13.3 | REPARACION TUBERIAS EXISTENTES 4" | 55 | U |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 3242.99 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | ACONDICIONAMIENTO DEPOSITOS REGULADORES EXISTENTES
1 | DEPOSITO REGULADOR EN NIZAO
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 397.38 | M2 |  | 0
1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.2.1 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 397.38 | M2 |  | 0
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.3.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 20 | U |  | 0
1.3.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 6556 | PIE |  | 0
1.3.3 | ESTRUCTURA MT- 101 | 7 | U |  | 0
1.3.4 | ESTRUCTURA MT-102 | 11 | U |  | 0
1.3.5 | ESTRUCTURA MT-103 | 1 | U |  | 0
1.3.6 | ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA | 1 | U |  | 0
1.3.7 | ESTRUCTURA MT-106 | 1 | U |  | 0
1.3.8 | ESTRUCTURA HA- 100B | 15 | U |  | 0
1.3.9 | ATERRIZAJE DE POSTE | 10 | U |  | 0
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA.
1.4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 49.5 | PIE |  | 0
1.4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 132 | PIE |  | 0
1.4.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 31.68 | M3 |  | 0
1.4.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 4 | U |  | 0
1.4.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 3 | U |  | 0
2 | DEPOSITO REGULADOR EN LAS CALDERAS
2.1 | PRELIMINARES
2.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 317.6 | M2 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO 0.80 X 0.80 | 3 | U |  | 0
2.2.2 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 317.6 | M2 |  | 0
2.3 | VERJA PERIMETRAL
2.3.1 | DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE | 81.62 | M |  | 0
2.3.2 | VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA CICLONICA (INC. COLUMNAS) | 75.02 | M |  | 0
2.3.3 | PUERTA MALLA CICLONICA L=6.00M | 1 | U |  | 0
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA
2.4.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 1 | U |  | 0
2.4.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 286 | PIE |  | 0
2.4.3 | ESTRUCTURA TR-105/MT-105 | 1 | U |  | 0
2.4.4 | ESTRUCTURA MT-105 | 1 | U |  | 0
2.4.5 | ESTRUCTURA HA- 100B | 2 | U |  | 0
2.4.6 | ATERRIZAJE DE POSTE | 2 | U |  | 0
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA.
2.5.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 50 | PIE |  | 0
2.5.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 198 | PIE |  | 0
2.5.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 48 | M3 |  | 0
2.5.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 4 | U |  | 0
2.5.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 3 | U |  | 0
3 | DEPOSITOS REGULADORES EN BANI
3.1 | PRELIMINARES
3.1.1 | LIMPIEZA GENERAL (DESYERBE) | 543.62 | M2 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.2.1 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA E=5 CM | 220 | M2 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA.
3.3.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 2 | U |  | 0
3.3.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 220 | PIE |  | 0
3.3.3 | ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA | 1 | U |  | 0
3.3.4 | ESTRUCTURA MT-105 | 2 | U |  | 0
3.3.5 | ESTRUCTURA HA- 100B | 2 | U |  | 0
3.3.6 | ATERRIZAJE DE POSTE | 2 | U |  | 0
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA.
3.4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 49.5 | PIE |  | 0
3.4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 242 | PIE |  | 0
3.4.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 58.08 | M3 |  | 0
3.4.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 6 | U |  | 0
3.4.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 5 | U |  | 0
4 | DEPOSITO REGULADOR EN LAS SALINAS
4.1 | PRELIMINARES
4.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 254.32 | M2 |  | 0
4.2 | (SUMINISTRO Y COLOCACION DE:)
4.2.1 | TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6.03 | M |  | 0
4.2.2 | CODO 6 X 90 ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
4.2.3 | CRUZ 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 SIN C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
4.2.4 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 254.32 | M2 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA.
4.3.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 1 | U |  | 0
4.3.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 286 | PIE |  | 0
4.3.3 | ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA | 1 | U |  | 0
4.3.4 | ESTRUCTURA MT-105 | 1 | U |  | 0
4.3.5 | ESTRUCTURA HA- 100B | 2 | U |  | 0
4.3.6 | ATERRIZAJE DE POSTE | 2 | U |  | 0
4.4 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
4.4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 49.5 | PIE |  | 0
4.4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 55 | PIE |  | 0
4.4.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 50 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 10.56 | M3 |  | 0
4.4.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 2 | U |  | 0
4.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 1 | U |  | 0
5 | DEPOSITO REGULADOR BOCA CANASTA
5.1 | PRELIMINARES
5.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 315.83 | M2 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
5.2.1 | TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 14.3 | M |  | 0
5.2.2 | TEE 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2.3 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 315.83 | M2 |  | 0
5.3 | VERJA PERIMETRAL
5.3.1 | DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE | 83.82 | M |  | 0
5.3.2 | VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA CICLONICA (INC. COLUMNAS) | 77.22 | M |  | 0
5.3.3 | PUERTA MALLA CICLONICA L=6.00M | 1 | U |  | 0
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA
5.4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CASETA DE ARRANCADORES EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 33 | PIE |  | 0
5.4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 165 | PIE |  | 0
5.4.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 150 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 39.6 | M3 |  | 0
5.4.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 9 | U |  | 0
5.4.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 7 | U |  | 0
5.4.6 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA,480/120-240V | 1 | U |  | 0
6 | DEPOSITO REGULADOR MATANZA I
6.1 | PRELIMINARES
6.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 260.34 | M2 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
6.2.1 | TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 12.1 | M |  | 0
6.2.2 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 260.34 | M2 |  | 0
6.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS ALUMINIO PARA REGISTRO 0.80 X 0.80 | 3 | U |  | 0
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA
6.3.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 5 | U |  | 0
6.3.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 1265 | PIE |  | 0
6.3.3 | ESTRUCTURA MT- 101 | 1 | U |  | 0
6.3.4 | ESTRUCTURA MT-106 | 1 | U |  | 0
6.3.5 | ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA/ MT-105 | 1 | U |  | 0
6.3.6 | ESTRUCTURA MT-105 | 4 | U |  | 0
6.3.7 | ESTRUCTURA HA- 100B | 5 | U |  | 0
6.3.8 | ATERRIZAJE DE POSTE | 4 | U |  | 0
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA
6.4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 49.5 | PIE |  | 0
6.4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 242 | PIE |  | 0
6.4.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 180 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 47.52 | M3 |  | 0
6.4.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 4 | U |  | 0
6.4.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 4 | U |  | 0
7 | DEPOSITOS REGULADORES EN SOMBRERO - EL LLANO
7.1 | PRELIMINARES
7.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 1121.02 | M2 |  | 0
7.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
7.2.1 | TUBERIA 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 42.2 | M |  | 0
7.2.2 | CODO 12 X 90 ACERO A-36 SCH 40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
7.2.3 | CODO 12 X 45 ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
7.2.4 | TEE 12 X 12 ACERO SCH 40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
7.2.5 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 1121.02 | M2 |  | 0
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA
7.3.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 4 | U |  | 0
7.3.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 1265 | PIE |  | 0
7.3.3 | ESTRUCTURA MT- 101 | 2 | U |  | 0
7.3.4 | ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA | 1 | U |  | 0
7.3.5 | ESTRUCTURA MT-105 | 1 | U |  | 0
7.3.6 | ESTRUCTURA HA- 100B | 4 | U |  | 0
7.3.7 | ATERRIZAJE DE POSTE | 4 | U |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA
7.4.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 49.5 | PIE |  | 0
7.4.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 242 | PIE |  | 0
7.4.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 220 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 58.08 | M3 |  | 0
7.4.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 7 | U |  | 0
7.4.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 5 | U |  | 0
8 | DEPOSITO REGULADOR PIZARRETE
8.1 | PRELIMINARES
8.1.1 | LIMPIEZA GENERAL | 393.8 | M2 |  | 0
8.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
8.2.1 | TEE 6 X 6 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
8.2.2 | CODO 6 X 90 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
8.2.3 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 393.8 | M2 |  | 0
8.3 | VERJA PERIMETRAL
8.3.1 | DEMOLICION Y RETIRO DE VERJA EXISTENTE | 94.16 | M |  | 0
8.3.2 | VERJA PERIMETRAL CON BLOQUES 6" VIOLINADO Y MALLA CICLONICA (INC. COLUMNAS) | 94.16 | M |  | 0
8.3.3 | PUERTA MALLA CICLONICA L=6.00M | 1 | U |  | 0
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION PRIMARIA
8.4.1 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO 35 PIES, PARA DETALLES DE ACERO VER EN NORMA (BID, TD-CONS-SAN) NORMA DE DISTRIBUCION MEDIA TENSION AEREA (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 10 | U |  | 0
8.4.2 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 3960 | PIE |  | 0
8.4.3 | ESTRUCTURA MT- 101 | 4 | U |  | 0
8.4.4 | ESTRUCTURA MT-102 | 2 | U |  | 0
8.4.5 | ESTRUCTURA MT-104 | 2 | U |  | 0
8.4.6 | ESTRUCTURA TR-105/ 15 KVA | 1 | U |  | 0
8.4.7 | ESTRUCTURA MT-106 | 1 | U |  | 0
8.4.8 | ESTRUCTURA HA- 100B | 11 | U |  | 0
8.4.9 | ATERRIZAJE DE POSTE | 5 | U |  | 0
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA
8.5.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #4, TUBERIA IMC DE 11/2", TUBERIA PVC DE 11/2" (INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 49.5 | PIE |  | 0
8.5.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 132 | PIE |  | 0
8.5.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 120 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 31.68 | M3 |  | 0
8.5.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 4 | U |  | 0
8.5.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 3 | U |  | 0
9 | DEPOSITOS REGULADORES CAÑAFISTOL
9.1 | DEPOSITO REGULADOR CAÑAFISTOL #1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
9.1.1 | TUBERIA 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 54.25 | M |  | 0
9.1.2 | CODO 8 X 90 ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
9.2 | DEPOSITO REGULADOR CAÑAFISTOL I#2
9.2.1 | LIMPIEZA GENERAL | 495.77 | M2 |  | 0
9.2.2 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA CON GRAVILLA E=5 CM | 495.77 | M2 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRIFICACION SECUNDARIA
9.3.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA PLANTA TRAT. VIJA , FORMADO POR: 3 CONDUCTORES THW #8, TUBERIA, TUBERIA PVC DE 1"(INCLUYE MAIN BREAKER Y PANEL DE BREAKER SEGÚN PLANOS) | 539 | PIE |  | 0
9.3.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL DE DISTRIBUCION EN GARITA DE VIGILANTE, HASTA LAMPARAS EXTERIORES EN POSTE FORMADO POR: 2 CONDUCTORES THW #10 , TUBERIA PVC DE 11/2", | 165 | PIE |  | 0
9.3.3 | EXCAVACCION ZANJA DE 0.4 X0.6 X 150 M P/ CONDUCTORES DE LAMPARAS | 39.6 | M3 |  | 0
9.3.4 | ESTRUCTURA AP-103 | 9 | U |  | 0
9.3.5 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 30' , 300 DAM (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 4 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 9 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE CASA CON O SIN SOLAR Y CASETA DE MATERIALES) | 38 | MESES |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS DE INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
INTERCONEXION CON EDESUR
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
Note on F5: Depto. De Eval. De Costos de Obras Digitado por: CLAUDIA DE LEON