## MAGRO, MI LM Y RED EL FUNDO
Obra: CONSTRUCCION MAGRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO, ACUEDUCTO MULTIPLE PERAVIA
Ubicación: PERAVIA |  |  | Zona : IV
Partida | Descripción | Cant. | Unid. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA MATRIZ, MACRO Y MICRO RED DE DISTRIBUCION DE BANI
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 16713.66 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION EN:
2.1.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO (INC EXTRACCION) | 5107.88 | M3 |  | 0
2.1.2 | EXCAVACION TOSCA C/EQUIPO | 3405.25 | M3 |  | 0
2.1.3 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 8513.14 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 14632.81 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 1409.49 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM | 4257.58 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 8904.36 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 8510.29 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | TUBERIA Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 6948.31 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 12" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA) | 44 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 4116.09 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1186.09 | M |  | 0
3.5 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 4792.85 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS
4.1 | TUBERIA Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 6948.31 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø 12" ACERO (SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA) | 44 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 4116.09 | M |  | 0
4.4 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1186.09 | M |  | 0
4.5 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 4792.85 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO 12" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
5.2 | CODO 12" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 14 | U |  | 0
5.3 | CODO 8" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.4 | CODO 8" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
5.5 | CODO 6" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36- SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.6 | CODO 6" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36- SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.7 | CODO DE 3" (DE 10º A 45º) ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 16 | U |  | 0
5.8 | TEE 16" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.9 | TEE 12" X 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 16 | U |  | 0
5.1 | TEE 12" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.11 | TEE 12" X 6" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.12 | TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.13 | TEE 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.14 | TEE 6"X6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.15 | TEE 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.16 | TEE 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 9 | U |  | 0
5.17 | CRUZ 16" X 16" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.18 | CRUZ 12" X 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.19 | CRUZ 6" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | CRUZ 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.21 | CRUZ 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 3 | U |  | 0
5.22 | REDUCCION 12" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.23 | REDUCCION 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.24 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 28" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
5.25 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 16" DE 150 PSI | 11 | U |  | 0
5.26 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 56 | U |  | 0
5.27 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 52 | U |  | 0
5.28 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 18 | U |  | 0
5.29 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 71 | U |  | 0
5.3 | JUNTA TAPON DE 3" | 4 | U |  | 0
5.31 | MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) | 60 | U |  | 0
5.32 | CONSTRUCCION ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DETALLE | 303.73 | M3 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS(VER DETALLES EN PLANOS)
6.1 | DE COMPUERTA DE 12" H.F. DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 7 | U |  | 0
6.1 | DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 4 | U |  | 0
6.2 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 17 | U |  | 0
6.3 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 5 | U |  | 0
6.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" | 26 | U |  | 0
7 | ACOMETIDAS URBANAS ( 550 UN ) |  |  |  | 0
7.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 550 | U |  | 0
7.2 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 4" ( ABRAZADERA) | 550 | U |  | 0
7.3 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 6600 | ML |  | 0
7.4 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 1100 | U |  | 0
7.5 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 2200 | U |  | 0
7.6 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 1100 | U |  | 0
7.7 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 2420 | U |  | 0
7.8 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 1100 | U |  | 0
7.9 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 1100 | ML |  | 0
7.1 | ANCLAJES DE H.S. | 1100 | U |  | 0
7.11 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 1100 | U |  | 0
7.12 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 1100 | U |  | 0
7.13 | EXCAVACION Y TAPADO | 1650 | M3 |  | 0
7.14 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1100 | U |  | 0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE:
8.1 | Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 7232.09 | M |  | 0
8.2 | Ø 12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 44 | M |  | 0
8.3 | Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 4116.09 | M |  | 0
8.4 | Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1186.09 | M |  | 0
8.5 | Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 4792.85 | M |  | 0
9 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 264 | HR |  | 0
10 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
10.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 550 | M2 |  | 0
10.2 | REPOSICION DE ACERAS | 550 | M2 |  | 0
10.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 550 | ML |  | 0
10.4 | REPOSICION DE CONTENES | 550 | ML |  | 0
10.5 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICION C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 145.2 | M3 |  | 0
0
11 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES |  |  |  | 0
11.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
11.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 137.5 | M |  | 0
11.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 110 | M |  | 0
11.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 88 | M |  | 0
11.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 77 | M |  | 0
11.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 19.8 | M |  | 0
11.1.6 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 4.4 | M |  | 0
0
11.2 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
11.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 302 | U |  | 0
11.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 242 | U |  | 0
11.2.3 | COUPLING 1" PVC | 194 | U |  | 0
11.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 169 | U |  | 0
11.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 44 | U |  | 0
11.2.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 9 | U |  | 0
0
11.3 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
11.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 13 | HR |  | 0
11.3.2 | PEON (2H) | 13 | HR |  | 0
0
11.4 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 26 | HR |  | 0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 18385.03 | ML |  | 0
13 | ASFALTO (100% LONGITUD DE TUBERIAS TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)
13.1 | CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" | 36770.05 | ML |  | 0
13.2 | EXTRACCION C/EQUIPO DE CARPETA ASFALTICA 2" | 13701.86 | M2 |  | 0
13.3 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 856.37 | M3 |  | 0
13.4 | SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM | 3288.45 | M3 |  | 0
13.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 2740.38 | M3 |  | 0
13.6 | IMPRIMACION | 13701.86 | M2 |  | 0
13.7 | REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) | 13701.86 | M2 |  | 0
13.8 | TRANSPORTE ASFALTO | 17127.33 | KM-M3E |  | 0
0
14.2 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 18385.03 | ML |  | 0
15.2 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 18385.03 | ML |  | 0
16.2 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 18385.03 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EL FUNDO
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 32874.08 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES CIUDAD, CASCO URBANO, CON PROGRAMACION DE EJECUCION: POR TRAMOS Y CON LA SENALIZACION SUFICIENTE Y ADECUADA - NO SE ADMITEN EXCAVACIONES ABIERTAS POR TIEMPO > 12 HRS) |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION |  |  |  | 0
2.1.1 | EXCAVACION EN ROCA C/ MARTILLO (INC EXTRACCION) | 9070.01 | M3 |  | 0
2.1.2 | EXCAVACION EN ROCA C/ EQUIPO | 4535.01 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 16628.34 | M3 |  | 0
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 27942.97 | M2 |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 2143.03 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM | 1479.16 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MINA EN CAPAS DE 0.20 M | 6163.18 | M3 |  | 0
2.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 14380.76 | M3 |  | 0
2.7 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D MIN =5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 10673.18 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | TUBERIA Ø 16" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1243 | M |  | 0
3.2 | TUBERIA Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 440.55 | M |  | 0
3.3 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1618.08 | M |  | 0
3.4 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 8558.5 | M |  | 0
3.5 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 9219.95 | M |  | 0
3.6 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 11794 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | TUBERIA Ø 16" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1243 | M |  | 0
4.2 | TUBERIA Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 440.55 | M |  | 0
4.3 | TUBERIA Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1618.08 | M |  | 0
4.4 | TUBERIA Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 8558.5 | M |  | 0
4.5 | TUBERIA Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 9219.95 | M |  | 0
4.6 | TUBERIA Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 11794 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 16" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.2 | CODO 16" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.3 | CODO 6" (DE 50º A 90º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 10 | U |  | 0
5.4 | CODO 6" (DE 10º A 45º) ACERO A - 36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | U |  | 0
5.5 | CODO DE 4"X 90 ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | U |  | 0
5.6 | CODO DE 3"X 45 ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 30 | U |  | 0
5.7 | TEE 16" X 16" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.8 | TEE 16" X 12" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.9 | TEE 16" X 4" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.1 | TEE 12" X 8" ACERO A-36 SCH 40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.11 | TEE 8" X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.12 | TEE 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.13 | TEE 8" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.14 | TEE 8" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.15 | TEE 6"X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 10 | U |  | 0
5.16 | TEE 6" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 18 | U |  | 0
5.17 | TEE 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 20 | U |  | 0
5.18 | TEE 4" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.19 | TEE 4" X 4" ACERO A.36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA. | 10 | U |  | 0
5.2 | TEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 38 | U |  | 0
5.21 | TEE 3" X 3" ACERO A-36 SCH-80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 41 | U |  | 0
5.22 | CRUZ 16" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.23 | CRUZ 12" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.24 | CRUZ 8" X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.25 | CRUZ 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.26 | CRUZ 8" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.27 | CRUZ 8" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
5.28 | CRUZ 6" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.29 | CRUZ 6" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.3 | CRUZ 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
5.31 | CRUZ 4" X 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
5.32 | CRUZ 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 19 | U |  | 0
5.33 | CRUZ 3" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 31 | U |  | 0
5.34 | REDUCCION 16" X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.35 | REDUCCION 12" X 8" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.36 | REDUCCION 8" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.37 | REDUCCION 6" X 4" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
5.38 | REDUCCION 6" X 3" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.39 | REDUCCION 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
5.4 | YEE 6" X 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.41 | YEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.42 | YEE 4" X 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.43 | JUNTA TAPON DE 4" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
5.44 | JUNTA TAPON DE 3" ACERO A-36 SCH 80 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | U |  | 0
5.45 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 16" DE 150 PSI | 9 | U |  | 0
5.46 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 2 | U |  | 0
5.47 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 54 | U |  | 0
5.48 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6" DE 150 PSI | 153 | U |  | 0
5.48 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 4" DE 150 PSI | 272 | U |  | 0
5.49 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" DE 150 PSI | 447 | U |  | 0
5.5 | MANO DE OBRA ADICIONAL EN EMPALMES (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE TUBERIA EXISTENTE Y/O EXTRACCION DE PIEZA EXISTENTE) | 90 | U |  | 0
5.51 | ANCLAJES PARA PIEZAS ESPECIALES SEGÚN DISENO | 164.17 | M3 |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS (VER DETALLES EN PLANOS) |  |  |  | 0 | torpedo
6.1 | DE COMPUERTA DE 12" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0 | 82340.4 | 82340.4
6.2 | DE COMPUERTA DE 8" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 2 | U |  | 0 | 51507 | 51507
6.3 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 8 | U |  | 0 | 31671.2 | 31671.2
6.4 | DE COMPUERTA DE 4" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 31 | U |  | 0 | 11646.6 | 11646.6
6.5 | DE COMPUERTA DE 3" H.F. ROSCADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 48 | U |  | 0 | 9398.7 | 9398.7
6.6 | DE AIRE DE 1/2" H.F. PLATILLADA COMPLETA CON REJILLA DE PROTECCIÓN | 89 | U |  | 0 | 5728.9 | 5728.9
6.7 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" Y 8" | 11 | U |  | 0
6.8 | HIDRANTE EN TUBERIA Ø4" | 1 | U |  | 0
0
7 | REGISTROS PARA VALVULA DE 12 |  |  |  | 0
7.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA 12" (1.90 X 1.90 X 1.55)M (INC. TAPA Ø 0.80 EN ACERO) (VER DETALLE PLANO) | 1 | U |  | 0
0
8 | CRUCE |  |  |  | 0
8.1 | DE CANAL Ø6" EN ACERO L=7.00 M (INC. 2.00 M DE LOS LADOS) 2 U |  |  |  | 0
8.1.1 | REPLANTEO | 14 | M |  | 0
8.1.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA 6" ACERO A-36 SCH-40 SIN COSTURA C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 14 | M |  | 0
8.1.3 | CODO 6" X 45' ACERO A-36 SCH-40 C/ PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
8.1.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6" 150 PSI | 4 | U |  | 0
8.1.5 | CONSTRUCCION DE ANCLAJES SEGÚN DISENO | 4 | U |  | 0
8.1.6 | ABRAZADERA DE 3/8¨ (INCLUYE TORNILLOS Y JUNTA DE GOMA, Y COLOCACION) | 8 | U |  | 0
8.1.7 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
0
9 | ACOMETIDAS URBANAS |  |  |  | 0
9.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 1648 | U |  | 0
9.2 | COLLARIN EN POLIETILENO DE Ø 4" ( ABRAZADERA) | 1648 | U |  | 0
9.3 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 19776 | ML |  | 0
9.4 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 3296 | U |  | 0
9.5 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 6592 | U |  | 0
9.6 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 3296 | U |  | 0
9.7 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 3297 | U |  | 0
9.8 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 3296 | U |  | 0
9.9 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 3296 | ML |  | 0
9.1 | ANCLAJES DE H.S. | 3296 | U |  | 0
9.11 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 3296 | U |  | 0
9.12 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC. | 3296 | U |  | 0
9.13 | EXCAVACION Y TAPADO | 4944 | M3 |  | 0
9.14 | MANO DE OBRA PLOMERO | 3296 | U |  | 0
0
11 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS DE: |  |  |  | 0
11.1 | Ø 16" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1243 | M |  | 0
11.2 | Ø 12" PVC SDR - 26 C/J.G. | 440.55 | M |  | 0
11.3 | Ø 8" PVC SDR - 26 C/J.G. | 1618.08 | M |  | 0
11.4 | Ø 6" PVC SDR - 26 C/J.G. | 8558.5 | M |  | 0
11.5 | Ø 4" PVC SDR - 26 C/J.G. | 9219.95 | M |  | 0
11.6 | Ø 3" PVC SDR - 26 C/J.G. | 11794 | M |  | 0
0
12 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
12.1 | DEMOLICION DE ACERAS | 3296 | M2 |  | 0
12.2 | REPOSICION DE ACERAS | 3296 | M2 |  | 0
12.3 | DEMOLICION DE CONTENES | 3296 | ML |  | 0
12.4 | REPOSICION DE CONTENES | 3296 | ML |  | 0
12.5 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICION C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 791.04 | M3 |  | 0
0
13 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES |  |  |  | 0
13.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
13.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 824 | M |  | 0
13.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 300 | M |  | 0
13.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 150 | M |  | 0
13.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 120 | M |  | 0
13.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 103 | M |  | 0
13.1.6 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 206 | M |  | 0
0
13.2 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
13.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 1648 | U |  | 0
13.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 600 | U |  | 0
13.2.3 | COUPLING 1" PVC | 300 | U |  | 0
13.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 240 | U |  | 0
13.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 206 | U |  | 0
13.2.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 412 | U |  | 0
0
13.3 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
13.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 200 | HR |  | 0
13.3.2 | PEON (2H) | 200 | HR |  | 0
0
13.4 | ACHIQUE CON BOMBA 3" | 400 | HR |  | 0
0
14 | ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS NO TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS) |  |  |  | 0
14.1 | CORTE DE CARPETA ASFALTICA 2" | 55879 | ML |  | 0
14.2 | EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA 2" | 18160.68 | M2 |  | 0
14.3 | BOTE C/ CAMION DE CARPETA ASFALTICA 2" (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1135.04 | M3 |  | 0
14.4 | SUMINISTRO MATERIAL MINA D=15 KM | 5029.11 | M3 |  | 0
14.5 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 4190.93 | M3 |  | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0.3 | 1.5
14.6 | IMPRIMACION | 21448.09 | M2 |  | 0
14.7 | REPOSICION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO ADHERENCIA) | 21448.09 | M2 |  | 0
14.8 | TRANSPORTE ASFALTO D PROM 20 KM | 21448.09 | KM-M3 |  | 0
0
15 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 32874.08 | ML |  | 0
16 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 32874.08 | ML |  | 0
17 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 32874.08 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 6 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO, (INC. ALQUILER DE CASA CON O SIN SOLAR Y CASETA DE MATERIALES) | 21 | MESES |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS DE INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
Note on F6: Depto. De Eval. De Costos de Obras Digitado por: CLAUDIA DE LEON