## PRESUPUESTO
Obra: CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS
Provincia: AZUA |  |  | ZONA: II
PARTIDA | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | OBRA DE TOMA |  |  |  | 0
0
1 | DEMOLICION ROCA Y SOPORTE DE COCUYERAS
1.1 | EXCAVACION ROCA DURA C/MARTILLO ELECTRICO (INCLUYE PLANTA ELECTRICA DE 5 KL) | 25.55 | M3 |  | 0
1.2 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO EN SITU | 35.77 | M3 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCUYERAS
2.1 | CANASTO DE BARRAS RECTANGULARES 1/4" A 0.025 EN ACERO INOXIDABLE (COCUYERAS) | 5 | U |  | 0
2.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 6.1 | M |  | 0
2.3 | CODO 12" x 90° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 1 | U |  | 0
2.4 | TEE DE 12" X 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
2.5 | CRUZ DE 12" X 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
2.6 | YEE DE 12" X 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
2.7 | BLOQUE DE ANCLAJE SUPERIOR No. 1 DE H.A. 0.44 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 (VER DETALLE EN PLANOS) | 1 | U |  | 0
2.8 | MANO DE OBRA GENERAL | 1 | U |  | 0
3 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA HASTA PLANTA POTABILIZADORA DE 70 L.P.S. (TRAMOS FALTANTES) |  |  |  | 0
0
1 | LIMPIEZA EN AREA DE TRABAJO (DESYERBE DE MALEZAS CON EQUIPO Y PERSONAL DE APOYO)
1.1 | CORTE DE CAPA VEGETAL | 225.8 | M3 |  | 0
1.2 | BOTE DE CAPA VEGETAL EN SITU | 282.25 | M3 |  | 0
2 | PRELIMINARES
2.1 | CATEOS PARA DESCUBRIR PUNTOS DE TUBERIAS EXISTENTE PARA EMPALMAR CON LA NUEVA
2.1.1 | BOLOS GRANDES 10% | 18.05 | M3 |  | 0
2.1.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 36.1 | M3 |  | 0
2.1.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 54.15 | M3 |  | 0
2.1.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 72.2 | M3 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO 0.50 M PARA CUBRIR TUBO DE PVC D= 35 KM | 67.69 | M3 |  | 0
2.3 | RELLENO COMPATADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 107.17 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 91.66 | M3 |  | 0
3 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1086.21 | M |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1 | EXCAVACION CON EQUIPO CLASIFICACA |  |  |  | 0
4.1.1 | BOLOS GRANDES 10% | 120.57 | M3 |  | 0
4.1.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 241.14 | M3 |  | 0
4.1.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 361.71 | M3 |  | 0
4.1.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 482.28 | M3 |  | 0
4.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 39.6 | M3 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO 0.50 M PARA CUBRIR TUBO DE PVC DISTANCIA 35 KM | 233.75 | M3 |  | 0
4.4 | RELLENO COMPACTADO |  |  |  | 0
4.4.1 | CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1387.57 | M3C |  | 0
4.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE EXPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 393.782 | M3 |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 646.21 | M |  | 0
5.2 | DE Ø12" PVC SDR-26 C/J.G. | 457.6 | M |  | 0
6 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
6.1 | DE Ø12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 646.21 | M |  | 0
6.2 | DE Ø12" PVC SDR-26 C/J.G. | 457.6 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
7.1 | CODO 12" x 90° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 2 | U |  | 0
7.2 | CODO 12" x 60° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 2 | U |  | 0
7.3 | CODO 12" x 55° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 2 | U |  | 0
7.4 | CODO 12" x 50° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 1 | U |  | 0
7.5 | CODO 12" x 45° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 10 | U |  | 0
7.6 | CODO 12" x 30° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 3 | U |  | 0
7.7 | CODO 12" x 35° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 1 | U |  | 0
7.8 | CODO 12" x 30° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 10 | U |  | 0
7.9 | CODO 12" x 25° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 1 | U |  | 0
7.1 | CODO 12" x 20° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - ACERO | 8 | U |  | 0
7.11 | CODO 12" x 15° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 5 | U |  | 0
7.12 | CODO 12" x 10° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 8 | U |  | 0
7.13 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS (VER PLANOS DE DETALLE) FC'= 210 KG/CM2 (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES) | 53 | U |  | 0
7.14 | ANCLAJES DE H.A P/TUBERIA DE ACERO CADA 6 M (VER PLANOS DE DETALLE) 0.76 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 (E0+000 - E1 - 966.21) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES) | 104 | U |  | 0
7.15 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 12" ACERO-ACERO | 40 | U |  | 0
7.16 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 12" ACERO-PVC | 13 | U |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS |  |  |  | 0
8.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 19 | U |  | 0
8.2 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 12" | 19 | U |  | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
10.1 | DE AIRE COMBINADA Ø3" H.F (V.A.C) DE 150 PSI EN TUBERIA DE ACERO (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 9 | U |  | 0
10.2 | DE AIRE COMBINADA Ø3" H.F (V.A.C) DE 150 PSI EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
10.3 | VALVULA DE COMPUERTA Ø12" H.F (V.A.C) DE 150 PSI (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
10.4 | DE DESAGUE Ø8" H.F (V.D) DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA EN TUBERIA DE ACERO (INCLUYE: TEE Ø X Ø , JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø, DOS TUBO DE ACERO DE Ø, ANCLAJES DE H.S. FC'= 180 KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
10.5 | DE DESAGUE Ø4" H.F (V.D) DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA EN TUBERIA DE ACERO (INCLUYE: TEE Ø X Ø , JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø, UN TUBO DE ACERO DE Ø, ANCLAJES DE H.S. FC'= 180 KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 9 | U |  | 0
10.6 | DE DESAGUE Ø4" H.F (V.D) DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE: TEE Ø X Ø , JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø, UN TUBO DE ACERO DE Ø, ANCLAJES DE H.S. FC'= 180 KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
10.7 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE COMBINADA (TUBO DE CONCRETO 30") (VER DETALLE EN PLANOS) FC'= 180 KG/CM2 | 10 | U |  | 0
10.8 | REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 12" Y DESAGUE DE 8" EN H.A. (SEGUN DETALLE DE PLANOS) FC'= 180 KG/CM2 | 1 | U |  | 0
10.9 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGUE (VER DETALLE EN PLANOS) | 10 | U |  | 0
0
11 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
11.1 | DE 6" | 48 | HR |  | 0
11.2 | DE 4" | 48 | HR |  | 0
0
12 | ADECUACIÓN CAMINO DE ACCESO ESTEBANIA-OBRA DE TOMA (EL SALTO) |  |  |  | 0
12.1 | REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE ALAMBRADAS | 300 | M |  | 0
0
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
13.1 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (AFINE) PARA VACIADO ANCLAJES | 952.56 | M2 |  | 0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) EN TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 646.21 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA DE 70 L.P.S
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3 | MES |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | CORTE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO | 1525.8 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL CON CLASIFICACION V= 2,750.95 M3
2.2.1 | BOLOS GRANDES 10% | 275.095 | M3 |  | 0
2.2.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 550.19 | M3 |  | 0
2.2.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 825.285 | M3 |  | 0
2.2.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 1100.38 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO | 1117.5734 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPATADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 1061.6948 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 3024.8234 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO FC'= 280 KG/CM2 INDUSTRIAL EN: |  |  |  | 0
3.1 | LOSA DE FONDO 0.10 - 2.08 QQ/M3 | 5.91 | M3 |  | 0
3.2 | LOSA DE FONDO 0.15 - 0.92 QQ/M3 | 13.06 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE FONDO 0.30 - 0.99 QQ/M3 | 106.98 | M3 |  | 0
3.4 | MUROS 0.30 - 2.07 QQ/M3 | 427.76 | M3 |  | 0
3.5 | MUROS 0.20 - 1.92 QQ/M3 | 29.7 | M3 |  | 0
3.6 | MUROS 0.20 - 3.34 QQ/M3 | 35.76 | M3 |  | 0
3.7 | MUROS 0.10 - 2.08 QQ/M3 | 1.8 | M3 |  | 0
3.8 | MENSULA P/SOPORTE DE PLACAS 2.43 QQ/M3 | 1.8 | M3 |  | 0
3.9 | H.A LOSA 0.10 - 0.92 QQ/M3 FC'= 280 KG/CM2 PASARELAS | 14.36 | M3 |  | 0
0
4 | RELLENO HORMIGON SIMPLE |  |  |  | 0
4.1 | RELLENO H.S. EN FONDO FC'= 180 KG/CM2 | 9.08 | M3 |  | 0
4.2 | RELLENO DE HORMIGON CICLOPEO FC'= 140 KG/CM2 | 41.44 | M3 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | FINO LOSA FONDO PULIDO | 539.67 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR | 607.17 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 2138.63 | M3 |  | 0
5.4 | CANTOS | 941.86 | M |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA |  |  |  | 0
6.1 | CARPETA ASFALTICA DE 2" (INCLUYE IMPRIMACION SENCILLA Y RIEGO DE AHDERENCIA) | 894.72 | M2 |  | 0
6.2 | CONTEN | 265.16 | ML |  | 0
6.3 | BADEN | 16.5 | ML |  | 0
6.4 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 75.22 | M2 |  | 0
6.5 | IMBORNAL DE DOS PARRILLAS CON FILTRANTE (INCLUYE PERFORACION POR PERCUSION EN 14" DE 100', ENCAMISADO EN 12" DE 100', RANURADO EN 12" DE 25', ZAPATA Y SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO DE 100' DE 1/4" (VER DETALLE EN PLANOS) | 2 | U |  | 0
6.6 | PINTURA BASE BLANCA | 247.68 | M2 |  | 0
6.7 | PINTURA ACRILICA | 247.68 | M2 |  | 0
6.8 | LETRERO Y LOGO DE INAPA | 2 | U |  | 0
0
7 | APLICACIÓN DE |  |  |  | 0
7.1 | IMPERMEABILIZANTE | 516.51 | GLS |  | 0
7.2 | JUNTA HIDROFILICAS (25 X 20 ) MM | 611.5 | M |  | 0
0
8 | INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) |  |  |  | 0
8.1 | CANALETA DE ENTRADA |  |  |  | 0
8.1.1 | COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (ANSI 304) (0.40X 0.80) M ADICIONAMIENTO MANUAL PARA FILTRACIÓN DIRECTA | 1 | U |  | 0
8.1.2 | COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (ANSI 304) ( 0.70 x 0.40) M ENTRADA A FLOCULADOR | 1 | U |  | 0
0
8.2 | FLOCULADORES |  |  |  | 0
8.2.1 | DE PLACAS EN PP E=1" (INC 15% DE DESPERDICIO) | 3057.28 | P2 |  | 0
8.2.2 | INSTALACION DE PLACAS EN PP E=1" (INC 15% DE DESPERDICIO) | 3057.28 | P2 |  | 0
8.2.3 | VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (DESAGÜE) (INCLUYE: TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA DRESSER) | 1 | U |  | 0
8.2.4 | CODO 6"X90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO (DESAGÜE) | 2 | U |  | 0
8.2.5 | NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO (DESAGÜE) | 2 | U |  | 0
8.2.6 | TUBERÍA 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGÜE) | 2 | M |  | 0
8.2.7 | MANO DE OBRA DE PIEZAS Y VALVULA DE 6" | 1 | U |  | 0
8.2.8 | MANO DE OBRA TUBERIA DE ACERO DE 6" | 2 | M |  | 0
8.2.9 | ANCLAJES P/PIEZAS ESPECIALES | 2 | U |  | 0
8.2.10 | REGISTRO P/ VÁLVULA 6" (VER PLANOS) | 1 | U |  | 0
0
8.3 | CANAL DISTRIBUCIÓN AGUA A SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
8.3.1 | VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (DESAGÜE) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
8.3.2 | CODO 6"X90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO (DESAGÜE) | 4 | U |  | 0
8.3.3 | NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVO (DESAGÜE) | 1 | U |  | 0
8.3.4 | TUBERÍA 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGÜE) | 28.1 | M |  | 0
8.3.5 | REGISTRO P/ VÁLVULA 6" (VER PLANOS) | 1 | U |  | 0
8.3.6 | MANO DE OBRA DE PIEZAS Y VALVULA DE 6" | 1 | U |  | 0
8.3.7 | MANO DE OBRA TUBERIA DE ACERO DE 6" | 28.1 | M |  | 0
0
8.4 | CANALETA ENTRADA A SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
8.4.1 | COMPUERTA ACERO INOXIDABLE TIPO MANUAL (0.40 X 0.40) M, VASTAGO =3.45M | 3 | U |  | 0
8.4.2 | NIPLE 6"X1' PVC P/ ORIFICIOS CANALETA | 48 | U |  | 0
0
8.5 | SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
8.5.1 | SISTEMA DE MODULO LAMELLARES PVC DE 8' X 3' X 1' ANSI - NSF - AWWA ( ESPESOR > 0.6 MM ) (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TORNILLERIA AISI 304) | 1587.86 | P3 |  | 0
8.5.2 | INSTALACION DE SISTEMA DE MODULO LAMELLARES PVC DE 8' X 3' X 1' ANSI - NSF - AWWA ( ESPESOR > 0.6 MM ) (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TORNILLERIA AISI 304) | 1587.86 | P3 |  | 0
8.5.3 | TUBERÍA 6" PVC SDR-26 (PERFORADA), L=2.70 M | 18 | U |  | 0
8.5.4 | TUBERÍA 12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGÜE) | 24.4 | M |  | 0
8.5.5 | CODO 12" X 90 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGÜE) | 6 | U |  | 0
8.5.6 | TEE 12" X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGÜE) | 6 | U |  | 0
8.5.7 | RED 12" X 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGÜE) | 6 | U |  | 0
8.5.8 | VÁLVULA DE MARIPOSA 16" H.D. PLATILLADA COMPLETA ,VAST. H=5.76 M P/TRABAJAR SUMERGIDAS (DESAGUE FONDO) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 6 | U |  | 0
8.5.9 | MANO DE OBRA CODOS, TEE Y REDUCCION DE 12" | 18 | U |  | 0
8.5.10 | MANO DE OBRA TUBERIAS DE ACERO Y PVC DE 12" Y 6" | 1 | U |  | 0
0
8.6 | FILTROS |  |  |  | 0
8.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO MURAL DE 0.40 X 0.40 M EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACCIONAMIENTO MANUAL. CON EXTENSION DE 3.45 M | 6 | U |  | 0
8.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO MURAL DE 0.45 X 0.45 M EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACCIONAMIENTO MANUAL. CON EXTENSION DE 2.70 M | 9 | U |  | 0
8.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO MURAL DE 0.45 X 0.45 M EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACCIONAMIENTO MANUAL. CON EXTENSION DE 3.60 M | 9 | U |  | 0
8.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIPO MURAL DE 0.40 X 0.40 M EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACCIONAMIENTO MANUAL. CON EXTENSION DE 3.80 M | 9 | U |  | 0
8.6.5 | VERTEDOR DE PRODUCCION (0.40 X 0.35) (MADERA) | 9 | U |  | 0
8.6.6 | RELLENO HORMIGON CICLOPEO ENTRADA FILTRO FC'= 140 KG/CM2 | 15.55 | M3 |  | 0
8.6.7 | RELLENO H.S. FONDO FILTRO FC'= 180 KG/CM2 | 8.75 | M3 |  | 0
0
9 | GRANULOMETRÍA (SUMINISTRO Y ENVASADO) |  |  |  | 0
9.1 | ARENA e=0.80 M | 27.37 | M3 |  | 0
9.2 | CAPA TORPEDO e=0.10 M | 3.42 | M3 |  | 0
9.3 | GRAVA 1/8" @ 1/4" e=0.05 M | 1.6 | M3 |  | 0
9.4 | GRAVA 1/4" @ 3/4" e=0.05 M | 1.6 | M3 |  | 0
9.5 | GRAVA 3/4" @ 11/2" e=0.05 M | 1.6 | M3 |  | 0
9.6 | GRAVA 11/2" @ 21/2" e=0.05 M | 3.2 | M3 |  | 0
9.7 | ENVASADO ARENA Y CAPA TORPEDO | 30.79 | M3 |  | 0
0
10 | GRANULOMETRÍA (COLOCACION) |  |  |  | 0
10.1 | ARENA e=0.80 M | 27.37 | M3 |  | 0
10.2 | CAPA TORPEDO e=0.10 M | 3.42 | M3 |  | 0
10.3 | GRAVA 1/8" @ 1/4" e=0.05 M | 1.6 | M3 |  | 0
10.4 | GRAVA 1/4" @ 3/4" e=0.05 M | 1.6 | M3 |  | 0
10.5 | GRAVA 3/4" @ 11/2" e=0.05 M | 1.6 | M3 |  | 0
10.6 | GRAVA 11/2" @ 21/2" e=0.05 M | 3.2 | M3 |  | 0
0
11 | TOBERAS EN FILTROS (INC. LOSAS ) |  |  |  | 0
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS ORHOS MODELO A-1 CON 0.30 MM DE APERTURA EN RANURA PARA RETROLAVADO CON AGUA Y AIRE | 921.6 | P2 |  | 0
11.2 | PISO MONOLITICO PARA BOQUILLAS ORTHOS MODELO A-1 | 921.6 | P2 |  | 0
0
12 | CANAL CONTACTO CLORO Y SALIDA |  |  |  | 0
12.1 | VERTEDOR DE CONTROL REMOVIBLE 1.00X0.50 ACERO INOXIDABLE | 1 | U |  | 0
12.2 | DIFUSOR DE CLORO (0.50 X 0.80) PVC | 1 | U |  | 0
12.3 | VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI (DESAGÜE) (INCLUYE: TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO Y JUNTA DRESSER) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
12.4 | NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DESAGUE) | 1 | U |  | 0
12.5 | TUBERIA DE 6" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA P/DESAGUE | 3 | M |  | 0
12.6 | MANO DE OBRA DE PIEZAS Y VALVULA DE 6" | 1 | U |  | 0
12.7 | MANO DE OBRA TUBERIA DE ACERO DE 6" | 3 | M |  | 0
0
13 | DESAGÜE GENERAL PLANTA (REGISTRO 14.95 X 0.95) |  |  |  | 0
13.1 | TUBERÍA 12" PVC SDR-26 C/J.G. | 63.69 | M |  | 0
13.2 | CODO 12" X 45º ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
13.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 12" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
13.4 | NIPLE 12" X 3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
13.5 | TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.80) (INCLUYE CANDADO) | 1 | U |  | 0
13.6 | TAPA ALUMINIO (0.80 X 0.80) (INCLUYE CANDADO) | 2 | U |  | 0
13.7 | REJILLA P/ REGISTRO (1.00 X 1.50) | 1 | U |  | 0
13.8 | MANO DE OBRA DE PIEZAS, VALVULAS Y TAPAS METALICAS | 1 | U |  | 0
13.9 | MANO DE OBRA TUBERIA DE ACERO Y PVC DE 12" | 1 | U |  | 0
0
13.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS |  |  |  | 0
13.10.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO EN PRESENCIA DE AGUA | 205.35 | M3 |  | 0
13.10.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 5.41 | M3 |  | 0
13.10.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 185.52 | M3 |  | 0
13.10.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE EXPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 23.79 | M3 |  | 0
0
11 | SALIDA GENERAL PLANTA (INCLUYE TUBERIA A CARCAMO DE BOMBEO) |  |  |  | 0
11.1 | TUBERÍA DE 12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 64.5 | M |  | 0
11.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 12" DE 150 PSI | 3 | U |  | 0
11.3 | NIPLE 12" X 3' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
11.4 | CODO 12" X 45º ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
11.5 | MANO DE OBRA TUBERIA DE ACERO DE 12" SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 64.5 | M |  | 0
11.6 | MANO DE OBRA DE PIEZAS DE ACERO DE 12" | 1 | U |  | 0
11.7 | MANO DE OBRA TUBERIA DE ACERO DE 6" | 64.5 | M |  | 0
0
11.8 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS |  |  |  | 0
11.8.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO EN PRESENCIA DE AGUA | 71.6 | M3 |  | 0
11.8.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 4.84 | M3 |  | 0
11.8.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | 63.42 | M3 |  | 0
11.8.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE EXPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 9.82 | M3 |  | 0
0
12 | PASARELAS |  |  |  | 0
12.1 | BARANDAS H=1.00 M; 11/2" H.G. (VER PLANOS) | 145.5 | M |  | 0
12.2 | ESCALONES EN TOLA METÁLICA A=1.00 M (VER PLANOS) | 4 | U |  | 0
12.3 | ESCALERA EXTENSIBLE METÁLICA H=20´ (VER PLANOS) | 1 | U |  | 0
12.4 | TAPA ALUMINIO (0.50 X 0.50) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) | 2 | U |  | 0
12.5 | TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.80)(INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) | 9 | U |  | 0
12.6 | TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.50) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
12.7 | TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.75) (INCLUYE CANDADO Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
0
13 | RAMPA Y ANDAMIOS P/VACIADO | 1 | U |  | 0
14 | CASETA PARA MATERIALES (12' X 32') | 1 | U |  | 0
0
15 | FLORA ORNAMENTARIA | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | GRAMA | 294.35 | M2 |  |  | 0 | 0 | 294.35 | 0
15.2 | PALMAS ENANAS | 23 | U |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
15.3 | PALMAS ORNAMENTALES | 33 | U |  |  | 0 | 0 | 33 | 0
15.4 | NIVELACION Y PREPARACION DE TERRENO | 294.35 | M2 |  |  | 0 | 0 | 294.35 | 0
15.5 | MANO DE OBRA | 1 | U
II | CASA DE QUÍMICOS |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC'= 240 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.25 - 0.66 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 | 4.62 | M3 |  | 0
3.2 | LOSA DE ENTREPISO 0.12 - 1.58 QQ/M3 | 6.26 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.34 QQ/M3 | 7.32 | M3 |  | 0
3.4 | LOSA FONDO TINA 0.20 - 1.76 QQ/M3 | 1.36 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA V1 0.20X0.15 - 9.27 QQ/M3 | 0.11 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA VE 0.20X0.25 - 9.41 QQ/M3 | 0.23 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA VT 0.20X0.25 - 5.87 QQ/M3 | 0.21 | M3 |  | 0
3.8 | VIGAS DINTELES 0.20X0.20 - 3.07 QQ/M3 | 1.2 | M3 |  | 0
3.9 | COLUMNA CA 0.20X0.20 - 3.07 QQ/M3 | 0.29 | M3 |  | 0
3.1 | COLUMNA C 0.20X0.20 - 4.40 QQ/M3 | 0.59 | M3 |  | 0
3.11 | MUROS TINA 0.15 - 3.06 QQ/M3 | 1.97 | M3 |  | 0
3.12 | ESCALERA ACCESO TINA | 1 | U. |  | 0
0
4 | MUROS BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | MUROS BLOQUES 0.20 | 162.79 | M2 |  | 0
4.2 | MUROS BLOQUES 0.15 | 52.63 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE EXTERIOR | 573.35 | M2 |  | 0
5.2 | FINO TECHO | 57.74 | M2 |  | 0
5.3 | CANTOS | 462.95 | M |  | 0
5.4 | ANTEPECHO | 41.73 | M |  | 0
5.5 | PAÑETE LOSA ALREDEDOR TINA | 2.83 | M2 |  | 0
5.6 | PAÑETE INTERIOR PULIDO MUROS TINA | 13.8 | M2 |  | 0
5.7 | FINO FONDO PULIDO TINA | 4.5 | M2 |  | 0
5.8 | REVESTIDO FIBRA DE VIDRIO TINA | 18.3 | M2 |  | 0
5.9 | PISO DE MOSAICOS CORRIENTES (25 X 25 ) | 168.6 | M2 |  | 0
5.1 | ZOCALOS DE MOSAICOS CORRIENTES | 192.3 | M |  | 0
5.11 | PINTURA BASE BLANCA | 573.35 | M2 |  | 0
5.12 | PINTURA ACRILICA | 573.35 | M2 |  | 0
0
6 | PORTAJES |  |  |  | 0
6.1 | PUERTAS POLIMETAL (INCLUYE INSTALACION) | 4 | U |  | 0
6.2 | PUERTA METÁLICA (2 HOJAS) (3.00 X 2.10 ) | 1 | U |  | 0
0
7 | VENTANAS |  |  |  | 0
7.1 | VENTANA ALUMINIO AA | 234.96 | P2 |  | 0
0
8 | ESCALERA INTERIOR CARACOL; A=1.00 M, H=2.65 M (VER DETALLE EN PLANOS) | 1 | U |  | 0
9 | TARIMA DE MADERA P/ SULFATO (2.00 X 1.00 X 0.20 ) | 2 | U |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO TIPO DIAFRAGMA, CON RANGO DE APLICACION 0-10 GPM, CARCASA EN FIBRA REFORZADA CON POLIPROPILENO, CUERPO BOMBA EN PVDF DIAFRAGMA EN PTFE , POTENCIA MOTOR 1/4 HP, JUNTAS DE FPM/FKM, TUBO DE POLIPROPILENO | 2 | U |  | 0
11 | DIFUSOR DE SULFATO | 1 | U |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACION AGITADORES (MIXERS) SUFATO DE ALUMINIO,MOTOR 11/2 HP, MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - REDUCTOR A 300 RPM, VASTAGO 3/4" ACERO INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO INOXIDABLE L=4" (CUBICAR C/FACTURA) | 2 | U |  | 0
13 | BOMBA 2H.P. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS) | 1 | U |  | 0
14 | DESAGUE TINA SULFATO (VER PLANOS) | 1 | U |  | 0
0
15 | ELEVADOR DE SULFATO |  |  |  | 0
15.1 | ESTRUCTURA METALICA ELEVADOR: |  |  |  | 0
15.1.1 | TOLA DE 4" X 2" X 3/16" | 1 | U |  | 0
15.1.2 | CORTES DE TOLA | 36 | U |  | 0
15.1.3 | TUBO DE 2" H.G. ESPESOR GRUESO | 6 | U |  | 0
15.1.4 | TUBO DE 2 1/2" H.G. ESPESOR GRUESO | 1 | U |  | 0
15.1.5 | BARRA CUADRADAS 3/4" X 3/4" | 6 | U |  | 0
15.1.6 | BARRA CUADRADAS 1/2" X 1/2" | 3 | U |  | 0
15.1.7 | ANGULARES 2" X 2" X 1/4" | 8 | U |  | 0
15.1.8 | ANGULARES 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" | 7 | U |  | 0
15.1.9 | PLANCHAS DE MALLA DESPLEGABLE 3/4" | 5 | U |  | 0
15.1.10 | CABLE DE ACERO CAP. 18,960 LBS | 40 | PIE |  | 0
15.1.11 | GRAPAS P/ CABLE DE 1/2" | 16 | U |  | 0
15.1.12 | GRILLETE DE 2 TON. | 1 | U |  | 0
15.1.13 | GUARDACABO P/ CABLE DE 1/2" | 8 | U |  | 0
15.1.14 | PLANCHUELAS DE 3" X 3/8" | 2 | U |  | 0
15.1.15 | PERFIL " I ", CON OJAL DE SUJECION | 5 | PIE |  | 0
15.1.16 | SPRING INDUSTRIAL DE 4" P/ SOPORTE | 4 | U |  | 0
15.1.17 | MANO OBRA ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA | 1 | U |  | 0
15.1.18 | SUM. Y COLOC. DE DIFERENCIAL CAPAC. 1 TONELADA | 1 | U |  | 0
0
16 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
16.1 | LAVAMANOS SENCILLO | 1 | U |  | 0
16.2 | INODORO SENCILLO | 1 | U |  | 0
16.3 | PILETAS/ AZULEJOS | 1 | U |  | 0
16.4 | DUCHA (C/LLAVE A EMPOTRAR) | 1 | U |  | 0
16.5 | DESAGÜE DE PISO DE 2" | 1 | U |  | 0
16.6 | FREGADERO DOBLE ACERO INOXIDABLE | 1 | U |  | 0
16.7 | TUBERÍA Y PIEZAS DE TODOS LOS APARATOS SANITARIOS | 1 | U |  | 0
16.8 | MANO DE OBRA DE TODOS LOS APARATOS SANITARIOS | 1 | U |  | 0
16.9 | CÁMARA DE INSPECCIÓN | 4 | U |  | 0
0
17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
17.1 | SALIDAS CENITALES 110V | 12 | U |  | 0
17.2 | LAMPARA MERCURIO 175W 110V | 4 | U |  | 0
17.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 120V | 11 | U |  | 0
17.4 | SALIDA TOMACORRIENTE 240V | 2 | U |  | 0
17.5 | SALIDA INTERRUCTOR SENCILLO | 7 | U |  | 0
17.6 | PANEL DE DISTRIB. DE 6/12 ESPACIO C/BREAKERS | 2 | U |  | 0
0
18 | GABINETES Y MESETAS |  |  |  | 0
18.1 | GABINETE DE PARED | 1.5 | M |  | 0
18.2 | GABINETE DE PISO | 2 | M |  | 0
18.3 | MESETA DE MARMOLITE | 1.2 | M2 |  | 0
0
19 | EQUIPO DE LABORATORIO |  |  |  | 0
19.1 | TURBIDIMETRO POTABLE 2100Q RANT 0.1000NTY | 1 | U |  | 0
19.2 | EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS | 1 | U |  | 0
19.3 | BALANZA DE SEMIPRECISION DE 2610 GRS | 1 | U |  | 0
19.4 | COMPARADOR DE CLORO LIBRE Y COMBINADO | 2 | U |  | 0
19.5 | TERMÓMETRO DE VIDRIO DE 20 @ 120 · C | 2 | U |  | 0
19.6 | JARRA PLASTICA DE 2 LITROS CUADRADOS | 12 | U |  | 0
19.7 | MATRAZ AFORADO DE 100 M VIDRIO | 2 | U |  | 0
19.8 | MANÓMETRO MANUAL | 1 | U |  | 0
0
20 | MOBILIARIO |  |  |  | 0
20.1 | BANQUETAS DE PINO | 3 | U |  | 0
20.2 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL LAMINADO | 1 | U |  | 0
20.3 | SILLON SECRETARIAL SISTEMA NEUMATICO | 1 | U |  | 0
0
21 | UTENSILIOS P/ LIMPIEZA |  |  |  | 0
21.1 | PALA DE CONSTRUCCION | 2 | U |  | 0
21.2 | CEPILLO DE ALAMBRE | 4 | U |  | 0
21.3 | ESPATULA DE ACERO | 4 | U |  | 0
21.4 | COLADORES C/PALOS 3.00M | 2 | U |  | 0
21.5 | MACHETES | 2 | U |  | 0
21.6 | AZADAS | 2 | U |  | 0
21.7 | MANGUERA DE ALTA PRESION 11/2" | 260 | PIE |  | 0
21.8 | CUBOS P/ LIMPIEZA | 2 | U |  | 0
21.9 | SUAPER | 2 | U |  | 0
21.1 | DETERGENTE | 1 | U |  | 0
21.11 | ESCOBILLONES | 2 | U |  | 0
21.12 | RASTRILLOS DE HOJAS (HOJALATA) | 2 | U |  | 0
21.13 | RASTRILLOS DE HF(C/ DIENTES) | 2 | U |  | 0
III | CASETA DE CLORO Y CLORADOR
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA COLUMNA 1.22 QQ/M3 | 0.36 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA MURO 1.00 QQ/M3 | 0.47 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA AMARRE 0.15X0.15 - 5.38 QQ/M3 | 0.14 | M3 |  | 0
3.4 | VIGA DINTEL 0.15X0.10 - 4.76 QQ/M3 | 0.21 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNA AMARRE 0.15X0.15 - 7.62 QQ/M3 | 0.26 | M3 |  | 0
3.6 | LOSA DE TECHO 0.10- 0.65 QQ/M3 | 0.53 | M3 |  | 0
0
4 | MURO BLOCK CALADOS | 5.4 | M2 |  | 0
5 | MURO BLOCK 6" | 5.13 | M2 |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE | 22.08 | M2 |  | 0
6.2 | FINO TECHO C/IMPERMEABILIZANTE | 5.29 | M2 |  | 0
6.3 | PINTURA BASE BCA. | 32.88 | M2 |  | 0
6.4 | PINTURA ACRILICA | 32.88 | M2 |  | 0
6.5 | PISO HORMIGON SIMPLE | 2.56 | M2 |  | 0
6.6 | CANTOS | 28.8 | M |  | 0
0
7 | PUERTAS POLIMETAL (INCLUYE INSTALACION) | 1 | U |  | 0
8 | ACERA EXTERIOR 0.60 | 6 | M2 |  | 0
0
9 | ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
9.1 | ENTRADA ELÉCTRICA | 1 | U |  | 0
9.2 | SALIDA ELÉCTRICA | 3 | U |  | 0
0
10 | SISTEMA DE CLORACION |  |  |  | 0
10.1 | CLORADOR RANGO APLICACION 0-20 LB/DIA | 2 | U |  | 0
10.2 | CILINDRO DE CLORO LLENO (EN STAND-BY) | 5 | U |  | 0
10.3 | MANIFOLD (INCLUYE PIEZAS, TUBERIA E INYECTOR) | 1 | U |  | 0
10.4 | BOMBA TIPO BOOSTER 1 HP, 60 HZ, TDH 15 PIES MONOFASICA (INCLUYE PIEZAS Y TUBERIAS) | 2 | U |  | 0
10.5 | REGISTRO DE APLICACION | 1 | U |  | 0
10.6 | MANO DE OBRA GENERAL | 1 | U |  | 0
11 | LOGO Y LETRERO CASETA DE CLORO | 1 | U |  | 0
IV | CONSTRUCCION DE CASA DE OPERADOR (2 HABITACIONES) |  |  |  | 0
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 16.09 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 6.93 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM | 10.99 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.66 QQ/M3 | 6.44 | M3 |  | 0
3.2 | DINTELES 0.15X0.30 - 3.00 QQ/M3 | 0.24 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.71 QQ/M3 | 6.24 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | BLOQUES DE 6" B.N.P. | 19.8 | M2 |  | 0
4.2 | BLOQUES DE 6" S.N.P | 97.41 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE EN TECHO | 46.2 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE INTERIOR | 180.38 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE EXTERIOR Y VUELOS | 92.64 | M2 |  | 0
5.4 | CANTOS | 181.86 | M2 |  | 0
5.5 | PISO DE MOSAICOS CORRIENTES (25 X 25 ) | 46.2 | M2 |  | 0
5.6 | FINO DE TECHO | 59 | M2 |  | 0
5.7 | ZOCALOS DE MOSAICOS CORRIENTES | 54.95 | M |  | 0
5.8 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 26.8 | M2 |  | 0
5.9 | PINTURA ACRILICA | 281.3 | M2 |  | 0
5.1 | ANTEPECHO | 31.15 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
6.1 | PILETA BAÑERA | 1 | U |  | 0
6.2 | INODORO SENCILLO | 1 | U |  | 0
6.3 | LAVAMANOS SENCILLO | 1 | U |  | 0
6.4 | BARRA PARA CORTINA | 1 | U |  | 0
6.5 | DUCHA (C/LLAVE A EMPOTRAR) | 1 | U |  | 0
6.6 | DESAGÜE DE PISO DE 2" | 1 | U |  | 0
6.7 | FREGADERO SENCILLO NIQUELADO | 1 | U |  | 0
6.8 | CAMARA DE INSPECCION | 3 | U |  | 0
6.9 | TRAMPA DE GRASA | 1 | U |  | 0
6.1 | CAMARA SEPTICA, MATERIAL NO CLASIFICADO, 1.70X3.40X1.60 M. (VER PLANOS) | 1 | U |  | 0
6.11 | POZO FILTRANTE | 1 | U |  | 0
6.12 | TUBERÍA Y PIEZAS DE TODOS LOS APARATOS SANITARIOS | 1 | U |  | 0
6.13 | MANO DE OBRA DE TODOS LOS APARATOS SANITARIOS | 1 | U |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | SALIDAS CENITALES 110V | 8 | U |  | 0
7.2 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 120V | 10 | U |  | 0
7.3 | INTERRUPTORES SENCILLO | 8 | U |  | 0
7.4 | CAJA DE BREAKER (2/4 CIRCUITOS) | 1 | U |  | 0
7.5 | ENTRADA GENERAL | 1 | U |  | 0
0
8 | PORTAJE |  |  |  | 0
8.1 | PUERTA POLIMETAL ( 2.10 X 0.90 ) (INCLUYE INSTALACION) | 1 | U |  | 0
8.2 | PUERTA DE POLIMETAL | 7.04 | M2 |  | 0
0
9 | VENTANA |  |  |  | 0
9.1 | VENTANA DE ALUMINIO AA | 80.48 | P2 |  | 0
10 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
0
V | EXTERIOR GENERAL PLANTA
1 | VERJA PERIMETRAL (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
1.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA , TRES LINEAS DE BLOCKS | 260 | M |  | 0
1.2 | COLUMNAS C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 | 84 | U |  | 0
1.3 | COLUMNAS C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE ZAPATA 0.75 X 0.75 - 1.43QQ/M3) F'C=180 KG/CM2 | 5 | U |  | 0
1.4 | PUERTA MALLA CICLONICA L=4.00M | 1 | U |  | 0
0
2 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA (INCLUYE NIVELACION) | 1141.3 | M2 |  | 0
0
3 | CONSTRUCCION DE: |  |  |  | 0
3.1 | CANALETA ENCACHADA | 61.9 | M |  | 0
3.2 | CONTENES | 332.3 | M |  | 0
3.3 | ACERAS 0.80M | 71.68 | M2 |  | 0
0
4 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL C |  |  |  | 0
D | ELECTRIFICACIÓN EN GENERAL
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | POSTES HAV-12-800 | 11 | UD |  | 0
1.2 | POSTES HAV-12-500 | 48 | UD |  | 0
1.3 | POSTES HORMIGON CLASE III | 4 | UD |  | 0
1.4 | CONDUCTOR AAA/C # 2/ 0 | 48000 | PIE |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT - 301 | 18 | UD |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT - 302 | 28 | UD |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA MT - 303 | 2 | UD |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA MT - 305 | 7 | UD |  | 0
1.9 | ESTRUCTURA MT - 307 | 4 | UD |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA MT - 316 | 1 | UD |  | 0
1.11 | ESTRUCTURA PR - 208 (INLUYE CUT OUT Y PARARRAYOS) | 1 | UD |  | 0
1.12 | ESTRUCTURA HA - 100B | 49 | UD |  | 0
1.13 | ESTRUCTURA PR-101 | 43 | UD |  | 0
1.14 | ESTRUCTURA TR - 306 (3X 15 KVA.,1Ø, 7,200/120-240V , TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE) | 1 | UD |  | 0
1.15 | HOYOS PARA POSTES | 59 | UD |  | 0
1.16 | HOYOS PARA VIENTOS | 49 | UD |  | 0
1.17 | INSTALACIÓN DE POSTES | 1 | UD |  | 0
1.18 | MANO DE OBRA ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA | 1 | UD |  | 0
2 | EQUIPOS Y ALIMENTADORES ELECTRICO
2.1 | PANEL BOARD 3Ø, CON BARRAS DE 200 AMPERES, NEMA 3R, INCLUYE 1 MAIN BREAKER DE 150/3 AMP., 1 BREAKER 100/3 AMP., 1 BREAKER 50/3 AMP., 2 BREAKER 50/2 AMP., 1 BREAKER 30/2 AMP., 1 BREAKER 20/2 AMP. | 1 | UD |  | 0
2.2 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES #1 (CCM1), 3Ø, NEMA 3R, INCLUYE 1 MAIN BREAKER DE 80/3 AMP., CON 2 ARRANCADORES PARA 10 HP, 2 ARRANCADORES PARA 7.5 HP, 1 ARRANCADOR PARA 3 HP Y 1 ARRANCADOR PARA 2 HP. | 1 | UD |  | 0
2.3 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES #2 (CCM2), 1Ø, NEMA 3R, INCLUYE 1 MAIN BREAKER DE 40/2 AMP., 2 ARRANCADORES PARA 3/4 HP, 2 ARRANCADORES PARA 0.5 HP, 1 ARRANCADOR PARA 1.5 HP, Y UN BREAKER PARA EL PANEL DEL EDIFICIO | 1 | UD |  | 0
2.4 | SUMINISTRO TRANSFER MANUAL (ITM) 200/3 AMP | 1 | UD |  | 0
2.5 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR HASTA PIES DEL POSTE, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #1/0 (FASE) Y CONDUCTOR THW # 2 (NEUTRO) Y UN NUMERO 2 DE 7 HILO TRENZADO (TIERRA), EN TUBERÍA IMC DE Ø2", INCLUYE CONDULET IMC, CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 65 | PIE |  | 0
2.6 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PIES DEL POSTE HASTA ITM EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #1/0 (FASE) Y CONDUCTOR THW # 2 (NEUTRO) Y UN NUMERO 2 DE 7 HILO TRENZADO (TIERRA), EN TUBERÍA PVC DE Ø2", INCLUYE CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 25 | PIE |  | 0
2.7 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE GENERADOR HASTA ITM EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #1/0 (FASE) Y CONDUCTOR THW # 2 (NEUTRO) Y UN NUMERO 2 DE 7 HILO TRENZADO (TIERRA), EN TUBERÍA L.T. DE Ø2", INCLUYE CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 15 | PIE |  | 0
2.8 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE ITM HASTA MAIN BREAKER DEL PANEL BOAR EN CASA DE GENERADOR, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #1/0 (FASE) Y CONDUCTOR THW # 2 (NEUTRO) Y UN NUMERO 2 DE 7 HILO TRENZADO (TIERRA), EN TUBERÍA EMT DE Ø2", INCLUYE CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 5 | PIE |  | 0
2.9 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOAR EN CASA DE GENERADOR, HASTA PANEL DE BREAKER EN CASETA DE OPERADOR, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #8 (FASE) Y CONDUCTOR THW # 10 (NEUTRO), EN TUBERÍA PVC DE Ø1", INCLUYE CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 70 | PIE |  | 0
2.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOAR EN CASA DE GENERADOR, HASTA ILUMINACION EXTERIOR, COMPUESTO POR CONDUCTOR DE VINIL #10/2 | 660 | PIE |  | 0
2.11 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOAR EN CASA DE GENERADOR, HASTA PANEL DE BREAKER EN CASETA DE CLORACION, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #10 INCLUYE TUBERIA PVC Ø1" DE CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 50 | PIE |  | 0
2.12 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOAR EN CASA DE GENERADOR, HASTA CCM #1 EN NICHO PARA ARRANCADORES DE BOMBAS, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #2, 1 CONDUCTOR THW#4 Y 1 CONDUCTOR #6, INCLUYE TUBERIA PVC Ø2", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 100 | PIE |  | 0
2.13 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #1, HASTA BOMBAS DE RETROLAVADOS, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #8, 1 CONDUCTOR THW#10, INCLUYE TUBERIA LT Ø1", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 20 | PIE |  | 0
2.14 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #1, HASTA SOPLADORES, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #8, 1 CONDUCTOR THW#10, INCLUYE TUBERIA LT Ø1", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 20 | PIE |  | 0
2.15 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #1, BOMBA DE AGUA DE SERVICIO, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #8, 1 CONDUCTOR THW#10, INCLUYE TUBERIA LT Ø3/4", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 30 | PIE |  | 0
2.16 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #1, BOMBA DE AGUA DE SERVICIO, COMPUESTO POR 3 CONDUCTORES THW #8, 1 CONDUCTOR THW#10, INCLUYE TUBERIA LT Ø3/4", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 31 | PIE |  | 0
2.17 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PANEL BOARD EN CASETA DE GENERADOR, HASTA CCM #2 EN CASA DE QUIMICOS, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #4, 1 CONDUCTOR THW #6 INCLUYE TUBERIA PVC Ø2", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 100 | PIE |  | 0
2.18 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #2 EN CASA DE QUIMICOS, AGITADORES EN CASA DE QUIMICOS, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #, 1 CONDUCTOR THW #12, INCLUYE TUBERIA LT Ø1/2", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 30 | PIE |  | 0
2.19 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #2 EN CASA DE QUIMICOS, DOCIFICADORES EN CASA DE QUIMICOS, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #, 1 CONDUCTOR THW #12, INCLUYE TUBERIA LT Ø1/2", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 30 | PIE |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #2 EN CASA DE QUIMICOS, HASTA PANEL DE ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTES EN CASA DE QUIMICOS, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #10, 1 CONDUCTOR THW #12 INCLUYE TUBERIA PVC Ø1/2", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 10 | PIE |  | 0
2.21 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CCM #2 EN CASA DE QUIMICOS, HASTA DIFERENCIAL, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES THW #10, 1 CONDUCTOR THW #12 INCLUYE TUBERIA PVC Ø1/2", CONECTORES Y SOPORTE DE TUBERÍA | 20 | PIE |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
3.1 | SOPLADORES DE AIRE (BLOWERS) POTENCIA SOPLADOR 7.5 HP. | 2 | UD |  | 0
3.2 | AGITADORES PARA SULFATO DE ALUMINIO (MIXERS) 3/4 HP | 2 | UD |  | 0
3.3 | BOMBA DOSIFICADORA 1/2 HP | 2 | UD |  | 0
3.4 | BOMBA AGUA DE SERVICO 2 HP | 1 | UD |  | 0
3.5 | DIFERENCIAL ELÉCTRICO PARA SULFATO DE ALUMINIO 1 1/2 HP (1 TONELADA) | 2 | UD |  | 0
3.6 | BOMBA RETROLAVADO 10 HP. | 2 | UD |  | 0
3.7 | BOMBA LIMPIEZA 3 HP. | 1 | UD |  | 0
0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO |  |  |  | 0
4.1 | GENERADOR ELÉCTRICO DE 45 KW 3Ø, 480V, 1,800 RPM, DIÉSEL, ENFRIAMIENTO AIRE-AGUA, ARRANQUE ELÉCTRICO, FRECUENCIA, 60 HZ | 1 | UD |  | 0
4.2 | INSTALACIÓN DE GENERADOR PARA INTEMPERIE | 1 | UD |  | 0
4.3 | SUMINISTRO TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 500 GLS (LLENO EN SITIO) | 1 | UD |  | 0
4.4 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ESCAPE DE GASES | 1 | UD |  | 0
4.5 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
4.6 | CONSTRUCCIÓN BASE PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE (INCLUYE TINA ANTIDERRAME) | 1 | UD |  | 0
4.7 | CONSTRUCCION SISTEMA DE PROTECCION A TIERRA (MALLA) | 1 | UD |  | 0
0
5 | NICHO PARA PANEL (VER DETALLE EN PLANOS) |  |  |  | 0
5.1 | CONSTRUCCION NICHO PARA PANEL | 1 | UD |  | 0
| SUB TOTAL D |  |  |  | 0
D | LINEA DE CONDUCCION DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL PUNTO DE BIFURCACION A LOS DEPOSITOS DE 1,250 M3 DE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS E1+260 |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 616.68 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO CLASIFICADA |  |  |  | 0
2.1.1 | BOLOS GRANDES 10% | 61.69 | M3 |  | 0
2.1.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 123.38 | M3 |  | 0
2.1.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 185.06 | M3 |  | 0
2.1.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 246.76 | M3 |  | 0
0
2.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACERREO INTERNO) | 110.58 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO 0.50 M PARA CUBRIR TUBO DE PVC D= 35 KM | 88.8 | M3 |  | 0
0
2.4 | RELLENO COMPACTADO |  |  |  | 0
2.4.1 | CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 593.74 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 803.21 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 12" PVC (SDR-26) C/J.G. | 644.47 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 12" PVC (SDR-26) C/J.G. | 644.47 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 12" x 10° ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - PVC | 3 | U |  | 0
5.2 | CODO 12" x 15° ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - - PVC | 4 | U |  | 0
5.3 | CODO 12" x 20° ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - PVC | 3 | U |  | 0
5.4 | CODO 12" x 35° ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 -- PVC | 1 | U |  | 0
5.5 | CODO 12" x 40° ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - PVC | 1 | U |  | 0
5.6 | CODO 12" x 60° ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - PVC | 1 | U |  | 0
5.7 | TEE 12" x 10" ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - PVC | 1 | U |  | 0
5.8 | RED 12" x 8" ACERO CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO SCH -40 - PVC | 1 | U |  | 0
5.9 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS (VER DETALLE EN PLANOS) FC'=210 KG/CM2 | 15 | U |  | 0
5.1 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 12" ACERO | 15 | U |  | 0
0
6 | SUMINISTRO DE |  |  |  | 0
6.1 | JUNTA MECACANICA TIPO DRESSER DE 12" DE 150 PSI | 19 | U |  | 0
6.2 | JUNTA MECACANICA TIPO DRESSER DE 8" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
6.3 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 12" | 19 | U |  | 0
6.4 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 8" | 1 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA AIRE COMBINADA Ø3" H.F (V.A.C) DE 150 PSI EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
7.2 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE COMBINADA (TUBO DE CONCRETO 30") (VER DETALLE EN PLANOS) | 1 | U |  | 0
0
8 | CRUCES |  |  |  | 0
8.1 | CRUCE DE RIO GRANDE EN TUBERIA Ø12" ACERO SCH-30 C/PROTECCION ANTICORROSIVA L=260 M (E0 + 360 - E0 + 620 ) |  |  |  | 0
8.1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
8.1.2 | EXCAVACION CON EQUIPO CON CLASIFICACION V= 261.32 M3 |  |  |  | 0
8.1.2.1 | BOLOS GRANDES 10% | 28.86 | M3 |  | 0
8.1.2.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 57.72 | M3 |  | 0
8.1.2.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 86.58 | M3 |  | 0
8.1.2.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 115.44 | M3 |  | 0
8.1.3 | RELLENO COMPACTADO |  |  |  | 0
8.1.3.1 | CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 254.16 | M3 |  | 0
8.1.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 44.51 | M3 |  | 0
8.1.5 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø12" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 260 | M |  | 0
8.1.6 | CODO DE Ø12" X 45 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.1.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 12" 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.1.8 | ANCLAJES DE H.A. P/TUBERIAS DE Ø 12" C/6 M 0.89 QQ/M3 FC'= 210 KG/CM2 (VER PLANOS DE DETALLE) (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO DE LOS MATERIALES) | 43 | U |  | 0
8.1.9 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" | 40 | HR |  | 0
9.1.10 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
9.1.10 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | LINEA DE CONDUCCION DESDE PUNTO DE BIFURCACION E1+260 HASTA DEPOSITO DE 1,250 M3 DE ESTEBANIA |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 33 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO CLASIFICADA |  |  |  | 0
2.1.1 | BOLOS GRANDES 10% | 2.97 | M3 |  | 0
2.1.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 5.97 | M3 |  | 0
2.1.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 8.91 | M3 |  | 0
2.1.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 11.88 | M3 |  | 0
0
2.2 | ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 2.48 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO 0.50 M PARA CUBRIR TUBO DE PVC DISTANCIA 35 KM | 13.2 | M3 |  | 0
0
2.4 | RELLENO COMPACTADO |  |  |  | 0
2.4.1 | CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 25.86 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 5.18 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 34.32 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 34.32 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | TEE 12" x 10° ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.2 | REDUCCION DE 12" x 8° ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.3 | CODO 12" x 90° ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.4 | CODO 12" x 45° ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.5 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS ESPECIALES (VER PLANOS DE DETALLE) | 4 | U |  | 0
5.6 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 12" ACERO - PVC | 4 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO DE JUNTAS |  |  |  | 0
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12" DE 150 PSI | 5 | U |  | 0
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 10" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
6.3 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
6.4 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 12" Y 10" | 6 | U |  | 0
6.5 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 8" | 1 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F (V.A.C) DE 150 PSI (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
7.2 | VALVULA REGULADORA DE CAUDAL Ø6" H.F (V.R.C.) DE 150 PSI (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
7.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA (VER PLANOS DE DETALLE) | 1 | U |  | 0
7.4 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGUE (VER PLANOS DE DETALLE) | 1 | U |  | 0
0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 34.32 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | LINEA DE CONDUCCION DESDE PUNTO DE BIFURCACION E1-260 HASTA DEPOSITO DE 1,250 M3 DE LAS CHARCAS (E1+260 - E3+583) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3783.17 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO CLASIFICADA |  |  |  | 0
2.1.1 | BOLOS GRANDES 10% | 370.73 | M3 |  | 0
2.1.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 741.45 | M3 |  | 0
2.1.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 1112.18 | M3 |  | 0
2.1.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 1482.9 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 298.14 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO 0.50 M PARA CUBRIR TUBO DE PVC DISTANCIA 35 KM | 1891.59 | M3 |  | 0
0
2.4 | RELLENO COMPACTADO |  |  |  | 0
2,4,1 | CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3522.62 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2802.91 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 10" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1497.6 | M |  | 0
3.2 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2413.47 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 10" PVC (SDR-26) C/J.G. | 1497.6 | M |  | 0
4.2 | DE 8" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2413.47 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 10" x 65° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 2 | U |  | 0
5.2 | CODO 10" x 60° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.3 | CODO 10" x 45° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 2 | U |  | 0
5.4 | CODO 10" x 40° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.5 | CODO 10" x 35° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 5 | U |  | 0
5.6 | CODO 10" x 30° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 7 | U |  | 0
5.7 | CODO 10" x 25° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 4 | U |  | 0
5.8 | CODO 10" x 20° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 7 | U |  | 0
5.9 | CODO 10" x 15° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 5 | U |  | 0
5.1 | CODO 10" x 10° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 7 | U |  | 0
5.11 | REDUCCION DE 10" x 8" SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.12 | CODO 8" x 85° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.13 | CODO 8" x 75° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.14 | CODO 8" x 65° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 3 | U |  | 0
5.15 | CODO 8" x 60° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 2 | U |  | 0
5.16 | CODO 8" x 55° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.17 | CODO 8" x 50° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 3 | U |  | 0
5.18 | CODO 8" x 45° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 3 | U |  | 0
5.19 | CODO 8" x 40° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 3 | U |  | 0
5.2 | CODO 8" x 35° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 2 | U |  | 0
5.21 | CODO 8" x 30° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 6 | U |  | 0
5.22 | CODO 8" x 25° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 5 | U |  | 0
5.23 | CODO 8" x 20° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 6 | U |  | 0
5.24 | CODO 8" x 15° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 8 | U |  | 0
5.25 | CODO 8" x 10° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 8 | U |  | 0
5.26 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS DE 10" (VER PLANOS DE DETALLE) FC'= 210 KG/CM2 | 42 | U |  | 0
5.27 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS DE 8" (VER PLANOS DE DETALLE) FC'= 210 KG/CM2 | 52 | U |  | 0
5.28 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 10" ACERO-PVC | 42 | U |  | 0
5.29 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 8" ACERO-PVC | 52 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO DE JUNTAS |  |  |  | 0
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 10" DE 150 PSI | 83 | U |  | 0
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" DE 150 PSI | 105 | U |  | 0
6.3 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 10" | 83 | U |  | 0
6.4 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 8" | 105 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø10" H.F (V.A.C) DE 150 PSI (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
7.2 | DE DESAGUE Ø4" H.F (V.D) DE 150 PSI PLATILLADA COMPLETA EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE: TEE Ø X Ø , JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø, UN TUBO DE ACERO DE Ø, ANCLAJES DE H.S. FC'= 180 KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 14 | U |  | 0
7.3 | DE AIRE COMBINADA Ø3" H.F (V.A.C) DE 150 PSI EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 6 | U |  | 0
7.4 | DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F (V.A.C) DE 150 PSI EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 8 | U |  | 0
7.5 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE COMBINADA (TUBO DE CONCRETO 30") (VER DETALLE EN PLANOS) | 14 | U |  | 0
7.6 | REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 10" EN H.A. (SEGUN DETALLE DE PLANOS) | 1 | U |  | 0
7.7 | CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGUE (VER DETALLE EN PLANOS) | 14 | U |  | 0
8 | CRUCES |  |  |  | 0
8.1 | CRUCE DE RIO EN TUBERIA Ø10" ACERO, L=37.83 M |  |  |  | 0
8.1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
8.1.2 | EXCAVACION CON EQUIPO BOLOS GRANDES 10% | 4.15 | M3 |  | 0
8.1.3 | EXCAVACION CON EQUIPO BOLOS MEDIANOS 20% | 8.3 | M3 |  | 0
8.1.4 | EXCAVACION CON EQUIPO BOLOS PEQUEÑOS 30% | 12.44 | M3 |  | 0
8.1.5 | EXCAVACION CON EQUIPO MATERIAL GRANULAR 40% | 16.59 | M3 |  | 0
8.1.6 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø10" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 37.83 | M |  | 0
8.1.7 | SUMINISTRO CODO DE Ø 10" X 45 ACERO SCH 40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
8.1.8 | SUMINISTRO JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø 10" 150 PSI | 2 | U |  | 0
8.1.9 | ANCLAJES DE H.A. P/TUBERIAS DE Ø 10" C/6 METROS (VER PLANOS DE DETALLE) FC'= 210 KG/CM2 | 6 | U |  | 0
8.1.10 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) EN TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 3783.17 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | LINEA DE CONDUCCION DESDE PLANTA POTABILIZADORA HASTA DEPOSITO DE 105,000 GLS DE ESTEBANIA |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 2626.42 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO CLASIFICADA |  |  |  | 0
2.1.1 | BOLOS GRANDES 10% | 212.74 | M3 |  | 0
2.1.2 | BOLOS MEDIANOS 20% | 425.48 | M3 |  | 0
2.1.3 | BOLOS PEQUEÑOS 30% | 638.22 | M3 |  | 0
2.1.4 | MATERIAL GRANULAR 40% | 850.96 | M3 |  | 0
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 183.85 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE PRESTAMO 0.50 M PARA CUBRIR TUBO DE PVC DISTANCIA 35 KM | 1149.06 | M3 |  | 0
0
2.4 | RELLENO COMPACTADO |  |  |  | 0
2,4,1 | CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M | 2076.74 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1496.17 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2705.21 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE 6" PVC (SDR-26) C/J.G. | 2705.21 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | YEE 12" x 6" SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.2 | TEE 6" x 6" SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.3 | CODO 6" x 80° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.4 | CODO 6" x 60° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.5 | CODO 6" x 55° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.6 | CODO 6" x 50° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.7 | CODO 6" x 40° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 1 | U |  | 0
5.8 | CODO 6" x 35° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 2 | U |  | 0
5.9 | CODO 6" x 30° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 3 | U |  | 0
5.1 | CODO 6" x 25° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 4 | U |  | 0
5.11 | CODO 6" x 20° SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA ACERO - PVC | 25 | U |  | 0
5.12 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS DE 12" (VER PLANOS DE DETALLE) FC'= 210 KG/CM2 | 1 | U |  | 0
5.13 | ANCLAJES DE H.A P/PIEZAS DE 6" (VER PLANOS DE DETALLE) FC'= 210 KG/CM2 | 40 | U |  | 0
5.14 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 12" ACERO-PVC | 1 | U |  | 0
5.15 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PIEZAS DE 6" ACERO-PVC | 40 | U |  | 0
6 | SUMINISTRO DE JUNTAS |  |  |  | 0
6.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12" DE 150 PSI | 1 | U |  | 0
6.2 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" DE 150 PSI | 80 | U |  | 0
6.3 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 12" | 1 | U |  | 0
6.4 | MANO DE OBRA COLOCACION JUNTA DE 6" | 80 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F DE 150 PSI (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 1 | U |  | 0
7.2 | DE AIRE COMBINADA Ø 1 1/2" H.F (V.A.C) DE 150 PSI EN TUBERIA DE PVC (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) | 5 | U |  | 0
7.3 | REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE COMBINADA (TUBO DE CONCRETO 30") (VER DETALLE EN PLANOS) | 5 | U |  | 0
7.4 | REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 8" EN H.A. (SEGUN DETALLE DE PLANOS) | 1 | U |  | 0
8 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) CON TRAMOS DE ALTA PENDIENTE | 2626.42 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICINA, ALMACEN) |  | MES |  | 0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 2 | U |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ECT) | 2% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 0
| ITBIS | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| TRAMITACIÓN DE PLANOS | 1 | U |  | 0
| INTERCONEXIÓN CON EDESUR (CUBICAR CON FACTURA) | 1 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
Note on B16: Claudia Sofía De León Rosario: VERIFICAR SCH 30