## PRES PERAVIA DESPACHAR 2020
OBRA: RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO LAS TABLAS GALEON, ACUEDUCTO PERAVIA
PROVINCIA:PERAVIA |  |  | ZONA: IV
No | P A R T I D A S | CANTIDAD | U | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION DESDE TUBERIA EXISTENTE 20 H.D ESTACION (00+000) HASTA ESTACION DE BOMBEO A CONSTRUIR ESTACION (APROX. 01+675.00)
1 | EMPALME EN TUBERIA EXISTENTE DE Ø20"H.D |  |  |  | 0
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
1.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø20"(150 PSI) | 2 | U |  | 0
1.3 | TEE 20"X 8" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
1.4 | NIPLE DE Ø8" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
1.5 | REDUCCION DE 8" A 6" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
1.6 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150 PSI) | 1 | U |  | 0
1.7 | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø8" COMPLETA (150PSI) | 1 | U |  | 0
1.8 | REGISTRO P/VALVULAS 8"(SEGÚN DISEÑO) | 1 | U |  | 0
1.9 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 0.17 | M3 |  | 0
1.1 | MANO DE OBRA (INCLUYE CORTE DE TUBERIA EXISTENTE) | 1 | U |  | 0
0
2 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1620.35 | M |  | 0
0
3 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=1620.35M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 3240.7 | ML |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 1377.3 | M2 |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= DE 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 92.97 | M3 |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
4.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 1377.3 | M3 |  | 0
4.2 | ASIENTO DE ARENA | 137.73 | M3 |  | 0
4.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 551.8 | M3 |  | 0
4.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1149.57 | M3 |  | 0
4.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 825.06 | M3 |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 1668.96 | M |  | 0
0
6 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
6.1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 1620.35 | M |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
7.1 | CODO 6"X45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
7.2 | TEE 6"X4" A CERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
7.3 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 0.12 | M3 |  | 0
0
8 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
8.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8"(150PSI) | 1 | U |  | 0
8.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150PSI) | 2 | U |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
9.1 | COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 2 | U |  | 0
9.2 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F. | 1 | U |  | 0
9.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADO Ø 1" H.F. | 1 | U |  | 0
9.4 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE SEGUN DETALLE | 2 | U |  | 0
9.5 | CAJA TELESCOPICA | 2 | U |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
10.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI | 4 | U |  | 0
10.2 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA | 4 | U |  | 0
10.3 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE SEGUN DETALLE | 4 | U |  | 0
10.4 | CAJA TELESCOPICA | 4 | U |  | 0
0
11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (4U) |  |  |  | 0
11.1 | REPLANTEO | 4 | U |  | 0
11.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | M |  | 0
11.3 | CODO 6"X 45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 16 | U |  | 0
11.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" | 8 | U |  | 0
11.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 48 | HR |  | 0
11.6 | ANCLAJE (SEGUN DISEÑO) | 8 | U |  | 0
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 7.66 | M2 |  | 0
11.8 | MANO DE OBRA | 4 | U |  | 0
0
12 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 1620.35 | M |  | 0
13 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 1620.35 | M |  | 0
14 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1620.35 | ML |  | 0
0
15 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
15.1 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 1620.35 | M |  | 0
| SUB.TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ESTACION DE BOMBEO
I | CASETA DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO FC' 210KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.60 X 0.25 (0.65 QQ) | 2.7 | M3 |  | 0
3.2 | H.A.VIGA DE AMARRE 0.20 X 0.20 (3.65 QQ) | 0.77 | M3 |  | 0
3.3 | H.A. LOSA DE TECHO, E= 0.12 (1.97 QQ) | 3.6 | M3 |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | BLOCK 6" S.N.P | 52.53 | M2 |  | 0
4.2 | BLOCK 6" B.N.P; 2 LINEAS | 7.84 | M2 |  | 0
4.3 | BLOCK CALADO P/ HUECOS | 3.32 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR (INCL. PAÑETE DE TECHO Y VUELO) | 26.24 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR, INCL. MOCHETAS | 15.32 | M2 |  | 0
5.3 | FINO DE TECHO | 30 | M2 |  | 0
5.4 | FRAGUACHE EN TECHO | 30 | M2 |  | 0
5.5 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 18.24 | M2 |  | 0
5.6 | CANTOS | 63.78 | M |  | 0
5.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 30 | M2 |  | 0
0
6 | PISOS H.S PULIDO | 20.3 | M2 |  | 0
7 | ZABALETA | 17.8 | M2 |  | 0
0
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | PINTURA ACRÍLICA | 44.88 | M2 |  | 0
0
9 | PUERTA |  |  |  | 0
9.1 | PUERTAS DE DOS (2) HOJAS EN BARRAS CUADRADAS DE Ø 1/2" Y PERFILES Ø 1/2" ( INCL. LLAVIN E INSTALACION ) ( 2.10 X 1.50 M) | 1 | U |  | 0
0
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10.1 | SALIDA CENITAL | 4 | U |  | 0
10.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U |  | 0
10.3 | SALIDA TOMACORRIENTES DOBLE, 120V | 2 | U |  | 0
10.4 | PANEL DE DISTRIBUCION 2/4CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U |  | 0
0
11 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA (ESTACION DE BOMBEO)
1.1 | POSTES EN H.A,V 35´ 800 DAM | 1 | UD |  | 0
1.2 | POSTES EN H.A,V 35´ 500 DAM | 18 | UD |  | 0
1.3 | ALAMBRE AAAC No. 2/0 | 11800 | PIE |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT-301 | 7 | UD |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA MT-302 | 8 | UD |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA MT-305 | 1 | UD |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | UD |  | 0
1.8 | ESTRUCTURA MT-316 | 2 | UD |  | 0
1.9 | ESTRUCTURA HA-100B | 15 | UD |  | 0
1.1 | ESTRUCTURA PR-101 | 19 | UD |  | 0
1.11 | ESTRUCTURA PR-205 | 1 | UD |  | 0
1.12 | ESTRUCTURA TR-306 (3 X 15 KVA) | 1 | UD |  | 0
1.13 | INSTALACION DE POSTES | 19 | UD |  | 0
1.14 | HOYO PARA POSTES | 19 | UD |  | 0
1.15 | HOYO PARA VIENTOS | 15 | UD |  | 0
1.16 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
0
III | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADORES HASTA MAIN BREAKER CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 IMC DE 2". | 4 | M |  | 0
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA REGISTRO DEBAJO DEL POSTE CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 IMC DE 2". | 3 | M |  | 0
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE REGISTRO DEBAJO DE POSTE HASTA EL CCM CON ARRANCADORES, CON 3 CONDUCTORES THW No.4 Y 2 CONDUCTORES THW No.6 EN TUBERIAS PVC DE 2". | 18 | M |  | 0
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA GARITA DE OPERADOR CON 3 CONDUCTORES THW No.10 EN TUBERIAS PVC DE 1/2". | 15 | M |  | 0
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CCM CON ARRANCADORES HASTA TRANSFORMADOR SECO CON 2 CONDUCTORES THW No.10 | 4 | M |  | 0
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 4/8 CIRCUITOS CON 2 CONDUCTORES THW No.8 Y 1 CONDUCTOR THW No.10 | 4 | M |  | 0
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE PANEL CCM CON ARRANCADORES HASTA ELECTROBOMBAS CON 3 CONDUCTORES THW No.8 Y 1 CONDUCTORES THW No.10 PARA CADA BOMBAS (2), EN TUBERIA L. T. DE 3/4". | 12 | M |  | 0
8 | MAIN BREAKER 70 AMP, 460 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 1 | UD |  | 0
9 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EN BARRA DE 100 AMP. 460 VOLTS, 3Ø, CON 2 ARRANCADORES VDF, INC. 2 BREAKER 70/3 AMP. Y 1 BREAKER 50/2 AMP. | 1 | UD |  | 0
10 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA, 480/120-240V | 1 | UD |  | 0
11 | PANEL DE DISTRIBUCION, (4/8C) (INC. BREAKERS) | 1 | UD |  | 0
12 | TAPE PLASTICO | 1 | UD |  | 0
13 | TAPE DE GOMA | 1 | UD |  | 0
14 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA EN LINEA CON MOTOR VERTICAL DE 25 HP TIPO CR-45, 215 GPM, 3500 RPM, TDH 228 PIES, 3Ø, 480 V, 60 HZ | 2 | U |  | 0
2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 2 | U |  | 0
3 | NIPLE DE 4" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 6 | U |  | 0
4 | NIPLE DE 4" X 16" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 2 | U |  | 0
5 | NIPLE DE 4" X 28" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U |  | 0
6 | NIPLE DE 3" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 1 | U |  | 0
7 | JUNTA DRESSER 4" | 2 | U |  | 0
8 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE DE 4" PLATILLADA A 250 PSI | 4 | U |  | 0
9 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE DE 3" PLATILLADA A 250 PSI | 1 | U |  | 0
10 | VALVULA CHECK HORIZONTAL CON REGULADORA DE CAUDAL DE 4" A 250 PSI | 2 | U |  | 0
11 | VALVULA DE AIRE DE 1", 250 PSI | 1 | U |  | 0
12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | U |  | 0
13 | TEE DE 4" X 4" EN ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
14 | TEE DE 4" X 3" EN ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
15 | ZETA DE 4" EN ACERO | 2 | U |  | 0
16 | CODO DE 4" X 90, CONSTRUIDO CON DOS CODOS DE 4" X 45, PLATILLADOS | 4 | U |  | 0
17 | INTERRUPTOR DE FLUJO | 2 | U |  | 0
18 | MEDIDOR DE FLUJO DE 4" | 1 | U |  | 0
19 | TRANDUCTOR DE PRESION | 2 | U |  | 0
20 | REDUCCION DE 6" A 4" EN ACERO | 1 | U |  | 0
21 | REDUCCION DE 8" A 4" EN ACERO | 1 | U |  | 0
22 | ANCLAJES PARA VALVULAS Y CHECK | 4 | U |  | 0
23 | BASE PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 2 | U |  | 0
24 | TUBO DE ACERO DE 6" PARA LA SUCCION | 20 | P |  | 0
25 | TUBO DE ACERO DE 8" PARA LA DESCARGA | 20 | P |  | 0
26 | CONSTRUCCION DE SUCCION DE 4" | 1 | U |  | 0
27 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
V | ILUMINACION PERIFERICA (LUCES EXTERIORES) |  |  |  | 0
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA H.P.S TIPO COBRA DE 250 W, 220 V. | 5 | U |  | 0
2 | POSTES H.A. 30´ 300 DAN | 3 | U |  | 0
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO PARA ILUMINACION CON ALAMBRE DE VINIL No. 10/2 | 200 | M |  | 0
4 | HOYO PARA POSTES | 3 | U |  | 0
5 | INSTALACION DE POSTES | 3 | U |  | 0
| SUB-TOTAL V |  |  |  | 0
VI | CONTRUCCION GARITA PARA OPERADOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | 0
2.1 | ZAPATA DE MUROS 0.45 X 0 .25 (0.77 QQ) | 1.18 | M3 |  | 0
2.2 | H.A. VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.20 (4.69 QQ) | 0.36 | M3 |  | 0
2.3 | H.A. LOSA DE TECHO , E= 0.10 (1.93 QQ) | 1.54 | M3 |  | 0
0
3 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
3.1 | BLOCK 6" S.N.P | 16.07 | M2 |  | 0
3.2 | BLOCK 6" B.N.P; 2 LINEAS | 3.64 | M2 |  | 0
3.3 | BLOCK CALADO | 2.25 | M2 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | PAÑETE INTERIOR (INCLUYE PAÑETE DE TECHO) | 34.26 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 16.16 | M2 |  | 0
4.3 | FINO DE TECHO | 15.41 | M2 |  | 0
4.4 | FRAGUACHE EN TECHO | 15.41 | M2 |  | 0
4.5 | ACERA PERIMETRAL 0.80M | 7.12 | M2 |  | 0
4.6 | CANTOS Y MOCHETAS | 48.7 | M |  | 0
4.7 | IMPERMEABILIZANTE DE TECHO | 15.41 | M2 |  | 0
0
5 | REVESTIMIENTO PARED BAÑO | 8.1 | M2 |  | 0
0
6 | PISOS H.S PULIDO | 4.41 | M2 |  | 0
0
7 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  | 0
7.1 | INODORO BLANCO SENCILLO | 1 | U |  | 0
7.2 | LAVAMANO BLANCO PEQUEÑO | 1 | U |  | 0
7.3 | DESAGÜE DE PISO | 1 | U |  | 0
7.4 | COLUMNA DE VENTILACION 2" | 1 | U |  | 0
7.5 | CAMARA DE INSPECCION | 1 | U |  | 0
7.6 | CAMARA SEPTICA | 1 | U |  | 0
7.7 | FILTRANTE 4" | 1 | U |  | 0
7.8 | SUM. E INSTALACION TINACO 264GLS (INCL.PIEZAS) | 1 | U |  | 0
7.9 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS POTABLE | 1 | U |  | 0
7.1 | TUBERIAS Y PIEZAS AGUAS RESIDUALES | 1 | U |  | 0
7.11 | MANO DE OBRA PROMERO | 1 | U |  | 0
0
8 | PINTURA |  |  |  | 0
8.1 | PINTURA ACRÍLICA | 50.42 | M2 |  | 0
0
9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
9.1 | PUERTAS POLIMETAL ( INCLUYE LLAVIN E INSTALACION ) ( 2.10 X 1.00 M) | 1 | U |  | 0
9.2 | VENTANA DE ALUMINIO 0.60" X 0.60" | 1 | U |  | 0
0
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10.1 | SALIDA CENITAL | 5 | U |  | 0
10.2 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U |  | 0
10.3 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | 1 | U |  | 0
10.4 | SALIDA TOMACORRIENTES DOBLE, 120V | 3 | U |  | 0
10.5 | PANEL DE DISTRIBUCION 4/8 CIRCUITOS (INC. BREAKERS) | 1 | U |  | 0
0
11 | ORNAMENTACION EXTERIOR | 1 | U |  | 0
0
12 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 0
| SUB-FASE B |  |  |  | 0
C | LINEA DE IMPULSION EN TUBERIA DE Ø8" DESDE ESTACION DE BOMBEO HACIA LOS DEPOSITOS LAS TABLAS Y GALEON Y EN TUBERIA DE Ø6" DESDE EL NUDO No. 9, HASTA DEPOSITO REGULADOR H.A 150 M3 ELEVADO A CONSTRUIR COMUNIDAD DE GALEON
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 6769.08 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=6,721.08M |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 13442.16 | ML |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 5712.92 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 385.62 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 5753.72 | M3 |  | 0
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 575.37 | M3 |  | 0
3.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 2290.6 | M3 |  | 0
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 4772.09 | M3 |  | 0
3.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 3468.55 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 2313.4 | M |  | 0
4.2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G.+ 3% PERD. | 4658.75 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G. | 2246.02 | M |  | 0
5.2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 4523.06 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
6.1 | CODO 8"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.2 | CODO 6"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | RED 8"X6 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | TEE 6"X6 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.5 | ANCLAJES PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 1.01 | M3 |  | 0
0
7 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER |  |  |  | 0
7.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8"(150PSI) | 2 | U |  | 0
7.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6"(150PSI) | 6 | U |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
8.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø 6" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U |  | 0
8.2 | VALVULA COMPUERTA Ø 2" H.F.(INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U |  | 0
8.3 | VALVULA DE AIRE COMBINADO Ø 1" H.F,200 PSI, TUBERIA DE 8" | 3 | U |  | 0
8.4 | VALVULA DE AIRE COMBINADO Ø 1" H.F,200 PSI, TUBERIA DE 6" | 5 | U |  | 0
8.5 | REGISTRO P/VALVULAS 6"( SEGÚN DISEÑO) | 3 | U |  | 0
8.6 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE | 8 | U |  | 0
8.7 | CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS DE COMPUERTA Ø2" | 3 | U |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI, EN TUBERIA DE 6" | 8 | U |  | 0
9.2 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI , EN TUBERIA DE 8" | 4 | U |  | 0
9.3 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA, EN TUBERIA DE 6" | 8 | U |  | 0
9.4 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA, EN TUBERIA DE 8" | 4 | U |  | 0
9.5 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE(SEGÚN DISEÑO) | 12 | U |  | 0
9.6 | CAJA TELESCOPICA P/ VALVULAS DE DESAGÜE | 12 | U |  | 0
0
10 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø8" ACERO L=6.00 M ( INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) (4U) |  |  |  | 0
10.1 | REPLANTEO | 4 | U |  | 0
10.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø8" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 24 | M |  | 0
10.3 | CODO 8"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 16 | U |  | 0
10.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8" | 8 | U |  | 0
10.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 24 | HR |  | 0
10.6 | ANCLAJE SEGUN DISEÑO | 8 | U |  | 0
10.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 15.32 | M2 |  | 0
10.8 | MANO DE OBRA | 4 | U |  | 0
0
11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" ACERO L=6.00 M ( INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) (8U) |  |  |  | 0
11.1 | REPLANTEO | 8 | U |  | 0
11.2 | SUMINISTRO TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA INC. PROTECCION ANTICORROSIVA | 48 | M |  | 0
11.3 | CODO 6"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 32 | U |  | 0
11.4 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6" | 16 | U |  | 0
11.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 48 | HR |  | 0
11.6 | ANCLAJE SEGUN DISEÑO | 16 | U |  | 0
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 22.98 | M2 |  | 0
11.8 | MANO DE OBRA | 8 | U |  | 0
0
12 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
12.1 | DE Ø8" PVC SDR-21 C/J.G. | 2246.02 | M |  | 0
12.2 | DE Ø6" PVC SDR-21 C/J.G. | 4523.06 | M |  | 0
0
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 6769.08 | M |  | 0
14 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 6769.08 | M |  | 0
15 | LIMPIEZA FINAL Y CONTIUNUA | 6769.08 | ML |  | 0
SUB.TOTAL FASE C
D | REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE LAS TABLAS
1 | REPLANTEO | 13046.83 | M |  | 0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=8,527.14M
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 17034.28 | ML |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 14496.14 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 978.49 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 11089.81 | M3 |  | 0
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 1108.98 | M3 |  | 0
3.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 4509.28 | M3 |  | 0
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 9394.34 | M3 |  | 0
3.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 6543.84 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% PERD. | 862.41 | M |  | 0
4.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 6016.26 | M |  | 0
4.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 6437.48 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 837.29 | M |  | 0
5.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 5898.29 | M |  | 0
5.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 6311.25 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6"X 90 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.2 | CODO 6"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | TEE 6"X3 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | RED 6"X4 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.5 | CODO 4" X 90 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.6 | CODO 3"X45 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.7 | CRUZ 4"X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.8 | CRUZ 3"X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.9 | TEE 4X4 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.1 | TEE 4X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.11 | TEE 3X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 17 | U |  | 0
6.12 | YEE 3X3 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.13 | JUNTAS TAPON Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 13 | U |  | 0
6.14 | JUNTAS TAPON Ø4" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
6.15 | ANCLAJES PARA TAPON H.S | 16 | U |  | 0
6.16 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 1.29 | M3 |  | 0
0
7 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE |  |  |  | 0
7.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø8" (150PSI) | 1 | U |  | 0
7.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" (150PSI) | 7 | U |  | 0
7.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" (150PSI) | 17 | U |  | 0
7.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" (150PSI) | 40 | U |  | 0
0
8 | SUMI. Y COLOC. DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
8.1 | DE COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U |  | 0
8.2 | DE COMPUERTA Ø 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 15 | U |  | 0
8.3 | CAJA TELESCOPICA | 18 | U |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI | 2 | U |  | 0
9.2 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA | 2 | U |  | 0
9.3 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE | 2 | U |  | 0
9.4 | CAJA TELESCOPICA | 2 | U |  | 0
0
10 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø6" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (2U) |  |  |  | 0
10.1 | REPLANTEO | 2 | U |  | 0
10.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M |  | 0
10.3 | CODO 6"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
10.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" | 4 | U |  | 0
10.5 | ANCLAJE DE H.S. | 4 | U |  | 0
10.6 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR |  | 0
10.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.75 | M2 |  | 0
10.8 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
0
11 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (3U) |  |  |  | 0
11.1 | REPLANTEO | 3 | U |  | 0
11.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 18 | M |  | 0
11.3 | CODO 4"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | U |  | 0
11.4 | JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER 4" | 6 | U |  | 0
11.5 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR |  | 0
11.6 | ANCLAJE DE H.S. | 6 | U |  | 0
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 5.74 | M2 |  | 0
11.8 | MANO DE OBRA | 3 | U |  | 0
0
12 | ACOMETIDAS URBANAS (362 U) |  |  |  | 0
12.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 362 | U |  | 0
12.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 2172 | M |  | 0
12.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 362 | U |  | 0
12.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 724 | U |  | 0
12.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 362 | U |  | 0
12.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 362 | U |  | 0
12.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 362 | M |  | 0
12.8 | CHECK 1/2" HG | 362 | U |  | 0
12.9 | ANCLAJES DE H.S. | 362 | U |  | 0
12.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 362 | U |  | 0
12.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 362 | U |  | 0
12.12 | EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) | 716.76 | M3 |  | 0
12.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 362 | U |  | 0
0
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
13.1 | HIDRANTE H.F EN TUBERIA DE Ø4" | 1 | U |  | 0
0
14 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
14.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 837.29 | M |  | 0
14.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 5898.29 | M |  | 0
14.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 6311.25 | M |  | 0
0
15 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 13046.83 | M |  | 0
16 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 13046.83 | M |  | 0
17 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 13046.83 | M |  | 0
| SUB.TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | REDES DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE GALEON
1 | REPLANTEO | 8106.39 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=4,211.14 M |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 8422.28 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=2" | 3579.47 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 241.61 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 6890.43 | M3 |  | 0
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 689.04 | M3 |  | 0
3.3 | SUMI. DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE SUPERVISION) | 2800.63 | M3 |  | 0
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 5834.66 | M3 |  | 0
3.5 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 4067.57 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G.+ 3% PERD. | 550.51 | M |  | 0
4.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 4396.92 | M |  | 0
4.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.+ 2% PERD. | 3326.42 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 534.48 | M |  | 0
5.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G. | 4310.71 | M |  | 0
5.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 3261.2 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6"X45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.2 | TEE 6"X4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | TEE 6"X3 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | CODO 4X90 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.5 | CODO 4X45 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
6.6 | CODO 3"X45 ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 9 | U |  | 0
6.7 | TEE 4"X3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 6 | U |  | 0
6.8 | TEE 3"X3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
6.9 | YEE 3"X3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.1 | YEE 4"X3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.11 | JUNTAS TAPON Ø3"ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 7 | U |  | 0
6.12 | JUNTAS TAPON Ø4"ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.13 | ANCLAJE PARA PIEZAS (VER DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO) FC'= 210 KG/CM2 | 1.41 | M3 |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN |  |  |  | 0
7.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" (150 PSI) | 5 | U |  | 0
7.2 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4"(150 PSI) | 24 | U |  | 0
7.3 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3"(150 PSI) | 33 | U |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN LA LINEA |  |  |  | 0
8.1 | V. COMPUERTA Ø 6" (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 1 | U |  | 0
8.2 | V. COMPUERTA Ø 4" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 5 | U |  | 0
8.3 | V. COMPUERTA Ø 3" H.F. (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA | 3 | U |  | 0
8.4 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULA | 9 | U |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS PARA CRUCES |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE AIRE Ø 1" H.F, 200 PSI | 2 | U |  | 0
9.2 | VALVULA DE DESAGÜE Ø 3" H.F, COMPLETA | 2 | U |  | 0
9.3 | REGISTRO P/VALVULAS DE AIRE( SEGÚN DISEÑO) | 2 | U |  | 0
9.4 | CAJA TELESCOPICA | 2 | U |  | 0
0
10 | CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (2U) |  |  |  | 0
10.1 | REPLANTEO | 2 | U |  | 0
10.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12 | M |  | 0
10.3 | CODO 3"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
10.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø3" | 4 | U |  | 0
10.5 | ANCLAJE SEGUN DISEÑO | 4 | U |  | 0
10.6 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR |  | 0
10.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 2.87 | M2 |  | 0
10.8 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
0
11 | CRUCE POR DENTRO DE ALCANTARILLA EXISTENTE EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=6.40 M ( INCLUYE 2.00 M DE LADOS ) ( 2U ) |  |  |  | 0
11.1 | REPLANTEO | 2 | U |  | 0
11.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 12.8 | M |  | 0
11.3 | CODO 4"X 45 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
11.4 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" | 4 | U |  | 0
11.5 | ANCLAJE DE H.A | 4 | U |  | 0
11.6 | USO DE EQUIPO EXCAVADORA 80 HP PARA MANEJO DE AGUAS, EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA, TAPADO EXCAVACION Y BOTE EN SITIO | 16 | HR |  | 0
11.7 | PINTURA ANTICORROSIVA | 3.83 | M2 |  | 0
11.8 | MANO DE OBRA | 2 | U |  | 0
0
12 | ACOMETIDAS URBANAS (293 U) |  |  |  | 0
12.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 293 | U |  | 0
12.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1758 | M |  | 0
12.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 293 | U |  | 0
12.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 586 | U |  | 0
12.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 293 | U |  | 0
12.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 293 | U |  | 0
12.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 293 | M |  | 0
12.8 | CHECK 1/2" HG | 293 | U |  | 0
12.9 | ANCLAJES, SEGUN DISEÑO | 293 | U |  | 0
12.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 293 | U |  | 0
12.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 293 | U |  | 0
12.12 | EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) | 580.14 | M3 |  | 0
12.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 293 | U |  | 0
0
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VALVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
13.1 | HIDRANTE H.F EN TUBERIA DE Ø3" | 1 | U |  | 0
0
14 | PRUEBAS HIDROSTATICAS |  |  |  | 0
14.1 | DE Ø6" PVC SDR-26 C/J.G. | 534.48 | M |  | 0
14.2 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/J.G | 4310.71 | M |  | 0
14.3 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/J.G. | 3261.2 | M |  | 0
0
15 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO | 8106.39 | M |  | 0
16 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA | 8106.39 | M |  | 0
17 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 8106.39 | M |  | 0
| SUB.TOTAL FASE E |  |  |  | 0
F | DEPOSITO REGULADOR 200M3 ELEV.A 10.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3 | visita |  | 0
1.2 | CASETA P/MATERIALES | 1 | U |  | 0
0
2 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 103.74 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 57.8 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 55.13 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO FC' 280KG/CM2 (INDUSTRIAL) |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATAS 1.35 QQ/M3 | 36.2 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNAS 0.40X0.70-8.00 QQ/M3 | 27.67 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA H.A ANILLO INFERIOR 0.40X0.30-5.92-QQ/M3 | 3.02 | M3 |  | 0
3.4 | VIGA H.A ANILLO SUPERIOR 0.40X0.30-3.06-Q/M3 | 3.01 | M3 |  | 0
3.5 | CUPULA DE FONDO E=0.20-3.11 QQ/M3 | 10.73 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA RIOSTRA 0.30X0.60-3.65 QQ/M3 | 19.87 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA RIOSTRA DE FUNDACION 0.30X0.60-3.65 QQ/M3 | 5.16 | M3 |  | 0
3.8 | MURO PARED-2.20 QQ/M3 | 18.1 | M3 |  | 0
3.9 | CUPULA SUPERIOR E=0.10-1.20QQ/M3 | 5.37 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | FINO PULIDO, LOSA DE FONDO | 53.52 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE EXTERIOR | 771.48 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 146.85 | M2 |  | 0
4.4 | FINO CUPULA SUPERIOR | 54.11 | M2 |  | 0 |  |  | 0
4.5 | PINTURA ACRILICA CON ANDAMIOS: | 771.48 | M2 |  | 0
4.6 | CANTOS | 1190.05 | M |  | 0
0
5 | JUNTA HIDROFILICA | 30.22 | M |  | 0
6 | ESCALERA EXTERIOR (MONACA) CON PROTECCION | 1560 | LBS |  | 0
7 | ESCALERA INTERIOR Ø 3/4" | 1 | U |  | 0
8 | TAPA, EN HIERRO FUNDIDO (0.70x0.70) | 1 | U |  | 0
9 | VENTILACION | 1 | U |  | 0
0
10 | APLICACION DE |  |  |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZANTE | 2.62 | GLS |  | 0
0
11 | SUM. DE PIEZAS ESPECIALES, TUBERIAS DE REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA, SALIDA, BY PASS |  |  |  | 0
11.1 | TUBERIA 6'' ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 53 | M |  | 0
11.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | M |  | 0
11.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA Y SALIDA | 83.31 | M |  | 0
11.4 | TUBERIA 4'' ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | M |  | 0
11.5 | CODO 6"X90" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 8 | U |  | 0
11.6 | CODO 6"X45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
11.7 | TEE 6"X6 ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
11.8 | TEE 6"X4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
11.9 | NIPLE 6"X3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
11.1 | NIPLE 4"X3" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
11.11 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" | 14 | U |  | 0
11.12 | ANCLAJES PARA PIEZA EN ACERO, SEGUN DISEÑO | 1.17 | M3 |  | 0
11.13 | ABRAZADERA P/TUBERIA 6'' | 20 | U |  | 0
11.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | U |  | 0
0
12 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0
12.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 79.63 | M3 |  | 0
12.2 | RELLENO COMPACTADO | 73.95 | M3 |  | 0
0
13 | ANDAMIAJE |  |  |  | 0
13.1 | ALQUILER ANDAMIOS TUBULARES, (INCL. 6 PUNTOS DE ESCALERA INTERNA), TODO COSTO:ALQUILER, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO | 650 | CUERPO/ MES |  | 0
0
14 | PUNTALES P/CUPULA | 1 | U |  | 0
15 | LOGO INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB.TOTAL FASE F |  |  |  | 0
G | DEPOSITO REGULADOR 150 M3 ELEV.A 15.00MTS. A CONSTRUIR PARA LA COMUNIDAD DE GALEON
1 | PRELIMINALES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3 | visita |  | 0
1.2 | CASETA P/MATERIALES | 1 | U |  | 0
0
2 | MOV. DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 103.65 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 58.88 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMON (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 53.72 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO FC' 280KG/CM2 (INDUSTRIAL) |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATAS 1.35 QQ/M3 | 36.54 | M3 |  | 0
3.2 | COLUMNAS 0.45X0.70-8.00 QQ/M3 | 39.99 | M3 |  | 0
3.3 | VIGA H.A ANILLO INFERIOR 0.30X0.40-5.92-QQ/M3 | 3.02 | M3 |  | 0
3.4 | VIGA H.A ANILLO SUPERIOR 0.40X0.30-3.06-Q/M3 | 3.01 | M3 |  | 0
3.5 | CUPULA DE FONDO 3.11-QQ/M3 | 10.73 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA RIOSTRA 0.30X0.60-3.65-QQ/M3 | 36.57 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA RIOSTRA DE FUNDACION 0.30X0.60-3.65-QQ/M3 | 5.13 | M3 |  | 0
3.8 | MURO PARED- 2.20- QQ/M3 | 13.07 | M3 |  | 0
3.9 | CUPULA SUPERIOR- 1.20QQ/M3 | 5.38 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | FINO PULIDO, LOSA DE FONDO | 53.53 | M2 |  | 0
4.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 121.64 | M2 |  | 0
4.3 | FINO CUPULA SUPERIOR | 54.14 | M2 |  | 0
4.4 | PAÑETE EXTERIOR | 908.15 | M2 |  | 0
4.6 | CANTOS | 1508.98 | M |  | 0
4.7 | PINTURA EXTERIOR | 908.15 | M |  | 0
0
4.8 | JUNTA HIDROFILICA | 33.05 | M |  | 0
0
6 | SUM Y COLOC. DE PIEZAS ESPECIALES (REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA SALIDA, BY PASS |  |  |  | 0
6.1 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA AEREA | 55 | M |  | 0
6.2 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" ACERO SCH-40 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 15 | M |  | 0
6.3 | SUMI. TUBERIA DE Ø6" PVC SDR-26 REBOSE Y DESAGÜE, ENTRADA Y SALIDA | 52.11 | M |  | 0
6.4 | SUMI. TUBERIA DE Ø4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1.5 | M |  | 0
6.5 | CODO 6"X90" ACERO ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
6.6 | CODO 6"X 45" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
6.7 | CODO 4"X 45"ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.8 | TEE 6"X4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.9 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø6" (150 PSI) | 11 | U |  | 0
6.1 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Ø4" (150 PSI) | 2 | U |  | 0
6.11 | NIPLE 6"X3' | 3 | U |  | 0
6.12 | ABRAZADERAS Ø 6" | 28 | U |  | 0
6.13 | ANCLAJES PIEZAS, SEGUN DISEÑO | 1.02 | M3 |  | 0
6.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR | 1 | U |  | 0
0
7 | ESCALERA EXTERIOR (MONACA) CON PROTECCION | 1768 | LBS |  | 0
8 | ESCALERA INTERIOR Ø 3/4" | 1 | U |  | 0
9 | TAPA, EN HIERRO FUNDIDO (0.70x0.70) | 1 | U |  | 0
0
10 | APLICACION DE : |  |  |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZANTE | 2.24 | GLS |  | 0
0
11 | MOV.DE TIERRA |  |  |  | 0
11.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO | 54.36 | M3 |  | 0
11.2 | RELLENO COMPACTADO | 50.48 | M3 |  | 0
0
0
12 | ANDAMIAJE |  |  |  | 0
12.1 | PUNTALES P/CUPULAS | 1 | U |  | 0
12.2 | ALQUILER ANDAMIOS TUBULARES, (INCL. 6 PUNTOS DE ESCALERA INTERNA), TODO COSTO:ALQUILER, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO | 672 | cuerpo mes |  | 0
0
13 | VERJA DE MALLA CICLONICA | 34 | M |  | 0
14 | COLUMNAS C1 0.15X0.15 | 7 | U |  | 0
15 | COLUMNAS C2 0.25X0.25 | 5 | U |  | 0
0
16 | PUERTA DE MALLA CICLONICA (L=4.00MTS) | 1 | U |  | 0
17 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
18 | VENTILACION | 1 | U |  | 0
19 | LOGO INAPA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL G |  |  |  | 0
H | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION:
1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 2500 | M |  | 0
1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 300 | M3 |  | 0
0
1.2 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 2000 | M2 |  | 0
1.2.2 | CONTENES | 2500 | M |  | 0
0
1.3 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.3.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
1.3.2 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 400 | M |  | 0
1.3.3 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 200 | M |  | 0
1.3.4 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 200 | M |  | 0
1.3.5 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 100 | M |  | 0
1.3.6 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M |  | 0
1.3.7 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M |  | 0
0
1.4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
1.4.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 800 | U |  | 0
1.4.2 | COUPLING 3/4" PVC | 400 | U |  | 0
1.4.3 | COUPLING 1" PVC | 400 | U |  | 0
1.4.4 | COUPLING Ø2" PVC | 200 | U |  | 0
1.4.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 40 | U |  | 0
1.4.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 40 | U |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
1.5 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
1.5.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 120 | HR |  | 0
1.5.2 | PEON (2H) | 120 | HR |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
1.6 | BOMBA DE ACHIQUE | 0 |  |  | 0
1.6.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 160 | HR |  | 0
1.6.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 80 | HR |  | 0
1.6.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 60 | HR |  | 0
| SUB-TOTAL H |  |  |  | 0
I | CARPETA ASFALTICA L=21,079.71 ML
1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3583.55 | M3 |  | 0
2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO | 4300.26 | M3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M DIST. 5KM A 10 KM | 4837.79 | M3 |  | 0
4 | COLOCACION Y COMPACTADO MATERIAL DE BASE EN CAPAS DE 0.20M CON COMPACTADOR MECANICO | 4595.9 | M3 |  | 0
5 | IMPRIMACCION SENCILLA | 17917.75 | M2 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=2" ( INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA) | 17917.75 | M2 |  | 0
7 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 25295.65 | M3/KM |  | 0
| SUB TOTAL FASE I |  |  |  | 0
J | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) | 10 | MESES |  | 0
| SUB TOTAL FASE J |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGURO, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITEBIS ( LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SISTEMA INAPA | 10% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO,DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0