## O de T. Padre Las Casas
Obra: MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA, ACUEDUCTO PADRE LAS CASAS
Ubicación: PROVINICA AZUA |  |  |  | ZONA II
Partida | Descripción | Cantidad | Und | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | DESARENADOR
1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | DESVÍO DE RÍO | 1 | PA |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DESARENADOR : |  |  |  | 0
3.1 | Demolición de muros y registros existentes | 1 | PA |  | 0
3.1 | Excavación material en presencia de agua c/equipo | 307.89 | M3 |  | 0
3.2 | Suministro y relleno compactado c/ compactador mecánico | 1 | PA |  | 0
3.3 | Bote de material in situ | 369.47 | M3 |  | 0
0
4 | HORMIGÓN ARMADO (F'c=240 KG/CM2) EN: |  |  |  | 0
4.1 | Zapata de muro 0.50 m - 1.50 qq/m3 | 8.06 | M3 |  | 0
4.2 | Muro lateral a río 0.30 m - 3.50 qq/m3 | 18.84 | M3 |  | 0
4.3 | Muro lateral 0.30 m - 1.85 qq/m3 | 12.81 | M3 |  | 0
4.4 | Muro 0.30 m - 2.50 qq/m3 | 4.04 | M3 |  | 0
4.5 | Muro 0.25 - 2.50 qq/m3 | 4.65 | M3 |  | 0
4.6 | Losa de fondo 0.30 - 1.94 qq/m3 | 12.44 | M3 |  | 0
4.7 | Losa de fondo 0.20 - 2.5 qq/m3 | 0.7 | M3 |  | 0
4.8 | Losa de fondo 0.40 - 1.13 qq/m3 | 2.75 | M3 |  | 0
4.8 | Losa de entrepiso 0.30 - 2.50 qq/m3 | 1.08 | M3 |  | 0
4.9 | Pantalla (0.45 x 0.20 ) 3.00 qq/m3 | 0.33 | M3 |  | 0
4.1 | Losa de techo 0.15 - 1.16 qq/m3 | 8.21 | M3 |  | 0
4.11 | Cabezal de descarga 2.40 qq/m3 | 3.5 | M3 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 159.23 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 205.59 | M2 |  | 0
5.3 | Fino de fondo | 53.76 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 54.73 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 70.22 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: |  |  |  | 0
6.1 | Válvula de compuerta de Ø20" H.F. 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Válvula de compuerta de Ø12" H.F. 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Tapa metálica de D=0.80 m | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Tapa metálica de D=1.00 m | 2 | Ud |  | 0
6.5 | Escalera interior H= 3.25 m | 4 | Ud |  | 0
0
7 | LINEA DE DESAGÜE |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO | 250 | M |  | 0
0
7.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
7.2.1 | Excavación material granular c/equipo en presencia de agua | 297.5 | M3 |  | 0
7.2.2 | Asiento de arena | 22.5 | M3 |  | 0
7.2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico capa 0.20 m | 243.91 | M3 |  | 0
7.2.4 | Bote de material in situ | 64.31 | M3 |  | 0
0
7.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
7.3.1 | De ø12" acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 250 | M |  | 0
0
7.4 | COLOCACION DE TUBERÍA |  |  |  | 0
7.4.1 | De ø12" acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 250 | M |  | 0
7.4.2 | Anclajes de H.A. c/20 m | 14 | Ud |  | 0
7.4.3 | Registro para tubería | 4 | Ud |  | 0
0
7.5 | BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 0
7.5.1 | Bomba de achique de 4" (HP 9 ) | 16 | DIA |  | 0
0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | BY PASS PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DESARENADOR
1 | Conexión a obra de toma existente (demolición , apertura de hueco y colocación H.S.) | 1 | Ud |  | 0
0
2 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
2.1 | Tubería Ø 20'' PVC (SDR-32.5) PSI-125 c/junta de goma | 25 | M |  | 0
2.2 | TUBERÍA Ø 20'' ACERO SCH-40 c/protección anticorrosiva | 19 | M |  | 0
0
3 | COLOCACIÓN DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | Tubería Ø 20'' PVC (SDR-32.5) PSI-125 C/Junta de Goma | 25 | M |  | 0
3.2 | Tubería ø 20'' acero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 19 | M |  | 0
0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
4.1 | Codo Ø 20" X 45 cero SCH-40 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
4.2 | Tee de Ø20" X 20" H.F. 150 PSI c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Cruz de Ø20" X 20" H.F. 150 PSI c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
4.4 | Junta tapón de Ø20" H.F.150 PSI | 2 | Ud |  | 0
4.5 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø Ø 20" H.F. 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
0
5 | PROLONGACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN DE DESAGÜES DE 6'' |  |  |  | 0
5.1 | REPLANTEO | 60 | M |  | 0
0
5.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
5.2.1 | Excavación material granular c/equipo en presencia de agua | 52.8 | M3 |  | 0
5.2.2 | Asiento de arena | 4.5 | M3 |  | 0
5.2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico capa 0.20 m | 44.85 | M3 |  | 0
5.2.4 | Bote de material in situ | 9.54 | M3 |  | 0
0
6 | CATEOS | 1 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
7.1 | De 6" PVC SDR-26 C/J.G + 3% por pérdida por campana | 61.8 | M |  | 0
0
8 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
8.1 | De 6" PVC SDR-26 C/J.G | 61.8 | M |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
9.1 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 16" H.F. 150 PSI | 3 | Ud |  | 0
9.2 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 12" H.F. 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
9.3 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø 6" H.F. 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Reducción de 12"X 6" | 1 | Ud |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE |  |  |  | 0
10.1 | Válvula de compuerta de Ø6" H.F. 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Válvula de compuerta de Ø12" H.F. 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Válvula de compuerta de Ø16" H.F. 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Tee de Ø16" X 6" H.F. 150 PSI | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Registro para válvulas Ø6'' (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Registro para válvulas Ø12'' (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Registro para válvulas Ø16'' (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
0
2 | Campamento (incl. Alquiler de casa o solar, con caseta de materiales con un baño móvil). |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6/86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS honorarios profesionales(ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnicos, topográficos, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
| SUB TOTAL FASE |  |  |  | #REF!
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | #REF!
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | #REF!
#REF!
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | #REF!
#REF!
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | #REF!
| HONORARIOS PROFESIONALES |  |  |  | #REF!
| SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS |  |  |  | #REF!
| SUPERVISION DE LA OBRA |  |  |  | #REF!
| GASTOS DE TRANSPORTE |  |  |  | #REF!
| LEY 6-86 |  |  |  | #REF!
| DISENO Y PLANOS |  |  |  | 4000000
| LEVANT.TOPOGRAFICO |  |  |  | 25000
| ESTUDIO DE SUELO PLANTAS |  |  |  | 60000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | #REF!
#REF!
| IMPREVISTOS |  |  |  | #REF!
#REF!
| COMPRA TERRENO PLANTAS |  |  |  | 100000
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | #REF!
PREPARADO POR: