## OT Ac. Las Terrenas
Obra: CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO LAS TERRENAS
Provincia: SAMANÁ |  |  | ZONA: III
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | OBRA DE TOMA CAPTACIÓN CON REGISTRO EN MANANTIAL BALATÁ
1 | PRELIMINARES:
1.1 | DESVÍO DE RÍO Y MANEJO DE AGUA
1.1.1 | Uso retroexcavadora Cat 416 | 40 | Hr |  | 0
1.1.2 | Muro de sacos | 21.26 | M³ |  | 0
1.1.3 | Uso bomba de achique 6" | 120 | Hr |  | 0
1.1.4 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
1.1.5 | Control topográfico | 2 | Visita |  | 0
1.1.6 | Construcción caseta p/materiales | 1 | Ud |  | 0
0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA TEMPORAL SUPERFICIAL |  |  |  | 0
2.1 | Suministro de tubería PVC Ø20" (SDR-26) C/J.G. + 7% de pérdida por campana | 22.98 | M |  | 0
2.2 | Colocación de tubería PVC Ø20" (SDR-26) C/J.G. + 7% de pérdida por campana | 22.98 | M |  | 0
2.3 | Suministro y colocación de codo ø20"x 45 " acero SCH-20 | 1 | Ud |  | 0
0
3 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE CAPTACIÓN: |  |  |  | 0
3.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1 | Excavación material no clasificado a mano | 18.91 | M³ |  | 0
4.2 | Relleno con compactador mecánico | 17.96 | M³C |  | 0
4.3 | Bote de material in situ | 22.69 | M³E |  | 0
0
5 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ZAPATA F'C=140 KG/CM² E=0.05 M | 0.6 | M³ |  | 0
0
6 | HORMIGÓN INDUSTRIAL F'C=280 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
6.1 | Zapata de muro 0.25 m - 2.74 qq/m³ | 1.81 | M³ |  | 0
6.2 | Muros 0.25 m - 1.79 qq/m³ | 2.68 | M³ |  | 0
6.3 | Losa de techo 0.15 m - 1.00 qq/m³ | 1.23 | M³ |  | 0
6.4 | Viga 0.20 m - 3.88 qq/m³ | 0.38 | M³ |  | 0
0
7 | JUNTA HIDROFÍLICA | 11.6 | M |  | 0
.
8 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN REGISTRO DE CAPTACIÓN |  |  |  | 0
8.1 | Fino de losa de fondo pulido | 6.98 | M² |  | 0
8.2 | Fino de losa de techo | 8.21 | M² |  | 0
8.3 | Pañete interior | 36.41 | M² |  | 0
8.4 | Pañete exterior | 5.29 | M² |  | 0
8.5 | Cantos | 19.6 | M |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METÁLICA (0.75M X 0.75M) | 1 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL A |  |  |  | 0
B | LÍNEA DE ADUCCIÓN
1 | REPLANTEO 10.69 M | 1 | P.A |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material no clasificado a mano | 19.24 | M³ |  | 0
2.2 | Suministro material de mina (d= 15km). Sujeto a la aprobación de la Supervisión | 15.36 | M³ |  | 0
2.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.30m | 15 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material c/camión d=5km(inc. Esparcimiento en botadero material sobrante) | 6.11 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y SIN COSTURA |  |  |  | 0
3.1 | De ø20" acero SCH-20 | 11.33 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De ø20" acero SCH-20 | 11.33 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.1 | De ø20" acero SCH-20 | 11.33 | M |  | 0
| SUB TOTAL B |  |  |  | 0
C | ESTACIÓN DE BOMBEO
I | CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | HORMIGÓN ARMADO F'C = 280 KG/CM² EN :
1.1 | Zapata/platea 0.20-1.94 qq/m³ | 9.98 | M³ |  | 0
1.2 | Muro de H.A. de 0.30 m 2.12 qq/m³ | 23.46 | M³ |  | 0
1.3 | Losa de techo/piso de estación e=0.15 m 1.41 qq/m³ | 3.8 | M³ |  | 0
0
2 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA E=0.05 M F'C = 140 KG/CM² EN ZAPATAS | 0.91 | M³ |  | 0
0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
3.1 | Fino de losa de techo | 19.76 | M² |  | 0
3.2 | Pañete interior | 73.47 | M² |  | 0
3.3 | Cantos | 6.95 | M |  | 0
3.4 | Piso hormigón pulido | 20.06 | M² |  | 0
3.5 | Zabaleta | 18.4 | M |  | 0
0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
4.1 | Tapa metálica de 0.80 m x 0.80 m | 1 | Ud |  | 0
0
II | ESTACIÓN DE BOMBEO SOBRE CÁRCAMO |  |  |  | 0
0
1 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'C = 280 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
1.1 | Zapata de muro de 0.30 m -0.65qq/m³ | 1.58 | M³ |  | 0
1.2 | Viga de amarre BNP 0.20 m 12 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
1.3 | Losa de piso sobre terreno 0.12 m (malla electrosoldada) | 1.08 | M³ |  | 0
1.4 | Columna C-1 0.25 m x 0.25 m 4.89 qq/m³ | 0.9 | M³ |  | 0
1.5 | Columna de amarre 0.20 m x 0.20 m 8.29 qq/m³ | 0.48 | M³ |  | 0
1.6 | Viga 0.25 x 0.40 m 2.99 qq/m³ | 0.99 | M³ |  | 0
1.7 | Dintel > 1.50 m 3.87qq/m³ | 0.16 | M³ |  | 0
1.8 | Dintel < 1.50 m 3.04qq/m³ | 0.07 | M³ |  | 0
1.9 | Losa de techo incluye viga de amarre 0.12 m 1.64 qq/m³ | 4.58 | M³ |  | 0
0
2 | JUNTA HIDROFÍLICA | 27 | M |  | 0
0
3 | MUROS DE BLOQUES DE 8" |  |  |  | 0
3.1 | Muros B.N.P. Ø3/8" @ 0.60 m | 4.14 | M² |  | 0
3.2 | Muros S.N.P. Ø3/8" @ 0.60 m | 63.63 | M² |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Fino de techo | 32 | M² |  | 0
4.2 | Pañete exterior | 83.75 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior | 64.88 | M² |  | 0
4.4 | Cantos | 106.94 | M |  | 0
4.5 | Piso hormigón pulido | 30 | M² |  | 0
4.6 | Zabaleta | 23.6 | M |  | 0
4.7 | Pintura base blanca | 178.63 | M² |  | 0
4.8 | Pintura acrílica azul | 178.63 | M² |  | 0
4.9 | Antepecho de una línea de block de 8" | 34.56 | M² |  | 0
0
5 | PORTAJE, VENTANAS Y TAPAS: |  |  |  | 0
5.1 | Tapa metálica de 1.10 m x 1.10 m (suministro y colocación) | 3 | Ud |  | 0
5.2 | Puerta polimetal de 1.15 m x 2.10 m (suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
6.1 | Entrada general | 1 | P.A |  | 0
6.2 | Salidas cenitales | 4 | Ud |  | 0
5.6 | Salidas interruptor sencillo | 3 | Ud |  | 0
5.7 | Salidas tomacorriente dobles 120 V | 2 | Ud |  | 0
5.7 | Salidas tomacorriente dobles 120 V | 2 | Ud |  | 0
0
| SUB TOTAL C |  |  |  | 0
0
D | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0
0
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
1.1 | Postes en H.A,V 40´ 800 DAM | 2 | Ud |  | 0
1.2 | Postes en H.A,V 40´ 500 DAM | 3 | Ud |  | 0
1.3 | Alambre AAAC No. 2/0 | 2700 | P |  | 0
1.4 | Estructura MT-302 | 3 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura MT-305 | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura MT-307 | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura PR-207 | 1 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura HA-100B | 6 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura PR-101 | 2 | Ud |  | 0
1.1 | Estructura PO-110 | 4 | Ud |  | 0
1.11 | Estructura TR-306 (3 X 37,5 KVA) | 1 | Ud |  | 0
1.12 | Instalación de postes | 5 | Ud |  | 0
1.13 | Hoyo para postes | 5 | Ud |  | 0
1.14 | Hoyo para vientos | 6 | Ud |  | 0
1.15 | Mano de obra eléctrica primaria (20 %) | 1 | Ud |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
2.1 | Alimentador eléctrico desde medición en alta tensión hasta transformadores con 3 conductores URD No.2 a 33% concéntrico y accesorios. | 2 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde banco de transformadores hasta main breaker con 3 conductores THW No.3/0, 1 conductor THW No.4 y 1 conductor No. 2 a 7 hilos trenzados en tuberías IMC y PVC DE 2" y accesorios. | 10 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta centro de control de motores con 3 arrancadores suaves, incluye 3 conductores THW No.3/0, 1 conductor THW No.4 y 1 conductor No. 2 A 7 hilos trenzados en tubería EMT DE 2" y accesorios. | 4 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta transformador seco con 2 conductores THW No.10 en tubería L.T. de 3/4" con accesorios. | 4 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de breaker 4/8 circuitos con 2 conductores THW No.8 en tubería L.T. de 3/4" y accesorios. | 4 | M |  | 0
2.6 | Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 3 arrancadores suaves hasta electrobombas con 3 conductores THW No.6 y 1 Conductor THW No.8 para cada bomba (3), en tubería L.T. DE 1" y accesorios. | 18 | M |  | 0
2.7 | MAIN BREAKER 175/3 AMP, 240 V, 3ø, enclosure, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
2.8 | Centro de control de motores con 3 breakers 100/3 en barra de 250 AMP. Y 3 arrancadores suaves, 1 breaker 15/2 AMP. | 1 | Ud |  | 0
2.9 | Panel de distribución, (4/8 circuitos) (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
2.10 | Transformador seco 3 KVA, 480-120/240v | 1 | Ud |  | 0
2.11 | Registro eléctrico en H.A. (0.5 x 0.5 x 0.6 m) | 1 | Ud |  | 0
2.12 | Tape plástico 3M | 1 | Ud |  | 0
2.13 | Tape de goma 3M | 1 | Ud |  | 0
2.14 | Mano de obra eléctrica secundaria (30%) | 1 | Ud |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA |  |  |  | 0
0
3.1 | Suministro electrobombas turbina de eje vertical, con motor de 40 HP, 795 GPM Y 110 pies de TDH. | 3 | Ud |  | 0
3.2 | Instalación de electrobomba | 3 | Ud |  | 0
3.3 | Arrancador magnético del tipo suave | 3 | Ud |  | 0
3.4 | Niple de 8" X 12" platillado en un extremo | 6 | Ud |  | 0
3.5 | Niple de 8" X 12" platillado en ambos extremos | 6 | Ud |  | 0
3.6 | Niple de 16", en acero, platillado en un extremo | 1 | Ud |  | 0
3.7 | Instalación manométrico completa (incluye manómetro sumergido en glicerina de 0-600PSI | 3 | Ud |  | 0
3.8 | Junta Dresser autoportante de 8" a 250 PSI | 3 | Ud |  | 0
3.9 | Válvula de aire Ø1" | 3 | Ud |  | 0
3.1 | Válvula de compuerta con vástago ascendente platillada de 8" platillada a 250 PSI | 3 | Ud |  | 0
3.11 | Válvula check platillada de 8" a 250 PSI | 3 | Ud |  | 0
3.12 | Construcción mainfold de descarga de 12" | 1 | Ud |  | 0
3.13 | Codo de 16" x 45 | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Yee platillada de 12" X 8" | 3 | Ud |  | 0
3.15 | Tee de 16" X 16" | 3 | Ud |  | 0
3.16 | Reducción de 16" X 20" | 3 | Ud |  | 0
3.17 | Control de nivel tipo flota | 3 | Ud |  | 0
3.18 | Pintura azul para descarga (oxido) | 1 | Ud |  | 0
3.19 | Anclaje para descarga en hormigón simple | 3 | Ud |  | 0
3.2 | Base para bombas en H.A. | 3 | Ud |  | 0
0
4 | MISCELANEOS |  |  |  | 0
4.1 | Logo y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Embellecimiento c/ gravilla | 36 | M² |  | 0
4.3 | Limpieza continua y final | 1 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL D |  |  |  | 0
E | LINEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO
1 | REPLANTEO 11.12 M | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 12.34 | M³ |  | 0
2.3 | Suministro material de mina (d= 15km)(sujeto a la aprobación de la supervisión) | 10.42 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 10.05 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión D=5 km (sujeto a cuantificación del supervisor) | 2.75 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De ø12" acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 11.12 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De ø12" acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 11.12 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA | 0 |  |  | 0
5.1 | De ø12" acero SCH-30 | 11.12 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
6.1 | Codo ø12"x 45 " acero SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
6.2 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø12" 150 PSI | 4 | Ud |  | 0
6.3 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 2 | Ud |  | 0
0
7 | CRUCE DE PUENTE Ø12" ACERO SCH-30 (L= 10.00 M) INCLUYE DOS METROS DE BRAZOS |  |  |  | 0
7.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Suministro tubería ø12'' acero SCH-30 | 10 | M |  | 0
7.3 | Codo de ø12"x 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.4 | Juntas mecánica tipo Dresser ø12" | 2 | Ud |  | 0
7.5 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 4 | Ud |  | 0
7.6 | Pintura oxido rojo | 9.6 | M² |  | 0
7.7 | Pintura azul | 9.6 | M² |  | 0
7.8 | Abrazadera | 2 | Ud |  | 0
7.9 | Base soporte metálico | 2 | Ud |  | 0
7.10 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
0
8 | CRUCE DE PUENTE Ø12" ACERO SCH-30 H (L= 12.00M) INCLUYE DOS METROS DE BRAZO |  |  |  | 0
8.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Suministro tubería ø12'' acero SCH-30 | 12 | M |  | 0
8.3 | Codo de Ø12"X 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
8.4 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø12" | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 4 | Ud |  | 0
8.6 | Pintura oxido rojo | 11.52 | M² |  | 0
8.7 | Pintura azul | 11.52 | M² |  | 0
8.8 | Abrazadera | 2 | Ud |  | 0
8.9 | Base soporte metálico | 2 | Ud |  | 0
8.10 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL E |  |  |  | 0
F | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=51.89 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 51.89 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapatas a mano | 22.15 | M3 |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 10.54 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material con camión in situ | 15.09 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25m - 0.87 QQ/M3, F᾽c=180 kg/cm² | 4.52 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25)m - 2.08qq/m3 F᾽C=180 kg/cm² | 1.14 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20)m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 1.79 | M3 |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 1.35 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)M - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 1.92 | M3 |  | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza l=8.40m- 2.32 qq/m³, F᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M3 |  | 0
4 | MUROS
4.1 | Block 6" ø3/8"@0.60 m SNP violinado | 109.95 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" ø3/8"@0.60 m BNP | 16.92 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 49.33 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 49.33 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 289.27 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Pintura base blanca en vigas y columnas | 49.33 | M2 |  | 0
6.2 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 49.33 | M2 |  | 0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 47.89 | M |  | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30m según detalle) tira de foam 1/2" | 5.2 | M |  | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" | 8 | Ud |  | 0
10 | Puerta corrediza longitud = 4.0 m | 1 | P.A |  | 0
| SUB TOTAL F |  |  |  | 0
G | LÍNEA DE IMPULSIÓN
0
1 | Replanteo y control topográfico | 2210.8 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compactado c/equipo | 2453.99 | M³ |  | 0
2.2 | Asiento de arena | 187.92 | M³ |  | 0
2.3 | Suministro material de mina (D= 15km)(sujeto a la aprobación de la supervisión) | 451 | M³ |  | 0
2.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 1999.45 | M³C |  | 0
2.5 | Bote de material con camión d=5 km (sujeto a cuantificación del supervisor) | 996.45 | M³E |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De Ø12" PVC SDR-21 C/J.G + 4% pérdida por campana | 2299.23 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De Ø12" PVC SDR-21 C/J.G | 2299.23 | M |  | 0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | En tubería Ø12" PVC SDR-21 | 2299.23 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
6.1 | Codo Ø12" X 10° acero SCH-30 | 10 | Ud |  | 0
6.2 | Codo ø12" x 15° acero SCH-30 | 11 | Ud |  | 0
6.3 | Codo ø12" x 20° acero SCH-30 | 5 | Ud |  | 0
6.4 | Codo ø12" x 25° acero SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
6.5 | Codo ø12" x 30° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Codo ø12" x 55° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
6.7 | Codo ø12" x 60° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
6.8 | Codo ø12" x 70° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
6.9 | Juntas mecánica tipo Dresser Ø12" 150 PSI | 64 | Ud |  | 0
6.1 | Anclajes para piezas F'C = 210 kg/cm² | 32 | Ud |  | 0
0
7 | CRUCES |  |  |  | 0
0
7.1 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø12" ACERO SCH-30 A-C L=3.40 M (2 UNIDADES) |  |  |  | 0
7.1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.1.2 | Suministro tubería ø12'' acero SCH-30 | 12.8 | M |  | 0
7.1.3 | Codo de ø12"x 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 8 | Ud |  | 0
7.1.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 4 | Ud |  | 0
7.1.5 | Anclajes para piezas F'C = 210 kg/cm² | 8 | Ud |  | 0
7.1.6 | Pintura oxido rojo | 6.53 | M² |  | 0
7.1.7 | Pintura azul | 6.53 | M² |  | 0
7.1.8 | Abrazadera | 4 | Ud |  | 0
7.1.9 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
7.2 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø12" ACERO SCH-30 B (L=3.40 M) |  |  |  | 0
7.2.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.2.2 | Suministro tubería ø12'' acero SCH-30 | 6.4 | M |  | 0
7.2.3 | Codo de ø12"x 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.2.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 2 | Ud |  | 0
7.2.5 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 4 | Ud |  | 0
7.2.6 | Pintura oxido rojo | 3.26 | M² |  | 0
7.2.7 | Pintura azul | 3.26 | M² |  | 0
7.2.8 | Abrazadera | 2 | Ud |  | 0
7.2.9 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
7.3 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø12" ACERO SCH-30 D (L=3.40 M) |  |  |  | 0
7.3.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.3.2 | Suministro tubería Ø12'' acero SCH-30 | 6.4 | M |  | 0
7.3.3 | Codo de Ø12"X 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.3.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 2 | Ud |  | 0
7.3.5 | Anclajes para piezas F'C = 210 kg/cm² | 4 | Ud |  | 0
7.3.6 | Pintura oxido rojo | 3.26 | M² |  | 0
7.3.7 | Pintura azul | 3.26 | M² |  | 0
7.3.8 | Abrazadera | 2 | Ud |  | 0
7.3.9 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
7.4 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø12" ACERO SCH-30 E-G (L=3.40 M), 2 UNIDADES |  |  |  | 0
7.4.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.4.2 | Suministro tubería ø12'' acero SCH-30 | 12.8 | M |  | 0
7.4.3 | Codo de ø12"x 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 8 | Ud |  | 0
7.4.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 4 | Ud |  | 0
7.4.5 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 8 | Ud |  | 0
7.4.6 | Pintura oxido rojo | 6.53 | M² |  | 0
7.4.7 | Pintura azul | 6.53 | M² |  | 0
7.4.8 | Abrazadera | 4 | Ud |  | 0
7.4.9 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
7.5 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø12" ACERO SCH-30 F(L=3.40 M) |  |  |  | 0
7.5.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.5.2 | Suministro tubería Ø12'' acero SCH-30 | 6.4 | M |  | 0
7.5.3 | Codo de ø12"x 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.5.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 2 | Ud |  | 0
7.5.5 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 4 | Ud |  | 0
7.5.6 | Pintura oxido rojo | 3.26 | M² |  | 0
7.5.7 | Pintura azul | 3.26 | M² |  | 0
7.5.8 | Abrazadera | 2 | Ud |  | 0
7.5.9 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
7.6 | CRUCE DE ALCANTARILLA Ø12" ACERO SCH-30 H (L=3.40 M) |  |  |  | 0
7.6.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
7.6.2 | Suministro tubería ø12'' acero SCH-30 | 6.4 | M |  | 0
7.6.3 | Codo de Ø12"X 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
7.6.4 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" (150 PSI) | 2 | Ud |  | 0
7.6.5 | Anclajes para piezas F'C = 210 kg/cm² | 4 | Ud |  | 0
7.6.6 | Pintura oxido rojo | 3.26 | M² |  | 0
7.6.7 | Pintura azul | 3.26 | M² |  | 0
7.6.8 | Abrazadera | 2 | Ud |  | 0
7.6.9 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.1 | Válvula de aire combinada (VAC) Ø 2" en tubería de Ø12" H.F. 150 PSI | 17 | Ud |  | 0
8.2 | Válvula desagüe (VD) fondo ø4" en tubería Ø12" H.F. 150 PSI | 17 | Ud |  | 0
8.3 | Caja telescópica para válvula ø4" | 17 | Ud |  | 0
8.4 | Registro para válvula de aire | 17 | Ud |  | 0
9 | EMPALME A CISTERNA EXISTENTE
9.1 | Codo de ø12"x 45° acero SCH-30 con protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
9.2 | Anclajes para piezas F'c = 210 kg/cm² | 2 | Ud |  | 0
9.3 | Mano de obra plomero | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL G |  |  |  | 0
H | MISCELANEOS
1 | Retiro de muros de sacos | 1 | P.A. |  | 0
2 | Retiro de tubería temporal PVC Ø20" (SDR-26) | 1 | P.A. |  | 0
3 | Limpieza final | 1192 | M |  | 0
| SUB TOTAL H |  |  |  | 0
I | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 8' x 4' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" ( para el proyecto completo) | 3 | Ud |  | 0
2 | Campamento (incluye alquiler de casa o solar, con caseta de materiales con (u) baño móvil) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| Completivo transporte de postes | 1 | Ud |  | 0
| Tramitación de planos eléctricos | 1 | Ud |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | Ud |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad) | 3% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales(ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0