## Rehab. PTAR Comendador lis
Obra : REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR
Ubicación : PROVINCIA ELIAS PIÑA |  | ZONA: II
No | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
I | CAMINO DE ACCESO
1 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO 200 M
1.1 | Corte capa vegetal e=0.20 m | 200 | M³N |  | 0
1.2 | Cuneteo | 400 | M |  | 0
1.3 | Bote de material c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 240 | M³E |  | 0
1.4 | Suministro material de base (Distancia= 20Km) | 240 | M³E |  | 0
1.5 | Regado, nivelado perfilado | 200 | M³ |  | 0
1.6 | Relleno compactado | 228 | M³C |  | 0
1.7 | Riego de imprimacion doble con gravilla 0.30 gl/m² | 1000 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | PLANTA
1 | DESARENADOR
1.1 | Limpieza y extracción de malezas (incluye bote) | 1 | PA |  | 0
1.2 | Pintura anticorrosiva y de mantenimiento en dispositivo para maniobrar la compuerta (dos manos de cada una con material de calidad superior) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Corrección de grietas (0.50) m² | 1 | PA |  | 0
1.4 | Pintura acrílica superior (no incluye andamios) | 37.32 | M² |  | 0
1.5 | Suministro e instalación de regla metálica de 30 cm en vertedor rectangular | 1 | Ud |  | 0
0
2 | LAGUNAS ANAERÓBICA Y FACULTATIVA |  |  |  | 0
0
2.1 | VERTEDORES DE ENTRADA |  |  |  | 0
2.1.1 | Limpieza y bote de malezas | 1 | PA |  | 0
0
2.2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
2.2.1 | Cantos en muro de Vertedor (2 ud) (Laguna anaeróbica) | 11.2 | M |  | 0
2.2.2 | Cantos en muro de Vertedor (3 ud) (Laguna facultativa) | 16.8 | M |  | 0
0
3 | USO BOMBA de achique Ø4" (2 ud) | 69 | Hrs |  | 0
0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN de Geomembrana en fondo de Laguna Facultativa (para reparación de membrana existente) | 200 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | CASETA DE CLORACIÓN (EXISTENTE)
0
1 | Pintura acrílica interior y exterior | 49.33 | M² |  | 0
2 | Puerta polimetal (incluye suministro, instalación y llavín) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CASA DE OPERADOR ( 1 HABITACIÓN ) A CONSTRUIR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano | 15.1 | M³N |  | 0
2.2 | Compactado de relleno con equipos mecanicos | 5.92 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 11.01 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro de blocks 8" - 0.87 qq/m3 | 4.44 | M³ |  | 0
3.2 | Viga BNP (0.20 x 0.20) m - 2.78 qq/m3 | 1.23 | M³ |  | 0
3.3 | Columna C1 (0.20 x 0.40) m - 3.10 qq/m3 | 0.53 | M³ |  | 0
3.4 | Columna CA (0.20 x 0.20) m - 4.16 qq/m3 | 0.27 | M³ |  | 0
3.5 | Dinteles DI (0.20x0.30) m - 2.92 qq/m3 | 0.87 | M³ |  | 0
3.6 | Viga de amarre (0.20 x 0.20) m - 2.54 qq/m3 | 0.24 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 m - 1.00 qq/m3 | 4.32 | M³ |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | Blocks 8'' BNP 3/8" @ 0.60 m | 12.32 | M² |  | 0
4.3 | Blocks 8'' SNP 3/8" @ 0.60 m | 65.87 | M² |  | 0
4.4 | Blocks 6'' SNP 3/8" @ 0.60 m | 3.36 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 80.43 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 57.24 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en techo | 24.15 | M² |  | 0
5.4 | Antepecho | 24.1 | M |  | 0
5.5 | Fino losa de techo | 36.03 | M² |  | 0
5.6 | Acera perimetral 0.80 m (hormigón 210 kg/cm y refuerzode fibra de polipropileno) | 17.36 | M² |  | 0
5.7 | Cantos y mochetas | 129.03 | M |  | 0
5.8 | Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cement y andamios) | 161.82 | M² |  | 0
5.9 | Zócalos | 27.25 | M |  | 0
5.10 | Piso de porcelanato calidad media | 24.15 | M² |  | 0
0
6 | REVESTIMIENTO EN PAREDES |  |  |  | 0
6.1 | Cerámica en baño, incluye todas las paredes del baño h= 1.50 m | 8.27 | M² |  | 0
0
7 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
7.1 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Fregadero de dos boca | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Cámara de inspección (0.70 x 0.70) m | 2 | Ud |  | 0
7.6 | Séptico (1.90x1.10) m | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Trampa de grasa (1.20 x 1.20) m | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Desagüe de Techo ø3" PVC | 2 | Ud |  | 0
7.1 | Ventilación ø3" PVC | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Tuberías y piezas | 1 | PA |  | 0
7.12 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
7.13 | Muro bañera (incluye cerámicas) | 1 | Ud |  | 0
7.14 | Mano de obra instalación y plomeria | 1 | PA |  | 0
0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | Salidas Cenitales con lamparas LED de superficie | 9 | Ud |  | 0
8.2 | Salidas Tomacorriente 120 V, doble | 7 | Ud |  | 0
8.3 | Salidas Interruptor Sencillo | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Salidas Interruptor Doble | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Salida Panel de Breaker 8/16 Circuitos | 1 | Ud |  | 0
0
9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
9.1 | Puertas polimetal (incluye suministro, instalación y llavín de calidad superior) | 4 | Ud |  | 0
9.2 | Ventanas de aluminio calidad superior y rejas de proteccion | 96.84 | P² |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
V | LABORATORIO A CONSTRUIR
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano | 8.3 | M³N |  | 0
2.2 | Compactado de relleno con equipos mecánicos | 5.14 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 3.79 | M³R |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro de blocks 6" - 0.71 qq/m3 | 1.67 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columna 1.33 qq/m3 | 0.64 | M³ |  | 0
3.3 | Columna 0.15 x 0.15 m - 4.49 qq/m3 | 0.27 | M³ |  | 0
3.4 | Viga (0.15x0.30) m - 2.25 qq/m3 | 0.66 | M³ |  | 0
3.5 | Losa de techo 0.12 m - 1.15 qq/m3 | 2.46 | M³ |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | Blocks 6'' BNP 3/8" @ 0.80 m | 10.62 | M² |  | 0
4.2 | Blocks 6'' SNP 3/8" @ 0.80 m | 31.69 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 33.57 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 31.78 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en techo | 18.01 | M² |  | 0
5.4 | Acera perimetral 0.80 m (hormigon 210 kg/cm y refuerzode fibra de polipropileno) | 12.72 | M² |  | 0
5.5 | Cantos y mochetas | 58.6 | M |  | 0
5.6 | Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cement y andamios) | 83.36 | M² |  | 0
5.7 | Zócalos | 11.4 | M |  | 0
5.8 | Piso de porcelanato calidad media | 12.87 | M² |  | 0
0
6 | REVESTIMIENTO EN PAREDES |  |  |  | 0
6.1 | Ceramica en baño (incluye todas las paredes del baño H=1.50 M) |  |  |  | 0
|  | 11.7 | M² |  | 0
0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Fregadero de una boca | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Cámara de inspección (0.70 x 0.70) m | 2 | Ud |  | 0
7.6 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Desagüe de techo ø3" PVC | 3 | Ud |  | 0
7.8 | Barra para cortina | 1 | Ud |  | 0
7.9 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
7.1 | Muro bañera (incluye cerámicas) | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Mano de obra instalación y plomeria | 1 | PA |  | 0
0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | Salidas Cenitales con lamparas LED de superficie | 3 | Ud |  | 0
8.2 | Salidas Tomacorriente 120 V, doble | 4 | Ud |  | 0
8.3 | Salidas Interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Salidas Interruptor doble | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Salida Panel de Breaker 4/8 Circuitos | 1 | Ud |  | 0
0
9 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
9.1 | Puertas polimetal (incluye suministro, instalación y llavín de calidad superior) | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Ventanas de aluminio calidad superior y rejas de proteccion | 27.98 | P² |  | 0
0
10 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 0
10.1 | Espectrofotómetro | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Medidor multiparametros | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Micro pipetas de 1 y 10 ml | 2 | Ud |  | 0
10.4 | Matraz aforado de 50 ml clase A de vidrio Pyrex | 2 | Ud |  | 0
10.5 | Matraz aforado de 100 ml clase A de vidrio Pyrex | 4 | Ud |  | 0
10.6 | Matraz aforado de 500 ml clase A de vidrio Pyrex | 2 | Ud |  | 0
10.7 | Probetas de 100 ml clase A o B de vidrio Pyrex | 4 | Ud |  | 0
10.8 | Escritorio para 1 posición | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Silla de secretaria | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Lentes de seguridad transparente y antiespumante | 2 | Ud |  | 0
10.11 | Batas de algodón mangas largas con logo bordado | 2 | Ud |  | 0
10.12 | Archivo de oficinas de 3 a 4 cajones | 1 | Ud |  | 0
0
11 | LOGO y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL V |  |  |  | 0
VI | CASETA DE CLORO PARA CILINDROS DE 150 LB A CONSTRUIR
1 | PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación a mano | 7.21 | M³N |  | 0
2.2 | Compactado de relleno con equipos mecanicos | 5.7 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 1.81 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM2 EN : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro 0.68 qq/m3 | 0.87 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columna 1.50 qq/m3 | 1.25 | M³ |  | 0
3.3 | Columna 0.20x0.20 m - 4.59 qq/m3 | 0.68 | M³ |  | 0
3.4 | Viga BNP 0.20 x 0.15 m - 5.67 qq/m3 | 0.3 | M³ |  | 0
3.5 | Viga intermedia 0.15 x 0.25 m - 4.67-qq/m3 | 0.33 | M³ |  | 0
3.6 | Viga de amarre 0.20 x 0.30 m - 3.81 qq/m3 | 0.67 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12 m -1.26 qq/m3 | 1.44 | M³ |  | 0
0
4 | MURO DE BLOCKS |  |  |  | 0
4.1 | Calados en todo el perímetro altura -1.00 m | 8.8 | M² |  | 0
4.2 | Muro de block 6",BNP 3/8 @ 0.60 m | 5.88 | M² |  | 0
4.3 | Muro de block 6",SNP 3/8 @ 0.60 m | 12.4 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : |  |  |  | 0
5.1 | Pañete interior | 17.9 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior | 22.49 | M² |  | 0
5.3 | Pañete techo | 6 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 12 | M² |  | 0
5.5 | Fraguache | 28.28 | M |  | 0
5.6 | Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cement y andamios) | 46.39 | M² |  | 0
5.7 | Cantos | 54 | M |  | 0
5.8 | Antepecho | 13.6 | M |  | 0
5.9 | Zabaleta | 13.6 | M |  | 0
0
6 | PISO CON MALLA electrosoldada (hormigon 210 kg/cm y refuerzode fibra de polipropileno) | 6 | M² |  | 0
0
7 | DESAGÜE de techo ø4" PVC | 1 | Ud |  | 0
0
8 | ACERA EXTERIOR 0.80 m (hormigón 210 kg/cm y refuerzo de fibra de polipropileno) | 9.28 | M² |  | 0
0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
9.1 | Salida Cenital incluida lampara de LED de superficie con cierre tipo industrial a prueba de gases | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Salida Interruptores doble | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Salida Tomacorrientes 120 V dobles | 1 | Ud |  | 0
0
10 | PUERTA |  |  |  | 0
10.1 | Puertas polimetal (incluye suministro, instalación y llavín de calidad superior) | 1 | Ud |  | 0
0
11 | SISTEMA DE CLORACIÒN |  |  |  | 0
11.1 | Cilindros de cloro- gas con capacidad de 150 libras (lleno) | 5 | Ud |  | 0
11.2 | Dosificador o rotámetro con una capacidad máxima de 30 libras/dia solución (incluye inyector) | 1 | Ud |  | 0
11.3 | Bomba tipo Booster de 1/4" HP para dosificación de cloro | 1 | Ud |  | 0
11.4 | Tinaco de 150 gl | 1 | Ud |  | 0
11.5 | Válvula reductora de presión | 5 | Ud |  | 0
11.6 | Tubería de salida de ø1" SCH-80 PVC | 39.96 | M |  | 0
11.7 | Suministro de paletas fabricadas en pino tratado bruto (armadas con tornillos roscamadera de acero inoxidable y cola de carpinteria) tamaño en planta de 1000 mm X 1200 mm | 6 | Ud |  | 0
11.8 | Main breakers, 45/3 amperes, enclouse | 1 | Ud |  | 0
11.9 | Arrancador magnético directo a línea c/ capacidad para 1 HP | 1 | Ud |  | 0
11.1 | Piezas en PVC | 1 | PA |  | 0
11.11 | Tanque de matalbisulfito de 1200 kg (lleno) | 1 | Ud |  | 0
11.12 | Movimiento de tierra para tubería de ø1" PVC | 1 | PA |  | 0
11.13 | Mano de obra instalacion piezas, tuberias, bomba y sistema de cloro | 1 | PA |  | 0
0
12 | LOGO y letrero de INAPA | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRIFICACIÓN EXTERIOR
1 | Poste H.A. 25' Clase III | 14 | Ud |  | 0
2 | Conductor vinil No. 8/3 | 2700 | PA |  | 0
3 | Registro de PVC 10x 8 x 4, con Nokau | 13 | Ud |  | 0
4 | Tubería de PVC ø1"x19' | 120 | Ud |  | 0
5 | Zanja tipo Z1 | 108.37 | M3 |  | 0
6 | Lámpara tipo cobra 175 W, 240V, brazo corto | 14 | Ud |  | 0
7 | Transformador tipo poste sumergido en aceite 15 KVA-12470/7200-120/240 V | 1 | Ud |  | 0
8 | Hoyos para postes | 14 | Ud |  | 0
9 | Instalación de postes | 14 | Ud |  | 0
10 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
0
11 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
11.1 | Alimentador eléctrico desde Panel de Distribución de servicio de luces exteriores en Laboratorio 8/16 Circuitos hasta Panel de Distribución 2/4 Circuitos en Casa de Cloro con 2 conductores THW No.8 y 1 conductor THW No. 10 en tubería PVC ø1" (incluye accesorios y movimiento de tierra) | 350 | M |  | 0
11.2 | Alimentador eléctrico desde Panel de Distribución 2/4 Circuitos Casa de Cloro hasta la Bomba Dosificadora con 2 conductores THW No.12 en tubería LT ø3/4" | 8 | M |  | 0
11.3 | Panel de Distribución 2/4 Circuitos | 1 | Ud |  | 0
11.4 | Registros en block según detalle | 7 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | ÁREA GENERAL
1 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO INTERNO DE LA PLANTA 800 M
1.1 | Limpieza del camino | 3600 | M² |  | 0
1.2 | Bote de material | 4 | Viaje |  | 0
1.2 | Riego de imprimacion doble con gravilla 0.30 gls. /m² | 3600 | M² |  | 0
0
2 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS |  |  |  | 0
2.1 | Limpieza y bote del área | 78.2 | M² |  | 0
2.2 | Pavimento de hormigon para parqueos, espesor 12 cm (hormigon 210 kg/cm y refuerzode fibra de polipropileno) (14 m x 7m) | 98 | M² |  | 0
2.3 | Techo en estructura metálica para parqueos (14 m x 7m) diseño arquitectónico y estructural suministrado por el contratista (inclido fundaciones y pedestales) | 98 | M² |  | 0
2.4 | Parachoques (Suministro y colocación) | 5 | Ud |  | 0
2.5 | Palma enana | 10 | Ud |  | 0
2.6 | Arbusto | 10 | Ud |  | 0
0
3 | VERJA PERIMETRAL |  |  |  | 0
3.1 | Pintura acrílica calidad superior muro de block existente | 1237.5 | M² |  | 0
0
4 | SUMINISTRO de contenedores de basura rubbermaid de 246 litros con rueda | 2 | Ud |  | 0
5 | Limpieza general de la planta (incluye bote c/camión) | 1 | Pa |  | 0
| SUB-TOTAL VIII |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS
1 | Campamento |  | Meses |  | 0
2 | Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full color en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Transporte | 4.5% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| Itbis a Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Operación y Mantenimiento de INAPA | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A EJECUTAR RD$ ===> |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR RD$ ===> |  |  |  | 0