## Línea Impulsión J.de Herrer (li
Obra: RECONSTRUCCIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO JUAN DE HERRERA
Ubicación: PROVINCIA SAN JUAN |  |  |  | ZONA: II
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1950 | M |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=1,735.00 M) |  |  |  | 0
2.1 | Corte de Asfalto e=2", ambos lados | 3470 | M |  | 0
2.2 | Remoción de Carpeta Asfáltica | 1561.5 | M² |  | 0
2.3 | Bote material Asfáltico c/camión distancia promedio de 12 km (Incluye carguío y esparcimiento en lugar de botadero) | 103.12 | M³E |  | 0
0
3 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE |  |  |  | 0
3.1 | Corte y retiro de tuberías de Ø12" Acero (Incluye alquiler de grúa) | 1960 | M |  | 0
3.2 | Traslado de tuberías a la Planta Potabilizadora de San Juan | 15 | Viaje |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 2320.5 | M³ |  | 0
4.2 | Asiento de arena | 175.5 | M³ |  | 0
4.3 | Suministro de material de mina d=5Km | 453.49 | M³ |  | 0
4.4 | Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m (incluida la manipulacion del material) | 1889.55 | M³C |  | 0
4.5 | Bote material sobrante c/camión distancia promedio de 12 km (Incluye carguío y esparcimiento en lugar de botadero) | 970.63 | M³E |  | 0
0
5 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) c/J. G. + 4% pérdida por campana | 2028 | M |  | 0
0
6 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
6.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) c/J. G. | 1950 | M |  | 0
0
7 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
7.1 | De Ø12" PVC (SDR-21) c/J. G. | 1960 | M |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA |  |  |  | 0
8.1 | Codo de Ø12" x 10º SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Codo de Ø12" x 15º SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Codo de Ø12" x 20º SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
8.4 | Codo de Ø12" x 25º SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Codo de Ø12" x 30º SCH-30 | 3 | Ud |  | 0
8.6 | Codo de Ø12" x 35º SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
8.7 | Codo de Ø12" x 40º SCH-30 | 3 | Ud |  | 0
8.8 | Codo de Ø12" x 45º SCH-30 | 3 | Ud |  | 0
8.9 | Codo de Ø12" x 50º SCH-30 | 3 | Ud |  | 0
8.1 | Junta mecánica tipo Dresser Ø12" 150 PSI | 40 | Ud |  | 0
8.11 | Anclaje 1 de H. A. para piezas, F´c= 210 kg/cm² (Según detalle de diseño) | 18 | Ud |  | 0
8.12 | Anclaje 2 de H. A. para piezas, F´c= 210 kg/cm² (Según detalle de diseño) | 3 | Ud |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
9.1 | Válvula de Aire Combinada de Ø2" H.F. 150 PSI, platillada, completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma) | 5 | Ud |  | 0
9.2 | Válvula de Desagüe de Ø4" H.F. 150 PSI platillada, completa (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta Dresser) | 3 | Ud |  | 0
9.3 | Registro para válvula (Según detalle de diseño) | 5 | Ud |  | 0
9.4 | Caja telescópica para Válvula de Desagüe (Según detalle de diseño) | 3 | Ud |  | 0
9.5 | Anclaje de H. A tipo 2, F´c =210 kg/cm² (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
9.6 | Anclaje de H. S. tipo 4, F´c= 210 kg/cm² (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
0
10 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø12" ACERO SCH-40 L=10.00 M (1 UD) |  |  |  | 0
10.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Suministro de tubería de Ø12" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva (Incluye los brazos) | 14 | M |  | 0
10.3 | Codo de Ø12" x 45° Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva | 4 | Ud |  | 0
10.4 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø12" 150 PSI | 2 | Ud |  | 0
10.5 | Anclaje en H.A. para piezas, F´c= 240 kg/cm² (según detalle de diseño) | 2 | Ud |  | 0
10.6 | Bordillo de H. A. 0.20 m x 0.20 m x 10.00 m (sujeto a confirmación de la Supervisión. Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Planchuela de ¼" x 2" para abrazaderas (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
10.8 | Barra roscada de ½" para pernos (Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Junta de Goma 12" | 2 | Ud |  | 0
10.1 | Pintura anticorrosiva de calidad superior | 13.44 | M² |  | 0
10.11 | Pintura azul mantenimiento industrial calidad superior | 13.44 | M² |  | 0
10.12 | Pintura acrílica calidad superior (para Bordillo) | 6.08 | M² |  | 0
10.13 | Suministro de Válvula de Aire Combinada de 1" (Incluye niple soldado y clamp) | 1 | Ud |  | 0
10.14 | Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales) | 1 | Ud |  | 0
0
11 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 0
11.1 | Riego de imprimacion con gravilla 0.30 gl/m² | 1561.5 | M² |  | 0
11.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia) | 1561.5 | M² |  | 0
11.3 | Transporte de asfalto, Distancia = 25 km apróx. | 2898.14 | M³/Km |  | 0
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad) | 1960 | M |  | 0
0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1960 | M |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 20" x 10" impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 ½"x 1 ½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
2 | Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación Sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 0