## LIST. P CASETA GENERADOR (DESP)
Obra: AMPLIACION POTENCIA SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION NUEVA CASETA DE GENERADOR, NIVEL CENTRAL INAPA
SANTO DOMINGO, D.N. |  |  |  | ZONA: IV
Partida | Descripción | Cantidad | Und. | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | CASETA DE GENERADOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
1.2 | DEMOLICION Y BOTE CASETA EXISTENTE, INC. PISO | 1 | UD |  | 0
1.3 | DESMANTELAMIENTO SISTEMA ELECTRICO, EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
1.4 | TRASLADO DE GENERADORES Y UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EXISTENTES DESMANTELADOS A ALMACEN DE INAPA (INCLUYE TRANSPORTE, CARGUIO, DESMONTE Y COLOCACION ESTRATEGICA EN ALMACEN) | 1 | UD |  | 0
1.5 | CERCAMIENTO PROXIMIDAD AREA DE TRABAJO (PROTECCIÓN EN ZINC Y MADERA) | 68.7 | ML |  | 0
1.6 | PODAS DE ARBOLES | 1 | PA |  | 0
1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTALES METÁLICOS PARA SOPORTE TECHO CASETA /PASILLO | 4 | UD |  | 0
1.8 | REUBICACION GENERADOR DE 100 KVA EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL A MANO | 7.92 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACIÓN ROCA CON MARTILLO | 26.41 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 MTS | 28.17 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (D=20 KM) | 36.62 | M3 |  | 0
2.4 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO, (INCLUYE CARGUIO) (D=20 KM) | 34.33 | M3 |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO (INDUSTRIAL FC'= 210 KG/CM2), EN:
3.1 | ZAPATA DE MUROS DE BLOCK DE 8" e=0.25 - 0.85 QQ/M3 | 7.77 | M3 |  | 0
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA 1.60X1.60 e=0.45 - 0.89 QQ/M3 | 9.22 | M3 |  | 0
3.3 | COLUMNA C1 0.40X0.40 - 6.74 QQ/M3 | 9.54 | M3 |  | 0
3.4 | COLUMNA CF1 0.20X0.20 - 3.95 QQ/M3 | 1.79 | M3 |  | 0
3.5 | VIGA V1 0.20X0.62 - 6.74 QQ/M3 | 3.29 | M3 |  | 0
3.6 | VIGA V2 0.20X0.50 - 4.34 QQ/M3 | 0.55 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA DE AMARRE N.P. 0.20X0.20 - 3.95 QQ/M3 | 2.07 | M3 |  | 0
3.8 | VIGA DE AMARRE INTERM. 0.20X0.30 - 2.87 QQ/M3 | 3.11 | M3 |  | 0
3.9 | VIGA DE AMARRE NIVEL DE TECHO 0.20X0.30 - 2.87 QQ/M3 | 3.54 | M3 |  | 0
3.1 | LOSA DE TECHO 0.15M - 1.14 QQ/M3 | 15.22 | M3 |  | 0
3.11 | LOSA DE TECHO 0.12M - 1.36 QQ/M3 | 1.23 | M3 |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES:
4.1 | BLOCKS DE 8'' (S.N.P) | 266.99 | M2 |  | 0
4.2 | BLOCKS DE 8'' (B.N.P) | 31.07 | M2 |  | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | PAÑETE DE MURO INTERIOR | 340.95 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE EXTERIOR EN MURO | 193.04 | M2 |  | 0
5.3 | PAÑETE EN MOCHETAS | 44.54 | ML |  | 0
5.4 | PAÑETE EN TECHO | 90.69 | M2 |  | 0
5.5 | CANTOS | 215.78 | M |  | 0
5.6 | PINTURA INTERIOR, EN MUROS Y TECHO | 440.55 | M2 |  | 0
5.7 | PINTURA EXTERIOR EN MUROS | 193.04 | M2 |  | 0
5.8 | PINTURA BASE EN PARED | 542.9 | M2 |  | 0
6 | TERMINACION DE TECHO
6.1 | FINO DE TECHO | 103.37 | M2 |  | 0
6.2 | ZABALETA DE TECHO | 40.8 | ML |  | 0
6.3 | IMPERMABILIZANTE DE TECHO (LONA ASFALTICA 4 mm) | 141.68 | M2 |  | 0
6.4 | ANTEPECHO EN BLOCKS DE 6", TERMINADO (INCLUYE PAÑETE Y CANTOS, H=1.0 M, 5 LINEAS DE BLOCKS) | 33.9 | ML |  | 0
7 | PISOS Y BASES
7.1 | LOSA DE HORMIGON e=0.10 M, CON MALLA ELECTROSOLDADA ( D2.3XD2.3-100X100) (HORMIGON INDUSTRIAL FC'= 210 KG/CM2) | 80.47 | M2 |  | 0
7.2 | BASE PARA GENERADOR (5.0X2.06X0.30 M) (HORMIGON INDUSTRIAL FC'= 210 KG/CM2) | 1 | UD |  | 0
7.3 | JUNTA DE EXPANSION DE 15 MM | 18.6 | ML |  | 0
7.4 | BASE PARA EQUIPOS ELECTRICOS | 1 | UD |  | 0
7.5 | ACERA PERIMETRAL 0.60 M | 38.4 | M2 |  | 0
8 | PUERTAS Y VENTANAS
8.1 | PUERTA ACUSTICA DOBLE ACORCHADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 2" (2.0X2.10 M) | 2 | UD |  | 0
8.2 | PUERTA ACUSTICA DOBLE ACORCHADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 2" (2.0X2.10 M) CON TRANSOM | 1 | UD |  | 0
8.3 | PUERTA ACUSTICA ACORCHADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 2" (1.0X2.10 M) | 1 | UD |  | 0
8.4 | PUERTA METÁLICA ENROLLABLE( 3.80 X 3.10 M.) | 1 | UD |  | 0
8.5 | VENTANA ACUSTICA PARA SALIDA AIRE CALIENTE (0.80X3.0 M) | 2 | UD |  | 0
8.6 | PUERTA ACUSTICA REMOVIBLE DE ALUMINIO (3.80X3.10 M) | 1 | UD |  | 0
8.7 | VENTANAS SALOMONICAS DE ALUMINIO A-A (2.0x1.0) 3 U, COLOR BLANCO | 64.56 | P2 |  | 0
9 | CANALES PARA CABLEADO ELECTRICO (SEGUN PLANO)
9.1 | CANALES EN H.A., EN CUARTO DE CONTROL, AREA GENERADOR HASTA CUARTO ELECTRICO EXISTENTE) (INCLUYENDO TAPAS METALICAS) | 46 | M |  | 0
10 | MISCELANEOS
10.1 | ESCALERA METALICA (CON GUARDA HOMBRE), h=6.85 ML | 1 | UD |  | 0
10.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA Ø6" PVC SDR-41, PARA BAJANTE PLUVIAL | 1 | UD |  | 0
10.3 | SOPORTES DE MUFFLERS EN H.A. | 2 | UD |  | 0
10.4 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | UD |  | 0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ELECTRIFICACION BASICA CASETA GENERADOR
1 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EXISTENTE HASTA TRANSFORMADOR PROPUESTO CON 3 CONDUCTORES URD No.1/0 A 33% CONCENTRICO EN TUBERIAS PVC DE 3". | 5 | M |  | 0
1.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR PROPUESTO HASTA MAIN BREAKER CON 61 CONDUCTORES THW No.4/0. | 16 | M |  | 0
1.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR EXISTENTE HASTA MAIN BREAKER CON 61 CONDUCTORES THW No.4/0 | 16 | M |  | 0
1.4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MAIN BREAKER HASTA TRANSFER SWICH AUTOMATICO CON 61 CONDUCTORES THW No.4/0 | 5 | M |  | 0
1.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWICH AUTOMATICO HASTA PANEL BOARD CON 122 CONDUCTORES THW No.4/0 | 26 | M |  | 0
1.6 | MAIN BREAKER 3000 AMP, 208 VOLTS, 3Ø, ENCLOSURE | 2 | UD |  | 0
1.7 | PANEL BOARD BARRA DE 6000 AMP. CON 1 BREAKER 400/3 AMP, 3 BREAKERS 300/3 AMP., 13 BREAKERS 225/3 AMP. 3 BREAKERS 150/3 AMP. Y 6 BREAKERS 125/3 AMP. | 1 | UD |  | 0
1.8 | CONO DE ALIVIO INTERIOR, 15 KV, No.2 | 6 | UD |  | 0
1.9 | TRANSFORMADOR DE 1000 KVA, TRIFASICO, 12470/7200V-120/208V TIPO PAD MOUNTED, SUMERGIDO EN ACEITE. | 1 | UD |  | 0
1.10 | MANO DE OBRA ELECTRICA A EQUIPOS | 1 | UD |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA GENERADOR ELECTRICO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAIN BREAKER 6000/3 AMP, ENCLOUSURE | 1 | UD |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFER SWICH HASTA MAIN BREAKER CON 105 CONDUCTORES THW No.4/0 | 12 | M |  | 0
2.3 | REORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE EXISTENTES (PINTURA, CAMBIO TUBERIAS, ETC.) | 2 | UD |  | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
NOTA: | ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO MEDIANTE MEMO DDEM No.02/2019, DE LA DIV. DE DISEÑO ELECTROMECANICO Y DATOS SUMINISTRADOS POR EL DEPTO. TECNICO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 1.5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| DISEÑOS Y TRAMITACION DE PLANOS ELECTRICOS | 1 | U |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0

## Hoja2 (hidden)
EXCAVACION EN ROCA C/MARTILLO
MANO DE OBRA
| OPERADOR EQUIPO | 1 | 1 | HR | 163.26 | 163.26
| OBRERO NO CALIFICADOS | 1 | 1 | HR | 85.69 | 85.69
EQUIPOS
| EXCAVADORA TIPO CAT-320 | 1 | 1 | HR | 3522.81 | 3522.81
| MARTILLO | 1 | 1 | HR | 1200 | 1200
COMSUMIBLES
| COMBUSTIBLE | 5.12 | 1 | GL/HR | 225.47 | 1154.4064
| LUBRICANTE 20% | 1 | 0.2 | % | 1154.4064 | 230.8813
| CUÑAS Y PIEZAS | 1 | 1 | U | 150 | 150
[5 empty] | TOTAL EXC RD$ | 6507.0477
[5 empty] | TOTAL EXTRACCION RD$ | 5157.0477
|  | RENDIMIENTO EXCAVACION | 4.69 | M3/HR | RD$/M3 | 1387.4302
|  | RENDIMIENTO EXTRACCION | 40 | M3/HR | RD$/M3 | 128.9262
|  |  |  | TOTAL EXCAVACION INC. EXTRACION RD$ | RD$/M3 | 1516.3564

## Hoja1 (hidden)
Verja perimetral de protección en Zinc | 2 | ml
Planchas de zinc | 2.1978 | pl | 280 | 615.3846
Madera 2 x 4, 1 x 4 | 12.0048 | P2 | 50 | 600.24
Obrero | 0.33 | dia | 659 | 217.47
Mano de obra albañil de segunda | 0.33 | dia | 950 | 313.5
Capataz | 0.33 | dia | 1800 | 594
Herramientas(clavos de zinc, bisagras para puerta, etc) | 1 | PA | 150 | 150
M.O. Confección Hoyos | 2 | Ml | 20 | 40
M.O. Fijación (Todo Costo) | 2 | Ml | 65 | 130
Herramientas (2%) | 1 | P.A. | 47.3611 | 47.3611
2707.9557
|  |  | COSTO/Ml | 1353.9779