## DR Metal Duvergé-La Colonia-V
Obra: REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVERGÉ - LA COLONIA - VENGAN A VER
Ubicación: PROVINCIA INDEPENDENCIA |  |  | ZONA: VIII
Nº | DESCRIPCIÒN | CANTIDAD | UD | P. U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | MUNICIPIO DUVERGÉ
I | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL)
1 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÒSITO
1.1 | Limpieza del área exterior | 45 | M2 |  | 0
1.2 | Nivelación con equipo | 45 | M2 |  | 0
1.3 | Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60) | 10.8 | M3 |  | 0
1.4 | Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 10.26 | M3 |  | 0
1.5 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 10.8 | M3 |  | 0
1.6 | Embellecimiento con gravilla | 45 | M2 |  | 0
2 | DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO:
2.1 | Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 apertura) | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 575.23 | P² |  | 0
2.3 | Rotura de concreto en fondo | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 3 | Viaje |  | 0
3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO)
3.1 | Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) | 32.08 | M3 |  | 0
3.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3 | Viaje |  | 0
4 | SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN
4.1 | Suministro y colocación arena lavada e=0.15 m +20% esponjamiento (53.46X0.15) | 8.02 | M3 |  | 0
4.2 | Suministro material de base (caliche) e=0.60 m + 20% esponjamiento (53.46X0.20) m | 38.49 | M3 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² | 3.34 | M3 |  | 0
4.4 | Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 36.57 | M3 |  | 0
5 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÓSITO
5.1 | Suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 11001.28 | Lb |  | 0
5.2 | Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frio | 5 | Ud |  | 0 | 0 | 25.7611
5.3 | Resane hormigón simple en bordillo exterior Depósito (39.00m x 0.30m = 11.70m2) | 1 | Ud |  | 0
0
6 | REPARACIÒN EN TUBERÍA DE DESAGÜE |  |  |  | 0
6.1 | Desmonte tubería de ø6" acero | 10 | M |  | 0
6.2 | Suministro tubería acero sin costura ø6" SCH-40 | 10 | M |  | 0
6.3 | Colocación tubería acero sin costura ø6" SCH-40 | 10 | M |  | 0
6.4 | Suministro y colocación codo ø6" x 90º acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
6.5 | Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 4.79 | M2 |  | 0
7 | Construcción escalera interior y exterior de depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50m, apoyo cada 1.40m, (h=7.20m) (incluye instalación) | 2 | Ud |  | 0
8 | Tapa (0.70x0.70)m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" (incluye: suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
9 | Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cms², ancho=1.00 m | 25.92 | M2 |  | 0
0
10 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING |  |  |  | 0
10.1 | Cilindro interior | 186.61 | M2 |  | 0
10.2 | Cilindro exterior | 186.61 | M2 |  | 0
10.3 | Cúpula interior | 53.46 | M2 |  | 0
10.4 | Cúpula exterior | 53.46 | M2 |  | 0
10.5 | Fondo | 53.46 | M2 |  | 0
10.6 | Tubería ø6" | 4.79 | M2 |  | 0
0
11 | TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÓSITO |  |  |  | 0
11.1 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 186.61 | M2 |  | 0
11.2 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 53.46 | M2 |  | 0
11.3 | Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 53.46 | M2 |  | 0
0
12 | PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) |  |  |  | 0
12.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 298.32 | M2 |  | 0
0
13 | MISCELÁNEOS |  |  |  | 0
13.1 | Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 1 | Ud |  | 0
13.2 | Ventilador | 1 | Ud |  | 0
13.3 | Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 15 | Día |  | 0
13.4 | Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 1 | Ud |  | 0
13.5 | Logo y letrero de INAPA en depósito | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL)
1 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÒSITO
1.1 | Limpieza del área exterior | 45 | M2 |  | 0
1.2 | Nivelación con equipo | 45 | M2 |  | 0
1.3 | Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D.= km, (53.46x0.60) | 10.8 | M3 |  | 0
1.4 | Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 10.26 | M3 |  | 0
1.5 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 10.8 | M3 |  | 0
1.6 | Embellecimiento con gravilla | 45 | M2 |  | 0
2 | DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO:
2.1 | Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura) | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 575.23 | P² |  | 0
2.3 | Rotura de concreto en fondo | 1 | Ud |  | 0
2.4 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 3 | Viaje |  | 0
3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO)
3.1 | Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m | 32.08 | M3 |  | 0
3.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3 | Viaje |  | 0
4 | SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN
4.1 | Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15) | 8.02 | M3 |  | 0
4.2 | Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20) | 38.49 | M3 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² | 3.21 | M3 |  | 0
4.4 | Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 36.57 | M3 |  | 0
5 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÒSITO
5.1 | Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 11001.28 | Lb |  | 0
5.2 | Cartabones refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20') rolado en frio | 5 | Ud |  | 0
5.3 | Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70 m2) | 1 | Ud |  | 0
6 | REPARACIÒN EN TUBERIA DE DESAGÜE EN INTERIOR
6.1 | Desmonte tubería de ø6" acero | 10 | M |  | 0
6.2 | Suministro tubería acero sin costura ø6" sch-40 | 10 | M |  | 0
6.3 | Colocación tubería acero sin costura ø6" sch-40 | 10 | M |  | 0
6.4 | Suministro y colocación Codo ø6" x 90 acero sch-40 | 2 | Ud |  | 0
6.5 | Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 4.79 | M2 |  | 0
7 | Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación) | 2 | Ud |  | 0
8 | Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
9 | Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m | 25.92 | M2 |  | 0
10 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO), EN:
10.1 | Cilindro interior | 186.61 | M2 |  | 0
10.2 | Cilindro exterior | 186.61 | M2 |  | 0
10.3 | Cúpula interior | 53.46 | M2 |  | 0
10.4 | Cúpula exterior | 53.46 | M2 |  | 0
10.5 | Fondo | 53.46 | M2 |  | 0
10.6 | Tubería ø6" | 4.79 | M2 |  | 0
11 | TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÓSITO
11.1 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 186.61 | M2 |  | 0
11.2 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 53.46 | M2 |  | 0
11.3 | Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 53.46 | M2 |  | 0
12 | PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA)
12.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 298.32 | M2 |  | 0
13 | MISCELÁNEOS
13.1 | Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 1 | Ud |  | 0
13.2 | Ventilador | 1 | Ud |  | 0
13.3 | Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 15 | Día |  | 0
13.4 | Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 1 | Ud |  | 0
13.5 | Logo y letrero de INAPA en depósito | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL FASE II |  |  |  | 0
| SUBTOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA
I | REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL)
1 | ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÒSITO
1.1 | Limpieza del área exterior | 650 | M2 |  | 0
1.2 | Nivelación con equipo | 650 | M2 |  | 0
1.3 | Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60) | 156 | M3 |  | 0
1.4 | Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95% | 148.2 | M3 |  | 0
1.5 | Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km) | 156 | M3 |  | 0
1.6 | Embellecimiento con gravilla | 650 | M2 |  | 0
2 | DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO:
2.1 | Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura) | 1 | Ud |  | 0
2.2 | Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²) | 575.23 | P² |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km | 3 | Viaje |  | 0
3 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO)
3.1 | Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m | 32.08 | M3 |  | 0
3.2 | Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km) | 3 | Viaje |  | 0
4 | SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN
4.1 | Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15) | 8.02 | M3 |  | 0
4.2 | Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20) | 25.66 | M3 |  | 0
| Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² o asfáltico. Incluye RC2, e=2"=0.05M | 3.21 | M3 |  | 0
4.3 | Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 35.03 | M3 |  | 0
5 | REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÒSITO
5.1 | Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8' | 11001.28 | LB |  | 0
5.2 | Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frio | 5 | Ud |  | 0
5.3 | Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70m2) | 1 | U |  | 0
6 | REPARACION EN TUBERIA DE DESAGÜE
6.1 | Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías | 4.79 | M2 |  | 0
7 | Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación) | 2 | Ud |  | 0
8 | Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
9 | Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m | 25.92 | M2 |  | 0
10 | APLICACIÓN DE SAND BLASTING, EN:
10.1 | Cilindro interior | 186.61 | M2 |  | 0
10.2 | Cilindro exterior | 186.61 | M2 |  | 0
10.3 | Cúpula interior | 53.46 | M2 |  | 0
10.4 | Cúpula exterior | 53.46 | M2 |  | 0
10.5 | Fondo | 53.46 | M2 |  | 0
11 | TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÒSITO
11.1 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes | 186.61 | M2 |  | 0
11.2 | Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo | 53.46 | M2 |  | 0
11.3 | Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo | 53.46 | M2 |  | 0
12 | PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA)
12.1 | Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6") | 298.32 | M2 |  | 0
13 | MISCELÁNEOS
13.1 | Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque. | 2 | Ud |  | 0
13.2 | Ventilador | 1 | Ud |  | 0
13.3 | Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.) | 15 | Día |  | 0
15.3 | Alquiler de andamio (cubicar según factura) | 1 | Ud |  | 0
15.4 | Logo y letrero de INAPA en depósito | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) |  | Mes |  | 0
| SUBTOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación de sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, | 3% |  |  | 0
| de calidad, etc.) | 1.5% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 0.1% |  |  | 0
| CODIA | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0