## LISTA DE PARTIDA
Obra :CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR 2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR ACUEDUCTO PEDERNALES
Ubicación : PROVINCIA PEDERNALES |  |  |  | ZONA VIII
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U .RD$ | VALOR RD$
A | DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 2,000 M3, CIRCULAR
1 | LIMPIEZA DEL ÁREA (CORTE Y DESBROSE A MANO) | 900 | M2 |  | 0
0
2 | RELLENO DE MATERIAL (TERRAPLÉN) |  |  |  | 0
2.1 | SUMNISTRO DE MATERIAL DE MINA | 1080 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACIÓN C/EQUIPO | 1080 | M3 |  | 0
2.3 | COMPACTACIÓN C/EQUIPO | 1026 | M3 |  | 0
0
3 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 4 | VISITAS |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: ( 837.79 M3) |  |  |  | 0
4.1 | EXCAVACIÓN ROCA 60% C/EQUIPO | 502.73 | M3 |  | 0
4.2 | EXCAVACIÓN COMPACTADO 40% C/EQUIPO | 335.12 | M3 |  | 0
4.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPA DE 0.30 M | 71.67 | M3 |  | 0
4.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN A 5.00 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 995.94 | M3 |  | 0
0
5 | HORMIGÓN ARMADO F᾽c=280 KG/CM² (CON LIGADORA Y BOMBA PARA VACIADO) EN: |  |  |  | 0
5.1 | ZAPATA DE MURO - 2.46 QQ/M3 | 82.03 | M3 |  | 0
5.2 | ZAPATA DE COLUMNA C1 - 3.28 QQ/M3 | 2.4 | M3 |  | 0
5.3 | LOSA DE FONDO 0.20MTS - 1.67 QQ/M3 | 35.49 | M3 |  | 0
5.4 | MUROS CIRCULAR 0.35MTS- 2.98 QQ/M3 PERIMETRAL | 167.9 | M3 |  | 0
5.5 | COLUMNA C1 ( 0.60x0.60 )MTS - 4.71 QQ/M3 CENTRAL | 3.15 | M3 |  | 0
5.6 | COLUMNA C2 (4U) ( 0.50x0.50)MTS - 4.15 QQ/M3 PERIMETRAL | 8.83 | M3 |  | 0
5.7 | VIGA V1 (0.30x0.50 )MTS - 3.16 QQ/M3 | 5.03 | M3 |  | 0
5.8 | LOSA DE TECHO 0.15MTS - 1.80 QQ/M3 | 38.95 | M3 |  | 0
5.9 | ZABALETA EN FONDO | 2.45 | M3 |  | 0
5.1 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA F'C=140 KG/CM2, E=0.05 M | 11.75 | M3 |  | 0
0
6 | ENCOFRADO METÁLICO A TODO COSTO PARA MUROS DE HORMIGÓN VISTO ARMADO (VER DETALLE) | 449.3811 | M2 |  | 0
0
7 | ANDAMIAJE | 1 | PA |  | 0
0
8 | APLICACIÓN DE: |  |  |  | 0
8.1 | IMPERMEABILIZANTE SIKA MONOTOP -SEAL-107 O SIMILAR (MURO INTERIOR Y LOSA DE FONDO) | 706.45 | M2 |  | 0
8.2 | JUNTA EXPANSIVA DE BENTONITA (SEGÚN DETALLE) | 170 | M |  | 0
0
9 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
9.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CONCRETO, PARA LOGRAR LA ADHERENCIA ENTRE LA TERMINACION DE LA SIPERFICIE INTERIOR Y EL HORMIGON | 548.88 | M2 |  | 0
9.2 | REPELENTE DE AGUA EN EL EXTERIOR (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | 405.96 | M2 |  | 0
9.3 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 548.88 | M2 |  | 0
9.4 | FINO LOSA DE FONDO PULIDO | 157.57 | M2 |  | 0
9.5 | FINO LOSA DE TECHO (CON PENDIENTE DEL CENTRO HACIA LOS BORDES) | 260.45 | M2 |  | 0
9.6 | CANTOS | 73.4 | M |  | 0
9.7 | PINTURA BASE BLANCA | 405.96 | M2 |  | 0
9.8 | LOGO DEL INAPA EN BAJO RELIEVE EN SUPERFICIE EXTERIOR DEL MURO DE HORMIGON VISTO (DIAMETRO LOGO 1.80 M) | 1 | PA |  | 0
0
10 | INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
10.1 | ESCALERA EXTERIOR H.N. C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE CALIDAD SUPERIOR PRIMER Y ACABADO, H=7.10.00 M (VER DETALLE) | 1 | U |  | 0
10.2 | ESCALERA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE,.H=7.00 M (VER DETALLE) | 1 | U |  | 0
10.3 | BARANDAS EN TECHO EN TUBOS Ø 1¼" H.N. CON PRIMER Y ACABADO DE CALIDAD SUPERIOR | 8.92 | M |  | 0
10.4 | TAPA PARA REGISTRO ACERO INOXIDABLE D=0.80 M ( VER DETALLE ) | 1 | U |  | 0
10.5 | VENTILACIÓN EN TECHO (VER DETALLE) | 1 | U |  | 0
0
11 | TUBERÍAS DE ENTRADA, SALIDA, DESAGÜE, REBOSE, BY-PASS C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO |  |  |  | 0
11.1 | TUBERÍAS DE Ø12" SCH-40, ACERO,SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO | 89 | M |  | 0
11.2 | YEE 12"x12" ACERO | 2 | U |  | 0
11.3 | TEE 12"x12" ACERO | 2 | U |  | 0
11.4 | CODO 12" x 90º ACERO | 10 | U |  | 0
11.5 | CODO 12" x 45º ACERO | 2 | U |  | 0
11.6 | NIPLE DE Ø12"x36" ACERO | 5 | U |  | 0
11.7 | VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" PLATILLADA COMPLETA | 4 | U |  | 0
11.8 | REGISTRO H.A. P/VÁLVULA (1.60 x1.50x 3.10) M | 1 | U |  | 0
11.9 | REGISTRO H.A. P/VÁLVULA (2.90 x2.40x 1.77 )M | 1 | U |  | 0
0
11.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍAS (63.07 M3) |  |  |  | 0
11.10.1 | EXCAVACIÓN ROCA 60% C/EQUIPO | 49.56 | M3 |  | 0
11.10.2 | EXCAVACIÓN TIERRA 40% C/EQUIPO | 33.04 | M3 |  | 0
11.10.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPA DE 0.20 M | 56.24 | M3 |  | 0
11.10.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN A 5.00 (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 8.2 | M3 |  | 0
11.10.5 | MANO DE OBRA DE CONFECCION DE ENTRADA, SALIDA, DESAGÜE, REBOSE, BY-PASS C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVO | 1 | PA |  | 0
0
11.11 | CORTE DE TUBERÍA PARA COLOCAR PIEZA EN TUBERÍA EXISTENTE (2 U ) | 1 | PA |  | 0
0
12 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 42.22 | M2 |  | 0
0
13 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS |  |  |  | 0
13.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
13.1.1 | EXCAVACIÓN ZAPATAS A MANO | 38.56 | M3 |  | 0
13.1.2 | REPOSICIÓN MATERIAL COMPACTADO | 19.3 | M3 |  | 0
13.1.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN IN SITU | 25.04 | M3 |  | 0
0
13.2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
13.2.1 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25)MTS - 0.87 QQ/M3, F᾽c=180 KG/CM² | 9.18 | M3 |  | 0
13.2.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X 0.25)MTS - 2.08QQ/M3 F᾽C=180 KG/CM² | 2.16 | M3 |  | 0
13.2.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)MTS - 4.36 QQ/M3, F᾽c=210 KG/CM² | 2.88 | M3 |  | 0
13.2.4 | VIGA DE AMARRE BNP (0.15 X 0.20)MTS - 3.22 QQ/M3, F᾽c=210 KG/CM² | 2.74 | M3 |  | 0
13.2.5 | VIGA DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)MTS - 2.45 QQ/M3, F᾽c=210 KG/CM² | 3.84 | M3 |  | 0
13.2.6 | VIGA APOYO DEL RIEL PUERTA CORREDIZA (0.20 X 0.20) MTS F᾽c=210 KG/CM² | 0.34 | M3 |  | 0
0
13.3 | MUROS |  |  |  | 0
13.3.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS SNP VIOLINADO | 218.88 | M2 |  | 0
13.3.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS BNP | 35.2 | M2 |  | 0
0
13.4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
13.4.1 | PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 91.2 | M2 |  | 0
13.4.2 | CANTOS | 518.4 | ML |  | 0
0
13.5 | PINTURA |  |  |  | 0
13.5.1 | PRIMER FRESH CEMENT O SIMILAR EN VIGAS Y COLUMNAS | 91.2 | M2 |  | 0
13.5.1 | ACRILÍCA AZUL TURQUESA EN VIGAS Y COLUMNAS | 91.2 | M2 |  | 0
0
13.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 196 | ML |  | 0
0
13.7 | PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS | 1 | P.A |  | 0
0
14 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
15 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 432.71 | M2 |  | 0
16 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESIÓN FULL COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 x 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4 x 4 | 1 | U
2 | CAMPAMENTO |  | MES
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4.75% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA DE INAPA | 10% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 2% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS Y CALIDAD, ETC) | 3% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPO ( IDA Y VUELTA ) ( 3U ) | 3 | U |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
| PREPARADO POR: |  | REVISADO POR
| ING. FRANCIS HEREDIA |  | ING. XIOMARA LORENZO
| ANALISTA DE PRESUPUESTOS |  | ANALISTA DE PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR |  | VISTO BUENO
| ING. SONIA ESTHER RODRIGUEZ |  | ING. JOSE MANUEL AYBAR OVALLE
| ENC. DEPTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA