## LISTADO DE PARTIDAS
Obra : REUBICACIÓN COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO
Ubicación : PROVINCIA EL SEIBO |  |  |  | ZONA VI
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | PRECIO | VALOR
A | LÍNEA COLECTORA
1 | PRELIMINARIES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 1247.98 | M |  | 0
1.2 | DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS PARA ACCESOS | 1 | PA |  | 0
1.3 | USO DE ENTIBADOS PARA EXCAVACIONES >3.0MTS | 1748.6465 | M2 |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS Y BOTE DE ESCOMBROS (2U) | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 2942.6201 | M3 |  | 0
2.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL A MANO | 585.4824 | M3 |  | 0
2.3 | REGULARIZACIÓN DE ZANJAS | 1587.0887 | M2 |  | 0
2.4 | ASIENTO DE ARENA | 142.5875 | M3 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (SUJETO A APROBACIÓN DEL SUPERVISOR) DIST APROX.=10 KM | 2241.7163 | M3 |  | 0
2.6 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 3113.4948 | M3 |  | 0
2.7 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA COLOCAR DETRÁS DE MURO DE GAVIONES (SUJETO A APROBACIÓN DEL SUPERVISOR) DIST APROX=10KM | 2312.8 | M3 |  | 0
2.8 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE MINA PARA COLOCAR DETRÁS DE MURO DE GAVIONES (SUJETO A APROBACIÓN DEL SUPERVISOR) | 2197.16 | M3 |  | 0
2.9 | BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 2040.8765 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø 12" PVC SDR-32.5 C/J.G +4% PÉRDIDA | 236.288 | M |  | 0
3.2 | DE 16" PVC SDR 32.5 C/J.G + 5% DE PÉRDIDA | 1071.189 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø 12" PVC SDR-32.5 C/J.G +4% PÉRDIDA | 236.288 | M |  | 0
4.1 | DE 16" PVC SDR 32.5 C/J.G + 5% DE PÉRDIDA | 1071.189 | M |  | 0
0
5 | REGISTRO PREFABRICADOS H.A.: |  |  |  | 0
5.1 | DESDE 1.00 A 1.50 MTS | 18 | UD |  | 0
5.2 | DESDE 1.51 A 2.00 MTS | 2 | UD |  | 0
5.3 | DESDE 2.01 A 2.50 MTS | 7 | UD |  | 0
5.4 | DESDE 2.51 A 3.00 MTS | 1 | UD |  | 0
5.5 | DESDE 3.01 A 3.50 MTS. | 3 | UD |  | 0
5.6 | DESDE 3.51 A 4.00 MTS | 2 | UD |  | 0
5.7 | DESDE 4.01 A 4.50 MTS | 1 | UD |  | 0
5.8 | DESDE 5.01 A 5.50 MTS | 1 | UD |  | 0
5.9 | DESDE 5.51 A 6.00 MTS | 1 | UD |  | 0
0
6 | CRUCE AEREO EN TUBERÍA DE Ø 12" ACERO L=28.60 M ( 1 UD) |  |  |  | 0
6.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
6.2 | SUMINISTRO DE TUBO DE Ø 12" ACERO SCH-40 C/ PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 28.6 | ML |  | 0
6.3 | DEMOLICIÓN DE PARTE SUPERIOR DE ANCLAJES EXISTENTES DE H.A.PARA DESMONTAR TUBERÍAS | 1 | PA |  | 0
6.4 | REFORZAR PILARES DE ANCLAJES EXISTENTES (PARA FIJAR LA NUEVA TUBERÍA) | 1 | PA |  | 0
6.5 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN TUBERÍA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | UD |  | 0
0
7 | CRUCE AEREO EN TUBERÓA DE Ø 16" ACERO L=21.14 M (1 UD) |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
7.2 | SUMINISTRO DE TUBO DE Ø 16" ACERO SCH-40 C/ PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | 21.1 | ML |  | 0
7.3 | ANCLAJE DE H.A. SEGÚN DETALLE | 2 | UD |  | 0
7.4 | MANO DE OBRA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) | 1 | UD |  | 0
0
8 | LÍNEA DE SERVICIO PARA EMPALMAR ACOMETIDAS |  |  |  | 0
8.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 395.12 | M |  | 0
8.2 | SUMINISTRO TUBERÍA DE 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 406.9736 | M |  | 0
8.3 | COLOCACIÓN TUBERÍA DE 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 419.1828 | M |  | 0
8.4 | ASIENTO DE ARENA | 33.5852 | M3 |  | 0
0
9 | CAÍDAS |  |  |  | 0
9.1 | CAÍDAS DE 2.00@3.00 MTS | 5 | U |  | 0
9.2 | CAÍDAS DE 3.00@4.00 MTS | 1 | U |  | 0
0
10 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" X 4" PVC SDR-32.5 (100 U) |  |  |  | 0
10.1 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" X 4" PVC | 100 | UD |  | 0
0
11 | EMPALME A SUB-COLECTORAS EXISTENTES (4 U) | 4 | U |  | 0
12 | MUROS DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN (295 ML, H=4MTS) | 5015 | M3 |  | 0
13 | ESTRUCTRURA DE H.A /PROTECCIÓN DE TUBERÍAS (TRAMO DE 50.0 MTS) | 50 | ML |  | 0
14 | ANCLAJES PARA TUBERÍAS H.A. (1.00 X 1.0 X1.50 MTS, EN TRAMO DONDE SE COLOCARÁ EL MURO DE GAVIONES C/12.0MTS) | 25 | U |  | 0
0
15 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
15.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS |  |  |  | 0
15.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
15.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
15.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
15.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
15.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 5 | M |  | 0
0
15.2 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
15.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 87 | U |  | 0
15.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 87 | U |  | 0
15.2.3 | COUPLING 1" PVC | 5 | U |  | 0
15.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 5 | U |  | 0
15.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 10 | U |  | 0
0
15.3 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
15.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 24 | DIA |  | 0
15.3.2 | PEON (2H) | 24 | DIA |  | 0
15.3.3 | ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 90 | HR |  | 0
0
16 | CARPETA ASFÁLTICA espesor= 2" |  |  |  | 0
16.1 | CORTE DE ASFALTO C/DISCO e= 2¨ | 1000 | M |  | 0
16.2 | ROTURA Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO e= 2¨ | 575 | M2 |  | 0
16.3 | BOTE CARPETA ASFÁLTICA D=15 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 37.375 | M3 |  | 0
16.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE BASE, INC. TRANPORTE | 138 | M3 |  | 0
16.5 | COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN MATERIAL C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPA DE 0.20 M. | 131.1 | M3 |  | 0
16.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO ESPESOR DE 2" (INCLUYE LA IMPRIMACIÓN) | 632.5 | M2 |  | 0
16.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO D=10KM | 316.25 | M3/KM |  | 0
0
17 | CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO | 1247.98 | ML |  | 0
18 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE: USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 1247.98 | ML |  | 0
19 | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1247.98 | ML |  | 0
0
| TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 3 | U |  | 0
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MOVILES Y CASETA DE MATERIALES) | 3 | MESES |  | 0
| TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES ( LEY 07-2007) | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INAPA | 10% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRÁFICO, DE CALIDAD, ECT) | 3% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0