## ALCANT. OPCION 1 (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JUAN DE LA MAGUANA (OPCION 1) | REUBICACIÓN COLECTORA LAS MATAS DE FARFÁN
Ubicación : PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | ZONA: II
Partida | Descripcion | Cantidad | Ud | P.U. RD$ | MONTO RD$
A | MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 470 | M | 44.18 | 20764.6
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 915.42 | ML | 74.85 | 68519.19
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 470 | M2 | 40.65 | 19105.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 32.9 | M3 | 165 | 5428.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 825 | M3 | 185.42 | 152971.5 | 2484.79
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 470 | M2 | 21.67 | 10184.9 | 10184.9
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 47 | M3 | 1068.36 | 50212.92 | 106.97
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 900.01 | M3 | 651.18 | 586068.51 | 2740.06
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 720.01 | M3 | 183.68 | 132251.44 | 2192.05
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 990 | M3 | 165 | 163350 | 2981.75
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 915.42 | M | 2755.86 | 2522769.36 | 880.21
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 195.2 | M | 1219.23 | 237993.7 | 189.51
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 915.42 | M | 88.72 | 81216.06
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 195.2 | M | 79.28 | 15475.46
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | 6 | UD | 3500 | 21000
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 6 | UD | 38384.66 | 230307.96
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 470 | M | 50.15 | 23570.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 4346190.1
B | PROYECTO PERPETUO SOCORRO (KM 3)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 375 | M | 44.18 | 16567.5
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 750 | ML | 74.85 | 56137.5
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 375 | M2 | 40.65 | 15243.75
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 26.25 | M3 | 165 | 4331.25
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 562.5 | M3 | 185.42 | 104298.75 | 562.5
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 375 | M2 | 21.67 | 8126.25 | 8126.25
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.5 | M3 | 1068.36 | 40063.5 | 37.5
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 609.01 | M3 | 651.18 | 396575.13 | 609.01
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 487.21 | M3 | 183.68 | 89490.73 | 487.21
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 338.63 | M3 | 165 | 55873.95 | 90.35
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 1219.23 | 470927.59
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 386.25 | M | 79.28 | 30621.9
0
6 | REGISTRO |  |  |  | 0
6.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 4 | UD | 3500 | 14000
6.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.50 A 2.00 MT. | 4 | UD | 43909.93 | 175639.72
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 375 | M | 50.15 | 18806.25
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 1501703.77
C | CENTRO DE LA CIUDAD ( C/ WENCESLAO RAMIREZ ENTRE LAS AV.DR. CABRAL Y SAN JUAN BAUTISTA).
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 50 | M | 44.18 | 2209
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 100 | ML | 74.85 | 7485
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 50 | M2 | 40.65 | 2032.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 3.5 | M3 | 165 | 577.5
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 75 | M3 | 185.42 | 13906.5 | 75
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 50 | M2 | 21.67 | 1083.5 | 1083.5
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 5 | M3 | 1068.36 | 5341.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 81.2 | M3 | 651.18 | 52875.82 | 81.2
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 64.96 | M3 | 183.68 | 11931.85 | 64.96
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 90 | M3 | 165 | 14850 | 90
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 1219.23 | 62790.35
0
4 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 51.5 | M | 79.28 | 4082.92
0
5 | REGISTRO |  |  |  | 0
5.1 | DESMOLICION REGISTRO EXISTENTE | 2 | UD | 3500 | 7000
5.2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.00 a 1.50 MT. | 1 | UD | 38384.66 | 38384.66
0
6 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 50 | M | 50.15 | 2507.5
7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 2000 | 2000
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 229058.9
D | TRAMO CALLE DUVERGE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 597 | M | 44.18 | 26375.46
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1194 | ML | 74.85 | 89370.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 597 | M2 | 40.65 | 24268.05
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.79 | M3 | 165 | 6895.35
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1440.26 | M3 | 185.42 | 267053.01
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 597 | M2 | 21.67 | 12936.99 | 12936.99
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 44.77 | M3 | 1068.36 | 47830.48
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 1651.66 | M3 | 651.18 | 1075527.96
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1307.56 | M3 | 183.68 | 240172.62
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 1728.32 | M3 | 165 | 285172.8
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC SDR-32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 614.91 | M | 1219.23 | 749716.72
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 614.91 | M | 79.28 | 48750.06
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 PREFABRICADO | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 10 | UD | 297.19 | 2971.9
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 597 | M | 50.15 | 29939.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 2978197.21
E | CALLE ENRRIQUILLO ( Ø12"PVC SDR-32.5, L=597.00 ML)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 587 | M | 44.18 | 25933.66
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 1174 | ML | 74.85 | 87873.9
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 587 | M2 | 40.65 | 23861.55
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 41.09 | M3 | 165 | 6779.85
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 1819.69 | M3 | 185.42 | 337406.92
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 587 | M2 | 21.67 | 12720.29 | 12720.29
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 49.5 | M3 | 1068.36 | 52883.82
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 2073.22 | M3 | 651.18 | 1350039.4
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 1641.3 | M3 | 183.68 | 301473.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 2183.63 | M3 | 165 | 360298.95
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 605.59 | M | 2755.86 | 1668921.26
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 605.59 | M | 117.05 | 70884.31
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 PREFABRICADOS | 2 | U | 57479.49 | 114958.98
6.2 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 7 | UD | 1004.25 | 7029.75
6.3 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 7 | UD | 297.19 | 2080.33
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 587 | M | 50.15 | 29438.05
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 10000 | 10000
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 4462585
F | TRAMO DE CALLE PROYECTO 6 (ENTRE LAS CALLES DUVERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 332.5 | M3 | 185.42 | 61652.15
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 386.16 | M3 | 651.18 | 251459.67
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 305.71 | M3 | 126.55 | 38687.6
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 399 | M3 | 150 | 59850
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 103.83 | 10694.49
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 3.00 A 3.50 | 1 | U | 60479.49 | 60479.49
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  | 652206.79
G | TRAMO DE CALLE PROYECTO 2 (ENTRE LAS CALLES DUBERGE Y ENRIQUILO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 241.25 | M3 | 185.42 | 44732.58
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 7.5 | M3 | 1068.36 | 8012.7
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 276.66 | M3 | 651.18 | 180155.46
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 219.02 | M3 | 126.55 | 27716.98
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 289.5 | M3 | 150 | 43425
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% ESPIGA Y CAMPANA | 103 | ML | 1219.23 | 125580.69
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø8", PVC-SDR32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 3% PERDIDA POR CAMPANA | 103 | ML | 79.28 | 8165.84
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | REGISTRO DE LADRILLO |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 1 | U | 1004.25 | 1004.25
7.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 1 | U | 297.19 | 297.19
0
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE G |  |  |  | 529066.3
H | TRAMO DE CALLE 30 DE MAYO
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 100 | M | 44.18 | 4418
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 200 | ML | 74.85 | 14970
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 100 | M2 | 40.65 | 4065
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 7 | M3 | 165 | 1155
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 481.96 | M3 | 185.42 | 89365.02
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 100 | M2 | 21.67 | 2167 | 2167
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 14.45 | M3 | 1068.36 | 15437.8
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 546.11 | M3 | 651.18 | 355615.91
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 432.34 | M3 | 126.55 | 54712.63
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 578.34 | M3 | 150 | 86751
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | DE TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 175.1 | ML | 2755.86 | 482551.09
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 175.1 | ML | 88.72 | 15534.87
0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.50 A 3.00 M | 1 | U | 54185.61 | 54185.61
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE H |  |  |  | 1189943.93
I | CALLE 12 DE JULIO (DESDE LA CALLE DUARTE HASTA LA CALLE MONSEÑOR DE MARIÑO)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 158 | M | 44.18 | 6980.44
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 316 | ML | 74.85 | 23652.6
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 158 | M2 | 40.65 | 6422.7
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 11.06 | M3 | 165 | 1824.9
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA( INC. EXTRACCION DE TUBERIA) | 409 | M3 | 185.42 | 75836.78
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 158 | M2 | 21.67 | 3423.86 | 3423.86
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 13.51 | M3 | 1068.36 | 14433.54
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 475.31 | M3 | 651.18 | 309512.37
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 396.09 | M3 | 126.55 | 50125.19
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 507.73 | M3 | 150 | 76159.5
0
4 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
4.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% ESPIGA Y CAMPANA | 164.32 | M | 2755.86 | 452842.92
0
5 | COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
5.1 | TUBERÍA Ø12", PVC-SDR 32.5 CON JUNTA DE GOMA MAS 4% PERDIDA POR CAMPANA | 164.32 | M | 88.72 | 14578.47
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.1 | LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE | 3 | UD | 1004.25 | 3012.75
6.2 | EMPALME DE TUBERÍA Ø8" A REGISTRO | 4 | UD | 297.19 | 1188.76
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 100 | M | 50.15 | 5015
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 4000 | 4000
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 1049009.78
J | RED COLECTORA URB. VILLA ALEJANDRA, PARTE A.
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 378.15 | ML | 40 | 15126
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | 756.3 | M3 | 185.42 | 140233.15 |  | 756.3
2.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 378.15 | M2 | 21.67 | 8194.51
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 37.82 | M3 | 1061.58 | 40148.96
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (INC. ACARREO) | 402.55 | M3 | 651.18 | 262132.51 | 402.55
2.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 670.92 | M3 | 183.68 | 123234.59 | 670.92
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (D=5KM) | 585.52 | M3 | 165 | 96610.8
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 1219.23 | 474877.89 | 474877.89 | 42 | 378.15
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SDR-32.5 + 3% DE PERDIDA POR CAMPANA | 389.49 | M | 90.38 | 35202.11 | 35202.11
0
5 | REGISTROS PREFABRICADOS: |  |  |  |  | 0
5.1 | DE 1 A 1.50 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 12 | UD | 38384.66 | 460615.92 | 460615.92 | 2643.84
5.2 | DE 1.51 A 2.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 6 | UD | 43909.93 | 263459.58 | 263459.58 | 2938.84
5.3 | DE 2.50 A 3.00 MTS (INC. TAPA GRP O POLIETILENO) | 2 | UD | 54185.61 | 108371.22 | 108371.22 | 3478.25
0
6 | CAIDAS EN PVC |  |  |  |  | 0
6.1 | DE 1.00 A 2.00 MTS PVC | 2 | UD | 7566.03 | 15132.06 | 15132.06
7 | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 378.15 | ML | 50.15 | 18964.22 | 18964.22
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 5000 | 5000 | 5000
| SUB-TOTAL FASE J |  |  |  | 2067303.52
K | SECTOR SANTOME
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 3610 | M | 44.18 | 159489.8
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 7220 | ML | 74.85 | 540417
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 3610 | M2 | 40.65 | 146746.5
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 252.7 | M3 | 165 | 41695.5
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 5415 | M3 | 154.52 | 836725.8 | 5415
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 3610 | M2 | 21.67 | 78228.7 | 78228.7
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 361 | M3 | 1068.36 | 385677.96 | 361
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 3376.93 | M3 | 651.18 | 2198989.28
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 4690.18 | M3 | 183.68 | 861492.26 | 4690.18 | 3376.9296
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 4246.71 | M3 | 165 | 700707.15 | 4246.71
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 3718.3 | M | 1219.23 | 4533462.91 | 3718.3
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 3718.3 | M | 79.28 | 294786.82
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 60 | UD | 38384.66 | 2303079.6
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 3610 | M | 50.15 | 181041.5
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 25000 | 25000
| SUB-TOTAL K |  |  |  | 13287540.78
L | SECTOR CORBANO NORTE
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 12457.8 | M | 44.18 | 550385.6
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 24915.6 | ML | 74.85 | 1864932.66
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 12457.8 | M2 | 40.65 | 506409.57
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 872.05 | M3 | 165 | 143888.25
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 21110.7 | M3 | 154.52 | 3262025.36 | 15050.7 | 6060 | 21110.7
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 12457.8 | M2 | 21.67 | 269960.53 | 269960.53
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 1245.78 | M3 | 1068.36 | 1330941.52 | 1003.38 | 242.4 | 1245.78
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 11036.84 | M3 | 651.18 | 7186969.47 |  |  | 11036.83
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 18394.73 | M3 | 183.68 | 3378744.01 | 13722.22 | 5640.648 | 18394.72
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 16503.37 | M3 | 165 | 2723056.05 |  |  | 16503.37
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 2520.96 | M | 2755.86 | 6947412.83 | 2520.96
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 10334.81 | M | 1219.23 | 12600510.4 | 10334.81
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 2520.96 | M | 88.72 | 223659.57
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 10334.81 | M | 79.28 | 819343.74
0
6 | REGISTROS |  |  |  | 0
6.2 | CONSTRUCCION REGISTRO DE 1.00 A 1.50 MT. | 208 | UD | 38384.66 | 7984009.28
0
7 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 12457.8 | M | 50.15 | 624758.67
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL L |  |  |  | 50462007.51
M | SECTOR CORBANO SUR
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 4593.67 | M | 44.18 | 202948.34 | 4593.67
0
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 9187.34 | ML | 74.85 | 687672.4
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | 4593.67 | M2 | 40.65 | 186732.69
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 321.56 | M3 | 165 | 53057.4
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 11484.18 | M3 | 154.52 | 1774535.49 | 11484.18
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | 4593.67 | M2 | 21.67 | 99544.83 | 99544.83
3.2 | ASIENTO DE ARENA | 459.37 | M3 | 1068.36 | 490772.53 | 459.37
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | 4053.78 | M3 | 651.18 | 2639740.46 | 4053.78
3.4 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | 10134.46 | M3 | 183.68 | 1861497.61 | 10134.46
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 6484.2 | M3 | 165 | 1069893 | 6484.2
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 4259.3 | 6004974.11 | 1342.71
4.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | 1984.58 | M | 2755.86 | 5469224.64 | 1908.25
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 1382.99 | M | 1219.23 | 1686182.9 | 1342.71
0
5 | COLOCACION TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 1409.85 | M | 90.38 | 127422.24
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | 1984.58 | M | 88.72 | 176071.94
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | 1382.99 | M | 79.28 | 109643.45
0
6 | CONSTRUCCION REGISTRO
6.1 | DE 1.00 A 1.50 MT. | 180 | UD | 38384.66 | 6909238.8
6.2 | DE 1.50 A 2.00 MT. | 80 | UD | 43909.93 | 3512794.4
6.3 | DE 2.00 A 2.50 MT. | 55 | UD | 49374.49 | 2715596.95
6.4 | DE 2.50 A 3.00 MT. | 27 | UD | 54185.61 | 1463011.47
6.5 | DE 3.00 A 3.50 MT. | 15 | UD | 60479.49 | 907192.35
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | 4593.67 | M | 50.15 | 230372.55
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 45000 | 45000
| SUB-TOTAL M |  |  |  | 38423120.55
N | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS |  |  |  | 0
7 | ACOMETIDA 8 X 6 PVC SDR-32.5 (80 U)
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 463.2 | ML | 44.18 | 20464.18
7.2 | SUMINISTRO TUB.6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 661.37 | 306346.58
7.3 | COLOCACIÓN TUB. 6" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 463.2 | ML | 62.3 | 28857.36
7.4 | SUMINISTRO YEE 8" X 6" PVC C/J.G. | 80 | U | 4500 | 360000
7.5 | SUMINISTRO CODO 6" X 45º PVC | 80 | U | 694 | 55520
7.6 | SUMINISTRO TAPÓN (H) 6" PVC | 80 | U | 500 | 40000
7.7 | CEMENTO SOLVENTE | 80 | PA | 75 | 6000
7.8 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO | 375.2 | M3 | 315.59 | 118409.37
7.9 | ASIENTO DE ARENA | 26.4 | M3 | 1000 | 26400
7.1 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30 | 331.2 | M3 | 122.26 | 40492.51
7.11 | BOTE CON CAMION D=5 KM (INCL. TRANSPORTE INTERNO DENTRO DEL RECINTO) | 52.8 | M3 | 363.3 | 19182.24
7.12 | MANO DE OBRA PROMEDIO | 80 | P.A | 300 | 24000
7 | ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES (1029U) |  |  |  | 0
7.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 5957.91 | M | 44.18 | 263220.46
7.2 | SUMINISTRO Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 336.59 | 2005372.93
7.3 | COLOCACION Ø4" PVC SDR-32.5 | 5957.91 | M | 28.31 | 168668.43
7.4 | SUMINISTRO YEE Ø8" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 4795 | 4934055
7.5 | SUMINISTRO YEE Ø4" X Ø4" PVC PRESION | 1029 | UD | 300 | 308700
7.6 | SUMINISTRO CODO Ø4" X 45 PVC | 2058 | UD | 163.7 | 336894.6
7.7 | SUMINISTRO TAPON (H) Ø4" PVC | 2058 | UD | 95.49 | 196518.42
7.8 | CEMENTO SOLVENTE | 1029 | UD | 75 | 77175
7.9 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3951.36 | M3 | 154.52 | 610564.15
7.1 | ASIENTO DE ARENA | 380.73 | M3 | 1068.36 | 406756.7
7.11 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 3395.7 | M3 | 183.68 | 623722.18
7.12 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | 668.85 | M3 | 165 | 110360.25
7.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1029 | UD | 250 | 257250
| SUB-TOTAL N |  |  |  | 11344930.36
Ñ | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA
1 | CONSTRUCCION PLANTA DEPURADORA 15LPS | 1 | U | 50000000 | 50000000
| SUB-TOTAL Ñ |  |  |  | 50000000
Z | VARIOS
1 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.1 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS
1.1.1 | DEMOLICION:
1.1.1.1 | DE CONTENES Y ACERAS | 2500 | M | 65 | 162500
1.1.1.2 | BOTE DE ESCOMBROS C/CAMION | 630 | M3 | 165 | 103950
0
1.1.2 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 2000 | M2 | 638.45 | 1276900
1.1.2.2 | CONTENES | 2500 | M | 685.25 | 1713125
0
1.2 | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. |  |  |  | 0
1.2.1 | SUMINISTRO TUBERIAS |  |  |  | 0
1.2.1.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 400 | M | 32.06 | 12824
1.2.1.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 200 | M | 42.59 | 8518
1.2.1.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 200 | M | 63.21 | 12642
1.2.1.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 100 | M | 130.67 | 13067
1.2.1.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 252.73 | 5054.6
1.2.1.5 | DE Ø4" PVC SDR-26 C/ JG | 20 | M | 405.68 | 8113.6
1.2.2 | SUMINISTRO DE:
1.2.2.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 800 | U | 4.55 | 3640
1.2.2.2 | COUPLING 3/4" PVC | 400 | U | 5.46 | 2184
1.2.2.3 | COUPLING 1" PVC | 400 | U | 10.9 | 4360
1.2.2.4 | COUPLING Ø2" PVC | 200 | U | 25.48 | 5096
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 40 | U | 1272.97 | 50918.8
1.2.2.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" 150 PSI | 40 | U | 1356.41 | 54256.4
|  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | MANO DE OBRA | 0 |  |  | 0
1.2.3.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 120 | HR | 247.13 | 29655.6
1.2.3.2 | PEON (2H) | 120 | HR | 164.75 | 19770
|  | 0 |  |  | 0
2 | BOMBA DE ACHIQUE | 0 |  |  | 0
2.1 | BOMBA DE ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 160 | HR | 388.1 | 62096
2.2 | BOMBA DE ACHIQUE DE 4" (HP 9 ) | 80 | HR | 588.75 | 47100
2.3 | BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18 ) | 60 | HR | 879.38 | 52762.8
0
3 | REPOSICION DE ASFALTO
3.1 | PREPARACION DE BASE |  |  |  | 0
3.1.1 | EXTRACCION Y RECOLOCACION DE MATERIAL DE BASE | 190.28 | M3E | 1164.6 | 221600.09
0
3.2 | ASFALTADO | 0 |  |  | 0
3.2.1 | RIEGO DE ADHERENCIA | 22978.47 | M2 | 30.04 | 690273.24 | 23198.47
3.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO | 1148.92 | M3C | 11345.7 | 13035301.64 | 1159.92
3.3.3 | TRANSPORTE DE ASFALTO | 215422.5 | M3EXKM | 22.72 | 4894399.2
4 | CAMPAMENTO (INC. OFICINAS, FACILIDADES Y BANOS) | 12 | MES | 40500 | 486000
5 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 3 | U | 42316.79 | 126950.37
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 23103058.34
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625922.84
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 205625922.84
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 20562592.28
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 8225036.91
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 8225036.91
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 8225036.91
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 10281296.14
| ESTUDIOS Y DISENOS | 5% |  |  | 10281296.14
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 2056259.23
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 3701266.61
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 20562592.28
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  |  | 20562592.28
| COMPRA DE TERRENO P/PLANTA | 1 | U |  | 800000
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 113483005.69
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 319108928.53
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| ING. MARIA ISABEL MORALES | ING. RAMONA MONTAS
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR: : | VISTO BUENO :
| ING. CLAUDIA DE LEON | ING. LEONARDO PEREZ
ENC. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERIA

## LISTADO DE PARTIDAS
Obra : REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO
Ubicación : PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ |  | ZONA: III
Partida | Descripción | Cantidad | UD | P.U. RD$ | MONTO RD$
A | AMPLIACIÓN LÍNEA COLECTORA DE Ø8" PVC (SDR-32.5) C/J.G.
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 1963.62 | ML |  | 0
0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 850 M |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | 850 | ML |  | 0
2.2 | EXTRACCIÓN DE ASFALTO C/EQUIPO | 680 | M² |  | 0
2.3 | BOTE CARPETA ASFÁLTICA D=12 KM ( (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES)) | 46.63 | M³ |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 3593.16 | M³ |  | 0
3.2 | REGULARIZACIÓN DE ZANJA | 1570.9 | M² |  | 0
3.3 | ASIENTO DE ARENA | 157.09 | M³ |  | 0
3.4 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20M | 3195.22 | M³ |  | 0
3.5 | BOTE MATERIAL SOBRANTE D=12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES) | 477.52 | M³ |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 2022.53 | ML |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN TUBERÍA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | 2022.53 | ML |  | 0
0
6 | CAÍDAS EN PVC |  |  |  | 0
6.1 | DE 2.00 M A 3.00 M | 1 | UD |  | 0
6.2 | DE 3.00 M A 4.00 M | 7 | UD |  | 0
0
7 | REGISTROS |  |  |  | 0
7.1 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 M A 1.50 M. | 20 | UD |  | 0
7.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M. | 4 | UD |  | 0
7.3 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M. | 8 | UD |  | 0
7.4 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 M A 3.00 M. | 3 | UD |  | 0
7.5 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 3.00 M A 3.50 M. | 5 | UD |  | 0
7.6 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 3.50 M A 4.00 M. | 4 | UD |  | 0
0
8 | ENTIBADOS |  |  |  | 0
8.1 | ENTIBADO LIVIANO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.5 M | 961.1 | M² |  | 0
0
9 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" X 4"PVC SDR- 32.5 (130 U) |  |  |  | 0
9.1 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" X 4"PVC SDR- 32.5 | 130 | UD |  | 0
0
10 | DEMOLICIÓN Y BOTE DE: |  |  |  | 0
10.1 | BADEN ( 4 UD), (L=10M A=2.5M E=0.15) | 15 | M³ |  | 0
10.2 | CONTÉN | 104 | ML |  | 0
10.3 | ACERAS ANCHO 1.00 M | 104 | M² |  | 0
10.4 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES) | 69.98 | M³ |  | 0
0
11 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
11.1 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (4 UD), (L=10 M A=2.5M E=0.15) F´C= 210KG/CM2 Y ACERO FY= 4,200 210KG/CM2 Ø 3/8" @0.20M | 40 | ML |  | 0
11.2 | CONTÉN | 104 | ML |  | 0
11.3 | ACERAS ANCHO 0.80 M | 104 | M² |  | 0
0
12 | CARPETA ASFÁLTICA espesor= 2", L= 850 M |  |  |  | 0
12.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 136 | M³ |  | 0
12.2 | BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN D=12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES) | 163.2 | M³ |  | 0
12.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=20 CM DIST. APROX 20 KM | 163.2 | M³ |  | 0
12.4 | REGADO Y NIVELADO MATERIAL DE BASE | 163.2 | M³ |  | 0
12.5 | COMPACTACIÓN DE MATERIAL C/EQUIPO | 155.04 | M³ |  | 0
12.6 | RIEGO DE LIGA O ADHERENCIA | 680 | M² |  | 0
12.7 | IMPRIMACIÓN SENCILLA | 680 | M² |  | 0
12.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO E=2" | 680 | M² |  | 0
12.9 | TRANSPORTE DE ASFALTO, DISTANCIA APROXIMADA 50 KM | 2245.36 | M³-KM |  | 0
0
13 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
13.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE |  |  |  | 0
13.1.1 | ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 96 | HR |  | 0
0
13.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS |  |  |  | 0
13.2.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 260 | ML |  | 0
13.2.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 260 | ML |  | 0
13.2.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 50 | ML |  | 0
13.2.4 | DE Ø2" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | ML |  | 0
13.2.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 50 | ML |  | 0
0
13.3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
13.3.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 260 | UD |  | 0
13.3.2 | COUPLING 3/4" PVC | 260 | UD |  | 0
13.3.3 | COUPLING 1" PVC | 100 | UD |  | 0
13.3.4 | COUPLING Ø2" PVC | 100 | UD |  | 0
13.3.5 | JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 70 | UD |  | 0
0
13.4 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
13.4.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 25 | DIA |  | 0
13.4.2 | PEÓN (2H) | 25 | DIA |  | 0
0
14 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCLUYE: USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON CHALECOS DE SEGURIDAD Y BANDEROLAS, SEÑAL DE DESVIO CON PANTALLA LED, ESTA PARTIDA INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD DE OBREROS Y PERSONAL TECNICO) | 1963.62 | ML |  | 0
15 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE: OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) | 1963.62 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
0
B | SUSTITUCIÓN TRAMO DE TUBERÍA EN COLECTORA PRINCIPAL DE Ø 16" PVC (SDR-32.5) C/J.G. |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 485 | ML |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL HÚMEDO C/EQUIPO (INC. EXTRACCIÓN DE TUBERÍA) | 1081.01 | M³ |  | 0
2.2 | REGULARIZACIÓN DE ZANJA | 412.07 | M² |  | 0
2.3 | ASIENTO DE ARENA | 48.48 | M³ |  | 0
2.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO DISTANCIA APROXIMADA DE MINA D= 25 KM | 1195.29 | M³ |  | 0
2.5 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20M | 1135.53 | M³ |  | 0
2.6 | BOTE MATERIAL SOBRANTE D=12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES)) | 1195.29 | M³ |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 509.3 | ML |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø16" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 5% DE PERDIDA | 509.3 | ML |  | 0
0
5 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 16" X 6" PVC SDR- 32.5 ( 20 U) |  |  |  | 0
5.1 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 16" X 6" PVC | 20 | UD |  | 0
0
6 | DEMOLICIÓN Y BOTE DE: |  |  |  | 0
6.1 | DEMOLICIÓN DE REGISTRO EXISTENTE | 10 | UD |  | 0
6.2 | DEMOLICIÓN DE REGISTRO DE DESCARGA EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
6.3 | CONTÉN | 15 | ML |  | 0
6.4 | ACERAS ANCHO 1.00 M | 15 | M² |  | 0
6.5 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIONES (A MANO EN CAMIONES DE 4.5 M³) | 3 | VIAJE |  | 0
0
7 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
7.1 | CONTÉN | 15 | ML |  | 0
7.2 | ACERAS ANCHO 1.00 M | 15 | M² |  | 0
0
8 | REGISTROS |  |  |  | 0
8.1 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE DESCARGA | 2 | UD |  | 0
8.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M. | 2 | UD |  | 0
8.3 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M. | 9 | UD |  | 0
8.4 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 M A 3.00 M. | 1 | UD |  | 0
0
9 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
9.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE |  |  |  | 0
9.1.1 | ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 40 | HR |  | 0
0
9.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS |  |  |  | 0
9.2.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 87 | ML |  | 0
9.2.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 87 | ML |  | 0
9.2.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 20 | ML |  | 0
9.2.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 20 | ML |  | 0
9.2.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 10 | ML |  | 0
0
9.3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
9.3.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 87 | UD |  | 0
9.3.2 | COUPLING 3/4" PVC | 87 | UD |  | 0
9.3.3 | COUPLING 1" PVC | 10 | UD |  | 0
9.3.4 | COUPLING Ø2" PVC | 10 | UD |  | 0
9.3.4 | JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 10 | UD |  | 0
0
9.4 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
9.4.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 12 | DIA |  | 0
9.4.2 | PEÓN (2H) | 12 | DIA |  | 0
0
10 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCLUYE: USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS, SEÑAL DE DESVIO CON PANTALLA LED) | 485 | ML |  | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE: OBREROS, CAMIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES) | 485 | ML |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
0
C | REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 50 LPS |  |  |  | 0
0
I | DESARENADOR |  |  |  | 0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPICADO DE MURO E = 0.15, (2.00 M²) | 1 | PA |  | 0
1.2 | DEMOLICIÓN DE MURO DE H.A EXISTENTE | 2.5 | M³ |  | 0
1.3 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN C/CAMIÓN D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 3.38 | M³ |  | 0
0
2 | REPOSICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (F'c=210 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0
2.1 | MUROS 0.20 - 3.22 QQ/M³ | 2.77 | M³ |  | 0
0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.1 | PAÑETE DE MURO PULIDO | 13.86 | M² |  | 0
3.2 | CANTOS | 6 | ML |  | 0
3.3 | RESANE EN MUROS | 67.28 | M² |  | 0
3.4 | PINTURA EN DESARENADOR CON ACRILICA DE CALIDAD SUPERIOR | 50 | M² |  | 0
0
4 | SUSTITUCIÓN DE COMPUERTAS METÁLICA TIPO CANALES DE ENTRADA ( 0.60 X 0.80 ) M | 1 | UD |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS ACERO INOXIDABLE (0.90 X 1.00)M Y CON BARRAS DE Ø1/2" A 0.013 M | 2 | UD |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE DESAGÜE TIPO COMPUERTA DE Ø4" H.F. | 2 | UD |  | 0
7 | REGISTRO PARA VÁLVULA DE DESAGÜE SEGÚN DETALLE | 1 | UD |  | 0
0
8 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DE Ø4" PVC |  |  |  | 0
0
8.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
8.1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 45.6 | ML |  | 0
8.1.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 35.43 | M³ |  | 0
8.1.3 | REGULARIZACIÓN DE ZANJA | 31.92 | M³ |  | 0
8.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 3.19 | M³ |  | 0
8.1.5 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20M | 30.19 | M³ |  | 0
8.1.6 | BOTE CARPETA ASFÁLTICA D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 6.55 | M³ |  | 0
0
8.2 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
8.2.1 | SUMINISTRO TUBERIA DE 4" PVC SDR 32.5 C/J.G | 46.51 | ML |  | 0
0
8.3 | COLOCACIÓN TUBERÍA |  |  |  | 0
8.3.1 | SUMINISTRO TUBERÍA DE 4" PVC SDR 32.5 C/J.G | 46.51 | ML |  | 0
| SUB - TOTAL I |  |  |  | 0
0
II | ACONDICIONAMIENTO DE LAGUNAS |  |  |  | 0
0
1 | LAGUNA AIREACIÓN |  |  |  | 0
1.1 | EXTRACCIÓN DE AGUA ( 10 DIA DE 8 HR ) DE 4" (3 BOMBAS) | 240 | HR |  | 0
1.2 | EXTRACCIÓN DE LODOS C/EQUIPO | 2700 | M³ |  | 0
1.3 | BOTE DE LODO C/CAMIÓN D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 3375 | M³ |  | 0
1.4 | CANALIZACIÓN DE AGUA (BRIGADA DE 4 OBREROS A RD$ 750) | 8 | DIA |  | 0
1.5 | LIMPIEZA DE HIERVAS EN TALUDES ( 4 HB A RD$ 659) | 8 | DIA |  | 0
1.6 | CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES 0.20 M, CONSIDERAR EL 35 % DEL ENCACHE EXISTENTE | 186.2 | M² |  | 0
1.7 | ACONDICIONAMIENTO FONDO LAGUNA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALICHE E=0.40 m) | 646.8 | M³ |  | 0
0
2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
2.1 | DEMOLICIÓN VERTEDOR DE SALIDA TIPO CAJÓN EXISTENTE | 7.75 | M³ |  | 0
2.2 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN | 10.46 | M³ |  | 0
0
3 | CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO DE SALIDA: |  |  |  | 0
3.1 | LOSA DE FONDO Fc'= 210 KG/CM², E= 0.15 -150 QQ/M³ | 0.84 | M³ |  | 0
3.2 | MURO Fc'= 210 KG/CM², E= 0.15 - 7.08 QQ/M³ | 1.5 | M³ |  | 0
3.3 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE ENTRADA SEGÚN DETALLE | 2 | UD |  | 0
0
4 | TERMINACIONES: |  |  |  | 0
4.1 | PAÑETE DE MURO PULIDO | 20.22 | M² |  | 0
4.2 | CANTOS | 31.2 | ML |  | 0
4.3 | FINO LOSA DE FONDO | 3.35 | M² |  | 0
4.4 | PINTURA EN DESARENADOR | 20.22 | M² |  | 0
0
5 | ESTRUCTURA EXISTENTE Y BARANDA DE PROTECCIÓN PARA COLOCACIÓN DE AIREADORES |  |  |  | 0
5.1 | PINTURA EN MURO CON PINTURA ACRILICA CALIDAD SUPERIOR | 126 | M² |  | 0
5.2 | DESMONTE DE BARANDA | 60 | ML |  | 0
5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" | 140 | ML |  | 0
0
6 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ENTRADA DE Ø8" PVC |  |  |  | 0
0
6.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
6.1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 87.5 | ML |  | 0
6.1.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 85.4 | M³ |  | 0
6.1.3 | REGULARIZACIÓN DE ZANJA | 69.92 | M³ |  | 0
6.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 7 | M³ |  | 0
6.1.5 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 71.32 | M³ |  | 0
6.1.6 | BOTE CARPETA ASFÁLTICA D=5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 17.6 | M³ |  | 0
0
6.2 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
6.2.1 | SUMINISTRO TUBERÍA DE 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 90.13 | ML |  | 0
0
6.3 | COLOCACIÓN TUBERÍA |  |  |  | 0
6.3.1 | SUMINISTRO TUBERÍA DE 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 90.13 | ML |  | 0
0
7 | LAGUNA FINAL |  |  |  | 0
7.1 | EXTRACCIÓN DE AGUA ( 22 DIA DE 8 HR ) DE 4" (2 BOMBAS) | 352 | HR |  | 0
7.2 | EXTRACCIÓN DE LODOS C/EQUIPO | 4950 | M³ |  | 0
7.3 | BOTE DE LODO C/CAMIÓN D=12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES) | 6187.5 | M³ |  | 0
7.4 | CANALIZACIÓN DE AGUA ( 5 T.C./DIA) | 5 | DIA |  | 0
7.5 | LIMPIEZA DE HIERVAS EN TALUDES EXTERIORES DE LA LAGUNA ( 7 T.C./DIA) | 7 | DIA |  | 0
7.6 | CONSTRUCCIÓN DE ENCACHES 0.20 M, CONSIDERAR EL 25 % DEL ENCACHE EXISTENTE | 130 | M² |  | 0
7.7 | ACONDICIONAMIENTO FONDO LAGUNA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALICHE E=0.05) | 315 | M³ |  | 0
0
8 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
8.1 | DEMOLICIÓN VERTEDOR DE SALIDA TIPO CAJÓN | 3.88 | M³ |  | 0
8.2 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN A 12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES) | 5.24 | M³ |  | 0
0
9 | CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO DE SALIDA: |  |  |  | 0
9.1 | LOSA DE FONDO Fc'= 210 KG/CM², E= 0.15 -1.50 QQ/M³ | 0.84 | M³ |  | 0
9.2 | MURO Fc'= 210 KG/CM², E= 0.15 -7.08 QQ/M³ | 1.5 | M³ |  | 0
9.3 | LOSA DE TECHO EN H.A EN VERTEDOR DE SALIDA EXISTENTE (1.80 X 1.80 X 0.15), Fc'= 210 KG/CM², 7.08 QQ/M³ | 0.49 | M³ |  | 0
9.4 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE SALIDA SEGÚN DETALLE | 3 | UD |  | 0
0
10 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE SALIDA |  |  |  | 0
0
10.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
10.1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 47.5 | ML |  | 0
10.1.2 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 51.45 | M³ |  | 0
10.1.3 | REGULARIZACIÓN DE ZANJA | 42.75 | M² |  | 0
10.1.4 | ASIENTO DE ARENA | 4.04 | M³ |  | 0
10.1.5 | COLOCACIÓN Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M | 42.37 | M³ |  | 0
10.1.6 | BOTE CARPETA ASFÁLTICA D=12 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO QUE CUMPLA CON LAS REGLAS MEDIOAMBIENTALES) | 11.35 | M³ |  | 0
0
10.2 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
10.2.1 | TUBERÍA DE 12" PVC SDR 32.5 C/J.G | 24.96 | ML |  | 0
10.2.2 | TUBERÍA DE 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 24.03 | ML |  | 0
0
10.3 | COLOCACIÓN TUBERÍA |  |  |  | 0
10.3.1 | TUBERÍA DE 12" PVC SDR 32.5 C/J.G | 24.96 | ML |  | 0
10.3.2 | TUBERÍA DE 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 24.03 | ML |  | 0
0
11 | TERMINACIONES: |  |  |  | 0
11.1 | PAÑETE DE MURO PULIDO | 20.22 | M² |  | 0
11.2 | CANTOS | 31.2 | ML |  | 0
11.3 | FINO LOSA DE FONDO | 3.35 | M² |  | 0
11.4 | PINTURA EN DESARENADOR | 20.22 | M² |  | 0
0
12 | ACONDICIONAMIENTO DE BERMA L= 385 M, A= 4.20 |  |  |  | 0
12.1 | LIMPIEZA, CORTE Y EMPUJE E= 0.30 M. | 485.1 | M³ |  | 0
12.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO E= 0.40 M. | 776.16 | M³ |  | 0
12.3 | REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL | 776.16 | M³ |  | 0
12.4 | COMPACTACIÓN DE MATERIAL C/EQUIPO | 737.35 | M³ |  | 0
12.5 | SUELO CEMENTO AL 3% E= 0.20 (CLASIFICAR MATERIAL CON LA GRANULOMETRIA ADECUADA, SEGÚN ENSAYO DE LABORATORIO) | 1617 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
0
III | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  | 0
0
1 | TERMINACIONES |  |  |  | 0
1.1 | REPARACIÓN DE CANTO Y MOCHETA | 38.6 | ML |  | 0
1.2 | RESANE EN MUROS | 60 | M² |  | 0
1.3 | FINO DE TECHO | 13.44 | M² |  | 0
1.4 | ACRILICA CALIDAD SUPERIOR EN MUROS | 193.3 | M² |  | 0
1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE POLIMETAL, INC. LLAVIN | 2 | UD |  | 0
1.6 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE REJA DE PROTECCION, CON ACABADO BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA INDUSTRIAL EPOXICA) | 30.14 | P² |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
0
IV | CASA DE OPERADOR (1 HABITACIÓN ) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MAT. A MANO | 8.8 | M³ |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 3.61 | M³ |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL | 6.23 | M³ |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MUROS 0.67 QQ/M³ | 3.73 | M³ |  | 0
3.2 | DINTELES 0.15 X 0.20 - 3.20 QQ/M³ | 0.36 | M³ |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.71 QQ/M³ | 4.29 | M³ |  | 0
3.4 | ZAPATA DE COLUMNA - 0.87 QQ/M³ | 0.2 | M³ |  | 0
3.5 | COLUMNA 0.15 X 0.45 - 2.93 QQ/M³ | 1.4 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  | 0
4.1 | BLOQUES DE 6" B.N.P. | 10.84 | M² |  | 0
4.2 | BLOQUES DE 6" S.N.P. | 67.73 | M² |  | 0
4.3 | BLOCKS 4'' SNP | 12.33 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE EN TECHO MAESTREADO A NIVEL | 28.8 | M² |  | 0
5.2 | PAÑETE INTERIOR MAESTREADO Y A PLOMO | 93.1 | M² |  | 0
5.3 | PAÑETE EXTERIOR Y VUELOS | 66.59 | M² |  | 0
5.4 | CANTOS | 131.73 | M² |  | 0
5.5 | ANTEPECHO | 22.75 | ML |  | 0
5.6 | FINO DE TECHO | 59 | M² |  | 0
5.7 | ACRILICA CALIDAD SUPERIOR | 281.3 | M² |  | 0
5.8 | PISO CERÁMICA CORRIENTES ( PRECIO DE CERAMICA400/ M²) | 28.8 | M² |  | 0
5.9 | ZÓCALOS | 36.14 | ML |  | 0
5.1 | CERÁMICA EN BAÑO (INC. TODOS LAS PAREDES DEL BAÑO, PRECIO DE CERÁMICAS RD$325/ M² ) | 13 | M² |  | 0
5.11 | ACERA PERIMETRAL ANCHO DE 0.80 M | 22.04 | M² |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  | 0
6.1 | PILETA BAÑERA | 1 | UD |  | 0
6.2 | INODORO COMPLETO | 1 | UD |  | 0
6.3 | LAVAMANOS COMPLETO | 1 | UD |  | 0
6.4 | BARRA PARA CORTINA | 1 | UD |  | 0
6.5 | DUCHA | 1 | UD |  | 0
6.6 | DESAGÜE DE PISO | 1 | UD |  | 0
6.7 | DESAGÜE DE TECHO | 1 | UD |  | 0
6.8 | FREGADERO SENCILLO NIQUELADO | 1 | UD |  | 0
6.9 | CÁMARA DE INSPECCIÓN | 6 | UD |  | 0
6.1 | TRAMPA DE GRASA | 1 | UD |  | 0
6.11 | TUBERÍAS Y PIEZAS | 1 | UD |  | 0
6.12 | MANO DE OBRA PLOMERÍA EN GENERAL, INC. MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | UD |  | 0
0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | ENTRADA GENERAL (PANEL DE BREAKER 4/8 C.)(INC.B) | 1 | UD |  | 0
7.2 | SALIDAS CENITALES | 6 | UD |  | 0
7.3 | SALIDA TOMACORRIENTES 120 V EN DOBLE | 11 | UD |  | 0
7.4 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | UD |  | 0
7.5 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | 2 | UD |  | 0
0
8 | PORTAJE |  |  |  | 0
8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA EVERLAST (2.10 X 0.90), INC. LLAVIN | 4 | UD |  | 0
0
9 | VENTANA |  |  |  | 0
9.1 | VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE REJA DE PROTECCION, CON ACABADO BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA INDUSTRIAL EPOXICA) | 6.96 | P² |  | 0
9.2 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
0
V | ELECTRIFICACIÓN |  |  |  | 0
0
1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1.1 | DEMOLICIÓN DE NICHO ELÉCTRICO EXISTENTE | 1 | UD |  | 0
1.2 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN | 1 | VIAJE |  | 0
0
2 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA |  |  |  | 0
2.1 | POSTE H.A.V. 40′ 500 DAN | 7 | UD |  | 0
2.2 | CONDUCTOR AAA/C # 4/0 | 3600 | PIE |  | 0
2.3 | CONDUCTOR AAA/C # 2/0 | 1200 | PIE |  | 0
2.4 | ESTRUCTURA TR-306 (NO INC. TRANSFORMADORES) | 1 | UD |  | 0
2.5 | ESTRUCTURA EQ-MT | 1 | UD |  | 0
2.6 | ESTRUCTURA MT-301 | 6 | UD |  | 0
2.7 | ESTRUCTURA MT-307 | 1 | UD |  | 0
2.8 | ESTRUCTURA PR-101 | 7 | UD |  | 0
2.9 | ESTRUCTURA HA - 100B | 2 | UD |  | 0
2.1 | ESTRUCTURA AP - 103 | 1 | UD |  | 0
2.11 | TRANSFORMADOR 1Ø, DE 25 KVA, 7.2 KV/240- 480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | UD |  | 0
2.12 | CUT-OUT 100 AMPS. | 3 | UD |  | 0
2.13 | PARARRAYOS 9 KV | 3 | UD |  | 0
2.14 | HOYOS PARA POSTES | 7 | UD |  | 0
2.15 | HOYOS PARA VIENTOS | 2 | UD |  | 0
2.16 | INSTALACIÓN DE POSTES | 7 | UD |  | 0
2.17 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA PRIMARIA (DESDE LA PARTIDA N° 1.2 HASTA LA PARTIDA N° 1.13). | 1 | UD |  | 0
2.18 | POSTE DE HORMIGÓN A RETIRAR | 2 | UD |  | 0
2.19 | ESTRUCTURA MT-301 A RETIRAR | 1 | UD |  | 0
2.2 | ESTRUCTURA MT-307 A RETIRAR | 1 | UD |  | 0
2.21 | ESTRUCTURA PR-101 A RETIRAR | 1 | UD |  | 0
2.22 | ESTRUCTURA HA - 100B A RETIRAR | 1 | UD |  | 0
2.23 | ESTRUCTURA TR-306 A RETIRAR | 1 | UD |  | 0
0
3 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA |  |  |  | 0
3.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR HASTA PORTA CONTADOR CON MAIN BREAKER, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELÉCTRICO THW NO. 2 (FASE), 1 CONDUCTOR ELÉCTRICO THW NO.6 (N) Y 1 CONDUCTOR HDB NO.2 A 7 HILOS TRENZADO EN TUBERÍA IMC DE 2'', CONJUNTO DE CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERÍA. | 6 | ML |  | 0
3.2 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PORTA CONTADOR CON MAIN BREAKER 150/3 A HASTA CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADORES, COMPUESTO POR: 3 CONDUCTOR ELÉCTRICO THW NO.2 (FASE), 1 CONDUCTOR ELÉCTRICO THW NO.6 (N) Y UN CONDUCTOR HDB NO.2 A 7 HILOS TRENZADO (T) EN TUBERÍA IMC DE 2'' Y PVC DE 2", CONJUNTO DE CONECTORES, SOPORTES DE TUBERÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRA. | 8 | ML |  | 0
3.3 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADORES HASTA REGISTRO PARA AIREADORES FLOTANTES, COMPUESTO POR: 4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS THW NO.6 (FASE Y NEUTRO), EN TUBERÍA PVC DE 11/2", CONJUNTO DE CONECTORES Y MOVIMIENTO DE TIERRA. | 120 | ML |  | 0
3.4 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON ARRANCADORES HASTA TRANSFORMADOR SECO, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS THW NO.8 (FASE), Y 1 CONDUCTOR THW NO. 10 (N) EN L.T. DE 3/4". | 5 | ML |  | 0
3.5 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 6/12 C, COMPUESTO POR: 2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS THW NO.8 (FASE), Y 1 CONDUCTOR THW NO. 10 (N) EN L.T. DE 3/4". | 5 | ML |  | 0
3.6 | PORTA CONTADOR CON MAIN BRAKER 150 AMPS 3Ø, | 1 | UD |  | 0
3.7 | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INC. 1 MAIN BREAKER 125/3 AMP., 4 BREAKERS 35/3 AMP., 1 BREAKER 50/3 AMP.,1 BREKER 15/2 AMP. Y 4 ARRANCADORES DIRECTO A LINEA, 3Ø, 10HP, 60 HZ, 480V. | 1 | UD |  | 0
3.8 | REGISTRO METÁLICO 10" X 10" X 4" | 1 | UD |  | 0
3.9 | REGISTRO DE HORMIGÓN (0,5 X 0,5 X 0,6) M (CONTEMPLAR DRENAJE CON UN LECHO DE GRAVA FILTRANTE Y UN TUBO DE Ø4" PERFORADO) | 7 | UD |  | 0
3.1 | CONDUCTOR DE GOMA #8/4 HILOS | 300 | PIE |  | 0
3.11 | TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA, 480/120-240 V | 1 | UD |  | 0
3.12 | PANEL DE BREAKER 6/12 CIRCUITOS | 1 | UD |  | 0
3.13 | LÁMPARA LEE CON BRAZO DE 6", 175W, 240V, | 8 | UD |  | 0
3.14 | CONDUCTOR DE VINIL # 8/2 | 1400 | PIE |  | 0
3.15 | POSTES DE HORMIGÓN DE 25 PIES, CLASE III | 4 | UD |  | 0
3.16 | HOYOS PARA POSTES | 4 | UD |  | 0
3.17 | INSTALACIÓN DE POSTES | 4 | UD |  | 0
3.18 | TAPE DE GOMA 3M SCOTCH | 1 | UD |  | 0
3.19 | TAPE DE PLÁSTICO 3M SCOTCH | 1 | UD |  | 0
3.2 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA SECUNDARIA | 1 | UD |  | 0
0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADORES | 0 |  |  | 0
4.1 | SUMINISTRO AIREADOR AUTO ASPIRANTES DE SUPERFICIE CADA EQUIPO INCLUYE: MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP ( 7.5 KW) / 460V / FLA 12.4 AMP. / 3 PH/1800 RPM / 60 HZ / TEFC / IP55, SISTEMA DE FLOTA ( 2 FLOTA POR EQUIPO) Y EJE EN ACERO INOXIDABLE 304. | 4 | UD |  | 0
4.2 | INSTALACIÓN AIREADORES MECÁNICOS 10 HP | 4 | UD |  | 0
4.3 | CABLE TENSOR ADICIONAL P/AIREADORES RESISTENTE A CORROCIÓN | 300 | PIE |  | 0
0
5 | NICHO PARA PANELES (1.20 X 1.20 X 1.80) M |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 1 | UD |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | UD |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 180 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA MURO 0.87 QQ/M³ | 0.55 | M³ |  | 0
3.2 | VIGA AMARRE 0.15 X 0.20 - 4.57 QQ/M³ | 0.12 | M³ |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.04 QQ/M³ | 0.17 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | MURO BLOCK 6" SNP VIOLINADO 2 CARAS (LA TERMINACION DEL VIOLINADO DEBE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE VERTICALIDAR Y HORIZONTALIDAD ESTABLECIDOS EN LA BUENA PRACTICA DE ACABADO) | 6.48 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE MAESTREADO A NIVEL Y A PLOMO | 14.4 | M² |  | 0
5.2 | FINO DE TECHO PLANO | 1.44 | M² |  | 0
5.3 | PISO HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO | 1.44 | M² |  | 0
5.4 | CANTOS | 8.64 | ML |  | 0
0
6 | PUERTA DE BARRA CUADRADA DE (1.80 X1.10 ), COMPLETA INC. INSTALACIÓN (ACABADO CON CON PINTURA INDUSTRIAL EPOXICA) | 1 | UD |  | 0
7 | ACERA EXTERIOR CON ANCHO DE 0.80M | 3.6 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL V |  |  |  | 0
0
VI | ÁREA PERIFÉRICA |  |  |  | 0
0
1 | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS |  |  |  | 0
0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
1.1.1 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS A MANO | 223.99 | M3 |  | 0
1.1.2 | REPOSICIÓN MATERIAL COMPACTADO | 111.41 | M3 |  | 0
1.1.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN IN SITU | 146.35 | M3 |  | 0
0
2 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
2.1.1 | ZAPATA DE MUROS (0.45 X 0.25)MTS - 0.87 QQ/M3 | 54.63 | M3 |  | 0
2.1.2 | ZAPATA DE COLUMNAS (0.60 X 0.60 X .25)MTS - 2.08 QQ/M3 | 11.25 | M3 |  | 0
2.1.3 | COLUMNAS DE AMARRE (0.20 X 0.20)MTS - 4.36 QQ/M3 | 15 | M3 |  | 0
2.1.4 | VIGA DE AMARRE BNP (0.15 X 0.20)MTS - 3.22 QQ/M3 | 14.25 | M3 |  | 0
2.1.5 | VIGA DE AMARRE SNP (0.20 X 0.20)MTS - 2.45 QQ/M3 | 20 | M3 |  | 0
2.1.6 | VIGA PARA RIEL PUERTA CORREDIZA (0.20 X 0.20)MTS | 0.34 | M3 |  | 0
0
3 | MUROS |  |  |  | 0
3.1.1 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS SNP VIOLINADO | 1140 | M2 |  | 0
3.1.2 | BLOCK 6" Ø3/8"@0.60MTS BNP | 190 | M2 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1.1 | PANETE EN VIGAS Y COLUMNAS | 475 | M2 |  | 0
4.1.2 | CANTOS | 2700 | ML |  | 0
0
5 | PINTURA |  |  |  | 0
5.1.1 | PRIMER FRESH CEMENT EN VIGAS Y COLUMNAS | 475 | M2 |  | 0
5.1.2 | ACRILICA AZUL TURQUESA CALIDAD SUPERIOR EN VIGAS Y COLUMNAS | 475 | M2 |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 500 | ML |  | 0
0
7 | PUERTA CORREDIZA LONG=4.00 MTS INCLUIR UN MOTOR PARA SU OPERACION (ACABADO DE LA PUERTA CON PROTECCION ANTICORROSIVA Y PINTURA EPOXICA INDUSTRIAL) | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL VI |  |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
0
D | VARIOS |  |  |  | 0
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 4' X 8' IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 4 | UD |  | 0
2 | CAMPAMENTO ( INCLUYE ALQUILER DEL SOLAR CON O SIN CASA, BAÑOS MÓVILES EN SITIO DE OBRA Y FURGON PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES) | 7 | MESES |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.5% |  |  | 0
| SEGUROS, PÓLIZAS Y FIANZAS | 4.25% |  |  | 0
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 5.5% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 0
PREPARADO POR: |  | REVISADO POR:
| ING. MARINO QUEZADA | ING. JOSE M. RIVAS
ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | ING. DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS
| SOMETIDO POR: | VISTO BUENO :
ING. SONIA ESTHER RODRÍGUEZ R. |  | ING. JOSÉ M. AYBAR OVALLE
ENC. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  | DIRECTOR DE INGENIERÍA

## Análisis Por Hacer organizados (hidden)
Listado de Análisis de Costos del Presupuesto
Partida | Descripción | Unidad | Cantidades | Análisis de Costo
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M | Hecho | No hecho
2 | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO
2.1 | CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS) | M | Hecho
2.2 | EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO | M2 | Hecho
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | M3 | Hecho
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (INC.EXTRACCION DE TUBERIA) | M3 | Hecho
3.2 | REGULARIZACION DE ZANJA | M2 | Hecho
3.3 | ASIENTO DE ARENA | M3 | Hecho
3.4 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA | M3
3.5 | COLOCACION Y COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M | M3
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION (DIST.=5.0KM) | M3
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA:
4.1 | DE Ø24" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 4% DE PERDIDA | M
4.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/JUNTA GOMA + 3% DE PERDIDA | M
5 | COLOCACION TUBERIA:
5.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
5.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
6 | PRUEBAS DE TUBERÍAS
6.1 | DE Ø12" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 4% PERDIDA POR CAMP. | M
6.2 | DE Ø8" PVC SRD-32.5 C/J. G. + 3% PERDIDA POR CAMP. | M
7 | CAIDAS
7.1 | DE 1.00M A 2.00M | UD | Hecho
7.2 | DE 2.00 M A 3.00 M | UD | Hecho
7.3 | DE 3.00 M A 4.00 M | UD | Hecho
6 | REGISTROS Y BADENES
6.1 | DEMOLICION Y BOTE DE REGISTRO EXISTENTE | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.00 M A 1.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 1.50 M A 2.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.00 M A 2.50 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 2.50 M A 3.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 3.50 M A 4.00M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 4.50 M A 5.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 5.50 M A 6.00 M. | UD | Hecho
6.2 | REGISTRO PREFABRICADO H. A. DE 6.00 M A 6.50 M. | UD | Hecho
7 | BADENES
7.1 | DEMOLICION Y BOTE DE BADÉN EXISTENTE | UD | Hecho
7.2 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | Hecho
7.3 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (L=10M A=2.5M E=0.15) F´C= 280KG/CM2 Y ACERO FY= 4200 210KG/CM2 Ø 3/8" @0.25M | UD | Hecho
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 8" x 4"PVC SDR- 32.5 (70 U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO YEE 8" x 4" PVC C/J/G | U
7.05 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.06 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.07 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.08 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.09 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.1 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.11 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.12 | MANO DE OBRA | U
7 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 4" DIRECTO A REGISTRO 6M (20U)
7.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M
7.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.03 | COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 C/J.G. | ML
7.04 | SUMINISTRO CODO 4" x 45º PVC | U
7.05 | SUMINISTRO TAPON 4" PVC | U
7.06 | CEMENTO SOLVENTE | U
7.07 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | M3
7.08 | ASIENTO DE ARENA | M3
7.09 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.30 | M3
7.1 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=5 KM | M3
7.11 | MANO DE OBRA | U
8 | SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LA VIA | M
9 | LIMPIEZA FINAL | U