## PRES. LIMPIO POSTER RIO list
Obra | RECONSTRUCCIÓN DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RÍO
Ubicación : PROVINCIA INDEPENDENCIA |  |  |  | ZONA : VIII
Partida | Descripcion | Cant. | Unidad | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | REDES DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 14085 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 10093.93 | M3 |  | 0
2.2 | Nivelación de fondo de zanja | 9392.5 | M2 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 985.95 | M3 |  | 0
2.4 | Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la manipulacion del relleno) | 8575.59 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 1822.01 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
3.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 4839.9 | M |  | 0
3.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. + 2% Desp. | 9526.8 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4839.9 | M |  | 0
4.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9526.8 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | Codo de 4"x90º PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Codo de 4"x45º PVC SCH-40 | 13 | Ud |  | 0
5.3 | Codo de 3"x90º PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
5.4 | Codo de 3"x45º PVC SCH-40 | 36 | Ud |  | 0
5.5 | Tee de 4"x4" PVC SCH-40 | 38 | Ud |  | 0
5.6 | Tee de 3"x3" PVC SCH-40 | 26 | Ud |  | 0
5.7 | Yee de 4"x3" PVC SCH-40 | 4 | Ud |  | 0
5.8 | Yee de 3"x3" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
5.9 | Cruz de 4"x4" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.1 | Cruz de 3"x3" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.11 | Reducción 4"x3" PVC SCH-40 | 33 | Ud |  | 0
5.12 | Tapón Ø4" PVC SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
5.13 | Tapón Ø3" PVC SCH-40 | 16 | Ud |  | 0
5.14 | Anclaje H.S. p/piezas | 8.85 | M³ |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
6.1 | De compuerta Ø4" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud |  | 0
6.2 | De compuerta Ø3" H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y mano de obra) | 3 | Ud |  | 0
6.3 | Cajas telescópicos p/valvulas de H.F. | 6 | Ud |  | 0
0
7 | ACOMETIDAS EN POLIETILENO |  |  |  | 0
7.1 | Acometida urbanas Ø3" X 1/2" en tuberia de polietileno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en PPR | 700 | Ud |  | 0
7.2 | Rurales Ø3" | 300 | Ud |  | 0
0
8 | PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE: |  |  |  | 0
8.1 | Tubería de Ø4" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 4775 | M |  | 0
8.2 | Tubería de Ø3" PVC (SDR-26 ) C/J.G. | 9340 | M |  | 0
0
9 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
9.1 | Demolicón de acera y contenes | 66 | M3 |  | 0
9.2 | Bote de escombros | 85.8 | M3 |  | 0
0
10 | REPOSICIÓN DE |  |  |  | 0
10.1 | Acera e=0.10 | 600 | M2 |  | 0
10.2 | Contenes | 60 | M |  | 0
0
11 | ASFALTO |  |  |  | 0
11.1 | Corte de asfalto | 33960 | M |  | 0
11.2 | Remocion de asfalto | 11359.25 | M2 |  | 0
11.3 | Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento en botadero) | 763.26 | M3 |  | 0
11.4 | Suministro y colocación de imprimación con gravilla | 11359.25 | M2 |  | 0
11.5 | Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2" (Inc. Riego de adherencia) | 14199.06 | M2 |  | 0
11.6 | Transporte de asfalto caliente (31.00 km) | 32678.28 | M3/KM |  | 0
0
12 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO |  |  |  | 0
12.1 | Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de peligro naranja | 14085 | M |  | 0
12.2 | Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas | 14085 | M |  | 0
0
14 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 14085 | M |  | 0
| TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando la obra 20''x 10'' impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½" x 1 ½" y soporte en tubos cuadrados 4"x4" | 4 | Ud |  | 0
0
2 | Campamento casa o solar y 2 baños portatiles | 10 | Mes |  | 0
| TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB- TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 4.5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación de INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0