## Listado Partida
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Listado de Partida
Obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SNIP:14991.
Ubicación : PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS |  |  |  |  | ZONA: VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | RED COLECTORA
1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 930 | M |  | 0
1.2 | CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 ML)
1.2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 1860 | M |  | 0
1.2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 2325 | M² |  | 0
1.2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 156.94 | M³E |  | 0
1.3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 5951.88 | M³N |  | 0
1.3.2 | Regularización de fondo de zanja | 2325 | M² |  | 0
1.3.3 | Asiento de arena, e=0.10 m | 232.5 | M³S |  | 0
1.3.4 | Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 1005.57 | M³E |  | 0
1.3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 4189.86 | M³C |  | 0
1.3.6 | Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 2114.43 | M³E |  | 0
1.4 | SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
1.4.1 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m | 293 | Ud |  | 0
1.4.2 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m | 327 | Ud |  | 0
1.5 | COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.
1.5.1 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m | 293 | Ud |  | 0
1.5.2 | De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m | 327 | Ud |  | 0
1.6 | CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 M)
1.6.1 | Imprimación Sencilla | 2325 | Ud |  | 0
1.6.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 2325 | Ud |  | 0
1.6.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km | 7677.15 | M³/Km |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO Y ESCALERA) VER DETALLE DE PLANO
2.1 | De 1.00 a 1.50 m | 5 | Ud |  | 0
3 | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL:
3.1 | Imbornal de tres parrillas sin filtrante | 15 | Ud |  | 0
3.2 | Imbornal de tres parrillas con filtrante (perforado en Ø16" y en camizado en Ø12", profundidad=200 PL) | 12 | Ud |  | 0
3.3 | Limpieza de imbornal existente, incluye bote de materiales | 80 | Ud |  | 0
4 | CONSTRUCCIÓN DE BADÉN | 25 | Ud |  | 0
5 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
5.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
5.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 80 | Hr |  | 0
5.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS
5.2.1 | De Ø½" PVC (SCH-40) | 150 | M |  | 0
5.2.2 | De Ø¾" PVC (SCH-40) | 150 | M |  | 0
5.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 15 | M |  | 0
5.2.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 15 | M |  | 0
5.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 15 | M |  | 0
5.3 | SUMINISTRO DE:
5.3.1 | Coupling Ø½" PVC | 150 | Ud |  | 0
5.3.2 | Coupling Ø¾" PVC | 15 | Ud |  | 0
5.3.3 | Coupling Ø1" PVC | 15 | Ud |  | 0
5.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 15 | Ud |  | 0
5.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 30 | Ud |  | 0
5.4 | MANO DE OBRA
5.4.1 | Maestro plomero (1H) | 30 | Días |  | 0
5.4.2 | Peón (2H) | 30 | Días |  | 0
6 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad. | 930 | M |  | 0
7 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 930 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | INTERCONEXIONES DE IMBORNALES A REGISTROS DE CANALESTAS (20 Uds)
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (20 INTERCONEXIONES A REGISTROS CADA 10 M) | 200 | M |  | 0
2 | CARPETA ASFÁLTICA (L=200.00 ML)
2.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados | 400 | M |  | 0
2.2 | Remoción de asfalto e= 2" | 210 | M² |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 14.18 | M³E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compacto c/equipo | 283.5 | M³N |  | 0
3.2 | Regularización de fondo de zanja | 210 | M² |  | 0
3.3 | Asiento de arena, e=0.10 m | 21 | M³S |  | 0
3.4 | Suministro de material de mina dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 53.94 | M³E |  | 0
3.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20m | 224.73 | M³C |  | 0
3.6 | Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 70.52 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÌAS (CON JUNTA DE GOMA)
4.1 | De Ø16" PVC SDR-32.5 + 5% de pérdida por campana | 210 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
5.3 | De Ø16" PVC SDR-32.5 | 200 | M |  | 0
6 | MANO DE OBRA DE INTERCONEXIÓN IMBORNALES A CANALETA | 20 | Ud |  | 0
7 | CARPETA ASFÁLTICA
7.1 | Imprimación Sencilla | 210 | M² |  | 0
7.2 | Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 210 | M² |  | 0
7.3 | Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km | 693.42 | M³/Km |  | 0
8 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad | 200 | M |  | 0
9 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 200 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS:
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de Inapa, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO (alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Póliza y Finanza | 4% |  |  | 0
| Transporte | 2.5% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios Profesionales ( Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Ley 3-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0