## LOMA DE LOS CHIVOS
Obra: AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO EL SEIBO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES LOMA DEL CHIVO (SECTOR COLINAS DON GUILLERMO) COMPRENDIDA ENTRE LOS NUDOS 1, 13, 19, 21 Y 23 (LOTE 5)
Ubicación: PROV. EL SEIBO |  |  | Zona : VI
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND. | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION
1 | REPLANTEO | 990.78 | M |  | 0
0
2 | CORTE CARPETA ASFALTICA L=300 M |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE 2" | 600 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCION CARPETA ASFALTICA | 225 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO C/CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIEMTO Y CARGUIO EN BOTADERO) | 14.63 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
0
3.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION: (871.89 M3) |  |  |  | 0
3.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70% | 610.32 | M3 |  | 0
3.1.2 | MATERIAL ROCA DURA C/EQUIPO 30% (INCLUYE EXTRACCION DE ROCA) | 261.57 | M3 |  | 0
3.2 | NIVELACION EN ZANJA | 743.09 | M2 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA | 313.88 | M3 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA | 84.22 | M3 |  | 0
3.5 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.20 M | 731.16 | M3 |  | 0
3.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE EXPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 508.92 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G. + 3% PÉRDIDA POR CAMPANA | 1020.5 | M |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G. + 3% PÉRDIDA POR CAMPANA | 1020.5 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6" X 15° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
6.2 | CODO 6" X 20° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.3 | CODO 6" X 22° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.4 | CODO 6" X 35° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.5 | CODO 6" X 45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.6 | CODO 6" X 55° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.7 | CODO 6" X 70° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.8 | CODO 6" X 80° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.9 | CODO 6" X 90° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
6.1 | TEE 6" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.11 | TEE 6" X 4" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.12 | REDUCCIÓN 6" X 3" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
6.13 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.14 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 2 | U |  | 0
6.15 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø6" 150 PSI | 25 | U |  | 0
6.16 | ANCLAJE PARA PIEZAS SEGÚN DETALLE | 20 | U |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
7.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCL. VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ) | 1 | U |  | 0
7.2 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 1 | U |  | 0
0
8 | HIDRANTE Ø6" X 4" PLATILLADO (COLOCADO EN TUBERIA DE Ø6") | 1 | U |  | 0
0
9 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN TUBERIAS DE
9.1 | DE Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G.+3% PERDIDA | 1020.5 | M |  | 0
10 | PAVIMENTO 300 M |  |  |  | 0
10.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO | 45 | M3 |  | 0
10.2 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO) | 54 | M3 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE | 54 | M3 |  | 0
10.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20M. DE ESPESOR | 51.3 | M3 |  | 0
10.5 | IMPRIMACCION SENCILLA | 225 | M2 |  | 0
10.6 | REPOSICION Y COLOCACION DE ASFALTO 2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA) | 225 | M2 |  | 0
10.7 | TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA 10 KM | 112.5 | M3/KM |  | 0
11 | CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 300 | M |  | 0
12 | SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS PEQUEÑOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA | 300 | M |  | 0
13 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES) | 300 | M |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | REDES DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO | 1672.45 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION CON CLASIFICACION (1,243.22) M3
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70% | 870.25 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL ROCA DURA C/EQUIPO 30% (INCLUYE EXTRACCION DE ROCA) | 372.97 | M3 |  | 0
2.2 | NIVELACION EN ZANJA | 1126.93 | M2 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA | 447.55 | M3 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) | 142.16 | M3 |  | 0
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.20 M | 1036.05 | M3 |  | 0
2.6 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 733.46 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA: |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 812.74 | M |  | 0
3.2 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. + 2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 893.16 | M |  | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.2 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 812.74 | M |  | 0
4.3 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. + 2% PÉRDIDA POR CAMPANA | 893.16 | M |  | 0
0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
5.1 | CODO 4" X 90° ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.2 | CODO 3" X 25° ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.3 | TEE 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.4 | TEE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.5 | REDUCCIÓN 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.6 | CRUZ 4" X 4" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
5.7 | TAPON DE Ø3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
5.8 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI | 6 | U |  | 0
5.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI | 16 | U |  | 0
5.1 | ANCLAJE PARA PIEZAS SEGÚN DETALLE | 11 | U |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
6.1 | VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCL. VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ) | 2 | U |  | 0
6.2 | VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCL. VALVULA PLATILLADA, TORNILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER ) | 2 | U |  | 0
6.3 | CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.) | 4 | U |  | 0
0
7 | HIDRANTE Ø6" X 4" PLATILLADO (COLOCADO EN TUBERIA DE Ø4") | 1 | U |  | 0
0
8 | ACOMETIDAS URBANAS Ø3" (300 UNIDADES) |  |  |  | 0
8.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA) | 300 | UD |  | 0
8.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1800 | M |  | 0
8.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 300 | UD |  | 0
8.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 300 | UD |  | 0
8.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 300 | UD |  | 0
8.6 | VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE | 300 | UD |  | 0
8.7 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 300 | UD |  | 0
8.8 | TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 300 | M |  | 0
8.9 | ANCLAJES DE H.S. FC' 180 KG/CM2 | 300 | UD |  | 0
8.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 300 | UD |  | 0
8.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 300 | UD |  | 0
8.12 | EXCAVACION Y TAPADO A MANO | 594 | M3 |  | 0
8.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 300 | UD |  | 0
0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA |  |  |  | 0
9.1 | DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. | 812.74 | M |  | 0
9.2 | DE Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. | 893.16 | M |  | 0
0
10 | DEMOLICION DE: |  |  |  | 0
10.1 | ACERA DE 0.80 M | 14.4 | M3 |  | 0
10.2 | CONTEN | 18 | M3 |  | 0
10.3 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO CON CAMION D=5 KM | 40.5 | M3 |  | 0
11 | REPOSICION DE: |  |  |  | 0
11.1 | ACERA DE 0.80 M | 144 | M2 |  | 0
11.2 | CONTEN | 180 | M |  | 0
0
12 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES
1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE
1.1 | ACHIQUE Ø3" (5,5 HP) | 100 | HR |  | 0
2 | SUMINISTRO TUBERIAS
2.1 | DE Ø1/2" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
2.2 | DE Ø3/4" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
2.3 | DE Ø1" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
2.4 | DE Ø2" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
2.5 | DE Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 25 | M |  | 0
3 | SUMINISTRO DE:
3.1 | COUPLING Ø1/2" PVC | 174 | U |  | 0
3.2 | COUPLING 3/4" PVC | 174 | U |  | 0
3.3 | COUPLING 1" PVC | 50 | U |  | 0
3.4 | COUPLING Ø2" PVC | 50 | U |  | 0
3.5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3" 150 PSI | 50 | U |  | 0
4 | MANO DE OBRA
4.1 | MAESTRO PLOMERO (1H) | 20 | DIA |  | 0
4.2 | PEON (2H) | 20 | DIA |  | 0
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 0
D | VARIOS |  |  |  | 0
1 | CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICINA, ALMACEN Y ALQUILER BANOS MOVILES) |  | MESES |  | 0
0
2 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 0 | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007) | 1.8% |  |  | 0
| OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA | 10% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0