## LISTA DE PARTIDA
Obra: | CONSTRUCCION ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR (OBRA DE TOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO, DEPÓSITOS REGULADORES SUPERFICIALES 600 M³ Y 150 M³ C/U CON SU VERJA PERIMETRAL EN BLOQUE Y LÍNEA DE IMPULSIÓN)
Ubicación: PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ |  | ZONA: | III
SNIP: 14651
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN
I | CAMINO ACCESO DE LONGITUD 237.15 M
1 | PRELIMINAR
1.1 | Ingeniería | 0.24 | Km |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) | 1754.91 | M2 |  | 0
2.2 | Corte de material no clasificado c/equipo | 277.82 | M3N |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (dist. 5km) (incluye esparcimiento en botadero) | 333.38 | M3E |  | 0
3 | RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO
3.1 | Suministro de material de mina para relleno | 237.15 | M³N |  | 0
3.2 | Regado, nivelado y perfilado | 237.15 | M³S |  | 0
3.3 | Compactado material c/equipo | 232.41 | M³C |  | 0
3.4 | Conformación de cunetas c/equipo | 474.3 | M |  | 0
3.5 | Encachada (según detalles) | 474.3 | M |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | OBRA DE TOMA (CAJUELA DE CAPTACIÓN, RÍO CAÑO CLARO)
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
2 | MANEJO DE AGUA
2.1 | Muro de sacos para manejo de aguas (llenado con material del sitio) | 60 | M³ |  | 0
2.2 | Bomba de achique de 4" | 20 | Día |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA FUNDACIÓN
3.1 | Excavación material no clasificado a mano | 102.67 | M³N |  | 0
3.2 | Reposicion de Relleno compactado con compactador mecánico | 53.48 | M³C |  | 0
3.3 | Suministro y colocacion de grava | 14.36 | M³S |  | 0
3.4 | Bote de material in situ | 61.49 | M³E |  | 0
4 | HORMIGON ARMADO FʼC=280 KG/CM² EN:
4.1 | Zapata de columna 1.50 x 1.50 x 0.40 m - 3.07 qq/m³ | 0.9 | M³ |  | 0
4.2 | Zapata de muro - 0.94 qq/m³ | 13.1 | M³ |  | 0
4.3 | Muros W-0.30 - 2.90 qq/m³ | 42.78 | M³ |  | 0
4.4 | Viga M-1 W-0.30 - 2.13 qq/m³ | 3.18 | M³ |  | 0
4.5 | Viga V1 - 0.30 x 0.40 m - 2.33 qq/m³ | 2.4 | M³ |  | 0
4.6 | Columna C1 - 0.40 x 0.40 x 5.10 m - 5.50 qq/m³ | 0.82 | M³ |  | 0
4.7 | Losa superior 0.15 m - 1.03 qq/m³ | 12.27 | M³ |  | 0
4.8 | Hormigón de nivelación H.S. F'c= 100 kg/cm² | 2 | M³ |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache muro | 91.84 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior pulido en muros | 91.84 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior en muros | 96.59 | M² |  | 0
5.4 | Pañete en viga y columna | 43.16 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 139.45 | M |  | 0
5.6 | Fino losa de techo | 74 | M² |  | 0
6 | JUNTA HIDROFÍLICA (Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción, impermeable 5 mm x20 mm) | 76.2 | M |  | 0
7 | ESCALERA INTERIOR Y EXTERIOR EN H.G., SEGÚN DETALLE | 3 | Ud |  | 0
8 | TAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA (1.00 X 1.00) de aluminio, INCLUYE CANDADO | 3 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE OBRA DE TOMA A CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 40.25 | M |  | 0
2 | DESVÍO DE RÍO Y MANEJO DE AGUA
2.1 | Uso retroexcavadora 128 HP o similar para encausamiento, desvío de río y construcción de la ataguía | 50 | Hr |  | 0 | 0
2.2 | Muros de Sacos para Reforzamiento en perímetro de la Ataguía L=50.00m, H=2.00m y Ancho=1.50m (con material del sitio) | 150 | M³ |  | 0 | 0
2.3 | Extracción de Muros de Sacos en perímetro de la Ataguía | 112.5 | M³ |  | 0 | 0
2.4 | Extracción de Agua con uso de Bomba de Achique de Ø3" (5.5 HP) (Incluye transporte de bomba) | 120 | Hr |  | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA
3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 56.75 | M³N |  | 0
3.2 | Relleno compactado a mano | 45.12 | M³C |  | 0
3.3 | Bote de material in situ | 13.96 | M³E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
4.1 | Tubería ø16" acero SCH-40 sin costura en línea de Aducción | 40.25 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
5.1 | Tubería ø16" acero SCH-40 | 40.25 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES (CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA)
6.1 | Codo Ø16" x 45º Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
6.2 | Tee Ø16" x 16" Acero SCH-40 | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Cucuyera de Ø16" según detalle | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Niples Platillado soldado de 16" en acero | 5 | Ud |  | 0
6.5 | Valvula tipo Mariposa Ø16" H.F. (150 PSI) | 1 | Ud |  | 0
6.6 | Junta mecánica tipo Dresser de ø16" (100 PSI) | 2 | Ud |  | 0
6.7 | Anclaje de H.A. p/piezas (según detalles) | 7.08 | M³ |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | ESTACIÓN DE BOMBEO
I | CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación material no clasificado en presencia de agua con equipo | 505.57 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno compactado C/compactador mecánico, en capa de 0.20 M. | 283.45 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (dist. 5km) (incluye esparcimiento en botadero) | 259 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c= 280 KG/CM² INDUSTRIAL EN:
3.1 | Hormigón de nivelación H.S. F'c= 140 kg/cm²) | 1.99 | M³ |  | 0
3.2 | Losa de fondo 0.45 m - 1.65 qq/m³ | 13.12 | M³ |  | 0
3.3 | Muros 0.30 m - 3.51 qq/m³ | 68.2 | M³ |  | 0
3.4 | Viga VM (0.30 x 0.50) m - 1.16 qq/m³ | 1.61 | M³ |  | 0
3.5 | Losa de Entrepiso 0.20 m - 2.58 qq/m³ | 4.1 | M³ |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
4.1 | Fino pulido losa de fondo pulido | 23 | M² |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido en muro de calcamo | 243.48 | M² |  | 0
4.3 | Pañete interior en losa | 1.95 | M² |  | 0
4.4 | Pañete en vigas | 12.96 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 23.4 | M |  | 0
4.6 | Fino losa de techo | 29.84 | M² |  | 0
5 | JUNTA HIDROFÍLICA (Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción, impermeable 5 mm x20 mm) | 77.7 | M |  | 0
6 | INSTALACIÓN DE:
6.1 | Escaleras interior en H.G., según detalle | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Tapa de inspección tipo cisterna (1.00 x 1.00) m, incluye candado | 2 | Ud |  | 0
6.3 | Tapa de inspección tipo cisterna (1.35x 2.65) m, incluye candado | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | CASETA DE BOMBEO SOBRE CÁRCAMO
1 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'C = 280 KG/CM² EN:
1.1 | Columna 0.30 m x 0.30 m 6.77qq/m³ | 1.3 | M³ |  | 0
1.2 | Viga V1 0.30 x 0.35 m - 3.05 qq/m³ | 0.42 | M³ |  | 0
1.3 | Viga de amarre V2 0.20 m x 0.20 m - 3.75 qq/m³ | 1.12 | M³ |  | 0
1.4 | Viga Metálica W10" x 26# x 4.00 m (incluye suministro, Instalación y protección de superficie) | 1078 | Lb |  | 0
1.5 | Dintel > 1.50 m -3.85 qq/m³ | 0.38 | M³ |  | 0
1.6 | Dintel < 1.50 m - 4.13 qq/m³ | 0.26 | M³ |  | 0
1.7 | Losa de techo incluye viga de amarre 0.12 m - 2.54 qq/m³ | 3.51 | M³ |  | 0
2 | MUROS DE BLOQUES DE 8"
2.1 | Muros 0.20m S.N.P. Ø3/8" @ 0.60 m | 48.39 | M² |  | 0
3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
3.1 | Fino de techo | 8.36 | M² |  | 0
3.2 | Pañete Viga y columna | 31.38 | M² |  | 0
3.3 | Cantos | 147.2 | M |  | 0
3.4 | Piso hormigón pulido | 16 | M² |  | 0
3.5 | Zabaleta | 18.4 | M |  | 0
3.6 | Pintura base blanca | 79.77 | M² |  | 0
3.7 | Pintura acrílica azul | 79.77 | M² |  | 0
3.8 | Antepecho de una línea de block de 8" | 12 | M² |  | 0
3.9 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 8.36 | M² |  | 0
4 | PORTAJE, VENTANAS Y TAPAS:
4.1 | Tapa metálica de 0.80 m x 0.80 m (suministro y colocación) | 2 | Ud |  | 0
4.2 | Puerta polimetal de 1.50 m x 2.10 m (suministro y colocación) | 1 | Ud |  | 0
4.3 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 32.93 | P² |  | 0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | Entrada general | 1 | P.A |  | 0
5.2 | Salidas cenitales | 4 | Ud |  | 0
5.3 | Salidas interruptor sencillo | 3 | Ud |  | 0
5.4 | Salidas tomacorriente dobles 120 V | 2 | Ud |  | 0
5.5 | Salidas tomacorriente dobles 120 V | 2 | Ud |  | 0
6 | LIMPIEZA FINAL (incluye personal para limpieza, herramientas y bote) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | TUBERÍA DE DESAGÜE Ø8" (SCH-40) CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 25.4 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación de Materia compacto c/equipo | 24.89 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 M. | 19.76 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material in situ | 4.91 | M3E |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS:
3.1 | Ø8" Acero (SCH-40) c/protección anticorrosivo | 25 | M |  | 0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
4.1 | Ø8" Acero (SCH-40) | 25 | M |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO CÁRCAMO DE BOMBEO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | Postes en H.A 40´ 500 DAM | 51 | Ud |  | 0
1.2 | Postes en H.A 40´ 800 DAM | 4 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura MT-301 | 27 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura MT-302 | 15 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura MT-303 | 2 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura MT-304 | 3 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura MT-305 | 2 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura MT-307 | 1 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura MT-316 | 2 | Ud |  | 0
1.1 | Estructura MT-323 | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Estructura P3B-110 | 5 | Ud |  | 0
1.12 | Estructura HA-100B | 39 | Ud |  | 0
1.13 | Estructura PR-101 | 55 | Ud |  | 0
1.14 | Transformador Pad Mounted de 225 KVA, 3ø, 12470-7200/240-277-480 V, sumergido en aceite. | 1 | Ud |  | 0
1.15 | Estructura EQ-MT | 1 | Ud |  | 0
1.16 | Estructura PR-208 | 2 | Ud |  | 0
1.17 | Estructura AP-103 | 1 | Ud |  | 0
1.18 | Cut-out a 200 AMP. | 3 | Ud |  | 0
1.19 | Pararrayos a 9 KV | 3 | Ud |  | 0
1.2 | Alambre AAAC No. 2/0 | 40000 | Pies |  | 0
1.21 | Cono de alivio interior | 3 | Ud |  | 0
1.22 | Cono de alivio exterior | 3 | Ud |  | 0
1.23 | Instalación de postes | 55 | Ud |  | 0
1.24 | Hoyo para postes | 55 | Ud |  | 0
1.25 | Hoyo para vientos | 39 | Ud |  | 0
1.26 | Mano de Obra Eléctrica Primaria | 1 | Ud |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
2.1 | Alimentador eléctrico desde medición en alta tensión hasta transformador pad mounted con 3 conductores URD No.2 a 33% concéntrico en tuberías IMC y PVC de Ø4" y accesorios | 8 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde transformador Pad Mounted hasta main breaker con 6 conductores THW No.2/0 (fases), 1 conductor THW No.2/0 (neutro) y 1 conductor THW No.1/0 (tierra) en tuberías IMC y PVC de Ø3" y accesorios | 16 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde main breaker hasta panel board con 6 conductores THW No.2/0 (fases), 1 conductor THW No.2/0 (neutro) y 1 conductor THW No.1/0 (tierra) en tuberías IMC y PVC de Ø3" y accesorios | 2 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancadores de electrobombas con 6 conductores THW No.2/0 (fases), 1 conductor THW No.2/0 (neutro) y 1 conductor THW No.1/0 (tierra) en tuberías IMC y PVC de Ø3" y accesorios | 18 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde arrancadores de electrobombas hasta electrobombas con 6 conductores THW No.1/0 (fases) y 1 conductor THW No.2 (tierra) en tubería L.T. de Ø3" y accesorios | 16 | M |  | 0
2.6 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta transformador seco con 2 conductores THW No.10 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tubería L.T. de Ø3/4" y accesorios | 10 | M |  | 0
2.7 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de distribución 4/8 circuitos en caseta de control con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tubería EMT de Ø3/4" y accesorios | 2 | M |  | 0
2.8 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de distribución 2/4 circuitos en caseta de bombeo con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø3/4" y accesorios | 18 | M |  | 0
2.9 | Alimentador eléctrico desde transformador seco hasta panel de distribución 2/4 circuitos en caseta de operador con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tuberías EMT y PVC de Ø3/4" y accesorios | 10 | M |  | 0
2.1 | Main breaker 200/3 AMP,480V, enclosure, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
2.11 | Panel boar en barra de 400 AMP.con main breaker 350/3 AMP, inc. 2 breakers 250/3 AMP, y 1 breaker 20/2 AMP. | 1 | Ud |  | 0
2.12 | Transformador seco de 5 KVA, 480/120-240V | 1 | Ud |  | 0
2.13 | Panel de distribución 2/4 circuitos, (incluye breakers) | 2 | Ud |  | 0
2.14 | Panel de distribución 4/8 circuitos, (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
2.15 | Registro metálico (6.0" * 6.0" * 4.0"), NEMA 1R | 2 | Ud |  | 0
2.16 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6M) | 4 | Ud |  | 0
2.17 | Excavación y tapado de zanja a mano (0.6 x 0.60 x 26) m a mano | 10 | M3 |  | 0
2.18 | Mano de Obra Eléctrica Secundaria | 1 | Ud |  | 0
3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR
3.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 DAM | 2 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de lámpara Led, tipo cobra de 250 W, 220 V. (Estructura AP-101) | 2 | Ud |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3 | 70 | M |  | 0
3.4 | Hoyo para postes | 2 | Ud |  | 0
3.5 | Instalación de postes | 2 | Ud |  | 0
4 | EQUIPOS DE BOMBEO
4.1 | Electrobomba turbina de eje vertical de 635 GPM vs 697' TDH con motor eléctrico de 150 HP, 480 V, 3Ø'', 60 Hz, 1,770 RPM | 2 | Ud |  | 0
4.2 | Arrancador suave para 150 HP @ 480V, ø3, armario NEMA 3R. | 2 | Ud |  | 0
4.3 | Instalación de electrobomba | 2 | Ud |  | 0
4.4 | Niples platillados en un extremo Ø6'' x 12'' | 4 | Ud |  | 0
4.5 | Niples platillados en un extremo Ø4'' x 6'' | 2 | Ud |  | 0
4.6 | Junta mecánica autoportante de Ø6''' | 2 | Ud |  | 0
4.7 | Tee platillada Ø6'' x Ø6" x Ø6" | 2 | Ud |  | 0
4.8 | Tee platillada Ø6'' x Ø6" x Ø4" | 2 | Ud |  | 0
4.9 | Válvula de compuerta de Ø6", platillada, vástago ascendente a 500 PSI. | 2 | Ud |  | 0
4.1 | Válvula de compuerta de Ø4", platillada, vástago ascendente a 500 PSI. | 1 | Ud |  | 0
4.11 | Válvula check horizontal de Ø6", platillado a 500 PSI. | 2 | Ud |  | 0
4.12 | Instalación manométrica completa | 2 | Ud |  | 0
4.13 | Válvula de aire Ø11/2'', 500 PSI, instalación completa | 2 | Ud |  | 0
4.14 | Codo de Ø6" x 45º en acero | 1 | Ud |  | 0
4.15 | Codo de Ø4" x 90º en acero | 2 | Ud |  | 0
4.16 | Reducción Ø10" a Ø6" | 1 | Ud |  | 0
4.17 | Soporte de H.A. para tubería de Ø6" en la descarga | 2 | Ud |  | 0
4.18 | Anclaje en H.A. para equipos de bombeo | 2 | Ud |  | 0
4.19 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
4.2 | Mano de obra construcción de descarga de Ø6" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
V | GARITA PARA VIGILANCIA
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación en material no clasificado a mano | 5.05 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición material compactado a mano | 1.88 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material In situ | 3.68 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muro (Inc. zap. C1) 1.60 qq/m³ | 1.49 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre a nivel de piso 0.15 x 0.20 - 3.73 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 - 3.33 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.4 | Dintel D1 (0.15 x 0.30 ) 3.85 qq/m³ | 0.09 | M³ |  | 0
3.5 | Dintel D2 (0.15 x 0.40) 4.13 qq/m³ | 0.17 | M³ |  | 0
3.6 | Columna 0.30 x 0.15 - 4.65 qq/m³ | 0.14 | M³ |  | 0
3.7 | Losa de techo y vuelo 0.12 - 1.34 qq/m³ | 1.22 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOCK
4.1 | Block 6" con 3/8" @ 0.60 m B.N.P. | 5.4 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" con 3/8"@ 0.60 m S.N.P. | 33.18 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache (columnas, vigas, losa de techo y vuelos) | 15.89 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior | 49.07 | M² |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 49.07 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 6 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 63.19 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 10.6 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta de techo | 10 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 7.79 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 9.71 | M² |  | 0
5.1 | Pintura base blanca | 98.14 | M² |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica | 98.14 | M² |  | 0
6 | PISOS DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTOSOLDADA D2.30 X D2.30 (PULIDO) | 7.59 | M² |  | 0
7 | ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M | 8.96 | M² |  | 0
8 | PORTAJES Y VENTANAS
8.1 | Puerta polimetal incluye herraje instalación marco y llavín tipo palanca (0.8 x 2.10) m | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 45.43 | P² |  | 0
8.3 | Verja de protección en barra metálica en puerta, según detalle | 18.08 | P² |  | 0
8.4 | Verja de protección en barra metálica en ventanas, según detalle | 41.33 | P² |  | 0
9 | INSTALACIONES SANITARIA
9.1 | Lavamanos sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
9.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
9.6 | Columna ventilación de 3" | 1 | Ud |  | 0
9.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
9.8 | Séptico (1.90x1.10) m | 1 | Ud |  | 0
9.9 | Tinaco 150 gl | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Barra cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
9.11 | Tubería y piezas en general | 1 | PA |  | 0
9.12 | Pozo Filtrante | 1 | Ud |  | 0
9.13 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0
10 | ELECTRIFICACIÓN INTERIOR
10.1 | Panel de distribución 2/4 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Salidas luces cenitales | 6 | Ud |  | 0
10.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
10.4 | Salidas interruptor doble | 3 | Ud |  | 0
11 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
12 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE PERSONAL PARA LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y BOTE) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB - TOTAL V |  |  |  | 0
VI | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS L=74.20 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 74.2 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapatas a mano | 29.89 | M3 |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 11.79 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión Distancia=5km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 21.72 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F᾽c=210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45m x 0.25m) - 0.87 qq/m³ | 6.32 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas (0.60m x 0.60m x 0.25m) - 2.08 qq/m³ | 2.1 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas de Amarre (0.20m x 0.20m) - 4.36 qq/m³ | 1.58 | M3 |  | 0
3.4 | Viga de Amarre S.N.P. (0.20m x 0.20m) - 2.45 qq/m³ | 2.63 | M3 |  | 0
3.5 | Viga Apoyo Riel Puerta Corrediza L=8.40 m - 2.32 qq/m³ | 1.51 | M3 |  | 0
4 | MUROS
4.1 | De 8" B.N.P. Ø3/8" @0.60 m | 39.48 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinados, 2 caras | 105.28 | M2 |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 70.26 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 70.26 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 421.6 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Base Blanca | 70.26 | M² |  | 0
6.2 | Acrilíca Azul Turquesa | 70.26 | M² |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
7.1 | Alambre Galvanizado tipo Trinchera (Incluye Angular para soporte cada 2 metros, Alambre para tender y Amarrar) (Según detalle diseño) | 70.2 | M |  | 0
8 | PUERTA CORREDIZA (L=4.00 m) (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación)(Según detalle de diseño) | 1 | P.A |  | 0
| SUB - TOTAL VI |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 M³, CASETA DE CLORACIÓN Y ESTACIÓN DE REBOMBEO
I | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 M³
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Explanación de terreno c/equipo | 90 | M³ |  | 0
2.2 | Excavación material compacto c/retropala 416E o similar | 1506.83 | M³N |  | 0
2.3 | Relleno compactado con caliche, con equipo, h=0.15m (incluye suministro) | 323.05 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión D=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1528.54 | M³E |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F`C=280 KG/CM2 EN:
3.1 | Zapata de muro 0.40 x 1.25 m, 0.93 qq/m³ | 20 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columna C1 1.95 x 1.95 x 0.40 m, 1.49 qq/m³ | 3.04 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata de columna C2 1.05 x 1.05 x 0.35m, 1.28 qq/m³ | 5 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de fondo e=0.20 m, 2.61 qq/m³ | 29.82 | M³ |  | 0
3.5 | Muros e=0.25 m, 1.56 qq/m³ | 64.58 | M³ |  | 0
3.6 | Columna C1, 0.40 x 0.40m, 5.16 qq/m³ | 2.94 | M³ |  | 0
3.7 | Columnas C2, 0.35 x 0.35 m, 3.50 qq/m³ | 5.89 | M³ |  | 0
3.8 | Viga V1, 0.25 x 0.35 m, 3.42 qq/m³ | 4.37 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo e=0.15 m, 0.88 qq/m³ | 23.44 | M³ |  | 0
3.1 | Muro tapa e=0.15 m | 0.1 | M³ |  | 0
3.11 | Hormigon de limpieza, F¨c=80 Kg/Cm² | 7.81 | M³ |  | 0
3.12 | Zabaleta | 54.4 | M |  | 0
3.13 | Ruedo perimetral en H.S., 0.48 x 1.60m | 38.4 | M³ |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Fino pulido losa de fondo | 144 | M² |  | 0
4.2 | Fino losa de techo | 155.25 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior hidrofugo | 157.5 | M² |  | 0
4.4 | Pañete interior pulido hidrofugo | 295.84 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 293.2 | M |  | 0
4.6 | Junta hidrofílica (Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción, impermeable 5 mm x20 mm) | 50 | M |  | 0
5 | APLICACIÓN DE:
5.1 | Aditivo impermeabilizante para morteros | 752.59 | M² |  | 0
6 | ALQUILER DE ANDAMIOS
6.1 | Andamios para uso general ( incluye instalacion y desintalación ) |  | Mes |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Pintura acrílica económica (base blanca) | 157.5 | M² |  | 0
6.2 | Pintura acrílica azul | 157.5 | M² |  | 0
7 | ESCALERA
7.1 | Escalera interior H.G. 3/4", h=3.0 m | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Escalera exterior H.G. 3/4", h=2.50 m | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø12" SCH-30 (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
8 | INSTALACIONES ENTRADA Y SALIDA (BYPASS), REBOSE Y DESAGUE.
8.1 | Codo Ø6" x 90º Acero SCH-20 | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Tee Ø12" x Ø8" Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Tee Ø8" x Ø8" Acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
8.4 | Tee Ø8" x Ø6" Acero SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
8.5 | Valvula de Compuerta Ø12", H.F., 100 PSI platillada (Incluye niples y juntas de goma) | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Valvula de Compuerta Ø8", H.F., 100 PSI platillada (Incluye niples y juntas de goma) | 3 | Ud |  | 0
8.7 | Junta tipo Dresser Ø12" | 1 | Ud |  | 0
8.8 | Junta tipo Dresser Ø8" | 3 | Ud |  | 0
8.9 | Tuberia Ø12'' Acero SCH-40 | 6 | M |  | 0
8.1 | Tuberia Ø8'' Acero SCH-40 | 12 | M |  | 0
8.11 | Tuberia Ø6'' Acero SCH-40 | 12 | M |  | 0
8.12 | Registro para válvula desague, 1.50 x 1.10 x 1.75 m (Ver diseño en planos) | 1 | Ud |  | 0
8.13 | Registro para Bypass, 2.50 x 2.15 x 1.75 m (Ver diseño en planos) | 1 | Ud |  | 0
8.14 | Movimiento de tierra para tuberias soterradas | 1 | PA |  | 0
9 | Embellecimiento con gravilla | 250 | M² |  | 0
10 | Logo y Letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | CASETA DE CLORACIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA
2.1 | Excavación en material compacto a mano | 13.71 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado a mano con material producto de excavación | 6.51 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión (distancia=5.0km) incluye esparcimiento en botadero | 9 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F´C=210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de Muro (0.60 x 0.30) m - 1.31 qq/m³ | 1.41 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas (1.20 x 1.20) m - 0.64 qq/m³ | 3.02 | M³ |  | 0
3.3 | Columna C1 (0.30 x 0.30) m (2ud) -6.18 qq/m³ | 0.68 | M³ |  | 0
3.4 | Columna C2 (0.30 x 0.30) m (4ud) - 3.73 qq/m³ | 1.35 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de Amarre B.N.P. (0.20 x 0.20) m - 4.47qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0
3.6 | Viga de Amarre Intermedia (0.20 x 0.20) m - 2.98 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0
3.7 | Viga V1 (0.25 x 0.42) m - 5.78 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.8 | Viga V2(0.25 x 0.42) m - 4.14 qq/m | 1.12 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de Fondo e= 0.10 m c/Malla Electrosoldada D2.3xD2.3x20x20 | 15.36 | M² |  | 0
3.1 | Losa de Techo e= 0.15 m - 1.70 qq/m³ | 24.8 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOQUES
4.1 | Muro de bloques 8" B.N.P | 5.92 | M² |  | 0
4.2 | Muro de bloques 8" S.N.P | 15.54 | M² |  | 0
4.3 | Block calado tipo ventana | 16.8 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 38.48 | M² |  | 0
5.2 | Pañete exterior e interior H.A | 38.48 | M² |  | 0
5.3 | Pañete en techo (Incluye vuelo) | 24.8 | M² |  | 0
5.4 | Fino de techo | 15.05 | M² |  | 0
5.5 | Cantos | 15.6 | M |  | 0
5.6 | Zabaleta en techo | 20 | M |  | 0
5.7 | Antepecho | 20 | M |  | 0
5.8 | Pintura base blanca | 83.28 | M² |  | 0
5.9 | Pintura general acrílica | 83.28 | M² |  | 0
6 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 14.08 | M² |  | 0
7 | DESAGÜE DE TECHO Ø3" PVC | 1 | Ud |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO
8.1 | Viga W 8" x 31# L=30' | 1 | Ud. |  | 0
8.2 | Angular 6" x 6" x 3/8" H.N. | 1 | Ud. |  | 0
8.3 | Expansiones Hilti Ø3/4" x 4" (o Similar) | 10 | Ud |  | 0
8.4 | Tornillo (A325 ) 3/4" x 1-1/2" (incluye tuerca) | 10 | Ud |  | 0
8.5 | Troley mecánico p/diferencial de 3 Ton | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Mano de obra | 1 | P.A. |  | 0
9 | INSTALCIÓN ELÉCTRICA
9.1 | Salida de cenitales | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Salida de interruptor doble | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Salida de interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Salida tomacorriente 120 V doble | 1 | Ud |  | 0
9.5 | Panel de distribución 4/8 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
10 | SISTEMA DE CLORACIÓN
10.1 | Dosificador de Cloro,aplicación por solución con rango de 0-50 Lbs/día (incluye cabezal, regulador de flujo, inyector difusor y adaptador) | 2 | Ud |  | 0
10.2 | Cilindro de Cloro 2,000 Lb (lleno) | 2 | Ud |  | 0
10.3 | Filtro de Cloro | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Manómetro en Glicerina | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Válvula de Globo PVC Ø1" | 5 | Ud |  | 0
10.6 | Soporte Manifold, en GRP. | 4 | Ud |  | 0
10.7 | Manifold conducción cloro gas, (tubería de Ø1" PVC SCH-80) | 4 | Ud |  | 0
10.8 | Bomba dosificadora 0,50 H.P tipo Booster | 2 | Ud |  | 0
10.9 | Diferencial manual de 3.00 Ton (10 pies alzada) | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Balanza para pesaje de cilindros | 2 | Ud |  | 0
10.11 | Rodillos de gomas para apoyo de cilindros | 6 | Ud |  | 0
10.12 | Soporte cilindro en L3" x 3" x 1/4" (suministro) | 3 | Ud |  | 0
10.13 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
11 | DUCHA
11.1 | Piso H.S. para ducha de emergencia (Incluye movimiento de tierra) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
11.3 | Ducha de emergencias (incluye Estación de Lavaojo de 9 galones) Galones) (Suministro e instalación) | 1 | Ud |  | 0
11.4 | Tuberías y piezas | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
III | ESTACIÓN DE RELEVO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
III.1 | CASETA DE RELEVO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación en material compacto a mano | 10.22 | M³N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado a mano con material producto de excavación | 3.95 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material In situ | 7.27 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN:
3.1 | Zapata de muro 0.20 m, 0.78 qq/m³ | 2.8 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columna 0.20 x 0.20 m, 1.43 qq/m³ | 0.6 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de piso 0.20 x 0.20 m - 5.71qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.4 | Viga de amarre a nivel de techo 0.20 x 0.20 m - 5.71 qq/m³ | 0.37 | M³ |  | 0
3.5 | Viga V1 (0.25 x 0.28) m - 4.91 qq/m3 | 0.35 | M³ |  | 0
3.6 | Dintel Di (0.20 x 0.25) m 3.85 qq/m³ | 0.44 | M³ |  | 0
3.7 | Columna 0.30 x 0.30 m - 3.71 qq/m³ | 0.59 | M³ |  | 0
3.8 | Losa de techo y vuelo 0.12 m - 2.23 qq/m³ | 2.85 | M³ |  | 0
4 | MUROS DE BLOCK
4.1 | Block 8" con 3/8"@ 0.60 m B.N.P. | 52.64 | M² |  | 0
4.2 | Block 8" Ø3/8"@0.60m SNP violinados, 2 caras | 11.28 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache (columnas, vigas, losa de techo y vuelos) | 53.74 | M² |  | 0
5.2 | Pañete interior y exterior en H.A. | 53.74 | M² |  | 0
5.3 | Fino de techo | 20 | M² |  | 0
5.4 | Cantos | 86.72 | M |  | 0
5.5 | Antepecho | 18.8 | M |  | 0
5.6 | Zabaleta de techo | 18.8 | M |  | 0
5.7 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 20 | M² |  | 0
5.8 | Pintura base blanca | 53.74 | M² |  | 0
5.9 | Pintura general acrílica | 53.74 | M² |  | 0
6 | PISOS DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTOSOLDADA D 2.30X D 2.30 (PULIDO) | 20 | M² |  | 0
7 | ACERA PERIMETRAL DE 0.80 M. | 19.6 | M² |  | 0
8 | PORTAJES Y VENTANAS
8.1 | Puerta polimetal, incluye herraje instalación marco y llavín tipo palanca (1.50 x 2.20) m | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 47.47 | P² |  | 0
8.3 | Verja de protección en barra metálica en puerta, según detalle | 35.52 | P² |  | 0
8.4 | Verja de protección en barra metálica en ventanas, según detalle | 54.25 | P² |  | 0
10 | ELECTRIFICACIÓN INTERIOR
10.1 | Panel de distribución 8/16 circuitos (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Salidas luces cenitales | 6 | Ud |  | 0
10.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
10.4 | Salidas interruptor doble | 3 | Ud |  | 0
11 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | Ud |  | 0
12 | LIMPIEZA FINAL (INCLUYE PERSONAL PARA LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y BOTE) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL III.1 |  |  |  | 0
III.2 | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO CASETA DE RELEVO
1 | ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA
1.1 | Postes en H.A 35´ 500 DAM | 9 | Ud |  | 0
1.2 | Postes en H.A 40´ 800 DAM | 1 | Ud |  | 0
1.3 | Estructura MT-101 | 1 | Ud |  | 0
1.4 | Estructura MT-102 | 2 | Ud |  | 0
1.5 | Estructura MT-103 | 4 | Ud |  | 0
1.6 | Estructura MT-104 | 1 | Ud |  | 0
1.7 | Estructura MT-105 | 2 | Ud |  | 0
1.8 | Estructura HA-100B | 14 | Ud |  | 0
1.9 | Estructura PR-101 | 10 | Ud |  | 0
1.1 | Estructura TR-106 (inc. transformador de 50 KVA, cut-out y pararrayos) | 1 | Ud |  | 0
1.12 | Estructura AP-103 | 1 | Ud |  | 0
1.13 | Alambre AAAC No. 2/0 | 3000 | Pies |  | 0
1.14 | Instalación de postes | 10 | Ud |  | 0
1.15 | Hoyo para postes | 10 | Ud |  | 0
1.16 | Hoyo para vientos | 14 | Ud |  | 0
1.17 | Mano de Obra Eléctrica Primaria | 1 | Ud |  | 0
2 | ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA
2.1 | Alimentador eléctrico desde transformador hasta base para medidor eléctrico con main breaker 250/2AMP compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.4/0 (fases), 1 conductor eléctrico THW No.2/0 (neutro) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (tierra) en tubería IMC de Ø2", conjunto de conectores y soporte de tubería | 5 | M |  | 0
2.2 | Alimentador eléctrico desde base para medidor eléctrico con main breaker 250/2AMP hasta panel board, compuesto por: 2 conductores eléctricos THW No.4/0 (fases), 1 conductor eléctrico THW No.2/0 (neutro) y 1 conductor eléctrico HDB No.2 a 7 hilos trenzados (tierra) en tuberías IMC y PVC de Ø2", conjunto de conectores y soporte de tubería. | 28 | M |  | 0
2.3 | Alimentador eléctrico desde panel board hasta arrancadores tipo VDF de electrobombas, compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.4 (fases) y 1 conductor eléctrico THW No.6 (tierra) en tubería EMT de Ø2", conjunto de conectores y soporte de tubería. | 4 | M |  | 0
2.4 | Alimentador eléctrico desde arrancadores tipo VDF de electrobombas hasta motor de electrobombas, compuesto por: 3 conductores eléctricos THW No.4 (fases) y 1 conductor eléctrico THW No.6 (tierra) en tubería L.T. de Ø3", conjunto de conectores y soporte de tubería. | 18 | M |  | 0
2.5 | Alimentador eléctrico desde panel boar hasta panel de distribución 4/8 circuitos en caseta de bombeo con 2 conductores THW No.10 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tubería PVC de Ø3/4" y accesorios. | 2 | M |  | 0
2.6 | Alimentador eléctrico desde panel de distribución 4/8 circuitos en caseta de bombeo hasta panel de distribución 2/4 circuitos en caseta de operador con 2 conductores THW No.10 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tubería PVC de Ø3/4" y accesorios. | 18 | M |  | 0
2.7 | Alimentador eléctrico desde panel boar hasta panel de distribución 4/8 circuitos en caseta de cloro con 2 conductores THW No.10 (fases) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en tubería PVC de Ø3/4" y accesorios. | 6 | M |  | 0
2.8 | Medidor de energía con main breaker 250/2 amp,480v, enclosure, nema 3r. | 1 | Ud |  | 0
2.9 | Panel boar en barra de 250 AMP.con main breaker 225/2 AMP, incluye 3 breakers 150/2 AMP, 1 breaker 20/2 AMP, y 1 breaker 15/2 AMP. | 1 | Ud |  | 0
2.1 | Panel de distribución 2/4 circuitos, (incluye breakers) | 1 | Ud |  | 0
2.11 | Panel de distribución 4/8 circuitos, (incluye breakers) | 2 | Ud |  | 0
2.12 | Registro metálico (6.0" * 6.0" * 4.0"), NEMA 1R | 3 | Ud |  | 0
2.13 | Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6) | 5 | Ud |  | 0
2.14 | Excavación y tapado de zanja a mano (0.6 x 0.60 x 25M) | 10 | M3 |  | 0
2.15 | Mano de Obra Eléctrica Secundaria | 1 | Ud |  | 0
3 | ILUMINACIÓN EXTERIOR
3.1 | Postes H.A.V, 30´, 300 DAM | 3 | Ud |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de lámpara Led, tipo cobra de 250 W, 220 V. (Estructura AP-101) | 3 | Ud |  | 0
3.3 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 10/3 | 80 | M |  | 0
3.4 | Hoyo para postes | 3 | Ud |  | 0
3.5 | Instalación de postes | 3 | Ud |  | 0
4 | EQUIPO DE BOMBEO
4.1 | Electrobomba centrifuga en línea, 125 GPM vs 345' TDH con motor eléctrico vertical de 20 HP, 240 Volts, 3Ø, 60HZ, 3,550 RPM. | 3 | Ud |  | 0
4.2 | Panel arrancador tipo VDF para 20 HP @ 240V, entrada Ø1 con salida 3Ø. provisto de armario NEMA 3R. | 3 | Ud |  | 0
4.3 | Instalación de electrobomba | 3 | Ud |  | 0
4.4 | Niples de acero, platillados en un extremo Ø3'' x 12'' | 10 | Ud |  | 0
4.5 | Niples de acero, platillados en un extremo Ø4'' x 16'' | 1 | Ud |  | 0
4.6 | Niples de acero, platillados en un extremo Ø4'' x 28'' | 1 | Ud |  | 0
4.7 | Tee platillada Ø4'' | 5 | Ud |  | 0
4.8 | Zeta de Ø4'' x Ø3" | 2 | Ud |  | 0
4.9 | Válvula de Compuerta Ø3", platillada, vástago ascendente 250 PSI. | 7 | Ud |  | 0
4.1 | Válvula chek horizontal combinado con limitador de caudal de Ø3", platillado a 250 PSI. | 3 | Ud |  | 0
4.11 | Instalación manométrica completa | 4 | Ud |  | 0
4.12 | Válvula de Aire Ø1'', 250 PSI, instalación completa | 4 | Ud |  | 0
4.13 | Cruz de Ø4 x Ø4" x Ø4" x Ø3" | 2 | Ud |  | 0
4.14 | Reducción de Ø6 a Ø4" | 2 | Ud |  | 0
4.15 | Junta mecánica tipo Dresser de Ø3" | 3 | Ud |  | 0
4.16 | Medidor de flujo de Ø4" | 1 | Ud |  | 0
4.17 | Interruptor de flujo | 3 | Ud |  | 0
4.18 | Transductor de presión | 3 | Ud |  | 0
4.19 | Anclaje H.A. para válvulas y check | 9 | Ud |  | 0
4.2 | Base en H.A. para equipos de bombeo | 3 | Ud |  | 0
4.21 | Tornillos Ø5/8" x 4" | 6 | Ud |  | 0
4.22 | Pintura de óxido azul para descarga | 1 | Ud |  | 0
4.23 | Mano de obra construcción de descarga de Ø3" | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL III.2 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
IV | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=93 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 93 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapatas a mano | 37.47 | M³N |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 14.88 | M³C |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión Distancia=5km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 27.11 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45m x 0.25m) - 0.87 qq/m³ | 8.1 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas (0.60m x 0.60m x 0.25m) - 2.08 qq/m³ | 2.55 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de Amarre (0.20m x 0.20m) - 4.36 qq/m³ | 1.94 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de Amarre S.N.P. (0.20m x 0.20m) - 2.45 qq/m³ | 3.34 | M³ |  | 0
3.6 | Viga Apoyo Riel Puerta Corrediza L=8.40 m - 2.32 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
4 | MUROS
4.1 | De 8" B.N.P. Ø3/8" @0.60 m | 50.16 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinados, 2 caras | 133.76 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 88.22 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 88.22 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 528.8 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Base Blanca | 88.22 | M² |  | 0
6.2 | Acrilíca Azul Turquesa | 88.22 | M² |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
7.1 | Alambre Galvanizado tipo Trinchera (Incluye Angular para soporte cada 2 metros, Alambre para tender y Amarrar) (Según detalle diseño) | 89 | M |  | 0
8 | PUERTA CORREDIZA (L=4.00 m) (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación)(Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL IV |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | LÍNEA DE IMPULSIÓN (DESDE DEPÓSITO REGULADPOR DE 600 M³ HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 150 M³ )
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo | 1415.12 | M |  | 0
2 | CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO (L=575.12) M)
2.1 | Corte de asfalto e=2",(incluye 2 lados) | 1150.24 | M |  | 0
2.2 | Remoción de carpeta asfáltica | 431.34 | M² |  | 0
2.3 | Bote material asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero) | 29.12 | M3E |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 | Excavación material compactado c/equipo | 1245.31 | M3N |  | 0
3.2 | Suministro material de mina (distancia aproximada 10 km) (Sujeto a aprovación de la supervisión) | 276.51 | M³S |  | 0
3.3 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m | 1152.12 | M3C |  | 0
3.4 | Bote material asfaltico c/camión D= 5 km, inc. Esparcimiento en lugar de botadero | 388.34 | M3E |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS:
4.1 | Ø6" Acero (SCH-40) | 1415.12 | M |  | 0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:
5.1 | Ø6" Acero (SCH-40) c/protección anticorrosiva | 1415.12 | M |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:
6.1 | Codo DE Ø 6" X 22.5° Acero SCH-40 | 5 | Ud |  | 0
6.2 | Codo DE Ø 6" X 30° Acero SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
6.3 | Codo DE Ø 6" X 45° Acero SCH-40 | 7 | Ud |  | 0
6.4 | Anclajes Hormigón F'c 210 kg/cm² para piezas, según detalle | 1.77 | M3 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
7.1 | Válvula de Aire Combinada de Ø1" H.F. 300 PSI, a colocar en tubería de Ø6" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma, válvula de bola, clamp) | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Válvula de Aire Simple de Ø1/2" H.F. 300 PSI, a colocar en tubería de Ø6" completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de goma, válvula de bola, clamp) | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Válvula de Desagüe de Ø3" H.F. 300 PSI platillada completa en tubería de Ø6" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Válvula de Desagüe de Ø3" H.F. 400 PSI platillada completa en tubería de Ø6" (Incluye niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser) | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Registro para Válvula Aire (Según diseño) | 2 | Ud |  | 0
7.6 | Caja telescópica para Válvula de Desagüe (Según detalle de diseño) | 2 | Ud |  | 0
8 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL y manejo del tránsito ( incluye: letreros con base ,conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo trafico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad )barreras de peligro naranja | 1415.12 | M |  | 0
9 | CARPETA ASFÁLTICA
9.1 | Imprimación Sencilla | 431.34 | M² |  | 0
9.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 431.34 | M² |  | 0
9.3 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km | 1078.35 | M³/Km |  | 0
10 | LIMPIEZA CONTINUA y final (Incluye obreros, camión y herramientas menores) | 1415.12 | M |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 150 M³
I | DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 150 M³
1 | PRELIMINAR
1.1 | Replanteo y control topográfico | 2 | Visita |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Explanación de terreno c/equipo | 40 | M³ |  | 0
2.2 | Excavación material no clasificado con equipo | 41.19 | M³N |  | 0
2.3 | Relleno compactado con caliche, con equipo, h=0.15m (incluye suministro) | 322.06 | M³C |  | 0
2.4 | Bote de material con camión D=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 99.43 | M³E |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'C=280 kg/cm²:
3.1 | Zapata de muro 0.35 x 1.05 m, 0.93 qq/m³ | 11.83 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de columna C1 1.95 x 1.95 x 0.35 m, 1.49 qq/m³ | 1.33 | M³ |  | 0
3.3 | Zapata de columna C2 1.05 x 1.05 m 0.35m, 1.28 qq/m³ | 1.54 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de fondo e=0.20 m, 2.61 qq/m³ | 12.96 | M³ |  | 0
3.5 | Muros e=0.25 m, 1.56 qq/m³ | 21 | M³ |  | 0
3.6 | Columna C1, 0.40 x 0.40 m, 5.16 qq/m³ | 0.38 | M³ |  | 0
3.7 | Columnas C2, 0.35 x 0.35m, 3.50 qq/m³ | 1.18 | M³ |  | 0
3.8 | Viga V1, 0.25 x 0.35m, 3.42 qq/m³ | 1.59 | M³ |  | 0
3.9 | Losa de techo e=0.15 m, 0.88 qq/m³ | 13.11 | M³ |  | 0
3.1 | Muro tapa e=0.15 m | 0.1 | M³ |  | 0
3.11 | Hormigon de limpieza, F¨c=80 kg/cm² | 5.15 | M³ |  | 0
3.12 | Zabaleta | 37 | M |  | 0
3.13 | Ruedo perimetral en H.S., 0.40m X 0.65m | 9.36 | M³ |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Fino pulido losa de fondo | 64.8 | M² |  | 0
4.2 | Fino losa de techo | 87.42 | M² |  | 0
4.3 | Pañete exterior hidrofugo | 71.06 | M² |  | 0
4.4 | Pañete interior pulido hidrofugo | 57.52 | M² |  | 0
4.5 | Cantos | 119.5 | M |  | 0
4.6 | Junta hidrofílica (Suministro y colocación de banda de goma hidrofílica extensible para construcción, impermeable 5 mm x20 mm) | 37.8 | M |  | 0
5 | APLICACIÓN DE:
| Aditivo impermeabilizante para morteros | 280.8 | M² |  | 0
6 | ALQUILER DE ANDAMIOS
6.1 | Andamios para uso general ( incluye instalacion y desintalación ) |  | Mes |  | 0
7 | PINTURA
7.1 | Pintura acrílica económica (base blanca) | 71.06 | M² |  | 0
7.2 | Pintura acrílica azul | 71.06 | M² |  | 0
8 | ESCALERA
8.1 | Escalera interior H.G. 3/4", h=2.0 m | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Escalera exterior H.G. 3/4", h=1.50 m | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø6" SCH-30 (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
9 | INSTALACIONES ENTRADA Y SALIDA (BY-PASS), REBOSE Y DESAGUE.
9.1 | Codo Ø4" x 90º Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Tee Ø6" x Ø6" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
9.3 | Tee Ø6" x Ø4" Acero SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Valvula de compuerta Ø6", H.F., 100 PSI platillada (Incluye niples y juntas de goma) | 4 | Ud |  | 0
9.5 | Junta tipo Dresser Ø6" | 5 | Ud |  | 0
9.6 | Tuberia Ø6'' Acero SCH-40 | 24 | M |  | 0
9.7 | Tuberia Ø4'' Acero SCH-40 | 12 | M |  | 0
9.8 | Registro para válvula desague, 1.50m X 1.05m X 1.65m (Ver diseño en planos) | 1 | Ud |  | 0
9.9 | Registro para Bypass, 2.30m X 2.25m X 1.65m (Ver diseño en planos) | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Movimiento de tierra para tuberias soterradas | 1 | PA |  | 0
10 | Embellecimiento con gravilla | 200 | M² |  | 0
11 | Logo y Letrero de INAPA | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
II | VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=71 M
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo | 71 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación zapatas a mano | 28.6 | M³n |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 11.25 | M³c |  | 0
2.3 | Bote de material c/camión Distancia=5km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 20.82 | M³e |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.1 | Zapata de muros (0.45m x 0.25m) - 0.87 qq/m³ | 6.03 | M³ |  | 0
3.2 | Zapata de Columnas (0.60m x 0.60m x 0.25m) - 2.08 qq/m³ | 2.01 | M³ |  | 0
3.3 | Columnas de Amarre (0.20m x 0.20m) - 4.36 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
3.5 | Viga de Amarre S.N.P. (0.20m x 0.20m) - 2.45 qq/m³ | 2.51 | M³ |  | 0
3.6 | Viga Apoyo Riel Puerta Corrediza L=8.40 m - 2.32 qq/m³ | 1.51 | M³ |  | 0
4 | MUROS
4.1 | De 8" B.N.P. Ø3/8" @0.60 m | 37.68 | M² |  | 0
4.2 | Block 6" Ø3/8"@0.60m SNP violinados, 2 caras | 100.48 | M² |  | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
5.1 | Fraguache | 67.06 | M² |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 67.06 | M² |  | 0
5.3 | Cantos | 402.4 | M |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Base Blanca | 67.06 | M² |  | 0
6.2 | Acrilíca Azul Turquesa | 67.06 | M² |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
7.1 | Alambre Galvanizado tipo Trinchera (Incluye Angular para soporte cada 2 metros, Alambre para tender y Amarrar) (Según detalle diseño) | 67 | M |  | 0
8 | PUERTA CORREDIZA (L=4.00 m) (incluye angular del riel, rodamientos y demas accesorios de instalación)(Según detalle de diseño) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
2 | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB - TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativo | 3% |  |  | 0
| Seguro Póliza y Fianza | 4% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS(Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0
| CompletivoTransporte de Postes a la Obra | 1 | P.A. |  | 0
| Tramitación de Planos Eléctricos | 1 | P.A. |  | 0
| Interconexión con EDESUR | 1 | P.A. |  | 0
| Poda de Árboles | 1 | P.A. |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0