## Llistado Partidas Sonador
Obra: CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR
Ubicación: PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL |  |  |  | Zona : V
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | DIQUE CON DESARENADOR
1 | DESVIO DE RÍO Y MANEJO DE AGUA
1.1 | Uso retroexcavadora Cat 416 | 40 | Hr |  | 0
1.2 | Muro de sacos | 21.26 | M³ |  | 0
1.3 | Uso bomba achique de 6" (HP 18) | 120 | Hr |  | 0
1.4 | Replanteo | 1 | P.A. |  | 0
1.5 | Control topográfico | 2 | Visita |  | 0
1.6 | Construcción caseta p/materiales | 1 | Ud |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DESARENADOR :
2.1 | Excavación material en presencia de agua c/equipo | 1791.84 | M3 |  | 0
2.2 | Relleno compactado c/ compactador mecánico en capa de 0.20 m | 173.48 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de material en zona circundante | 1618.36 | M3 |  | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'c=280 KG/CM2) EN:
3.1 | Alero perimetral MC-1 -3.22 qq/m3 | 54.94 | M3 |  | 0
3.2 | Alero perimetral MC-2 -1.90 qq/m3 | 24.37 | M3 |  | 0
3.3 | Cimacio -1.38 qq/m3 | 66.8 | M3 |  | 0
3.4 | Muro 0.25 m - 1.70 qq/m3 | 4.43 | M3 |  | 0
3.5 | Muro 0.30 m - 2.72 qq/m3 | 20.25 | M3 |  | 0
3.6 | Losa de fondo 0.30m - 2.42 qq/m3 | 5.23 | M3 |  | 0
3.7 | Losa de fondo inclinada 0.35 m - 1.83 qq/m3 | 14.33 | M3 |  | 0
3.8 | Viga (0.25 x0.50) m - 3.72 qq/m3 | 0.68 | M3 |  | 0
3.9 | Pantalla (0.50 x 0.25) m - 2.68 qq/m3 | 0.45 | M3 |  | 0
3.1 | Losa de techo 0.15 m - 1.97 qq/m3 | 7.76 | M3 |  | 0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
4.1 | Suministro y colocación de hormigón de nivelación (F'c=180 kg/cm2) en losa de fondo desarenador | 6.24 | M3 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 125.58 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 419.15 | M2 |  | 0
4.4 | Fino de fondo pulido | 55.44 | M2 |  | 0
4.5 | Fino de techo | 53.04 | M2 |  | 0
4.6 | Cantos | 256.34 | M |  | 0
4.7 | Muro de encache en talud e=0.30 m | 58 | M2 |  | 0
4.8 | Canaleta encachada de e=0.20 m | 48.8 | M2 |  | 0
4.9 | Base de H.S. (F'c =180 kg/cm2) en canaleta encachada de e=0.20 m | 0.98 | M3 |  | 0
4.1 | Base canaleta en grava | 1.46 | M3 |  | 0
5 | Pintura
5.1 | Pintura base blanca en exterior | 209.58 | M² |  | 0
5.2 | Pintura acrílica en exterior | 209.58 | M² |  | 0
0
6 | GAVIONES | 13 | M3 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: |  |  |  | 0
7.1 | Tubo ø 16" acero SHC-30 | 6 | M |  | 0
7.2 | Media caña en tubo ø 16" acero SHC-30,10 pie, e=1/4" | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Rejilla de acero inoxidable en cimacio | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Drenes tubo de Ø 2" SDR-26 | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Compuerta sumergible, marco de más de 2" en tola de 1/4". Fabricación de acero inoxidable AISI 304/316 espesor de tola de 1/4" , vástago de 1 1/2", dimensión de 0.40m x0.40m | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Válvula de compuerta con vástago fijo de 12" acero inoxidable | 2 | Ud |  | 0
7.7 | Entrada, salida, rebose y desagüe aducción 12" acero | 6 | M |  | 0
7.9 | Tapa polipropileno D=0.80 m | 3 | Ud |  | 0
7.1 | Escalera H=3.25 1 1/2" HG | 3 | Ud |  | 0
8 | Bomba de achique de 6" (HP 18) | 120 | Hr |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO
1 | Replanteo y control topográfico | 445 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compactado con equipo | 339.15 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro y colocación Asiento de arena esp.=0.10 m | 25.65 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación de supervisión) | 96.11 | M3 |  | 0
2.4 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 266.96 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de material con camón (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero | 182.73 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA: |  |  |  | 0
3.1 | De Ø12" PVC SDR-26 c/Junta Goma + 4% pérdidas por campanas | 296.4 | M |  | 0
3.2 | De Ø12" acero sin costura SCH-30 | 160 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERIA: |  |  |  | 0
4.1 | De Ø12" PVC SDR-26 c/Junta Goma | 285 | M |  | 0
4.2 | De Ø12" acero sin costura SCH-30 | 160 | M |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:
5.1 | Codo 12"X90° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.2 | Codo 12"X60° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.3 | Codo 12"X30° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Codo 12"X25° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.5 | Codo 12"X20° acero SCH-30 | 1 | Ud |  | 0
5.6 | Codo 12"X15° acero SCH-30 | 2 | Ud |  | 0
5.7 | Juntas mecánicas tipo Dresser 12" 150 PSI | 14 | Ud |  | 0
6 | Anclaje para piezas especiales (ver detalle y especificaciones en plano) | 7 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS |  |  |  | 0
7.1 | Válvula de desagüe Ø 4" H.F. 150 PSI platillada completa | 3 | Ud |  | 0
7.2 | Válvula de aire combinada Ø2" H.F. | 2 | Ud |  | 0
7.3 | Registro para válvula de aire en tubo concreto ø48", clase iii (inc. Losa de fondo y techo de hormigón armado y tapa de polipropileno )según diseño | 2 | Ud |  | 0
7.4 | Caja telescópica hierro fundido , para válvula de desagüe | 3 | Ud |  | 0
0
8 | Señalización, manejo de tránsito y seguridad vial (incluye obreros, mechones, conos, cinta, aviso de peligro y letreros) | 445 | M |  | 0
9 | Limpieza final y continua durante ejecución de obra | 445 | M |  | 0
0
10 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
10.1 | De Ø12" PVC SDR-26 c/Junta Goma | 445 | M |  | 0
0
| SUB.TOTAL FASE B |  |  |  | 0
Z | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadradas 16" x 10" | 1 | Ud |  | 0
2 | Campamento ( incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguro, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Gastos transporte | 3% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  | 0 | 0
| Mantenimiento y operación de sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad, etc.) | 3% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0