## LISTA
Obra : MEJORAMIENTO COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA BÁRBARA
Ubicación : PROVINCIA SAMANÁ |  |  |  | ZONA III
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | PRECIO RD$ | VALOR RD$
A | LÍNEA COLECTORA CALLE MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Y AVENIDA CIRCUNVALACIÓN
1 | PRELIMINARIES
1.1 | Replanteo y control topográfico | 288.59 | M |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación material compacto con equipo (inclluye extracción de tuberías H.S.) | 563.22 | M3N |  | 0
2.2 | Regularización fondo de zanjas | 274.16 | M2 |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 27.42 | M3S |  | 0
2.4 | Suministro material de mina (sujeto a aprobación del supervisor) | 352.09 | M3E |  | 0
2.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 489.01 | M3C |  | 0
2.6 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 323.77 | M3E |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS
3.1 | De Ø 12" PVC SDR-32.5 C/J.G + 4% por pérdida | 300.13 | M
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
4.1 | De Ø 12" PVC SDR-32.5 C/J.G | 288.59 | M |  | 0
5 | REGISTROS PREFABRICADOS H.A.:
5.1 | Desde 1.00 a 1.50 m | 4 | Ud |  | 0
5.2 | Desde 1.51 a 2.00 m | 3 | Ud |  | 0
5.3 | Desde 2.51 a 3.00 m | 1 | Ud |  | 0
5.4 | Desde 3.01 a 3.50 m | 1 | Ud |  | 0
6 | LIMPIEZA DE REGISTROS
6.1 | Limpieza de registros existentes | 6 | Ud |  | 0
7 | CRUCE EN TUBERÍA DE Ø 8" ACERO L=19.03 M (2 UD)
7.1 | Replanteo y control topográfico | 38.06 | M |  | 0
7.2 | Excavación material compacto con equipo | 142.16 | M3N |  | 0
7.3 | Suministro material de mina (sujeto a aprobación del supervisor) | 40.72 | M3E |  | 0
7.4 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 62.24 | M3C |  | 0
7.5 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 146.76 | M3E |  | 0
7.6 | Suministro de tubería de ø8" acero sch-40 c/ protección anticorrosiva | 38.06 | M |  | 0
7.7 | Codo 8" x 45º Acero SCH-40 c/ protección anticorrosiva, soldado | 8 | Ud |  | 0
7.8 | Losa protección | 5.22 | M3 |  | 0
7.9 | Anclaje de H.A. tipo I (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
7.1 | Anclaje de H.A. tipo II (según detalle) | 1 | Ud |  | 0
7.11 | Anclaje de H.A. tipo II (según detalle) | 3 | Ud |  | 0
8 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 12" x 4" PVC SDR-32.5 (25 UD) | 25 | Ud |  | 0
8 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN TUBERÍAS EXISTENTES
8.1 | SUMINISTRO TUBERÍAS
8.1.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
8.1.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
8.1.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 25 | M |  | 0
8.1.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 10 | M |  | 0
8.1.5 | De Ø3" PVC (SCH-40) | 10 | M |  | 0
8.2 | SUMINISTRO DE
8.2.1 | Coupling de Ø1/2" PVC | 50 | Ud |  | 0
8.2.2 | Coupling de Ø3/4" PVC | 50 | Ud |  | 0
8.2.3 | Coupling de Ø1" PVC | 50 | Ud |  | 0
8.2.4 | Coupling de Ø2" PVC | 20 | Ud |  | 0
8.2.5 | Junta mecánica tipo Dresser 3" | 20 | Ud |  | 0
8.3 | EQUIPOS
8.3.1 | Bomba de achique Ø3" (5.5 HP) | 32 | Hora |  | 0
8.4 | MANO DE OBRA
8.4.1 | Maestro plomero (1h) | 5 | Día |  | 0
8.4.2 | Peón (2h) | 5 | Día |  | 0
9 | CARPETA ASFÁLTICA e= 2" L=294.59 M
9.1 | Corte de asfalto c/disco e= 2'' | 589.18 | M |  | 0
9.2 | Rotura y extracción de asfalto e= 2'' | 279.86 | M2 |  | 0
9.3 | Bote carpeta asfáltica D=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 18.19 | M3E |  | 0
9.4 | Suministro material de base, inc. Transporte | 67.17 | M3E |  | 0
9.5 | Colocación y compactación material c/compactador mecánico en capa de 0.20 m. | 63.81 | M3C |  | 0
9.6 | Suministro y colocación de imprimación | 279.86 | M2 |  | 0
9.7 | Suministro y colocación de asfalto (incluye riego de adherencia ) | 279.86 | M2 |  | 0
9.8 | Transporte de asfalto d= 33 km | 461.77 | M3/KM |  | 0
10 | Demolición y bote de aceras y contenes | 1 | Ud |  | 0
11 | REPOSICIÓN DE:
11.1 | Aceras a=0.80m | 2.4 | M2 |  | 0
11.2 | Contenes | 3 | M |  | 0
12 | Control y manejo de tránsito | 288.59 | M |  | 0
13 | Señalización, control, seguridad en la obra y manejo de tránsito (incluye: uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas) | 288.59 | M |  | 0
14 | Limpieza final y continua | 288.59 | M |  | 0
| TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | VARIOS
1 | Valla anunciando obra 4' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 1 | Ud |  | 0
2 | Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales) |  | Meses |  | 0
| TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, pólizas y fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS honorarios profesionales ( ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Operación y mantenimiento del INAPA | 10% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0