## Lista de Partidas
Obra: HABILITACIÓN SALA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA, DISTRITO NACIONAL
SNIP: | 15307
Ubicación: PROVINCIA SANTO DOMINGO |  |  |  | Zona: | IV
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | READECUACION DEL AREA EN EL CUARTO NIVEL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Uso de brigada para la desmolición muros de sheetrock , cubículos de oficinas , pisos y zócalos (1,091.94 M²) | 88 | horas |  | 0
1.2 | Desmonte plafones | 489.72 | M² |  | 0
1.3 | Desmonte divisiones existentes de Vidrio | 1291 | P² |  | 0
1.4 | Desmonte ventanas y puertas | 1 | PA |  | 0
1.5 | Desmonte aparatos sanitarios (Lavamanos, inodoros y Orinales) | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Bote de material inservible producto de la demolición y desmonte, (Incluye bajada de material y esparcimiento en botadero) | 4 | Viajes |  | 0
1.7 | Embalaje de cristales para su almacenamiento | 1 | P.A. |  | 0
1.8 | Traslado Materiales (cristales) Almacen de INAPA Km-18, autopista Duarte | 3 | Viajes |  | 0
2 | PISOS Y REVESTIMIENTOS EN AREAS EXISTENTES
2.1 | Porcelanato 0.60 X 1.20 (Color Light Grey, Estilo Mate) | 590 | M² |  | 0
2.2 | Porcelanato 0.20 X 1.20 (Color Natural , Estilo Antideslizante) | 40 | M² |  | 0
2.3 | Porcelanato 0.30 x 0.60 (Color Grey, Estilo Antieslip ) (Baño y Entrada) | 35.2 | M² |  | 0
2.5 | Zocalos de 0.10 X 0.60m (Color Madera) (Presentar muestra en la propuesta tecnica) | 116 | M |  | 0
2.6 | Revestimiento de Paredes 0.60x1.20 (Color Light Grey) | 40 | M² |  | 0
2.7 | Revestimiento de Paredes Baño 0.30x0.90 Metaldeck White Leed (Baño Ejecutivo) | 85.2 | M² |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
3.1 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3, Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3", (Uso de enlante de Madera de Pino Tratado de 1" X3" X10' donde se requiera) | 713 | M² |  | 0
3.2 | Fasias en Plancha a 2 C en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3) | 654 | M |  | 0
3.3 | Muros de Baño Plancha Mold Tough 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3, Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3", (Uso de enlante de Madera de Pino Tratado de 1" X3" X10' donde se requiera) | 43.07 | M |  | 0
3.4 | Techos Lisos Plancha en Sheetrock 1/2" estructura en metal 2 1/2" @ Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3,) | 103 | M² |  | 0
3.5 | Plafon Comercial 2' x 2' Sin Biselado | 225 | M² |  | 0
3.6 | Soporte de refuersos en muros en plywood de 3/4" * 4' * 8" de Pino Tratado y bandeada a un ancho de 16" | 59.01 | M² |  | 0
3.7 | Revestimiento Muros en Paneles de madera (color a Definir) (Recibidor y Oficina principal) (Presentar muestra en la propuesta técnica) | 833 | P² |  | 0
4 | PINTURA
4.1 | Pintura acrílica superior en muros y techo (Dos manos) (incluye primer) | 1975 | M² |  | 0
6 | VENTANAS Y PUERTAS
6.1 | Paños fijos en cristal templado de 3/8”, con moldura de acero inoxidable | 634 | P² |  | 0
6.2 | Puertas flotantes 0.90 x 2.10 m cristal templado de 3/8” | 6 | UD |  | 0
6.3 | Puertas RF 90 cortafuego 1.00 x 2.10 m | 2 | UD |  | 0
6.4 | Barra antipático de embutir, certificada | 1 | UD |  | 0
6.5 | Cerradura antipanico cf-60 | 1 | UD |  | 0
6.6 | Ventanas Aluminio Y Vidrio insulado 0.82 X 1.45 (67 % proyectada y 33 % vidrio fijo) | 669.8573 | P² |  | 0
6.7 | Ventanas Aluminio Y Vidrio insulado 0.82 X 0.75 (67 % proyectada y 33 % vidrio fijo) | 344.1048 | P² |  | 0
6.8 | Ventanas P-65 de 0.82 x 1.45 m | 2 | UD |  | 0
6.9 | Ventanas P-65 de 1.46 x 075 m | 2 | UD |  | 0
6.1 | Puertas tipo everdoor color madera con jambas | 2 | UD |  | 0
6.11 | Mamparas y puertas en arco inoxidable IASI 304-4 entamborado, separador de inodoro con bisagras y cerradura inoxidables heavy duty medidas 1.20 x 1.10 x 1.90 cm | 1 | UD |  | 0
6.12 | Separador de Urinarios en acero inoxidable IASI 340-4 entamborado medidas 1.52 x 0.45 cm | 1 | UD |  | 0
6.13 | Espejos biselados de 2.86 x 1, 0.50 x 1.00m | 1 | UD |  | 0
6.14 | Remoción de vidrio existentes y traslado al almacen del km 18 | 754 | P² |  | 0
7 | PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE CERRADURA)
7.1 | Puertas P-01 Con Revestimiento de Madera sin Jamba 2.4 H | 1 | UD |  | 0
7.2 | Puertas P-02 Madera Con Paños Interiores Y Jamba 2.4 H | 3 | UD |  | 0
7.3 | Puertas P-03 Madera Con Vidrio Martillado 2.4 H | 10 | UD |  | 0
7.4 | Puertas P-04 Puerta Flotante De Cristal Con Pivote Y Jamba | 1 | UD |  | 0
7.5 | Puertas P-05 Madera Con Vidrio Martillado 2.1 H | 8 | UD |  | 0
7.6 | Puertas P-06 Doble Puertas Madera Y Jamba 2.1H | 1 | UD |  | 0
7.7 | Puertas P-07 Madera Con Paños Interiores Y Jamba 2.1 H | 4 | UD |  | 0
7.8 | Puertas P-08 Metal Y Jamba De Metal 2.1 H | 2 | UD |  | 0
7.9 | Puertas P-09 Con Revestimiento De Madera Sin Jamba 2.1 H | 1 | UD |  | 0
7.1 | Puertas P-10 Puerta De Emergencia | 2 | UD |  | 0
7.11 | Barra Antipanico De Embutir Certificada | 1 | UD |  | 0
7.12 | Cerradura Antipanico Cf-80 | 1 | UD |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.1 | Baño Ejecutivo
8.1.1 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
8.1.2 | Lavamanos (incluye mezcladora y Mueble) | 1 | Ud |  | 0
8.1.3 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
8.1.4 | Calentador De Agua De Linea | 1 | Ud |  | 0
8.1.5 | Suministro Sifon Decorativo | 3 | Ud |  | 0
8.1.6 | Rejillas Piso | 4 | Ud |  | 0
8.1.7 | Tuberias Y Piezas Para Conexion Con Baño Existente | 1 | Pa |  | 0
8.1.8 | Mampara Cristal Templado | 1 | Ud |  | 0
8.1.9 | Accesorios | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Baño Piso Metaldeck
8.2.1 | Inodoro completo | 2 | Ud |  | 0
8.2.2 | Lavamanos (incluye mezcladoras automáticas ) | 2 | Ud |  | 0
8.2.3 | Accesorios de baño | 2 | Ud |  | 0
8.2.4 | Espejos Biselados | 2 | Ud |  | 0
8.2.5 | Desague De Piso | 2 | Ud |  | 0
8.2.6 | Dispensadores De Papel Toalla | 2 | Ud |  | 0
8.2.7 | Dispensadores De Papel Rollo | 2 | Ud |  | 0
8.2.8 | Dispensadores De Jabon | 2 | Ud |  | 0
8.2.9 | Ventilacion De 3" | 3 | Ud |  | 0
8.2.10 | Descarga en 3" Pvc | 60 | Ml |  | 0
8.2.11 | Descarga en 2" Pvc | 12 | Ml |  | 0
8.2.12 | De Agua Potable 1" Ppr | 60 | Ml |  | 0
8.2.13 | De Llaves De Paso De 1" | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Baños Entrada
8.3.1 | Inodoro completo | 8 | Ud |  | 0
8.3.2 | Mueble Lavamanos (3Lavamanos) Incluye mezcladora automáticas | 2 | Ud |  | 0
8.3.3 | Accesorios Baño | 2 | Ud |  | 0
8.3.4 | Suministro Llaves De Paso | 16 | Ud |  | 0
8.3.5 | Sifon Decorativo | 6 | Ud |  | 0
8.3.6 | Rejillas Piso | 2 | Ud |  | 0
8.3.7 | Urinales | 2 | Ud |  | 0
8.4 | Conexión a existente
8.4.1 | Exacavacion En Roca | 11 | M³ |  | 0
8.4.2 | Registros Sanitarios | 3 | Ud |  | 0
8.4.1 | Trampa De Grasa | 1 | Ud |  | 0
8.4.2 | Tuberias Y Piezas Para Conexion | 1 | P.A. |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS EXISTENTES INCLUYE BAÑOS
9.1 | INSTALACION ELECTRICA PRINCIPAL
9.1.1 | Enclosed Breaker 200A 3Ø 120/208V NEMA-1 | 1 | UD |  | 0
9.1.2 | Enclosed Breaker 150A 3Ø 120/208V NEMA-1 | 2 | UD |  | 0
9.1.3 | Panel de Distribución de Aire Acondicionado PAA 120/208V 3Ø NEMA-3R con: 3-Brk 60/2, 2-Brk 50/2, 4-Brk 40/2 y 2-Brk 20/2. | 1 | UD |  | 0
9.1.4 | Panel de Distribución (PA) de 42 Circutos 3Ø 120/208V con: 4-Brk 20/2 y 30-Brk 20/1 | 1 | UD |  | 0
9.1.5 | Panel de Distribución (PU) de 30 Circutos 3Ø 120/208V con: 20-Brk 20/1 | 1 | UD |  | 0
9.1.6 | Unidad By Pass UPS 150A 1Ø 120V NEMA-1 | 1 | UD |  | 0
9.1.7 | Alimentación desde Panel Board en el 3er Piso hasta Panel PAA formado por: 3-No.3/0 THW-f y 1-No.4 THW-t en 2"Ø EMT | 100 | PL |  | 0
9.1.8 | Alimentación desde Panel Board en el 3er Piso hasta Panel PA formado por: 3-No.1/0 THW-f, 1-No.2 THW-n y 1-No.4 THW-t en 2"Ø EMT | 90 | PL |  | 0
9.1.9 | Alimentación desde Panel Board en el 3er Piso hasta By-Pass UPS formado por: 3-No.1/0 THW-f, 1-No.2 THW-n y 1-No.4 THW-t en 2"Ø EMT | 125 | PL |  | 0
9.1.10 | Alimentación desde By-Pass UPS hasta UPS-Panel UPS (PU) formado por: 3-No.1/0 THW-f, 1-No.2 THW-n y 1-No.4 THW-t en 2"Ø EMT | 60 | PL |  | 0
9.1.11 | Alimentación Unidad Aire Acondicionado de 5.0 Tons. y 4.0 Tons. formado por: 2-No.6 THW-f y 1-No.10 THW-t en 1"Ø EMT-BX LT | 300 | PL |  | 0
9.1.12 | Alimentación Unidad Aire Acondicionado de 3.0 Tons. formado por: 2-No.8 THW-f y 1-No.12 THW-t en ¾"Ø EMT-BX LT | 300 | PL |  | 0
9.1.13 | Alimentación Unidad Aire Acondicionado de 2.0 Tons. formado por: 2-No.12 THW-f y 1-No.14 THW-t en ¾"Ø EMT-BX LT | 60 | PL |  | 0
9.1.14 | Unidad UPS de 20 KVA / 20KW 120/208V 3Ø | 1 | UD |  | 0
9.1.15 | Acometida Teléfono en 2 x 2"Ø EMT | 140 | PL |  | 0
9.1.16 | Materiales Varios | 1 | UD |  | 0
9.1.17 | Mano de Obra (Desmantelamiento) | 1 | UD |  | 0
9.1.18 | Mano de Obra (Instalación) | 1 | UD |  | 0
9.2 | SALIDAS DE USO GENERAL
9.2.1 | Luminaria LED 24" x 24" 40W 4100°K | 85 | UD |  | 0
9.2.2 | Luminaria LED 8"Ø 18W | 57 | UD |  | 0
9.2.3 | Luminaria LED 4"Ø 10W | 102 | UD |  | 0
9.2.4 | Luminaria Lineal 1.2 x 0.1 LED 40W para Empotrar | 8 | UD |  | 0
9.2.5 | Luminaria Tipo Cinta LED 50/50 75W | 9 | UD |  | 0
9.2.6 | Luminaria Salida | 10 | UD |  | 0
9.2.7 | Lampara de Emergencia | 8 | UD |  | 0
9.2.8 | Salida Luz de Techo | 253 | UD |  | 0
9.2.9 | Salida Interruptor Sencillo | 9 | UD |  | 0
9.2.10 | Salida Interruptor Sencillo Dimmer | 2 | UD |  | 0
9.2.11 | Salida Interruptor Doble | 20 | UD |  | 0
9.2.12 | Salida Tomacorriente 110V | 112 | UD |  | 0
9.2.13 | Salida Tomacorriente 110V UPS | 87 | UD |  | 0
9.2.14 | Salida Data/Voz (Solo Canalizacíon) | 90 | UD |  | 0
9.2.15 | Salida Letrero | 1 | UD |  | 0
9.2.16 | Salida CCTV (Solo Canalización) | 12 | UD |  | 0
9.2.17 | Salida Alarma (Solo Canalización) | 24 | UD |  | 0
9.2.18 | Salida Termostato | 10 | UD |  | 0
9.2.19 | Salida Extractor | 1 | UD |  | 0
9.2.20 | Salida Control de Acceso | 21 | UD |  | 0
9.2.21 | Materiales Varios | 1 | PA |  | 0
9.2.22 | Instalaciones Electricas Provisionales | 1 | UD |  | 0
9.2.23 | Mano de Obra (Instalación Luminarias) | 253 | UD |  | 0
9.2.24 | Mano de Obra (Salidas) | 1 | UD |  | 0
9.2.25 | Mano de Obra (Desmantelamiento) | 1 | UD |  | 0
10 | SISTEMA DATA
10.1 | Puntos de Cableado Estructurado. Se requiere que el cableado sea certificado por el fabricante como categoría 6, 24 AWG solid copper. Se requiere que el cable posea una frecuencia máxima alcanzable de 250MHz. Se requiere que el cable cumpla con el estándar ANSI/TIA-568.2-D (reemplaza la 568-C.2 la cual también es permitida) Se requiere que el cable sea compatible con los estándar POE: -802.3af -802.3at Cada salida debe incluir Jack Cat. 6, Face Plate, Patch Cord de 3 Pies Cat 6 , Patch Cord de 7 Pies Cat.6. Estos elementos para cableado estructurado deben de ser de la misma marca. | 159 | UD |  | 0
10.2 | Certificación de Salidas de DATA Cat. No.6. Entregable en digital. | 159 | UD |  | 0
10.3 | Organizador de Cables 2RU Cable Manager horizontal con Cubierta Doble Bisagra, solo en parte delantera. | 8 | UD |  | 0
10.4 | Patch Panel 24 Puertos Cat. 6 Puertos: 24 Categoría Cat 6 Estilo o tipo: Flat performance Color: Negro Tipo de identificación: etiquetas adhesivas (Label adhesive) | 8 | UD |  | 0
10.5 | Rack de Servidor de 42U, profundidad 600mm x 1070mm | 1 | UD |  | 0
10.6 | Switch 24 Puertos POE GB Ethernet 24 GE POE 4X 10G SFP+, L2 Smart Switch US Cable. Capacidad para POE en sus 24 puertos. | 7 | UD |  | 0
10.7 | Sistema de Seguridad / SECURITY APPLIANCE UTM / 1 año 24 x 7 Unified (UTM) Protection, mínimo 16 interfaces GE RJ45 Ports, 8 x GE SFP slot, 4 x 10GE SFP+ slots. Incluye: Hardware Unit, 24x7, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware y General Upgrades, VPN, Traffic Management, UTM Services Bundle (Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, Web Filtering, Antispam, Cloud including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Services). La marca para la solución ofertada debe figurar en el cuadrante de GARTNER | 1 | UD |  | 0
10.8 | El oferente debe de realizar el servicio de Implementación SECURITY APPLIANCE UTM, Filtro de navegación, Firewall perimetral, IPS, DLP, Antivirus, flujo de trafico, etc. | 1 | UD |  | 0
10.9 | PDU para Rack, 10 Salidas, Entrada: 100V, 120V, Tipo de Enchufe: NEMA 5-15P, Longitud del Cable: 12 Pies, Salida: 120V, Conexiones de Salida: NEMA 5-15R, de 20 amperes. | 2 | UD |  | 0
10.1 | Access Point WiFi 6 2x2 Marca ofertada para esta solucion debe estar incluida en el cuadrante de GARTNER | 5 | UD |  | 0
10.11 | Servidor Server INTEL XEON, al menos 2.4 GHZ, 16C/32 Threads, 10.4GT/s, 24M CACHE, TURBO, HT (135W) / 64GB RAM RDIMM(4x16GB), 3200MT/S, DUAL RANK / 3 x 2TB HDD 7.2K SATA 6GB, 512N, 3.5 / , Debe incluir tarjeta para arreglo de discos (RAID), / NO OS, 36 meses de Garantía. Marca ofertada para esta solución debe estar incluida en el cuadrante de GARTNER | 1 | UD |  | 0
10.12 | Window Server 2022 Standard - 16 Core License Pack | 1 | UD |  | 0
10.13 | Servicio de Instalación de Window Server 2022, Configuración y puesta en marcha. | 1 | UD |  | 0
10.14 | Materiales Varios | 1 | PA |  | 0
10.15 | Mano de Obra (Instalación de Cableado, Conectorización y Etiquetado) | 1 | UD |  | 0
11 | SISTEMA CCTV (15 CAMARAS)
11.1 | Unidad NVR de 16-ch con 16 ptos Poe, Salida HDMI 1080P, entrada y salida de audio, Puerto de Red 10/100/1000, Soporte de Grabación de 6MP. Incluye 2 x discos SATA de 4TB para video vigilancia. Compatibilidad con plataforma HikCentral, la cual actualmente esta instalada en el edificio de la instalacion. | 1 | UD |  | 0
11.2 | Cámara IP Lente Fijo 2.8mm de 2MP, Poe, con IR integrado. | 10 | UD |  | 0
11.3 | Cámara IP Lente Fijo 2.8mm de 4MP (2K), Poe, con IR integrado. | 5 | UD |  | 0
11.4 | 10 Gbps SFP Cable, Passive, 30 AWG Cable assembly 1.2 Mts | 9 | UD |  | 0
11.5 | Control de Acceso (1 Puerta). Incluye: Panel de Control de Acceso (1 a 4 Puertas según el Caso), Cerradura Magnética 600 Lb, Brackets LZ, Lector de Tarjeta de proximidad,huella y reconocimiento facial, Botón de salida y Botón Salida Auxiliar, Cables para Conexión. Compatible con ZKTECO ( Marca de la Solución implementada en el resto del edificio, con licenciamiento) | 9 | UD |  | 0
11.6 | Materiales Varios | 1 | PA |  | 0
11.7 | Mano de Obra (Instalación de Cableado, Conexión y Etiquetado) | 1 | UD |  | 0
12 | CLIMATIZACION
12.1 | EQUIPOS (Alta Eficiencia )
12.1.1 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 60,000 BTU con Fan Coil Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 3 | UD |  | 0
12.1.2 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 48,000 BTU con Fan Coil Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 2 | UD |  | 0
12.1.3 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 36,000 BTU con Fan Coil Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 2 | UD |  | 0
12.1.4 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 24,000 BTU con Fan Coil Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 1 | UD |  | 0
12.1.5 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 24,000 BTU con Consola de Pared Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 1 | UD |  | 0
12.2 | DUCTOS
12.2.1 | Plancha P3 | 120 | UD |  | 0
12.2.2 | Difusor de Suministro 96" x 3 Slot | 2 | UD |  | 0
12.2.3 | Difusor de Suministro 72" x 3 Slot | 4 | UD |  | 0
12.2.4 | Difusor JS 14" x 14" | 4 | UD |  | 0
12.2.5 | Difusor JS 12" x 12" | 2 | UD |  | 0
12.2.6 | Difusor JS 10" x 10" | 26 | UD |  | 0
12.2.7 | Rejilla de Retorno RF 24" x 24" | 7 | UD |  | 0
12.2.8 | Rejilla de Retorno RA 16" x 16" | 3 | UD |  | 0
12.2.9 | Rejilla de Retorno RA 12" x 12" | 20 | UD |  | 0
12.2.10 | Ducto Flexible de Ø 12" | 50 | PL |  | 0
12.2.11 | Ducto Flexible de Ø 10" | 250 | PL |  | 0
12.2.12 | Ducto Flexible de Ø 8" | 325 | PL |  | 0
12.2.13 | Fijaciones (Clavos + Fulminantes) | 240 | UD |  | 0
12.2.14 | Materiales Varios (Zinc, Abrazaderas, etc.) | 1 | UD |  | 0
12.2.15 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
12.3 | INSTALACION MECANICA
12.3.1 | Tubería de Cobre Ø ⅜" | 1400 | PL |  | 0
12.3.2 | Tubería de Cobre Ø ⅝" | 1000 | PL |  | 0
12.3.3 | Tubería de Cobre Ø ¾" | 400 | PL |  | 0
12.3.4 | Vascocel de Ø ⅜" | 234 | UD |  | 0
12.3.5 | Vascocel de Ø ⅝" | 167 | UD |  | 0
12.3.6 | Vascocel de Ø ¾" | 67 | UD |  | 0
12.3.7 | Refrigerante R-410a | 165 | LB |  | 0
12.3.8 | Soldadura (Oxigeno, Acetileno, etc.) | 11 | UD |  | 0
12.3.9 | Materiales Varios (Codos, Abrazaderas, etc.) | 11 | UD |  | 0
12.3.10 | Mano de Obra (Desmantelamiento) | 13 | UD |  | 0
12.3.11 | Mano de Obra | 11 | PA |  | 0
12.4 | CONTROLES
12.4.1 | Alambre de Goma 14/3 | 2500 | PL |  | 0
12.4.2 | Cable de Control Blindado 16/3 | 3400 | PL |  | 0
12.4.3 | Materiales Varios (Conectores, Tape, etc.) | 11 | UD |  | 0
12.4.4 | Mano de Obra | 11 | PA |  | 0
12.5 | OTROS
12.5.1 | Drenaje | 11 | UD |  | 0
12.5.2 | Uretano para sellar pasantes | 6 | UD |  | 0
12.5.3 | Base Unidad Evaporadora | 10 | UD |  | 0
12.5.4 | Base Unidades Condensadoras | 1 | UD |  | 0
12.5.5 | Servicio de Grúa | 1 | UD |  | 0
13 | ESTRUCTURA METALICA
13.1 | ELEMENTO PERIMETRAL PARA SOPORTE DE VIGAS
13.1.1 | Suministro e Instalacion de C8''x11.5# en todo el perimetro del area de 9.22mts x 1.67mts | 821.5416 | LB |  | 0
13.1.2 | Suministro e Instalacion de Vigas Transversales W6''x12# para soporte de Metaldeck. | 591.5808 | LB |  | 0
13.1.3 | Suministro e Instalacion de Placas, tornilleria y soldadura | 376.9232 | LB |  | 0
13.1.4 | Suministro e Instalacion de Guarderdas perimetrales para vaceado de hormigon sobre metaldeck en angulares L4''x4''x1/4'' | 471.4934 | LB |  | 0
13.1.5 | Suministro e Instalacion de Metaldeck Cal. 22 de 2'' + conectores a cortante en C3''x4.1# | 15.3974 | M² |  | 0
13.1.6 | Suministro y colocacion de malla electrosoldada + vaceado de hormigon f'c=210kg/cM². | 15.3974 | M² |  | 0
13.1.7 | Suministro e Instalacion de Plataforma (extension de descanso de escalera metalica) en tola corrugada de 3/16'' de hierro negro con terminacion en pintura anticorrosiva calidad superior. | 1 | PA |  | 0
14 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
14.1 | De Oficinas
14.1.1 | Escritorio En Forma De L De 71”X80”Color Brown/Oak (Derecho) | 1 | Ud |  | 0
14.1.2 | Escritorio Con Su Extension De 31"X71"Color Brown / Frente Gris | 1 | Ud |  | 0
14.1.3 | Credenza De 16”X63”Color Gris/Brown | 11 | Ud |  | 0
14.1.4 | Estante Mod.Ma3 De 16”X63”X63”De Altura Color Gris/Brown | 1 | Ud |  | 0
14.1.5 | Mueble Bajo De 16”X31” Color Gris/Brown | 5 | Ud |  | 0
14.1.6 | Mesa Escritorio De 31’x71” Color Gris/Brown | 7 | Ud |  | 0
14.1.7 | Mesa Escritorio De 31’x63” Color Gris/Brown | 2 | Ud |  | 0
14.1.8 | Mesa Escritorio De 24”X55”Color Gris/Brown | 9 | Ud |  | 0
14.1.9 | Frente Color Gris Para Escritorio De 54" | 3 | Ud |  | 0
14.1.10 | Mesa Escritorio De 24”X48”Color Gris/Brown | 4 | Ud |  | 0
14.1.11 | Mesa De Conferencia De 48”X126” Color Gris /Brown | 1 | Ud |  | 0
14.1.12 | Mesa De Conferencia Ac24 De 48”X94” Color Gris/Brown | 1 | Ud |  | 0
14.1.13 | Mueble Auxiliar Ap4 De 16”X48” Color Gris/Brown | 9 | Ud |  | 0
14.1.14 | Estacion Para 2 Personas De 48”X48” Color Gris/Brown | 1 | Ud |  | 0
14.1.15 | Modulo Rodante De 2 Gavetas Color Gris/Brown | 14 | Ud |  | 0
14.1.16 | Counter Mj2 De 30”X83” Color Gris/Brown | 1 | Ud |  | 0
14.1.17 | Sillon Ejecutivo Tapizado En Piel Negra Con Cabezal | 3 | Ud |  | 0
14.1.18 | Sillon Semi Ejecutivo Tapizado En Piel Negra | 3 | Ud |  | 0
14.1.19 | Sillon Ejecutivo Tapizado Piel Genuina Negro | 1 | Ud |  | 0
14.1.20 | Sillon Semi Ejectivo Tapizado Pvc Negro | 2 | Ud |  | 0
14.1.21 | Sillon Ejecutivo Tapizado Pvc Negro | 18 | Ud |  | 0
14.1.22 | Sillon Semi Ejec. Tapizado Completo Negro Base Aluminio | 22 | Ud |  | 0
14.1.23 | Butaca Respaldo Y Fondo En Pu Negro | 31 | Ud |  | 0
14.1.24 | Sillon Ejecutivo Tapizado En Pvc Negro | 3 | Ud |  | 0
14.1.25 | Butaca Espera Respaldo En Mesh Color Negro/Fondo Tapizado Pu Color Negro Estructura Metalica Color Negra | 6 | Ud |  | 0
14.1.26 | Sillon Tecnico Fondo Tapizado En Tela Negra-Respaldo Mesh Negro -Soporte Lumbar- Mecanismo Central- Altura Ajustable | 20 | Ud |  | 0
14.1.27 | Panel Plateado Mod.G De1.20 Mts*1.05 Mts Altura | 10 | Ud |  | 0
14.1.28 | Panel Plateado Mod.G De.70 Mts*1.05 Mts De Altura | 14 | Ud |  | 0
14.1.29 | Pieza De Union En L Mod.G De 1.05 Mts De Altura | 8 | Ud |  | 0
14.1.30 | Pieza De Union En T Mod.G De 1.05 Mts De Altura | 6 | Ud |  | 0
14.1.31 | Pieza De Terminacion Mod.G De 1.05 Mts De Altura | 14 | Ud |  | 0
14.1.32 | Tope De 24‘’*48’’color Gris | 10 | Ud |  | 0
14.1.33 | Pieza Para Soporte De Tope Para Estacion Mod.G Modulo Rodante 3 Gavetas Modulo Rodante Metal 3 Gtas Color Silver Color Negro/Fondo Tapizado Pu Color Negro Estructura Metalica Color Negra | 40 | Ud |  | 0
14.2 | De Lobby y Area Ejecutiva
14.2.1 | Sofá Estacionario 2 Asientos Tapizado Piel Negra | 3 | UD |  | 0
14.2.2 | Sofá Estacionario 2 Asientos C/ Frente Tapizado Piel Negra | 2 | UD |  | 0
14.2.3 | Butaca Estacionaria Tapizada C/ Frente Piel Ocre Y Patas Negras | 6 | UD |  | 0
14.2.4 | Mesa De Centro Top Cerámica Ocre Patas Negras | 3 | UD |  | 0
14.2.5 | Mesa De Centro Top Cerámica Ocre Patas Negras | 3 | UD |  | 0
14.3 | De Cocina
14.3.1 | Suministro De Muebles Hidrófugos Y Equipamiento De Cocinas
14.3.2 | Mueble Hidrófugo Bajo De 1 Puerta 0.381x0.60x0.76 | 1 | UD |  | 0
14.3.3 | Mueble Hidrófugo Bajo Fregadero De 2 Puertas 0.91x0.60x0.76 | 1 | UD |  | 0
14.3.4 | Mueble Hidrófugo Bajo De 1 Puerta 0.30x0.60x0.76 Pull Out | 1 | UD |  | 0
14.3.5 | Mueble Hidrófugo Bajo De 3 Puertas 1 Falsa 0.76x0.60x0.76 Para Placa | 1 | UD |  | 0
14.3.6 | Mueble Hidrófugo Bajo De 1 Puerta 0.381x0.60x0.76 | 1 | UD |  | 0
14.3.7 | Nevera Puerta Francesa Acero Inox. 0.91 | 1 | UD |  | 0
14.3.8 | Mueble Hidrófugo Tall Unit 0.60x0.60x2.032 | 1 | UD |  | 0
14.3.9 | Mueble Hidrófugo Bajo De 3 Puertas 1 Falsa 0.76x0.60x0.76 Para Placa (2 unidades) | 2 | UD |  | 0
14.3.10 | Mueble Hidrófugos Pared De 3 Gavetas 0.381x0.37x0.76 | 1 | UD |  | 0
14.3.11 | Mueble Hidrófugo Pared De 2 Puertas 0.91x0.37x0.76 | 1 | UD |  | 0
14.3.12 | Extractor De Grasa Con Filtro | 1 | UD |  | 0
14.3.13 | Muebles Hidrófugo Sobre Nevera .9144x0.37x0.381 | 1 | UD |  | 0
14.3.14 | Mueble Hidrófugo Pared De 2 Puertas 0.91x0.37x0.76 (2 unidades) | 2 | UD |  | 0
14.3.15 | Placa Electrica De Induccion 4 Hornillas Para Mueble Placa | 1 | UD |  | 0
14.3.16 | Mesa De Comedor 2.10x 1.00 Mismo Color Que Cocina. 2 Unidades | 2 | UD |  | 0
14.3.17 | Sillas De Comedor 12 unidades | 12 | UD |  | 0
Nota ITEM 14.3: Muebles incluyen bisagras amortiguador de puertas, tiradores, patas, zocalos, fillers para terminacion (rellenos en los lados),paneles de terminacion, moldura de terminacion bajo muebles de pared para ocultar luces, Iluminacion debajo gabinetes y patas para muebles. La Terminacion de la cocina es color blanco
14.3.18 | Tope De Granito Negro-Verde | 1 | PA |  | 0
14.3.19 | Transporte | 1 | PA |  | 0
14.3.20 | Instalacion | 1 | PA |  | 0
15 | Alquiler de baños portatiles(# meses) |  | UD |  | 0
16 | Uso de vestimenta y EPP (equipos de proteccion personal) | 1 | PA |  | 0
17 | Acondicionamiento almacen | 1 | PA |  | 0
18 | Limpieza General y Final | 1 | Ud |  | 0
| SUB TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | READECUACION DEL AREA EN EL PRIMER NIVEL (PARA BAJAR PARTE DE FINANZAS DESDE EL 4to. NIVEL)
1 | PRELIMINARES
1.1 | Uso de brigada para la desmolición muros de sheetrock , cubículos de oficinas (128 M²) | 27 | horas |  | 0
1.2 | Desmonte plafones | 152 | M² |  | 0
1.3 | Desmonte visores de madera y vidrio | 95 | P² |  | 0
1.4 | Desmonte ventanas y puertas | 1 | PA |  | 0
1.5 | Desmonte aparatos sanitarios (Lavamanos, inodoros, etc.) | 1 | Ud |  | 0
1.6 | Bote de material inservible producto de la demolición y desmonte, (Incluye bajada de material y esparcimiento en botadero) | 2 | Viajes |  | 0
1.7 | Cerrar hueco de 60 cm X 210 cm con bloques de 20 cm (fachada sur primer nivel) | 1 | Ud |  | 0
2 | PISOS Y REVESTIMIENTOS EN AREAS EXISTENTES
2.1 | Pulido y brillado de piso existente | 145 | M² |  | 0
2.2 | Colocación de zocalos de vinyl | 29 | M |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
3.1 | Muros Divisorios planchas a dos caras en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound Usg Level 3, Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3", (Uso de enlante de Madera de Pino Tratado de 1" X3" X10' donde se requiera) | 107.91 | M² |  | 0
3.2 | Fasias en Plancha a 2 C en Sheetrock 1/2" estructura en metal de 3 5/8" Cal. 25 Altura Normal Ajustable hasta fondo de losa (Masilla Joint Compound USG Level 3) | 54 | M |  | 0
3.3 | Plafon Comercial 2' x 2' Sin Biselado | 145 | M² |  | 0
3.4 | Muros Divisorios en cristal flotante templado de 3/8" | 156 | P² |  | 0
4 | PINTURA
4.1 | Pintura acrílica superior en muros y techo (Dos manos) (incluye primer) | 383.29 | M² |  | 0
7 | PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE CERRADURA)
7.2 | Puertas en MDF 100 cm X 210 cm | 2 | UD |  | 0
7.2 | Puertas en MDF 80 cm X 210 cm | 1 | UD |  | 0
7.4 | Puertas flotante de cristal templado | 3 | UD |  | 0
7.5 | Puertas Puerta comercial aluminio y cristal 85 cm X 210 cm + un paño fijo de 108 cm X 210 cm | 1 | UD |  | 0
7.5 | Paño fijo de tipo comercial 194 cm X 210 cm | 1 | UD |  | 0
8 | SALIDAS ELECTRICAS DE USO GENERAL
9.2.1 | Luminaria LED 24" x 24" 40W 4100°K | 28 | UD |  | 0
9.2.12 | Salida Tomacorriente 110V | 29 | UD |  | 0
9.2.13 | Salida Tomacorriente 110V UPS | 28 | UD |  | 0
9.2.9 | Salida Interruptor Sencillo | 10 | UD |  | 0
9 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
De Oficinas
9.1 | Escritorio En Forma De L De 71”X80”Color Brown/Oak (Derecho) | 1 | Ud |  | 0
9.2 | Credenza De 16”X63”Color Gris/Brown | 11 | Ud |  | 0
9.3 | Sillon Ejecutivo Tapizado Piel Genuina Negro | 1 | Ud |  | 0
9.4 | Butaca Respaldo Y Fondo En Pu Negro | 2 | Ud |  | 0
8.3 | Baño primer nivel area de finanzas
8.3.1 | Inodoro completo | 1 | Ud |  | 0
8.3.2 | Mueble Lavamanos (3Lavamanos) Incluye mezcladora automáticas | 1 | Ud |  | 0
8.3.3 | Accesorios Baño | 1 | Ud |  | 0
8.3.4 | Suministro Llaves De Paso | 2 | Ud |  | 0
8.3.5 | Sifon Decorativo | 1 | Ud |  | 0
8.3.6 | Rejillas Piso | 1 | Ud |  | 0
12 | CLIMATIZACION
12.1 | EQUIPOS (Alta Eficiencia )
12.1.1 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 12,000 BTU Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 3 | UD |  | 0
12.1.2 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 48,000 BTU con Fan Coil Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 3 | UD |  | 0
| SUB TOTAL FASE B |  |  |  | 0
C | SALÓN DE SITUACIONES
1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
1.1 | Muros Dobles Plancha a 2 C en Sheetrock 1/2" Est. 3 5/8" @ Cal. 25 Altura Normal Ajustable (Masilla Joint Compound Usg Level 3, Aislante Acustico R-11 Para Muros De 3", Enlante De Madera Pino Tratado De 1" *3" *10' ) | 278 | M² |  | 0
2 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ACUSTICO
2.1 | LUMINARIA
2.1.1 | Tira LED 70 DE 5mts/ Iluminación MET 3000K con certificación IP20 24V-30W | 8 | UD |  | 0
2.1.2 | Transformador 24V DC - 300 W no dimeable, con protección contra cambios de voltaje. | 3 | UD |  | 0
2.1.3 | Transformador 24V DC - 36 W a 8.0 AMP no dimeable, con protección contra cambios de voltaje. | 2 | UD |  | 0
2.1.4 | Lampara recesada GU10 cuadrada con entrada de bombillo a dos puertos | 8 | UD |  | 0
2.1.5 | Bombillo GU10 a dos puertos, con luz de 3000K 6W Dimeable | 8 | UD |  | 0
2.1.6 | Lámpara contrahuella LED con luz de 3000K 2.5W a 24V | 6 | UD |  | 0
2.1.7 | Perfil de aluminio a Microaluminio de 2.5 mts | 8 | UD |  | 0
2.1.8 | Cable de goma AWG 12/2 | 150 | ML |  | 0
2.1.9 | Materiales Menores Sistema | 1 | UD |  | 0
2.1.10 | Instalacion y Certificación | 1 | UD |  | 0
3 | SISTEMA DE MEDICION CAUDAL
3.1 | Dispositivo Medidor de Flujo Electro-Magnetico por insercion, Bateria de 10 años, Velocidad de medicion 20 mil x segundo a 5 decimas x segundo | 10 | UD |  | 0
3.2 | Medidor de Caudal Industrial con comunicación remota 3G, Bateria de 10 años, Capacidad de Actulizacion remota, Antena bajo tierra de alta conectividad. Certificacion IP68. | 20 | UD |  | 0
3.3 | Programación e integración | 1 | UD |  | 0
3.4 | Mano de obra de instalación medidores | 1 | UD |  | 0
4 | SISTEMA DE CONTROL
4.1 | Pantalla de 98" con resolución 4K, resolución 3840 x 2160 nativo o superior, Contraste 1300:1 nativo o superior, Aspecto 16:9, al menos 3 Entradas HDMI, al menos 1 Entrada Display Port, Sensor de Luz de Ambiente Integrado y Programable. Control externo mediante LAN (100MB). Diseñado para operar 24/7. | 4 | UD |  | 0
4.2 | Pantalla de 86" 4K, Pantalla Digital Interactiva 4K , Pantalla de 30 toques o superior, Android Player 11 o superior Integrado, WiFi doble banda, Bluetooh, 3 puertos USB, Tecnologia de infrarrojos, Duplicacion de Pantalla o Debe soportar screen mirroring via WIFI o LAN. Lector de Tarjeta Micro SD o Memoria USB. Al menos 3 entradas HDMI. | 4 | UD |  | 0
4.3 | Pantalla de 55" o 65" con resolución 4K, Pantalla Digital Interactiva, Pantalla de 40 toques, Android Player 11 Integrado o superior, WiFi doble banda, Bluetooh, 3 puertos USB, Tecnologia de infrarrojos, Duplicacion de Pantalla. Camara integrada, altavoz integrado. 8 GB de memoria ram o superior. 128 GB de almacenamiento o superior. Tecnologia LED. 3 entradas HDMI, Conectividad LAN (1000 mbps) | 2 | UD |  | 0
4.4 | CPU de al menos 2.9 GHz con 8 núcleos (cores) o superior "Intel Core i7 de 12va Generación o superior,Memoria Cache 8 MB o superior",32GB de memoria RAM DDR4 o superior, capacidad de expandirse a 64GB o más. Almacenamiento disco SSD 1TB o superior.Minimo una (1) tarjeta de red integrada Ethernet LAN 10/100/1000, Debe incluir una tarjeta inalambrica interna que cumpla con Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Tarjeta grafica DDR 5, mínimo de 6 GB, El equipo minimo debe contener minimo dos (2) puertos USB 3.1 o superior, minimo dos (2) USB 2.0 o superior. Debe incluir mouse y teclado USB en idiomas Ingles o Español Debe incluir minimo 1 conector de video HDMI y/o Display Port, Debe tener capacidad minimo de WoL (Wake on LAN) y PXE., Debe incluir sistema operativo Windows 10 o superior 64 bits licencia OEM. Debe incluir pantalla minimo 24", LED de la misma marca del ordenador, caracteristicas: Relacion de aspecto 16:9, Full HD (1080p 1920x1080 60Hz.Tiempo de garantia tres (3) años en piezas y servicios 24/5. | 4 | UD |  | 0
4.5 | Monitor 24" Resolucion 1920 x 1080, Curvatura 1000r, Contraste 3,000:1, Brillo 250 cd/m, Angulo de Vista 178 /178, | 8 | UD |  | 0
4.6 | Camara PTZ 20x. Capacidad para 3G/HD/SD-SDI & HDMI Salida and NDI (Black) 20x Optical Zoom o superior Resolucion 4k, Pan/Tilt Speed of 90°/Sec, ±175° Pan Range, -30 to 90° Tilt Range IP Live Preview Incluir base de metal + base de pared. | 2 | UD |  | 0
4.7 | Matriz Software/hardware del Control del Salón Matriz Procesador Gráfico 4x2 8 inputs HDMI x 8 inputs IP - CPU Intel Multi Cores Sistema Operativo Windows 10, 64 bit Profesional. Mínimo Memoria 4GB | 1 | UD |  | 0
4.8 | Solución Múltiples Conexiones perifericas para Montaje en Mesa Montura de mesa con solucion de conexion, Entradas de HDMI, 3.5mm, RJ-45, 15-pin HD, Entrada 110v AC, Cubierta - Tapa desplegable neumática. | 10 | UD |  | 0
4.9 | Consola de Audio Núcleo de 8 canales para audio local I/O channels Capacidad para 64x64 network I/O channels with 8x8 Software-based Licenciamiento incluido Dos puertos LAN Capacidad para manejar telefonía VOIP | 1 | UD |  | 0
4.1 | Camara PTZ-12x Capacidad PoE y AV-to-USB Bridging. 12x Optical Zoom, con grado de vision de 72° Resolucion HDMI 1080p60, Auto focus y Auto balance de modos blancos Incluir base de metal + base de pared. Resolucion de 1080p a 60 HZ, o superior. | 2 | UD |  | 0
4.11 | Base de Metal para Camara PTZ ofertada. | 2 | UD |  | 0
4.12 | Bocina de Plafón 30 watts 4.5" Bocina de plafon de dos vias, 70/100V transformador with 16Ω bypass, 150° conical DMT coverage, 30 watts, Rango 70HZ-20Hz, | 6 | UD |  | 0
4.13 | Power de audio de 2 canales Amplificador, Capacidad de 260 watts/ch a 8 Ω, 425 watts/ch at 4Ω, 700 watts/ch at 2Ω Entrada de Impedancia 10k ohms unbalance , 20k phms balanceado. | 1 | UD |  | 0
4.14 | Un (1) Panel Táctil Resolución minima de 800 x 600 o superior Panel táctil de minimo 8.0”con accesorio de conexion de montaje en mesa incluido Brillo 400Nits o superior Modelos de alimentación de CA: 100 a 240 V CA; cable de alimentación de AC incluido Conectores de entrada: HD-15, HDMI, DisplayPort, DVI-I; cable de vídeo VGA estándar incluido. Entradas compatibles mediante adaptador opcional Tiempo de garantia minima de un (1) año | 1 | UD |  | 0
4.15 | Un (1) Network Switch Audio Switch para control de audio y video con 8 puertos POE+ Capacidad de al menos 125 watt. Capacidad para 10 puertos. | 1 | UD |  | 0
4.16 | Licencia perpetua Software para la creación de panel para control de usuario. Debe de incluir una licencia para creacion de paneles de control de usuario. | 1 | UD |  | 0
4.17 | Dos (2) Arreglo de micrófonos para video conferencia Arreglo de microfonos optimizados para conferencias. Al menos 28 capsulas para escuchar a cualquier persona que hable en la sala. Automatic Beamforming Technology 2 x Interfaces with RJ 45 Outputs, 3-Pin Terminal for Analog Audio Output, RJ45 Ethernet for Network Control. | 2 | UD |  | 0
4.18 | Gabinete de Piso 42U Completo con Ruedas y puerta Metal Perforada. Sistema de Ventilacion y Corriente integrado. | 3 | UD |  | 0
4.19 | Un (1) Switch 48 Puertos 48-Port Gigabit PoE+ Switch with SFP, 48 x Gigabit Ethernet Ports, 24 x 30W PoE+. 4 x Gigabit SFP Ports, 216 Gb/s Switching Capacity o superior 740W Power Budget. Administrable capa 2 y capa 3. La solucion ofertada para los switch debe figurar en el cuadrante de GARTNER. | 1 | UD |  | 0
4.2 | Dos (2) Switch 24 Puertos 24 x Gigabit Ethernet Ports 2 x 10 GbE Uplink Ports 4 x 10 GbE SFP+ Expansion Slots Estos Switchs deben ser administrables capa 2 y Capa 3 | 2 | UD |  | 0
4.21 | Un (1) Switch de Producción para Televisión 4K Live 2-Channel Mezclador de Audio 8-Channel Switcher Re-Sincronizador de los canales de entrada HD and UHD Signal-Compatible to 2160p60 UHD 4K Salida Multivisión 12-Input Low-Latency Converter CCU Control de Selección de Cámaras Selección de Cámara | 1 | UD |  | 0
4.22 | Un (1) Presentador Web Presentador de Web SDI/HDMI Monitor Output up to 1080p60 Live Stream 4K Video to Internet "Supports H.264/RTMP Streaming Use USB Type-C as Webcam or 5G/4G Tether SDI Loop Output, 10/100/1000 Ethernet" Entrada 12G/6G/3G-SDI Video up to UHD 4K | 1 | UD |  | 0
4.23 | Un (1) Grabador de Mesa Grabador de Mesa HD Mini Records in H.264 SDI 4:2:2 10-Bit 1 x 3G-SDI Input Front-Panel Buttons 1 x HDMI and 1 x 3G-SDI Outputs Jog Wheel Records ProRes, DNxHD and H.264 LCD Timecode and Reference Input/Output. | 1 | UD |  | 0
4.24 | Un (1) Grabador de Video Studio Grabador de Video Studio 4K Pro 1 x 12G-SDI Input 1 RU File-Based 2 x 12G-SDI Outputs "Uncompressed & H.264/H.265 10-Bit 4:2:2 2 x 2.5" SSD Slots & 2 x SD Card Slots Records Compressed in ProRes / DNxHD 1 x HDMI Input, 1 HDMI Output 1 x SDI Loop Output 1 x USB Type-C Out Speaker 10G Ethernet Port. | 1 | UD |  | 0
4.25 | Dos (2) Monitor Rackmountable Rackmountable Dual 8" LCD Monitors USB 2K 3G/HD/SD-SDI Inputs 1080i/p 720p & 50/60 Hz SD Support Both with Loop-Out, Integrated Tally for Live Broadcast 10-Bit Color & 4:2:2 / 4:4:4 Sampling Ethernet Input for Adjustments, Upgradeable Firmware 800 x 480 Resolution. | 2 | UD |  | 0
4.26 | Dos (2) Monitor Profesional 4k Monitor Profesional 4K 15.6" DCI 4K (6 RU) 3840 x 2160 Active-Matrix TFT LCD Soporta hasta DCI 4K60 Video 1 x Optical Fiber SDI Socket SDI Loop-Through Output Tally Input Dual 3D LUT Support Peaking, Zoom & Adjustable Markers H/V Delay "2 x Multi-Rate 12G-SDI InputsBlue Only & Frame Markers & Ethernet Control. ront Panel & Ethernet Control" | 2 | UD |  | 0
4.27 | Un (1) UPS 20 KWh Adquisición de un UPS de 20kVA o superior, con baterias necesarias para mantener la carga en 15 minutos o mas a un 80% de su capacidad. El UPS requerido debe ser tipo gabinete e incluirlo. Rango Frecuencia de entrada 40-70 Hz. El UPS debe ser monitoreable y debe de incluir interfaz de monitoreo remoto. Se admite bateria de plomo acido o de lithio. Con vida útil según el fabricante de 3 a 5 años. Baterías internas para 20KVA, supliendo 15 minutos en un 80% de su capacidad. Tensión de entrada 3 fases. Topología: UPS Doble conversión en línea. "El UPS deberá tener una pantalla para la visualización simple de los eventos." "Voltaje de Salida Nominal: 230V, 400V en 3 Fases Voltaje Nominal de Entrada: 400V en 3 Fases Tipo de forma de onda: Seniodal" "Garantía de un (1) año en piezas y servicios la cual debe presentar el proceso documentado de RMA, incluyendo los casos que requieren cambio parcial o total de todos los componentes según su garantía. Debe presentar carta del fabricante de los equipos o canal autorizado, donde indique que otorga a la empresa, la autorización para venta, instalación y soporte. Debe presentar carta certificada por el representante legal del oferente que garantice que los bienes ofertados no son usados, re manufacturados, reparados, no están al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta." | 1 | UD |  | 0
4.28 | Instalación de infraestructura cableado y racks | 1 | UD |  | 0
4.29 | Instalación de equipamiento. Debe de incluir todo lo necesario para que los componentes puedan operar como una solucion, de modo que no falte ningun equipamiento que garantice su correcto funcionamiento. | 1 | UD |  | 0
4.3 | Programación y certificación | 1 | UD |  | 0
4.31 | Materiales menores para el funcionamiento del sistema | 1 | UD |  | 0
5 | INSULACION ACUSTICA
5.1 | Panel de aislamiento de fibra mineral con NRC de 1.00 a 1.05 con valor termico 4,20 x pulgada y densidad nominal de 8 lbs x ft3 | 70 | M² |  | 0
5.2 | Sistema de Aislamiento acústico tipo vinilo de 3mm de espesor, aprobada a MVSS-302 con resistencia a 180° F , resistente a 400 psi, con coeficiente reducción de 20,9 R dB (-2 a -5 dB x M²) | 14 | M² |  | 0
6 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
6.1 | Mesa de conferencias según diseño por conjunción de módulos E-SOC de 48”, 60” y 72” con doble altura para superficie de trabajo y base de consolas, panel trasero con paso de cables, bandeja de cableado inferior, sistema de montaje VersaTrak. Componentes metálicos en acero con acabado en óxido de zinc texturado con baño de esmalte horneado. | 1 | UD |  | 0
6.2 | Estación de control en L por conjunción de módulos E-SOC de 48”, 60” y 72” con doble altura para superficie de trabajo y base de consolas, panel trasero con paso de cables, bandeja de cableado inferior, sistema de montaje VersaTrak. Componentes metálicos en acero con acabado en óxido de zinc texturado con baño de esmalte horneado. | 1 | UD |  | 0
6.3 | Kiosko/Podio en vidrio negro reforzado de 10mm con pantalla profesional HDCP de 21.5” con inserción a 45° en vidrio negro. Con rodamientos de baja resistencia con freno manual y sistema de seguridad y bloqueo en ventanilla de componentes. | 1 | UD |  | 0
6.4 | Silla operativa con soporte lumbar, respaldo en malla sintética con micro-costura 3D y asiento tapizado. Certificado ANSI/BIFMAx6.1 con Brazos ajustables a 3 dimensiones y ruedas de piso duro a alfombra. Materiales con durabilidad de nivel NFPA 260. | 14 | UD |  | 0
6.5 | Silla de trabajo de tope curvo con soporte lumbar ajustable, respaldo en malla sintética con micro-costura 3D, con postura ajustable y asiento tapizado. Certificado ANSI/BIFMAx6.1 con Brazos ajustables a 3 dimensiones y ruedas de piso duro a alfombra. Materiales con durabilidad de nivel NFPA 260. | 4 | UD |  | 0
6.6 | Silla operativa con soporte lumbar ajustable, posa cabeza ajustable, respaldo en malla sintética con micro-costura 3D, con postura ajustable y asiento tapizado. Certificado ANSI/BIFMAx6.1 con Brazos ajustables a 3 dimensiones y ruedas de piso duro a alfombra. Materiales con durabilidad de nivel NFPA 260. | 1 | UD |  | 0
6.7 | Silla de visita en una pieza con respaldo adaptable en malla sintética con micro-costura 3D, asiento tapizado. Brazos y base en terminación cromada con puntos de flexibilidad a presión para ajuste de confort. Materiales con durabilidad nivel NFPA 260. | 12 | UD |  | 0
6.8 | Mesa Auxiliar cuadrada con borde redondeado a altura tope de 35 cm, doble recubrimiento superior con tapizado hipo alergénico certificado UL 2818 según Green Guard. Con base multi superficie de acabado tipo grafito y disposición a conexión de energía. | 4 | UD |  | 0
6.9 | Sistema de alfombra modular 6,6 nylon antimicrobial a densidad de 4,000 puntos por modulo de 50x50 cm, con certificación de carbono neutral EPD, con protección anti moho ASTM E2471 | 100 | M² |  | 0
6.1 | Unidad de Aire Acondicionado tipo Split casette en plafon de 36,000 BTU con Fan Coil Inverter de Alta Eficiencia SEER-18 | 2 | UD |  | 0
7 | MISCELANEOS
7.1 | Televisor Para Sala De Reuniones 55" Q8 Quantum Processor 4k | 2 | UD |  | 0
7.2 | Base De Pared Para Tv | 2 | UD |  | 0
7.3 | Escultura De Pared | 1 | UD |  | 0
7.4 | Cortina Cebra 0.41x0.66 | 36 | UD |  | 0
7.5 | Extintor 05 Lbs (incluida la base para su instalación) | 8 | UD |  | 0
7.6 | Detectores De Humo, De Bateria | 10 | UD |  | 0
7.7 | Particiones en baños entrada Bobrick o similar | 1 | UD |  | 0
7.8 | Plataforma en madera de pino bruto tratado y MDF hidrofigo de 8 mm (usar tornillos de acero inoxidable para el armado) | 1 | UD |  | 0
7.9 | Torre tipo guinche para manipulacion de materiales , escombros y basura durante la ejecucion de la obra. (incluido operación, transporte, montaje y desmontaje) | 1 | P.A. |  | 0
| SUB TOTAL FASE C |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros, Fianzas y Pólizas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de INAPA | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 2% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales (Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Alquiler de dos furgones de 40 pies tipo oficina por # meses | 1 | UD |  | 0
| Flete y seguro (Equipo Acustico) | 1 | UD |  | 0
| Flete y seguro (Equipos Sistema de Control ) | 1 | UD |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0