## ok 88 (2)
[6 empty] | 32.5 | 26 | 32.5 de 8"
[6 empty] | 872.2 | 441.3 | 441.3
454.539
Obra: MEJORAMIENTO PLANTA DEPURADORA ALCANTARILLADO SANITARIO HATO MAYOR | [5 empty] | 872.2 | 472.191
Ubicación: PROVINCIA HATO MAYOR |  |  |  | ZONA VI |  | 933.254 |  |  | 1754.8
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN PLANTA DEPURADORA 60 LPS
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza y desbroce de malezas área periférica lagunas | 21530 | M2 |  | 0 | 0
1.2 | Demolición caseta de cloro existente | 1 | Ud |  | 0 | 0
1.3 | Bote de malezas y escombros c/camión | 15 | Viaje |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | CAMBIO ENTRADA FLUJO A LAGUNAS ANAEROBICAS |  |  |  | 0
2.1 | Sellado de huecos c/hormigón (incluye malla electrosoldada, hormigón 240 kg/cm2, aditivo p/unir hormigón nuevo y viejo) | 1 | PA |  | 0
0
2.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.2.1 | Excavación material compacto con equipo | 96.98 | M3N |  | 0
2.2.2 | Asiento de arena | 8.37 | M3S |  | 0
2.2.3 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 20 cm | 84.18 | M3C |  | 0
2.2.4 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 15.36 | M3E |  | 0
0
2.3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
2.3.1 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. +5% pérdida p/campana | 39.9 | M |  | 0
2.3.2 | De Ø12" PVC SDR-32.5 C/J.G. +4% pérdida p/campana | 49.09 | M |  | 0
0
2.4 | COLOCACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
2.4.1 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 38 | M |  | 0
2.4.2 | De Ø12" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 47.2 | M |  | 0
0
2.5 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE INSPECCIÓN EN H.A. DIM.=1.10X1.10 M (SEGÚN DETALLE) | 4 | Ud |  | 0
0
2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: |  |  |  | 0
2.6.1 | Rejillas (1.00 x 0.70) c/ barras 1/2" en acero inoxidable @ 0.02 m. | 1 | Ud |  | 0 | 0
2.6.2 | Compuertas 0.50x0.50 m acero inoxidable salida canal de pretratamiento | 2 | Ud |  | 0 | 0
0
3 | LAGUNAS ANAERÓBICAS Y FACULTATIVAS |  |  |  | 0
3.1 | LIMPIEZA DE MALEZA |  |  |  | 0
3.1.1 | Limpieza y extracción de maleza en talud y fondo de lagunas | 24250 | M2 |  | 0
3.1.2 | Bote de malezas c/camión | 15 | VIAJE |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0.017671 | 1526.8176
3.2 | EXTRACCIÓN DE LODOS EN LAGUNA |  |  |  | 0
3.2.1 | Secado de laguna con bomba de extracción 6" | 240 | HR |  | 0 | 30 | 120
3.2.2 | Extracción de lodos c/equipo | 1500 | M3 |  | 0
3.2.3 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 1800 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.3 | VERTEDORES ENTRADA Y SALIDA |  |  |  | 0
3.3.1 | Demolición de vertedores existentes | 4 | Ud |  | 0 | 0
3.3.2 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 3 | VIAJE |  | 0 | 0
3.3.3 | Reparación talud de laguna en área demolición de vertedores (relleno compactado = 20.99 m3, hormigón simple 0.10 m área = 29.98 m2) | 29.98 | M2 |  | 0
0
4 | VERTEDEROS DE SALIDA LAGUNA DE AIREACIÓN (8 UD) |  |  |  | 0
4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
4.1.1 | Excavación material compacto con equipo | 42.84 | M3N |  | 0
4.1.2 | Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 8.57 | M3C |  | 0
4.1.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 31.7 | M3S |  | 0
0
4.2 | HORMIGÓN ARMADO F´C=210 KG/CM2: |  |  |  | 0
4.2.1 | Losa en fondo-0.15 - 1.46 qq/m3 | 6.08 | M3 |  | 0 |  | 0.756
4.2.3 | Muros 0.15 -3.00 qq/m3 | 8.32 | M3 |  | 0 |  | 1.0395
0
4.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.3.1 | Fino de fondo pulido | 25.2 | M2 |  | 0
4.3.2 | Pañete interior | 55.44 | M2 |  | 0
4.3.3 | Cantos | 201.6 | M |  | 0
0
5 | TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN Y SALIDA LAGUNAS |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Replanteo y control topográfico | 159.68 | M |  | 0
0
5.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
5.2.1 | Excavación material compacto con equipo | 252.03 | M3N |  | 0
5.2.2 | Asiento de arena | 19.76 | M3S |  | 0
5.2.3 | Regularización de zanja | 189.27 | M2 |  | 0
5.2.4 | Compactado de relleno c/compactador mecánico en capa de 20 cm | 220.66 | M3C |  | 0
5.2.5 | Bote de material con camión d= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 37.64 | M3E |  | 0
0
5.3 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.3.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G. + 6% pérdida p/campana | 72.06 | M |  | 0
5.3.2 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. +5% pérdida p/campana | 53.13 | M |  | 0
5.3.3 | De Ø12" PVC SDR-32.5 C/J.G. +4% pérdida p/campana | 47.94 | M |  | 0
0
5.4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 0
5.4.1 | De Ø20" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 67.98 | M |  | 0
5.4.2 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 50.6 | M |  | 0
5.4.3 | De Ø12" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 45.7 | M |  | 0
0
6 | Construcción de registros de inspección en H.A. De 1.10x1.10 m, h prom=2.0m (según diseño) | 12 | Ud |  | 0
0
7 | MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE BERMA |  |  |  | 0 | 0 | 73.2 | 212
7.1 | Nivelado y compactado de berma (suelo cemento en berma e=0.07m 2%) | 378 | M3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 32.8 | 3.31
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | GARITA DE VIGILANTE |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 18.6 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZAPATAS, REPOSICIÓN DE MATERIAL COMPACTADO Y BOTE DE MATERIAL SOBRANTE) | 1 | P.A |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (210 KG/CM2) |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (incluye Zap. C1) 0.85 qq/m3 | 1.45 | M3 |  | 0
3.2 | Viga de amarre bajo de piso 0.15 x 0.20 - 3.71 qq/m3 | 0.32 | M3 |  | 0
3.3 | Viga de amarre a nivel de techo 0.15 x 0.20 - 3.37 qq/m3 | 0.18 | M3 |  | 0
3.4 | Dintel D1 (0.15 X 0.30 ) 2.99 qq/m3 | 0.11 | M3 |  | 0
3.5 | Viga dintel D2 - 2.32 qq/m3 | 0.37 | M3 |  | 0
3.6 | Columna 0.30x0.15 - 3.03 qq/m3 | 0.12 | M3 |  | 0
3.7 | Losa de techo 0.12mts - 1.34 qq/m3 | 0.81 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | B.N.P de Ø 6¨ | 4.82 | M2 |  | 0
4.2 | S.N.P de Ø 6¨ | 22.69 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Adhesivo Lanco para pegar concreto con mortero | 9.77 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete interior | 26.04 | M2 |  | 0
5.3 | Pañete exterior | 20.94 | M2 |  | 0
5.4 | Fino de techo | 9.62 | M2 |  | 0
5.5 | Cantos | 47.6 | M |  | 0
5.6 | Antepecho | 2.02 | M |  | 0
5.7 | Zabaleta en techo | 10.1 | M |  | 0
5.8 | Gotero ranurado | 6.02 | M |  | 0
5.9 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 10.58 | M2 |  | 0
5.1 | Cerámica en baño | 2.84 | M2 |  | 0
5.11 | Pintura general acrílica (incluye base fresh cement) | 44.14 | M2 |  | 0
0
6 | Pisos de hormigón con malla electosoldada d2.30x d2.30 (pulido) | 5.3 | M2 |  | 0
0
7 | Acera perimetral de 0.80 m | 6.06 | M2 |  | 0
0
8 | PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
8.1 | Premarco en puerta y ventanas | 15.2 | M |  | 0
8.2 | Puerta polimetal incluye herraje instalación y llavín tipo (2.10x1.00) m | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Verja de protección (2.10x1.0) m | 1 | Ud |  | 0
0
9 | VENTANAS DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN): |  |  |  | 0
9.1 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 23.25 | P2 |  | 0
9.2 | Verja de protección en ventanas | 1 | Ud |  | 0
0
10 | INSTALACIÓN SANITARIA: |  |  |  | 0
10.1 | Lavamanos sencillos | 1 | Ud |  | 0
10.2 | Inodoro | 1 | Ud |  | 0
10.3 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
10.4 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
10.5 | Desagüe de piso 3" | 1 | Ud |  | 0
10.6 | Columna ventilación de 3" | 1 | Ud |  | 0
10.7 | Cámara de inspección | 2 | Ud |  | 0
10.8 | Séptico (1.90x1.10) m | 1 | Ud |  | 0
10.9 | Tinaco 150gls | 1 | Ud |  | 0
10.1 | Barra cortina de baño | 1 | Ud |  | 0
10.11 | Tubería y piezas | 1 | PA |  | 0
10.12 | Mano de obra instalación | 1 | PA |  | 0
0
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
11.1 | Entrada general (incluye panel de breaker de 4/8 circuitos) | 1 | Ud |  | 0
11.2 | Salidas luces Salida cenitales incluye lamparas de LED Explosion Proof | 6 | Ud |  | 0
11.3 | Salidas tomacorrientes doble 120 V | 3 | Ud |  | 0
11.4 | Salidas interruptor sencillos | 3 | Ud |  | 0
0
12 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 1 | PA |  | 0
0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | DESINFECCIÓN |  |  |  | 0
0
C-1 | CASETA DE CLORO DE 2,000 LBS |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 22 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto a mano | 13.72 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno de reposición compactado | 8.82 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material | 5.88 | M3S |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO ( F´C=210 KG/cM² ) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro ( 0.60 x 0.25 ) - 0.74 qq/m³ | 1.41 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (1.20x1.20), e= 0.35- 0.86 qq/m³ | 3.02 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas C1 ( 0.30 x 0.30 ) (2 ud) - 6.69 qq/m³ | 0.66 | M3 |  | 0
3.4 | Columnas C2 ( 0.30 x 0.30 ) (4 ud) - 5..24 qq/m³ | 1.32 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre inferior (0.20 x 0.20 ) - 3.94 qq/m³ | 0.59 | M3 |  | 0
3.6 | Viga de amarre intermedia (0.20 x 0.20 ) - 2.87 qq/m³ | 0.42 | M3 |  | 0
3.7 | Viga V2 de amarre superior (0.25 x 0.30 ) - 3.25 qq/m³ | 1.25 | M3 |  | 0
3.8 | Viga V1 (0.25 x 0.30 ) - 4.46 qq/m³ | 0.32 | M3 |  | 0
3.9 | Losa de fondo 0.15 m - 1.01 qq/m³ (incl. Frotado ) | 2.3 | M3 |  | 0
3.1 | Losa de techo 0.12 m - 1.22 qq/m³ | 2.98 | M3 |  | 0
3.11 | Hormigón de nivelación e=0.05 m,(F'c=140 kg/cm² ) | 0.71 | M3 |  | 0
0
3 | MUROS DE BLOCK: |  |  |  | 0
3.1 | Muro de bloques 8" ( 3/8"@0.60 a cámara llena ) | 15.23 | M2 |  | 0
3.2 | Muro de bloques calado (tipo ventana ) | 16.8 | M2 |  | 0
3.3 | Antepecho | 19.4 | M |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Adhesivo Lanco para pegar concreto con mortero | 54.76 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior | 45.32 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 24.67 | M2 |  | 0
4.4 | Fino de techo | 21.89 | M2 |  | 0
4.5 | Cantos | 118 | M |  | 0
4.6 | Zabaleta en techo | 18.8 | M |  | 0
4.7 | Pintura acrílica ( inc. Base fresh cement ) | 103.59 | M2 |  | 0
0
5 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 12 | M2 |  | 0
0
6 | DESAGÜE DE TECHO | 1 | Ud |  | 0
0
7 | INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO: |  |  |  | 0
7.1 | Viga W8x21 H.N., L=30 pies | 630 | Lb |  | 0
7.2 | Angular 3/8'x5"x5" H.N. | 127.5 | Lb |  | 0
7.3 | Pernos expansivo 3/4"x4" (incluye tuerca) | 6 | Ud |  | 0
7.4 | Tornillo ( A325 ) 3/4"x 1½" (incluye tuerca) | 8 | Ud |  | 0
7.5 | Trolley mecánico p/diferencial de 3 ton | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
0
8 | INSTALCIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  | 0
8.1 | Salida Salida cenitales incluye lamparas de LED Explosion Proof incluye lamparas de LED Explosion Proof | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Salida interruptores sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.3 | Salida tomacorriente 120v doble | 2 | Ud |  | 0
8.4 | Entrada eléctrica (panel de distribución de 2/4" circuitos) | 1 | Ud |  | 0
0
9 | SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN CON METALBISULFITO LIQUIDO |  |  |  | 0
9.1 | Tinaco 150 gl | 2 | Ud |  | 0
9.2 | Válvula de bola PVC Ø3/4" | 1 | Ud |  | 0
9.3 | Dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-150 lb /día (inc. Inyector de cloro y regulador de flujo, cabezal, ) | 2 | Ud |  | 0
9.4 | Cilindro de cloro 2,000 lb, (lleno) | 2 | Ud |  | 0
9.5 | Filtro de cloro | 1 | Ud |  | 0
9.6 | Manómetro en glicerina | 1 | Ud |  | 0
9.7 | Válvula de globo PVC Ø1" | 5 | Ud |  | 0
9.8 | Soporte main fold, en GRP. | 4 | Ud |  | 0
9.9 | Main fold conducción cloro gas, ( TUBERÍA Ø1" PVC SCH-80) | 1 | Ud |  | 0
9.1 | Bomba dosificadora ½ H.P tipo booster | 2 | Ud |  | 0
9.11 | Diferencial manual de 3.00 ton (10 pies alzada ) | 1 | Ud |  | 0
9.12 | Riel en piso para rodaje de cilindros (angular 1/4"x3"x3") H.N, L=40 pies | 1 | Ud |  | 0
9.13 | Balanza electrónica para pesaje de cilindros | 1 | Ud |  | 0
9.14 | Rodillos de gomas ( para apoyo de cilindro ) | 8 | Ud |  | 0
9.15 | Mano de obra | 1 | Ud |  | 0
0
10 | TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0
10.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
10.2 | Excavación material compacto a mano | 14.8 | M3N |  | 0
10.3 | Asiento de arena | 1.85 | M3S |  | 0
10.4 | Relleno compactado a mano | 10.36 | M3C |  | 0
10.5 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 5.33 | M3E |  | 0
10.6 | Tubería Ø3/4" PVC (SCH-40) | 37 | M |  | 0
10.7 | Codo 3/4" x 90º PVC | 7 | Ud |  | 0
10.8 | Colocación | 1 | PA |  | 0
0
C-2 | CÁMARA DE CONTACTO |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO | 33.2 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto c/equipo | 215.83 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno compactado e/equipo en capa de 0.20 m | 143.33 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material producto de excavación c/camión (incluye esparcimiento en botadero) | 94.25 | M3E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (f'c=280 KG/CM² ) EN : |  |  |  | 0
3.1 | Hormigón de nivelación e=0.05 m, (F´c=140 kg/cm² ) | 3.13 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de muro e=0.45 m - 2.12 qq/m³ | 20.07 | M3 |  | 0
3.3 | Losa de fondo e=0.25 m - 1.50 qq/m³ | 9 | M3 |  | 0
3.4 | Muros 0.30m - 3.12 qq/m³ | 28.08 | M3 |  | 0
3.5 | Muros 0.20m - 2.56 qq/m³ | 50 | M3 |  | 0
3.6 | Losa de techo e=0.15M - 1.78 qq/m³ | 6.83 | M3 |  | 0
3.7 | Hormigón ciclópeo (interior cámara) | 4.19 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
4.1 | Adhesivo Lanco para pegar concreto con mortero | 283.6 | M2 |  | 0
4.2 | Pañete interior pulido | 190 | M2 |  | 0
4.3 | Pañete exterior | 93.6 | M2 |  | 0
4.4 | Fino de techo | 45.5 | M2 |  | 0
4.5 | Cantos | 90 | M |  | 0
4.6 | Fino de fondo pulido | 33.3 | M2 |  | 0
4.7 | Suministro e instalación bandas de goma hidrofílica extensible (según detalle) | 32.4 | M |  | 0
0
6 | ESCALERA INTERIOR ACERO INOXIDABLE H = 2 M | 2 | Ud |  | 0
0
7 | TAPA GRP (SUMINSTRO Y COLOCACIÓN) | 2 | Ud |  | 0
0
| TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=875 M
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | REPLANTEO | 875 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano | 353.67 | M3N |  | 0
2.2 | Reposición material compactado | 175.35 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material con camión in situ | 231.82 | M3E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F᾽c=180 kg/cm² | 82.4 | M3 |  | 0
3.2 | Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 F᾽c=180 kg/cm² | 20.52 | M3 |  | 0
3.3 | Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 31.74 | M3 |  | 0
3.4 | Viga de amarre BNP (0.15 X 0.20) m - 3.22 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 24.64 | M3 |  | 0
3.5 | Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F᾽c=210 kg/cm² | 34.84 | M3 |  | 0
3.6 | Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m3, F᾽c=240 kg/cm² | 1.32 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Block 6" violinado SNP, Ø3/8"@0.60 m | 2142.92 | M2 |  | 0
4.2 | Block 6" BNP, ø3/8"@0.60 m | 329.68 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
5.1 | Adhesivo Lanco para pegar concreto con mortero | 888.55 | M2 |  | 0
5.2 | Pañete en vigas y columnas | 888.55 | M2 |  | 0
5.3 | Cantos | 5192.2 | M |  | 0
0
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | Base fresh cement | 888.55 | M2 |  | 0
6.2 | Acrílica superior azul turquesa en vigas y columnas | 888.55 | M2 |  | 0
0
7 | Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera | 871 | M |  | 0
8 | Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 30mts en columna adicional según detalle) tira de foam 1/2" | 78 | M |  | 0
9 | Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado en columna adicional según detalle) | 120 | Ud |  | 0
0
10 | Suministro y colocación puerta corrediza L= 4.00 m, (acabado dos manos de pintura anticorrosiva calidad superior y dos manos de pintura epoxica industrial) incluye un motor electrico con dos controles y conexión a una botonera en la garita del vigilante) | 1 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL D |  |  |  | 0
E | ÁREA EXTERIOR |  |  |  | 0 | 0
1 | Suministro material de mina | 662.5 | M3E |  | 0 | 0
2 | Relleno compactado con equipo / capas de 0.20 m | 530 | M3C |  | 0 | 0
3 | Contenes | 350 | M |  | 0
4 | Imprimación doble | 2650 | M2 |  | 0
0
| SUB-TOTAL E |  |  |  | 0
F | VARIOS |  |  |  | 0
0
1 | Campamento (incluye: alquiler solar, casa para materiales) incluido alquiler un baño portatil | 6 | Meses |  | 0
2 | Valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4" | 3 | Ud |  | 0
3 | Logo y letrero de INAPA | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios profesionales | 10% |  |  | 0
| Supervisión de la obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de transporte | 3.5% |  |  | 0
| Seguros, fianzas y pólizas | 4% |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales (ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Estudios (sociales, ambientales, geotécnico, topográfico, de calidad) | 3% |  |  | 0
| Medida de compensación ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Mantenimiento y operación sistema INAPA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
TOTAL A CONTRATAR RD$